- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «06» ноября 2015 г. № 396

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области         на 2015 год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 452,830 | 1,885 | 0,000 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 791,400 | 1,071 | 0,000 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 9789,440 | 12,808 | 0,000 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6710,820 | 14,484 | 0,000 |