- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «06» ноября 2015 г. № 397

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2015 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4205250721 | каменный уголь | 1,866 | 1,607 | 0,259 |
| 2 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, ИНН 4205250721 | каменный уголь | 0,818 | 0,705 | 0,113 |
| 3 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения пгт. Верх-Чебула, ИНН 4205250721 | каменный уголь | 4,210 | 3,627 | 0,583 |
| 4 | ООО «Компания «Энергопромсервис» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения сельские поселения Чебулинского муниципального района, ИНН 4205250721 | каменный уголь | 3,944 | 3,397 | 0,547 |