- Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 369

Показатели надежности объектов теплоснабжения

ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск)

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ООО «Новая сетевая компания» | 0,588 | 0,570 | 0,573 | 0,569 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Показатели энергетической эффективности объектов

теплоснабжения ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск)

| № п/п | Наименова-ние объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | ООО «Новая сетевая компания» | - | - | - | - | 1,97 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,38 | 23 164 | 21 026 | 21 026 | 21 026 | 63 305 | 62 283 | 62 283 | 62 283 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 369

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Новая сетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор ООО «НСК» В.А. Габриель |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 45 50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Анжеро-Судженского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652470, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Администрации Анжеро-Судженского городского округа В.Н. Чернов |
| Дата согласования инвестиционной программы | - |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (384 53) 6 12 14 |

Инвестиционная программа ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10-1 до (Т.) III-10 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 84 | 72 | 016 | 2016 | 1493 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Реконструкция (замена) существующей тепловой изоляции трубопровода тепломагистрали | в связи с ветхостью и частичным отсутствием, снижение тепловых потерь | Тепловая сеть от врезки по ул. Лазо, дом 28 по ул. Матросова, пер. Профессиональный, ул. им. 50-летия ВЛКСМ, ул. Лазо от ТК-V-13-7 до ТК-V-13-11 Ду=80, L=142м.; от ТК-V-13-11 до ТК-V-13-12 Ду=100, L=60м.; от ТК-V-13-12 до ТК-V-13-13 Ду=80, L=10м.; от ПУТ кот.№12 до ТК-V-13-1 Ду=320, L=45м. (котельная №12) | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 166 | 83 | 016 | 2016 | 537 | 0 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки по пер. Электрическому, 16 до ул. Войкова ТЭЦ-Машзавод от (Т.) III-10 до (Т.) III-10-1 с Ду=250 на Ду=159 L=223м. | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 72 | 65 | 2017 | 2017 | 1506 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-11 до ТК-V-11-13 c Ду=150 на Ду=125мм. L=48м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 29 | 15 | 2018 | 2018 | 330 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1.5. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-7 до ТК-V-11-11 c Ду=150 на Ду=125мм. L=92м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 58 | 30 | 2018 | 2018 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 0 |
| 3.1.6. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-5 до ТК-V-11-7 c Ду=219 на Ду=159мм. L=43,5м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 45 | 25 | 2018 | 2018 | 402 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 |
| 3.1.7. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-2 до ТК-V-11-5 c Ду=219 на Ду=159мм. L=85м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 49 | 26 | 2018 | 2018 | 751 | 0 | 0 | 0 | 751 | 0 | 0 |
| 3.1.8. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ТК-V-11-1 до ТК-V-11-2 c Ду=219 на Ду=159мм. L=54,5м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 17 | 10 | 2018 | 2018 | 470 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 |
| 3.1.9. | уменьшение диаметра трубопровода (в т.ч. разработка проектной документации) | обеспечение надлежащего гидравлического режима экономия (снижение) объема теплоносителя | от врезки ул. Лазо 16 до ул. Лазо 12, ул. Лазо 16 до ул. Лазо 24 от ПУ до ТК-V-11-1 c Ду=250 на Ду=219мм. L=37м | потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал | 81 | 43 | 2018 | 2018 | 432 | 0 | 0 | 0 | 432 |  | 0 |
| 3.1.10. | Приобретение насосов для повысительной станции по ул. Перовской | Увеличение резерва мощности, повышение эффективности | насос центробежный СЭ 800-55-11 | - | шт. | - | 1 | 2018 | 2018 | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| 3.1.11. |  |  | электродвигатель А-03-315 М4У3 | - | шт. | - | 1 | 2018 | 2018 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7172 | 0 | 2030 | 1506 | 3635 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7172 | 0 | 2030 | 1506 | 3635 | 0 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическикие значения | Плановые значения |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 36,32 | 37,59 | 37,59 |  | 37,59 | 37,59 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - |  | - | - |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - |  | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - |  | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 22 031 | 23 164 | 21 026 |  | 21 026 | 21 026 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11% | 13% | 11% |  | 11% | 11% |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды ** | 60 926,30 | 63 305,27 | 62283,29 |  | 62283,29 | 62 83,29 |
|  |  | куб. м для пара *** | - | - | - |  | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |  | - | - |

| Финансовый план ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Собственные средства | 6078 | 6078 | 1721 | 1276 | 3081 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 6078 | 6078 | 1721 | 1276 | 3081 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 6078 | 6078 | 1721 | 1276 | 3081 |