- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «24»  ноября  2015 г. № 589

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), ИНН 4238013194 | Каменный уголь | 13,391 | 10,179 | 3,212 |
| 2 | МУП ЖКУ «Белогорск» (п. Белогорск), ИНН 4243015398 | Мазут | 1,287 | 0,957 | 0,330 |
| 3 | МУП «Сервис коммунальных систем» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4213010226 | Каменный уголь | 3,592 | 3,095 | 0,497 |
| 4 | ОАО «Теплосервис» (г. Тайга), ИНН 4246000304 | Каменный уголь | 12,586 | 9,516 | 3,070 |
| 5 | ООО «Городское тепловое предприятие» (г. Киселевск), ИНН 4211024505 | Каменный уголь | 17,090 | 12,966 | 4,124 |
| 6 | ООО «Сибпромсервис» (г. Тайга), ИНН 5405385365 | Каменный уголь | 2,637 | 1,869 | 0,768 |
| 7 | ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841 | Каменный уголь | 1,344 | 1,160 | 0,184 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Яйская коммунальная компания» (п.г.т. Яя), ИНН 4246019834 | Каменный уголь | 3,705 | 3,197 | 0,508 |
| 9 | ОАО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246003760 | Каменный уголь | 2,349 | 1,819 | 0,530 |
| 10 | МКП «ЖКХ» (г. Топки) узел нагрузки г. Топки, ИНН 4230005515 | Каменный уголь | 0,538 | 0,464 | 0,074 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,292 | - | 0,292 |
| 11 | МУП «УТС» (г. Междуреченск), ИНН 4214035463 | Каменный уголь | 11,305 | 8,562 | 2,743 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,019 | 0,016 | 0,003 |
| 12 | ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) узел теплоснабжения Промышленновский район, ИНН 4205153492 | Каменный уголь | 9,721 | 8,278 | 1,443 |
| 13 | ООО «Заискитимская водогрейная котельная» (г. Кемерово), ИНН 4205290523 | Мазут | 2,796 | 2,743 | 0,053 |
| 14 | ООО «СибСтройСервис» (г. Киселевск), ИНН 4211022988 | Каменный уголь | 0,290 | 0,251 | 0,039 |
| 15 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212007870 | Каменный уголь | 1,797 | 1,561 | 0,236 |
| 16 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский район), ИНН 4212427497 | Каменный уголь | 7,159 | 6,124 | 1,035 |
| 17 | АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), ИНН 4205049011 | Каменный уголь | 1,564 | 1,350 | 0,214 |
|  |  | Дизельное топливо | 1,870 | 0,993 | 0,877 |
| 18 | ООО «Авангард» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212016828 | Каменный уголь | 0,493 | 0,425 | 0,068 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | ООО «Коммунальщик» (Ленинск-Кузнецкий район), ИНН 4212012358 | Каменный уголь | 0,615 | 0,530 | 0,085 |