- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27»  ноября  2015 г. № 659

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО «УТ и ТС» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 3,368 | 2,904 | 0,464 |
| 2 | МУП «КТС Новокузнецкого района», ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 11,363 | 10,232 | 1,131 |
| 3 | ООО «ВЕЛЕС» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212036655 | Каменный уголь | 0,694 | 0,598 | 0,096 |
| 4 | ООО «Веста плюс» (Прокопьевский район), ИНН 4223057390 | Каменный уголь | 4,587 | 3,935 | 0,652 |
| 5 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» (г. Новокузнецк), ИНН5405950881 | Каменный уголь | 0,857 | 0,740 | 0,117 |
| 6 | ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 212027153 | Каменный уголь | 36,2363 | 30,481 | 5,7553 |
|  |  | Мазут | 0,6956 | 0,000 | 0,6956 |
| 7 | ООО «Теплоэнергетик» (г. Белово), ИНН 4202030492 | Каменный уголь | 32,043 | 25,693 | 6,35 |
| 8 | ООО «Сибирь-ГК2» (г. Салаир), ИНН 4202040116 | Каменный уголь | 3,499 | 3,015 | 0,484 |
| 9 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,323 | 0,898 | 0,425 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | РСП-29-СП ООО «РСП-М» (Промышленновский район), ИНН 7701794058 | Каменный уголь | 0,296 | 0,184 | 0,112 |
| 11 | ООО «ЮКЭК» (Таштагольский район), ИНН 4228010684 | Каменный уголь | 43,99 | 37,73 | 6,27 |
| 12 | ООО «Тепло» (г. Таштагол), ИНН 4252000648 | Каменный уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |