- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «27»  ноября  2015 г. № 660

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области

на 2016  год

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «УТ и ТС» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 1,144 | 0,571 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 82,952 | 0,207 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 16853,530 | 10,651 | 3599,720 |
| 2 | ООО «Тепло» (г. Таштагол), ИНН 4252000648 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 140,750 | 0,201 | 0,000 |