Приложение
к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области
от «3» декабря 2015 г. № 743

**Долгосрочные параметры**

 **регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, транспортировку питьевой воды, водоотведение, транспортировку сточных вод ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк)**

**на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт\*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Питьевая вода цеха водоснабжения и водоотведения | 2016 | 38749,26 | х | 0,00 | 4,00 | 0,50 |
| 2017 | х | 1 | 0,00 | 4,00 | 0,50 |
| 2018 | х | 1 | 0,00 | 4,00 | 0,50 |
| 2. | Техническая вода второго водоподъема энергетического цеха | 2016 | 48772,52 | х | 0,00 | 0,32 | 0,23 |
| 2017 | х | 1 | 0,35 | 0,32 | 0,23 |
| 2018 | х | 1 | 0,48 | 0,32 | 0,23 |
| 3. | Техническая осветленная вода цеха водоснабжения и водоотведения | 2016 | 151777,54 | х | 0,00 | 0,00 | 1,13 |
| 2017 | х | 1 | 0,06 | 0,00 | 1,13 |
| 2018 | х | 1 | 0,05 | 0,00 | 1,13 |
| 4. | Транспортиров-ка питьевой воды через систему водоснабжения цеха водоснабжения и водоотведения | 2016 | 15779,93 | х | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 2017 | х | 1 | 0,06 | 0,00 | 0,22 |
| 2018 | х | 1 | 0,09 | 0,00 | 0,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Питьевая вода третьего водоподъема энергетического цеха | 2016 | 27241,58 | х | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 2017 | х | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 2018 | х | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| 6. | Техническая вода цеха водоснабжения и водоотведения | 2016 | 190294,18 | х | 0,00 | 4,10 | 0,26 |
| 2017 | х | 1 | 0,29 | 4,10 | 0,26 |
| 2018 | х | 1 | 0,22 | 4,10 | 0,26 |
| 7. | Транспортиров-ка сточных вод через систему водоотведения энергетического цеха | 2016 | 1027,34 | х | 0,00 | х | 0,08 |
| 2017 | х | 1 | 0,00 | х | 0,08 |
| 2018 | х | 1 | 0,00 | х | 0,08 |
| 8. | Водоотведение промышленно-ливневых сточных вод выпусков № 2, 3 энергетического цеха | 2016 | 3215,21 | х | 0,00 | х | 0,10 |
| 2017 | х | 1 | 0,00 | х | 0,10 |
| 2018 | х | 1 | 0,00 | х | 0,10 |
| 9. | Транспортиров-ка сточных вод через систему водоотведения цеха водоснабжения и водоотведения | 2016 | 32494,87 | х | 0,00 | х | 0,00 |
| 2017 | х | 1 | 0,00 | х | 0,00 |
| 2018 | х | 1 | 0,00 | х | 0,00 |