- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «04»  декабря  2015 г. № 779

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области         на 2016-2018 годы

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ОАО «УК Кузбассразрезуголь» филиал «Краснобродский угольный разрез» (Вахрушевское поле), ИНН 4205049090 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 283,430 | 0,465 | 74,060 |
| 2 | ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1 800,130 | 3,356 | 0,000 |
| 3 | ООО «Яйская коммунальная компания» (п.г.т. Яя), ИНН 4246019834 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5 064,460 | 7,656 | 0,000 |
| 4 | ООО «Новая сетевая компания» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246017160 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 62283,290 | 21,026 | 1159,270 |