Приложение № 1

к постановлению региональной энергетической комиссии

Кемеровской области

от «30»  октября  2015 г. № 381

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения                                                       ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район)

| N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал) |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал/год) |  |  |  |
|  |  | Теку-щее значе-ние | Плановое значение |  |  |  | Теку-щее зна-чение | Плановое значение |  |  | Текущее значе-ние | Плановое значение |  |  | Теку-щее значе-ние | Плановое значение |  |  | Теку-щее зна-чение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Котельная Горнорудного района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 |  | 0,58 | 0,13 | 0,09 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 0,178 | 1,58 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 3418 | 3447 | 3447 | 3447 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30»  октября  2015 г. № 381

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Общество с ограниченной ответственностью «Управление котельных и тепловых сетей» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер ООО «УК и ТС» Валерий Юрьевич Кох, Главный экономист Вера Ивановна Федотова |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8(38463) 5-67-33, 5-55-40, (факс)5-42-50, электронный адрес: uktsgur@rambler.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области (РЭК КО) |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 650000, Кемерово г., Н. Островского ул., 32 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель РЭК КО Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Гурьевского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652780, Кемеровская область, г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы Гурьевского района Якушев Д. С. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 15.06.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Якушев Дмитрий Сергеевич 8(38463) 5-03-34 |

Инвестиционная программа ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район)                                 в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место распол-ожения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс.руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс.руб. | Профинан-сировано к 2016г |  |  | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | В т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-56 до УТ-63 | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженнос-тью 30м |  | 100 |  | мм | 100 | 150 | 2016 | 2016 | 753,75 |  | 0,00 | 753,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-31 до УТ-32 | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженнос-тью 82м |  | 200 |  | мм | 200 | 250 | 2016 | 2016 | 2770,44 |  | 0,00 | 2770,44 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-32 до УТ-33 | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженно-стью 37м |  | 200 |  | мм | 200 | 250 | 2016 | 2016 | 1321,68 |  | 0,00 | 1321,68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-33 до УТ-34 | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженнос-тью 45м |  | 200 |  | мм | 200 | 250 | 2016 | 2016 | 1359,76 |  | 0,00 | 1359,76 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5 | Реконструкция тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-30 до УТ-31 | Обеспечение гидравлических режимов потребителей | Тепловая сеть от источника Горновская котельная протяженнос-тью 39м |  | 200 |  | мм | 200 | 250 | 2016 | 2016 | 1529,46 |  | 0,00 | 1529,46 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей:: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Замена котла КВТС 7,58-95 №1 с топкой ВТКС на котел КВТС 6,5 с топкой ТЛЗМ | Повышение надежности, снижение расходов на ремонт | Котельная Горновского района: ул. Вокзальная, 11а |  |  | нагрузка | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 2017 | 2017 | 10624,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 10624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2.2. | Замена котла КВТС 7,58-95 №1 с топкой ВТКС на котел КВТС 6,5 с топкой ТЛЗМ | Повышение надежности, снижение расходов на ремонт | Котельная Горновского района ул. Вокзальная, 11а |  |  | нагрузка | Гкал/ч | 6,5 | 6,5 | 2018 | 2018 | 11220,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 11220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29579,09 |  | 0,00 | 7735,09 |  | 10624,00 | 11220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29579,0949 |  | 0 | 7735,0949 |  | 10624 | 11220 | 0 | 0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район)                    в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 5892,210 | 5895,9 | 5895,9 | 5895,9 | 5895,9 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1861 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 | 0,1863 |
|  |  | т.у.т./м3 <*> | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 80 | 97 | 100 | 98 | 97 |
| 5 |  | Гкал в год | 217,8 | 247,44 | 247,44 | 247,44 | 247,44 |
|  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | % от полезного отпуска тепловой энергии | 0,72 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды <**> | 980,6 | 1404,14 | 1404,14 | 1404,14 | 1404,14 |
|  |  | куб. м для пара <***> | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (Гурьевский район) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды | водоснабжение и водоотведение |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 25067,0 | 0 | 25067,0 | 6555,2 | 9003,4 | 9508,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 15463,1 | 0 | 15463,1 | 5154,4 | 5154,4 | 5154,4 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 9603,9 | 0 | 9603,9 | 1400,8 | 3849,0 | 4354,1 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 25067,0 | 0 | 25067,0 | 6555,2 | 9003,4 | 9508,5 |