- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «18» декабря  2015 г. № 899

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям предприятий Кемеровской области         на 2016-2018 годы

| № п/п | Организация | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МУП «ЖКХ Яшкинского района», ИНН 4246019930 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 26216,870 | 24,485 | 0,000 |
| 2 | МУП «РТХ» (г. Прокопьевск), ИНН 4223713010 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 356899,153 | 137,639 | 3201,728 |
| 3 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5615,140 | 5,260 | 0,000 |
| 4 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения сельские поселения, ИНН 4229007860 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 478,271 | 0,455 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,031 | 0,073 | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2924,128 | 2,283 | 0,000 |
| 6 | ООО «Теплосети» (г. Мариинск), ИНН 4213005152 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 22640,947 | 24,351 | 0,000 |
| 7 | ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), ИНН 4214033508 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 145251,068 | 53,013 | 10048,228 |
| 8 | ООО «Ресурс – Гарант» (Тисульский район), ИНН 4213010240 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2153,68 | 6,600 | 0,000 |
| 9 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010025 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | - | - | - |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 988,903 | 2,833 | 0,000 |