- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «18» декабря  2015 г. № 900

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2016 год

тыс. т.

| № п/п | Организация | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | МУП «ЖКХ Яшкинского района», ИНН 4246019930 | каменный уголь | 10,329 | 8,921 | 1,408 |
| 2 | МУП «РТХ» (г. Прокопьевск), ИНН 4223713010 | Каменный уголь | 83,474 | 65,896 | 17,578 |
|  |  | Мазут | 1,720 | 0,000 | 1,720 |
| 3 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | Каменный уголь | 0,353 | 0,301 | 0,052 |
| 4 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,865 | 0,740 | 0,125 |
| 5 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения сельские поселения, ИНН 4229007860 | Каменный уголь | 0,377 | 0,325 | 0,052 |
| 6 | ООО «Теплосети» (г. Мариинск), ИНН 4213005152 | Каменный уголь | 5,738 | 4,958 | 0,780 |
| 7 | ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), ИНН 4214033508 | Каменный уголь | 39,189 | 29,813 | 9,376 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,019 | 0,016 | 0,003 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Ресурс – Гарант» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010240 | Бурый уголь | 7,990 | 7,228 | 0,762 |
| 9 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010025 | Бурый уголь | 2,718 | 2,343 | 0,375 |
| 10 | МУП «ТХМ» (г. Мыски), ИНН 4214037774 | Каменный уголь | 3,732 | 3,224 | 0,508 |