20

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 26
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.06.2015 г.











 г. Кемерово
Председательствующий – Смолего В.Г.
Секретарь – Незнанов П.Г.
Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б. 

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК Кемеровской области;

Тараскина Т.П. – главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально-значимых услуг;

Умников И.А. - ведущий консультант отдела ценообразования тепловой энергии.
Приглашенные: Малюта Д.В. – генеральный директор ОАО «АЭЭ»;

Тупкалов М.А. – экономист отдела экономического анализа ОАО «АЭЭ»;

Толкачева О.И. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ».

Волков Д.Д. – заместитель генерального директора ОАО «СКЭК».

Повестка заседания:

	1. 
	Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

	2.
	Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово


Смолего В.Г. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.
1 Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район
Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:
В деле имеется доверенность № 448/2-2.2 от ОАО «СКЭК» за подписью генерального директора Волкова Д.И. о том, что доверяет Волкову Д.Д. представлять интересы ОАО «СКЭК».

ОАО «СКЭК» впервые обратилось за установлением тарифа на тепловую энергию по узлу теплоснабжения п. Промышленновский

Все имущество в рамках данного узла, а именно оборудование для  отопления Муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений «Краснинская основная общеобразовательная школа», в том числе Краснинский детский сад ( установлены 4 электрокотла ЭПЗ-100) и Дома культуры с. Краснинское (установлены 2 водогрейных котла) взято в аренду на основании договоров  с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа» и с Администрацией Пушкинского сельского поселения соответственно.

Отопительный период по узлу теплоснабжения п. Промышленновский предприятие начнет осуществлять с 15.09.2015. 

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием.

В настоящее время производство, передачу и распределения тепловой энергии предприятие осуществляет по двум узлам: город Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и город Березовский.

Кроме того, предприятие занимается на территориях, относящихся к узлам теплоснабжения г. Кемерово и г. Березовский обеспечением потребителей водоснабжением, сбором и очисткой воды, распределением воды, удалением и обработкой сточных вод, передачей электрической энергии и т. д.

Поставщиком топлива является ОАО ХК «СДС-Уголь», который планирует поставлять уголь энергетический каменный
сортомарки «ССр». 

Электрическую энергию в качестве топлива для электрокотельных планируется поставлять силами ОАО «Кузбассэнергосбыт».
Система теплоснабжения потребителей закрытая.

Потребителями тепловой энергии является только бюджетная сфера. Предприятие работает по стандартной системе налогообложения.

АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ РАСЧЕТОВ ТАРИФОВ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ НОРМАТИВНО – МЕТОДИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) по расчету тарифов на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ, ПРИВЕДЕННЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ И (ИЛИ) ИХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации (различных видов отчетности) осуществлялась экспертами исключительно с целью оценки достоверности, представленной ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год (в части теплоснабжения).

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу, распределение и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. 

В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности (в части теплоснабжения).

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) является многоотраслевым предприятием, в сферу деятельности его кроме производства, передачи и распределения тепловой энергии (города Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и Березовский) входят обеспечение водоснабжения потребителей, сбор и очистка воды, распределение воды, удаление и обработка сточных вод, передача электрической энергии и т. д. 

Анализ бухгалтерской отчетности предприятия за 2014 год (форма №2 «Отчет о прибылях и убытках за период 2014 год») показал чистую прибыль в целом по предприятию в сумме 169980 тыс. руб. Увеличение рассматриваемого показателя относительно предшествующего периода (2013 года) составляет 75310 тыс. руб. со 94670 тыс. руб. до 169980 тыс. руб. 

При этом, деятельность предприятия в 2014 году в части теплоснабжения рентабельна, ориентировочная чистая прибыль по данному виду деятельности составила порядка (583372+187987) = выручка 771359 – себестоимость 699839- (181382*(10,824%+4,041%) = 26922,43 общехоз) – налог на прибыль 4846 = 39751 тыс. руб. 

Но, при этом задолженность по компенсации разницы в тарифах по итогу года составила 114888 тыс. руб. 99,9% задолженности – это задолженность Администрации г. Березовский.

В связи с выше изложенным, у предприятия постоянно возникает недостаток оборотных средств и ему за счет прочих видов бизнеса приходится выполнять заложенные в тариф инвестиционные и ремонтные программы. Так в 2014 году 64218 тыс. руб. прибыли за счет прочих видов бизнеса было направлено на исполнение производственных и инвестиционных программ в части тепловой энергии.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают, экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия, в части полезного отпуска ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район (приложения №1 и №2 к настоящему экспертному заключению), на основании приложения к Постановлению Администрации Промышленновского муниципального района от 19.03.2015 года № 466-П, в котором утвержден полезный отпуск по рассматриваемым котельным (на уровне предложений предприятия).

Полезный отпуск от обслуживаемых электрокотельных принят на уровне утвержденного Администрацией Промышленновского муниципального района от 09.03.2015 № 456-П «О внесении изменений в постановление от 10.11.2014г. № 2761-П «Об утверждении лимитов на топливно-энергетические ресурсы на 2015 год согласно приложению к которому полезный отпуск тепловой энергии на отопление МОБУ «Краснинская СОШГ», включая Краснинский детский сад по году должен составить 761,8 Гкал (расход э/э на отопление данных учреждений 536,0 тыс. кВт/ч, стр.203 дела).

Полезный отпуск тепловой энергии для отопления МУ «Краснинский КДЦ» (сельского дома культуры) тем же приложением определен на уровне 527,10 Гкал. 

Таким образом, полезный отпуск от обслуживаемых котельных на год, по мнению экспертов, должен составить 1288,90 Гкал. Данные объемы подтверждены муниципальными контрактами на теплоснабжение и поставку горячей воды (см. доп. документы).

Потери на собственные нужды котельных приняты согласно расчету экспертов, выполненному в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» и равны 30,90 Гкал (на уровне предложений предприятия).
Потери в сетях отсутствуют в связи с отсутствием сетей.

Нормативная выработка принята в расчет на уровне 1319,80 Гкал.
I. РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с пп. г) п.5 Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 21.04.2015) «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации постановило, что «при установлении тарифов в сфере теплоснабжения на 2014 и 2015 годы метод экономически обоснованных расходов (затрат) применяется органом регулирования без учета требований пункта 17 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, с учетом заявления регулируемой организации.

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РФ от 07.10.2013 № 886, в ред. постановления Правительства РФ от 02.10.2014 № 1011)

Поскольку регулируемая организация подала заявление на установление тарифа на тепловую энергию на 2015 год по узлу теплоснабжения Промышленновский район Кемеровской области методом экономически обоснованных расходов (исх. от 25.05.2015 № 738, вх. от 25.05.2015 № 2695) эксперты считают, что с учетом положения п.18 Основ ценообразования, который говорит, что «Срок действия тарифов, установленных методом экономически обоснованных расходов (затрат), составляет не более 1 финансового года» ограничить срок действия устанавливаемого тарифа 31.12.2015 года, поскольку в статье 12 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ говорится о том, что  «финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря».

В соответствии с требованиями Приказа ФСТ России от 11.11.2014 № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ОАО «СКЭК» по узлу теплоснабжения Промышленновский район на 2015 год по следующим периодам: 

·  по 30.06.2015 г.;

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

Часть 1. Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)

1.1.Расходы на сырье и материалы

По данной статье учитываются расходы на вспомогательные материалы, в том числе запасные части, ГСМ, масла, специнвентарь и спецодежду, прочие материалы. 

Расходы по данной статье предприятие не заявляло, поскольку обслуживать котельную будет подрядная организация ООО «ПромЭко».

1.2. Расходы на топливо 

По данной статье учитываются расходы, как на натуральное топливо, так и расходы на его транспортировку. 

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 320,40 тыс. руб., в том числе расходы на натуральное топливо предусмотрены в размере 187,82 тыс. руб., стоимость доставки 176,73 тыс. руб. 

При этом расходы на электроэнергию в качестве топлива для электрокотлов котельной обслуживающей школу и д/сад предприятие отразило по статье «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» в сумме 2628,68 тыс. руб., хотя данные расходы должны отражаться в рамках статьи «Расходы на топливо».

Кроме того, расходы на неснижаемые запасы топлива в сумме 11,43 тыс. руб. предприятие провело по данной статье, в части расхода на уголь (включено в сумму 320,41 тыс. руб.), что также не верно, поскольку последние должны учитываться во второй части сметы затрат во внереализационных расходах по статье «Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств привлекаемым для этих целей».

Уголь энергетический каменный ОАО «СКЭК» намеревается приобретать для отопления Дома культуры с. Краснинское (узел теплоснабжения Промышленновский район) у ОАО ХК «СДС-Уголь» 
сортомарки «ССр» согласно договору поставки угольной продукции № 260-ТУ от 16.01.2015г. Цена угля без НДС 1062,71 руб. за тонну.

Доставка угля будет осуществляться с центральных котельных (№1 и №4) узла теплоснабжения г. Березовский ОАО «СКЭК» силами ООО «БКС». Представлен договор на перевозку угля ООО «БКС» №113у/15, стр. 263 дела. Расстояние перевозки 220 км в обе стороны (представлена справка о протяженности маршрута). Стоимость перевозки 3,41 руб./т*км. Доставка топлива до котельных №1 и №4 осуществляется силами ЗАО «Черниговец» (последний в составе ОАО ХК «СДС-Уголь»).

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета расхода (потерь) теплоэнергии на собственные нужды котельной, а также на основании решения РЭК Кемеровской области в размере – 240,73 кг. у.т./Гкал.

Предприятие представило результаты Отчетов об испытании проб угля испытательной лаборатории ЗАО «Э-Визор» за 2014 год по узлу теплоснабжения г. Березовский, поскольку поставка топлива будет осуществляться через данный узел. Согласно Отчетам, средняя калорийность поставляемого топлива 5334 Ккал/кг. Эксперты принимают в расчет тепловой эквивалент равный 0,762. 

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило программу ОАО «СКЭК» по замене электрокотлов котельной СОШ на термороботы.

Согласно данной программе, ОАО «СКЭК» намеревается оборудовать котельную школы с детским садом на автоматические угольные модульные котельные Терморобот с котлами КВа-0,3БК мощностью 300кВт уже к началу отопительного сезона 2015 года.

Эксперты считают, что в целях снижения тарифной нагрузки на бюджет, необходимо выполнить пересчет топлива с учетом выполнения данной программы. Согласно чему, затраты на электрическую энергию заменить дополнительными затратами на топливо.

Удельный расход топлива по котлам Терморобот, эксперты приняли в соответствии с Таблицей 1 «Индивидуальные нормативы расхода топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т/Гкал» Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных» для других водогрейных чугунных и стальных котлов на уровне 213,2 кг у.т/Гкал.

Таким образом, средний тепловой эквивалент, с учетом использования котлов термороботов принимается для расчета топлива на уровне 224,46 кгу.т/Гкал.

Доставку по дополнительному топливу эксперты также просчитали с Центральных котельных узла теплоснабжения г. Березовский.
По мнению экспертов по данной статье необходимо учесть затраты на топливо (без затрат на неснижаемый запас) в сумме 696,56 тыс. руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки,

в том числе:

- затраты на натуральное топливо в сумме 408,31 тыс. руб., в том числе на котельную школы с детским садом 229,23 тыс. руб.; на котельную Дома культуры 179,1 тыс. руб.

-затраты на доставку 288,24 тыс. руб., в том числе на котельную школы с детским садом 161,82 тыс. руб.; на котельную Дома культуры 126,42 тыс. руб.

Корректировка статьи по сравнению с предложениями предприятия в сторону увеличения составила 376,16 тыс. руб., в том числе в части расходов на натуральное топливо 220,50 тыс. руб., в части снижения расходов на перевозку 155,65 тыс. руб.

1.3. Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье предприятие заявило расходы на покупку электроэнергии в сумме 2628,68 тыс. руб.

Представлен договор поставки электрической энергии между ОАО «СКЭК» и ОАО «Кузбассэнергосбыт» от 20.05.2015 № 641490 (доп. документы).

Поскольку эксперты приняли решение по учету расходов на топливо исходя из эксплуатации котлов Терморобот, работающих на каменном угле, расходы на электроэнергию принимаются в нулевой оценке.

1.4. Расходы на холодную воду

У предприятия на обеих котельных закрытые схемы теплоснабжения.

Расходы на холодную воду для заполнения систем предприятие не заявляло. 

Соответственно расходы по статье принимаются в нулевой оценке.

1.5. Расходы на теплоноситель

Объем теплоносителя для производства тепловой энергии включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных (помыв сотрудников), расход воды на промывку и опрессовку системы.

Предприятие по статье расходы не заявляло. Соответственно расходы по статье принимаются в нулевой оценке.

1.6. Амортизация основных средств и нематериальных активов

Предприятие расходы по статье не заявляло, поскольку все имущество для производства тепловой энергии взято в аренду.

1.7. Оплата труда

Предприятие заявило затраты по статье в нулевой оценке, поскольку услуги по обслуживанию котельных оказывает ООО "Пром-Эко". Стоимость услуг данного предприятия отражена по статье "Услуги производственного характера". Расшифровка затрат услуг представлена в приложении 3 к экспертному заключению.

Расходы на оплату труда АУП ОАО «СКЭК», относящиеся к теплоснабжению на 2015 год, в полном объеме учтена при расчете тарифов на тепловую энергию по узлам теплоснабжения г. Березовский и г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский).

1.8.Отчисления на социальные нужды

Предприятие расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» не заявляло.

Поскольку ФОТ по рассматриваемой смете затрат не предусматривается отчисления автоматически принимаются в нулевой оценке. 

1.9.Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом 

Текущий ремонт должен выполняться организацией обслуживающей котельные ООО "Пром-Эко".
1.10 Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепло, водоотведение) 


По данной статье предприятие затраты не заявляло.

1.11. Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия

Данная статья в полном объеме отражает затраты ООО «Пром-Эко»

Согласно п.30. Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" расходы, предусмотренные подпунктами 8 и 9 пункта 24 настоящих Методических указаний, в случае если они могут быть выполнены хозяйственным способом, определяются с учетом предоставленной регулируемой организацией сметы с приложением расшифровки каждой статьи такой сметы, составленной в соответствии с требованиями, установленными настоящими Методическими указаниями для соответствующей составляющей расходов.

П.24. Методических указаний говорит: Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие составляющие расходов:

8) расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями;

9) расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг.

В рамках тарифа на тепловую энергию по данной статье учитываются расходы ООО «ПромЭко» по оказанию услуг на техническое обслуживание оборудования, сетей и сооружений теплоснабжения, а также обслуживания процесса по производству теплоэнергии согласно договору технического обслуживания от 25.05.2015 года № б/н, который ежегодно пролонгируется на тех же условиях, в случае, если ни одна из сторон не заявит об отказе от Договора. В Приложении №2 к договору представлен расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию котельного оборудования.

Смета на расходы ООО «ПромЭко» представлена Приложением к экспертному заключению № 3 

Описание подходов и принимаемый уровень затрат по статьям затрат ООО «ПромЭко» в части оказания услуг по производству тепловой энергии рассматривается ниже.
«Сырье и материалы» ООО «ПромЭко»

По данной статье предприятие заявило затраты в сумме 40 тыс. руб. для обеспечения производства тепловой энергии.

По данной статье в части тепловой энергии учитываются расходы на водоотведение стоков, образующихся при производстве тепловой энергии и приобретение холодной воды.

Водный баланс и расчет затрат предприятие не представило.

Эксперты считают целесообразным принять расходы предприятия в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки, поскольку обоснование расходов не представлено.

«Перевозка топлива» ООО «ПромЭко» 
По данной статье предприятие затраты не заявило.
«Электроэнергия» ООО «ПромЭко»

По данной статье ООО «ПромЭко» заявлены расходы на электрическую энергию для производственных нужд котельных в сумме 1976,00 тыс. руб.

Эксперты вынуждены отказать в данных расходах, поскольку последние должны были учтены в затратах ОАО «СКЭК». 

Кроме того, в связи с принятием во внимание Программы ОАО «СКЭК» по замене электрокотлов в котельной СОШ на термороботы необходимость в покупке электроэнергии отпала, поскольку в качестве топлива для термороботов будет использоваться уголь каменный сортомарки ССр, который учтен по строке «Расходы на топливо» в смете затрат ОАО «СКЭК».

«Затраты на оплату труда» ООО «ПромЭко»

По данной статье предусмотрена заработная плата только ППП.

Предприятием представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1521,00 тыс. рублей.

Численность заявлена предприятием в размере 8 человек (по человеку в смену на каждой котельной).

Представлено штатное расписание и расчет нормативной численности на 11,2 человека (стр.50 доп. документов).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и принять расходы по статье в сумме 1521,00 тыс. руб. на 8 человек персонала на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки. Средняя заработная плата принята в расчет в сумме 15843,75 руб./чел./мес.

«Отчисления на социальные нужды» ООО «ПромЭко»

Отчисления на социальные нужды заявлены предприятием в сумме 456,00 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ. 

      Экспертами расходы по статье приняты на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки 456,00 тыс. руб.
«Амортизация основных средств» ООО «ПромЭко»

Предприятием заявлена сумма амортизационных отчислений в размере 17,00 тыс. руб.

Обосновывающие документы не представлены, соответственно эксперты вынуждены отказать в заявленной сумме затрат по статье. 

Затраты принимаются в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

«Затраты на ремонтные работы» ООО «ПромЭко»

На 2015 год ООО «ПромЭко» заявлены в сумме 134,00 тыс. руб. 

Обосновывающие документы не представлены, соответственно эксперты вынуждены отказать в заявленной сумме затрат по статье. 

Затраты принимаются в нулевой оценке в обоих периодах регулирования календарной разбивки.

«Услуги производственного характера» ООО «ПромЭко»

Предприятие заявило затраты по статье в сумме 5,0 тыс. руб.

Подтверждающие документы не представлены. Эксперты принимают затраты по статье в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

 «Вспомогательные материалы» ООО «ПромЭко»

На очередной период регулирования ООО «ПромЭко» заявило расходы в сумме 31,00 тыс. руб. Расчет не представлен, соответственно расходы принимаются в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

«Налоговые платежи» ООО «ПромЭко»

Налоговые платежи не заявлены. 
«Общехозяйственные расходы» ООО «ПромЭко» 

Предприятием заявлены расходы в сумме 256,00 тыс. руб. на 0,4 человека.

Заявленные затраты представляют собой затраты на заработную плату управленческого персонал с отчислениями на социальные нужды.

Поскольку часть надзорных функций будет осуществлять управленческий персонал ОАО «СКЭК», общехозяйственные расходы которого на 2015 год в полном объеме учтены при установлении тарифа на тепловую энергию по узлам теплоснабжения г. Кемерово (ж.р. Кедровка, ст. Латыши, ж.р. Промышленновский) и г. Березовский эксперты считают возможным ограничить сумму по статье до 135,96 тыс. руб. на едином уровне в обоих периодах регулирования.
«Другие расходы» ООО «ПромЭко»

Предприятием заявлены затраты по статье сумме 177,00 тыс. руб. 

Обосновывающие данные затраты материалы – не представлены.

Поскольку расшифровка затрат отсутствует, эксперты предлагают принять их в нулевой оценке в обоих периодах календарной разбивки.

«Стоимость теплоносителя на собственные нужды котельных» ООО «ПромЭко» 

Затраты по статье не заявлялись

«Необходимая прибыль» ООО «ПромЭко»

ООО «ПромЭко» затраты из прибыли не заявляло. 

Общая сумма корректировки НВВ ООО «ПромЭко» (объема услуг подрядной организации в части тепловой энергии) к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2499,04 тыс. руб. в обоих периодах календарной разбивки с 4612,00 тыс. руб. до 2112,96 тыс. руб.

Структура расходов ООО «ПромЭко», учитываемых при формировании тарифов на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК на потребительском рынке» по узлу теплоснабжения Промышленновский район, по статье «Услуги производственного характера» представлена в приложении 3 к настоящему экспертному заключению.

Сумма затрат по статье «Услуги производственного характера», предлагаемая экспертами для учета в необходимой валовой выручке ОАО «СКЭК» на 2015 год по оказанию услуг в части производства тепловой энергии по узлу теплоснабжения Промышленновский район, составляет по периодам календарной разбивки:

- по 30.06.2015 – 2112,96 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2112,96 тыс. руб.

1.12. Расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятие по данной статье расходы не заявляло.

1.13. Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов

Предприятие по данной статье расходы не заявляло.

1.14. Арендная плата

ОАО «СКЭК» заявило расходы по статье в сумме 14,64 тыс. руб.

В качестве обосновывающих документов представлены два договора аренды.

А именно:

- с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа», в том числе Краснинский детский сад (договор аренды муниципального имущества от 25.05.2015 №1 с Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением «Краснинская основная общеобразовательная школа», стр.316 дела, сумма оплаты по договору 4813 руб. в год без НДС, установлены 4 электрокотла ЭПЗ-100);

- с Домом культуры с. Краснинское (договор аренды №1 от 25.05.2015 с Администрацией Пушкинского сельского поселения, стр.326 дела, сумма оплаты по договору 9828 руб. в год без НДС, здание оснащено двумя угольным стальным водогрейными котлами).

Эксперты предлагают принять предложения предприятия в полном объеме на уровне 14,64 тыс. руб. в обоих периодах календарной разбивки.

Часть 2 Внереализационные расходы

2.3 Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей

Предприятие не заявило расходы по данной статье, поскольку учла их по статье «Расходы на топливо».

Эксперты, во исполнение пп. б) п. 25 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э

"Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" отразили запасы по данной статье затрат.

Предприятие заявляло расходы на неснижаемый запас топлива в сумме 11,43 тыс. руб. Эксперты приняли расходы по статье с учетом транспортировки в сумме 11,42 тыс. руб. на едином уровне в обоих периодах календарной разбивки (в результате более точного счета).

Расчеты смотри в приложении 1 к данному экспертному заключению.

Часть 3 Расходы, не учитываемые в целях налогообложения; Часть 4 Налог на прибыль; Часть 5 Экономия средств

Расходы по данным частям затрат заявлены не были.
Часть 6. Выпадающие доходы

Выпадающие доходы заявлены не были, т.к. тариф устанавливается впервые.

Часть 7. Необходимая валовая выручка

В результате произведенных корректировок объем необходимой валовой выручки ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по производству, передаче и распределению тепловой энергии на 2015 год, по мнению экспертов, по периодам регулирования составит:

·  по 30.06.2015 – 2835,58 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2835,58 тыс. руб.;

· с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2835,58 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2835,58 тыс. руб.
Общая сумма корректировки планового объема необходимой валовой выручки по узлу теплоснабжения Промышленновский район в сфере теплоснабжения к предложениям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сторону снижения составила в обоих периодах календарной разбивки 4740,14 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 4740,14 тыс. руб. с 7575,72 тыс. руб. до 2835,58 тыс. руб.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, тариф на производство, передачу и распределение тепловой энергии для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский район по результатам экспертной оценки составит (с учетом календарной разбивки):

·  по 30.06.2015 приведенный в графе 7 таблицы 1;
· с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 7 таблицы 2.
Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

 по 30.06.2015

	Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э,

 %
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал 

(без НДС)
	Темп роста тарифа по сравнению с действующим

%
	Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,

%

	
	
	
	
	действующий по предприятию
	предлагаемый
	
	

	
	
	
	
	
	предприя-

тием
	экспертами
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н
	-4740,14
	бюджетные потребители
	100,00
	
	5877,66
	*2200,0
	0,00
	0,00

	
	
	жилищные организации
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	иные потребители
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	произв. нужды
	0,00
	


* Тариф устанавливается впервые, рост тарифа по отношению к средневзвешенному по МО без ОАО РСП-29 и железной дороги 21%.
Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Кемерово) на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район

с 01.07.2015 по 31.12.2015
	Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э,

 %
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал 

(без НДС)
	Темп роста тарифа по сравнению с действующим

%
	Рентабельность по отпуску т/энергии на потребит. рынке,

%

	
	
	
	
	предлагаемый к введению по 30.06.2015
	предлагаемый
	
	

	
	
	
	
	
	предприя-

тием
	экспертами
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ОАО «СКЭК» (г.Кемерово), узел теплоснабжения. Промышленовский р-н
	-4740,14
	бюджетные потребители
	100,00
	2200,00
	5877,66
	2200
	0,00
	0,00

	
	
	жилищные организации
	
	
	
	
	
	

	
	
	иные потребители
	
	
	
	
	
	

	
	
	произв. нужды
	
	


Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО «СКЭК» г. Кемерово на потребительском рынке по узлу теплоснабжения Промышленновский район, согласно предложениям докладчика.
Голосовали: ЗА – единогласно.
2. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово.

Докладчик (Чурсина О.А.) доложила:

Заместителем председателя региональной энергетической комиссии Чурсина О.А. (далее – «специалист РЭК КО»), произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения на 2015-2019 годы по представленным ОАО «СКЭК» предложениям по установлению тарифов с учетом мероприятий, утвержденных постановлением РЭК КО от 02.06.2015 № 190, в инвестиционной программе.
Для подготовки заключения специалист РЭК КО руководствовался следующими нормативными документами:

1. Федеральным законом от 23.11. 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы), в соответствии с которыми плата за подключение (технологическое присоединение) объекта лица, обратившегося в регулируемую организацию с заявлением о заключении договора о подключении (далее - заявитель) к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения (далее - плата за подключение), определяется на основании установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) или в индивидуальном порядке в случаях, если величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки).

Размер платы за подключение рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение), исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) и с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) нагрузки и расстояния от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя, до точки подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Учитывая, что при установлении тарифов на подключение для заявителей величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки), учитываются расходы по строительству сетей и объектов на них, предлагаем установить размер тарифов за протяженность сетей. 
Размер тарифа за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налога на прибыль.

В составе заявки представлены:

- расчет протяженности сетей;

- расчет размера расходов на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей исходя из укрупненных сметных нормативов, утвержденных Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию (приказ Минстроя России от 28.08.14 № 506/пр НЦС 81-02-2014) и локальные сметные расчеты.

Мероприятия, принятые в расчет тарифов при определении размера платы на подключение, представлены в приложении № 1 к заключению. Стоимость мероприятий инвестиционной программы с учетом календарной разбивки, в сфере водоснабжения и водоотведения составила:

	                                                                                                                         млн. руб. (без НДС)

	Показатели
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	Холодное водоснабжение 
	105,2
	111,1
	115,1
	121,1
	126,7

	Водоотведение
	123,9
	129,9
	136,1
	142,6
	149,4


Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывалась по формулам:

[image: image1.wmf]прпр

dd

Т=Тk

×

, 

[image: image2.wmf](

)

P

dd

пр

прdd

P

Т=

1-tL

×

å

å

, 

где:

[image: image3.wmf]пр

d

Т

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

[image: image4.wmf]пр

Т

 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

[image: image5.wmf]P

d

P

 - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

[image: image6.wmf]d

k

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

[image: image7.wmf]d

L

 - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

[image: image8.wmf]пр

t

 - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

При дифференциации тарифов по диаметру использовались следующие коэффициенты:
	Виды прокладываемых трубопроводов
	Сметная стоимость строительства 1 км, тыс. руб.
	 Коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d  

	Холодное водоснабжение
	 
	 

	диаметр Ду от 40 до 70 мм
	2743,28
	0,230432552

	диаметр Ду от 70 до 100 мм
	4377,62
	0,36771573

	диаметр Ду от 100 до 150 мм
	4447,53
	0,373587845

	диаметр Ду от 150 до 200 мм
	4824,85
	0,405282244

	диаметр Ду от 200 до 250 мм
	5976,06
	0,50198301

	диаметр Ду 500 мм
	11904,91
	 

	Водоотведение
	 
	 

	диаметр Ду от 70 до 100 мм
	3219,53
	0,306151053

	диаметр Ду от 100 до 150 мм
	4242,76
	0,403451757

	диаметр Ду от 150 до 200 мм
	4771,11
	0,453693043

	диаметр Ду от 200 до 250 мм
	4796,89
	0,456144986

	диаметр Ду 500 мм
	10516,15
	 


Размер ставок тарифа за протяженность водопроводной сети в целях обеспечения заявителей питьевой водой на 2015-2019 годы, с разбивкой по диаметрам представлен в приложении № 2 к заключению.

Размер ставок тарифа за протяженность канализационной сети на 2015-2019 годы с разбивкой по диаметрам представлен в приложении № 3 к заключению.

Учитывая, что ставки тарифа за протяженность ОАО «СКЭК» устанавливаются впервые, предлагается установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения ОАО "СКЭК»" на территории г. Кемерово с 27.06. 2015 по 31.12.2019 года с календарной разбивкой согласно приложениям №№ 2, 3 к заключению.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово, согласно предложениям докладчика.
Голосовали: ЗА – единогласно.
Выписка верна

заместитель председателя РЭК








А.В. Дюков

Приложение № 1
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 24 от 05.06.2015

[image: image9.emf]Показатели Ед. изм.

Предложение 

предприятия 2015

Предложени

я экспертов 

с 01.01.2015 

Предложения 

экспертов с 

01.07.2015 

Отклонения 

(12-6)

Количество котельных шт. 3,00 2,00 2,00

В том числе мощностью, Гкал/ч:

 -до 3,00 шт. 3,00 2,00 2,00

 -от 3,00 до  20,00 шт.

 -от 20,00 до  100,00 шт.

Нормативная выработка Гкал

1319,80 1319,80 1319,80 0,00

Полезный отпуск Гкал

1288,90 1288,9 1288,9 0,00

Отпуск жилищным Гкал 0,00 0,00 0,00 0,00

Отпуск бюджетным, в том числе: 1288,90 1288,90 1288,90 0,00

Отпуск бюджетным (электрокотел) Гкал

761,80 761,8 761,8 0,00

Отпуск бюджетным (угольные котельные) Гкал

527,10 527,1 527,1 0,00

Отпуск иным потребителям Гкал

0,00 0,00

Отпуск на производственные нужды

Гкал

0,00 0,00

Отпуск на потребительский рынок

Гкал

1288,90 1288,9 1288,9 0,00

Потери, в том числе:

30,90 30,90 30,90 0,00

Расход на собственные нужды

Гкал

30,90 30,90 30,90 0,00

Потери в диапазоне спрямления температурного графика

Гкал

0,00 0,00 0,00 0,00

Потери в сетях предприятия

Гкал

0,00 0,00 0,00 0,00

Удельный расход условного топлива, в т.ч.

кг 

у.т./Гка

240,73 224,46 224,46 -16,27

- уголь каменный кг 

240,73 224,46 224,46 -16,27

 уголь каменный дом культуры 240,73 240,73

уголь кменный школа  +детский сад 213,20 213,20

Тепловой эквивалент 0,762 0,762 0,762 0,00

- уголь каменный

0,762 0,762 0,762 0,00

Удельный расход натурального топлива, в т. ч. кг/Гкал

315,92 294,56 294,56 -21,35

-уголь каменный кг/Гкал

315,92 294,56 294,56 -21,35

Расход натурального топлива, всего, в т. ч.

т 166,5 379,7 379,7 213,14

-уголь каменный

т 166,5 379,7 379,7 213,14

Естественная убыль натурального топлива, в т. ч. % 2,35 1,2 1,2 -1,15

-при автомобильных перевозках

% 0,50 0,4 0,4 -0,10

-при хранении на складе, перегрузке и подаче в  %

1,85 0,8 0,8 -1,05

Расход натурального топлива с учётом естественной 

убыли, всего, в т. ч.

т 170,4 384,22 384,22 213,79

-уголь каменный (без неснижаемого запаса топлива) т

170,4 384,22 384,22 213,79

Расход натурального топлива на неснижаемый запас т

6,30 6,3 6,3 0,00

Расход натурального топлива с учётом естественной 

убыли с учетом неснижаемого запаса топлива

т

176,73 390,52 390,52 213,79

Цена  натурального топлива руб./т

1062,71 1062,71 1062,71 0,00

-уголь каменный руб./т

1062,71 1062,71 1062,71 0,00

Стоимость топлива (без неснижаемого запаса 

топлива) 

тыс. 

руб.

181,12 408,31 408,31 227,19

Стоимость неснижаемого запаса топлива (СКЭК)  тыс.ру

6,70 6,70 6,70 0,00

Стоимость топлива  с учетом неснижаемого 

запаса топлива 

тыс.ру

б.

187,82 415,01 415,01 227,19

Стоимость расходов по транспортировке без 

неснижаемого запаса  топлива  

тыс. 

руб.

127,86 288,24 288,24 160,38

Стоимость расходов по транспортировке на 

неснижаемый запас топлива , в том числе смотри ниже

тыс. 

руб.

4,73 4,73 4,73 0,00

Стоимость расходов по транспортировке топлива с 

учетом транспортировки неснижаемого запаса топлива 

тыс. 

руб.

132,59 292,97 292,97 160,38

Общая стоимость топлива (угля) с расходами 

по транспортировке (без неснижаемого запаса 

тыс. 

руб.

308,98 696,56 696,56 387,57

Общая стоимость топлива (угля) с расходами 

по транспортировке на неснижаемый запас 

тыс.ру

б.

11,43 11,42 11,42 -0,004

Общая стоимость топлива (угля) с расходами по 

транспортировке с неснижаемым запасом

тыс.ру

б.

320,41 707,98 707,98 387,57

Объем электроэнергии на отопление

тыс. 

кВт*ч

658,82 536,00 536,00 -122,82

Тариф за 1 КВТ*ч

руб./кВ

т*ч

3,99 4,021 4,320 0,33

Стоимость электроэнергии

тыс. 

руб.

2628,68 2155,26 2315,52 -313,16

Общая стоимость топлива для производства 

тепловой энергии (уголь + электроэнергия) с 

не снижаемым запасом

тыс. 

руб.

2949,09 2863,23 3023,50 74,41

Стоимость топлива для производства 

тепловой энергии (уголь + электроэнергия) с 

учетом расходов на транспортировку без не 

тыс. 

руб.

2937,66 2851,81 3012,08 74,41

Общий расход электроэнергии, в т.ч.:

тыс. 

кВт*ч

0,000

 -по СН II тыс.  0,000

 -по низкому напряжению

тыс. 

0,000

Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч 

потреб.эл.энергии, в т.ч.:

руб./кВ

т*ч

0,00

 -по СН II

руб./кВ

т*ч

0,00

 -по низкому напряжению руб./кВ 0,00

Средний тариф 1 кВт*ч руб. 0,00

Удельный расход кВт*ч/Г 0,00

Стоимость электроэнергии

тыс. 

руб.

0,00

в том чиле на тепловую энергию

тыс. 

руб.

0,00

в том числе на теплоноситель

тыс. 

руб.

0,00

Общее количество воды, всего, в т.ч.:

тыс. 

0,00

 -собственный подъем холодная вода питьевого 

тыс. 

0,00

 -собственный подъем теплоноситель

тыс. 

м3

0,00

Общее количество стоков, всего, в т. ч.:

тыс. 

0,00

 -собственное водоотведение услуга ОАО СКЭК 

тыс. 

0,00

Цена  воды 

руб./м3

0,00

Цена теплоносителя 

руб./м3

0,00

Цена водоотведения руб./м3 0,00

Стоимость воды тыс.  0,00

Стоимость теплоносителя 0,00

Стоимость канализования сточных вод

тыс. 

0,00

Стоимость воды канализации теплоносителя 0,00

Стоимость реагентов, всего

тыс. 

руб.

0,00

Производство и отпуск тепловой энергии

Плановые физические показатели ОАО  "Северо-Кузбасская энергетическая 

компания" (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения Промышленновский район 

Кемеровской области

Топливо на производство, приобретает ОАО "СКЭК"

Уголь

Электроэнергия на производство покупает 

Вода и канализация затраты  

Электроэнергия, в расчет не берем, в связи с установкой термороботов с котлами Ква-0,3Б/К


Приложение № 2
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

[image: image10.emf]№

п/п

Ед изм.

Предложения 

предприятия 

на 2015 год

Предложения 

экспертов с 

01.01.2015 

года

Предложения 

экспертов с 

01.07.2015 

года

Отклонения 

(12-6)

1 2 3 4 5 6 7

Количество котельных шт 2,00 2,00 2,00 0,00

В том числе мощностью, Гкал/ч:

 -до 3,00 шт 2,00 2,00 2,00 0,00

 -от 3,00 до  20,00 шт 0,00 0,00 0,00 0,00

 -от 20,00 до  100,00 шт 0,00 0,00 0,00 0,00

Нормативная выработка Тыс.Гкал 1,320 1,320 1,320 -22,27

Полезный отпуск Тыс.Гкал 1,289 1,289 1,289 0,00

Полезный отпуск на 

потребительский рынок

Тыс.Гкал 1,289 1,289 1,289 0,00

Отпуск жилищным Тыс.Гкал 0,000 0,00 0,00 0,00

Отпуск бюджетным Тыс.Гкал 1,289 1,289 1,289 0,00

Отпуск иным потребителям Тыс.Гкал 0,000 0,00 0,00 0,00

Потери , всего Тыс.Гкал 0,031 0,031 0,031 -22,27

Расход на собственные нужды Тыс.Гкал 0,031 0,031 0,031 -2,83

Потери в сетях предприятия Тыс.Гкал 0,000 0,00 0,00 -19,44

Покупная тепловая энергия Тыс.Гкал 0,000 0,00 0,00 0,00

1

Расходы, связанные с 

производством и реализацией 

тыс.руб. 7575,72 2824,16 2824,16 -4751,56

1.1

- расходы на сырье и материалы, в 

т.ч

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

вспомогательные материалы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

реагенты  тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - расходы на топливо тыс.руб. 320,40 696,56 696,56 376,16

1.2.1 расходы на уголь, в том числе: тыс.руб. 320,40 696,56 696,56 376,16

в том числе натуральное топливо тыс.руб. 187,82 408,31 408,31 220,50

в том числе транспорт топлива тыс.руб. 132,59 288,24 288,24 155,65

1.2.2 расходы на электрическую энергию тыс.руб. 2628,68 0,00 0,00 -2628,68

1.3

- расходы на прочие покупаемые 

энергетические ресурсы, в том 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

электроэнергия тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4

- расходы на холодную воду, в том 

числе

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

регулируемая тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

объем холодной воды тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00

цена холодной воды руб./м3 0,00 0,00 0,00 0,00

не регулируемая тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - расходы на теплоноситель тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

объем теплоносителя для 

теплоснабжения (справочно)

тыс.м3 0,00 0,00 0,00 0,00

цена теплоносителя для 

теплоснабжения (справочно)

руб./м3 0,00 0,00 0,00 0,00

ГВС 0,00 0,00 0,00

1.6

- амортизация основных средств и 

нематериальных активов 

(неподконтрольные расходы)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

Сводная информация и смета расходов

по производству и реализации тепловой энергии ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. 

Кемерово) по узлу теплоснабжения  Промышленновский район


[image: image11.emf]1.7 - оплата труда тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

численность всего 0,00 0,00 0,00

0,00

ср. зарплата рост  0,00 0,00 0,00

0,00

ФОТ ППП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

численность ппп чел. 0,00 0,00 0,00

0,00

ср зарпл ппп 0,00 0,00 0,00

0,00

АУП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

численность АУП на тепловую энергию чел. 0,00 0,00 0,00

0,00

ср зарпл АУП 0,00 0,00 0,00

0,00

ремонты собственными силами тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.8

- отчисления на социальные нужды 

(неподконтрольные расходы)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

ППП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

АУП тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

ремонты собственными силами тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.9 Затраты на ремонтные работы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

- ремонт основных средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.9.1 подрядный способ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.9.2 хозспособ (материалы) тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.10

- расходы на оплату услуг, оказываемых 

организациями, осуществляющими 

регулируемую деятельность 

(неподконтрольные расходы) (расходы на 

водоотведение). 

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.11

- расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемых по 

договорам со сторонними организациями или 

индивидуальными предпринимателями: вывоз 

шлака, энергетические обследования, а также 

услуги подразделений предприятия

тыс.руб. 4612,00 2112,96 2112,96

-2499,04

1.12

- расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, 

выполняемых по договорам с организациями, 

включая расходы на оплату услуг связи, 

вневедомственной охраны, коммунальных 

услуг, юридических, информационных, 

аудиторских и консультационных услуг

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.13

- плата за выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду, размещение 

отходов и другие виды негативного 

воздействия на окружающую среду в пределах 

установленных нормативов и (или) лимитов

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.14

- арендная плата, концессионная плата, 

лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ 

ПЛАТА (неподконтрольные расходы), в том 

числе

тыс.руб. 14,64 14,64 14,64

0,00


[image: image12.emf]договор аренды имущества КУМИ тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

договор аренды земли тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

лизинговые платежи тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

прочие договоры аренды тыс.руб. 14,64 14,64 14,64

0,00

1.15 - расходы на служебные командировки тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.16 - расходы на обучение персонала тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.17

- расходы на страхование производственных 

объектов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

1.18

- другие расходы, связанные с производством и 

(или) реализацией продукции, в том числе:

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

2 Внереализационные расходы, всего тыс.руб. 0,00 11,42 11,42

11,42

2.1

- расходы на вывод из эксплуатации (в том 

числе на консервацию) и вывод из консервации

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

2.2

- резерв по сомнительным долгам (не 

подконтрольные расходы)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

2.3

- расходы, связанные с созданием нормативных 

запасов топлива, включая расходы по 

обслуживанию заемных средств, привлекаемых 

для этих целей

тыс.руб. 0,00 11,42 11,42

11,42

2.4 - другие обоснованные расходы тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

2.5 - расходы на услуги банков тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

3

Расходы, не учитываемые в целях 

налогообложения, всего

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

3.1

- расходы на капитальные вложения 

(инвестиции)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

3.2

- денежные выплаты социального характера (по 

Коллективному договору)

тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

3.3 На поощрение тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

4 Налог на прибыль тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

5 Экономия средств тыс.руб. 0,00 0,00 0,00

0,00

6 Выпадающие доходы 0,00 0,00 0,00

0,00

7 Необходимая валовая выручка, всего тыс.руб. 7575,72 2835,58 2835,58

-4740,14

в том числе на потребительский рынок тыс.руб. 7575,72 2835,58 2835,58

-4740,14

7.1 - на производство электрической энергии тыс.руб.

0,00

7.2 - на производство тепловой энергии тыс.руб.

в том числе на потребительский рынок тыс.руб.

7.3 - на производство теплоносителя тыс.руб.

0,00

7.4 - прочая продукция тыс.руб.

0,00

8

Тариф на тепловую энергию, реализуемый на 

потребительский рынок

руб./Гкал

5877,66 2200,00 2200,00

-3677,66

рост среднего тарифа

% -63% 0%

0,00


Приложение № 3
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

[image: image13.emf]Ед. изм.

Предприятия на 

2015 год

Эксперты с 

01.01.2015 г

Эксперты с 

01.07.2015 г

Корректировка 

предложений 

предприятия

1 2 3 4 5 6 7

Нормативная выработка Тыс.Гкал

1,320 1,320 1,320

0,00

Полезный отпуск Тыс.Гкал

1,289 1,289 1,289

0,00

Полезный отпуск на потребительский 

рынок

Тыс.Гкал

1,289 1,289 1,289 0,00

Отпуск жилищным Тыс.Гкал

0,000 0,000 0,000

0,00

Отпуск бюджетным Тыс.Гкал

1,289 1,289 1,289 0,00

Отпуск иным потребителям Тыс.Гкал

0,000 0,000 0,000

0,00

Отпуск на производственные нужды

Тыс.Гкал

0,000 0,000 0,000

0,00

Потери , всего

Тыс.Гкал

0,031 0,031 0,031 0,00

Расход на собственные нужды

Тыс.Гкал

0,031 0,031 0,031

0,00

Потери в сетях предприятия

Тыс.Гкал

0,000 0,000 0,000 0,00

1

Сырье и материалы на технологические цели с 

расходами по перевозке всего, в том числе:

тыс. руб.

40,00 0,00 0,00 -40,00

 - канализование сточных вод (покупная)  -//-

0,00

0,00

0,00

0,00

 - вода покупная холодная  на тепло в 

тепловую энергию + вода на теплоноситель в 

тепло и  теплоноситель на сторону в затраты 

на теплоноситель

40,00 0,00 0,00 -40,00

Перевозки топлива от от центральных  

котельных

 -//-

0,00 0,00 0,00 0,00

 - доставка угля до котельных с учетом 

неснижаемого запаса(автоуслуги), в том 

числе:

0,00 0,00 0,00

0,00

 -  в горячей воде

0,00 0,00 0,00

0,00

3 Электроэнергия -//-

1 976,00 0,00

0,00

-1 976,00

Затраты на оплату труда ППП -//-

1 521,00 1 521,00 1 521,00 0,00

Отчисления на социальные нужды ППП  -//-

456,00 456,00 456,00 0,00

Средний уровень заработной платы ППП руб.

15843,75 15843,75 15843,75 0,00

Численность  чел.

8,00 8,00 8,00 0,00

6 Амортизация основных средств тыс. руб.

17,00 0,00 0,00

-17,00

Прочие затраты всего, в т. ч.:   -//-

170,00 0,00 0,00 -170,00

 - затраты на ремонтные работы, материалы 

на текущий ремонт

-//-

134,00 0,00 0,00 -134,00

 - услуги производственного характера -//-

5,00 0,00 0,00 -5,00

 - вспомогательные материалы -//-

31,00 0,00 0,00 -31,00

 - налоговые платежи -//-

0,00 0,00 0,00 0,00

Общехозяйственные расходы  -//-

256,00 135,96 135,96

-120,04

7 Другие расходы -//-

176,00 0,00 0,00 -176,00

8

Расходы на теплоноситель для собственных 

нужд котельных

-//-

0,00 0,00 0,00

0,00

9 Итого расходов -//-

4 612,00 2 112,96 2 112,96

-2 499,04

10 Необходимая прибыль (убытки), в т.ч.: тыс. руб.

0,00 0,00 0,00 0,00

 - на развитие производства  -//-

0,00 0,00 0,00

0,00

    - на социальное развитие  -//-

0,00 0,00 0,00

0,00

    - на поощрение  -//-

0,00 0,00 0,00

0,00

   - прочие, накладные расходы  -//-

0,00 0,00 0,00 0,00

 - налоги, сборы, платежи; всего, в т. ч: -//-

0,00 0,00 0,00 0,00

 - налог на прибыль -//-

0,00 0,00 0,00

0,00

 - налог на имущество (предусмотрен в 

других расходах)

-//-

0,00 0,00 0,00

0,00

 - плата за временно согласованные 

выбросы загрязняющих веществ

-//-

0,00 0,00 0,00 0,00

 Необходимая валовая выручка -//-

4 612,00 2 112,96 2 112,96 -2 499,04

 - на потребительском рынке -//-

4 612,00 2 112,96 2 112,96 -2 499,04

11

Тариф на тепловую энергию, реализуемую на 

потребительском рынке (без НДС)  

руб./Гкал

3578,25 1639,35 1639,35

12 Рост тарифа к установленному %

13 Рентабельность %

11

Сводная информация и смета расходов

подрядной организации ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" (г. Кемерово) по узлу 

теплоснабжения Промышленновский район - ООО "ПромЭко" (расшифровка по статье "Услуги 

производственного характера") на 2015 год



5

6



Приложение № 4
к выписке из протокола заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	без НДС
	 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем финансирования 2015-2019 гг.

млн. руб.
	Потребность в финансирования по годам

	
	
	
	2015 
	2016 
	2017
	2018 
	2019

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	 5
	 6
	7 
	 8

	1.
	Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
	 579,2   
	 105,2 
	 111,1 
	 115,1 
	 121,1   
	 126,7  

	1.1.
	Проектирование и строительство второго ввода на 4-й Гидроузел по просп. Кузнецкому от ул. Автозаводской по просп. Кузнецкий, 260 Ду400, L=4,0 км
	 43,2
	 16,9  
	 26,3   
	 -    
	 -    
	 -    

	1.2.
	Проектирование и строительство водопровода Ду-300мм от ул. Грузовая с устройством ПНС ч/з Нефтебазу до ул. Спасательная
	 48,2 
	 24,8
	 23,4  
	 -    
	 -    
	 -    

	1.3.
	Проектирование и строительство кольцевого водопровода от ул. Белозерная до ул. Вельская Ду-100мм, L= 0,25 км
	 1,2
	 -
	 1,2 
	 -    
	 -    
	 -    

	1.4.
	Проектирование и строительство водопровода Ду-500мм L=2.0 по ул. Гагарина от Пионерского бульвара до ул. Терешковой
	 25,8
	-
	 8,9
	 16,9   
	 -    
	 -    

	1.5.
	Проектирование и строительство сетей восточного планировочного района. Водоводы Ду-200 мм L=8,631км; Ду-300 мм, L=5,7 км; Ду-400 мм, L=4,2 км; Ду-500 мм, L=1,24 км 
	 189,1
	 8,5
	 4,4   
	 22,0   
	 63,4   
	 90,8   

	1.6.
	Проектирование и строительство водопровода Ду-150мм по ул. Варяжская от ул. Промшоссе до ул. Промпроезд L=0,3 км
	 1,5  
	 0,4   
	 1,1   
	 -    
	 -    
	 -    

	1.7.
	Проектирование и строительство закольцовки Ду-100мм по ул. Промшоссе от ул. Промпроезд L=0,3 км до ул. 1-й Беломорской
	 1,3   
	 0,4 
	 0,9   
	 -    
	 -    
	 -    

	1.8.
	Проектирование и строительство ПНС и водовода Ду300 мм, L= 1,6 км. для перспективной застройки по ул. Тухачевского (от ул. Плодопитомник до ул. Рубиновая) 
	 18,3  
	 -
	 3,1
	 11,2   
	 4,0   
	 -    

	1.9.
	Проектирование и строительство второго ввода на гидроузел "Рудник" от водовода Ду600 L= 3,6 км. на 3-й водоподъем с реконструкцией НФС-1
	 64,4
	 16,8 
	 3,2 
	 18,3  
	 17,2   
	 8,9  

	1.10.
	Проектирование и строительство водопровода по ул. Инициативная от м.р. № 21 до ул. Рекордная Дy400мм, L= 1,5 км 
	 16,2
	 6,8  
	 9,4   
	 -    
	 -    
	 -    

	1.11.
	Проектирование и строительство водопровода в микрорайоне №11Б Рудничного района Ду-225мм. L=3,0км.
	 17,6
	-
	 3,9
	 13,7
	 -    
	 -    

	1.12.
	Проектирование и перекладка водопровода Ду 150 мм по ул. Ю.Двужильного-13 Линия- 6-я Цветочная на водовод Ду280 мм (ПЭ 280), L=2,8 км. пос. Казачий, Плодопитомник
	 20,9
	-
	 1,8
	 8,4
	 10,7   
	 -    

	1.13.
	Проектирование и перекладка водопровода Ду150мм по ул. Базовая на участке от ул. Веры Волошиной до ул. Космическая на водопровод Ду300мм, L=0,6 км Микрорайон №3 Заводского района
	 5,7   
	 5,7   
	- 
	 -    
	 -    
	 -    

	1.14.
	Проектирование и перекладка ввода на ПНС "Антипова" Ду-225 мм L=0,42 м от Бутовского водопровода
	 2,5 
	 2,5  
	- 
	 -    
	 -    
	 -    

	1.15.
	Строительство водопроводов диаметрами до Ду 100 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 2,65 км в год)
	 64,0  
	 11,6   
	 12,2 
	 12,8
	 13,4
	 14,0   

	1.16.
	Строительство водопроводов диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 1,12 км в год)
	 29,7  
	 5,4   
	 5,7  
	 5,9 
	 6,2
	 6,5   

	1.17.
	Строительство водопроводов диаметрами до Ду 250 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность - 0,9 км в год)
	 29,6
	 5,4 
	 5,6   
	 5,9   
	 6,2   
	 6,5   

	2.
	Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
	 681,9  
	 123,9 
	 129,9   
	 136,1  
	 142,6
	 149,4  

	2.1.
	Проектирование и строительство главного канализационного коллектора Дy1500мм L=2,2 км по ул. 3-я Заречная от камеры (врезка с Рудничного района Ду-800мм и с Ленинского района Ду-1500 мм) до КНС 2/6
	 214,3
	 23,7
	 40,0   
	 43,8
	 54,6
	 52,1   

	2.2.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора с устройством КНС от пр. Восточного до б-ра Строителей Ду1000мм L=1,4км, и двух напорных коллекторов 2хДу800мм L=1,5км от КНС до ул. Терешковой, с устройством камер гашения.
	240,6
	32,2
	31,1
	57,8
	58,5
	61,0

	2.3.
	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора от пр. Восточному до пр. Московского Ду400мм L=0,80км, Ду600мм L=0,93 км, Ду700мм L=1,10 км, Ду800мм L=2,25 км.
	 69,8 
	 19,10 
	 26,4
	 10,3  
	 4,1  
	 9,9   

	2.4.
	Строительство КНС и напорного коллектора в микрорайоне 11Б Рудничного района 2Ду-150мм L=1,5 км.
	 14,7   
	 3,2  
	 -    
	 3,7
	 3,9
	3,9   

	2.5.
	Проектирование и строительство коллектора по Б. Строителей Дy-600/800мм  L=3,0 км. 
	 39,9   
	 27,0  
	 12,9   
	 -    
	 -    
	 -    

	2.6.
	Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 160 мм до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность- 
2,80 км в год)
	 73,5
	 13,4  
	 14,0  
	 14,7  
	 15,4   
	 16,1  

	2.7.
	Строительство сетей водоотведения диаметрами до Ду 200 до точки подключения объекта капитального строительства заявителя (протяженность-1,1 км в год)
	 29,1   
	 5,3
	 5,5   
	 5,8 
	 6,1
	 6,4 


Приложение № 5
к выписке из протокола заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

  Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» (г.Кемерово) на территории г. Кемерово 
	
	
	с 27.06.2015 

по 31.12.2015
	с 01.01.2016 

по 31.12.2016
	с 01.01.2017 

по 31.12.2017
	с 01.01.2018 

по 31.12.2018
	с 01.01.2019

по 31.12.2019

	1.
	Тарифы за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС:
	
	
	
	
	

	1.1.
	от 40 мм до 70 мм (включительно)
	16118,0
	17022,0
	17634,8
	18554,1
	19412,1

	1.2.
	от 70 мм до 100мм (включительно)
	25720,5
	27163,1
	28141,0
	29608,0
	30977,1

	1.3.
	от 100 мм до 150 мм (включительно)
	26131,3
	27596,8
	28590,4
	30080,8
	31471,8

	1.4.
	от 150 мм до 200 мм (включительно)
	28348,2
	29938,1
	31016,0
	32632,8
	34141,8

	1.5.
	от 200 мм до 250 мм (включительно)
	35112,1
	37081,3
	38416,4
	40419,0
	42288,1


Приложение № 6
к выписке из протокола заседания

Правления РЭК

Кемеровской области

№ 26 от 16.06.2015

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

  ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) на территории г. Кемерово 
	№ п/п
	
	с 27.06.2015 

по 31.12.2015
	с 01.01.2016 

по 31.12.2016
	с 01.01.2017 

по 31.12.2017
	с 01.01.2018 

по 31.12.2018
	с 01.01.2019

по 31.12.2019

	1.
	Тарифы за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км, без НДС:
	
	
	
	
	

	1.1.
	от 70 мм до 100мм (включительно)
	26758,0
	28053,8
	29392,7
	30796,5
	32265,1

	1.2.
	от 100 мм до 150 мм (включительно)
	35262,2
	36969,8
	38734,3
	40584,3
	42519,5

	1.1.
	от 150 мм до 200 мм (включительно)
	39653,3
	41573,6
	43557,8
	45638,2
	47814,4

	1.2.
	от 200 мм до 250 мм (включительно)
	39867,6
	41798,3
	43793,3
	45884,8
	48072,8


________________________________________________________________________________

Выписка из протокола № 26 заседания Правления РЭК от 16.06.2015г.

________________________________________________________________________________

Выписка из протокола №26 заседания Правления РЭК от 16.06.2015г.


