24

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17.02.2014 г.











       г. Кемерово
Председательствующий – Смолего В.Г.
Секретарь – Незнанов П.Г.
Присутствовали:

Члены Правления: Гринь А.Ю., Чурсина О.А., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.
Антоненко Е.И. – начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов
Приглашенные: Карпюк Д.Г. – сотрудник ОАО «АЭЭ».
Повестка дня:
	№
	Вопрос

	
	

	1. 
	Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский район)

	2.
	Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района

	3.
	Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района

	4.
	Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района


Смолего В.Г.  ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок были направлены уведомления о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчикам.
1. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский район)
Докладчик (Антоненко Е.И.) доложила:
В деле имеется письмо от ООО «Энергоресурс» за подписью директора А.С. Рубина (исх. №28 от 16.02.2015, вх. № 596 от 16.02.2015) с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений не имеют.

Консультант региональной энергетической комиссии Е.Ю. Давидович (далее – «специалист»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОРЕСУРС» именуемое в дальнейшем «организация», зарегистрировано 26.03.2014г. 

Предыдущей организацией, эксплуатирующей рассматриваемую коммунальную инфраструктуру, является МУП «ЖКХ «Беловский район».

Предприятие оказывает комплекс жилищно-коммунальных услуг (поставка теплоэнергии и горячей воды, питьевое водоснабжение, отведение сточных вод, вывоз ТБО, вывоз ЖБО, обслуживание общедомового имущества и др.) населению и юридическим лицам.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации.

Для осуществления производственной деятельности организация арендует по договорам, имущество системы водоснабжения и водоотведения у Администраций сельских поселений Беловского района (Моховского, Бековского, Евтинского, Менчерепского, Новобачатского, Пермяковского, Старопестеревского, Старобачатского).

Водоснабжение. Централизованное водоснабжение обеспечивает водой несколько точек водоразбора путем организации водовода, который представляет собой комплекс инженерных сооружений с помощью которого проводится забор воды из источника водоснабжения и подача воды к месту потребления и распределения между потребителями.

Производственный цикл по с. Беково, станция 14 км., с. Вишневка, с. Поморцево, п. Петровский, п. Степной, с. Евтино, с. Каракан, с. Коновалово, д. Новодубровка, с. Заринское, д. Инюшка, с. Менчереп, д. Хахалино, д. Коротково, п. Задубровский, п. Дунай Ключ, с. Мохово, с. Конево, с. Ивановка, д. Калиновка, с. Новороссийка, п. Убинский, с. Пермяки, д. Каралда, с. Новохудяково, п. Старобачаты, ст. Артышта представляет собой последовательную цепочку: забор воды из скважин посредством насосов, подача воды в резервуары, транспортировка до водонапорной башни, транспортировка до конечного потребителя.

Забор питьевой воды из скважин осуществляется глубинным насосным оборудованием, установленным на скважинах. Далее вода под давлением поступает в резервуар. С резервуара вода поступает на насосную станцию. Насосная станция создает давление, позволяющее транспортировать питьевую воду до водонапорной башни, а затем под определенным давлением, созданным посредством технологической цепи, подается потребителям.

Производственный цикл по п. Октябрьский, д. Верховская, с. Челухоево, с. Сидоренково, п. Заря, д. Уроп, д. Рямовая, с. Мереть, с. Новобачаты, п.им. Ильича, п. Щебзавод, ст. Бускускан представляет собой забор воды из скважин посредством насосов и транспортировка по водопроводным сетям до конечного потребителя.

Забор питьевой воды из скважин осуществляется глубинным насосным оборудованием, установленным на скважинах. Далее вода под давлением поступает на насосную станцию. Насосная станция создает давление, позволяющее транспортировать питьевую воду до потребителя.

Приборы учета на скважинах отсутствуют.

Потребность в дополнительных объемах воды удовлетворяется путем покупки у ООО «Водоснабжение», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», МУП «Водоканал».

Водоотведение. Сточная вода транспортируется по магистральным сетям самотеком до КНС. Так как сточная вода движется самотеком, а канализационная сеть имеет постоянный уклон в местах заглубления более 3-х метров, на месте заглубления, установлены насосные станции.

Непостоянство гидравлического режима в канализационных сетях, неблагоприятный рельеф и случайное попадание в трубы не транспортируемых сточной водой предметов вызывает необходимость профилактической прочистки сети. Периодичность прочистки 2 раза в год.

Очистные сооружения находятся на территории Старобачатского сельского поселения (пос. Щебзавод). Проектом предусмотрена биологическая, физико-химическая и механическая очистка стоков. Приборы учета принимаемых стоков отсутствуют.

В настоящее время осуществляется только механическая очистка стоков. Сточная вода, передаваемая по канализационному коллектору, поступает через решетки в приемную камеру, затем - в фильтр-отстойник. В хлораторной вода проходит через дезинфекционный слой и сбрасывается по трубопроводу очищенной воды в реку Малый Бачат. 

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов 

Материалы организации по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов 

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам, водоотведение сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе предыдущей организации, эксплуатирующей рассматриваемую систему.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит поставка потребителям питьевой воды, водоотведение, производство, передача и распределение тепловой энергии, вывоз ТБО, вывоз ЖБО, обслуживание общедомового имущества и другие услуги.

Организация находится на общей системе налогообложения.

Организация зарегистрирована 26.03.2014 года и анализ финансового состояния провести невозможно.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг:

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на уровне по предложению организации, в пересчете на регулируемый период;

- в сфере водоотведения на уровне плановых показателей 2014 года, организации ранее обслуживающей данную систему, в пересчете на регулируемый период.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 339975,41 м3, в том числе на потребительский рынок – 306405,26 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 504479,65 м3, в том числе на потребительский рынок – 454665,87 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 81045,04 м3, в том числе от потребительского рынка – 78136,99 м3.

- на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 120260,38 м3, в том числе от потребительского рынка – 115945,21 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, составляет:

- в сфере холодного водоснабжения на период с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 12524,69 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 19720,11 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 2255,48 тыс. руб., на период с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3551,29 тыс. руб.

1. «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 56774,44 тыс. руб., тариф – в размере 56,73 руб.

В ходе рассмотрения материалов тарифного дела организацией были внесены корректировки в предложения на 2015 год по статьям расходов «Расходы на оплату труда основного производственного персонала», «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала», «Цеховые (общехозяйственные) расходы», «Затраты на покупную холодную воду», «Прочие производственные расходы», «Расходы на арендную плату», «Водный налог». С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила 55393,34 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 49923,64 тыс. руб.  и размер тарифа составил – 55,35 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК Кемеровской области на следующем уровне:

- с 27.02.2015 г. по 30.06.2015 – в размере 12524,69 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 – в размере 19720,11 тыс. руб.
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. «Производственные расходы»

1.1.1. «Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 23,38 тыс. руб. 

Для дезинфекции емкостей применяется гипохлорит кальция.

Объем гипохлорита кальция принят по предложению организации, в пересчете на регулируемый период – 0,253 тн, цена – на основании предоставленной счета-фактуры от 04.08.2014г., с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6% – 48116,00 руб./тн. Стоимость доставки учтена в статье «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спецтехники)».
С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 4,90 тыс. руб. 
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 7,28 тыс. руб. 

1.1.2. «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 7970,58 тыс. руб.

Поставка электрической энергии осуществляется энергоснабжающими организациями: ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт». 

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН и СН II. 

Объем электроэнергии принят по фактическому расходу за август-декабрь 2014 года, в пересчете на регулируемый период: НН – 1040,01 тыс. кВтч, СН II – 508,54 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   август-декабрь 2014 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) в размере: НН – 4,11 руб./кВтч, СН II – 2,76 руб./кВтч.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 2286,12 тыс. руб.,
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3392,31 тыс. руб. 

1.1.3. «Затраты на покупную холодную воду»

1.1.3.1. «Питьевого качества»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 5764,53 тыс. руб. 

Питьевая вода приобретается организацией у трех поставщиков – ООО «Водоснабжение» (г. Белово), ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский район) и МУП «Водоканал» (г. Белово).

Объемы покупной воды, приобретаемой у ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» приняты по предложению организации и тарифами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2015 год.

Объемы покупной воды, приобретаемой у ООО «Водоснабжение» приняты в размере фактически отпущенных объемов в 2014 году для организации, ранее обслуживающей данную систему и для ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» по информации предоставленной ООО «Водоснабжение» и тарифами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2015 год.

Объемы покупной воды, приобретаемой у МУП «Водоканал» приняты по согласованным объемам поставщика услуг и тарифами, утвержденными региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2015 год.

По результатам проведенных расчетов расходы по данной статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 1955,98 тыс. руб., в том числе ООО «Водоснабжение» - 1132,92 тыс. руб. (57304,99 м3 по цене 19,77 руб./м3), у ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 766,95 тыс. руб. (55018,29 м3 по цене 13,94 руб./м3), у МУП «Водоканал» - 56,11 тыс. руб. (2450,10 м3 по цене 22,90 руб./м3);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 3599,74 тыс. руб., в том числе ООО «Водоснабжение» - 2318,01 тыс. руб. (85033,21 м3 по 27,26 руб./м3), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 1198,48 тыс. руб. (81640,04 м3 по 14,68 руб./м3), у МУП «Водоканал» - 83,26 тыс. руб. (3635,64 м3 по цене 22,90 руб./м3).

1.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 12999,89 тыс. руб., при численности 81,25 человек и средней заработной плате 13333,22 тыс. руб.

ФОТ принят в сумме 10229,50 тыс. руб. и рассчитан исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по штатному расписанию – 12623,63 руб. и фактической численности – 79 человек.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 4065,57 тыс. руб., 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 6032,78 тыс. руб. 

1.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 3925,97 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 1227,80 тыс. руб., 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1821,90 тыс. руб. 

1.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 8104,82 тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала 6127,51 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 1850,51 тыс. руб., прочие расходы (услуги связи, охрана труда, материалы на содержание помещений, подготовка кадров, аренда) 126,80 тыс. руб.

ФОТ цехового персонала принят в размере 1474,98 тыс. руб. и рассчитан исходя из средней заработной платы по штатному расписанию 14365,13 руб./чел./мес. и численности цехового персонала 10,14 человек принятой в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13% от численности по штатному расписанию 78 человек (57 человек цехового персонала и 21 человек аварийная служба).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 445,44 тыс. руб.

Расходы по статье «Услуги связи» учтены в статье «Административные расходы».

Расходы по статье «Охрана труда» приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа (исключен НДС из стоимости спецодежды), с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6% и составили 11,26 тыс. руб.

Расходы по статье «Материалы на содержание помещений» и «Подготовка кадров» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

Расходы по статье «Аренда» приняты в размере 9,40 тыс. руб. на основании предоставленных договоров, в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 781,48 тыс. руб.,
- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1159,61 тыс. руб.

1.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 5205,32 тыс. руб., в том числе затраты на лабораторные анализы 575,50 тыс. руб., затраты на ГСМ 2641,10 тыс. руб., затраты на охрану труда 642,22 тыс. руб., материалы прочие 547,10 тыс. руб., коммунальные услуги 716,10 тыс. руб., подготовка кадров 83,30 тыс. руб.  

Расходы по статье «Лабораторные анализы» приняты по предложению организации в пересчете на регулируемый период и составили 485,63 тыс. руб.

Расходы по статье «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спецтехники)» приняты в размере 720,52 тыс. руб. в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13% по дополнительно предоставленному расчету организации на сумму 6568,13 тыс. руб., основанному на фактически отработанных часов за 4 квартал 2014 года, с учетом стоимости машиночаса. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статье «Охрана труда» учтены по предложению организации с корректировкой регулирующего органа (расчет на численность основного персонала, принятого в расчет, исключен НДС из стоимости спецодежды), с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6% и составили 345,20 тыс. руб.

Расходы по статье «Материалы прочие» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

Расходы по статье «Коммунальные услуги» приняты в размере 411,64 тыс. руб.  по расчетным данным организации, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6%, в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статье «Подготовка кадров» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 790,30 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1172,70 тыс. руб.

1.2. «Ремонтные расходы»

1.2.1. «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 6006,70 тыс. руб.

Расходы по статье в размере 2239,65 тыс. руб. приняты с учетом корректировки мероприятий по согласованию с организацией.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 749,78 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1489,87 тыс. руб.
1.2.2. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 2174,72 тыс. руб.

Расходы по статье в размере 92,39 тыс. руб. приняты с учетом корректировки регулирующего органа в связи с недостаточным обоснованием.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 12,85 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 79,54 тыс. руб.
1.3. «Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 2701,90 тыс. руб., в том числе заработная плата АУП 1363,15 тыс. руб., численность персонала АУП 5,84 человека, средняя зарплата 19461,34 руб./мес., отчисления на соц.нужды 411,67 тыс. руб., прочие административные расходы 927,08 тыс. руб.

ФОТ административно-управленческого персонала принят в размере 681,35 тыс. руб. и рассчитан по средней заработной плате плановой сметы 2014 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 105% - 16174,76 руб. и численности 4,16 человек принятой от численности АУП по штатному расписанию (32 человека) в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125-ФЗ) – 205,77 тыс. руб.

Расходы по статьям «Аренда», «Коммунальные услуги сторонних организаций» приняты в размере 14,48 тыс. руб. и 95,59 тыс. руб. соответственно по предоставленным договорам, в доле выручки от оказания услуг холодного водоснабжения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 13%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статьям «Услуги связи», «Обсл. и ремонт офисной техники» приняты по предложению организации в размере 81,68 тыс. руб. и 8,81 тыс. руб. соответственно.

Расходы по статье «Канцтовары, материалы» приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа в части расходов на ГСМ, так как не предоставлены обосновывающие материалы и составили 110,04 тыс. руб.

Расходы по статьям «Услуги банка», «Информ.услуги», «Обучение персонала», «Расходы на охрану», «Транспортные услуги», «Прочие административные услуги» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 482,20 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 715,52 тыс. руб.

1.4. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы (в расчете на год) по данной статье в сумме 126,63 тыс. руб. 

Расходы по данной статье приняты в размере 65,35 тыс. руб. и рассчитаны по доле балансовой стоимости имущества по видам деятельности по предоставленным договорам аренды с Администрациями сельских поселений Беловского района.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 26,31 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 39,04 тыс. руб.

1.5. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 388,90 тыс. руб. и включают в себя расходы на водный налог. 

Специалистом РЭК Кемеровской области расходы по статье рассчитаны в соответствии с законодательством и составили 317,90 тыс. руб.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 127,99 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 189,91 тыс. руб.
1.6. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 251,88 тыс. руб. (прибыль на поощрение, прибыль на социальное развитие, налог на прибыль на реализацию производственной программы). 

Расходы по данной статье приняты в размере 33,33 тыс. руб. и рассчитаны исходя из численности основного персонала принятой в расчет.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 13,42 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 19,91 тыс. руб.
2.  «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2015 по 31.12.2015. Необходимая валовая выручка заявлена в размере 8447,65 тыс. руб., тариф – в размере 48,38 руб.

В ходе рассмотрения материалов тарифного дела организацией были внесены корректировки в предложения на 2015 год по статьям расходов «Расходы на оплату труда основного производственного персонала», «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала», «Цеховые (общехозяйственные) расходы», «Прочие производственные расходы». С учетом внесенных изменений величина необходимой валовой выручки составила 7762,87 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7762,87 тыс. руб.  и размер тарифа составил – 44,46 руб./м3.

Необходимая валовая выручка по водоотведению с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – в размере 2255,48 тыс. руб.;

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – в размере 3551,29 тыс. руб.
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

2.1.1. «Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 540,68 тыс. руб. 

Поставка электрической энергии для объектов водоотведения осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт». 

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровням напряжения НН и СН II. 

Объем электроэнергии принят по фактическому расходу за август-декабрь 2014 года, в пересчете на регулируемый период: НН – 7,61 тыс. кВтч, СН II – 31,52 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за   август-декабрь 2014 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию (108,4%) в размере: НН – 4,11 руб./кВтч, СН II – 2,74 руб./кВтч.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 47,39 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 70,32 тыс. руб. 

2.1.2. «Услуги по очистке сточных вод»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 1244,85 тыс. руб. 

Договора на очистку сточных вод заключены рассматриваемой организацией    с ООО «БелГОС» (г. Белово) и ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (филиал «Моховский угольный разрез», Беловский район). 

Суммы затрат на очистку стоков учтены специалистом РЭК КО по предоставленным счетам-фактурам 2014 года в пересчете на регулируемый период и тарифов, утвержденных региональной энергетической комиссией Кемеровской области для указанных организаций на 2015 год.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 844,06 тыс. руб., в том числе объемы покупки услуги у ООО «БелГОС» - 436,38 тыс. руб. (23871,80 м3 по цене 18,28 руб./м3), у ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 407,69 тыс. руб. (55018,29 м3 по цене 7,41 руб./м3);

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 1337,98 тыс. руб., в том числе ООО «БелГОС» - 686,49тыс. руб. (35422,67 м3 по 19,38 руб./м3), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» - 651,49 тыс. руб. (81640,04 м3 по 7,98 руб./м3).

2.1.3.  «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 2061,42 тыс. руб., при численности 13 человек и средней заработной плате 13214,23 тыс. руб.

ФОТ принят в сумме 1352,28 тыс. руб. и рассчитан исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по штатному расписанию – 12718,58 руб. и фактической численности – 10,5 человек.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 544,42 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 807,86 тыс. руб. 

2.1.4. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 622,55 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 408,39 тыс. руб.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 164,42 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 243,97 тыс. руб.

2.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 964,32 тыс. руб. в том заработная плата цехового персонала 721,55 тыс. руб., отчисления на социальные нужды 217,91 тыс. руб., прочие расходы (услуги связи, охрана труда, материалы, подготовка кадров, аренда) 24,86 тыс. руб.

ФОТ цехового персонала принят в размере 336,02 тыс. руб. и рассчитан исходя из средней заработной платы по штатному расписанию 14365,13 руб./чел./мес. и численности цехового персонала 2,31 человек принятой в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96% от численности по штатному расписанию 78 человек (57 человек цехового персонала и 21 человек аварийная служба).

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 101,48 тыс. руб.

Расходы по статье «Услуги связи» в расчет необходимой валовой выручке не приняты, так как организацией расходы учтены дважды (в цеховых и в административных расходах). Расходы на услуги связи учтены в статье «Административные расходы».

Расходы по статье «Охрана труда» приняты по предложению организации с корректировкой регулирующего органа (исключен НДС из стоимости спецодежды), с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6% и составили 3,56 тыс. руб.

Расходы по статье «Материалы» и «Подготовка кадров» в расчет необходимой валовой выручке не приняты, так как организацией не предоставлены обосновывающие документы.

Расходы по статье «Аренда» приняты в размере 2,14 тыс. руб. на основании предоставленных договоров, в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 178,43 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 264,77 тыс. руб. 

2.1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 991,00 тыс. руб., в том числе затраты на ГСМ 725,00 тыс. руб., затраты на охрану труда 122,90 тыс. руб., коммунальные услуги 128,10 тыс. руб., обучение персонала 14,90 тыс. руб.  

Расходы по статье «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спецтехники)» приняты в размере 164,06 тыс. руб. по дополнительно предоставленному расчету организации на сумму 6568,13 тыс. руб., основанному на фактически отработанных часов за 4 квартал 2014 года, с учетом стоимости машиночаса, в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статье «Охрана труда» учтены по предложению организации с корректировкой регулирующего органа (расчет на численность основного персонала, принятого в расчет, исключен НДС из стоимости спецодежды), с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6% и составили 64,71 тыс. руб.

Расходы по статье «Коммунальные услуги» приняты в размере 93,73 тыс. руб. по расчетным данным организации, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 104,6%, в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статье «Обучение персонала» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 129,83 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 192,66 тыс. руб.

2.2. «Ремонтные расходы»

2.2.1. «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 468,10 тыс. руб. 

Расходы по статье приняты в размере 435,82 тыс. руб., учтена стоимость материалов по предоставленным сметам. Стоимость работы механизмов учтена в статье «Расходы на ГСМ (и/ или аренда спецтехники)».

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 99,43 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 336,39 тыс. руб.

2.2.2. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 386,40 тыс. руб. 

Расходы по статье приняты в размере 267,08 тыс. руб. по предложению организации в рамках соблюдения предельного индекса.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 135,67 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 131,41 тыс. руб.

2.3. «Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 483,56 тыс. руб., в том числе заработная плата АУП 243,96 тыс. руб., численность персонала АУП 1,05 человека, средняя зарплата 19454,55 руб./мес., отчисления на соц.нужды 73,68 тыс. руб., прочие административные расходы (аренда, услуги связи, услуги банка, обсл. и ремонт офисной техники, информ.услуги, коммунальные услуги сторонних организаций, канцтовары, материалы, обучение персонала, расходы на охрану, транспортные услуги, прочие административные услуги) 165,92 тыс. руб.

ФОТ административно-управленческого персонала принят в размере 155,14 тыс. руб. и рассчитан по средней заработной плате плановой сметы 2014 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2015 год 105% - 16174,76 руб. и численности 0,95 человек принятой от численности АУП по штатному расписанию (32 человека) в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96%. Расчет доли выручки представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Отчисления на социальные нужды, страховые нужды (30,2% в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.1998 № 125-ФЗ) – 46,85 тыс. руб.

Расходы по статьям «Аренда», «Коммунальные услуги сторонних организаций» приняты по предоставленным договорам в размере 3,30 тыс. руб. и 21,76 тыс. руб. соответственно, в доле выручки от оказания услуг водоотведения в общем объеме выручки организации за 2 полугодие 2014 года 2,96%. Расчет доли выручки от оказания услуг водоотведения представлен в таблице №3 приложения № 1 к настоящему заключению.
Расходы по статьям «Услуги связи», «Обсл. и ремонт офисной техники» приняты по предложению организации в размере 14,62 тыс. руб. и 1,58 тыс. руб. соответственно.

Расходы по статье «Канцтовары, материалы» приняты в размере 19,70 тыс. руб. по предложению организации с корректировкой регулирующего органа в части расходов на ГСМ, так как не предоставлены обосновывающие материалы.

Расходы по статьям «Услуги банка», «Информ.услуги», «Обучение персонала», «Расходы на охрану», «Транспортные услуги», «Прочие административные услуги» исключены из расчета необходимой валовой выручки в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 105,86 тыс. руб.

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 157,08 тыс. руб. 

2.4. «Расходы на арендную плату»

Организацией расходы по данной статье не заявлены. 

Расходы по данной статье приняты в размере 10,39 тыс. руб. и рассчитаны по доле балансовой стоимости имущества по видам деятельности по предоставленным договорам аренды с Администрациями сельских поселений Беловского района.

С учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 4,18 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 6,21 тыс. руб.

2.5. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 83,63 тыс. руб. (прибыль на поощрение, прибыль на социальное развитие, налог на прибыль на реализацию производственной программы). 

Расходы по данной статье приняты в размере 4,43 тыс. руб. и рассчитаны исходя из численности основного персонала принятой в расчет.

С учетом календарной разбивки расходы приняты на следующем уровне:

- с 27.02.2015 по 30.06.2015 – 1,78 тыс. руб. 

- с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 2,65 тыс. руб.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

· с 27.02.2015 по 30.06.2015 приведенный в графе 4 таблицы 1;
· с 01.07.2015 по 31.12.2015 приведенный в графе 4 таблицы 2.
Таблица 1

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые 

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский район) на потребительском рынке 

с 27.02.2015 по 30.06.2015

	Категории потребителей


	Тариф, руб./м3
	Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом, %

	
	Действующий по организации ранее обслуживающей систему с 01.07.2014 по 31.12.2014*
	предлагаемый
	

	
	
	организацией
	РЭК КО
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	население
	36,84
	55,35
	36,84
	100,0

	бюджетные организации
	
	
	
	

	прочие потребители
	
	
	
	

	2. Водоотведение

	население
	27,83
	44,46
	27,83
	100,0

	бюджетные организации
	
	
	
	

	прочие потребители
	
	
	
	


* утверждено постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области от 15.10.2013 № 322

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду и водоотведение, реализуемые 

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский район) на потребительском рынке 

с 01.07.2015 по 31.12.2015

	Категории потребителей


	Тариф, руб./м3
	Темп роста тарифа по сравнению с предыдущим тарифом, %

	
	Предлагаемый РЭК КО с 27.02.2015 по 30.06.2015
	предлагаемый
	

	
	
	организацией
	РЭК КО
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	население
	36,84
	55,35
	39,09
	106,1

	бюджетные организации
	
	
	
	

	прочие потребители
	
	
	
	

	2. Водоотведение

	население
	27,83
	44,46
	29,53
	106,1

	бюджетные организации
	
	
	
	

	прочие потребители
	
	
	
	


Таблица 3.        

Расчет доли выручки организации по видам осуществляемой деятельности

за 2 полугодие 2014 г.

	Вид услуги 
	Выручка, тыс. руб.
	Общая выручка от реализации, тыс. руб.
	Доля в общей выручке услуг, %

	Теплоснабжение, ГВС
	53995,50
	67651,80
	79,81

	Водоснабжение
	8797,9
	
	13,00

	Водоотведение
	1999,70
	
	2,96

	Вывоз ТБО
	491,50
	
	0,73


	Вывоз ЖБО
	666,50
	
	0,98

	Обслуживание общедомового имущества
	1100,30
	
	1,62

	Прочие
	610,4
	
	0,90


Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Утвердить производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и установить тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (Беловский район) согласно предложениям докладчика.
Голосовали: ЗА – единогласно.

2. Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района
Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется протокол согласования, подписанный первым заместителем главы Беловского муниципального района В.А. Ноженкиным и директором ООО «Энергоресурс» А.С. Рубиным, с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений не имеют.

Эксперты, рассмотрев представленные ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) предложения по установлению тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке, отмечают, что они подготовлены в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов.

Общая характеристика предприятия

У ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на обслуживании находятся 39 котельных и 37,92 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении), расположенные на территории Беловского района. Договора аренды котельного оборудования и тепловых сетей заключены с администрациями сельских поселений Беловского района.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод, техническому обслуживанию и ремонту жилого фонда.

Исходная вода берётся из водопровода, источником которого служат собственные скважины.

Система ГВС - открытая.

Система налогообложения – общая. 

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по расчету тарифов на 2015 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Энергоресурс» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2015 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство, передачу и реализацию тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2015 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе предприятия с начала осуществления регулируемых Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видов деятельности.

Оценка финансового состояния организации

Сравнительный анализ результатов деятельности предприятия за 2013 год не представляется возможным в связи с включением предприятия в реестр энергоснабжающих организаций Кемеровской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование постановлением РЭК КО № 438 от 05.09.2014.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять показатели теплового баланса предприятия (полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок) на уровне, подтвержденном расчетом предприятия, утвержденного руководителем и согласованного с первым заместителем главы Беловского муниципального района В.А. Ноженкиным, а также договорными величинами, согласно представленного реестра договоров теплоснабжения (структура отпуска представлена в приложениях №1 и №2 к настоящему экспертному заключению).

Уровень потерь тепловой энергии при передаче по сетям, обслуживаемых предприятием и расхода тепловой энергии на собственные нужды котельной, приняты в соответствии с постановлением РЭК КО от 05.12.2014 № 720.

Эксперты предлагают согласиться с предложенным предприятием полезным отпуском тепловой энергии в размере 65 329,15 Гкал (в том числе на потребительский рынок 63 596,58 Гкал (в т.ч. покупная тепловая энергия – 11 437 Гкал), из них в тепле – 57 097,97 Гкал и 6 498,62 Гкал - ГВС). Полезный отпуск согласован с администрацией Беловского муниципального района.

Нормативная выработка составила 66 429,75 Гкал в том числе 2 218,75 Гкал – расход тепловой энергии на собственные нужды, 19 887,91 Гкал – потери в тепловых сетях (в том числе потери в покупной тепловой энергии – 9 569,06 Гкал).
Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

  В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на 2015 год по следующим периодам:

· с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 30.06.2015 г.;

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г.
Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

I. Расходы, связанные с производством и реализацией 

продукции (услуг)

«Расходы на сырьё и материалы»

Предприятие заявило расходы по статье в размере 2 866,14 тыс. руб., в том числе 781 тыс. руб. затраты на реагенты и 2 085,14 тыс. руб. затраты на охрану труда.

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты на материалы на охрану труда в соответствии с предложением предприятия, скорректировав их на размер НДС в соответствии с прайс-листом, представленном в документах. Таким образом, расходы по статье составили 1 682,92 тыс. руб. Стоимость реагентов включена в расчёты в соответствии с представленными счетами фактурами за 4 квартал 2014 года и составила 743,8 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласиться с экономически обоснованном объёмом затрат по данной статье предложенном предприятием.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 – 2 426,72 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов.

- с 01.01.2015 – 2 568,39 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индексов Минэкономразвития России на 2015 год по материалам на охрану труда – 5,5%, по реагентам – 6,2%, транспортные расходы – 8,3%.

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 297,74 тыс. руб. (декабрь 2015).
«Расходы на топливо»

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого на основании результатов экспертизы технических нормативов на 2015 год, в соответствии с приказами Минэнерго РФ (на отпуск тепла в сеть), без учета теплоэнергии на собственные нужды котельной, на основании постановления РЭК КО от 05.12.2014 № 719 в размере: 217,06 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках, погрузочно – разгрузочных работах, хранении на складах и подаче в котельные – 20 823,74 т при низшей средневзвешенной рабочей теплоте сгорания – 4 721 ккал/кг (согласно представленных сертификатов качества).

Поставка топлива в соответствии с представленными документами планируется осуществляется от ОАО «Русский уголь» по договору от 14.10.2014 № 80068-011/2014/10-0711, ООО «Разрез Пермяковский» по договору от 20.11.2014 №237/14П и ООО «Сириус» по договору от 15.07.2014 № 1507/2014 СИР. Доставка топлива осуществляется собственными силами предприятия (КАМАЗы 65115, 55102, МАЗ 5551, буртовка – МТЗ-82, ДТ-75), представлены утверждённые руководителем калькуляции себестоимости 1 м/ч автотранспорта.

Эксперты предлагают учесть в расчётах затраты на транспортировку с учетом планируемых объёмов натурального топлива по нению экспертов.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):


- по 30.06.2015 – 33 409,83 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 18 056,27 тыс. руб. Стоимость топлива угля сортомарки Др принята как средневзвешенная согласно представленных счётов фактур за 2 полугодие 2014 – январь 2015 и составила 867,1 руб./т без НДС. Расходы на автомобильные перевозки учтены в размере 15 353,57 тыс. руб. в соответствии с представленными калькуляциями себестоимости 1 м/ч в 2014 году в пересчёте на расчётный объём топлива, по мнению экспертов.


- с 01.07.2015 – 35 261,98 тыс. руб., в том числе стоимость топлива – 18 634,07 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом индексов Минэкономразвития России на 2015 год по углю – 3,2%, по грузовому транспорту – 8,3% (к расходам на автомобильные перевозки).

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1 516,71 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы»

Расходы на электроэнергию

Предприятие заявило расходы по статье в размере 13 831,29 тыс. руб. в расчёте на объем электроэнергии, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии в размере 4 702,1 тыс. кВтч. Поставщиками электрической энергии являются ОАО «Кузбассэнергосбыт» - 4 602,1 тыс. кВтч, ООО «Русэнергосбыт» - 100 тыс. кВтч.  Эксперты предлагают согласиться с объёмом потребляемой электрической энергии предложенном предприятием в соответствии с расчётом с учётом установленной мощности оборудования, коэффициентом спроса и продолжительностью работы.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):


- по 30.06.2015 г. – 13 831,29 тыс. руб. Цена электроэнергии принята как средневзвешенная в соответствии с представленными счетами фактурами за 2 полугодие 2014 года и составила по ОАО «Кузбассэнергосбыт» – 2,92292 руб./квтч (без НДС), по ООО «Русэнергосбыт» – 3,79718 руб./квтч (без НДС). 



- с 01.07.2015 г. – 14 854,81 тыс. руб. Затраты по статье «Электроэнергия» экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом прогнозного индекса дефлятора Минэкономразвития России на 2015 год «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды» - 7,4%.

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 331,95 тыс. руб. (декабрь 2015).

Расходы на покупку тепловой энергии

Предприятие заявило расходы по статье в размере 10 229,83 тыс. руб. на объём покупной тепловой энергии 11 437 Гкал.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):


- по 30.06.2015 г. – 9 931,89 тыс. руб. Цена тепловой энергии принята в соответствии с постановлением РЭК КО от 16.12.2015 № 888 и составила 868,4 руб./Гкал (без НДС). 



- с 01.07.2015 г. – 10 537,71 тыс. руб. Цена тепловой энергии принята в соответствии с постановлением РЭК КО от 16.12.2015 № 888 и составила 921,37 руб./Гкал (без НДС).

Корректировка расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 307,88 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на холодную воду»

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 1 022,57 тыс. руб., в расчёте на 26,95 тыс. м3.

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии в размере 18,54 тыс. м³ (наполнение и потери в сетях – 15,336 тыс. м³, хозяйственно-бытовые нужды котельных – 3,203 тыс. м³) в расчете на календарный год.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· по 30.06.2015 г. – 683,02 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 17.02.2015 № 14 для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) по 30.06.2015 в размере 36,84 руб./м3 (без НДС). 

-   с 01.07.2015 г. – 724,68 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 17.02.2015 № 14 для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) с 01.07.2015 по 31.12.2015 в размере 39,09 руб./м3 (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 297,89 тыс. руб. (декабрь 2015).
«Затраты на оплату труда»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 63 966,71 тыс. руб. на штатную численность 393 человека, в том числе 362 человека – ППП, ремонтный и общецеховой персонал котельных, АУП – 31 человек.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):


- по 30.06.2015 г.  – 60 873,39 тыс. руб.  Экспертами в расчётах учтена средняя заработная плата ППП на уровне, утверждённом в штатном расписании предприятия в 2014 году – 12 966,02 руб./мес., АУП в доле на тепловую энергию – 12 228,49 руб./мес.


- с 01.07.2015 г. – 64 221,43 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 в размере 5,5%.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 254,72 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Отчисления на социальные нужды»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 19 317,95 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.  – 18 383,76 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %). 


- с 01.07.2015 г. – 19 394,87 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %). 

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 76,92 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Ремонт основных средств, выполняемый хозспособом»

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 10 524,07 тыс. руб. В данной статье предприятием учтена стоимость материалов, необходимых для текущего ремонта котельных и теплотрасс. В качестве обоснования данных затрат предприятием представлены дефектные ведомости и сметные расчёты в соответствии с планом текущих ремонтов, согласованным с администрацией Беловского муниципального района.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г.  – 10 524,07 тыс. руб. Экспертами учтены расходы в соответствии с планом мероприятий по текущему ремонту на 2015 год согласованному с первым заместителем главы Беловского муниципального района В.А. Ноженкиным. 


- с 01.07.2015 г. – 10 524,07 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.
«Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями»

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 1 803,67 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на проведение энергетического обследования и составления энергетического паспорта котельных (договор с ООО «ПО «Стройавтоматика» от 01.09.2014 № 145) и экспертизе нормативов (договор с ЗАО «Э-Визор» от 18.08.2014 № 23/14).

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

- по 30.06.2015 г. – 1 803,67 тыс. руб. Затраты по статье приняты в соответствии с представленными договорами подряда и оказания услуг.


- с   01.07.2015 г. – 1 803,67 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями»


Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 2 106,82 тыс. руб. Данные расходы включают в себя затраты на приобретение и обслуживание офисной техники, приобретение и сопровождение программного обеспечения, расходы на услуги связи, обслуживание ККМ, услуги вневедомственной охраны, коммунальные услуги и др. расходы.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):


- по   30.06.2015 г. – 2 238,54 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов с учётом стоимости работ и услуг в ценах 2014 года, а также в соответствии с заключенными договорами на 2015 год.

- с   01.07.2015 г. – 2 348,46 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 в размере 5,5%.


Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила 241,64 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Арендная плата»

Предприятием заявлены расходы по данной статье в сумме 475,83 тыс. руб. Предприятием представлены договора аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности сельских поселений Беловского района, а также договором аренды офисного помещения с ООО ПИ «Бытпроект», в соответствии с которыми, размер арендной платы составляет 437,9 тыс. руб. без НДС.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

· по 30.06.2015 г. – 4379 тыс. руб.

· с 01.07.2015 г. – 437,9 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 37,93 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на обучение персонала»

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 361,7 тыс. руб. В качестве обоснования предприятием представлен план обучения руководителей, специалистов и других работников утверждённый руководителем предприятия на 2015 год. Предприятием заключен договор с ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком» от 12.01.2015г. № Бел 2/15 на оказание образовательных услуг.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

· по 30.06.2015 г. – 281,37 тыс. руб. Расходы приняты в соответствии с предложением предприятия в доле на теплоснабжение (77,79%).

· с 01.07.2015 г. – 281,37 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 142,83 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции»

В данной статье предприятием заявлены расходы на услуги обслуживающих цехов, а именно затраты на содержание автотранспортного участка в размере 1 258,85 тыс. руб.

Эксперты предлагают исключить расходы по данной статье в полном объёме ввиду того, что эти затраты уже были учтены в других статьях сметы затрат на тепловую энергию.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1 258,85 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на услуги банков»

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 307 тыс. руб. 

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-
по 30.06.2015 г. – 289,95 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне документально подтвержденных и экономически обоснованных расходов с учётом стоимости работ и услуг в ценах 2014 года.
-
с 01.07.2015 г. – 305,9 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 в размере 5,5%.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 1,1 тыс. руб. (декабрь 2015).
III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

В представленных документах предприятие заявляет расходы, осуществляемые за счет прибыли, на поощрение персонала – 482 тыс. руб., на социальное развитие – 741,5 тыс. руб. (представлен утверждённый директором расчёт необходимой прибыли на поощрение и социальное развитие на 2015 год в соответствии с положением о гарантиях и компенсациях работникам ООО «Энергоресурс».

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-
по 30.06.2015 г. – 1 223,50 тыс. руб.
-
с 01.07.2015 г. – 1 223,50 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Налог на прибыль»
Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 305,87 тыс. руб.

Расходы по статье приняты с учетом календарной разбивки на следующем уровне (в расчете на год):

-
по 30.06.2015 г. – 244,7 тыс. руб. Затраты приняты в размере 20% от расходов из прибыли.

-
с 01.07.2015 г. – 244,7 тыс. руб. Затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Корректировка по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 61,17 тыс. руб. (декабрь 2015).

Общая сумма корректировки НВВ, декабрь 2015 года к предложениям предприятия в сторону снижения составила 2 401,1 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 2 339,05 тыс. руб.

1. Тариф на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки:

· по 30.06.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 1;
· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. приведенный в графе 7 таблицы 2.
Таблица 1

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке по 30.06.2015 года

	Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э на потребит рынок,

 %
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал 

(без НДС)

	
	
	
	
	действующий по предприятию 
	предлагаемый

	
	
	
	
	
	предприя-

тием
	ОАО «АЭЭ»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)
	- 10 211,9
	жилищные организации
	56,64
	-
	2 623,94
	2 397,45

	
	
	бюджетные потребители
	40,01
	
	
	

	
	
	иные потребители
	3,35
	
	
	


Таблица 2

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке с 01.07.2015 года по 31.12.2015 года

	Предприятие
	Сумма корректировки НВВ к предложению предприятия на 2015 г.,

тыс. руб.
	Структура отпуска
	Доля отпуска т/э на потребит рынок,

 %
	Тариф на т/энергию, руб./Гкал 

(без НДС)
	Темп роста тарифа по сравнению с прошлым периодом календарной разбивки,

%

	
	
	
	
	Предлагаемый к утверждению по 30.06.2015
	предлагаемый
	

	
	
	
	
	
	предприя-

тием
	ОАО «АЭЭ»
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово)
	- 2 339,05
	жилищные организации
	56,64
	2 397,45
	2 623,94
	2 521,25
	5,16*

	
	
	бюджетные потребители
	40,01
	
	
	
	

	
	
	иные потребители
	3,35
	
	
	
	


* Темп роста тарифа на тепловую энергию не превышает параметров ФСТ России для Кемеровской области установленных Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 11.10.2014 года № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год» на уровне 6,1 %.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить тарифы на производство тепловой энергии с учетом календарной разбивки ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района согласно предложениям докладчика (графа 7 табл. 1 и 2).

Голосовали: ЗА – единогласно.

3. Об установлении тарифа на теплоноситель, реализуемый ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района
4. Об установлении тарифа на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района
Докладчик (Незнанов П.Г.) доложил:

В деле имеется протокол согласования, подписанный первым заместителем главы Беловского муниципального района В.А. Ноженкиным и директором ООО «Энергоресурс» А.С. Рубиным, с просьбой рассмотреть и установить тарифы без участия представителей предприятия в заседании Правления РЭК Кемеровской области. С предложенным проектом тарифов ознакомлены, возражений не имеют.
При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения). По данным, представленным предприятием, отпуск теплоносителя и горячей воды производится от обслуживаемых котельных. Снабжение исходной водой котельной осуществляется от собственных скважин. 


Потребителями горячей воды и теплоносителя являются население, бюджетная сфера, иные потребители Беловского района Кемеровской области.

1. ТАРИФ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IV Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на горячее водоснабжение потребителей ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на следующем уровне:

население – 57 599 м3;

бюджет – 4 172 м3;

прочие – 18 505 м3;

Итого: 80 275 м3
В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами осуществлена календарная разбивка уровня тарифов на тепловую энергию для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на 2015 год по следующим периодам:

· с момента вступления в силу постановления РЭК КО по 30.06.2015 г.;

· с 01.07.2015 г. по 31.12.2015 г. 
На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Предприятие заявило расходы по статье на уровне 4 068,66 тыс. руб. на объём воды 80,275 тыс. м3.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· по 30.06.2015 г. – 2 957,35 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 17.02.2015 № 14 для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в размере 36,84 руб./м3 (без НДС).

· с 01.07.2015 г. – 3 137,97 тыс. руб. Экспертами принята стоимость воды в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 17.02.2015 № 14 для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) в размере 39,09 руб./м3 (без НДС).

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 930,69 тыс. руб. (декабрь 2015).

 «Стоимость реагентов, используемых при водоподготовке»

Предприятие заявило расходы по статье на уровне 781 тыс. руб.

Эксперты исключают затраты на реагенты из расчёта в полном объёме ввиду того, что данные расходы уже были учтены в смете затрат на тепловую энергию. 

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 781 тыс. руб. (декабрь 2015).

«Расходы на оплату труда и отчисления с заработной платы»
Предприятие заявило расходы по статье на уровне 627,36 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне (в расчете на год):

· по 30.06.2015 г. – 659,11 тыс. руб., в том числе 506,23 тыс. руб. – затраты на оплату труда, 152,88 тыс. руб. – отчисления на социальные нужды (Федеральный закон от 24.07.2009 №212 – ФЗ (30%), величины отчислений по страхованию от несчастных случаев (0,2 %). Расходы приняты в доле на производство теплоносителя – 7,79% от ФОТ.

· с 01.07.2015 г. – 695,36 тыс. руб. Затраты по статье экспертами приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учётом ИПЦ Минэкономразвития России на 2015 в размере 5,5%.

Корректировка плановых расходов по статье относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 68 тыс. руб. (декабрь 2015).

2. ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Предлагаемый для установления тариф рассчитан в соответствии с разделом IX.VI Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э и главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47.

Согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», при открытой системе горячего водоснабжения, для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и включают в себя стоимость 1 м3 исходной воды, стоимость реагентов на подготовку исходной воды (если она подвергается дополнительной доочистке), ФОТ и ЕСН персонала, электроэнергии и др. расходы, связанные с процессом водоподготовки исходной воды (отражены в п.1 экспертного заключения). 

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию, установленному для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на 2015 год.

Расходы на подогрев вышеуказанной воды, определяемые как произведение количества тепловой энергии, необходимого для нагрева 1 м3 подготовленной воды до температуры, установленной в соответствии с нормативными правовыми актами, и тарифа на тепловую энергию, установленного в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Количество тепловой энергии необходимой для нагрева 1м3 подготовленной холодной воды определено для ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) расчётным способом с учётом положений главы V.I.3. «Горячее водоснабжение» Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 15.02.2011 № 47, а именно:

[image: image1.wmf]/

тэ

Q

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/м3):

[image: image2.wmf]/

()(1)

тэгвсхвс

QcpttKn

=**-*+

,

где

c - удельная теплоемкость воды, [image: image3.wmf]6

110

-

*

 Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной [image: image4.wmf]гвс

t

, и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

[image: image5.wmf]гвс

t

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

[image: image6.wmf]хвс

t

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C) ;

	Kn = (N1 * K1 + N2 * K2 + N3 * K3 + N4 * K4)/N, где 


Кп - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год), рассчитывается по следующей формуле: 
 

     N1 - количество строений с неизолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N2 - количество строений с изолированными стояками и полотенцесушителями; 
    N3 - количество строений с неизолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N4 - количество строений с изолированными стояками и без полотенцесушителей; 
    N - количество строений с системами горячего водоснабжения (ГВС); 
    K1 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,35;
    K2 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и полотенцесушителями, равен 0,25; 
    K3 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,25; 
    K4 - коэффициент для систем горячего водоснабжения с изолированными стояками и без полотенцесушителей, равен 0,15. 

В связи с отсутствием информации по количеству строений с изолированными стояками или неизолированными стояками, а также наличием полотенцесушителей на стояках, предлагается для расчёта принять минимальный коэффициент, равный 0,15.

Согласно Приложению 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждённых постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, температура горячей воды в точке водоразбора должно соответствовать требованиям законодательства о техническом регулировании (СанПин 2.1.4.2496-09). В пункте 2.4. СанПин 2.1.4.2496-09 указано, что температура горячей воды в местах водоразбора независимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже 60о С и не выше 75оС. 

tхвс- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения ((C).

tхвс = (txот х nот + tнеот(n-nот)) / n ((С);

где:

txот - температура холодной воды в водопроводной сети в отопительный период, равная 5 (С;

nот - продолжительность отопительного периода эксперты предлагают принять как средневзвешенную величину, ввиду разной продолжительности периода ГВС по разным категориям потребителей - 321 сутки.
tнеот - температура холодной воды в водопроводной сети в неотопительный период, равная 15 (С;

n – количество дней в году принимаем 365 суток.
tхвс = (5(242 + 15 ( (321- 242)) / 365 = 6,56(С
[image: image7.wmf]/

тэ

Q

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

[image: image8.wmf]/

()(1)

тэгвсхвс

QcpttKn

=**-*+

,

[image: image9.wmf]/

тэ

Q

= 1×10
[image: image10.wmf]6

-

 Гкал/кг×1 (C × 983,18 кгс/м3 × (60°- 6,56°)×(1+0,15)=0,0604 Гкал/м3
[image: image11.wmf]/

тэ

Q

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды рассчитывается по формуле:

где 983,18 кгс/м3 - объёмный вес воды (кгс/м3), при температуре th= 60°C и давление наружного воздуха 760 мм ртутного столба.

Количество тепла, необходимое для нагрева 1м3 холодной подготовленной воды для осуществления горячего водоснабжения ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) равно 0,0604 Гкал/м3.

Тариф на тепловую энергию установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.02.2015 № 5 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района», стоимость тепловой энергии в горячей воде по 30.06.2015 года составляет 2 397,45 руб./Гкал (без НДС) и с 01.07.2015 года 2 521,25 руб./Гкал (без НДС).


С учетом вышеперечисленных компонентов (теплоноситель и тепловая энергия) рассчитываем тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения отраженные в таблицах № 1 и № 2.

Таблица №1

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) по 30.06.2015г.

	Группы потребителей
	Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды
	Стоимость теплоносителя, руб./м3

(без НДС)
	Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал            (без НДС) по 30.06.2015г.
	Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3

(без НДС)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.=(4.*2.)+3.

	Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения
	0,0604
	45,05
	2 397,45
	189,86


Таблица №2

Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) с 01.07.2015г.

	Группы потребителей
	Удельный расход Гкал на нагрев 1м3 холодной воды
	Стоимость теплоносителя, руб./м3

(без НДС)
	Тариф на тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал            (без НДС) с 01.07.2015г.
	Тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), руб./м3

(без НДС)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.=(4.*2.)+3.

	Потребители, оплачивающие услуги горячего водоснабжения
	0,0604
	47,75
	2 521,25
	200,03*


Таблица № 3

	Периоды календарной разбивки
	Тариф на услуги горячего водоснабжения, руб./м3

(без НДС)
	Рост тарифа к предыдущему периоду, %

	1
	2
	3

	по 30.06.2015
	189,86
	-

	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	200,03


	5,36%


Выписка верна

Председатель РЭК










В.Г. Смолего
Приложение 1

к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 5 от 17.02.2015
ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	Обоснование отклонений

	
	
	
	Утверждено регулирующим органом МУП ЖКХ Беловского района
	Предложение организации ООО Энергоресурс в расчете на год
	Предложение регулирующего органа в расчете на год
	Предложение регулирующего органа с 27.02.2015 по 31.12.2015
	В том числе на период
	

	
	
	
	
	
	
	
	с 27.02.2015 по 30.06.2015
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	

	1
	2
	3
	6
	11
	12
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Натуральные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Поднято воды
	м3
	656 704,64
	1 023 422,23
	991 396,73
	836 575,87
	336 803,27
	499 772,60
	186 846,36
	 

	1.2
	Получено воды со стороны
	м3
	459 556,00
	305 815,50
	337 841,00
	285 082,27
	114 773,38
	170 308,89
	20 733,23
	 

	1.3
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	3 880,90
	378,22
	378,22
	319,16
	128,49
	190,66
	59,06
	 

	1.4
	Расход воды на нужды предприятия
	м3
	0,00
	217 986,00
	217 986,00
	183 944,35
	74 055,52
	109 888,83
	34 041,65
	 

	1.4.2
	На промывку сетей
	м3
	 
	118 200,00
	118 200,00
	99 741,37
	40 155,62
	59 585,75
	18 458,63
	 

	1.4.3
	Прочие
	м3
	 
	99 786,00
	99 786,00
	84 202,98
	33 899,90
	50 303,08
	15 583,02
	 

	1.6
	Подано воды в сеть
	м3
	1 112 379,74
	1 110 873,51
	1 110 873,51
	937 394,63
	377 392,64
	560 001,99
	173 478,88
	 

	1.7
	Потери воды
	м3
	113 462,73
	110 139,43
	110 139,43
	92 939,57
	37 417,23
	55 522,34
	17 199,86
	 

	1.7.1
	То же в %
	%
	10,20
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	9,91
	0,00
	 

	1.8
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	998 917,01
	1 000 734,08
	1 000 734,08
	844 455,06
	339 975,41
	504 479,65
	156 279,02
	 

	1.8.1
	На потребительский рынок
	м3
	914 482,56
	901 918,71
	901 918,71
	761 071,13
	306 405,26
	454 665,87
	140 847,58
	 

	1.8.1.1
	Населению
	м3
	795 982,56
	803 060,54
	803 060,54
	677 651,09
	272 820,57
	404 830,52
	125 409,45
	 

	1.8.1.2
	Бюджетным организациям
	м3
	43 400,00
	47 836,27
	47 836,27
	40 365,95
	16 251,23
	24 114,72
	7 470,32
	 

	1.8.1.3
	Прочим потребителям
	м3
	75 100,00
	51 021,90
	51 021,90
	43 054,10
	17 333,47
	25 720,63
	7 967,80
	 

	1.8.2
	На собственные нужды производства
	м3
	84 434,45
	98 815,37
	98 815,37
	83 383,93
	33 570,15
	49 813,78
	15 431,44
	 

	1.9
	Объем реализации воды
	м3
	0,00
	240 570,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	240 570,80
	 

	1.9.1
	По приборам учета
	м3
	 
	240 570,80
	 
	 
	0,00
	0,00
	240 570,80
	 

	2
	Себестоимость
	тыс руб
	36 357,37
	55 393,34
	38 091,64
	32 211,47
	12 511,27
	19 700,19
	23 181,87
	 

	3
	Производственные расходы
	тыс руб
	28 528,34
	43 994,48
	33 400,79
	28 298,47
	11 112,15
	17 186,31
	15 696,02
	 

	3.1
	Реагенты
	тыс руб
	5,11
	23,38
	14,43
	12,18
	4,90
	7,28
	11,20
	исходя из объемов и стоимости реагентов, принятых в расчет.

	3.1.1
	гипохлорит натрия
	тыс руб
	5,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.1.1.1
	Количество
	 
	126,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	3.1.1.2
	Цена
	руб/
	40,58
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	3.1.2
	гипохлорит кальция для промывки емкостей
	тыс руб
	0,00
	23,38
	14,43
	12,18
	4,90
	7,28
	11,20
	 

	3.1.2.1
	Количество
	тн.
	 
	0,30
	0,300
	0,253
	0,10
	0,15
	0,05
	 

	3.1.2.2
	Цена
	руб/тн.
	 
	77 940,00
	48 116,00
	48 116,00
	48 116,00
	48 116,00
	29 824,00
	по предоставленной счет-фактуре от 04.08.2014, с учетом индекса на 2015 год 104,6%, стоимость доставки учтена в расходах на ГСМ.

	3.3
	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
	тыс руб
	5 844,51
	7 970,58
	6 729,32
	5 678,44
	2 286,12
	3 392,31
	2 292,14
	 

	3.3.0.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,01
	3,17
	3,67
	3,67
	3,67
	3,67
	-0,49
	 

	3.3.0.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	1 941,96
	2 512,00
	1 835,13
	1 548,55
	623,44
	925,11
	963,45
	 

	3.3.0.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/м3
	1,74
	1,89
	1,38
	1,38
	1,38
	1,38
	0,51
	 

	3.3.1.1
	Энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	тыс руб
	5 844,51
	6 057,26
	5 063,47
	4 272,74
	1 720,19
	2 552,54
	1 784,52
	 

	3.3.1.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,01
	3,17
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	-0,94
	средний тариф за август-декабрь 2014 года, с учетом индекса на 2015 год 108,4%

	3.3.1.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	1 941,96
	1 909,00
	1 232,48
	1 040,01
	418,71
	621,30
	868,99
	по факту с августа по декабрь в пересчете на год.

	3.3.2.1
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	0,00
	1 913,32
	1 665,85
	1 405,70
	565,93
	839,77
	507,62
	 

	3.3.2.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	3,17
	2,76
	2,76
	2,76
	2,76
	0,41
	средний тариф за август-декабрь 2014 года, с учетом индекса на 2015 год 108,4%

	3.3.2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	603,00
	602,65
	508,54
	204,74
	303,80
	94,46
	по факту с августа по декабрь в пересчете на год.

	3.6
	Затраты на покупную холодную воду, в том числе:
	тыс руб
	7 210,10
	5 764,53
	6 449,16
	5 555,72
	1 955,98
	3 599,74
	208,81
	 

	3.6.2
	Питьевого качества
	тыс руб
	7 210,10
	5 764,53
	6 449,16
	5 555,72
	1 955,98
	3 599,74
	208,81
	 

	3.6.2.1
	ООО"Водоснабжение" ИНН: 4202023801 КПП: 420201001
	тыс руб
	4 671,92
	3 195,02
	3 966,51
	3 450,92
	1 132,92
	2 318,01
	-255,91
	 

	3.6.2.1.1
	Тариф покупки
	руб/м3
	17,01
	23,52
	23,52
	24,24
	19,77
	27,26
	-0,73
	по утвержденным тарифам на 2015 год

	3.6.2.1.2
	Объем покупки
	м3
	274 692,00
	135 871,50
	168 680,00
	142 338,19
	57 304,99
	85 033,21
	-6 466,69
	по фактическим объемам 2014 года, по информации ООО "Водоснабжение"

	3.6.2.2
	Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - "Моховский угольный разрез" ИНН: 4205049090 КПП: 421202001
	тыс руб
	2 538,18
	2 325,59
	2 317,49
	1 965,43
	766,95
	1 198,48
	360,16
	 

	3.6.2.2.1
	Тариф покупки
	руб/м3
	13,73
	14,36
	14,31
	14,38
	13,94
	14,68
	-0,02
	по утвержденным тарифам на 2015 год

	3.6.2.2.2
	Объем покупки
	м3
	184 864,00
	161 949,00
	161 949,00
	136 658,33
	55 018,29
	81 640,04
	25 290,67
	 

	3.6.2.3
	МУП "Водоканал" ИНН: 4202043124 КПП: 420201001
	тыс руб
	0,00
	243,93
	165,15
	139,36
	56,11
	83,26
	104,56
	 

	3.6.2.3.1
	Тариф покупки
	руб/м3
	 
	30,51
	22,90
	22,90
	22,90
	22,90
	7,61
	по утвержденным тарифам на 2015 год

	3.6.2.3.2
	Объем покупки
	м3
	 
	7 995,00
	7 212,00
	6 085,74
	2 450,10
	3 635,64
	1 909,26
	по согласованным объемам с поставщиком услуги

	3.8
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	8 234,24
	12 999,89
	11 967,20
	10 098,35
	4 065,57
	6 032,78
	2 901,54
	исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет.

	3.8.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	10 721,67
	13 333,22
	12 623,63
	12 623,63
	12 623,63
	12 623,63
	709,59
	исходя из средней заработной платы по штатному расписанию

	3.8.2
	Численность производственного персонала
	чел
	64,00
	81,25
	79,00
	79,00
	79,00
	79,00
	2,25
	по факту

	3.9
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	2 486,74
	3 925,97
	3 614,09
	3 049,70
	1 227,80
	1 821,90
	876,26
	в соответствии с законодательством

	3.11
	Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:
	тыс руб
	2 481,78
	8 104,82
	2 300,31
	1 941,08
	781,48
	1 159,61
	6 163,73
	 

	3.11.1
	Заработная плата цехового персонала
	тыс руб
	1 802,63
	6 127,51
	1 747,95
	1 474,98
	593,82
	881,16
	4 652,53
	исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет.

	3.11.1.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	21 459,87
	16 148,82
	14 365,13
	14 365,13
	14 365,13
	14 365,13
	1 783,69
	исходя из средней заработной платы по штатному расписанию

	3.11.1.2
	Численность персонала
	чел
	7,00
	31,62
	10,14
	10,14
	10,14
	10,14
	21,48
	численность принята в доле на ВС 13% по учетной политике от 78 чел. по штатному расписанию (цеховый персонал 57 чел., аварийная служба 21 чел.).

	3.11.2
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала
	тыс руб
	544,39
	1 850,51
	527,88
	445,44
	179,33
	266,11
	1 405,06
	в соответствии с законодательством

	3.11.3
	Прочие расходы, в том числе:
	тыс руб
	134,76
	126,80
	24,48
	20,66
	8,32
	12,34
	106,14
	 

	3.11.3.1
	амортизация техники, тех.обслуживание, ГСМ, охрана труда цехового персонала
	тыс руб
	134,76
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.11.3.2
	услуги связи
	тыс руб
	 
	33,20
	 
	 
	0,00
	0,00
	33,20
	услуги связи учтены в прочих расходах АУП.

	3.11.3.3
	охрана труда
	тыс руб
	 
	15,60
	13,34
	11,26
	4,53
	6,72
	4,34
	по предложению организации, с учетом исключения НДС в стоимости спецодежды, с учетом индекса на 2015 год 104,6%

	3.11.3.4
	материалы на содержание помещений
	тыс руб
	 
	37,80
	 
	 
	0,00
	0,00
	37,80
	отклонено в связи с отсутствием обосновывающих материалов.

	3.11.3.5
	подготовка кадров 23,3; аренда 16,9.
	тыс руб
	 
	40,20
	11,14
	9,40
	3,78
	5,62
	30,80
	аренда принята в доле на ВС 13% по предоставленным договорам, подготовка кадров исключена в связи с отсутствием обосновывающих документов.

	3.11.3.6
	прочие
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.12
	Прочие производственные расходы
	тыс руб
	2 265,84
	5 205,32
	2 326,28
	1 962,99
	790,30
	1 172,70
	3 242,33
	 

	3.12.1
	Лабораторные анализы
	тыс руб
	598,46
	575,50
	575,50
	485,63
	195,51
	290,12
	89,87
	 

	3.12.2
	Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спец.техники)
	тыс руб
	1 613,25
	2 641,10
	853,86
	720,52
	290,08
	430,44
	1 920,58
	принято в доле на ВС 13 % от суммы 6568,13 т.р. по предоставленным расчетам организации, основанных на данных по путевым листам за 4 кв. 2014г., с учетом стоимости машиночаса, по скорректированному предложению организации.

	3.12.3
	Прочие расходы:
	тыс руб
	54,13
	1 988,72
	896,92
	756,85
	304,71
	452,14
	1 231,87
	 

	3.12.3.1
	охрана труда
	тыс руб
	54,13
	642,22
	409,09
	345,20
	138,98
	206,23
	297,02
	учтена спецодежда, мыло, молоко, медосмотр, с учетом численности основного персонала принятой в расчет. С учетом исключения НДС из стоимости спецодежды, с учетом индекса на 2015 год 104,6%

	3.12.3.2
	материалы прочие
	тыс руб
	 
	547,10
	 
	 
	0,00
	0,00
	547,10
	нет обосновывающих материалов.

	3.12.3.3
	коммунальные услуги 
	тыс руб
	 
	716,10
	487,83
	411,64
	165,73
	245,92
	304,46
	по предоставленным данным организацией в доле на ВС 13%, с учетом индекса на 2015 год 104,6%

	3.12.3.4
	подготовка кадров
	тыс руб
	 
	83,30
	 
	 
	 
	 
	83,30
	нет обосновывающих материалов.

	4
	Ремонтные расходы
	тыс руб
	0,00
	8 181,42
	2 817,31
	2 332,04
	762,63
	1 569,41
	5 849,38
	 

	4.2
	Капитальный ремонт основных средств
	тыс руб
	 
	6 006,70
	2 668,31
	2 239,65
	749,78
	1 489,87
	3 767,05
	принято с учетом корректировки мероприятий по согласованию с организацией

	4.3
	Текущий ремонт основных средств
	тыс руб
	0,00
	2 174,72
	149,00
	92,39
	12,85
	79,54
	2 082,33
	 

	4.3.1
	Материалы на ремонт
	тыс руб
	 
	2 174,72
	149,00
	92,39
	12,85
	79,54
	2 082,33
	с учетом корректировки регулирующего органа в связи с недостаточной обоснованностью.

	5
	Административные расходы
	тыс руб
	3 611,76
	2 701,90
	1 419,37
	1 197,72
	482,20
	715,52
	1 504,18
	 

	5.1
	Заработная плата АУП
	тыс руб
	1 637,81
	1 363,15
	807,44
	681,35
	274,31
	407,04
	681,80
	 

	5.1.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	15 404,53
	19 461,34
	16 174,76
	16 174,76
	16 174,76
	16 174,76
	3 286,58
	от средней зарплаты по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса на 2015 год 105%

	5.1.2
	Численность персонала
	чел
	8,86
	5,84
	4,16
	4,16
	4,16
	4,16
	1,68
	численность принята по штатному расписанию 32 чел. в доле на ВС 13% по учетной политике.

	5.2
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП
	тыс руб
	494,62
	411,67
	243,85
	205,77
	82,84
	122,93
	205,90
	в соответствии с законодательством

	5.3
	Прочие административные расходы:
	тыс руб
	1 479,33
	927,08
	368,08
	310,60
	125,05
	185,55
	616,48
	 

	5.3.1
	зарплата прочего общхоз. персонала (ср.з/п9283,69; 4,19 чел.)
	тыс руб
	466,78
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.3.2
	отчисления на соц.нужды от зарплаты прочего общхоз.персонала
	тыс руб
	140,97
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.3.3
	средства на страхование
	тыс руб
	0,80
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.3.4
	прочие расходы
	тыс руб
	870,78
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.3.5
	аренда
	тыс руб
	 
	26,10
	17,16
	14,48
	5,83
	8,65
	11,62
	согласно предоставленного договора в доле на ВС 13%

	5.3.6
	услуги связи
	тыс руб
	 
	96,80
	96,80
	81,68
	32,89
	48,80
	15,12
	 

	5.3.7
	услуги банка
	тыс руб
	 
	57,33
	 
	 
	0,00
	0,00
	57,33
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.8
	обслуж.и ремонт офис.техники
	тыс руб
	 
	10,44
	10,44
	8,81
	3,55
	5,26
	1,63
	 

	5.3.9
	информац.услуги
	тыс руб
	 
	15,64
	 
	 
	0,00
	0,00
	15,64
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.10
	коммунальные услуги сторонних организ.
	тыс руб
	 
	165,63
	113,28
	95,59
	38,48
	57,11
	70,04
	в доле на ВС 13% согласно предоставленного договора, с учетом индекса на 2015 год 104,6%.

	5.3.11
	канцтовары, материалы
	тыс руб
	 
	237,96
	130,40
	110,04
	44,30
	65,74
	127,92
	по предложению организации, без учета расходов на ГСМ.

	5.3.12
	обучение персонала
	тыс руб
	 
	4,67
	 
	 
	0,00
	0,00
	4,67
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.13
	расходы на охрану
	тыс руб
	 
	71,18
	 
	 
	0,00
	0,00
	71,18
	не подтвержден факт владения объектом охраны расп.по адресу Белово, ул.Кемеровская,1

	5.3.14
	транспортные услуги
	тыс руб
	 
	201,80
	 
	 
	0,00
	0,00
	201,80
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.15
	прочие административные расходы
	тыс руб
	 
	39,53
	 
	 
	0,00
	0,00
	39,53
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	7.1
	Амортизация основных средств
	тыс руб
	3 243,02
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	8
	Расходы на арендную плату
	тыс руб
	0,00
	126,63
	77,44
	65,35
	26,31
	39,04
	61,28
	 

	8.3
	Платежи по договорам аренды
	тыс руб
	 
	126,63
	77,44
	65,35
	26,31
	39,04
	61,28
	по предоставленным договорам аренды, с распределением на виды деятельности по доле балансовой стоимости, с учетом корректировки регулирующего органа.

	9
	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
	тыс руб
	974,26
	388,90
	376,73
	317,90
	127,99
	189,91
	71,00
	 

	9.3
	Водный налог
	тыс руб
	216,71
	388,90
	376,73
	317,90
	127,99
	189,91
	71,00
	рассчитано в соответствии с законодательством. 

	9.5
	Налог на имущество
	тыс руб
	757,55
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	10
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	43,17
	251,88
	39,50
	33,33
	13,42
	19,91
	218,54
	 

	10.0.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	35,37
	 
	35,60
	30,04
	12,09
	17,95
	-30,04
	 

	10.0.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	7,80
	 
	3,90
	3,29
	1,33
	1,97
	-3,29
	 

	10.1
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	10.1.1
	На реализацию инвест программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	10.1.2
	На реализацию производственной программы
	тыс руб
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	10.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс руб
	43,17
	170,30
	 
	 
	 
	 
	170,30
	в материалах дела отсутствует колдоговор.

	10.3
	Прибыль на поощрение
	тыс руб
	 
	31,20
	39,50
	33,33
	13,42
	19,91
	-2,13
	исходя из численности основного персонала принятой в расчет тарифа.

	10.4
	Прибыль на прочие цели:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	10.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	50,38
	0,00
	0,00
	 
	 
	50,38
	 

	10.5.1
	На прибыль
	тыс руб
	0,00
	50,38
	0,00
	0,00
	 
	 
	50,38
	 

	10.5.1.2
	На реализацию производственной программы
	тыс руб
	 
	50,38
	 
	 
	 
	 
	50,38
	 

	10.5.2
	Другие налоги:
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	15
	НВВ без НДС
	тыс руб
	36 400,54
	55 393,34
	38 131,14
	32 244,80
	12 524,69
	19 720,11
	23 148,54
	 

	15.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	33 319,60
	49 923,64
	34 365,96
	29 060,86
	11 287,97
	17 772,89
	20 862,79
	 

	15.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	3 080,95
	5 469,70
	3 765,18
	3 183,94
	1 236,72
	1 947,22
	2 285,75
	 

	16
	Тариф
	руб/м3
	36,44
	55,35
	38,10
	38,18
	36,84
	39,09
	17,17
	2 п/г 2014 36,84 руб./м3.

	16.1
	Тариф на потребительский рынок
	руб/м3
	36,44
	55,35
	38,10
	38,18
	36,84
	39,09
	17,17
	 

	16.2
	Тариф на собственные нужды производства
	руб/м3
	36,49
	55,35
	38,10
	38,18
	36,84
	39,09
	17,17
	 

	17
	ФОТ, всего
	тыс руб
	11 674,68
	20 490,55
	14 522,59
	12 254,68
	4 933,70
	7 320,98
	8 235,87
	 

	18
	Численность персонала, всего
	чел
	79,86
	118,71
	93,30
	93,30
	93,30
	93,30
	25,41
	 

	19
	Среднемесячная заработная плата
	руб
	12 182,45
	14 384,54
	12 971,23
	12 971,23
	12 971,23
	12 971,23
	1 413,31
	 


Приложение 2
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 5 от 17.02.2015
ООО "ЭНЕРГОРЕСУРС"
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2014 год
	2015 год
	Обоснование отклонений

	
	
	
	Утверждено регулирующим органом МУП ЖКХ Беловского района
	Предложение организации ООО Энергоресурс в расчете на год
	Предложение регулирующего органа в расчете на год
	Предложение регулирующего органа с 27.02.2015 по 31.12.2015
	В том числе на период
	

	
	
	
	
	
	
	
	с 27.02.2015 по 30.06.2015
	с 01.07.2015 по 31.12.2015
	

	1
	2
	3
	6
	11
	12
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Натуральные показатели
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Пропущено сточных вод всего
	м3
	247 460,00
	178 598,78
	247 460,00
	208 815,56
	84 068,60
	124 746,96
	-30 216,78
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.2
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	8 900,00
	 
	8 900,00
	7 510,14
	3 023,56
	4 486,58
	-7 510,14
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.3
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	238 560,00
	174 598,76
	238 560,00
	201 305,42
	81 045,04
	120 260,38
	-26 706,66
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.3.1
	Потребительский рынок
	м3
	230 000,00
	174 598,76
	230 000,00
	194 082,19
	78 136,99
	115 945,21
	-19 483,43
	 

	1.3.1.1
	Население
	м3
	199 800,00
	148 235,00
	199 800,00
	168 598,36
	67 877,26
	100 721,10
	-20 363,36
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.3.1.2
	Бюджетные организации
	м3
	27 400,00
	16 512,05
	27 400,00
	23 121,10
	9 308,49
	13 812,60
	-6 609,05
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.3.1.3
	Прочие потребители
	м3
	2 800,00
	9 851,71
	2 800,00
	2 362,74
	951,23
	1 411,51
	7 488,97
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.3.2
	Собственные нужды производства
	м3
	8 560,00
	 
	8 560,00
	7 223,23
	2 908,05
	4 315,18
	-7 223,23
	по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему

	1.4
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	17 247,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.5
	Передано сточных вод другим канализациям
	м3
	193 312,00
	98 754,30
	232 216,80
	195 952,81
	78 890,09
	117 062,72
	-97 198,51
	 

	1.5.1
	На очистные сооружения
	м3
	193 312,00
	98 754,30
	232 216,80
	195 952,81
	78 890,09
	117 062,72
	-97 198,51
	 

	1.6
	Сброшено сточных вод без очистки
	м3
	 
	79 844,48
	 
	 
	0,00
	0,00
	79 844,48
	 

	2
	Себестоимость
	тыс руб
	6 528,69
	7 762,87
	6 841,90
	5 802,34
	2 253,70
	3 548,64
	1 960,53
	 

	3
	Производственные расходы
	тыс руб
	5 420,19
	6 424,81
	5 702,73
	4 826,11
	1 908,56
	2 917,55
	1 598,71
	 

	3.3
	Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения:
	тыс руб
	247,12
	540,68
	139,49
	117,71
	47,39
	70,32
	422,97
	 

	3.3.0.1
	Средний тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,01
	3,17
	3,01
	3,01
	3,01
	3,01
	0,16
	 

	3.3.0.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	82,11
	170,40
	46,37
	39,13
	15,75
	23,38
	131,27
	 

	3.3.0.3
	Удельный расход энергии
	кВт.ч/м3
	0,33
	0,95
	0,19
	0,19
	0,19
	0,19
	0,77
	 

	3.3.1.1
	Энергия НН (0,4 кВ и ниже)
	тыс руб
	247,12
	540,68
	37,06
	31,27
	12,59
	18,68
	509,41
	 

	3.3.1.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	3,01
	3,17
	4,11
	4,11
	4,11
	4,11
	-0,94
	средний тариф за август-декабрь 2014 года, с учетом индекса на 2015 год 108,4%

	3.3.1.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	82,11
	170,40
	9,02
	7,61
	3,06
	4,55
	162,79
	по факту с августа по декабрь в пересчете на год.

	3.3.2.1
	Энергия СН 2 (1-20 кВ)
	тыс руб
	0,00
	0,00
	102,43
	86,44
	34,80
	51,64
	-86,44
	 

	3.3.2.1.1
	Тариф на энергию
	руб/кВт.ч
	 
	 
	2,74
	2,74
	2,74
	2,74
	-2,74
	средний тариф за август-декабрь 2014 года, с учетом индекса на 2015 год 108,4%

	3.3.2.1.2
	Объем энергии
	тыс кВт.ч
	 
	 
	37,35
	31,52
	12,69
	18,83
	-31,52
	по факту с августа по декабрь в пересчете на год.

	3.5
	Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
	тыс руб
	2 224,95
	1 244,85
	2 569,34
	2 182,04
	844,06
	1 337,98
	-937,19
	 

	3.5.2
	Услуги по очистке сточных вод
	тыс руб
	2 224,95
	1 244,85
	2 569,34
	2 182,04
	844,06
	1 337,98
	-937,19
	 

	3.5.2.1
	ООО"БелГОС" ИНН: 4202023230 КПП: 420201001
	тыс руб
	1 369,55
	826,09
	1 323,14
	1 122,87
	436,38
	686,49
	-296,78
	 

	3.5.2.1.1
	Тариф покупки
	руб/м3
	17,82
	18,83
	18,83
	18,83
	18,28
	19,38
	0,00
	по утвержденным тарифам на 2015 год

	3.5.2.1.2
	Объем покупки
	м3
	76 852,00
	43 871,00
	70 267,80
	59 294,47
	23 871,80
	35 422,67
	-15 423,47
	по факту сентябрь-октябрь 2014, в пересчете на год

	3.5.2.2
	Филиал ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" - "Моховский угольный разрез" ИНН: 4205049090 КПП: 421202001
	тыс руб
	855,40
	418,76
	1 246,20
	1 059,17
	407,69
	651,49
	-640,42
	 

	3.5.2.2.1
	Тариф покупки
	руб/м3
	7,35
	7,63
	7,70
	7,75
	7,41
	7,98
	-0,12
	по утвержденным тарифам на 2015 год

	3.5.2.2.2
	Объем покупки
	м3
	116 460,00
	54 883,00
	161 949,00
	136 658,33
	55 018,29
	81 640,04
	-81 775,33
	по факту за август-ноябрь 2014, в пересчете на год.

	3.6
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	1 807,96
	2 061,42
	1 602,54
	1 352,28
	544,42
	807,86
	709,14
	исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет.

	3.6.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	10 044,25
	13 214,23
	12 718,58
	12 718,58
	12 718,58
	12 718,58
	495,65
	исходя из средней заработной платы по штатному расписанию

	3.6.2
	Численность производственного персонала
	чел
	15,00
	13,00
	10,50
	10,50
	10,50
	10,50
	2,50
	по факту

	3.7
	Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала
	тыс руб
	546,01
	622,55
	483,97
	408,39
	164,42
	243,97
	214,16
	в соответствии с законодательством

	3.9
	Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе:
	тыс руб
	547,38
	964,32
	525,22
	443,20
	178,43
	264,77
	521,12
	 

	3.9.1
	Заработная плата цехового персонала
	тыс руб
	396,51
	721,55
	398,20
	336,02
	135,28
	200,74
	385,53
	исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет.

	3.9.1.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	8 260,62
	15 915,61
	14 365,13
	14 365,13
	14 365,13
	14 365,13
	1 550,48
	исходя из средней заработной платы по штатному расписанию

	3.9.1.2
	Численность персонала
	чел
	4,00
	3,78
	2,31
	2,31
	2,31
	2,31
	1,47
	численность принята в доле на ВО 2,96% по учетной политике от 78 чел. по штатному расписанию (цеховый персонал 57 чел., аварийная служба 21 чел.).

	3.9.2
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы цехового персонала
	тыс руб
	119,75
	217,91
	120,26
	101,48
	40,85
	60,62
	116,43
	в соответствии с законодательством

	3.9.3
	Прочие расходы, в том числе:
	тыс руб
	31,12
	24,86
	6,76
	5,70
	2,30
	3,41
	19,16
	 

	3.9.3.1
	прочие расходы
	тыс руб
	31,12
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.9.3.2
	охр труда
	тыс руб
	 
	4,86
	4,22
	3,56
	1,43
	2,13
	1,30
	принято по предложению организации с учетом исключения НДС в стоимости спец.одежды, с учетом индекса на 2015 год 104,6%. 

	3.9.3.3
	аренда
	тыс руб
	 
	3,00
	2,54
	2,14
	0,86
	1,28
	0,86
	принято по предложению организации в части аренды (в доле на ВО 2,96% по предоставленным договорам).

	3.9.3.4
	подг кадр, связь, материалы
	тыс руб
	 
	17,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	подготовка кадров и материалы не предоставлены обосновывающие материалы. Услуги связи учтены в прочих расходах АУП.

	3.10
	Прочие производственные расходы
	тыс руб
	46,78
	991,00
	382,17
	322,49
	129,83
	192,66
	668,51
	 

	3.10.1
	Лабораторные анализы
	тыс руб
	34,85
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	3.10.2
	Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спецтехники)
	тыс руб
	 
	725,00
	194,42
	164,06
	66,05
	98,01
	560,94
	принято в доле на ВО 2,96 % от суммы 6568,13 т.р. по предоставленным расчетам организации, основанных на данных по путевым листам за 4 кв. 2014г., с учетом стоимости машиночаса.

	3.10.3
	Прочие расходы:
	тыс руб
	11,93
	266,00
	187,75
	158,43
	63,78
	94,65
	107,57
	 

	3.10.3.1
	охрана труда
	тыс руб
	11,93
	122,90
	76,68
	64,71
	26,05
	38,66
	58,19
	учтена спец.одежда, мыло, молоко, медосмотр, с учетом численности основного персонала принятой в расчет.С учетом исключения НДС из стоимости спец.одежды, с учетом индекса на 2015 год 104,6%

	3.10.3.2
	коммунальные услуги 
	тыс руб
	 
	128,20
	111,07
	93,73
	37,73
	55,99
	34,47
	по предоставленным данным организацией в доле на ВО 2,96%, с учетом индекса на 2015 год 104,6%

	3.10.3.3
	обучение персонала
	тыс руб
	 
	14,90
	 
	 
	0,00
	0,00
	14,90
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	4
	Ремонтные расходы
	тыс руб
	0,00
	854,50
	815,26
	702,90
	235,10
	467,80
	151,60
	 

	4.2
	Капитальный ремонт основных средств
	тыс руб
	 
	468,10
	435,82
	435,82
	99,43
	336,39
	32,28
	учтена стоимость материалов по предоставленным сметам. Стоимость работы механизмов учтена в статье 3.10.2 "Расходы на ГСМ (и/ или расходы на аренду спецтехники)"

	4.3
	Текущий ремонт основных средств
	тыс руб
	0,00
	386,40
	379,44
	267,08
	135,67
	131,41
	119,32
	 

	4.3.1
	Материалы на ремонт
	тыс руб
	 
	386,40
	379,44
	267,08
	135,67
	131,41
	119,32
	в рамках соблюдения предельного индекса

	5
	Административные расходы
	тыс руб
	448,22
	483,56
	311,60
	262,94
	105,86
	157,08
	220,62
	 

	5.1
	Заработная плата АУП
	тыс руб
	292,81
	243,96
	183,85
	155,14
	62,46
	92,68
	88,82
	исходя из средней заработной платы и численности принятой в расчет.

	5.1.1
	Среднемесячная оплата труда
	руб
	13 556,10
	19 454,55
	16 174,76
	16 174,76
	16 174,76
	16 174,76
	3 279,79
	от средней зарплаты по плану 2014 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса на 2015 год 105%

	5.1.2
	Численность персонала
	чел
	1,80
	1,05
	0,95
	0,95
	0,95
	0,95
	0,10
	численность принята по штатному расписанию 32 чел. в доле на ВО 2,96% по учетной политике.

	5.2
	Отчисления на соц.нужды от заработной платы АУП
	тыс руб
	88,43
	73,68
	55,52
	46,85
	18,86
	27,99
	26,82
	в соответствии с законодательством

	5.3
	Прочие административные расходы
	тыс руб
	66,98
	165,92
	72,23
	60,95
	24,54
	36,41
	104,97
	 

	5.3.1
	прочие
	тыс руб
	66,98
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	5.3.2
	аренда
	тыс руб
	 
	4,67
	3,91
	3,30
	1,33
	1,97
	1,37
	согласно предоставленного договора в доле на ВО 2,96%

	5.3.3
	услуги связи
	тыс руб
	 
	17,32
	17,32
	14,62
	5,88
	8,73
	2,70
	 

	5.3.4
	услуги банка
	тыс руб
	 
	10,26
	 
	 
	0,00
	0,00
	10,26
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.5
	обслуж.и ремонт офис.техники
	тыс руб
	 
	1,87
	1,87
	1,58
	0,64
	0,94
	0,29
	 

	5.3.6
	информац.услуги
	тыс руб
	 
	2,80
	 
	 
	0,00
	0,00
	2,80
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.7
	коммунальные услуги сторонних организ.
	тыс руб
	 
	29,64
	25,79
	21,76
	8,76
	13,00
	7,88
	в доле на ВО 2,96% по предоставленному договору, с учетом индекса на 2015 год 104,6%.

	5.3.8
	канцтовары, материалы
	тыс руб
	 
	42,59
	23,34
	19,70
	7,93
	11,77
	22,89
	по предложению организации, без учета расходов на ГСМ.

	5.3.9
	обучение персонала
	тыс руб
	 
	0,84
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,84
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.10
	расходы на охрану
	тыс руб
	 
	12,74
	 
	 
	0,00
	0,00
	12,74
	не подтвержден факт владения объектом охраны расп.по адресу Белово, ул.Кемеровская,1

	5.3.11
	транспортные услуги
	тыс руб
	 
	36,12
	 
	 
	0,00
	0,00
	36,12
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	5.3.12
	прочие административные расходы
	тыс руб
	 
	7,07
	 
	 
	0,00
	0,00
	7,07
	не предоставлены обосновывающие материалы.

	8
	Расходы на арендную плату
	тыс руб
	0,00
	0,00
	12,31
	10,39
	4,18
	6,21
	-10,39
	 

	8.3
	Платежи по договорам аренды
	тыс руб
	 
	 
	12,31
	10,39
	4,18
	6,21
	-10,39
	по предоставленным договорам аренды, с распределением на виды деятельности по доле балансовой стоимости. 

	9
	Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов
	тыс руб
	160,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	9.1
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс руб
	1,68
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	9.5
	Налог на имущество
	тыс руб
	159,20
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 

	10
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	7,85
	83,63
	5,25
	4,43
	1,78
	2,65
	79,20
	 

	10.0.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	7,30
	 
	5,06
	4,27
	1,72
	2,55
	-4,27
	 

	10.0.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	0,55
	 
	0,19
	0,16
	0,06
	0,09
	-0,16
	 

	10.1
	Прибыль на капитальные вложения
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	 

	10.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс руб
	7,85
	35,70
	 
	 
	 
	 
	35,70
	в материалах дела отсутствует колдоговор.

	10.3
	Прибыль на поощрение
	тыс руб
	 
	31,20
	5,25
	4,43
	1,78
	2,65
	26,77
	исходя из численности основного персонала принятой в расчет тарифа.

	10.5
	Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:
	тыс руб
	0,00
	16,73
	0,00
	0,00
	 
	 
	16,73
	 

	10.5.1
	На прибыль
	тыс руб
	0,00
	16,73
	0,00
	0,00
	 
	 
	16,73
	 

	10.5.1.2
	На реализацию производственной программы
	тыс руб
	 
	16,73
	 
	 
	 
	 
	16,73
	 

	15
	НВВ без НДС
	тыс руб
	6 536,54
	7 762,87
	6 847,15
	5 806,77
	2 255,48
	3 551,29
	1 956,10
	 

	15.1
	На потребительский рынок
	тыс руб
	6 301,73
	7 762,87
	6 601,46
	5 598,41
	2 174,55
	3 423,86
	2 164,46
	 

	15.2
	На собственные нужды производства
	тыс руб
	234,82
	0,00
	245,69
	208,36
	80,93
	127,43
	-208,36
	 

	16
	Тариф
	руб/м3
	27,40
	44,46
	28,70
	28,85
	27,83
	29,53
	15,62
	2 п/г 2014 27,83 руб./м3

	16.1
	Тариф на потребительский рынок
	руб/м3
	27,40
	44,46
	28,70
	28,85
	27,83
	29,53
	15,62
	 

	16.2
	Тариф на собственные нужды производства
	руб/м3
	27,43
	0,00
	28,70
	28,85
	27,83
	29,53
	-28,85
	 

	17
	ФОТ, всего
	тыс руб
	2 497,29
	3 026,93
	2 184,59
	1 843,44
	742,16
	1 101,27
	1 183,49
	 

	18
	Численность персонала, всего
	чел
	20,80
	17,82
	13,76
	13,76
	13,76
	13,76
	4,07
	 

	19
	Среднемесячная заработная плата
	руб
	10 005,15
	14 152,73
	13 233,02
	13 233,02
	13 233,02
	13 233,02
	919,72
	 


Приложение 3
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 5 от 17.02.2015

[image: image12.emf]по 30.06.2015г. с 01.07.2015г.

Количество котельных шт. 39,00 39,00 39,00

Нормативная выработка Гкал

66 459,04 66 429,75 66 429,75

Полезный отпуск тепла Гкал

65 329,15 65 329,15 65 329,15

в т.ч. потребительский рынок Гкал

63 596,58 63 596,58 63 596,58

Отпуск жилищным организациям Гкал

36 020,25 36 020,25 36 020,25

Отпуск бюджетным потребителям Гкал

25 443,06 25 443,06 25 443,06

Отпуск иным потребителям Гкал

2 133,27 2 133,27 2 133,27

Отпуск на производственные нужды

Гкал 1 732,57 1 732,57 1 732,57

Покупная теплоэнергия

Гкал 11 437,00 11 437,00 11 437,00

Потери всего

Гкал

22 135,95 22 106,66 22 106,66

Расход на собственные нужды

Гкал

2 248,04 2 218,75 2 218,75

Потери в сетях

Гкал

19 887,91 19 887,91 19 887,91

в том числе потери в покупной теплоэнергии

Гкал

9 569,06 9 569,06 9 569,06

Удельный расход условного топлива, в т.ч.

кг у.т./Гкал

228,01 217,06 217,06

- уголь каменный кг у.т./Гкал

228,01 217,06 217,06

Тепловой эквивалент 0,700 0,674 0,674

- уголь каменный 0,700 0,674 0,674

Удельный расход натурального топлива, в т. ч.

кг/Гкал

325,73 322,05 322,05

-уголь каменный кг/Гкал 325,73 322,05 322,05

Расход натурального топлива, всего, в т. ч. т

21648,00 20678,99 20678,99

-уголь каменный т 21648,00 20678,99 20678,99

Естественная убыль натурального топлива, в т. ч.

% 0,00 0,70 0,70

-при ж.д. перевозках

% 0,00 0,00 0,00

-при автомобильных перевозках

% 0,00 0,20 0,20

-при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную

% 0,00 0,50 0,50

Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, 

всего, в т. ч.

т

21 648,00 20 823,74 20 823,74

-уголь каменный

т 21 648,00 20 823,74 20 823,74

Цена  натурального топлива с ндс руб./т

-уголь каменный руб./т 924,77 867,10 894,85

Стоимость топлива, всего, в т.ч. тыс. руб. 20 019,32 18 056,27 18 634,07

-уголь каменный тыс. руб.

20 019,32 18 056,27 18 634,07

Стоимость расходов по транспортировке, в т.ч.:

тыс. руб. 16 759,37 15 353,57 16 627,91

автомобильные перевозки

тыс. руб.

15 935,39 14 598,71 15 810,40

буртовка

тыс. руб. 823,98 754,86 817,51

Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке

тыс. руб.

36 778,69 33 409,83 35 261,98

Общий расход электроэнергии, в т.ч.: тыс. кВт*ч 4702,10 4702,10 4702,10

 -ОАО "Кузбассэнергосбыт"

тыс. кВт*ч

4602,10 4602,10 4602,10

 -ООО "Русэнергосбыт"

тыс. кВт*ч

100,00 100,00 100,00

Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: руб. 3,088589 2,94151 3,15919

 -ОАО "Кузбассэнергосбыт" руб. 3,069066 2,92292 3,139217

 -ООО "Русэнергосбыт" руб. 3,987036 3,79718 4,078168

Удельный расход кВт*ч/Гкал 70,75185 70,78304 70,78304

Стоимость электроэнергии тыс. руб.

14522,85 13831,29 14854,81

Общее количество воды, всего, в т.ч.: тыс. м3

26,95 18,54 18,54

Общее количество стоков, всего, в т. ч.: тыс. м3

Тариф на воду руб./м3

Тариф на водоотведение руб./м3

Стоимость воды

тыс. руб.

1022,57 683,02 724,68

Стоимость канализации

тыс. руб.

0,00 0,00 0,00

Общий расход реагентов, в т. ч.: т

73,70 73,70 73,70

 -соль техническая т

61,00 61,00 61,00

 -соль техническая таблетированная т

12,00 12,00 12,00

 -экотрит т

0,70 0,70 0,70

Цена реагентов: руб./т

 - соль техническая руб./т

3203,39 3050,85 3240,00

 - соль техническая таблетированная руб./т

23100,00 22000,00 23364,00

 - экотрит руб./т

226800,00 216000,00 229392,00

Стоимость реагентов, всего тыс. руб. 631,37 601,30 638,58

Стоимость доставки реагентов тыс. руб. 149,63 142,50 154,33

Физические показатели ООО "Энергоресурс" (г. Кемерово) на 2015г. 



Показатели Ед. изм.

Предложения 

предприятия на 

2015 г.

Предложения ОАО "АЭЭ"

Производство и отпуск тепловой энергии

Топливо

Электроэнергия

Вода и канализация

37,945 36,84 39,09



Приложение 4
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 5 от 17.02.2015

Смета расходов ООО "Энергоресурс" (г. Кемерово) на тепловую энергию, отпускаемую
на потребительский рынок Беловского района

	№
п/п
	 
	Ед изм.
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка, +/-

	
	
	
	
	по 30.06.2015 г.
	с 01.07.2015 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 
	Количество котельных
	 
	39,00
	39,00
	39,00
	0,00

	 
	В том числе мощностью, Гкал/ч:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -до 3,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -от 3,00 до  20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -от 20,00 до  100,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 -от 3,00 до  20,00
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Нормативная выработка
	Тыс.Гкал
	66,4590
	66,4298
	66,4298
	-0,0293

	 
	Полезный отпуск
	Тыс.Гкал
	65,3292
	65,3292
	65,3292
	0,0000

	 
	Полезный отпуск на потребительский рынок
	Тыс.Гкал
	63,5966
	63,5966
	63,5966
	0,0000

	 
	Отпуск жилищным
	Тыс.Гкал
	36,0203
	36,0203
	36,0203
	0,0000

	 
	Отпуск бюджетным
	Тыс.Гкал
	25,4431
	25,4431
	25,4431
	0,0000

	 
	Отпуск иным потребителям
	Тыс.Гкал
	2,1333
	2,1333
	2,1333
	0,0000

	 
	Отпуск на производственные нужды
	Тыс.Гкал
	1,7326
	1,7326
	1,7326
	0,0000

	 
	Покупная теплоэнергия
	Тыс.Гкал
	11,4370
	11,4370
	11,4370
	0,0000

	 
	Потери , всего
	Тыс.Гкал
	22,1360
	22,1067
	22,1067
	-0,0293

	 
	Расход на собственные нужды
	Тыс.Гкал
	2,2480
	2,2188
	2,2188
	-0,0293

	 
	Потери в сетях
	Тыс.Гкал
	19,8879
	19,8879
	19,8879
	0,0000

	 
	в том числе потери в покупной теплоэнергии
	Тыс.Гкал
	9,5691
	9,5691
	9,5691
	0,0000

	1
	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего
	тыс.руб.
	165 542,67
	154 825,46
	162 896,84
	-2 645,83

	1.1
	- расходы на сырье и материалы, в т.ч
	тыс.руб.
	2 866,14
	2 426,72
	2 568,39
	-297,74

	 
	вспомогательные материалы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	0,00

	 
	реагенты 
	тыс.руб.
	781,00
	743,80
	792,91
	11,91

	 
	материалы на охрану труда (спецодежда и средства защиты)
	тыс.руб.
	2 085,14
	1 682,92
	1 775,48
	-309,66

	1.2
	- расходы на топливо
	тыс.руб.
	36 778,69
	33 409,83
	35 261,98
	-1 516,71

	 
	натуральное топливо
	тыс.руб.
	20 019,32
	18 056,27
	18 634,07
	-1 385,25

	 
	транспорт топлива
	тыс.руб.
	16 759,37
	15 353,57
	16 627,91
	-131,46

	1.3
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе
	тыс.руб.
	24 752,68
	23 763,18
	25 392,52
	639,84

	 
	электроэнергия
	тыс.руб.
	14 522,85
	13 831,29
	14 854,81
	331,95

	 
	тепловая энергия
	тыс.руб.
	10 229,83
	9 931,89
	10 537,71
	307,88

	1.4
	- расходы на холодную воду, в том числе
	тыс.руб.
	1 022,57
	683,02
	724,68
	-297,89

	 
	регулируемая
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	объем холодной воды
	тыс.м3
	26,95
	18,54
	18,54
	-8,41

	 
	цена холодной воды
	руб./м3
	37,95
	36,84
	39,09
	1,14

	 
	не регулируемая
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.5
	- расходы на теплоноситель
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	объем теплоносителя для теплоснабжения
	тыс.м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	цена теплоносителя для теплоснабжения
	руб./м3
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.7
	- оплата труда
	тыс.руб.
	63 966,71
	60 873,39
	64 221,43
	254,72

	 
	численность всего
	чел.
	393,00
	393,00
	393,00
	0,00

	 
	ср. зарплата 
	руб.
	13 563,76
	12 907,84
	13 617,77
	54,01

	 
	ППП
	тыс.руб.
	59 140,60
	56 324,39
	59 422,23
	281,63

	 
	численность ППП
	чел.
	362,00
	362,00
	362,00
	0,00

	 
	средняя з/п ППП
	руб.
	13 614,32
	12 966,02
	13 679,15
	64,83

	 
	АУП в доле на тепловую энергию
	тыс.руб.
	4 776,40
	4 549,00
	4 799,20
	22,80

	 
	численность АУП
	чел.
	31,00
	31,00
	31,00
	0,00

	 
	ср зарпл АУП
	руб.
	12 839,78
	12 228,49
	12 901,06
	61,28

	1.8
	- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	19 317,95
	18 383,76
	19 394,87
	76,92

	 
	ППП
	тыс.руб.
	17 860,46
	17 009,97
	17 945,51
	85,05

	 
	АУП
	тыс.руб.
	1 442,47
	1 373,80
	1 449,36
	6,88

	1.9
	ремонт основных средств, выполняемый хозспособом (материалы)
	тыс.руб.
	10 524,07
	10 524,07
	10 524,07
	0,00

	1.10
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (неподконтрольные расходы) (расходы на водоотведение)
	тыс.руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.11
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, а также услуги подразделений предприятия
	тыс.руб.
	1 803,67
	1 803,67
	1 803,67
	0,00

	1.12
	- расходы на оплату ИНЫХ работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс.руб.
	2 106,82
	2 238,54
	2 348,46
	241,64

	1.13
	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	0,00

	1.14
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	475,83
	437,90
	437,90
	-37,93

	 
	арендная плата за имущество
	тыс.руб.
	475,83
	437,90
	437,90
	-37,93

	 
	лизинговые платежи
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	концессионная плата (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.15
	- расходы на служебные командировки
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.16
	- расходы на обучение персонала
	тыс.руб.
	361,70
	281,37
	218,87
	-142,83

	1.17
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.18
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:
	тыс.руб.
	1 258,85
	0,00
	0,00
	-1 258,85

	 
	 - общехозяйственные расходы
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	0,00

	 
	 - затраты на содержание автотранспортного участка
	тыс.руб.
	1 258,85
	0,00
	0,00
	-1 258,85

	1.19
	- налог на имущество организаций (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.20
	- земельный налог (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.21
	- транспортный налог (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.22
	- водный налог (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	1.23
	- прочие налоги (неподконтрольные расходы)
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2
	Внереализационные расходы, всего
	тыс.руб.
	307,00
	289,95
	305,90
	-1,10

	2.1
	- другие обоснованные расходы, в том числе
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	2.2
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	0,00

	2.3
	- расходы на услуги банков
	тыс.руб.
	307,00
	289,95
	305,90
	-1,10

	3
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс.руб.
	1 223,50
	1 223,50
	1 223,50
	0,00

	3.1
	- денежные выплаты социального характера
	тыс.руб.
	1 223,50
	1 223,50
	1 223,50
	0,00

	4
	Налог на прибыль
	тыс.руб.
	305,87
	244,70
	244,70
	-61,17

	5
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	6
	Необходимая валовая выручка, всего
	тыс.руб.
	167 072,04
	156 583,61
	164 670,94
	-2 401,10

	 
	в том числе на потребительский рынок
	тыс.руб.
	162 681,75
	152 469,85
	160 342,70
	-2 339,05

	6.1
	- на производство электрической энергии
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	6.2
	- на производство тепловой энергии
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	в том числе на потребительский рынок
	тыс.руб.
	162 681,75
	152 469,85
	160 342,70
	-2 339,05

	6.3
	- на производство теплоносителя
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	6.4
	- прочая продукция
	тыс.руб.
	 
	 
	 
	 

	 
	Тариф на тепловую энергию
	тыс.руб.
	2 623,94
	2 397,45
	2 521,25
	-102,69


Приложение 5
к выписке из протокола

 заседания Правления

РЭК Кемеровской области

№ 5 от 17.02.2015

Расчет тарифа на теплоноситель, поставляемый ООО «Энергоресурс» (г. Кемерово) на потребительском рынке Беловского района, владеющим источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
	№ п/п
	Показатели
	Единицы измерения
	Предложение предприятия
	Теплоноситель на 2015 год по данным экспертов

	
	
	
	
	по 30.06.2015
	с 01.07.2015 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Баланс теплоносителя
	 
	 
	 
	 

	 
	Теплоносителя всего, в том числе
	тыс.м3
	80,275
	80,275
	80,275

	 
	население
	тыс.м3
	57,599
	57,599
	57,599

	 
	объекты соц.сферы и бюджета
	тыс.м3
	4,172
	4,172
	4,172

	 
	прочие
	тыс.м3
	18,505
	18,505
	18,505

	 
	собственные нужды
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	 
	производственные нужды предприятия
	тыс.м3
	0
	0,000
	0,000

	1
	Расходы на производство воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, в том числе:
	тыс. руб.
	5 477,02
	3616,46
	3833,33

	1.1
	Стоимость исходной воды 
	тыс. руб.
	4 068,66
	2957,35
	3137,97

	1.1.1
	Объем исходной воды д. Талая
	тыс.м3
	80,275
	80,275
	80,275

	1.1.2
	Цена исходной воды д. Талая
	руб./м3
	50,68
	36,84
	39,09

	1.2
	Стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке (кислота серная, азотная кислота, уротропин)
	тыс. руб.
	781,000
	0,000
	0,000

	1.2.1
	объем соли
	т
	 
	 
	 

	1.2.2
	объем катионита
	т
	 
	 
	 

	1.2.3
	объем комплексоната
	т
	 
	 
	 

	1.2.4
	цена соли
	руб./т
	 
	 
	 

	1.2.5
	цена катионита
	руб./т
	 
	 
	 

	1.2.6
	цена комплексоната
	руб./т
	 
	 
	 

	1.3
	Стоимость инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования и другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, используемых при водоподготовке (вспомогательные материалы)
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	1.4
	Расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 
	объм потребляемой энергии вакуумными насосами установки хво
	квт/ч
	 
	 
	 

	 
	стоимость э/э
	руб/квт/ч
	 
	 
	 

	1.5
	Стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	 
	объем
	тыс.м3
	 
	 
	 

	 
	цена
	руб./м3
	 
	 
	 

	1.6
	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки и отчисления с заработной платы
	тыс. руб.
	627,362
	659,11
	695,36

	 
	ФОТ
	тыс. руб.
	 
	506,23
	534,07

	 
	отчисления с фот
	тыс. руб.
	 
	152,88
	161,29

	 
	численность
	чел.
	31,00
	31,00
	31,00

	1.7
	Амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	1.8
	Прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе:
	тыс. руб.
	 
	0
	0

	1.8.1
	Расходы на ремонт основных фондов
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	1.8.2
	Водный налог (плата за пользование водными объектами)
	тыс. руб.
	 
	0
	0

	1.8.3
	Общехозяйственные расходы
	тыс. руб.
	 
	0
	0

	2
	Объем воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии
	тыс. куб. м
	80,27542
	80,275
	80,275

	3
	Расходы на приобретение химически очищенной воды у других организаций
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	4
	Объем приобретения химически очищенной воды у других организаций
	тыс. куб. м
	 
	 
	 

	5
	Расходы на мероприятия, необходимые для доведения воды до установленных законодательством Российской Федерации параметров качества теплоносителя
	тыс. руб.
	 
	 
	 

	6
	Необходимая валовая выручка, относимая на производство теплоносителя
	тыс. руб.
	5 477,02
	3 616,46
	3 833,33

	7
	Стоимость 1 куб. м воды, вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии и (или) приобретаемой у других организаций
	руб./куб. м
	68,23
	45,05
	47,75

	8
	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
	руб./куб. м
	68,23
	45,05
	47,75


__________________________________________________________________________________

Выписка из протокола №5 заседания Правления РЭК от 17.02.2015г.


