20

 УТВЕРЖДАЮ
председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта
ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
08.04.2016 г.











 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Незнанов П.Г.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В., Ланцман Л.И. (с правом совещательного голоса).
Приглашенные:
Горланов В.Н. – главный консультант Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;
Гаристов Н.Н. – ген. директор ОАО «АЭЭ»;
Овчинников Д.Г. – экономист отдела экономического анализа ОАО «АЭЭ»;
Овчинников А.Г. – инженер технического отдела ОАО «АЭЭ»;

Горланов В.Н. – главный консультант Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Гладыш А.А. – зам. главного инженера ООО «Кузбасская энергосетевая компания».
Повестка дня: 
	№
	Вопрос

	
	

	1. 
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1025 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» по Кемеровской области на 2016 год»

	2.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по Кемеровской области на 2016 год»

	3.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» по Кемеровской области на 2016 год»

	4.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1026 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на 2016 год»

	5.
	О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1028 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СибПСК» по Кемеровской области на 2016 год»

	6.
	О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» по Кемеровской области на 2016 год»


Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1025 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская электросетевая организация» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Гусельщиков Э.Б.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1025 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Мысковская сетевая организация» по Кемеровской области на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции.

            (Приложения 1,2,3 к настоящему протоколу).
Голосовали: ЗА – единогласно.
2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Дюков А.В.
Кулебякина М.В. отметила, что:
- не представлены сметные расчеты;

- проектом постановления предложено исключение ранее установленных в формате тарифного меню стандартизированных ставок С3, что противоречит пункту 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, в соответствии с которым цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев. Кроме того, пунктом 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 предусмотрено утверждение ставок платы на период регулирования.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1023 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по Кемеровской области на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции.

(Приложение 4 к настоящему протоколу).
Голосовали: 
ЗА – 4;
ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).
3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Дюков А.В.
Кулебякина М.В. отметила, что:
- не представлены сметные расчеты;
- проектом постановления предложено исключение ранее установленных в формате тарифного меню стандартизированных ставок С2, С4, что противоречит пункту 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, в соответствии с которым цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев. Кроме того, пунктом 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 предусмотрено утверждение ставок платы на период регулирования.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1020 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» по Кемеровской области на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции.

(Приложения 5,6 к настоящему протоколу).
Голосовали: 
ЗА – 4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).
4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1026 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Дюков А.В.

Кулебякина М.В. отметила, что не представлен расчет ставок и обосновывающие материалы к нему. 
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1026 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на 2016 год» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции.

(Приложения 7,8 к настоящему протоколу).
Г Голосовали: 
ЗА – 4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).
5. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1028 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СибПСК» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Дюков А.В.
Кулебякина М.В. отметила, что не представлен расчет ставок и обосновывающие материалы к нему. 
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1028 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «СибПСК» по Кемеровской области на 2016 год» следующее изменение, приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 9 к настоящему протоколу.
Голосовали: 
ЗА – 4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).
6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» по Кемеровской области на 2016 год».
Докладчик Дюков А.В.
Кулебякина М.В. отметила, что:

- не представлены сметные расчеты;

- экспертами предложены к утверждению стандартизированные тарифные ставки С3 в формате тарифного меню исключительно с усложненными условиями работ по прокладке трассы КЛ. Согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным приказом ФСТ России от 11.09.2012 N 209-э/1, в составе расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики не предусмотрены затраты сетевой организации на благоустройство территории;

-  проектом постановления предложено изменение размера ранее установленных ставок за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на строительство ВЛ и КЛ, что противоречит пункту 7 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178, в соответствии с которым  цены (тарифы) и (или) их предельные уровни вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее 12 месяцев. Кроме того, пунктом 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 предусмотрено утверждение ставок платы на период регулирования.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:
Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2015 № 1018 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» по Кемеровской области на 2016 год» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Голосовали: 
ЗА – 4;

ПРОТИВ – 1 (Кулебякина М.В.).
Члены Правления РЭК КО: 


_____________________А.В. Дюков

____________________ П.Г. Незнанов
_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ П.Г. Незнанов
Приложение 1 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13
от 08.04.2016 г.
	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям                                                                ООО «Мысковская электросетевая организация» на территории Кемеровской области на 2016 год

	
	(без учета НДС) 

	 
	Наименование ставки
	Ставка в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения
	Ставка в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств с применением временной схемы электроснабжения

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб/кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	свыше 670 кВт
	2,83
	2,83

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	1,44
	1,44

	С1.2.
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	0,62
	0,62

	С1.3.
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
	-
	-

	С1.4.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	0,77
	0,77


Приложение 2 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Ставки за единицу максимальной мощности. Стоимость мероприятий, осуществляемых ООО "Мысковская электросетевая организация" при технологическом присоединении единицы мощности (1 кВт) руб./кВт на 2016 год

	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование мероприятий
	Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.)
	Объем максимальной мощности (кВт)
	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)
	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)

	
	
	
	
	с применением постоянной схемы электроснабжения
	с применением временной схемы электроснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)  
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	1 478,41
	1 024,00
	1,44
	1,44

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
	-
	-
	-
	-

	3
	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
	X
	X
	X
	X

	3.1.
	строительство воздушных линий
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	строительство кабельных линий
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	строительство пунктов секционирования
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-
	-
	-
	-

	3.5.
	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-
	-
	-

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)  
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	630,79
	1 024,00
	0,62
	0,62

	5
	Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя <1>
	до 150 кВт (включительно)  
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-
	-
	-

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)  
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	788,49
	1 024,00
	0,77
	0,77


Приложение 3 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

[image: image1.emf]тыс. руб.

Отклонение

5

-6,95

-1,05

0,00

-2,58

-0,76

-2,56

-1,20

-6,95

Расчет

необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям

   ООО «Мысковская электросетевая организация» на территории Кемеровской области на 2016 год

№ п/п



Предложение 

предприятия

Предложение 

РЭК

1



3 4

1 Расходы по выполнению мероприятий по 

технологическому присоединению, всего

9,85 2,90

1.1 Вспомогательные материалы  1,05 0,00

1.2 Энергия на хозяйственные нужды 



1.3 Оплата труда ППП  4,80 2,22

1.4 Отчисления на страховые взносы  1,44 0,68

1.5 Прочие расходы, всего, в том числе: 2,56 0,00

1.5.1 - работы и услуги производственного характера 1,20 0,00

1.5.2 - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую 

базу на прибыль организаций, всего



1.5.3 - работы и услуги непроизводственного характера, 

в т.ч.:



1.5.3.1 услуги связи 



1.5.3.2 расходы на охрану и пожарную безопасность 



1.5.3.3 расходы на информационное обслуживание, 

консультационные и юридические услуги 



1.5.3.4 плата за аренду имущества 



1.5.3.5 другие прочие расходы, связанные с производством 

и реализацией 



1.6 Внереализационные расходы, всего 



1.6.1 - расходы на услуги банков



1.6.2 - % за пользование кредитом 



1.6.3 - прочие обоснованные расходы



1.6.4 - денежные выплаты социального характера (по 

Коллективному договору)



2 Расходы на строительство объектов 

электросетевого хозяйства - от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых энергопринимающих устройств и 

(или) объектов электроэнергетики 



3 Выпадающие доходы/экономия средств 



4 Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3)  9,85 2,90


Приложение 4 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по Кемеровской области на 2016

	

	(без учета НДС)

	
	Наименование ставки
	Ставка

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	243,12
	243,12

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	56,02
	56,02

	
	свыше 670 кВт
	3,66
	3,66

	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	75,00
	75,00

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	17,28
	17,28

	
	
	свыше 670 кВт
	1,13
	1,13

	С1.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	38,17
	38,17

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	8,8
	8,8

	
	
	свыше 670 кВт
	0,58
	0,58

	С1.3
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	44,66
	44,66

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	10,29
	10,29

	
	
	свыше 670 кВт
	0,67
	0,67

	С1.4
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	85,29
	85,29

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	19,65
	19,65

	
	
	свыше 670 кВт
	1,28
	1,28

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛ-0,23 кВ проводом СИП-4 2×16 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	144 412,02
	-

	С2.2.
	Строительство 1 км ВЛЗ-0,4 кВ проводом СИП-4 4×16мм2
	146 848,38
	-

	С2.3.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×54,6 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	279 052,32
	-

	С2.4.
	Строительство 1 км 2хВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×54,6 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	468 737,66
	-

	С2.5.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54,6 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	207 262,80
	-

	С2.6.
	Строительство 1 км 2×ВЛ‑0,4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54,6 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	319 572,70
	-

	С2.7.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	228 771,74
	-

	С2.8.
	Строительство 1 км 2хВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×95 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	327 237,85
	-

	С2.9.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95 с установкой разъединителя РЛНД-10 и ограничителей перенапряжения
	244 891,44
	-

	С2.10.
	Строительство 1 км 2×ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	408 888,10
	-

	С2.11.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-95
	384 902,53
	-

	С2.12.
	Строительство 1 км 2хВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×95 мм2 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-95
	670 500,27
	-

	С2.13.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х35+1х54,6 (по существующим конструкциям и сооружениям)
	145 819,28
	-

	С2.14.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х50+1х54,6 (по существующим конструкциям и сооружениям)
	153 101,97
	-

	С2.15.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х70+1х70 (по существующим конструкциям и сооружениям)
	167 790,33
	-

	С2.16.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х95+1х95 (по существующим конструкциям и сооружениям)
	188 710,01
	-

	С2.17.
	Строительство ВЛИ-0,4 кВ СИП-2 3х120+1х95 (по существующим конструкциям и сооружениям)
	201 132,37
	-

	С2.18.
	Строительство 1 км ВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×50/8 мм2
	153 346,26
	-

	С2.19.
	Строительство 1 км 2хВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2 (две цепи)
	223 781,13
	-

	С2.20.
	Строительство 1 км ВЛ-10(6) кВ на ж/б опорах проводом АС 1×70/11 мм2
	162 703,15
	-

	С2.21.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10 (6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 (6) кВ
	260 681,18
	-

	С2.22.
	Строительство 1 км 2хВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×70мм2 (две цепи)
	459 458,01
	-

	С2.23.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6 (10) кВ проводом СИП-3 1×50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10, ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 кВ
	622 909,20
	-

	С2.24.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×70 мм2
	216 210,16
	-

	С2.25.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×95мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10 (6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 (6) кВ
	243 073,06
	-

	С2.26.
	Строительство 1 км 2×ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×95мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10 (6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 (6) кВ
	564 389,92
	-

	С2.27.
	Строительство 1 км ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×120мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 с установкой разъединителя РЛНД-10 (6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 (6) кВ
	274 929,67
	-

	С2.28.
	Строительство 1 км 2×ВЛЗ-10(6) кВ проводом СИП-3 1×120мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110 (две цепи) с установкой разъединителя РЛНД-10 (6), ограничителей перенапряжения и разрядников РДИП-10 (6) кВ
	635 674,12
	-

	С3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С3.1.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	150 796,03
	-

	С3.2.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 583,94
	-

	С3.3.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	159 314,01
	-

	С3.4.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	260 617,93
	-

	С3.5.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	166 341,73
	-

	С3.6.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	274 671,42
	-

	С3.7.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	168 721,13
	-

	С3.8.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем АВБбШВ 4×95 мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	259 189,93
	-

	С3.9.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	186 648,40
	-

	С3.10.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	315 288,67
	-

	С3.11.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	170 015,40
	-

	С3.12.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	290 926,82
	-

	С3.13.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	217 465,28
	-

	С3.14.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	376 920,47
	-

	С3.15.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	238 683,75
	-

	С3.16.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АВБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	419 363,29
	-

	С3.17.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	150 762,70
	-

	С3.18.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×35 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 517,27
	-

	С3.19.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	158 249,26
	-

	С3.20.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×50 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	258 490,40
	-

	С3.21.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	166 722,14
	-

	С3.22.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×70 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	275 457,72
	-

	С3.23.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×95 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	176 538,21
	-

	С3.24.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×95 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	295 070,25
	-

	С3.25.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	186 728,80
	-

	С3.26.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	315 449,47
	-

	С3.27.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	198 470,43
	-

	С3.28.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×150 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	338 932,73
	-

	С3.29.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	217 453,52
	-

	С3.30.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×185 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	376 898,90
	-

	С3.31.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	238 060,20
	-

	С3.32.
	Строительство 1 км 2×КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв-1 4×240 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	394 664,30
	-

	С3.33.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×50мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	183 427,78
	-

	С3.34.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×50мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	308 847,47
	-

	С3.35.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×70мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	193 598,04
	-

	С3.36.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×70мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	329 187,83
	-

	С3.37.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×95мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	212 527,44
	-

	С3.38.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×95мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	367 049,10
	-

	С3.39.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×120мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	225 323,85
	-

	С3.40.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×120мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	392 641,44
	-

	С3.41.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×150мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	243 677,10
	-

	С3.42.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×150мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	429 345,96
	-

	С3.43.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×185мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	275 031,94
	-

	С3.44.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×185мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	474 614,12
	-

	С3.45.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×240мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	301 603,49
	-

	С3.46.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ААШв-10 3×240мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	545 197,02
	-

	С3.47.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×50/16-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	339 351,16
	-

	С3.48.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×50/16-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	616 782,28
	-

	С3.49.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×70/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	341 189,68
	-

	С3.50.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×70/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	718 796,45
	-

	С3.51.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×95/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	369 186,84
	-

	С3.52.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×95/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	745 558,27
	-

	С3.53.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×120/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	403 738,57
	-

	С3.54.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×120/25-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	772 614,22
	-

	С3.55.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×150/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	411 006,11
	-

	С3.56.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×150/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	854 797,79
	-

	С3.57.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×185/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	433 601,10
	-

	С3.58.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×185/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	901 230,96
	-

	С3.59.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×240/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	457 913,80
	-

	С3.60.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвПуг-10 1×240/35-10 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	945 252,28
	-

	С3.61.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ЦААБ2лШв-10 3х95 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	245 023,90
	-

	С3.62.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ЦААБ2лШв-10 3х95  с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	435 941,78
	-

	С3.63.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ЦААБ2лШв-10 3х120 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	284 598,16
	-

	С3.64.
	Строительство 1 км 2×КЛ-10(6) кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки ЦААБ2лШв-10 3х120  с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	515 090,29
	-

	С3.65.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3х240 мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	536 860,00
	-

	С3.66.
	Строительство 1 км КЛ-10(6) кВ (один кабель в траншее) кабелем марки ААБл-10 3х120 мм2 с восстановлением асфальтобетонных покрытий
	175 683,97
	-

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года

	С4.1.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×100 кВА
	720,85
	-

	С4.2.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×160 кВА
	518,12
	-

	С4.3.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×250 кВА
	356,96
	-

	С4.4.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×400 кВА
	294,58
	-

	С4.5.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×100 кВА
	1 422,66
	-

	С4.6.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×160 кВА
	590,90
	-

	С4.7.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×250 кВА
	428,01
	-

	С4.8.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×400 кВА
	318,84
	-

	С4.9.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 1×250 кВА
	356,67
	-

	С4.10.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 2×250 кВА
	387,22
	-

	С4.11.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 1×400 кВА
	330,97
	-

	С4.12.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×630 кВА
	232,20
	-

	С4.13.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформаторов 2×630 кВА
	225,27
	-

	С4.14.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 1×630 кВА
	204,47
	-

	С4.15.
	Строительство КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформатора 1×630 кВА
	228,73
	-

	С4.16.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×400 кВА
	339,63
	-

	С4.17.
	Строительство 2КТПН-10(6)/0,4 кВ проходного типа с установкой трансформаторов 2×1000 кВА
	211,37
	-

	С4.18.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×100 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	2 947,55
	-

	С4.19.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×160 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	1 869,73
	-

	С4.20.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×250 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	1 214,72
	-

	С4.21.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×400 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	781,51
	-

	С4.22.
	Строительство кирпичной трансформаторной подстанции с установкой трансформаторов 2×630 кВА, 8шт. камер сборных распределительных устройств и 5 шт. панелей ЩО
	512,92
	-

	С4.23.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×100
	393,35
	-

	С4.24.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×160
	273,80
	-

	С4.25.
	строительство МТП 10/6/0,4 с установкой трансформатора 1×250
	192,35
	-

	С4.26.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×16 кВА
	2 617,21
	-

	С4.27.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×25 кВА
	1 692,04
	-

	С4.28.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×40 кВА
	1 096,47
	-

	С4.29.
	Строительство КТП-10(6)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1×63 кВА
	752,42
	-

	С4.30.
	Установка трансформатора 100 кВА
	179,20
	-

	С4.31.
	Установка трансформатора 160 кВА
	140,36
	-

	С4.32.
	Установка трансформатора 250 кВА
	109,39
	-

	С4.33.
	Установка трансформатора 400 кВА
	91,61
	-

	С4.34.
	Установка трансформатора 630 кВА
	75,49
	-

	С4.35.
	Установка трансформатора 1 000 кВА
	75,71
	-

	С4.36.
	Строительство распределительного пункта РП-10(6) кВ (с вводными выключателями на 1000 А) с установкой 20 камер сборных распределительных устройств, совмещённого с трансформаторной подстанцией ТП-10(6)/0,4 кВ пропускной способностью 15000 кВт при 10 кВ 
	142,09
	-

	С4.37.
	Строительство распределительного пункта РП-10(6) кВ (с вводными выключателями на 1000 А) с установкой 20 камер сборных распределительных устройств, совмещённого с трансформаторной подстанцией ТП-10(6)/0,4 кВ пропускной способностью 9200 кВт при 6 кВ
	230,47
	-


Приложение 5 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ЗАО «Электросеть» по Кемеровской области на 2016

	

	(без учета НДС)

	
	Наименование ставки
	Ставка

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	263,20
	263,20

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	45,23
	45,23

	
	свыше 670 кВт
	3,96
	3,96

	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	89,65
	89,65

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	15,41
	15,41

	
	
	свыше 670 кВт
	1,35
	1,35

	С1.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	62,84
	62,84

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	10,80
	10,80

	
	
	свыше 670 кВт
	0,95
	0,95

	С1.3
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	46,19
	46,19

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	7,94
	7,94

	
	
	свыше 670 кВт
	0,69
	0,69

	С1.4
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	64,52
	64,52

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	11,08
	11,08

	
	
	свыше 670 кВт
	0,97
	0,97

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×70
	222 177,26
	-

	С2.2.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×70
	188 020,00
	-

	С2.3.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×54.6
	185 603,71
	-

	С2.4.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54.6
	182 832,48
	-

	С2.5.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×54.6
	168 912,91
	-

	С2.6.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×25+1×35
	158 625,49
	-

	С2.7.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×16+1×25
	152 721,36
	-

	С2.8.
	Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×120
	209 538,75
	-

	С2.9.
	Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×95
	208 482,60
	-

	С2.10.
	Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×70
	195 157,31
	-

	С2.11.
	Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×50
	184 898,38
	-

	С2.12.
	Строительство 1 км ВЛ 6-10кВ проводом СИП-3 1×35
	166 140,00
	-

	С2.13.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×120+1×95 по существующим опорам
	114 104,59
	-

	С2.14.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×70 по существующим опорам
	68 130,00
	-

	С2.15.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×70+1×54.6 по существующим опорам
	56 250,00
	-

	С2.16.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×50+1×54.6 по существующим опорам
	49 100,00
	-

	С2.17.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×35+1×35 по существующим опорам
	37 060,00
	-

	С2.18.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 3×25+1×35 по существующим опорам
	36 094,12
	-

	С2.19.
	Строительство 1 км ВЛ-0.4 кВ проводом СИП-2 4×16 по существующим опорам
	31 130,00
	-

	С3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С3.1.
	Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	382 342,12
	-

	С3.2.
	Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	361 044,90
	-

	С3.3.
	Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	317 960,67
	-

	С3.4.
	Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	290 241,19
	-

	С3.5.
	Строительство 1 км КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	363 660,00
	-

	С3.6.
	Строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	659 452,32
	-

	С3.7.
	Строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	616 860,85
	-

	С3.8.
	Строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	530 601,86
	-

	С3.9.
	Строительство 1 км 2×КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	475 254,92
	-

	С3.10.
	Строительство 1 км 2КЛ 6-10 кВ кабелем АПвПуг-10 3×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	549 330,00
	-

	С3.11.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×240 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	514 497,96
	-

	С3.12.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×185 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	463 677,92
	-

	С3.13.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×150 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	442 784,42
	-

	С3.14.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	374 193,69
	-

	С3.15.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	355 373,65
	-

	С3.16.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	329 831,54
	-

	С3.17.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	307 566,60
	-

	С3.18.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	432 910,00
	-

	С3.19.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×25 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	432 690,00
	-

	С3.20.
	Строительство 1 км 2×КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×16 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	414 660,00
	-

	С3.21.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×240 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	309 745,45
	-

	С3.22.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×185 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	284 421,52
	-

	С3.23.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×150 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	274 003,71
	-

	С3.24.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×120 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	251 151,02
	-

	С3.25.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×95 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	231 294,99
	-

	С3.26.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×70 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	217 528,76
	-

	С3.27.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×50 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	206 397,03
	-

	С3.28.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×35 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	306 120,00
	-

	С3.29.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×25 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	305 980,00
	-

	С3.30.
	Строительство 1 км КЛ 0.4 кВ кабелем АПвБбШп-1 5×16 в стесненных условиях застроенной части города с восстановлением газона и асфальтобетонных покрытий
	297 000,00
	-

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года

	С4.1.
	Строительство КТП 1000 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	156,86
	-

	С4.2.
	Строительство КТП 630 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	172,10
	-

	С4.3.
	Строительство КТП 400 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	213,10
	-

	С4.4.
	Строительство КТП 250 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	300,80
	-

	С4.5.
	Строительство КТП 160 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	429,23
	-

	С4.6.
	Строительство КТП 100 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	644,04
	-

	С4.7.
	Строительство КТП 63 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	958,68
	-

	С4.8.
	Строительство КТП 40 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	1 471,36
	-

	С4.9.
	Строительство КТП 25 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	2 299,71
	-

	С4.10.
	Строительство 2БКТП 1000 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	320,79
	-

	С4.11.
	Строительство 2БКТП 630 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	717,99
	-

	С4.12.
	Строительство 2БКТП 400 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	1 020,90
	-

	С4.13.
	Строительство 2БКТП 250 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	1 307,04
	-

	С4.14.
	Строительство 2БКТП 160 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	1 566,60
	-

	С4.15.
	Строительство 2БКТП 100 кВА 6-10/0.4 кВ в стесненных условиях застроенной части города
	2 428,74
	-


Приложение 6 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» по Кемеровской области на 2016

 (без учета НДС)



	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.)
	Объем максимальной мощности (кВт)
	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)

	
	
	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	140 262,85
	1 564,53
	89,65
	89,65

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	25 974,60
	1 686,03
	15,41
	15,41

	
	
	свыше 670 кВт
	5 194,92
	3 850,00
	1,35
	1,35

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	-
	-
	-

	3
	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	X
	X
	X
	X

	3.1
	строительство воздушных линий
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	ВЛ-0,4 кВ
	99 694,37
	68,40
	1 457,52
	-

	3.2
	строительство кабельных линий
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	КЛ-0,4 кВ
	1 555 518,06
	161,62
	9 624,54
	-

	3.2.2.
	КЛ-6(10) кВ
	1 101 688,92
	400,00
	2 754,22
	-

	3.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	-
	-
	-

	3.4
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-
	-
	-
	-

	3.5
	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-
	-
	-

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	98 316,77
	1 564,53
	62,84
	62,84

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	18 206,81
	1 686,03
	10,80
	10,80

	
	
	свыше 670 кВт
	3 647,36
	3 850,00
	0,95
	0,95

	5
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	72 261,78
	1 564,53
	46,19
	46,19

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	13 393,81
	1 686,03
	7,94
	7,94

	
	
	свыше 670 кВт
	2 670,36
	3 850,00
	0,69
	0,69

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	100 939,11
	1 564,53
	64,52
	64,52

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	18 680,43
	1 686,03
	11,08
	11,08

	
	
	свыше 670 кВт
	3 738,49
	3 850,00
	0,97
	0,97


Приложение 7 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на 2016 год

	

	(без учета НДС)

	
	Наименование ставки
	Ставка

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	185,70
	185,70

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	свыше 670 кВт
	6,87
	6,87

	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	134,16
	134,16

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	4,96
	4,96

	С1.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	51,54
	51,54

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	1,91
	1,91

	С1.3
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-

	С1.4
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1х50 мм2 на железобетонных опорах СВ-110 с установкой реклоузера, разъединителей РЛНД-6 (10) и разрядников РДИП-6 (10)
	361 567,37
	-

	С2.2.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3х70+1х54 на железобетонных опорах СВ-105
	224 642,88
	-

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года

	С4.1.
	Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1х160 кВА
	283,68
	-

	С4.2.
	Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ смонтированной на металлической конструкции с установкой трансформатора 1х250 кВА
	379,61
	-

	С4.3.
	Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ с установкой трансформатора 1х400 кВА
	141,78
	-

	С4.4.
	Строительство КТП-6 (10)/0,4 кВ смонтированной на металлической конструкции с установкой трансформатора 1х630 кВА
	183,93
	-


Приложение 8 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ОЭСК» по Кемеровской области на 2016 год
 (без учета НДС)



	

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Разбивка НВВ по каждому мероприятию (руб.)
	Объем максимальной мощности (кВт)
	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)

	
	
	
	
	Постоянная схема 
	Временная схема 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	21 062,97
	157,00
	134,16
	134,16

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно) 
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	7 020,66
	1 415,00
	4,96
	4,96

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	-
	-
	-

	3
	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	X
	X
	X
	X

	3.1
	строительство воздушных линий
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	ВЛ-0,4 кВ
	5 299 698,30
	3 965,00
	1 336,62
	-

	3.2
	строительство кабельных линий
	-
	-
	-
	-

	3.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	-
	-
	-

	3.4
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.5
	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-
	-
	-

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	8 092,24
	157,00
	51,54
	51,54

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	2 697,41
	1 415,00
	1,91
	1,91

	5
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-
	-
	-

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-
	-
	-


Приложение 9 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы
 за технологическое присоединение к электрическим сетям

ЗАО «СибПСК» по Кемеровской области на 2016

	

	(без учета НДС)

	Наименование ставки
	Ставка

	
	Постоянная схема
	Временная схема

	1
	2
	3

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	122,42
	122,42

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	47,68
	47,68

	
	свыше 670 кВт
	10,01
	10,01

	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	82,82
	82,82

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	32,25
	32,25

	
	
	свыше 670 кВт
	6,77
	6,77

	С1.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	10,77
	10,77

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	4,19
	4,19

	
	
	свыше 670 кВт
	0,88
	0,88

	С1.3
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	9,97
	9,97

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	3,89
	3,89

	
	
	свыше 670 кВт
	0,82
	0,82

	С1.4
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	18,86
	18,86

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	7,35
	7,35

	
	
	свыше 670 кВт
	1,54
	1,54

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-2 3×95+1×95+1х25
	236 367,77
	-

	1
	2
	3

	С2.2.
	Строительство 1 км 2 ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1×95
	325 563,06
	-

	С3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С3.1.
	Строительство 1 км КЛ-0,4кВ кабелем марки ААБл-0,4 3×240
	366 364,10
	-

	С3.2.
	Строительство 1 км КЛ-6 (10) кВ кабелем марки АПвБП 3х50
	195 964,85
	-

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года

	С4.1.
	Строительство КТП 63 кВА
	882,90
	-

	С4.2.
	Строительство 2КТПН-У 250 кВА 6-10/0,4 кВ
	1 572,04
	-

	С4.3.
	Строительство КТП-160 кВА 6-10/0,4 кВ
	452,40
	-

	С4.4.
	Строительство МТП-63 кВА 6-10/0,4 кВ
	803,73
	-


Примечание:

Размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.

».
Приложение 10 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ООО «Горэлектросеть» по Кемеровской области на 2016 год

	

	(без учета НДС)

	Наименование ставки
	Ставка

	
	Постоянная схема
	Временная схема

	1
	2
	3

	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2016 года

	
	до 150 кВт (включительно)
	147,92
	147,92

	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	34,71
	34,71

	
	свыше 670 кВт
	7,57
	7,57

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	42,49
	42,49

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	9,97
	9,97

	
	
	свыше 670 кВт
	2,17
	2,17

	С1.2.
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	34,30
	34,30

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	8,05
	8,05

	
	
	свыше 670 кВт
	1,76
	1,76

	С1.3.
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-

	С1.4.
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	71,13
	71,13

	
	
	свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно)
	16,69
	16,69

	
	
	свыше 670 кВт
	3,64
	3,64

	С2
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С2.1.
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3х50+1х70 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	110 359,03
	-

	1
	2
	3

	С2.2.
	Строительство 1 км 2хВЛИ-0,4 кВ (две цепи) проводом СИП-2А 3х50+1х70 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	144 006,65
	-

	С2.3.
	Строительство 1 км ВЛЗ-0,4 кВ проводом СИП-2 3x70+1x95 мм2
	209 680,00
	-

	С2.4.
	Строительство 1 км 2xВЛЗ-0,4 кВ (две цепи) проводом СИП-2 3x70+1x95 мм2
	314 600,00
	-

	С2.5.
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3х95+1х95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	142 492,13
	-

	С2.6.
	Строительство 1 км 2хВЛИ-0,4 кВ (две цепи) проводом СИП-2А 3х95+1х95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	192 076,02
	-

	С2.7.
	Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2А 3х120+1х95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	167 179,98
	-

	С2.8.
	Строительство 1 км ВЛЗ-0,4 кВ проводом СИП-4 2 x 25 мм2
	165 900,00
	-

	С2.9.
	Строительство 1 км 2хВЛ-6(10) кВ (две цепи) проводом АС-50 на железобетонных опорах типа СВ-164
	250 040,41
	-

	С2.10.
	Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом АС-70 на железобетонных опорах типа СВ-110
	119 180,00
	-

	С2.11.
	Строительство 1 км 2xВЛ-6(10) кВ проводом АС-70 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-164
	344 870,00
	-

	С2.12.
	Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом АС-95 на железобетонных опорах типа СВ-110
	119 384,27
	-

	С2.13.
	Строительство 1 км 2хВЛ-6(10) кВ (две цепи) проводом АС-95 на железобетонных опорах типа СВ-164
	296 735,66
	-

	С2.14.
	Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ проводом АС-120 на железобетонных опорах типа СВ-110
	146 120,00
	-

	С2.15.
	Строительство 1 км 2xВЛ-6(10) кВ проводом АС-120 (две цепи) на железобетонных опорах типа СВ-164
	396 570,00
	-

	С2.16.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6(10) кВ проводом СИП3 1х50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	212 675,36
	-

	С2.17.
	Строительство 1 км 2хВЛЗ-6(10) кВ (две цепи) проводом СИП3 1х50 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110
	304 566,75
	-

	С2.18.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6(10) кВ проводом СИП3 1х70 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	223 417,31
	-

	С2.19.
	Строительство 1 км 2хВЛЗ-6(10) кВ (две цепи) проводом СИП3 1х70 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110
	325 748,48
	-

	С2.20.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6(10) кВ проводом СИП3 1х95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	236 444,50
	-

	С2.21.
	Строительство 1 км 2хВЛЗ-6(10) кВ (две цепи) проводом СИП3 1х95 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110
	352 105,01
	-

	С2.22.
	Строительство 1 км ВЛЗ-6(10) кВ проводом СИП3 1х120 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-105
	248 626,42
	-

	С2.23.
	Строительство 1 км 2хВЛЗ-6(10) кВ (две цепи) проводом СИП3 1х120 мм2 на железобетонных опорах типа СВ-110
	374 652,54
	-

	С3
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию кабельных линий электропередачи (руб./км) в ценах 2001 года

	С3.1.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x35 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	212 177,30
	-

	С3.2.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x35 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	302 946,48
	-

	С3.3.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x35 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	505 140,30
	-

	С3.4.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x50 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	221 502,17
	-

	1
	2
	3

	С3.5.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x50 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	321 603,72
	-

	С3.6.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x50 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	542 023,56
	-

	С3.7.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x70 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	354 360,00
	-

	С3.8.
	Строительство 1 км 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x70 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	490 900,00
	-

	С3.9.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x70 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	618 096,85
	-

	С3.10.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x95 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	222 865,14
	-

	С3.11.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x95 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	340 992,79
	-

	С3.12.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x95 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	583 234,94
	-

	С3.13.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x120 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	389 240,00
	-

	С3.14.
	Строительство 1 км 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x120 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	549 160,00
	-

	С3.15.
	Строительство 1 км 4xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x120 (четыре цепей) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	786 384,36
	-

	С3.16.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x150 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	289 430,99
	-

	С3.17.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x150 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	474 124,50
	-

	С3.18.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x150 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	849 498,38
	-

	С3.19.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x185 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	329 433,08
	-

	С3.20.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x185 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	554 127,58
	-

	С3.21.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x185 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 009 503,48
	-

	С3.22.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x240 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	457 780,00
	-

	С3.23.
	Строительство 1 км 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x240 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	681 640,00
	-

	С3.24.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x240 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 194 054,82
	-

	1
	2
	3

	С3.25.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x70 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 744 980,00
	-

	С3.26.
	Строительство 1 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x70 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 855 990,00
	-

	С3.27.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x120 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 791 320,00
	-

	С3.28.
	Строительство 1 км 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x120 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	2 051 190,00
	-

	С3.29.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x240 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 869 300,00
	-

	С3.30.
	Строительство 1 км 2xКЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 4x240 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 946 630,00
	-

	С3.31.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x50 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	218 223,89
	-

	С3.32.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x50 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	318 369,60
	-

	С3.33.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x70 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	363 400,00
	-

	С3.34.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x70 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	363 400,00
	-

	С3.35.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x95 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	260 462,75
	-

	С3.36.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x95 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	398 632,18
	-

	С3.37.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x120 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	368 340,00
	-

	С3.38.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x120 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	530 340,00
	-

	С3.39.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x150 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	276 708,35
	-

	С3.40.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x150 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	433 112,84
	-

	С3.41.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x185 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	335 494,24
	-

	С3.42.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x185 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	550 681,73
	-

	1
	2
	3

	С3.43.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x240 (одна цепь) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	445 120,00
	-

	С3.44.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x240 (две цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	672 410,00
	-

	С3.45.
	Строительство 1 км 4xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x240 (четыре цепи) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 157 240,00
	-

	С3.46.
	Строительство 1 км 6xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3x240 (шесть цепей) с прокладкой в земляной траншее с восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 635 610,00
	-

	С3.47.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x70 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 754 980,00
	-

	С3.48.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x70 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 876 080,00
	-

	С3.49.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x120 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 777 400,00
	-

	С3.50.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x120 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 885 240,00
	-

	С3.51.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x240 (одна цепь) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	1 875 150,00
	-

	С3.52.
	Строительство 1 км 2xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x240 (две цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	2 170 920,00
	-

	С3.53.
	Строительство 1 км 4xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x240 (четыре цепи) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	2 406 340,00
	-

	С3.54.
	Строительство 1 км 6xКЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-1 3x240 (шесть цепей) с прокладкой в блочной канализации, установкой 20 шт. электрокабельных колодцев, восстановлением асфальтобетонных покрытий и благоустройством территории
	3 081 390,00
	-

	С3.55.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	885 815,45
	-

	С3.56.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	973 003,83
	-

	С3.57.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 299 511,68
	-

	С3.58.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	904 458,45
	-

	С3.59.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 083 121,13
	-

	С3.60.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 374 083,68
	-

	С3.61.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	1 005 769,25
	-

	С3.62.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 285 742,73
	-

	С3.63.
	Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки ААШв-1 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 779 326,88
	-

	1
	2
	3

	С3.64.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	905 220,65
	-

	С3.65.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 080 079,53
	-

	С3.66.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х50 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 377 132,48
	-

	С3.67.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	920 285,74
	-

	С3.68.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 120 386,53
	-

	С3.69.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х70 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 448 614,48
	-

	С3.70.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х95 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	939 191,42
	-

	С3.71.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х95 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 152 584,33
	-

	С3.72.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х95 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 513 010,08
	-

	С3.73.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	950 770,55
	-

	С3.74.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 175 738,73
	-

	С3.75.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х120 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 559 318,88
	-

	С3.76.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х240 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 1 нитку
	961 305,49
	-

	С3.77.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х240 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 2 нитки
	1 269 646,51
	-

	С3.78.
	Строительство 1 км КЛ-6(10) кВ кабелем марки ААШв-10 3х240 методом горизонтально направленного бурения ("прокол") в 4 нитки
	1 892 797,04
	-

	С4
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, в части расходов на строительство и реконструкцию подстанций, (руб./кВт) в ценах 2001 года

	С4.1.
	Строительство МТП 25 кВА
	2 058,00
	-

	С4.2.
	Строительство МТП 63 кВА
	876,00
	-

	С4.3.
	Строительство МТП 100 кВА
	567,00
	-

	С4.4.
	Строительство МТП 160 кВА
	411,00
	-

	С4.5.
	Строительство МТП 250 кВА
	270,00
	-

	С4.6.
	Строительство МТП 400 кВА
	227,00
	-

	С4.7.
	Строительство КТП 63 кВА
	1 063,00
	-

	С4.8.
	Строительство КТП 160 кВА
	487,00
	-

	С4.9.
	Строительство 2 x КТП 160 кВА
	651,00
	-

	С4.10.
	Строительство КТП 250 кВА
	340,00
	-

	С4.11.
	Строительство 2 x КТП 250 кВА
	432,00
	-

	С4.12.
	Строительство КТП 400 кВА
	232,00
	-

	С4.13.
	Строительство 2 x КТП 400 кВА
	282,00
	-

	С4.14.
	Строительство КТП 630 кВА
	176,00
	-

	С4.15.
	Строительство 2 x КТП 630 кВА
	208,00
	-

	С4.16.
	Строительство БКТП 160 кВА
	1 914,00
	-

	С4.17.
	Строительство 2 x БКТП 160 кВА
	1 947,00
	-

	С4.18.
	Строительство БКТП 250 кВА
	1 274,00
	-

	С4.19.
	Строительство 2 x БКТП 250 кВА
	1 295,00
	-

	С4.20.
	Строительство БКТП 400 кВА
	830,00
	-

	С4.21.
	Строительство 2 x БКТП 400 кВА
	849,00
	-

	С4.22.
	Строительство БКТП 630 кВА
	610,00
	-

	С4.23.
	Строительство 2 x БКТП 630 кВА
	621,00
	-

	С4.24.
	Строительство БКТП 1000 кВА
	440,00
	-

	С4.25.
	Строительство 2 x БКТП 1000 кВА
	447,00
	-


    Примечание:

Размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.
».

Приложение 11 к протоколу 

заседания Правления 

РЭК КО № 13

от 08.04.2016 г.

	Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» по Кемеровской области на 2016 год

 (без учета НДС)



	

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Разбивка 
НВВ по каждому мероприя-

тию (руб.)
	Объем макси-мальной мощно-сти (кВт)
	Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (руб./кВт)

	
	
	
	
	Постоян-ная схема
	Временная схема

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	до 150 кВт (включительно)
	162 498,11
	3 824,43
	42,49
	42,49

	
	
	свыше 150 кВт 
до 670 кВт (включительно) 
	44 827,07
	4 497,65
	9,97
	9,97

	
	
	свыше 670 кВт
	5 603,38
	2 577,33
	2,17
	2,17

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	-
	-
	-
	-

	3
	Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили»
	X
	X
	X
	X

	3.1
	строительство воздушных линий
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.
	ВЛ-0,4 кВ
	128 810,54
	11,83
	10 888,47
	-

	3.1.2.
	ВЛ-6(10) кВ
	187 678,99
	31,74
	5 913,01
	-

	3.2
	строительство кабельных линий
	-
	-
	-
	-

	3.2.1.
	КЛ-0,4 кВ
	1 469 710,27
	145,36
	10 110,83
	-

	3.2.2.
	КЛ-6(10) кВ
	6 371 104,18
	499,31
	12 759,82
	-

	3.3
	строительство пунктов секционирования
	-
	-
	-
	-

	3.4
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.5
	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	-
	-
	-
	-

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	до 150 кВт (включительно)
	131 188,76
	3 824,43
	34,30
	34,30

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	36 190,00
	4 497,65
	8,05
	8,05

	
	
	свыше 670 кВт
	4 523,75
	2 577,33
	1,76
	1,76

	5
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	до 150 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	-
	-
	-
	-

	
	
	свыше 670 кВт
	-
	-
	-
	-

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	до 150 кВт (включительно)
	272 036,61
	3 824,43
	71,13
	71,13

	
	
	свыше 150 кВт до 670 кВт (включительно)
	75 044,58
	4 497,65
	16,69
	16,69

	
	
	свыше 670 кВт
	9 380,57
	2 577,33
	3,64
	3,64


           Примечание:

Размер включаемой в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более чем 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики составляет 50 процентов величины указанных расходов.                  

».
Протокол № 13 заседания Правления РЭК от 08.04.2016 г.

________________________________________________________________________________

Протокол № 13 заседания Правления РЭК от 08.04.2016 г.


