УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Малюта Д.В.

ПРОТОКОЛ № 61

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

01.12.2016 г.											  г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г.., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

Горланов В.Н. – главный консультант Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области;

Бушуева О.В. – начальник контрольно – правового управления РЭК КО;

Выходцева А.В. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Жулега С.М. – главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов РЭК КО;

Хамзин Р.Ш. – главный консультант технического отдела РЭК КО;

Венгер А.Н. – зам. начальника отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Борзенко А.В. – экономист отдела коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ»;

Гаристов Н.Н. – генеральный директор ОАО «АЭЭ».

Шайхелисламова Л.А. – первый заместитель главы Калтанского округа по ЖКХ (по доверенности);

Малиновская Е.В. – зам. директора по сбыту МУП «УК ЖКХ» (по доверенности);

Пивень М.А. – директор МУП «УК ЖКХ» (по доверенности);

Миллер А.Ф. – директор ООО «ТЭП»;

Лазарева Ж.С. – экономист ООО «ТЭП».

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 567 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП КГО «УКВО» (г. Калтан)» в части 2017 года.

Докладчик Выходцева А.В. огласив экспертное заключение предлагает

1. Скорректировать МУП КГО «УКВО» (г. Калтан)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.11.2015 № 567 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение МУП КГО «УКВО» (г. Калтан)», согласно приложению № 1, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 2 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на водоотведение МУП КГО «УКВО» (г. Калтан) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Представители предприятия представили особое мнение и считают необоснованными следующие статьи затрат:

- Химреагенты;

- Прочие производственные расходы;

- Административные расходы.

Предприятием учитывая ограниченную возможность увеличения операционных расходов МУП КГО «УКВО» было предложено скорректировать до «0» статьи затрат «Амортизация основных средств» и «Капитальный ремонт основных средств» на общую сумму 1 303,93 тыс. руб. и перенести данные затраты на статью «Административные расходы».

Мероприятия по капитальному ремонту основных средств в данном случае могут быть включены в инвестиционную программу предприятия на 2017 г. путем внесения корректировки и источником ее выполнения станет плата за превышение загрязняющих веществ.

В деле имеется копия протокола заседания комиссии запроса предложений №31604351373 на право заключения договора на оказание бухгалтерских, юридических, экономических, кадрово – производственно технических услуг, а также услуг по ведению делопроизводства и программного обеспечения, и иных услуг на 1 листе в 1 экз.

Докладчик ответила, что заявленные организацией разногласия предложены по статьям, относящимся к операционным расходам. Данные затраты рассчитаны регулирующим органом в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746 – э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2015 № 834 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)» в части 2017 года.

Докладчик Выходцева А.В. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2015 № 834 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)», изложив их в новой редакции, согласно приложению № 4, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложенияю № 5, к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Предприятием было направлено особое мнение по данному вопросу (вх. №3711 от 30.11.2016; исх. № 2250 от 30.11.2016) с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей. Организацией предложено учесть разницу между экономически обоснованными тарифами на питьевую воду (по расчету организации с учетом снижения объемов реализации питьевой воды) и тарифами, рассчитанными регулирующим органом на 2017 год, при последующих периодах регулирования в качестве «выпадающих доходов».

Рассмотрев данное обращение эксперты РЭК КО ответили:

Согласно п. 2 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы), недополученными доходами признаются доходы регулируемой организации, не полученные в предыдущие периоды регулирования в связи со снижением (по причинам, не зависящим от регулируемой организации) объема поданной воды по сравнению с объемом поданной воды, применяемым для расчета при установлении тарифов.

В соответствии с п. 15 Основ недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы АО «Теплоэнерго» 
(г. Кемерово), возникшие в результате снижения объемов реализации в 2017 году, могут быть заявлены организацией только по итогам 2017 года и включены регулирующим органом в размер необходимой валовой выручки при формировании тарифов на 2019-2021гг. в случае подтверждения данных недополученных доходов бухгалтерской и статистической отчетностью.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

3. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 456 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)» в части 2017 года.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2015 № 456 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)»,изложив их в новой редакции, согласно приложению № 7, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 8 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 581 от 01.12.2016; вх. №5748 от 01.12.2016) с просьбой рассмотреть предложение о включении в смету расходов затраты на капитальный ремонт основных средств на сумму 8309,37 тыс. руб., в связи с предписанием Роспотребнадзора № 143 от 17.09.2015 на ООО «ТЭП» с требованием:

- обеспечить условия для выполнения санитарно – эпидемиологических требований п.3.2.1.1, п.3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабженияи водопроводов питьевого назначения».

29.11.2016 года было вынесено постановление суда № 5-229/2016 от 29.11.2016 года о признании ООО «ТЭП» в административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 19.5, ст. 29.9,29.10, 30.1-30.3 Кодекса РФ на сумму 10000 (десять тысяч рублей).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

4. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 403 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)» в части 2017 года.

Докладчик Жулега С.М. огласив экспертное заключение предлагает:

1. Скорректировать МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)» производственную программу в части 2017 года, утвержденную постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.11.2015 № 403 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)», изложив их в новой редакции, согласно приложению № 10, к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 11 к настоящему протоколу.

3. Установить с учетом корректировки в части 2017 года одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018, согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 1198 от 29.11.2016) за подписью генерального директора МП «Водоканал» ТГО О.Г. Бархатова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации. С материалами тарифного дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

5. Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Березовский на 2017-2021 годы.

Докладчик Хамзин Р.Ш. огласив экспертное заключение предлагает утвердить ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, инвестиционную программу в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Березовский на 2017-2021 годы согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно

6. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 642 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 642 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке,        на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 15 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

7. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 643 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТВК» (г. Белово) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 643 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «ТВК» (г. Белово) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 17 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

8. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 644 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложение к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 644 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «ТВК» (г. Белово) на потребительском рынке на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции, согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Расчеты представлены в приложении № 17 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

9. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2015 № 937 «Об установлении ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинск, на 2016-2018 годы» в части 2017 года.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение предлагает внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области                                        от 20.12.2015 № 937 «Об установлении ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинск, на 2016-2018 годы», изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению, согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (исх. № 132 от 25.11.2016) за подписью директора ООО «Сибпромсервис» Басалаева И.В. с просьбой утвердить тариф без участия представителей организации. С уровнем тарифа согласны.

Расчеты представлены в приложении № 20 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

10. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования В.Н. Ковалева к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение и по итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

- Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению по индивидуальному проекту к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 1325,668 тыс. руб (без учёта НДС).

- Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования В.Н. Ковалева  по индивидуальному проекту в размере 1325,668 тыс. руб (без учёта НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования В.Н. Ковалева по адресу - Кемеровская область, Кемеровский район, в 0,1 км. на запад от с. Андреевка к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск», ИНН 7017203426, по индивидуальному проекту на уровне 1325668 рублей (без учёта НДС).

Голосовали ЗА единогласно.

11. Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тимофеева А.А. к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» по индивидуальному проекту.

Докладчик Дюков А.В. огласив экспертное заключение и по итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Томск» предложений по расчёту платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения экспертная группа предлагает Правлению РЭК:

- Согласовать необходимую валовую выручку за выполнение мероприятий по подключению по индивидуальному проекту к системе газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск» в размере 17,765 тыс. руб (без учёта НДС).

- Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тимофеев А.А. по индивидуальному проекту в размере 17,765 тыс. руб (без учёта НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Установить размер платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Тимофеева А.А. по адресу - Кемеровская область, г. Кемерово, 62 – проезд, строение № 10 «б» к сетям газораспределения ООО «Газпром газораспределение Томск,         ИНН 7017203426, по индивидуальному проекту на уровне 17765 рублей (без учёта НДС).

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Производственная программа

МУП КГО «УКВО» (г. Калтан) в сфере водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие Калтанского городского округа «УКВО» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652740, г. Калтан, пр. Мира, 65А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 2016 | 881,51 | - | - | - |
|  | 2017 | 907,96 | - | - | - |
|  | 2018 | 935,99 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 | 766343 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 483633 | 483633 | 483633 | 483633 | 483633 | 483633 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 282710 | 282710 | 282710 | 282710 | 282710 | 282710 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 | 2775640 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 17258,06 | 18192,99 | 18192,99 | 18959,34 | 19104,94 | 19863,62 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 32,79 | 33,01 | 32,96 | 32,91 | 32,86 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 33,01 | 32,86 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,42 | 0,42 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Водоотведение |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| Водоотведение |  |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 992,79 |
| Итого: | 992,79 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 2 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Приложение № 3 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Одноставочные тарифы на водоотведение

МУП КГО «УКВО» (г. Калтан)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 22,52 | 23,74 | 23,74 | 24,74 | 24,93 | 25,92 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 22,52 | 23,74 | 23,74 | 24,74 | 24,93 | 25,92 |

Приложение № 4 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Производственная программа

АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Теплоэнерго» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2016 | 25,89 | - | - | - |
|  | 2017 | 26,67 | - | - | - |
|  | 2018 | 27,76 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 39486,71 | 39486,71 | 39226,74 | 39226,74 | 39486,71 | 39486,71 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 178,03 | 178,03 | 178,03 | 178,03 | 178,03 | 178,03 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 34675,68 | 34675,68 | 34415,71 | 34415,71 | 34675,68 | 34675,68 |
| 7. | Потери воды | м3 | 1168,57 | 1168,57 | 1159,81 | 1159,81 | 1168,57 | 1168,57 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 33507,11 | 33507,11 | 33255,90 | 33255,90 | 33507,11 | 33507,11 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 28393,11 | 28393,11 | 27487,41 | 27487,41 | 28393,11 | 28393,11 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 2200,00 | 2200,00 | 2134,00 | 2134,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26193,11 | 26193,11 | 25353,41 | 25353,41 | 26193,11 | 26193,11 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5114,00 | 5114,00 | 5768,50 | 5768,50 | 5114,00 | 5114,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 922,79 | 972,71 | 965,42 | 1008,98 | 983,77 | 983,77 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,37 | 3,37 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,21 | 2,21 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2014-2015 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Капитальный ремонт | 430,96 |
| Итого: | 430,96 |
| 2015 год |  |
| Капитальный ремонт | - |
| Итого: | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Приложение № 6 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Одноставочные тарифы на питьевую воду

АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 32,50 | 34,26 | 34,26 | 35,80 | 34,64 | 34,64 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 27,54 | 29,03 | 29,03 | 30,34 | 29,36 | 29,36 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 7 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Производственная программа

ООО «Тепло-энергетические предприятия»

(Крапивинский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Тепло-энергетические предприятия» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652449, Кемеровская область, Крапивинский муниципальный район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, 63 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 249,57 | - | - | - |
|  |  | 2017 | 257,06 |  | - | - |
|  |  | 2018 | 266,31 |  | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
|  |  | 2017 | - |  | - | - |
|  |  | 2018 | - |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 532605,11 | 532605,11 | 496756,66 | 496756,66 | 532605,11 | 532605,11 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 88572,49 | 88572,49 | 78963,00 | 78963,00 | 88572,49 | 88572,49 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 32292,80 | 32292,80 | 28426,68 | 28426,68 | 32292,80 | 32292,80 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 46925,85 | 46925,85 | 41060,76 | 41060,76 | 46925,85 | 46925,85 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 9353,84 | 9353,84 | 9475,56 | 9475,56 | 9353,84 | 9353,84 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 420600,10 | 420600,10 | 429995,66 | 429995,66 | 420600,10 | 420600,10 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 444032,62 | 444032,62 | 417793,66 | 417793,66 | 444032,62 | 444032,62 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 16445,46 | 16445,46 | 15458,37 | 15458,37 | 16445,46 | 16445,46 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 427587,16 | 427587,16 | 402335,30 | 402335,30 | 427587,16 | 427587,16 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 287392,16 | 287392,16 | 262140,30 | 262140,30 | 287392,16 | 287392,16 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 212966,49 | 212966,49 | 199831,90 | 199831,90 | 212966,49 | 212966,49 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 74425,68 | 74425,68 | 62308,40 | 62308,40 | 74425,68 | 74425,68 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 140195,00 | 140195,00 | 140195,00 | 140195,00 | 140195,00 | 140195,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 162111,98 | 162111,98 | 210437,12 | 210437,12 | 162111,98 | 162111,98 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 | 387,00 |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 161724,98 | 161724,98 | 210050,12 | 210050,12 | 161724,98 | 161724,98 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 11692,72 | 11692,72 | 15186,62 | 15186,62 | 11692,72 | 11692,72 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 150032,27 | 150032,27 | 194863,50 | 194863,50 | 150032,27 | 150032,27 |
| 2.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 143056,64 | 143056,64 | 187390,50 | 187390,50 | 143056,64 | 143056,64 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | 121000,00 | 121000,00 | 155061,00 | 155061,00 | 121000,00 | 121000,00 |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 22056,64 | 22056,64 | 32329,50 | 32329,50 | 22056,64 | 22056,64 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 6975,63 | 6975,63 | 7473,00 | 7473,00 | 6975,63 | 6975,63 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 276530,60 | 276530,60 | 258519,90 | 258519,90 | 276530,60 | 276530,60 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 42621,50 | 42621,50 | 36245,00 | 36245,00 | 42621,50 | 42621,50 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 233909,10 | 233909,10 | 222274,90 | 222274,90 | 233909,10 | 233909,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 232684,10 | 232684,10 | 221049,90 | 221049,90 | 232684,10 | 232684,10 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 163735,00 | 163735,00 | 155548,25 | 155548,25 | 163735,00 | 163735,00 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 68949,10 | 68949,10 | 65501,65 | 65501,65 | 68949,10 | 68949,10 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 | 1225,00 |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 233909,10 | 233909,10 | 222274,90 | 222274,90 | 233909,10 | 233909,10 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (потребителей пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), тыс. руб. | 10689,86 | 11258,37 | 10593,49 | 11068,24 | 11574,78 | 12190,51 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (потребителей Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово), тыс. руб. | 2751,59 | 2900,12 | 3766,71 | 3936,24 | 3014,15 | 3176,18 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 5699,66 | 6006,79 | 5708,02 | 5948,08 | 6224,32 | 6556,47 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 8,20 | 8,00 | 7,87 | 7,71 | 7,56 | 7,41 |
| 1.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 20,50 | 20,10 | 19,70 | 19,30 | 18,90 | 18,50 |
| 1.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 10,25 | 10,05 | 9,84 | 9,65 | 9,45 | 9,27 |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 5,60 | 5,48 | 5,38 | 5,27 | 5,17 | 5,06 |
| 1.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 6,20 | 6,10 | 5,90 | 5,80 | 5,70 | 5,60 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 3,10 | 3,04 | 2,98 | 2,92 | 2,86 | 2,80 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км): |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 0,28 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 3.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 0 | 0 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 4.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 4,33 | 3,91 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 4.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 7,98 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 4.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 4.3.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл): |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 1,15 | 1,48 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 4.4.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 1,58 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 4.4.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 1,43 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 4.5.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 2,12 | 2,16 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.7.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |
| 4.7.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год |  | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах): |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 7,87 |  | 7,41 | - |
| 1.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 19,70 |  | 18,50 | - |
| 1.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 9,84 |  | 9,27 | - |
| 1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах: |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 5,38 |  | 5,06 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 5,90 |  | 5,60 | - |
| 1.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 2,98 |  | 2,80 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км): |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 2.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 2.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 2.2. Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км): |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 0 |  | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 2.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 0,25 |  | 0,22 | - |
| 2.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 0 |  | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 3.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 3.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 3.2. Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 3.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 3.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 3.3. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах): |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 3.3.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а |  | - | - | - |
| 3.3.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово |  | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах): |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 3,70 |  | 3,70 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.1.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 3,70 |  | 3,70 | - |
| 4.1.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 7,23 |  | 7,23 | - |
| 4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке: |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 4.2.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 4.2.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 4.3. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке: |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.3.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 4.3.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 4.4. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл): |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 1,18 |  | 1,18 | - |
| 4.4.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 1,18 |  | 1,18 | - |
| 4.4.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | 1,20 |  | 1,20 | - |
| 4.5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод: |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.5.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 4.5.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 4.6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод: |  |  |  |  |  |
| 4.6.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | - |  | - | - |
| 4.6.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | - |  | - | - |
| 4.6.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |
| 4.7. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению: |  |  |  |  |  |
| 4.7.1. | Для с. Борисово (ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а) | 2,02 |  | 2,02 | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 4.7.2. | Для пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово, за исключением ул. Санаторная, № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул.Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а | 2,02 |  | 2,02 | - |
| 4.7.3. | Для Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с.Борисово | - |  | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт ветхой водопроводной сети, с.Борисово, ул. Санаторная, 1 | 104,7 |
| Итого: |  | 104,7 |
| - Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Приложение № 9 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тепло-энергетические  предприятия» (Крапивинский  муниципальный район) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 31,34 | 31,07 | 31,07 | 32,46 | 31,94 | 33,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 26,56 | 26,33 | 26,33 | 27,51 | 27,07 | 28,51 |
| 2. Питьевая вода*** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 29,39 | 31,07 | 31,07 | 32,46 | 31,94 | 33,64 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 24,91 | 26,33 | 26,33 | 27,51 | 27,07 | 28,51 |
| 3. Питьевая вода**** |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (с НДС)* | 21,64 | 22,81 | 22,81 | 23,84 | 23,71 | 24,98 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 18,34 | 19,33 | 19,33 | 20,20 | 20,09 | 21,17 |
| 4. Водоотведение ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Население (с НДС)* | 46,01 | 30,30 | 30,30 | 31,58 | 31,40 | 33,08 |
| 4.2. | Прочие потребители (без НДС) | 38,99 | 25,68 | 25,68 | 26,76 | 26,61 | 28,03 |
| 5. Водоотведение *** |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Население (с НДС)* | 26,60 | 30,30 | 30,30 | 31,58 | 31,40 | 33,08 |
| 5.2. | Прочие потребители (без НДС) | 22,54 | 25,68 | 25,68 | 26,76 | 26,61 | 28,03 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы предъявляются потребителям с. Борисово (ул. Санаторная,  № 1, № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова,  № 79, ул. Геологов, № 1а).

*** Тарифы предъявляются потребителям пгт. Крапивинский, пгт. Зеленогорский, с. Борисово, за исключением ул. Санаторная,  № 1,  № 3, № 9, ГАУ КО «Санаторий Борисовский», ул. Юбилейная, № 16, ул. Кирова, № 79, ул. Геологов, № 1а.

**** Тарифы предъявляются потребителям Крапивинского муниципального района, за исключением пгт. Крапивинский,  пгт. Зеленогорский, с. Борисово.

».

Приложение № 10 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Производственная программа

МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 131,48 | Обеспечение надежного и бесперебойного водоотведения | - | - |
|  |  | 2017 | 135,42 |  | - | - |
|  |  | 2018 | 140,30 |  | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 1329546,51 | 1329546,51 | 1320547,54 | 1320547,54 | 1329546,51 | 1329546,51 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 5942,50 | 5942,50 | 5942,50 | 5942,50 | 5942,50 | 5942,50 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 251325,50 | 251325,50 | 251325,50 | 251325,50 | 251325,50 | 251325,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 131579,50 | 131579,50 | 131579,50 | 131579,50 | 131579,50 | 131579,50 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 3873,00 | 3873,00 | 3873,00 | 3873,00 | 3873,00 | 3873,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 115873,00 | 115873,00 | 115873,00 | 115873,00 | 115873,00 | 115873,00 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 1072278,51 | 1072278,51 | 1063279,54 | 1063279,54 | 1072278,51 | 1072278,51 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1072278,51 | 1072278,51 | 1063279,54 | 1063279,54 | 1072278,51 | 1072278,51 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 344952,00 | 344952,00 | 342057,03 | 342057,03 | 344952,00 | 344952,00 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 727326,51 | 727326,51 | 721222,51 | 721222,51 | 727326,51 | 727326,51 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 727326,51 | 727326,51 | 721222,51 | 721222,51 | 727326,51 | 727326,51 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 416916,73 | 416916,73 | 410812,73 | 410812,73 | 416916,73 | 416916,73 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 310409,78 | 310409,78 | 310409,78 | 310409,78 | 310409,78 | 310409,78 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 989244,29 | 989244,29 | 979208,78 | 979208,78 | 989244,29 | 989244,29 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 385427,00 | 385427,00 | 381516,99 | 381516,99 | 385427,00 | 385427,00 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 603817,29 | 603817,29 | 597691,79 | 597691,79 | 603817,29 | 603817,29 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 603817,29 | 603817,29 | 597691,79 | 597691,79 | 603817,29 | 603817,29 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 520286,23 | 520286,23 | 514160,73 | 514160,73 | 520286,23 | 520286,23 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 83531,06 | 83531,06 | 83531,06 | 83531,06 | 83531,06 | 83531,06 |
| 2.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 989244,29 | 989244,29 | 979208,78 | 979208,78 | 989244,29 | 989244,29 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 15877,54 | 16735,78 | 16595,33 | 17576,19 | 17317,64 | 18357,72 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 12009,93 | 12656,01 | 12527,62 | 13268,76 | 12933,77 | 13622,12 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,2 | 5 | 0,23 | 0,2 | 0,13 | 0,13 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 1,2 | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 100 | 100 | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 26,55 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,23 | 0,13 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0 | 0 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 32,17 | 32,17 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,84 | 0,84 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,70 | 0,70 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 214,00 |
| Итого: |  | 214,00 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |
| - Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт | - |
| Итого: |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Приложение № 12 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 25,76 | 27,15 | 27,15 | 28,76 | 28,10 | 29,78 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 21,83 | 23,01 | 23,01 | 24,37 | 23,81 | 25,24 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 23,47 | 24,73 | 24,73 | 26,20 | 25,28 | 26,62 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 19,89 | 20,96 | 20,96 | 22,20 | 21,42 | 22,56 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 13 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | Открытое акционерное общество «Северо-Кузбасская энергетическая компания» г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Берёзовского городского округа г. Березовский. ул. Ленина, 22 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Берёзовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах г. Кемерово, ул. Авроры, 12 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2017 год | Значение на 2018 год | Значение на 2019 год | Значение на 2020 год | Значение на 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Целевые показатели качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 2,4 | 1,1* | 1,1* | 1,1* | 1,1* |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 3,6 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 4,4039 | 4,3966 | 4,3954 | 4,3954 | 4,3950 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 0,1551 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1540 | 0,1539 |

# *- показатель достижим при условии соблюдения сроков реализации плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем фина-нсиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | Бюджет | ПДК | Амортиза-ция, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 44231,84 | 36708,75 | 6181,56 | 1081,36 | 0,00 | 260,17 | 2017-2021 | 29800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14431,84 |
| 1.1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 14431,84 | 6908,75 | 6181,56 | 1081,36 | 0,00 | 260,17 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14431,84 |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство водопроводов диаметрами до Ду 40 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства, в т.ч. | 1692,69 | 1034,47 | 658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1692,69 |
| 1.1.1.1. | ВК-1 мкр.№ 7 (32 м) | 450,38 | 450,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,38 |
| 1.1.1.2. | Крытый каток Центральная часть города (45 м) | 658,22 | 0,00 | 658,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658,22 |
| 1.1.1.3. | Роддом Центральная часть города (11 м) | 154,82 | 154,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,82 |
| 1.1.1.4. | Патологоанатомический корпус Центральная часть города (30,5 м) | 429,27 | 429,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429,27 |
| 1.1.2. | Проектирование и строительство водопроводов диаметрами Ду 40 -70 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства, в т.ч.: | 6256,19 | 4599,29 | 1396,73 | 0,00 | 0,00 | 260,17 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6256,19 |
| 1.1.2.1. | Жилой дом мкр.№7 (15м) | 223,99 | 223,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,99 |
| 1.1.2.2. | Детский сал мкр. № 4а (33м) | 492,78 | 492,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,78 |
| 1.1.2.3. | Гостиница мкр. 5-6 (50м) | 775,96 | 0,00 | 775,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775,96 |
| 1.1.2.4. | Кафе пр. Ленина 54 (40 м) | 620,77 | 0,00 | 620,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,77 |
| 1.1.2.5. | Объекты обслуживания мкр. № 7 (15 м) | 260,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,17 |
| 1.1.2.6. | Мкр. «Славянка» (ул. Надежды, ул. Славянская и ул. Семейная) (260 м) | 3882,52 | 3882,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3882,52 |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство водопроводов диаметрами Ду 100-150 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства, в т.ч.: | 2356,35 | 1274,99 | 0,00 | 1081,36 | 0,00 | 0,00 | 2017-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2356,35 |
| 1.1.3.1. | ВК-1 мкр.№ 7 (55,8 м) | 932,43 | 932,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1.3.2. | ВК-2 мкр.№ 7 (20,5 м) | 342,56 | 342,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342,56 |
| 1.1.3.3. | Резервуар НС № 12 (60 м) | 1081,36 | 0,00 | 0,00 | 1081,36 | 0,00 | 0,00 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1081,36 |
| 1.1.4. | Проектирование и строительство водопроводов диаметрами Ду 150-200 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства, в т.ч.: | 4126,61 | 0,00 | 4126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4126,61 |
| 1.1.4.1. | ВК мкр. 5-6 (210 м) | 4126,61 | 0,00 | 4126,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4126,61 |
| 1.2. | Реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | 29800,00 | 29800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 29800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Проектирование и строительство водопроводной сети (резервного водовода) от ул.Строителей,6 до РЧВ школы №4 в п. Барзас | 22900,00 | 22900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 22900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Проектирование и строительство водопроводных сетей от п.ш.Березовская (от НС №2) до п.ш. Южная | 6900,00 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 6900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого бюджет | 29800,00 | 29800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 29800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого плата за подключение | 14431,84 | 6908,75 | 6181,56 | 1081,36 | 0,00 | 260,17 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14431,84 |
| 2. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 40699,19 | 16956,27 | 9721,25 | 4530,00 | 4530,00 | 4961,67 | 2017-2021 | 26590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14109,19 |
| 2.1. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 14109,19 | 6956,27 | 6721,25 | 0,00 | 0,00 | 431,67 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14109,19 |
| 2.1.1. | Проектирование и строительство канализационных коллекторов диаметрами Ду 100-150 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства, в т.ч.: | 4563,26 | 2041,37 | 2090,22 | 0,00 | 0,00 | 431,67 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4563,26 |
| 2.1.2.1. | Жилой дом мкр.№7 (23,1м) | 404,77 | 404,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,77 |
| 2.1.2.2. | Детский сал мкр. № 4а (7,24м) | 126,86 | 126,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,86 |
| 2.1.2.3. | Гостиница мкр. 5-6 (9,47м) | 172,46 | 0,00 | 172,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,46 |
| 2.1.2.4. | Кафе пр. Ленина 54 (73,44 м) | 1337,39 | 0,00 | 1337,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1337,39 |
| 2.1.2.5. | Объекты обслуживания мкр. № 7 (21,21 м) | 431,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,67 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,67 |
| 2.1.2.6. | Крытый каток Центральная часть города (31,87 м) | 580,37 | 0,00 | 580,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.1.2.7. | Роддом Центральная часть города (58,48 м) | 1024,72 | 1024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,72 |
| 2.1.2.8. | Патологоанатомический корпус Центральная часть города (27,68м) | 485,02 | 485,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,02 |
| 2.1.2. | Проектирование и строительство канализационных коллекторов диаметрами Ду 150-200 мм (включительно) от существующей системы до точки подключения объекта капитального строительства | 9545,93 | 4914,90 | 4631,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9545,93 |
| 2.1.2.1. | Гостиница мкр. 5-6 (155 м) | 2888,58 | 0,00 | 2888,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2888,58 |
| 2.1.2.2. | Кафе пр. Ленина 54 (93,5 м) | 1742,46 | 0,00 | 1742,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1742,46 |
| 2.1.2.3. | Жилой дом мкр.№7 (97,78 м) | 1753,36 | 1753,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1753,36 |
| 2.1.2.4. | Роддом Центральная часть города (35,11 м) | 629,58 | 629,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,58 |
| 2.1.2.5. | Детский сад мкр. № 4а (109,41 м) | 1961,91 | 1961,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,91 |
| 2.1.2.6. | Автосервис ул. Парковая мкр. Славянка (31,79 м) | 570,05 | 570,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,05 |
| 2.2. | Реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, не включенные в прочие группы мероприятий | 26590,00 | 10000,00 | 3000,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 2017-2021 | 26590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Проектирование и строительство канализационного коллектора п.ш.Березовская до городских очистных сооружений канализации | 26590,00 | 10000,00 | 3000,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 2017-2021 | 26590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого бюджет | 26590,00 | 10000,00 | 3000,00 | 4530,00 | 4530,00 | 4530,00 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого плата за подключение | 14109,19 | 6956,27 | 6721,25 | 0,00 | 0,00 | 431,67 | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический процент износа |  |  |  |  |
| На начало реализации инвестиционной программы у ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания отсутствуют в собственности объекты основных средств централизованной системы холодного водоснабжения. |  |  |  |  |
| Плановый процент износа |  |  |  |  |
| Водоснабжение г. Березовский на 31.12.2021, тыс. руб. | 14431,8 | 13223,3 | 1208,5 | 14431,8 |
| Плановый % износа на 31.12.2021 | 8,4 | - | - | - |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

| Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фактический процент износа |  |  |  |  |
| На начало реализации инвестиционной программы у ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» отсутствуют в собственности объекты основных средств централизованной системы водоотведения |  |  |  |  |
| Плановый процент износа |  |  |  |  |
| Водоотведение г. Березовский на 31.12.2021, тыс. руб. | 14109,19 | 12263,5 | 1845,69 | 14109,19 |
| Плановый % износа на 31.12.2021 | 13,1 | - | - | - |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2017-2021 гг.

| Показатели | Единицы измерений | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявленный объем | тыс. м3 | 2906,7 | 2906,7 | 2906,7 | 2906,7 | 2906,7 |
| НВВ | тыс. руб. | 93359,0 | 99240,6 | 105492,7 | 112138,8 | 119203,5 |
| Тариф | руб./ м3 | 32,12 | 34,14 | 36,29 | 38,58 | 41,01 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого тариф | руб./ м3 | 32,12 | 34,14 | 36,29 | 38,58 | 41,01 |
| Рост тарифа | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2017-2021 гг.

| Показатели | Единицы измерений | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заявленный объем | тыс. м3 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| НВВ | тыс. руб. | 50803,22 | 54003,82 | 57406,06 | 61022,64 | 64867,07 |
| Тариф | руб./ м3 | 22,18 | 23,58 | 25,07 | 26,65 | 28,33 |
| Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого тариф | руб./ м3 | 22,18 | 23,58 | 25,07 | 26,65 | 28,33 |
| Рост тарифа | % | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водовода от НФС до п. Барзас | 2017 | 75,261 | Администрация г. Берёзовский |
| 1.1 | Проектирование и строительство водопроводных сетей Ду-160мм L = 6 700м | 2017 | 75,261 |  |
| 2 | Проектирование и строительство водовода п.ш. Берёзовская от НС №2 до п.ш. Южная | 2018-2019 | 81,564 | Администрация г. Берёзовский |
| 2.1 | Проектирование и начало строительства водопроводных сетей Ду-250мм L=2,2км (2 нитки) и Ду-200мм L=8,6км (2 нитки) | 2018 | 40,782 |  |
| 2.2 | Окончание строительства водопроводных сетей Ду-250мм L=2,2км (2 нитки) и Ду-200мм L=8,6км (2 нитки) | 2019 | 40,782 |  |

Приложение № 14 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Долгосрочные тарифы ООО «ТВК»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

г. Белово, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТВК» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч- ный руб./Гкал | 2016 | 1177,32 | 1225,59 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2017 | 1208,98 | 1250,38 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2018 | 1217,47 | 1243,15 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ООО «ТВК» | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч- ный руб./Гкал | 2016 | 1389,24 | 1446,20 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2017 | 1426,60 | 1475,45 | x | x | x | x | x |
|  |  | 2018 | 1436,61 | 1466,92 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставоч-ный | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 15 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  | 1 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  |  |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  | 1 |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 130 816,36 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 112 895,42 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  | 43 776,00 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  | 6 187,14 |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 61 938,28 |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 994,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 111 901,42 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 1 752,94 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  | 16 168,00 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс.руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 184,85 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  | 184,85 |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,730 |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,730 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  | 253,07 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  | 253,07 |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  |  | 32 662,16 |
| -уголь каменный | т |  |  | 32 662,16 |
| -уголь бурый | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  | 0,80 |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  | 0,80 |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  |  | 32 923,45 |
| -уголь каменный | т |  |  | 32 923,45 |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 1 011,71 |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 1 011,71 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  | 33 308,84 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 33 308,84 |
| -уголь бурый | тыс. руб |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. руб |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 1 706,73 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  | 1 706,73 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  |  | 35 015,56 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч |  |  | 5 794,38 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч |  |  | 4 326,90 |
| -по СН I | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч |  |  | 1 467,48 |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  | 2,83 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  | 2,83 |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  | 2,83 |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВт*ч электроэнергии | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. |  |  | 2,83 |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  |  | 44,29 |
| Стоимость электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 16 410,34 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 92,89 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  |  |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  | 14,30 |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч | тыс. руб. |  |  | 1 928,54 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  |  |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Общий расход реагентов, в т.ч.: | т |  |  |  |
| -соль техническая | т |  |  |  |
| -катионит КУ-2/8 | т |  |  |  |
| -сульфоуголь | т |  |  |  |
| -аминат К | т |  |  |  |
| -оксид натрия | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов: |  |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т |  |  |  |
| -катионит КУ-2/8 | руб./т |  |  |  |
| -сульфоуголь | руб./т |  |  |  |
| -аминат К | руб./т |  |  |  |
| -оксид натрия | руб./т |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс.руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования.

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 59 944,53 | 61 718,89 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «ТВК» (г. Белово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 1 208,98 | -1,35 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 250,38 | 3,42 |

Приложение № 16 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Долгосрочные тарифы ООО «ТВК» на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке г. Белово, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации |  | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вода | пар |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 21,10 | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 21,80 | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 21,80 | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 22,89 | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 22,98 | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 23,66 | x |
| ООО «ТВК» | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 21,10 | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 21,80 | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 21,80 | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 22,89 | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 22,98 | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 23,66 | x |
|  |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  |  | Одноставочный руб./ м3 | с 01.01.2016 | 24,90 | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 25,72 | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 25,72 | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 27,01 | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 27,12 | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 27,92 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 17 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |

- Расчет операционных (подконтрольных ) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования.

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измер. | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. |  |  |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 745,40 | 2 826,67 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на теплоноситель
ООО «ТВК» (г. Белово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб/Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 21,80 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 22,89 | 5,00 |

- Расчет тарифов на горячую воду в открытой системе горячего теплоснабжения ООО «ТВК» (г. Белово)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 99,40 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 103,16 | 3,78 |

Приложение № 18 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Долгосрочные тарифы ООО «ТВК» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Белово, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наимено-вание регулируе-мой организа-ции | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с учётом НДС) | Тариф на горячую воду для прочих потреби- телей, руб./м3 (без НДС) | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал*** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  |  |  |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепло-вую энергию, руб./ Гкал |
| ООО «ТВК» | с 01.01.2016 | 112,24 | 95,12 | 21,10 | 1177,32 | х | х |
|  | с 01.07.2016 | 117,29 | 99,40 | 21,80 | 1225,59 | х | х |
|  | с 01.01.2017 | 117,29 | 99,40 | 21,80 | 1208,98 | х | х |
|  | с 01.07.2017 | 121,73 | 103,16 | 22,89 | 1250,38 | х | х |
|  | с 01.01.2018 | 119,34 | 101,14 | 22,98 | 1217,47 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 122,09 | 103,47 | 23,66 | 1243,15 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для ООО «ТВК», реализуемый на потребительском рынке г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 г. № 643 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2016 № 386).

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «ТВК», реализуемую на потребительском рынке  г. Белово, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» ноября 2015 г. № 642 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2016 № 385).

Приложение № 19 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Долгосрочные тарифы ООО «Сибпромсервис» на тепловую

энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наимено-вание регули-руемой органи-зации | Вид тарифа |  | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  | Острый и редуци-рованный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01 по 30.06 | с 01.07 по 31.12 | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |
| ООО «Сибпром-сервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал |  | 2016 | 1327,67 | 1380,56 | x | x | x | x |  | x |  |
|  |  |  | 2017 | 1380,56 | 1519,93 | x | x | x | x |  | x |  |
|  |  |  | 2018 | 1425,90 | 1471,57 | x | x | x | x |  | x |  |
|  | Двухставочный |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| ООО «Сибпром-сервис» | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 |  | 1327,67 | 1380,56 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | 2017 |  | 1380,56 | 1519,93 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  |  | 2018 |  | 1425,90 | 1471,57 | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./ Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x |  | x |  | x |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

Приложение № 20 к протоколу

№ 61 от 01.12.2016

заседания Правления РЭК КО

Основные показатели, используемые при расчете тарифов:

- Физические показатели:

| Показатели | Ед. изм. | Предложения предприятия на … год | Предложение экспертов на 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Производство и отпуск тепловой энергии (теплоносителя) |  |  |  |  |
| Количество котельных | шт. |  |  | 1 |
| В том числе мощностью, Гкал/ч: |  |  |  |  |
| -до 3,00 | шт. |  |  | 1 |
| -от 3,00 до 20,00 | шт. |  |  |  |
| -от 20,00 до 100,00 | шт. |  |  |  |
| Нормативная выработка | Гкал |  |  | 3 581,13 |
| Полезный отпуск | Гкал |  |  | 3 581,31 |
| Отпуск жилищным организациям | Гкал |  |  | 0,00 |
| Отпуск бюджетным потребителям | Гкал |  |  | 3 203,90 |
| Отпуск иным потребителям, всего, в том числе | Гкал |  |  | 377,23 |
| Отпуск иным потребителям в паре от 7 до 13кГс/см2 |  |  |  |  |
| Отпуск на производственные нужды | Гкал |  |  | 0,00 |
| Отпуск на потребительский рынок | Гкал |  |  | 3 581,13 |
| Расход на собственные нужды | Гкал |  |  | 0,00 |
| Норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии |  |  |  |  |
| Потери в сетях предприятия (нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии (теплоносителя)) | Гкал |  |  | 0,00 |
| Покупная теплоэнергия |  |  |  |  |
| Поставщик |  |  |  |  |
| Объем покупки | Гкал |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф покупки | руб./Гкал |  |  |  |
| Стоимость | тыс.руб. |  |  |  |
| Топливо |  |  |  |  |
| Удельный расход условного топлива, в т.ч. | кг у.т./Гкал |  |  | 213,20 |
| - уголь каменный | кг у.т./Гкал |  |  | 213,20 |
| -уголь бурый | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -природный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| Тепловой эквивалент |  |  |  | 0,750 |
| - уголь каменный |  |  |  | 0,750 |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  |  |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Удельный расход натурального топлива, в т. ч. | кг/Гкал |  |  | 284,27 |
| -уголь каменный | кг/Гкал |  |  | 284,27 |
| -уголь бурый | кг/Гкал |  |  |  |
| -мазут топочный | кг/Гкал |  |  |  |
| -природный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -коксовый газ | м3/Гкал |  |  |  |
| -доменный газ | м3/Гкал |  |  |  |
| Расход натурального топлива, всего, в т. ч. | т |  |  | 1 017,99 |
| -уголь каменный | т |  |  | 1 017,99 |
| -уголь бурый | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| -природный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | тыс.м3 |  |  |  |
| Естественная убыль натурального топлива, всего, в т. ч. | % |  |  |  |
| -при автомобильных перевозках | % |  |  |  |
| -при железнодорожных перевозках | % |  |  |  |
| -при хранении на складе, перегрузке и подаче в котельную | % |  |  |  |
| Расход натурального топлива с учётом естественной убыли и потерь, всего, в т. ч. | т |  |  |  |
| -уголь каменный | т |  |  |  |
| -мазут топочный | т |  |  |  |
| Цена натурального топлива | руб./т |  |  | 1 708,85 |
| -уголь каменный | руб./т |  |  | 1 708,85 |
| -уголь бурый | руб./т |  |  |  |
| -мазут топочный | руб./т |  |  |  |
| -природный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -коксовый газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| -доменный газ | руб./т.м3 |  |  |  |
| Стоимость топлива, всего, в т.ч. | тыс. руб. |  |  | 1 739,60 |
| -уголь каменный | тыс. руб. |  |  | 1 739,60 |
| -уголь бурый | тыс. руб |  |  |  |
| -мазут топочный | тыс. руб |  |  |  |
| -природный газ | тыс. руб |  |  |  |
| -коксовый газ | тыс. руб |  |  |  |
| -доменный газ | тыс. руб |  |  |  |
| Стоимость расходов по транспортировке, всего, в т.ч.: | тыс. руб. |  |  | 109,75 |
| -автомобильные перевозки | тыс. руб. |  |  | 109,75 |
| погрузка, разгрузка, услуги тракт. парка | тыс. руб. |  |  |  |
| Общая стоимость топлива с расходами по транспортировке | тыс. руб. |  |  | 1 849,35 |
| Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии |  |  |  |  |
| Электроэнергия |  |  |  |  |
| Общий расход электроэнергии, в т.ч.: | тыс. кВт*ч |  |  | 91,97 |
| -по высокому напряжению | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН I | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по СН II | тыс. кВт*ч |  |  |  |
| -по низкому напряжению | тыс. кВт*ч |  |  | 91,97 |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт*ч потреблен.эл.энергии, в т.ч.: | руб. |  |  | 5,799 |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  | 5,799 |
| Заявленная мощность, всего, в т.ч.: | кВт |  |  |  |
| -по высокому напряжению | кВт |  |  |  |
| -по СН I | кВт |  |  |  |
| -по СН II | кВт |  |  |  |
| -по низкому напряжению | кВт |  |  |  |
| Средневзвешенный тариф за 1 кВт заявленной мощности, в.ч. | руб. |  |  |  |
| -по высокому напряжению | руб. |  |  |  |
| -по СН I | руб. |  |  |  |
| -по СН II | руб. |  |  |  |
| -по низкому напряжению | руб. |  |  |  |
| Плата за передачу 1 кВт*ч электроэнергии | руб. |  |  |  |
| Средний тариф 1 кВт*ч | руб. |  |  |  |
| Удельный расход | кВт*ч/Гкал |  |  | 25,68 |
| Стоимость электроэнергии | тыс.руб. |  |  | 533,36 |
| Вода и водоотведение |  |  |  |  |
| Общее количество воды, всего, в т.ч.: | тыс. м3 |  |  | 1,39 |
| -собственный подъём | тыс. м3 |  |  |  |
| -объем поставки | тыс. м3 |  |  | 1,39 |
| Общее количество стоков, всего | тыс. м3 |  |  |  |
| Себестоимость воды | руб./м3 |  |  |  |
| Тариф на воду | руб./м3 |  |  | 21,82 |
| Тариф на водоотведение | руб./м3 |  |  |  |
| Стоимость воды и водоотведения, всего, в т.ч | тыс. руб. |  |  | 30,33 |
| -стоимость воды | тыс. руб. |  |  |  |
| -стоимость водоотведения | тыс. руб. |  |  |  |
| Общий расход реагентов, в т.ч.: | т |  |  |  |
| -соль техническая | т |  |  |  |
| -катионит КУ-2/8 | т |  |  |  |
| -сульфоуголь | т |  |  |  |
| -аминат К | т |  |  |  |
| -оксид натрия | т |  |  |  |
| Стоимость реагентов: |  |  |  |  |
| -соль техническая | руб./т |  |  |  |
| -катионит КУ-2/8 | руб./т |  |  |  |
| -сульфоуголь | руб./т |  |  |  |
| -аминат К | руб./т |  |  |  |
| -оксид натрия | руб./т |  |  |  |
| Стоимость реагентов, всего | тыс.руб. |  |  |  |

- Применяемые индексы.

| Показатели | Ед. изм. | Принято при расчете тарифа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Индекс потребительских цен | % |  | 4,0 |  |
| Индекс роста цен на топливо, в т.ч. | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 3,9 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |
| -доменный газ |  |  |  |  |
| Индекс роста цен на: | % |  |  |  |
| - электроэнергию |  |  | 6,0 |  |
| - холодную воду |  |  | 4,5 |  |
| - водоотведение |  |  | 4,2 |  |
| - тепловую энергию |  |  | 3,9 |  |
| Индекс роста цен на доставку каждого энергетического ресурса | % |  |  |  |
| -уголь каменный |  |  | 4,0 |  |
| -уголь бурый |  |  |  |  |
| -мазут топочный |  |  |  |  |
| -природный газ |  |  | 3,0 |  |
| -коксовый газ |  |  |  |  |

- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования.

| № п. п. | Параметры расчета расходов | Единица измерения | Долгосрочный период регулирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) | доли |  | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % |  | 1,00 |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) | % |  | 0 |
| 3.1 | Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 11,2 | 11,2 |
| 3.2 | Установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 35,68 | 39,13 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  |  | 0,75 |
| 5 | Индекс операционных расходов | % |  | 102,96 |
| 6 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 2 142,50 | 2 205,92 |

- Величина необходимой валовой выручки, использованная при расчете тарифов, и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования, а также основания, по которым отказано во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, с указанием таких расходов и их величины.

- Расчет тарифов на тепловую энергию 
ООО «Сибпромсервис» (г. Новосибирск)

| Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы по предложению экспертной группы, руб./Гкал (руб./куб.м) | Темп роста к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 г. | с 01.01. по 30.06. | 1 380,56 | 0,00 |
|  | с 01.07. по 31.12. | 1 519,93 | 10,10 |