5

УТВЕРЖДАЮ
Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта
ПРОТОКОЛ № 19
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
16.05.2017г. 












        г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.
Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.
Приглашенные:
	Бушуева О.В
	- начальник контрольно – правового управления РЭК КО

	Гаристов Н.Н.
	- генеральный директор ОАО «АЭЭ»

	Кулебакин С.В.
	- начальник технического отдела РЭК КО

	Седашкина Г.С.
	- ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике РЭК КО

	Овчинников А.Г.
	- главный консультант технического отдела РЭК КО


Повестка дня:

	№
	Вопрос

	
	

	1.
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет», отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н)


Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.
1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет», отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н)
Докладчики Седашкина Г.С. и Овчинников А.Г. отметили, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 2638 от 12.05.2017; исх. № 1.4/02/3602 от 12.05.2017) за подписью заместителя директора филиала по экономике и финансам О.А. Очертинского с просьбой провести заседание Правления РЭК КО без участия представителей организации.
По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение докладчики предлагают утвердить:
- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 3000 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:01:0113003:0005) в размере 10,52 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 3000 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:01:0113003:0005) представлен в приложении № 1 к настоящему протоколу.
Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК 
ПОСТАНОВИЛО:

Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», ИНН 2460069527, энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 3000 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:01:0113003:0005) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО: 


_____________________А.В. Дюков
_____________________О.А. Чурсина

_____________________Э.Б. Гусельщиков 
_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С.Юхневич

Приложение № 1
 к протоколу № 19 заседания

 Правления РЭК КО

 от 16.05.2017

	Расчет необходимой валовой выручки за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 3000 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2 (Кемеровская обл., Беловский р-н, кадастровый номер земельного участка 42:01:0113003:0005)
тыс. руб.

	№               п/п
	Показатели
	Предложение Общества
	Предложение РЭК КО
	Отклонение

	1
	Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего
	29,399
	10,52
	-18,879

	1.1
	Вспомогательные материалы 
	1,784
	1,48
	-0,304

	1.2
	Энергия на хозяйственные нужды 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Оплата труда ППП 
	18,661
	4,93
	-13,731

	1.4
	Отчисления на страховые взносы 
	5,679
	1,49
	-4,189

	1.5
	Прочие расходы, всего, в том числе:
	3,275
	2,62
	-0,655

	1.5.1
	- работы и услуги производственного характера
	3,275
	2,62
	-0,655

	1.5.2
	- налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	- работы и услуги непроизводственного характера, 
в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.1
	услуги связи 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.2
	расходы на охрану и пожарную безопасность 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.3
	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.4
	плата за аренду имущества 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3.5
	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Внереализационные расходы, всего 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	- расходы на услуги банков
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	- % за пользование кредитом 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	- прочие обоснованные расходы
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.1
	дивиденды
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3.2
	налог на прибыль
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.4
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики 
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Выпадающие доходы/экономия средств 
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Необходимая валовая выручка (сумма п. 1 - 3) 
	29,399
	10,52
	-18,879


Приложение № 2

 к протоколу № 19 заседания

 Правления РЭК КО

 от 16.05.2017

Плата за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС», энергопринимающих устройств ООО «ЭнергоПаритет» (увеличение максимальной мощности на 3000 кВт), отпайки ВЛ-110 кВ 
от опоры № 131 ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Уропская 1, 2
(Кемеровская обл., Беловский р-н)
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 
(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	3,4

	2
	Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили»
	0,00

	3
	Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством 
	0,00

	3.1
	строительство воздушных линий
	0,00

	3.2
	строительство кабельных линий
	0,00

	3.3
	строительство пунктов секционирования
	0,00

	3.4
	строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
	0,00

	3.5
	строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
	0,00

	4
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ
	2,33

	5
	Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя
	2,27

	6
	Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети
	2,52

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	10,52


Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3000 кВт.

Протокол № 19 заседания Правления РЭК от 16.05.2017

Протокол № 19 заседания Правления РЭК от 16.05.2017


