РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «10» августа 2017 г. № 145

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Панфиловец»

в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                         «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить инвестиционную программу ООО «Панфиловец», ИНН 4212021835, в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «10» августа 2017 г. № 145

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Панфиловец» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Панфиловец» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652591, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, село Панфилово, улица Советская, дом 103А |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор Пермяков Владимир Степанович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384 56) 65255 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 10.08.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652507, Россия, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Григорченкова, д. 47 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Харитонов Алексей Викторович, Глава Ленинск-Кузнецкого муниципального района |
| Дата согласования инвестиционной программы | 16.01.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | 8 (384-56) 7-29-02; 8 (384-56) 7-14-07 |

Инвестиционная программа ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2017 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Реконструкция тепловых сетей 250 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Чусовитино ул. Школьная, 39А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2017 | 2017 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 250 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная с. Чусовитино по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Чусовитино ул. Школьная, 39А | диаметр | мм | 50 | 80 | 2018 | 2018 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Реконструкция тепловых сетей протяженностью 125 м | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы с. Панфилово по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он с. Панфилово ул.Школьная,1А | диаметр | мм | 40 | 50 | 2019 | 2019 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул. Подстанционная, 7 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2019 | 2019 | 62 | 0 |  | 0 | 0 | 62 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.2 | Реконструкция котельной с установкой системы дозирования «Комплексон-6» | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная администрации по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово, ул. Советская, 103 | производительность | м3/час | 0 | 5 | 2018 | 2018 | 62 | 0 |  | 0 | 62 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| 3.2.3 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная школы по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул. Школьная, 1 А | мощность | кВт/час | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 320 | 0 |  | 320 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.4 | Реконструкция котельной с заменой дымовой трубы 10м Ф400 мм | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул.Подстанционная,7 | высота | м | 8 | 10 | 2018 | 2018 | 139 | 0 |  | 0 | 139 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | мм | 300 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная детского сада по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, с. Панфилово ул.Подстанционная,7 | мощность | кВт/час | 0 | 7,5 | 2017 | 2017 | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 3.2.6 | Установка дизель генератора | Увеличение эффективности работы котельной | Котельная п. Новый по адресу: Кемеровская обл., Ленинск-Кузнецкий р-он, п. Новый ул. Луговая, 1 А | мощность | кВт/час | 0 | 4,4 | 2017 | 2017 | 81 | 0 |  | 81 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 | 0 |  | 851 | 601 | 208 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1660 |  | 0 | 851 | 601 | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |

Плановые значения показателей, достижение которых

предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения

на 2017-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | Тыс. кВт/ч | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 | 48,78 |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 | 0,2099 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 90 | 88 | 100 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, 1 А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Панфиловец»

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, А | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 213,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, тыс. Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, тыс. м3 |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Котельная школы | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Школьная, 1 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная детского сада | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Одстанционная, 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Котельная администрации | Ленинск-Кузнецкий район, с. Панфилово, ул. Советская, 103 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Котельная с. Чусовитино | Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, ул. Школьная, 39 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная п. Новый | Ленинск-Кузнецкий район, п. Новый, ул. Луговая, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Финансовый план ООО «Панфиловец» в сфере теплоснабжения на  2017-2019 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб., НДС не облагается) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | Производство, передача, сбыт тепловой энергии и горячей воды |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 1660,00 | 1660,00 | 851,00 | 601,00 | 208,00 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 331,00 | 331,00 | 0,00 | 158,00 | 173,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 1329,00 | 1329,00 | 851,00 | 443,00 | 35,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 1660,0 | 1660,00 | 851,00 | 601,00 | 208,00 |