#####

##### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

##### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» августа 2017 г. № 149

г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление региональной**

 **энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016**

**№ 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал»**

**на 2016-2018 годы»**

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.09.2016 № 134, от 22.11.2016 № 308, от 31.01.2017 № 6) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 295,12 | 94,95 | 93,38 | 106,79 | 2016-2018 | 0 | 0 | 14,57 | 280,55 |

».

1.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 280,55 | 94,95 | 84,72 | 100,88 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,55 |

».

1.3. Пункт 1.1.6 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Реализация I-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора(г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут | 21,80 | 9,18 | 0,80 | 11,82 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,80 |

».

1.4. Подпункт 1.1.6.2 пункта 1.1.6 изложить в новой редакции:

 «

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.2. | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова | 9,15 | 8,53 | 0,00 | 0,62 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 |

».

1.5. Пункт 1.1.6 дополнить подпунктами 1.1.6.5, следующего содержания:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.5. | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова» по адресу г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улицы Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, заявитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка  | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 |

».

1.7. Пункт 1.1.7 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | Строительство водовода Ø710 мм длиной ≈3,2 км от камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, пр. Томский, 27) до камеры переключения(г. Новокузнецк, Заводской район, ≈450 м южнее жилого дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 116а). Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года – 74,94 млн. руб (без налога на прибыль и НДС) | 14,05 | 13,35 | 0,00 | 0,70 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |

».

1.7. Подпункт 1.1.7.1 пункта 1.1.7 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.1. | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова» | 14,05 | 13,35 | 0,00 | 0,70 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,05 |

».

1.8. Строку 23 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого затраты на подключение: | 280,55 | 94,95  | 84,72  | 100,88  | 2016-2018 |   |   |   | 280,55 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель

региональной энергетической комиссии

 Кемеровскойобласти Д.В. Малюта