РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «17» августа 2017 г. № 153

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии,

- за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,

- на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                   о региональной энергетической комиссии Кемеровской области» региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии                                    с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2017 год для регулируемых организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликованию настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «17» августа 2017 г. № 153

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более,

на 2017 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | - ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» по узлу теплоснабжения сельские поселения Ижморского муниципального района, - ИНН 4246021343 | 233,98 |
| 2 | - ООО «Ижморская тепло-сетевая компания» по узлу теплоснабжения пгт. Ижморский, ИНН 4246021343 | 215,24 |
| 3 | - ООО «Теплосервис» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный район) ИНН 4212038638 | 221,91 |
| 4 | - ООО «КомунЭнергоСервис-М» (пгт. Белогорск Тисульского муниципального района) - ИНН 2460101837 | 192,98 |

- Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.