РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «22» августа 2017 г. № 161

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015

№ 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в  постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 377 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы                      АО «Кемеровская теплосетевая компания» (г. Кемерово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.12.2016 № 718, от 24.03.2017 № 32, от 11.05.2017 № 63, от 01.08.2017 № 135), следующие изменения, приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                          Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «22» августа 2017 г. № 161

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 377

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | АО «Кемеровская теплосетевая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650099, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 30 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по развитию Артюх Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: ArtiukhVM@sibgenco.ru; Тел. (3842) 45-40-54, 8-905-962-18-18 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Кемерово |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 54 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава города Кемерово Валерий Константинович Ермаков |
| Дата согласования инвестиционной программы | 28.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-46-10 |

Инвестиционная программа

АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименова-ние мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство теплотрассы 2Ду 50 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 250 мм от TK-IV-28 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 37 50 | 2017 | 2018 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 | 0,00 | 0,00 | 587,97 |
| 1.1.2 | Строительство теплотрассы 2Ду 80 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 80 мм от TK-I-56 до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 146 80 | 2018 | 2018 | 4 139,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139,57 | 0,00 | 4 139,57 |
| 1.1.3 | Строительство теплотрассы 2Ду 100 мм | Подключение объектов новых заявителей | теплотрасса 2Ду 100 мм от т. Б до объекта заявителя | Протяженность Диаметр | м мм | - - | 110 100 | 2017 | 2017 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 | 0,00 | 0,00 | 3 794,94 |
| 1.1.4 | Строительство подводящих сетей от ТК-8 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартир-ных жилых домов № № 2,3, 4,5,6,6а,7,8,9, 10,11,13 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Заводской район, микрорайон № 15 | Протяженность | м | - | 72,5 125 295 100 320 60 | 2018 | 2018 | 54 717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 717,73 | 0,00 | 54 717,73 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 100 125 150 200 250 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Строительство подводящих сетей до границ с инженерно-техническими сетями многоквартир-ных жилых домов микрорайона «Рекордный» № 5,6,7,8 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Кировский район, ул. Рекордная | Протяженность | м | - | 75 37 123 | 2018 | 2018 | 8 327,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 327,73 | 0,00 | 8 327,73 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 150 100 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6 | Строительство подводящих тепловых сетей от ТК-10/3 до границ с инженерно-техническими сетями многоквартирных жилых домов № 85/2, 85/1А, 85/1Б, 84/1, 84/2, 84/3 | Подключение объектов новых заявителей | г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон № 64 | Протяженность | м | - | 99 226 350 | 2017 | 2017 | 38 196,12 | 0,00 | 0,00 | 38 196,12 | 0,00 | 0,00 | 38 196,12 |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 100 125 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО в сторону ТК-10/10 по б-ру Строителей | Подключение объектов ООО «Промстрой-Каравелла» дома стр. № 17, 18 к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, Центральный район, микрорайон № 15 «А» | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 50 300 | 2,273 50 400 | 2017 | 2017 | 3 455,47 | 0,00 | 0,00 | 3 455,47 | 0,00 | 0,00 | 3 455,47 |
| 1.3.2 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 350 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от НО до ТК-10/10 по б-ру Строителей | Подключение объектов ООО «СибирьИнвест-Холдинг» объекты капитального строительства к централи-зованной системе теплоснаб-жения | г. Кемерово, Центральный район, жилой комплекс «В» | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 150 350 | 7,338 150 400 | 2017 | 2018 | 9 685,09 | 0,00 | 0,00 | 9 685,09 | 0,00 | 0,00 | 9 685,09 |
| 1.3.3 | Реконструкция теплотрассы 2Ду 250 мм с увеличением диаметра до 2Ду 400 мм на участке от ТК-10/10 до НО в сторону ТК-10/11 по б-ру Строителей | Подключение объекта Управления судебного департамента в Кемеровской области, пятиэтажное здание для размещения Кемеровского областного суда к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, 150 м восточнее пересечения ул. Волгоградская и пр. Химиков | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 288 250 | 3,584 288 400 | 2017 | 2018 | 20 811,86 | 0,00 | 0,00 | 20 811,86 | 0,00 | 0,00 | 20 811,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.4 | Реконструкция тепломагистрали 2Ду 500 мм с увеличением диаметра на 2Ду 600 мм между ТК 17-13 и ТК 17-14, от ТК-17-14 в сторону ТК-1 пр. Октябрьский | Подключение объекта ООО «Кузбасский водный центр», спортивно-оздоровительный комплекс к централи-зованной системе теплоснабжения | г. Кемерово, Ленинский район, северо-западнее пересечения б-ра Строителей и пр. Притомского | Мощность Протяженность Диаметр | Гкал/час м мм | 0 120,4 500 | 2,835 120,4 600 | 2017 | 2018 | 14 719,32 | 0,00 | 0,00 | 14 719,32 | 0,00 | 0,00 | 14 719,32 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 435,80 | 0,00 | 0,00 | 91 250,76 | 67 185,04 | 0,00 | 158 435,80 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 435,80 | 0,00 | 0,00 | 91 250,76 | 67 185,04 | 0,00 | 158 435,80 |

|  | Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  | 0,253 |  | 0,253 |  |
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
|  |  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 5,48 | 38,88 | 0,00 |  |  | 25,04 |  | 13,84 |  |
| 4 |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 66 | 58 |  |  | 62 |  | 66 |  |
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал в год | 768,87 | 856,02 | 743,68 |  |  | 853,73 |  | 856,02 |  |
|  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17,3 | 24,47 | 16,9 |  |  | 24,39 |  | 24,47 |  |
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. тонн в год для воды | 1 553, 29 | 2 534, 07 | 2 150, 21 |  |  | 2 533, 01 |  | 2 534, 07 |  |
|  |  |  | м3 для пара | - | - | - |  |  | - |  | - |  |
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |  |  | - |  | - |  |

| Финансовый план АО «Кемеровская теплосетевая компания» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 134 267,627 | 134 267,627 | 0,000 | 77 331,155 |  | 56 936,472 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 134 267,627 | 134 267,627 | 0,000 | 77 331,155 |  | 56 936,472 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2.1 | кредиты | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2.2 | займы организаций | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  | 0,000 |
|  | Итого по программе | 134 267,627 | 134 267,627 | 0,000 | 77 331,155 |  | 56 936,472 |

».