- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 сентября 2017 г.  № 172

г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» ПС 110/35/6 кВ 2х25 МВА

(Кемеровская обл., Беловский муниципальный район,

Моховское поселение)

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом                 ФСТ России  от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (максимальная мощность 36 090 кВт), ПС 110/35/6 кВ 2х25 МВА (Кемеровская обл., Беловский муниципальный район, Моховское поселение, кадастровый номер земельного участка 42:01:0114004:1224) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| - Председатель региональной - энергетической комиссии Кемеровской области | - Д.В.Малюта |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «1» сентября 2017 г. № 172

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Сибири» –

«Кузбассэнерго – РЭС» энергопринимающих устройств ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» ПС 110/35/6 кВ 2х25 МВА

(Кемеровская обл., Беловский муниципальный район,

Моховское поселение)

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором | 3,01 |
| 2 | Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями | 0,00 |
| 3 | Выполнение технических условий сетевой организацией для строительства: | 5 138,40 |
| 3.1 | воздушных линий | 5 138,40 |
| 3.2 | кабельных линий | 0,00 |
| 3.3 | пунктов секционирования | 0,00 |
| 3.4 | комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,00 |
| 3.5 | центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | 0,00 |
| 4 | Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий | 1,94 |
| 5 | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя | 1,89 |
| 6 | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | 2,14 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 5 147,38 |

Примечание: плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 36 090 кВт.