##### 

##### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

##### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» сентября 2017 г. № 213

г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление региональной**

**энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016**

**№ 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал»**

**на 2016-2018 годы»**

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.09.2016 № 134, от 22.11.2016 № 308, от 31.01.2017 № 6, от 17.08.2017 № 149) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 296,08 | 94,95 | 86,44 | 114,69 | 2016-2018 | 0 | 0 | 14,57 | 281,51 |

».

1.2. Пункт 1.1 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 281,51 | 94,95 | 84,72 | 101,84 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 |

».

1.3. Пункт 1.1.6 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6. | Реализация 1-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора  (г. Новокузнецк, Центральный район,  ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на  50 тыс. м3/сут | 22,50 | 9,18 | 0,80 | 12,52 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 |

».

1.4. Подпункт 1.1.6.2 пункта 1.1.6 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.6.2. | в том числе подключение ООО «НДСК»  им. А.В. Косилова | 9,85 | 8,53 | 0,00 | 1,32 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 |

».

1.5. Пункт 1.1.7 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7. | Строительство водовода Ду 710 мм длиной ≈3,2 км от камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, пр. Томский, 27) до камеры переключения  (г. Новокузнецк, Заводской район, ≈450 м южнее жилого дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 116а). Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года – 74,94 млн. руб (без налога на прибыль и НДС) | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |

».

1.6. Подпункт 1.1.7.1 пункта 1.1.7 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.7.1. | в том числе подключение ООО «НДСК»  им. А.В. Косилова» | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 |

».

1.7. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |

».

1.8. Пункт 1.2.2 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Прокладка участка кабельной ЛЭП 10кВ ориентировочной протяженностью 800м в районе с. Боровково | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 |

».

1.9. Строку 22 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого амортизация: | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 |

».

1.10. Строку 23 изложить в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого затраты на подключение: | 281,51 | 94,95 | 84,72 | 101,84 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 |

».

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

региональной энергетической комиссии

Кемеровскойобласти Д.В. Малюта