РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» октября 2017 г. № 299

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск) в сфере водоотведения на 2018-2023 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ                         «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр                         «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «Канализационное хозяйство» (г. Киселевск), ИНН 4223096575, инвестиционную программу в сфере водоотведения на       2018-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «26» октября 2017 г. № 299

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Канализационное хозяйство» 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, улица Коммунальная, 5, офис 1 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Киселевского городского округа 652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина, 30 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 г. | Значение на 2019 г. | Значение на 2020 г. | Значение на 2021 г. | Значение на 2022 г. | Значение на 2023 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финан-сиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  |  |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  | Бюджет | ПДК | Аморти-зация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Прибыль, учтенная в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3. | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 43696,0 | 3099,0 | 6297,0 | 10747,0 | 7546,0 | 7851,0 | 8156,0 | 2018-2023 | 0,0 | 43696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 18973,0 | 1929,0 | 6297,0 | 10747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 18973,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.1. | Проектирование и строительство напорного коллектора от новой КНС до камеры гашения d150мм, L=3754 м. п. | 11754,0 | 1007,0 | 0,0 | 10747,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2020 | 0,0 | 11754,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3.2. | Проектирование и строительство самотечного коллектора от камеры гашения до КНС №7 d500мм, L= 730 м. п. | 7219,0 | 922,0 | 6297,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 7219,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 24723,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 7546,0 | 7851,0 | 8156,0 | - | 0,0 | 24723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4.1. | Проектирование и строительство КНС взамен ликвидируемых очистных сооружений в районе Афонино производительностью 105 куб.м./час | 24723,0 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 7546,0 | 7851,0 | 8156,0 | 2018-2023 | 0,0 | 24723,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6. | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 43696,0 | 3099,0 | 6297,0 | 10747,0 | 7546,0 | 7851,0 | 8156,0 | 2018-2023 | 0,0 | 43696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Прибыль, учтенная в тарифе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | ПДК | 43696,0 | 3099,0 | 6297,0 | 10747,0 | 7546,0 | 7851,0 | 8156,0 | 2018-2023 | 0,0 | 43696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4. | Амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5. | Плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Водоотведение на 01.01.2018, тыс. руб. | 39389,4 | 37320,3 | 8276,2 | 3099,0 |
| 2 | Фактический % износа на 01.01.2018 | 94,8 | - | - | - |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2019, тыс. руб. | 42488,4 | 32143,1 | 8338,2 | 6297,0 |
| 4 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2019 | 75,7 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2020, тыс. руб. | 48785,4 | 30101,9 | 8553,1 | 10747,0 |
| 6 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2020 | 61,7 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2021, тыс. руб. | 59532,4 | 32295,8 | 8704,0 | 7546,0 |
| 8 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2021 | 54,3 | - | - | - |
| 9 | Водоотведение на 01.01.2022, тыс. руб. | 67078,4 | 31137,8 | 8861,1 | 7851,0 |
| 10 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2022 | 46,4 | - | - | - |
| 11 | Водоотведение на 01.01.2023, тыс. руб. | 74929,4 | 30127,7 | 9018,1 | 8156,0 |
| 12 | Плановый % износа объектов водоотведения на 01.01.2023 | 40,2 | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на 2018-2023 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2632770 | 2632770 | 2580115 | 2580115 | 2533675 | 2533675 | 2488065 | 2488065 | 2433330 | 2433330 | 2384660 | 2384660 |
| 2 | НВВ | тыс. руб. | 38859,7 | 41176,5 | 40353,0 | 42107,5 | 41349,6 | 43604,5 | 42819,6 | 44710,5 | 43726,9 | 46427,9 | 45499,3 | 47359,3 |
| 3 | Тариф (прочие потребители, без НДС)) | руб./м3 | 14,76 | 15,64 | 15,64 | 16,32 | 16,32 | 17,21 | 17,21 | 17,97 | 17,97 | 19,08 | 19,08 | 19,86 |
| 4 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Итого тариф | руб./м3 | 14,76 | 15,64 | 15,64 | 16,32 | 16,32 | 17,21 | 17,21 | 17,97 | 17,97 | 19,08 | 19,08 | 19,86 |
| 7 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |