РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «14» ноября 2017 г. № 374

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015

№ 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения на 2015-2019 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 376 «Об установлении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновский муниципальный район, в сфере теплоснабжения                      на 2015-2019 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 06.04.2017 № 43) следующие изменения:

1.1. В заголовке, пунктах 1, 2 постановления цифры «2015-2019» заменить цифрами «2015-2021».

1.2. Приложения № 1, 2 к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                          Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «14» ноября 2017 г. № 374

- «Приложение № 1

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 376

Показатели надежности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1а | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,77 | 0,77 | 0,77 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная,22А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1а | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 224,42 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 | 2,29 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1б | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 232,54 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 3,07 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12а | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 240,94 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 297,07 | 297,07 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный,3 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 230,25 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 233,47 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1В | 236,60 | 236,60 | 236,60 | - | - | - | - | 2,91 | 2,91 | 2,91 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 227,92 | 227,92 | 227,92 | - | - | - | - | 2,57 | 2,57 | 2,57 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 226,51 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 234,00 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 225,95 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 227,09 | 227,09 | 227,09 | - | - | - | - | 2,92 | 2,92 | 2,92 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 226,79 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 228,50 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 235,98 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 233,08 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 236,04 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 | 3,39 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 265,37 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,31 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 238,47 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 245,45 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 240,75 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 233,82 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 248,50 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 | 2,97 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 267,86 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная,22А | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 230,08 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с.Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 230,82 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 233,42 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,34 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 235,21 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 246,76 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 235,17 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 233,87 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 225,76 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 270,28 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 181,04 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 220,99 | 220,99 | 220,99 | - | - | - | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | 297,07 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 222,06 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 221,06 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 224,67 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 222,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 222,66 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 223,42 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 220,75 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 | 1,88 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 224,00 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 220,94 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 220,12 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 227,78 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 |
| Итого: |  |  | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 218,15 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети,

величина технологических потерь

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м³/м² |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м³ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Майская, 1А | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 8982,60 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 | 9017,90 |
| 2 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, п. Плотниково, ул. Полевая, 1Б | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 521,90 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 | 167,40 |
| 3 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, д. Колычево, ул. Весенняя, 12А | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 151,40 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 | 141,50 |
| 4 | Котельная № 23 | Промышленновский район, с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - |
| 5 | Котельная № 26 | Промышленновский р-н, д. Уфимцево, пер. Школьный, 3 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 43,50 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 | 24,30 |
| 6 | Котельная № 27 | Промышленновский р-н, с. Лебеди, ул. Центральная, 38 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,10 |
| 7 | Котельная № 1 | пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 1Б | 1,01 | 1,01 | 1,01 | - | - | - | - | 129,00 | 129,00 | 129,00 | - | - | - | - | 45,00 | 45,00 | 45,00 | - | - | - | - |
| 8 | Котельная № 2 | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 11А | 0,62 | 0,62 | 0,62 | - | - | - | - | 93,40 | 93,40 | 93,40 | - | - | - | - | 22,40 | 22,40 | 22,40 | - | - | - | - |
| 9 | Котельная № 3 | пгт. Промышленная, ул. Весенняя, 40Б | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 484,80 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 | 223,30 |
| 10 | Котельная № 10 | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2Г | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 | 148,50 |
| 11 | Котельная № 11 | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4А | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1781,00 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 | 1266,60 |
| 12 | Котельная № 13 | пгт. Промышленная, ул. Комарова, 72В | 0,92 | 0,92 | 0,92 | - | - | - | - | 326,20 | 326,20 | 326,20 | - | - | - | - | 102,40 | 102,40 | 102,40 | - | - | - | - |
| 13 | Котельная № 14 | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20Д | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 453,60 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 416,00 |
| 14 | Котельная № 16 | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3Б | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1248,80 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 | 1196,50 |
| 15 | Котельная № 18 | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7Б | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 225,60 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 | 61,10 |
| 16 | Котельная № 1 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Садовая, 10 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 93,60 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 | 41,70 |
| 17 | Котельная № 2 | Промышленновский р-н, с. Окунево, ул. Почтовый, 12 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 |
| 18 | Котельная № 3 | Промышленновский р-н, с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 11,60 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 19 | Котельная № 4 | Промышленновский р-н, д. Пьяново, ул. Коммунистическая, 108Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 43,10 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| 20 | Котельная № 11 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Заречная, 82Г | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 513,40 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 | 691,00 |
| 21 | Котельная № 12 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 96Б | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 | 222,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | Котельная № 13 | Промышленновский р-н, с. Тарасово, ул. Центральная, 43К | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 15,20 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| 23 | Котельная № 14 | Промышленновский р-н, д. Шуринка, пер. Школьный, 5А | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| 24 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47Г | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 39,70 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 | 45,30 |
| 25 | Котельная № 19 | Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул. Центральная,22А | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 50,50 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 | 28,40 |
| 26 | Котельная № 20 | Промышленновский р-н, с. Ваганово, ул. Центральная, 3Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 88,80 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 |
| 27 | Котельная № 21 | Промышленновский р-н, д. Прогресс, ул. Центральная, 3Б | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 44,10 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 |
| 28 | Котельная № 5 | Промышленновский р-н, д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 36,40 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| 29 | Котельная № 6 | Промышленновский р-н, с. Титово, ул. Советская, 57А | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 198,80 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 | 94,20 |
| 30 | Котельная № 7 | Промышленновский район, д. Усть-Каменка, ул. Центральная, 54, пом. 1 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 184,80 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 | 64,40 |
| 31 | Котельная № 8 | Промышленновский р-н, с. Васького, ул. Новая, 1 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 69,90 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
| 32 | Котельная № 9 | Промышленновский р-н, п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 | 71,90 |
| 33 | Котельная № 10 | Промышленновский р-н, д. Степные Озерки, ул. Школьная, 1 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 30,80 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 | 11,10 |
| 34 | Котельная № 15 | Промышленновский р-н, пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35А | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 4566,90 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 | 10564,70 |
| 35 | Котельная № ЭЧ-17 | пгт. Промышленная, Коммунистическая, 13А | 1,48 | 1,48 | 1,48 | - | - | - | - | 134,50 | 134,50 | 134,50 | - | - | - | - | 144,30 | 144,30 | 144,30 | - | - | - | - |
| 36 | Котельные Терморобот (12 шт.) | c. Морозово, ул. Кооперативная, 40 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 8Б, СОШ | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 38 |  | с. Краснинское, ул. Советская, 3А, д/сад | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 7,10 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| 39 |  | с. Краснинское, ул. Центральная, 11, ДК | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 40 |  | п. Соревнование, ООШ | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 41 |  | д. Пор-Искитим, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 42 |  | д. Каменка, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 14,40 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| 43 |  | с. Краснинское, ул. Спортивная, 2А, Больница | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 44 |  | с. Труд, ул. Школьная, 11, ООШ | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 11,90 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| 45 |  | с. Ваганово, ДК | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 80,90 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 | 25,20 |
| 46 |  | с. Калинктно «ООШ» | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
| 47 |  | с. Калинкино, д/сад | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Итого: |  |  | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 21539,50 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 | 24959,10 |

- Приложение № 2

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 376

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, 6 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2015-2021 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Бреусов Владимир Львович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (3842) 68-18-50 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Промышленновского района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кемеровская область, пгт. Промышленная, ул. Коммунистическая, 23а |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Промышленновского муниципального района Денис Павлович Ильин |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | (384-42) 7-40-84 |

Инвестиционная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реа-лиза-ции меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-прия-тия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего план с учетом освое-ния 2015-2016 | Про-финан-сиро-вано к 2015 | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | План на 2015 | Про-финан-сирова-но в 2015 | План на 2016 | Про-финан-сирова-но в 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проектирование и строительство тепловой сети d = 50-250 м (надземная прокладка) | Обеспечение тепловой энергией потребителей | Тепловая сеть d=50-250 мм (надземная прокладка) в границах Промышленновского муниципального района | Диаметр | мм | - | 80-100 | 2017 | 2017 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 |
|  |  |  |  | Протяженность | км | - | 0,242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | п. Соревнование. МБОУ «Соревнованская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4810 | 0 | 5267 | 4429 | 0 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Пор-Искитим, МБОУ «Пор-Искитимская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 3990 | 0 | 5366 | 3643 | 0 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | д. Каменка. МОУ «Каменская ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2016 | 4906 | 0 | 5756 | 4539 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Монтаж котельной Терморобот 2х60 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское, Участковая больница по адресу: ул. Спортивная, 2 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 120 | 2015 | 2016 | 7575 | 0 | 5602 | 7108 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. Краснинский СДК, ул. Центральная, 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4602 | 0 | 4923 | 4207 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | Монтаж котельной Терморобот ТР-200 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. «Краснинский ООШ», ул.Центральная, 8 б | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 200 | 2015 | 2016 | 6890 | 0 | 5947 | 6433 | 0 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Краснинское. МБДОУ «Краснинский д/сад», ул. Советская, 3 а | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2016 | 3932 | 0 | 4025 | 3593 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8. | Монтаж котельной Терморобот ТР-150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Труд. «ООШ», ул. Школьная, 11 | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 150 | 2015 | 2016 | 4406 | 0 | 5197 | 4058 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9. | Монтаж котельной Терморобот ТР-300 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Ваганово. Вагановский ДК | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 4165 | 0 | 5194 | 3773 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.10. | Монтаж котельной Терморобот ТР-2х150 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино, «ООШ» | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 300 | 2015 | 2016 | 6154 | 0 | 5392 | 5589 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.11. | Монтаж котельной Терморобот ТР-40 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Калинкино, д/сад. | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 40 | 2015 | 2016 | 4169 | 0 | 4370 | 3805 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2.12. | Монтаж котельной терморобот Т Р-100 | Обеспечение тепловой энергией потребителей | с. Морозово, ул. Кооперативная, 40 (Школа) | Установленная тепловая мощность | кВт | 0 | 100 | 2016 | 2016 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 306 | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64379 | 0 | 57039 | 51177 | 306 | 10652 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2550 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство тепловых сетей для подключения котельной № 1 от котельной № 18, № 2 от № 18, № ЭЧ-17 от № 18, № 13 от № 14 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, Промышленновский муниципальный район | Протяженность | км | 0 | 1,22 | 2017 | 2017 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.1.2 | Строительство тепловой сети от ул. Кузбасская до ул. Транспортная пгт. Промышленная | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, от ул. Кузбасская до ул. Транспортная, от котельной № 15 до котельной № 11 | Протяженность | км | 0 | 0,159 | 2019 | 2019 | 2345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | Строительство тепловой сети о т котельной № 15 до котельной № 11 пгт. Промышленная |  |  |  |  | 0 | 0,835 |  |  | 19693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11383 | 0 | 22038 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена котлов КВ-2,5-95 ШП на КВ-Ф-4,0 - 1 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Майская, 1 а, котельная № 1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 15,7 | 15,7 | 2020 | 2020 | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 3.2.2 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. Плотниково, ул. Полевая, 1б, котельная № 2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,9 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.3 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Колычево, ул. Весенняя, 12 а, котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4 | Замена НР-18 и КВ-0,7 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул Весенняя, 40 б, котельная № 3 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 742 | 0 | 811 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5 | Замена котлов КВр и НР-18 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Октябрьская, 2 г, котельная № 10 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,35 | 1,5 | 2015 | 2015 | 824 | 0 | 811 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.6 | Замена конвейера шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Механическая, 4 а, котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,5 | 3,5 | 2015 | 2015 | 1747 | 0 | 0 | 1747 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Строительство закрытого угольного склада пгт. Промышленная кот. № 11 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул Механическая, 4 а, котельная № 11 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Замена конвейера углеподачи | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3 б, котельная № 16 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 8,3 | 8,3 | 2015 | 2021 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена конвейера шлакозолоудаления |  |  |  |  |  |  |  |  | 1624 | 0 | 0 | 1624 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Замена котла КВр-2,5 ШП в сборе на КВ-Ф-4,0 - 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6011 | 0 | 0 |
| 3.2.9 | Реконструкция угольного склада котельной №16 | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Рябиновая, 3 б, котельная № 16 | - | - | - | - | 2018 | 2018 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.10 | Установка котла КВ-Ф-3,0-95 - 1 шт. | Увеличение установленной мощности с целью подключения новых потребителей | пгт. Промышленная, ул. Фасадная, 7б, котельная №18 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 5 | 7,5 | 2017 | 2017 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 525 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.11 | Замена конвейера шлакозолоудаления | Повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Тельмана, 35а, котельная № 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 22,74 | 22,74 | 2016 | 2016 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 1424 | 1715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.12 | Замена котлов на КВр-0,2 и КВр-0,4 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Окунево, пер. Вокзальный, 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,65 | 0,6 | 2015 | 2015 | 569 | 0 | 1220 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.13 | Замена котлов НР-18 на КВр-1,6 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | пгт. Промышленная, ул. Некрасова, 20 д, котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,05 | 3,56 | 2017 | 2017 | 2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2116 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.14 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Усть-Тарьсма, ул. Школьная, 30, котельная № 5 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,6 | 2,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.15 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Титово, ул. Советская, 57а, котельная № 6 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,32 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.16 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Васького, ул. Новая, 1, котельная № 8 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,3 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.17 | Замена котлов КВС-0,93 и КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | п. ст. Падунская, ул. Калинина, 15, котельная № 9 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,73 | 1,6 | 2015 | 2016 | 1647 | 0 | 76 | 1647 | 1546 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.18 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Заречная, 82 г, котельная № 11 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 2015 | 2016 | 2348 | 0 | 0 | 1372 | 1622 | 976 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.19 | Замена котлов КВр-0,8 на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Тарасово, ул. Центральная, 96б, котельная № 12 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 2,4 | 2,4 | 2015 | 2015 | 1629 | 0 | 0 | 1629 | 1622 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 3.2.20 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | д. Шуринка, пер. Школьный, 5а, котельная № 14 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22 |  |  | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.21 | Замена котлов КВр-0,66 и КВр-0,2 на КВр-0,2 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Журавлево, ул. Центральная, 47г, котельная № 15 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,86 | 0,4 | 2015 | 2015 | 1270 | 0 | 0 | 1270 | 1128 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.22 | Установка системы ХВО | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Ваганово, ул. Центральная, 3б, котельная № 20 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,3 | 1,6 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 3.2.23 | Замена котлов Сибирь-7М на КВр-0,8 | Снижение затрат на производство тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения | с. Лебеди, ул. Центральная, 38, котельная № 27 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,6 | 1,6 | 2015 | 2015 | 1672 | 0 | 0 | 1672 | 1622 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Установка системы ХВО |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43428 | 0 | 2918 | 13096 | 17674 | 4381 |  | 8801 |  | 5128 |  | 0 | 6011 |  |  | 6011 |  | 0 | 0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141228 | 0 | 59957 | 64273 | 17980 |  | 15033 | 22734 | 5128 |  | 22038 |  |  | 6011 | 6011 |  | 0 |  |  | 2550 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения 2015 г. | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 | 0,21815 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,0 | 0,304 | 0,00 | 0,304 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения, всего, в т.ч. | % | 31,8 | 36,93 | 28,4 | 29,8 | 30,9 | 33,3 | 34,42 | 36,93 |
|  | - износ объектов системы теплоснабжения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 31,8 | 41,7 | 33,4 | 35,1 | 36,8 | 38,4 | 40,1 | 41,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 | 21539,5 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 | 24959,11 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Характер мероприятий инвестиционной программы не связан с изменением показателя |  |  |  |  |  |  |  |

| Финансовый план ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» по узлу теплоснабжения Промышленновского муниципального района в сфере теплоснабжения на 2015-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Собственные средства | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 2 161 | 2 161 | 0 | 0 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Привлеченные средства | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 2.1 | кредиты | 103 531 | 103 531 | 54 469 | 12 740 | 7 458 | 0 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |
| 2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 13 992 | 13 992 | 0 | 0 | 9 647 | 4 345 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по программе | 119 684 | 119 684 | 54 469 | 12 740 | 19 266 | 4 345 | 18 676 | 5 094 | 5 094 |

».