РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «16» ноября 2017 г. № 383

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380                  «Об установлении плановых и фактических показателей надежности

и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение»

(г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 380                          «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» (г. Белово) в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.11.2016 № 243), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	 Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «16» ноября 2017 г. № 383

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 380

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Теплоснабжение» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплоснабжение» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652600, Кемеровская область, г. Белово, Ул. Октябрьская, д. 8, офис 300 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016 -2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Ведущий экономист Карелина Н.Г., инженер-теплоэнергетик Арсланалиева С.А. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: (384-52) 9-51-28; e-mail: karelina@gorset.ru тел: (384-52) 9-55-54; e-mail: arslanalieva@gorset.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово г., 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30 октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Адрес: 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13 марта 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел: 8 (384-52) 2-86-40 |

Инвестиционная программа ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия |  | Год окончания реализации мероприя-тия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | Профи-нанси-ровано к 2016г | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финанси-рования |  |  | В т.ч. за счет платы за под-клю-чение |
|  |  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меропри-ятия | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Приобретение и монтаж сильфонного кожухотрубного теплообменника | Повышение надежности и стабильности теплоснабже-ния потребителей. Поддержание необходимых параметров теплоносителя у потребителей. Увеличение межремонтного периода с 4-х до 8-ми лет | находится на отметке +7,2 ( в ограниченной площади для монтажа автоматизации теплообменника) котельной 34-го квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 100 | 0 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2710,5 |  | 0,0 |  |  | 1452,6 |  |  | 1257,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.2 | Приобретение клапанов редукционных ARI-PREDU Dу 100 для пластинчатых подогревателей | Эффективность работы оборудования | находится на отметке +7,2 котельной 34-го квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | давление | атм |  | 12 | 3,5 |  | 2016 |  | 2016 |  | 885,0 |  | 0,0 |  |  | 885,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.3 | Частичная замена конвейера топливоподачи | Обеспечение надежной работы. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования | находится на топливо-подачи конвейера №1 котельной 34-го квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 72 | 0 |  | 2017 |  | 2017 |  | 811,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 811,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.2.4 | Замена котлоагрегата № 2 | Увеличение надежности работы оборудования | находится на отметке +3,2 котельной 34-го квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | процент износа объектов системы теплоснабжения | % |  | 89 | 0 |  | 2018 |  | 2018 |  | 8177,9 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 970,7 |  |  | 6010,31 |  | 1196,89 |  | 0,0 |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12584,4 |  | 0,0 |  |  | 2337,6 |  |  | 3039,6 |  |  | 6010,31 |  | 1196,89 |  | 0,0 |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оборотная система охлаждения редукторов сетевых насосов, дымососов и подшипников забрасывателей (ПМЗ) | Эффективность использования энергоресурсов, снижение выбросов сточных вод | находится на отметке +0 котельной 34-го квартала г. Белово, ул. Московская, 1/5 | объем сбросов сточных вод | м3/ч |  | 1,7 | 0,2 |  | 2017 |  | 2017 |  | 743,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 743,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 743,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13327,4 |  | 0,0 |  |  | 2337,6 |  |  | 3782,6 |  |  | 6010,31 |  | 1196,89 |  | 0,00 |  |  |

Плановые значения показателей, достижение которых

предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплоснабжение» в сфере теплоснабжения

на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения на 2016-2018 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержден-ный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВтч/м³ | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединенной тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (тепловая сеть) | % | 82,02 | 85,7 | 83,9 | 85,1 | 85,7 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал/год | - | - | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | м³ для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - |
| 7.1 | Выбросы в атмосферный воздух | т/год | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,2 |

Финансовый план ООО «Теплоснабжение»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | прочие средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 10280,2 | 10280,2 | 1981,1 | 3205,6 | 5093,5 |

».