РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23» ноября 2017 г. № 400

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                               «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «23» ноября 2017 г. № 400

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Несни-жаемый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ПАО «Тепло» (г. Междуреченск), ИНН 4214033508 | Каменный уголь | 52,785 | 39,959 | 12,826 |
| 2 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 3,722 | 3,208 | 0,514 |
| 3 | ОАО «Знамя» (г. Киселевск), ИНН 4211002950 | Каменный уголь | 1,103 | 0,736 | 0,367 |
| 4 | ООО «Сибирь-Городская котельная2» (г. Салаир), ИНН 4202040116 | Каменный уголь | 3,326 | 2,866 | 0,460 |
| 5 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), ИНН 4230004328 | Каменный уголь | 0,319 | 0,275 | 0,044 |
|  |  | Дизельное | 0,320 | 0,273 | 0,047 |
| 6 | ООО «Международный аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова» (г. Кемерово), ИНН 4205074963 | Дизельное | 0,055 | 0,022 | 0,033 |
| 7 | МУП «Котельные и тепловые сети Новокузнецкого района» (Новокузнецкий район), ИНН 4252003487 | Каменный уголь | 10,803 | 9,742 | 1,061 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск), ИНН 4213009125 | Каменный уголь | 3,332 | 2,769 | 0,563 |
| 9 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | Бурый уголь | 0,646 | 0,557 | 0,089 |
| 10 | ООО «Юргинские котельные» (г. Юрга), ИНН 4230032075 | Каменный уголь | 1,873 | 1,419 | 0,454 |