РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «29» ноября 2017 г. №_416_____

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы                                  ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить ООО «Кузбасская Энергокомпания»,                                      ИНН 4205321468, инвестиционную программу на потребительском рынке                    г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                          Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии Кемеровской области

- от «29» ноября 2017 г. № 416

| Паспорт инвестиционной программы ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Кузбасская Энергокомпания» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Крупской, 11 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2019 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Генеральный директор Чайко Сергей Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | Тел. (3845) 65-45-34 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 29.11.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Полысаевского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652560, Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Кремлевская, 5 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Полысаевского городского округа Зыков Валерий Павлович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 29.09.2017 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. +7 (3845) 64-27-60 |

Инвестиционная программа

ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения

на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2018 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение |
|  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Замена котла № 6 КВР 7.58.95 на котел КВТС-6,5 или аналогичное оборудование |  | Увеличение мощности котла № 6 до паспортного значения - 6,5 Гкал/час в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского гордского округа на период 2014-2020 г.г. с перспективой до 2030 г.» | Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Мощность | Гкал/час |  | 15,84 |  | 20 | 2019 | 2020 | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 | 6 046,39 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Установка циклонов (перевод циклонов на сухое золоудаление) |  | Устранение слива на рельеф. Перевод циклонов на сухое удаление золы. Снижение затрат на холодную воду для собственных нужд | Котельная ППШ, г. Полысаево, ул. Читинская, 90 | Расход воды на мокрое шлакозолоудаление | м3/год |  | 2200 |  | 1250 | 2018 | 2018 | 2 090,90 | 0,00 | 2 090,90 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 |  | Установка ХВП-Pentair TS 91-08M и бака аккумулятора V=0,5 м³ (на котельной № 32) | Продление срока эксплуатации котельного оборудования и тепловой сети, в соответствие со «Схемой теплоснабжения Полысаевского городского округа на период 2014-2020 годы с перспективой до 2030 г.» | г. Полысаево, ул. Карбышева, 14а | Жесткость воды |  | 0Ж |  | 1,7 | 0,5 | 2018 | 2018 | 212,60 | 0,00 | 212,60 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 349,89 | 0,00 | 2 303,50 |  | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 349,89 | 0,00 | 2 303,50 |  | 6 046,39 | 0,00 | 0,00 |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения                                                      ООО «Кузбасская Энергокомпания» на 2018-2019 годы

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 215,3 | 195,37 | 195,37 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение |  |
|  |  | 2018 | 2019 |  | 2018 | 2019 |
| Тепловые комплексы ООО «Кузбасская Энергокомпания» | 14 791 | 13 408,31 | 13 408,31 | 33 379,12 | 33 379,12 | 33 379,12 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | 0,253 | 0,253 | 0,253 |  |  | 0,253 |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 215,30 | 195,37 | 195,37 |  |  | 195,37 |  |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - |  |  | - |  |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |  |  | - |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 54 | 54 | 58 |  |  | 62 |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 14 791,00 | 13 408,31 | 13 408,31 |  |  | 13 408,31 |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 11,50 | 7,31 | 7,31 |  |  | 7,31 |  |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 33 379,12 | 33 379,12 | 33 379,12 |  |  | 33 379,12 |  |
|  |  | м3 для пара | - | - | - |  |  | - |  |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |  |  | - |  |

| Финансовый план ООО «Кузбасская Энергокомпания» на потребительском рынке г. Полысаево в сфере теплоснабжения на 2018-2019 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестиционной программы |  |
|  |  | Производство и передача тепла |  | 2018 | 2019 |
| 1 | Собственные средства | 2 330,43 | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 2 330,43 | 2 330,43 | 1 063,62 | 1 266,81 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 4 745,75 | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 4 745,75 | 4 745,75 | 888,50 | 3 857,25 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по программе | 7 076,18 | 7 076,18 | 1 952,12 | 5 124,06 |