РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2017 г. № 427

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) в сфере водоотведения на 2018-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

- Утвердить ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный), ИНН 4246009378, инвестиционную программу в сфере водоотведения на 2018-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                                 Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» ноября 2017 г. № 427

- Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Анжерский водоканал» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы

водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция и техническое перевооружение НФС пгт. Рудничный пер. Советский (Установка мягкой кровли НФС и воздуходувки, сливов оцинкованных, демонтаж и установка задвижек чугунных Д150 4 шт. и обратных клапанов Д150 1 шт., демонтаж и установка задвижек Д200 3 шт.) | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Итого, в том числе | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого прибыль | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 99,37 | 87,45 | 11,92 | 99,37 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 12,00 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 198,74 | 176,32 | 22,42 | 99,37 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 11,28 | - | - | - |

- Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 2427,44 | 2550,77 | 2427,44 | 2550,77 | 2427,44 | 2550,77 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 9,79 | 10,29 | 9,79 | 10,29 | 9,79 | 10,29 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 2489,54 | 2612,87 | 2489,54 | 2612,87 | 2489,54 | 2612,87 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 10,04 | 10,54 | 10,04 | 10,54 | 10,04 | 10,54 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 103% | 102% | 103% | 102% | 103% | 102% |