#####

##### РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

##### КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» ноября 2017 г. № 426

г. Кемерово

**О внесении изменений в постановление региональной**

 **энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016**

**№ 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал»**

**на 2016-2018 годы»**

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области п о с т а н о в л я е т:

1. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы, утвержденный постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 16.09.2016 № 134, от 22.11.2016 № 308, от 31.01.2017 № 6, от 17.08.2017 № 149, от 29.09.2017 № 213) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель

региональной энергетической комиссии

 Кемеровскойобласти Д.В. Малюта

Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «30» ноября 2017 г. № 426

«

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

(без НДС, млн руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам | Срок реализации | Источники финансирования |
| 2016 | 2017 | 2018 | бюджет | ПДК | аморти-зация | плата за подключение | прибыль | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 345,05 | 94,30 | 87,09 | 163,66 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 330,48 | 94,30 | 85,37 | 150,81 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами до Ду 40мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,708км) | 72,38 | 20,87 | 25,07 | 26,44 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 40мм до Ду 70мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 5,515км) | 85,87 | 24,76 | 29,74 | 31,37 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 70мм до Ду 100мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,947км) | 78,61 | 22,67 | 27,22 | 28,72 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 100мм до Ду 150мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 0,300км) | 5,02 | 1,45 | 1,74 | 1,83 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами 2Ø225 мм до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,103км) | 2,82 | 2,67 | 0,15 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с выставочным залом» по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО «Челленджер» (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,0102км) | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Реализация 1-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора (г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут.Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года - 364,89 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 22,50 | 8,53 | 1,45 | 12,52 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.6.1 | в том числе подключение ООО ХК «Новолекс» | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.2 | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова | 9,85 | 8,53 | 0,00 | 1,32 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.3 | в том числе подключение ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление №6» | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.4 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с выставочным залом» по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО «Челленджер» | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.5 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова» по адресу г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улицы Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, заявитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка  | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Строительство водовода Ø710 мм длиной 3,2 км от камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, пр. Томский, 27) до камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, ≈450 м южнее жилого дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 116а). Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года - 74,94 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.1 | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Строительство в п. Высотный водонапорной башни (500 м3 - 2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения.  | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 8,77 |
| 1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.) | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| 1.1.10 | Установка регуляторов давления ⌀50мм - 4 шт. | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 1.2 | Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Замена систем измерения мутности воды в районе насосной станции подкачки Безруковского водозабора (с. Безруково)  | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Прокладка участка кабельной ЛЭП 10кВ ориентировочной протяженностью 800м в районе с. Боровково  | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Замена существующей ВНС-506 (г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Колпашевская, 4А) на ВНС беспавильонного типа | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого, в том числе | 345,05 | 94,30 | 87,09 | 163,66 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Итого амортизация | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого затраты на подключение | 281,51 | 94,30 | 85,37 | 101,84 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.5 | Итого прибыль | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |
| 2.6 | Итого прочие источники | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 290,07 | 96,17 | 102,73 | 91,17 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Строительство сетей водоотведения диаметрами от Ду 100мм до Ду 150мм включительно от точек подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 14,190км) | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | 22,02 | 14,80 | 3,39 | 3,83 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Монтаж насосных агрегатов в нижнем канале аэротенков 1, 2 очистных сооружений канализации (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10А)  | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена насосного агрегата на КНС-124А (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А)  | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена насосного агрегата на КНС-124А: резервный н/а (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А)  | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Установка пресс-шнека на ГНС 1а (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10-А, корпус 7) | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2018 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого, в том числе | 290,07 | 96,17 | 102,73 | 91,17 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Итого бюджет | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2018 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Итого ПДК | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Итого амортизация | 6,59 | 3,20 | 3,39 | 0,00 | 2016-2017 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Итого затраты на подключение | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Итого прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»