Приложение № 1 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.12.2015   № 833 АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 11.12.2015   № 834 АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2016  № 381):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2016 | 1211,60 | х | 0 | 3,37 | 2,21 |
|  | 2017 | х | 1 | 0 | 3,37 | 2,21 |
|  | 2018 | х | 1 | 0 | 3,37 | 2,21 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на питьевую воду на 2018 год поступило 28.04.2017 № 2359.

Согласно представленному заявлению организацией предложено скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 3055,02 тыс.руб. и установить тариф на питьевую воду в размере 234,71 руб./м3.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 4400,00 | 52166,23 | 220,00 | 10228,00 | 67014,23 |
| Предложение организации в целях корректировки | 2476,82 | 10689,96 | - | 8232,53 | 21399,31 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 4054,60 | 47968,75 | 202,73 | 10960,14 | 63186,22 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых значений 2017 года с учетом снижения на 5% с целью поэтапного доведения объемов реализации до фактических значений. Объем питьевой воды на собственные нужды производства также принят по плану 2017 года с учетом снижения на 5%.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической           ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1292,36 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 1211,60 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 1211,60 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 1285,39 тыс. руб.

ОР2018 = 1211,60 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                               х (1+0,04)] х (1+0) = 1285,39 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                6,97 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 42,77 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 524,85 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 155,31 тыс.руб. (объем электрической энергии – 49,16 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,16 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- по уровню напряжения СН1: расходы на электрическую энергию –               369,54 тыс.руб. (объем электрической энергии – 124,98 тыс.кВт.ч. в год, цена – 2,96 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 231,03 тыс. руб., (объем электрической энергии по уровню напряжения СН2 – 59,63 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,87 руб./кВт.ч.). Согласно представленным в РЭК КО материалам с мая 2016 года предприятие прекратило использование электрической энергии по уровню напряжения СН1 для работы объектов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 558,61 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 2,21 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 558,61 тыс.руб. (объем электрической энергии – 151,66 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,68 руб./кВт.ч.).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 33,77 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 327,59 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 150,34 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 3463,36 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 892,20 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 741,86 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 2571,16 тыс. руб.

3.1. По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 104,72 тыс. руб., организацией расходы по статье в целях корректировки предложены в размере 114,92 тыс. руб.,                            в процессе экспертизы определены расходы в сумме 110,55 тыс. руб., (расходы приняты в соответствии с представленными договорами и расчетами размера арендной платы), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,84 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4,36 тыс. руб.

3.2.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 45,63 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 60,58 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 39,72 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,91 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 20,87 тыс. руб.

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 45,63 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 60,58 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 39,72 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды), снижение затрат от утвержденных на 2018 год составило                             5,91 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 20,87 тыс. руб.

3.3. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1462,71 тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов реализации питьевой воды за 2016 год по сравнению с плановыми. В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                                 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы     АО «Теплоэнерго» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа (Приложение 1) в сумме 1313,27 тыс.руб. с распределением на 3 года (2018-2020гг.).

В процессе экспертизы расходы по статье на 2018 год приняты в сумме                          749,29 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 749,29 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 713,42 тыс. руб.

3.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 1825,15 тыс.руб.

Расходы по данной статье отклонены регулирующим органом в связи с тем, что данные затраты заявлялись организацией в предыдущие периоды регулирования и были учтены при формировании тарифов на 2015-2017гг. на экономически обоснованном уровне (по расчету регулятора).

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов РЭК КО на 2018 год не утверждена, предприятием расходы по данной статье не заявлены.

5. Нормативная прибыль. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа АО «Теплоэнерго» в сфере холодного водоснабжения питьевой водой не утверждена.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 1285,39 + 892,20 + 558,61 = 2736,20 тыс. руб.

В ходе рассмотрения тарифного дела регулирующим органом было выявлено недостижение регулируемой организацией по итогам 2016 года утвержденных показателей производственной программы, а также возникшая вследствие этого экономия средств по статьям затрат, относящимся к операционным расходам в общей сумме 762,58 тыс.руб.

В соответствии с Методическими указаниями экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, имеет место, если фактический объем операционных расходов регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой, в полном объеме.

На основании вышеизложенного регулятором сделан вывод о том, что выявленная экономия средств возникла у предприятия в результате неисполнения обязательств, предусмотренных производственной программой, и должна быть исключена из размера необходимой валовой выручки при корректировке тарифов на 2018 год.

Исходя из вышеизложенного с учетом исключения экономии средств, возникшей в результате неисполнения обязательств, предусмотренных производственной программой в сфере холодного водоснабжения питьевой водой в размере 762,58 тыс.руб., скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения (питьевая вода) на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 1285,39 + 892,20 + 558,61 – 762,58 = 1973,62 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 6,08 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 3048,93 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| АО «Теплоэнерго» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 30,34 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 32,13 | 5,9 |

Приложение 1

к экспертному заключению

Приложение № 2 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Теплоэнерго» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650044, г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2016 | 25,89 | - | - | - |
|  | 2017 | 26,67 | - | - | - |
|  | 2018 | 27,47 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения             (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 39486,71 | 39486,71 | 39226,74 | 39226,74 | 34388,23 | 34388,23 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 | 4811,03 | 1693,30 | 1693,30 |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 | 4633,00 | 1582,83 | 1582,83 |
| 4.3. | - прочие | м3 | 178,03 | 178,03 | 178,03 | 178,03 | 110,48 | 110,48 |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 34675,68 | 34675,68 | 34415,71 | 34415,71 | 32694,93 | 32694,93 |
| 7. | Потери воды | м3 | 1168,57 | 1168,57 | 1159,81 | 1159,81 | 1101,82 | 1101,82 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 33507,11 | 33507,11 | 33255,90 | 33255,90 | 31593,11 | 31593,11 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 28393,11 | 28393,11 | 27487,41 | 27487,41 | 26113,04 | 26113,04 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 2200,00 | 2200,00 | 2134,00 | 2134,00 | 2027,30 | 2027,30 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 26193,11 | 26193,11 | 25353,41 | 25353,41 | 24085,74 | 24085,74 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 5114,00 | 5114,00 | 5768,50 | 5768,50 | 5480,07 | 5480,07 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 922,79 | 972,71 | 965,42 | 1008,98 | 958,53 | 1015,09 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 | 3,37 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,37 | 3,37 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 2,21 | 2,21 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Капитальный ремонт | 430,96 |
| Итого: | 430,96 |
| 2015 год |  |
| Капитальный ремонт | - |
| Итого: | - |
| 2016 год |  |
| Капитальный ремонт | 84,74 |
| Итого: | 84,74 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 4 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду

АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 32,50 | 34,26 | 34,26 | 35,80 | 35,80 | 37,91 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 27,54 | 29,03 | 29,03 | 30,34 | 30,34 | 32,13 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

».

Приложение № 5 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район),  для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги водоотведения, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015   № 410 ООО «Водокомплекс» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015   № 411 ООО «Водокомплекс» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 17.11.2016 № 301):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировка сточных вод, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Водоотведение (очистка сточных вод) | 2016 | 15968,54 | х | 1,18 | 0,93 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 1,18 | 0,93 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 1,18 | 0,93 |
| 2. | Транспортировка сточных вод | 2016 | 610,66 | х | 0 | 0 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 0 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | 0 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) на водоотведение на 2018 год поступило 27.04.2017 № 2181.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Водоотведение (очистка сточных вод)

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |  | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 624554,93 | 224152,20 | 208822,87 |  | - | 1057530,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 454129,86 | 212626,58 | 154003,98 |  | - | 820760,42 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 624554,93 | 224152,20 | 208822,87 |  | - | 1057530,00 |

Объем принятых от потребительского рынка сточных вод (по всем категориям потребителей) учтен на уровне плановых значений 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 17040,77 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 15968,54 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 15968,54 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 16941,03 тыс. руб.

ОР2018 = 15968,54 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                             х (1+0,04)] х (1+0) = 16941,03 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                99,74 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4755,94 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3804,62 тыс. руб. (объем электроэнергии 983,10 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,87 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 4144,00 тыс. руб. (объем электроэнергии 763,31 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию                              5,43 руб./кВт*час). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 4004,64 тыс. руб. (объем электроэнергии 983,10 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,93  кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,07 руб./кВт*час, применен индекс МЭР РФ на 2018 год 104,4% к плановой цене 2017 года ), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 200,02 тыс. руб., отклонение затрат от  предложенных организацией составило 139,36 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 578,34 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 25393,30 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 1024,37 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 446,03 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 24368,93 тыс. руб.

3.1.    По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 303,14 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1894,07 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 303,14 тыс. руб. на уровне, утвержденном на 2018 год.  Отклонение затрат от предложенных организацией составило 1590,93 тыс. руб.

3.2.  По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:    РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 275,20 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 518,64 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 226,61 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 48,59 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 292,03 тыс. руб, в том числе:

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 58,62 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 3,94 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3,94 тыс. руб. на уровне, предложенном организацией. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 54,68 тыс. руб.

-	По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогооблажения» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 216,58 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере       514,70 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в сумме 222,67 тыс. руб.       (1% от доходов, организация работает на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на величину расходов»). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 6,09 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 292,03 тыс. руб.

3.3. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты на 2018 год по данной статье не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 2254,97 тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов пропущенных сточных вод за 2016 год по сравнению  с плановыми. В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                                 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Водокомплекс» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа в общей сумме 2223,41 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).

Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере 441,34 тыс.руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 441,34 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1813,63 тыс. руб.

3.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 8480,96 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2015-2016гг. В процессе экспертизы определено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоотведения не предусмотрено действующим законодательством. Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 8480,96 тыс.руб.

  - По статье «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоотведения от угроз террористических актов» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 12244,66 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 53,28 тыс. руб. на монтаж системы видеонаблюдения на ОСК-1 по улице Сибиряков-Гвардейцев, 19. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 53,28 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12191,38 тыс.руб.

4. Нормативная прибыль - нормативный уровень прибыли утвержден в размере 1,18%, согласно постановлению РЭК КО от 10.11.2015 № 410. РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 234,48 тыс. руб. Организацией заявлена в сумме 234,48 тыс. руб. В процессе экспертизы прибыль определена на уровне утвержденного процента 1,18% от суммы текущих затрат (расчет согласно методическим указаниям от 27.12.2013 № 1746-э) в сумме 259,25 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 24,77 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 24,77 тыс. руб.

Инвестиционная программа ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения не утверждена.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведение (очистка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 16941,03 + 1024,37 + 4004,64 + 259,25 = 22229,28 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 571,07 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 29239,47 тыс. руб.

Водоотведение (транспортировка стоков)

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители |  | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 223712,25 | 33126,13 | 11691,62 |  | - | 268530,00 |
| Предложение организации в целях корректировки | 161257,92 | 23234,91 | 18926,90 |  | - | 203419,73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 223712,25 | 33126,13 | 11691,62 |  | - | 268530,00 |

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 651,87 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 610,66 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 610,66 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 647,84 тыс. руб.

ОР2018 = 610,66 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                             х (1+0,04)] х (1+0) = 647,84 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                4,03 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 362,41 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены, организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 42,88 тыс. руб. (объем электроэнергии 5,26 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 8,15 руб./кВт*час). Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом, так как удельный расход электрической энергии в долгосрочных параметрах регулирования тарифов на транспортировку сточных вод равен 0 кВт*час/м3.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 42,88 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 7,37 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 495,81 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 25,91 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 18,54 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 469,90 тыс. руб.

3.1.    По статье «Расходы на арендную плату»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 0,78 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 15,93 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0,78 тыс. руб. на уровне, утвержденном на 2018 год.  Отклонение затрат от предложенных организацией составило 15,15 тыс. руб.

3.2.  По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»:    РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 6,59 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 15,48 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 6,73 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,14 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 8,75 тыс. руб, в том числе:

-	По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогооблажения» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 6,59 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 15,48 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в сумме 6,73 тыс. руб. (1% от доходов, организация работает на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на величину расходов»). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,14 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 8,75 тыс. руб.

3.3. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО затраты на 2018 год по данной статье не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 149,39 тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов пропущенных сточных вод за 2016 год по сравнению                               с плановыми. В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                                 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

На основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Водокомплекс» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа в общей сумме 148,78 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).

Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере 11,04 тыс.руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 11,04 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 138,35 тыс. руб.

3.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 315,01 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2015-2016гг. В процессе экспертизы определено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоотведения не предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, в данной статье организацией также повторно заявлены расходы предыдущих периодов, ранее рассмотренные и частично признанные регулятором обоснованными.

При корректировке тарифов на 2017 год по данной статье определены экономически обоснованные расходы организации за 2015 год, возникшие в результате отклонения фактических затрат от плановых по итогам предыдущего периода регулирования (2015 года) в сумме 18,10 тыс.руб. В корректировке 2017 года учтено частично в размере 10,74 тыс. руб., оставшаяся сумма в размере 7,36 тыс. руб. была перенесена на корректировку 2018 года.

Таким образом, расходы по данной статье составили 7,36 тыс.руб., Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 7,36 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 307,65 тыс.руб.

4. Нормативная прибыль Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения не утверждена.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (транспортировка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 647,84+25,91= 673,74 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 14,50 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 875,20 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Водокомплекс» тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |
| ООО «Водокомплекс» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 20,31 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 21,73 | 7,0 |
| Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| ООО «Водокомплекс» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2,46 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2,56 | 4,0 |

Приложение № 6 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Водокомплекс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122 кв. 17 Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 |
| 1.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 |
| 1.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 |
| 1.3.1.1. | - население | м3 | 312277 | 312277 | 312277 | 312277 | 312277 | 312277 |
| 1.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 216488 | 216488 | 216488 | 216488 | 216488 | 216488 |
| 1.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 | 528765 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 111856 | 111856 | 111856 | 111856 | 111856 | 111856 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 22409 | 22409 | 22409 | 22409 | 22409 | 22409 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Передано на очистные сооружения | м3 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 | 134265 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 9776,86 | 10305,63 | 10305,63 | 10739,22 | 10739,22 | 11490,06 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 300,75 | 316,86 | 316,86 | 330,29 | 330,29 | 343,45 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 27,77 | 27,70 | 27,70 | 27,70 | 27,60 | 27,50 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 27,70 | 27,50 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,93 | 0,93 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - | - |  |
| 2015 год |  |  |
| - |  | - |
| 2016 год |  |  |
| - | - |  |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 8 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы

на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| - Водоотведение (Очистка сточных вод на очистных сооружениях № 1, ул. Сибиряков-Гвардейцев) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 18,49 | 19,49 | 19,49 | 20,31 | 20,31 | 21,73 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 18,49 | 19,49 | 19,49 | 20,31 | 20,31 | 21,73 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 2,24 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 2,46 | 2,56 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 2,24 | 2,36 | 2,36 | 2,46 | 2,46 | 2,56 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), для корректировки необходимой валовой выручки

и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые    на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015   № 412 ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 10.11.2015   № 413 ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016  № 544):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, водоотведение

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 10083,96 | х | 0 | 1,64 | 1,53 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 1,64 | 1,53 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | 1,64 | 1,53 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 9022,51 | х | 0 | х | 0,86 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | х | 0,86 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | х | 0,86 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило 27.04.2017 № 2180.

Согласно представленному заявлению организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 29008,16 тыс.руб. и установить тариф на питьевую воду в размере 41,68 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 25258,80 тыс.руб. и установить тариф на водоотведение в размере 89,90 руб./м3.

С учетом дополнительно представленных документов (вх. от 04.09.2017 № 4522) организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 29208,77 тыс.руб. и установить тариф на питьевую воду в размере 41,85 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 25258,80 тыс.руб. и установить тариф на водоотведение в размере 89,90 руб./м3.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население |  | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 512310,95 |  | 77978,12 | 279698,44 | - | 869987,51 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Предложение организации в целях корректировки | 778378,59 |  | 134067,97 | 249898,72 | - | 1162345,28 |  |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 875067,79 |  | 134100,57 | 249900,72 | - | 1259069,08 |  |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне фактических значений 2016 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 10760,48 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 10083,96 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 10083,96 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 10698,07 тыс. руб.

ОР2018 = 10083,96 х [(1-1%/100%) х (1+0,04)] х [(1-1%/100%) х                               х (1+0,04)] х (1+0) = 10698,07 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                62,40 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 9424,39 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 6032,61 тыс. руб. (объем электроэнергии 1358,44 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,44 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 10729,40 тыс. руб. (объем электроэнергии 1831,48 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию                                  5,86 руб./кВт*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 9566,97 тыс. руб. (объем электроэнергии 1962,04 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,53 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,88 руб./кВт*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106,0% и  на 2018 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 3534,36 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией 1162,43 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1717,59 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 16867,58 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2254,31 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 536,72 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 14613,27 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 74,51 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 113,48 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 80,31 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических затрат 2016 года с учетом индексов роста тепловой энергии на 2017 год 103,9% и на 2018 год 104,4%), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,79 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 33,18 тыс. руб.

3.2. По статье «Затраты на покупку холодной воды» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 280,41 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 476,04 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 476,07 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 195,66 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 0,03 тыс. руб.

-	«Расходы на покупную холодную воду» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 280,41 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 28789,56 м3, по среднему тарифу поставщика питьевой воды – ООО «Мариинский спиртовой комбинат» на 2018 год 9,74 руб./м3 (с НДС)), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 476,04 тыс. руб. (объем покупной воды 48900,00 м3, цена предложена в размере 9,74 руб.м3 (с НДС)), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 476,07 тыс. руб. (объем принят по факту 2016 года – 48903,24 м3, цена по тарифам, утвержденным для поставщика питьевой воды - ООО «Мариинский спиртовой комбинат», с 01.01.2018 – 9,74 руб./м3 (с НДС), с 01.07.2018 – 9,74 руб./м3 (с НДС), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 195,66 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 0,03 тыс. руб.

3.3. По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 938,30 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 1130,02 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 938,30 тыс. руб. по плану 2017 года, отклонения затрат от утвержденных на 2018 год нет, отклонение затрат от предложенных организацией составило 191,72 тыс. руб.

3.4.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 424,37 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 714,23 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 559,02 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 134,65 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 155,21 тыс. руб.

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены, предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены, в процессе экспертизы расходы в сумме 2,87 тыс. руб. определены на уровне факта 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 2,87 тыс. руб.

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 229,98 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье предложены в размере 229,97 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 324,43 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды), увеличение затрат от утвержденных на 2018 год составило 94,46 тыс.руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 94,46 тыс. руб.

- По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 194,40 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 484,26 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 231,72 тыс. руб. (1% от доходов, организация работает на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на величину расходов»)). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 37,33 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 252,54 тыс. руб.

3.5. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 14433,81 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2015-2016гг. В процессе экспертизы определено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоснабжения питьевой водой не предусмотрено действующим законодательством. Кроме того, в данной статье организацией также повторно заявлены расходы предыдущих периодов, ранее рассмотренные и частично признанные регулятором обоснованными.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило 14433,81 тыс.руб.

3.6. По статье «Расходы на мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения от угроз террористических актов» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 200,61 тыс.руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 200,61 тыс. руб. по предложению организации. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 200,61 тыс. руб., отклонения затрат от предложенных организацией нет.

4. Нормативная прибыль. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоснабжения не утверждена.

5. Расчетная предпринимательская прибыль утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 929,19 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1125,97 тыс. руб. (уровень предпринимательской прибыли утвержден в размере 5 %), увеличение затрат от утвержденных на 2018 год составило 196,78 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 10698,07 + 2254,31 + 9566,97 + 1125,97 = 23645,32 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 4205,45 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 25003,32 тыс. руб.

Водоотведение

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  |  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Бюджетные потребители |  | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО |  | 400841,68 | 191028,07 |  | 197130,25 | - | 789000,00 |
| Предложение организации в целях корректировки |  | 292872,24 | 189391,67 |  | 135077,08 | - | 617340,99 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки |  | 400841,68 | 191028,07 |  | 197130,25 | - | 789000,00 |

Объем принятых от потребительского рынка сточных вод (по всем категориям потребителей) учтен на уровне плановых значений 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 9627,83 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 9022,51 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 9022,51 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 9571,98 тыс. руб.

ОР2018 = 9022,51 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                             х (1+0,04)] х (1+0) = 9571,98 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило                55,85 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 3741,62 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2799,51 тыс. руб. (объем электроэнергии 680,00 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 4,12 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 2506,15 тыс. руб. (объем электроэнергии 530,91 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию                                  4,72 руб./кВт*час), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2970,55 тыс. руб. (объем электроэнергии 680,00 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,86 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию 4,37 руб./кВт*час, применен индекс МЭР РФ на 2017 год 106,0% и  на 2018 год 104,4% к среднегодовой цене 2016 года). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 171,04 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией 464,40 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 16733,18 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 38599,56 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 17820,97 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным составило 1087,79 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило                                 20778,60 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 80,66 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 150,78 тыс. руб, в процессе экспертизы определены расходы в сумме 121,15 тыс. руб., (расходы приняты на уровне фактических затрат 2016 года с учетом индексов роста тепловой энергии на 2017 год 103,9% и на 2018 год 104,4%), увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 40,49 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 29,63 тыс.руб.

3.2. По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в их состав» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 16158,72 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 29231,10 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 16584,78 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 426,06 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12646,32 тыс. руб.

-	«Услуги по очистке сточных вод» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 16158,72 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 789000,00м3, по среднему тарифу ООО «Водокомплекс» на 2018 год 20,48 руб./м3), предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 29231,10 тыс. руб. (объем сточных вод 617340,99 м3, цена предложена в размере 47,35 руб.м3), в процессе экспертизы определены расходы в сумме 16584,78 тыс. руб. (объем принят по плану 2017 года – 789000,00 м3, цена по тарифам, утвержденным для ООО «Водокомплекс», с 01.01.2018 – 20,31 руб./м3 , с 01.07.2018 – 21,73 руб./м3, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 426,06 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 12646,32 тыс. руб.

3.3. По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 192,01 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 224,17 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 192,01 тыс. руб. по плану 2017 года, отклонения затрат от утвержденных на 2018 год нет, отклонение затрат от предложенных организацией составило 32,16 тыс. руб.

3.4. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 301,79 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 289,10 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 307,65 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,86 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией составило 18,55 тыс. руб.

-	По статье «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 301,79 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 289,10 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 307,65 тыс. руб. (1% от доходов, организация работает на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - «Доходы, уменьшенные на величину расходов»). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 5,86 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 18,55 тыс. руб.

3.5. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены, предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1914,34 тыс. руб.

Данная статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов принятых от потребительского рынка сточных вод за 2016 год по сравнению с плановыми. В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406                                                 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

В процессе экспертизы и на основании вышеизложенного, недополученные доходы ООО «Горводоканал» за 2016 год были приняты по расчету регулирующего органа в общей сумме 1846,22 тыс.руб. Расходы учтены с распределением на 3 года (2018-2020гг.).

Общая сумма недополученных доходов организации в сфере водоотведения на 2018 год принята регулятором в размере 615,38 тыс.руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 615,38 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1298,96 тыс. руб.

3.6. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год затраты не утверждены. В целях корректировки организацией предложены расходы в размере 6790,07 тыс.руб.

В данной статье организацией отражены фактически понесенные затраты 2015-2016гг. В процессе экспертизы определено, что включение заявленных расходов при корректировке установленных тарифов в сфере водоотведения не предусмотрено действующим законодательством. Затраты по данной статье были отклонены регулирующим органом.

Таким образом, расходы по данной статье составили 0,00 тыс.руб., отклонение от утвержденных регулятором на 2018 год отсутствует, отклонение затрат от предложенных организацией составило                               6790,07 тыс.руб.

4. Нормативная прибыль. Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район), нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье в целях корректировки организацией не предложены.

Инвестиционная программа ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) в сфере водоотведения не утверждена.

5. Расчетная предпринимательская прибыль утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 1018,74 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по данной статье не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 431,16 тыс. руб. (уровень предпринимательской прибыли утвержден в размере 1,42%), снижение затрат от утвержденных на 2018 год составило 587,57 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 9571,98 + 17820,97 + 2970,55 + 431,16 = 30794,67 тыс. руб.

Увеличение необходимой валовой выручки к установленной составляет 615,42 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 24643,37 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район) тарифы на питьевую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ООО «Горводоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 21,85 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 15,71 | -28,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «Горводоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 37,68 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 40,38 | 7,2 |

Приложение № 10 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Горводоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 122, кв. 17 Почтовый адрес: 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, пер. Южный, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению  и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения   (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 430749 | 430749 | 600162 | 600162 | 618484 | 618484 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 14395 | 14395 | 20858 | 20858 | 24452 | 24452 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 | 2905 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 442239 | 442239 | 618115 | 618115 | 640031 | 640031 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 7245 | 7245 | 10137 | 10137 | 10497 | 10497 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 434994 | 434994 | 607978 | 607978 | 629535 | 629535 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 434994 | 434994 | 607978 | 607978 | 629535 | 629535 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 256155 | 256155 | 438730 | 438730 | 437534 | 437534 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 178838 | 178838 | 169248 | 169248 | 192001 | 192001 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 200421 | 200421 | 200421 | 200421 | 200421 | 200421 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 194079 | 194079 | 194079 | 194079 | 194079 | 194079 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 8791,22 | 9269,72 | 12956,01 | 13284,32 | 13755,33 | 9889,99 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 13535,30 | 14265,12 | 14265,12 | 14864,76 | 14864,76 | 15929,91 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 9,97 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 3,74 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,18 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,60 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,84 | 0,84 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | 0,84 | 0,84 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,3 | 2,3 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 9,97 | 9,97 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 1,64 | 1,64 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,53 | 1,53 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,86 | 0,86 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 12 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 20,21 | 21,31 | 21,31 | 21,85 | 21,85 | 15,71 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 20,21 | 21,31 | 21,31 | 21,85 | 21,85 | 15,71 |
| 2. Водоотведение* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 34,31 | 36,16 | 36,16 | 37,68 | 37,68 | 40,38 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 34,31 | 36,16 | 36,16 | 37,68 | 37,68 | 40,38 |

* Тариф установлен с учетом стоимости услуг по очистке стоков                ООО «Водокомплекс», ИНН 5406734820.

Приложение № 13 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке

на 2018 год

Начальник отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015   № 491 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015   № 492 ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 645):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения  и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 68298,37 | х | 0,08 | 19 | 1,44 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,07 | 19 | 1,44 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,07 | 19 | 1,44 |
| 2. | Техническая вода | 2016 | 146,37 | х | 0 | 0 | 0,60 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 0 | 0,60 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0 | 0 | 0,60 |
| 3. | Водоотведение | 2016 | 41659,78 | х | 0,15 | х | 0,39 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0,14 | х | 0,39 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,14 | х | 0,39 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) на питьевую воду, техническую воду, водоотведение на 2018 год поступило 25.04.2017 № 1 (вх. 25.04.2017              № 2100). Согласно представленному заявлению организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 8467,18 тыс. руб., объем полезного отпуска на 165396,53м3 в сторону снижения и установить тариф на питьевую воду в размере 38,69 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по технической воде на сумму 6,60 тыс. руб., объем полезного отпуска на 7115м3 в сторону снижения и установить тариф на техническую воду в размере 13,94 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 7664,67 тыс. руб., объем принятых сточных вод на 349000м3 в сторону снижения и установить тариф на водоотведение в размере 31,14 руб./м3.

Кроме того, организацией была предоставлена уточненная информация письмом от 01.11.2017 № 2017/000357/3исх (вх. 09.11.2017 № 6089) согласно которой организацией предложено:

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по питьевой воде на сумму 9242,96 тыс. руб., объем полезного отпуска на 165396,53м3 в сторону снижения и установить тариф на питьевую воду в размере 38,98 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по технической воде на сумму 6,60 тыс. руб., объем полезного отпуска на 7115м3 в сторону снижения и установить тариф на техническую воду в размере 13,94 руб./м3;

- скорректировать плановый размер необходимой валовой выручки 2018 года по водоотведению на сумму 6308,8 тыс. руб., объем принятых сточных вод на 349000 м3 в сторону снижения и установить тариф на водоотведение в размере 30,61 руб./м3.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 1529000 | 99000 | 1268000 | 0 | 2896000 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1439064,83 | 87013,22 | 140559,82 | 1063965,6 | 2730603,47 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1529000 | 99000 | 204034,4 | 1063965,6 | 2896000 |

Объем реализации питьевой воды по каждой категории потребителей принят на уровне плановых показателей 2018 года без учета корректировки, с учетом выделения из общего объема реализации по категории «Прочие потребители» объемы реализации «Собственные нужды производства».

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 72880,44 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 68298,37 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год - 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 68298,37 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год - 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 72455,06 тыс. руб.

ОР2018 = 68298,37 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                               х (1+0,04)] х (1+0) = 72455,06 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 425,38 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 725,77 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 19524,85 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               748,63 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 4,59 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 18776,22 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5750,12 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,27 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 22614,93 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               980,59 тыс. руб. (объем электрической энергии – 176,95 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,54 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 21634,34 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5731,94 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,77 руб./кВт.ч.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 22014,94 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,44 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               879,50 тыс. руб. (объем электрической энергии – 162,97 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,40 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 21135,44 тыс. руб. (объем электрической энергии – 5750,12 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,68 руб./кВт.ч.).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 2490,09 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 599,99 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 4718,16 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 10570,68 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 3289,87 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 1428,31 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 7280,81 тыс. руб.

3.1.	 По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 425,3 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены на уровне плана в размере 425,3 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 425,3 тыс. руб. определены на уровне утвержденных на 2018 год, отклонение по отношению к утвержденным затратам и предложению организации не возникает.

3.2.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»            РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 2144,04 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 2553,89 тыс. руб.,                          в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2178,25 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 34,21 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 375,64 тыс. руб.

-	По статье «Налог на землю» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 243,05 тыс. руб., предприятием в целях корректировки по статье предложено увеличение до 440,67 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в сумме 383,72 тыс. руб. определены на уровне представленных договоров аренды земли от 31.03.2014 № 60 в размере 15,96 тыс. руб., от 14.02.2017 № 31 в размере 364,13 тыс. руб. в ценах 2017 год в связи с отсутствием уведомлений о стоимости на 2018 год и земельного налога в размере 3,62 тыс. руб. исходя из представленной налоговой декларации по земельному налогу в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение по факту 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 140,67 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 56,95 тыс. руб.

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 1784,44 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1996,26 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1692,94 тыс. руб., водный налог рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды, снижение затрат от утвержденных ранее на 2018 год составило 91,50 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 303,32 тыс. руб.

-	По статье «Транспортный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 4,36 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 4,77 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в сумме 4,72 тыс. руб. определены исходя из представленной налоговой декларации по транспортному налогу в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,36 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 0,05 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 112,19 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 112,19 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в сумме 96,88 тыс. руб. определены исходя из представленной налоговой декларации по налогу на имущество организации в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года. Снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 15,31 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 15,31 тыс. руб.

3.3. 	По статье «Прочие (услуги банка)» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 18,78 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 18,78 тыс. руб., исходя из представленного аналитического отчета по 91 счету в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 18,78 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

3.4. По статье «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 362,61 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 362,61 тыс. руб., определены исходя из представленных договоров по займам и кредитам в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 362,61 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

3.5. По статье «Недополученные доходы/Выпадающие расходы»          РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 2148,84 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 7210,10 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 304,93 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 1843,91 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 6905,17 тыс. руб.

- «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод» статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов реализации питьевой воды за 2013-2014 годы по сравнению с плановыми. При переходе на первый долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы организацией заявлены расходы по данной статье в размере 5998,72 тыс. руб., регулирующим органом при формировании тарифов на 2016 год данная статья расходов не учитывалась, на 2017 год была учтена в размере 1046,85 тыс. руб., на 2018 год в размере 2148,84 тыс. руб., оставшаяся часть 2803,03 тыс. руб. планировалась к учету в последующие периоды регулирования.

При корректировке 2017 года организацией заявлены расходы в размере 1120,31 тыс. руб., учет расходов по данной статье перенесен в последующие периоды регулирования.

При корректировке 2018 года организацией заявлены расходы в размере 2148,84 тыс. руб., регулирующим органом к учету приняты расходы в размере 148,84 тыс. руб.

В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Учитывая требования действующего законодательства и необходимость соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги регулирующим органом оставшаяся часть недополученных доходов в размере 5849,88 тыс. руб. планируется к учету в следующем долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 годы.

- «Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 2117,25 тыс. руб. исходя из фактического индекса потребительских цен по факту 2016 года в размере 107,1%. В процессе экспертизы расходы по данной статье отклонены в связи с необходимостью соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

- «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 150,88 тыс. руб. исходя из отклонения по «Арендной плате» -3,50 тыс. руб., «Налога на землю» -128,70 тыс. руб., «Водному налогу» -64,58 тыс. руб., «Транспортному налогу» 0,36 тыс. руб., «Налогу на имущество» -15,31тыс. руб., «Средства на возврат займов и кредитов» 362,61 тыс. руб.

В процессе экспертизы расходы по данной статье учтены в размере 150,88 тыс. руб., исходя из отклонения по «Арендной плате» -3,50 тыс. руб., «Налога на землю» -128,70 тыс. руб., «Водному налогу» -64,58 тыс. руб., «Транспортному налогу» 0,36 тыс. руб., «Налогу на имущество» -15,31тыс. руб., «Средства на возврат займов и кредитов» 362,61 тыс. руб. рассчитаны исходя из разницы фактических значений от плановых 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 150,88 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

- «Другие» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 5,21 тыс. руб. исходя из разницы фактических значений от плановых 2016 года по статье «Нормативная прибыль». В процессе экспертизы расходы по данной статье учтены в размере 5,21 тыс. руб. по предложению предприятия, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,21 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

- «Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 2787,92 тыс. руб., исходя из фактически сложившейся стоимости на покупную электрическую энергию и объемов электроэнергии с учетом отпущенной воды потребителям. В процессе экспертизы расходы по данной статье не приняты при корректировке 2018 года в связи с необходимостью соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

Учитывая требования действующего законодательства расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию, сложившиеся по факту 2016 года признаны обоснованными в размере 2787,92 тыс. руб., планируются к учету в следующем долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 годы.

4. Прибыль

4.1. Статья «Нормативная прибыль» РЭК КО утверждена на 2018 год в размере 66,29 тыс. руб. Нормативный уровень прибыли для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) (питьевая вода) утвержден в размере 0,07 %. При определении нормативной прибыли учитывались расходы на социальное развитие, поощрение.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере     66,29 тыс. руб. (в том числе: 66,29 тыс. руб. расходы на социальное развитие, поощрение). В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 66,29 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли на 2018 год, утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2016-2018 годы, в том числе: 66,29 тыс. руб. расходы на социальное развитие, поощрение), отклонение затрат по отношению к установленным и предложения организации не возникает.

Инвестиционная программа предприятия утверждена постановлением РЭК КО от 01.12.2016 № 384 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Березовский на 2017-2021 годы». Тарифный источник финансирования мероприятий данной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой не предусмотрен.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжение на 2018 год составляет:

НВВ2017 = 72455,06+22014,94+3289,87+66,29 = 97826,16 тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки в сторону увеличения к установленной составляет 636,40 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 8606,56 тыс. руб.

Холодное водоснабжение технической водой

Корректировка натуральных показателей по технической воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 0 | 0 | 22944 | 0 | 22944 |
| Предложение организации в целях корректировки | 0 | 0 | 15829 | 0 | 15829 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 0 | 0 | 20795 | 0 | 20795 |

Объем реализации технической воды по категории «Прочие потребители» принят в размере 20795 м3 с учетом частичной корректировки плановых объемов 22944 м3 в сторону снижения на 2149 м3 в рамках обеспечения доступности услуги для потребителей.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 156,17 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 146,37 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год - 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 146,37 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год - 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 155,29 тыс. руб.

ОР2018 = 146,37 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                               х (1+0,04)] х (1+0) = 155,29 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,88 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1,51 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 45,29 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 45,29 тыс. руб. (объем электрической энергии – 13,87 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,27 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 52,35 тыс. руб., (общий объем электрической энергии – 13,87 тыс.кВт.ч. в год, средняя цена по уровням напряжения – 3,77 руб./кВт.ч).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 42,62 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,60 кВт.ч/м3 и объемами, принятыми в расчет, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 42,62 тыс. руб. (объем электрической энергии – 12,57 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,39 руб./кВт.ч.).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 2,67 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 9,73 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 12,60 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 11,51 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 12,60 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11,51 тыс. руб.

3.1.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»   РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 12,60 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 11,51 тыс. руб.,                          в процессе экспертизы определены расходы в сумме 0 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 12,60 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11,51 тыс. руб.

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 12,60 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 11,51 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 0 тыс. руб., так как по факту 2016 года расходы по данной статье не отражены в бухгалтерской отчетности по рассматриваемому виду деятельности, снижение затрат от утвержденных на 2018 год составило 12,60 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11,51 тыс. руб.

Инвестиционная программа предприятия утверждена постановлением РЭК КО от 01.12.2016 № 384 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Березовский на 2017-2021 годы». Тарифный источник финансирования мероприятий данной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой не предусмотрен.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения технической водой на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 155,29+42,62= 197,91 тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки в сторону снижения к установленной составляет 16,15 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 22,75 тыс. руб.

Водоотведение

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 1775000 | 130000 | 385000 | 0 | 2290000 |
| Предложение организации в целях корректировки | 1450000 | 118000 | 373000 | 0 | 1941000 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 1775000 | 130000 | 385000 | 0 | 2290000 |

Объем сточных вод по каждой категории потребителей принят на уровне плановых показателей 2018 года без учета корректировки.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2017 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 44454,69 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 41659,78 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2017 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 41659,78 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год - 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 44196,96 тыс. руб.

ОР2018 = 41659,78 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                             х (1+0,04)] х (1+0) = 44196,96 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило           257,73 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 425,72 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 5914,97 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               312,65 тыс. руб. (объем электрической энергии – 68,06 тыс.кВт.ч. в год, цена – 4,59 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 5602,32 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1715,68 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,27 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 7061,03 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               388,09 тыс. руб. (объем электрической энергии – 68,06 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,70 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 6672,94 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1715,68 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,89 руб./кВт.ч.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 6682,64 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,39 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106,0% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               367,30 тыс. руб. (объем электрической энергии – 68,06 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,40 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 6315,34 тыс. руб. (объем электрической энергии – 1715,68 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,68 руб./кВт.ч.).

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 767,67 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 378,39 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2663,35 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в размере 7658,10 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 2495,80 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 167,55 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 5162,3 тыс. руб.

3.1.	 По статье «Расходы на арендную плату» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 337,43 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены на уровне 337,43 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 337,43 тыс. руб. определены на уровне утвержденных на 2018 год, отклонение по отношению к утвержденным затратам и предложению организации не возникает.

3.2.	 По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»            РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 566,28 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 1651,24 тыс. руб.,                          в процессе экспертизы определены расходы в сумме 870,92 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 304,64 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 780,32 тыс. руб.

-	По статье «Налог на землю» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 245,90 тыс. руб., предприятием в целях корректировки по статье предложено увеличение до 572,31 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 562,38 тыс. руб. определены на уровне представленных договоров аренды земли от 31.03.2014 № 60 в размере 547,53 тыс. руб., от 14.02.2017 № 31 в размере 10,92 тыс. руб. в ценах 2017 год в связи с отсутствием уведомлений о стоимости на 2018 год и земельного налога в размере 3,94 тыс. руб. исходя из представленной налоговой декларации по земельному налогу в доле отнесения 26 счета на водоотведение по факту 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 316,48 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 9,93 тыс. руб.

-	По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 193,63 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 951,42 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 198,08 тыс. руб. определены на уровне фактической платы 2016 года без учета 5-ти кратного размера в пределах лимитов, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 4,45 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 753,34 тыс. руб.

-	По статье «Транспортный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 4,74 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 5,50 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 5,10 тыс. руб. определены исходя из представленной налоговой декларации по транспортному налогу в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 0,36 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 0,4 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 122,01 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты по статье предложены в размере 122,01 тыс. руб., в процессе экспертизы расходы в сумме 105,36 тыс. руб. определены исходя из представленной налоговой декларации по налогу на имущество организации в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года, снижение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 16,65 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 16,65 тыс. руб.

3.3. 	По статье «Прочие (услуги банка)» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 7,80 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 7,80 тыс. руб., исходя из представленного аналитического отчета по 91 счету в доле отнесения 26 счета на водоотведение на уровне факта 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 7,80 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

3.4. По статье «Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 394,33 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 394,33 тыс. руб. исходя из представленных договоров по займам и кредитам в доле отнесения 26 счета на холодное водоснабжение на уровне факта 2016 года, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 394,33 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

3.5. По статье «Недополученные доходы/Выпадающие расходы» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 1759,64 тыс. руб., предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере 5267,30 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 885,32 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным составило 874,32 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4381,98 тыс. руб.

- «Отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод» статья включает доходы организации, не полученные в связи со снижением объемов реализации принятых сточных вод за 2013-2014 годы по сравнению с плановыми. При переходе на первый долгосрочный период регулирования 2016-2018 годы организацией заявлены расходы по данной статье в размере 5318,49 тыс. руб., регулирующим органом при формировании тарифов на 2016 год данная статья расходов не учитывалась, на 2017 год была учтена в размере 846,80 тыс. руб., на 2018 год в размере 1759,64 тыс. руб., оставшаяся часть 2712,05 тыс. руб. планировалась к учету в последующие периоды регулирования.

При корректировке 2017 года организацией заявлены расходы в размере 1028,59 тыс. руб., регулирующим органом к учету приняты расходы в размере 617,68 тыс. руб.

При корректировке 2018 года организацией заявлены расходы в размере 1759,64 тыс. руб., регулирующим органом к учету приняты расходы в размере 215,35 тыс. руб.

В соответствии с  п. 15 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» недополученные доходы организации за предыдущий период регулирования учитываются регулирующим органом при установлении тарифов в полном объеме не позднее, чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Учитывая требования действующего законодательства и необходимость соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги регулирующим органом оставшаяся часть недополученных доходов в размере 4485,46 тыс. руб. планируется к учету в следующем долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 годы.

- «Отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 1291,46 тыс. руб. исходя из фактического индекса потребительских цен по факту 2016 года в размере 107,1%. В процессе экспертизы расходы по данной статье отклонены в связи с необходимостью соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

- «Отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 1417,61 тыс. руб. исходя из отклонения по «Арендной плате» 3,44 тыс. руб., «Налога на землю» 278,30 тыс. руб., «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 757,79 тыс. руб., «Транспортному налогу» 0,36 тыс. руб., «Налогу на имущество»     -16,61 тыс. руб., «Средства на возврат займов и кредитов» 394,33 тыс. руб.

В процессе экспертизы расходы по данной статье учтены в размере 664,27 тыс. руб. исходя из отклонения по «Арендной плате» 3,44 тыс. руб., «Налога на землю» 278,30 тыс. руб., «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» 4,45 тыс. руб., «Транспортному налогу» 0,36 тыс. руб., «Налогу на имущество» -16,61тыс. руб., «Средства на возврат займов и кредитов» 394,33 тыс. руб., рассчитаны исходя из разницы фактических значений от плановых 2016 года, при этом в части платы за негативное воздействие на окружающую среду отклонение рассчитано без учета 5-ти кратного размера в пределах лимита. Увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 664,27 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составляет 753,34 тыс. руб.

- «Другие» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 5,70 тыс. руб. исходя из разницы фактических значений от плановых 2016 года по статье «Нормативная прибыль». В процессе экспертизы расходы по данной статье учтены в размере 5,70 тыс. руб. по предложению предприятия, увеличение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 5,70 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией не возникает.

- «Расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию» регулирующим органом затраты на 2018 год не утверждались, данная статья заявлена организацией в размере 792,89 тыс. руб., исходя из фактически сложившейся стоимости на покупную электрическую энергию и объемов электроэнергии с учетом принятых сточных вод от потребителей. В процессе экспертизы расходы по данной статье не приняты при корректировке 2018 года в связи с необходимостью соблюдения индекса роста платы граждан за коммунальные услуги.

Учитывая требования действующего законодательства расходы, связанные с незапланированным ростом цен на электроэнергию, сложившиеся по факту 2016 года признаны обоснованными в размере 792,89 тыс. руб., планируются к учету в следующем долгосрочном периоде регулирования 2019-2023 годы.

4. Прибыль

4.1. Статья «Нормативная прибыль» РЭК КО утверждена на 2018 год в размере 72,1 тыс. руб. Нормативный уровень прибыли для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) (водоотведение) утвержден в размере 0,14 %. При определении нормативной прибыли учитывались расходы на социальное развитие, поощрение.

Предприятием в целях корректировки предложены затраты в размере     72,10 тыс. руб. (в том числе: 72,10 тыс. руб. расходы на социальное развитие, поощрение). В процессе экспертизы на 2018 год нормативная прибыль составляет 74,98 тыс. руб. (определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли на 2018 год, утвержденным долгосрочными параметрами регулирования тарифов на 2016-2018гг., в том числе: 74,98 тыс. руб. прибыль на социальное развитие, поощрение, 7,8 тыс. руб.), увеличение прибыли по отношению к утвержденной составило 2,88 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 2,88 тыс. руб.

Инвестиционная программа предприятия утверждена постановлением РЭК КО от 01.12.2016 № 384 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории г. Березовский на 2017-2021 годы». Тарифный источник финансирования мероприятий данной программы в сфере водоотведения не предусмотрен.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 44196,96+6682,64+2495,80+74,98 = 53450,39 тыс. руб.

Размер корректировки необходимой валовой выручки в сторону увеличения к установленной составляет 345,28 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 5963,52 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский) тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 33,12 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 34,44 | 4,0 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 9,33 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 9,70 | 4,0 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ОАО «СКЭК» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 22,88 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 23,80 | 4,0 |

Приложение № 14 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (г. Березовский)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650000, г. Кемерово, ул. Кузбасская, д. 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | 1894,51 | Восстановление и повышение эксплуатационных качеств трубопроводов на основании правил эксплуатации сетей, снижение аварийности на сетях до 5% в год, капитальный ремонт перемычек с целью предотвращения возможности перемерзания тупиковых водопроводов | 38 | 2,0 |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | 1951,35 |  | 39 | 1,9 |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | 2009,89 |  | 40,5 | 2,0 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 1.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 2.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 2.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2016 | - | - | - | - |
| 3.2. | Капитальный ремонт | 2017 | - | - | - | - |
| 3.3. | Капитальный ремонт | 2018 | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 | 258495 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 | 2046245 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 | 1787750 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 | 339750 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 1448000 | 916017 | 916017 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 | 764500 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 683500 | 683500 | 683500 | 683500 | 151517 | 151517 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | 531983 | 531983 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поднято воды | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 10397,5 | 10397,5 |
| 2.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Подано воды в сеть | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 10397,5 | 10397,5 |
| 2.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 10397,5 | 10397,5 |
| 2.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 10397,5 | 10397,5 |
| 2.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 11472 | 11472 | 11472 | 11472 | 10397,5 | 10397,5 |
| 2.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 | 1145000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 | 887500 |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 | 257500 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 | 2290000 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 42600,16 | 44902,48 | 44902,48 | 47957,76 | 47957,76 | 49869,12 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 95,10 | 100,27 | 100,27 | 107,09 | 97,00 | 100,90 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 23266,40 | 24525,90 | 24525,90 | 26197,60 | 26197,60 | 27251,00 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,175 | 0,173 | 0,17 | 0,165 | 0,16 | 0,155 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,59 | 2,58 | 2,57 | 2,56 | 2,55 | 2,54 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 39,19 | 34,15 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,17 | 0,155 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 2,57 | 2,54 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 6,35 | 6,32 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 19 | 19 | - |
| 4.2. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,44 | 1,44 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,60 | 0,60 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.8. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.9. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,39 | 0,39 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 2014 год |  |  |  |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. ст. Барзас 1-2 |  | 336 |
| 1.2. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. Чехова, 1а-6 |  | 306 |
| 1.3. | Капитальный ремонт уличных водоводов ул. Суворова – ул. Артиллерийская |  | 211 |
| Итого: |  |  | 854 |
| - Водоотведение |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт КНС № 1 |  | 2567 |
| Итого: |  |  | 2567 |
| 2015 год |  |  |  |
| 3. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая горка, 11 – ул. Тургенева, 9 |  | 261,42 |
| 3.2. | Капитальный ремонт водопровода по пр. Ленина, 3-5а |  | 1296,77 |
| 3.3. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ермака, 25-37 |  | 285,46 |
| 3.4. | Капитальный ремонт водопровода по ул. Ульянова, Ду110мм, Ду32мм |  | 1320,09 |
| Итого: |  |  | 3163,74 |
| 4. Водоотведение |  |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт канализационного коллектора КК5-КК15 Ду200мм, ул. Вахрушева, 21 |  | 40,22 |
| 4.2. | Капитальный ремонт канализационного колодца КК20, КК15-КК27, ул. Вахрушева, 15 |  | 37,29 |
| 4.3. | Капитальный ремонт канализационного колодца КК59 (КК27-КК59), ул. Лужбина, 13 |  | 48,71 |
| 4.4. | Капитальный ремонт канализационного коллектора КК48-КК55 Ду200мм, ул. Лужбина, 32 – мастерские шк. № 2 |  | 55,38 |
| Итого: |  |  | 181,60 |
| 2016 год |  |  |  |
| 5. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |
| 5.1. |  | Капитальный ремонт водопровода, пр. Ленина, 21 | 192,82 |
| 1 |  | 2 | 3 |
| 5.2. |  | Капитальный ремонт водопровода, пр. Ленина, 32 | 133,18 |
| 5.3. |  | Капитальный ремонт водопровода, ул. Веселая, 10-32 | 123,46 |
| 5.4. |  | Капитальный ремонт водопровода, ул. Свердлова, 6-12 | 189,43 |
| 5.5. |  | Капитальный ремонт водопровода, ул. Мира, 20-22 | 52,13 |
| 5.6. |  | Капитальный ремонт водопровода, ул. Ленина, 20-22 (п. Барзас) | 68,78 |
| 5.7. |  | Капитальный ремонт водопровода, ул. Дружбы, 4-26 | 395,84 |
| 5.8. |  | Капитальный ремонт водопровода по ул. Мира, п. Барзас (район МБОУ ООШ № 4) | 700,99 |
| 5.9. |  | Капитальный ремонт здания ул. Мира, 1а | 36,20 |
| Итого: |  |  | 1892,83 |
| 6. Водоотведение |  |  |  |
| 6.1. |  | Капитальный ремонт здания ул. Мира, 1а | 18,65 |
| Итого: |  |  | 18,65 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 15 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 16 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(г. Березовский) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 34,72 | 36,59 | 36,59 | 39,08 | 39,08 | 40,64 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 29,42 | 31,01 | 31,01 | 33,12 | 33,12 | 34,44 |
| 2. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 9,78 | 10,31 | 10,31 | 11,01 | 11,01 | 11,45 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 8,29 | 8,74 | 8,74 | 9,33 | 9,33 | 9,70 |
| 3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Население (без НДС)* | 23,98 | 25,28 | 25,28 | 27,00 | 27,00 | 28,08 |
| 3.2. | Прочие потребители (без НДС) | 20,32 | 21,42 | 21,42 | 22,88 | 22,88 | 23,80 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 17 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение к внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Новокузнецк на 2016 – 2018 гг.

Для ООО «Водоканал» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 04.03.2016 № 17 «Об утверждении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» на 2016-2018 годы» утверждена инвестиционная программа.

ООО «Водоканал» обратилось в адрес РЭК с просьбой об изменении инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения города Новокузнецк на 2016 – 2018 гг. Корректировка программы обусловлена необходимостью реализации мероприятий для подключения п. Листвяги, не учтенных при разработке инвестиционной программы. Финансирование мероприятий по подключению потребителей п. Листвяги предусмотрены тарифным соглашением.

- Мероприятия необходимые для подключения потребителей п. Листвяги

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку «Инвестиционной программы ООО «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Новокузнецка на 2016 - 2018 гг.» (в ред. распоряжений администрации г. Новокузнецка от 20.03.2015 № 709, от 28.05.2015 № 1291, от 24.09.2015 № 2082) внесены вышеуказанные мероприятия. Кроме того, инвестиционная программа согласована с Администрацией города Новокузнецка.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и  водоотведения Новокузнецкого городского округа на перспективу.

Для подключения потребителей п. Листвяги предприятие предлагает включить в инвестиционную программу следующие мероприятия:

- Строительство в п. Высотный резервуаров чистой воды 500 м3 (2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения.

- Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.).

- Установка регуляторов давления ⌀50мм - 6 шт.

- Строительство сетей водоснабжения ПНД160 L=0,45 км и ПНД90 L=0,45 км  от РЧВ «Школьный» до ул. Николаевская.

- Объём капитальных вложений

В соответствии с представленными ООО «Водоканал»  материалами, предприятие предлагает дополнительно включить в объем финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения на 2018 год в размере 63 751,09 тыс. руб. (без НДС).

Объем финансирования инвестиционных затрат по предложению Предприятия

(без налога на прибыль и НДС)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости реализации мероприятия | Стоимость работ | Срок реализации мероприятий | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение абонентов п. Листвяги по области № 1,2, 3, 4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство в п. Высотный резервуаров чистой воды 500 м3 (2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения. | 1. Физический износ ВНС и РЧВ «Высотный». 2. Несоответствие требованиям водоснабжения и пожарной безопасности существующей схемы. 3. Недостаточная надежность водоснабжения. | 21 527,97 | 2018 | 1. Подключение к централизованному водоснабжению поселка «Высотный» и области №1 п. Листвяги. 2. Повышение надежности системы водоснабжения абонентов. 3. Вывод из работы РЧВ 250 «Высотный» 4. Вывод из работы ВНС «Высотная», и скважины «Высотная», скважины и РЧВ «Таежный» |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.) | 1. Невозможность обеспечения требуемых в перспективе подключения объемов подачи воды абонентам 2. Ненормативное давление на отдельных участках трубопровода системы водоснабжения, ввиду перепада геодезических отметок высот от источника водоснабжения до абонентов | 32 203,77 | 2018 | 1. Подключение к централизованному водоснабжению области №2 и 3 п.Листвяги. 2. Вывод из работы РЧВ и скважины «Полоцкая», РЧВ и скважины «Снежная» |
| 3 | Установка регуляторов давления ⌀50мм - 6 шт. | 1. Ненормативное давление на отдельных участках трубопровода системы водоснабжения, ввиду перепада геодезических отметок высот от источника водоснабжения до абонентов | 851,47 | 2018 | 1. Подключение к централизованному водоснабжению области №4 п. Листвяги. 2. Возможность вывода из работы скважины «Николаевская». 3. Обеспечение нормативного водоснабжения. |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения ПНД160 L=0,45 км и ПНД90 L=0,45 км от РЧВ «Школьный» до ул. Николаевская. | 1. Невозможность обеспечения требуемых в перспективе подключения объемов подачи воды абонентам | 9 167,87 | 2018 | 1. Организация нормативного водоснабжения. |
|  |  | Итого: | 63 751,09 |  |  |

Объем финансирования инвестиционных затрат по предложению экспертов РЭК

(без налога на прибыль и НДС)

| № п.п. | Наименование мероприятия | Замечания | Срок реализации мероприятий | Предложение РЭК |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключение абонентов п. Листвяги по области № 1,2, 3, 4 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство в п. Высотный резервуаров чистой воды 500 м3 (2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения. | Предприятием выполнен расчет перевода стоимости работ с учетом индексов Минэкономразвития: 2014/2015 -114,3%, 2015/2016 - 108,1 %, 2016/2017 - 105,4 %, 2017/2018 -104,4 %, экспертами выполнен расчет на основании коэффициента изменения стоимости разработанного для составления сметной документации (бюллетень «цены в строительстве» №10 октябрь 2017 ) 2014/2018 - 122,3% | 2018 | 19 364,96 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.) | Предприятием выполнен расчет перевода стоимости работ с учетом индексов Минэкономразвития: 2014/2015 -114,3%, 2015/2016 - 108,1 %, 2016/2017 - 105,4 %, 2017/2018 -104,4 %, экспертами выполнен расчет на основании коэффициента изменения стоимости разработанного для составления сметной документации (бюллетень «цены в строительстве» №10 октябрь 2017 ) 2014/2018 - 122,3% | 2018 | 28 968,11 |
| 3 | Установка регуляторов давления ⌀50мм - 6 шт. |  | 2018-2019 | 851,47 |
| Итого в том числе: |  |  |  | 49 184,54 |
| на 2018 год |  |  |  | 48 965,79 |
| на 2019 год |  |  |  | 218,75 |

В связи с ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации, а также учитывая условия, прописанные в тарифном соглашении экспертная группа предлагает распределить финансирование Строительства сетей водоснабжения ПНД160 L=0,45 км и ПНД90 L=0,45 км  от РЧВ «Школьный» до ул. Николаевская исключить из объема финансирования программы, а установку регуляторов давления ⌀50мм - 6 шт. разбить на два года.

Предложения экспертов по внесению изменений в утвержденную инвестиционную программу для ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 годы

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает дополнительно включить в утвержденную инвестиционную программу ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2016-2018 гг. финансирование следующих мероприятий:

- Строительство в п. Высотный резервуаров чистой воды 500 м3 (2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения.

- Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.).

- Установка регуляторов давления ⌀50мм - 6 шт. (2018-2019 гг.).

Приложение № 18 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# «

# Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем

водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

(без НДС, млн руб.)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финанси-рования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализации | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | бюджет | ПДК | аморти-зация | плата за подключение | прибыль | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 345,05 | 94,30 | 87,09 | 163,66 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 330,48 | 94,30 | 85,37 | 150,81 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 1.1.1 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами до Ду 40мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,708км) | 72,38 | 20,87 | 25,07 | 26,44 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,38 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 40мм до Ду 70мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 5,515км) | 85,87 | 24,76 | 29,74 | 31,37 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 70мм до Ду 100мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 4,947км) | 78,61 | 22,67 | 27,22 | 28,72 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами от Ду 100мм до Ду 150мм включительно до точек подключения объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 0,300км) | 5,02 | 1,45 | 1,74 | 1,83 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Строительство сетей водоснабжения диаметрами 2Ø225 мм до точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,103км) | 2,82 | 2,67 | 0,15 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.1 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с выставочным залом» по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО «Челленджер» (протяженность каждой нитки трубопровода - 0,0102км) | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Реализация 1-го этапа строительства водоочистных сооружений Левобережного водозабора: завершение комплекса мероприятий по реконструкции Левобережного водозабора (г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Запорожская, 70) с установкой блока мембранной фильтрации на 50 тыс. м3/сут. Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года - 364,89 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 22,50 | 8,53 | 1,45 | 12,52 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.6.1 | в том числе подключение ООО ХК «Новолекс» | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.2 | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова | 9,85 | 8,53 | 0,00 | 1,32 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.3 | в том числе подключение ООО «Новокузнецкое шахтостроймонтажное управление №6» | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.4 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс с выставочным залом» по адресу г. Новокузнецк, ул. Тольятти, заявитель ООО «Челленджер» | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.5 | в том числе подключение объекта капитального строительства: «Строительство сетей водоснабжения Куйбышевского района по улицам: Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова» по адресу г. Новокузнецк, Куйбышевский район, улицы Техническая, Арбатская, Даурская, Спасская, Гончарова, заявитель Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Новокузнецка | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Строительство водовода Ø710 мм длиной 3,2 км от камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, пр. Томский, 27) до камеры переключения (г. Новокузнецк, Заводской район, ≈450 м южнее жилого дома по ул.40 лет ВЛКСМ, 116а). Суммарная стоимость мероприятия в ценах 2016 года - 74,94 млн руб. (без налога на прибыль и НДС) | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7.1 | в том числе подключение ООО «НДСК» им. А.В. Косилова | 14,31 | 13,35 | 0,00 | 0,96 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Строительство в п. Высотный водонапорной башни (500 м3 - 2 шт.), водопроводно-насосной станции (производительностью 30 м3/час), камеры переключения. | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 8,77 |
| 1.1.9 | Строительство сетей водоснабжения ПНД315 L=1,45км и ПНД250 L=0,4 км от новой камеры переключения п. «Высотный» до ул. Мраморная, 18 с перемычкой ПНД160 L=0,014 км на существующий трубопровод (в том числе установка регуляторов давления - 4шт.) | 28,97 | 0,00 | 0,00 | 28,97 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,97 |
| 1.1.10 | Установка регуляторов давления ⌀50мм - 4 шт. | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| 1.2 | Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2017-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Замена систем измерения мутности воды в районе насосной станции подкачки Безруковского водозабора (с. Безруково) | 1,72 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Прокладка участка кабельной ЛЭП 10кВ ориентировочной протяженностью 800м в районе с. Боровково | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Замена существующей ВНС-506 (г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Колпашевская, 4А) на ВНС беспавильонного типа | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 5,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого, в том числе | 345,05 | 94,30 | 87,09 | 163,66 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 281,51 | 10,60 | 38,37 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Итого амортизация | 14,57 | 0,00 | 1,72 | 12,85 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого затраты на подключение | 281,51 | 94,30 | 85,37 | 101,84 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.5 | Итого прибыль | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,60 | 0,00 |
| 2.6 | Итого прочие источники | 38,37 | 0,00 | 0,00 | 38,37 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,37 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 290,07 | 96,17 | 102,73 | 91,17 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Строительство сетей водоотведения диаметрами от Ду 100мм до Ду 150мм включительно от точек подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства заявителя (протяженность - 14,190км) | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Мероприятия направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения | 22,02 | 14,80 | 3,39 | 3,83 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | Монтаж насосных агрегатов в нижнем канале аэротенков 1, 2 очистных сооружений канализации (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10А) | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | Замена насосного агрегата на КНС-124А (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А) | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.3 | Замена насосного агрегата на КНС-124А: резервный н/а (г. Новокузнецк, Центральный район, просп. Н.С. Ермакова, 4А) | 3,39 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.4 | Установка пресс-шнека на ГНС 1а (г. Новокузнецк, Заводской район, ш. Северное, 10-А, корпус 7) | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2018 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Итого, в том числе | 290,07 | 96,17 | 102,73 | 91,17 | 2016-2018 | 3,83 | 11,60 | 6,59 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Итого бюджет | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 2018 | 3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Итого ПДК | 11,60 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 2016 | 0,00 | 11,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Итого амортизация | 6,59 | 3,20 | 3,39 | 0,00 | 2016-2017 | 0,00 | 0,00 | 6,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Итого затраты на подключение | 268,05 | 81,37 | 99,34 | 87,34 | 2016-2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Итого прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Итого прочие источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»

Приложение № 19 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный), для утверждения инвестиционной программы в сфере    водоотведения  на 2018-2020 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК)  с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 670,54 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 670,54 | 670,54 | - | - | - | - | - | 670,54 | - |
| Итого, в том числе | 670,54 | 670,54 | - | - | - | - | - | 670,54 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 670,54 | 670,54 | - | - | - | - | - | 670,54 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ВОДА» и ООО «Анжерский водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2018 год» «от 02.10.2017 №1962.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и  водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.10.2017 №1811. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2031 года.

В период с 2018 по 2020 годы предприятие планирует выполнить реконструкции и техническое перевооружение пгт. Рудничный пер. Советский (Установка мягкой кровли НФС и воздуходувки, сливов оцинкованных, демонтаж и установка задвижек чугунных Д150 4 шт. и обратных клапанов Д150 1 шт., демонтаж и установка задвижек Д200 3 шт.).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, договор подряда на выполнение работ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2020 годы в размере 298,11 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| Итого, в том числе | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого прибыль | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| итого по программе | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения на 372,4 тыс. руб. обусловлена ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии  с требованиями п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года. При этом предприятием инвестиционная программа разработана на один год. На основании указанного выше объем финансирования мероприятий инвестиционной программы перераспределен на три года.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствует приказу Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 20 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Анжерский водоканал» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы

водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели надежности и бесперебойности | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - |
| 2 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - |
| 3 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 4 | Показатель энергетической эффективности | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.4.1 | Реконструкция и техническое перевооружение НФС пгт. Рудничный пер. Советский (Установка мягкой кровли НФС и воздуходувки, сливов оцинкованных, демонтаж и установка задвижек чугунных Д150 4 шт. и обратных клапанов Д150 1 шт., демонтаж и установка задвижек Д200 3 шт.) | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 2018-2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Итого, в том числе | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого прибыль | 298,11 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,11 | 0,00 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,37 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 99,37 | 87,45 | 11,92 | 99,37 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 12,00 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 198,74 | 176,32 | 22,42 | 99,37 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 11,28 | - | - | - |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 | 247900,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 2427,44 | 2550,77 | 2427,44 | 2550,77 | 2427,44 | 2550,77 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 9,79 | 10,29 | 9,79 | 10,29 | 9,79 | 10,29 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 2489,54 | 2612,87 | 2489,54 | 2612,87 | 2489,54 | 2612,87 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 | 49,69 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 | 62,11 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 10,04 | 10,54 | 10,04 | 10,54 | 10,04 | 10,54 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 103% | 102% | 103% | 102% | 103% | 102% |

Приложение № 21 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  на 2018-2020 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК)  с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 12 063,22 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 8 110,26 | 8 110,26 | 0,00 | 0,00 | - | - | 887,13 | 7 223,13 | - |
| Итого, в том числе | 8 110,26 | 8 110,26 | 0,00 | 0,00 | - | - | 887,13 | 7 223,13 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 7 223,13 | 7 223,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 7 223,13 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | 887,13 | 887,13 | 0,00 | 0,00 | - | - | 887,13 | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 952,96 | 3 952,96 | 0,00 | 0,00 | - | - | 154,10 | 3 798,86 | - |
| Итого, в том числе | 3 952,96 | 3 952,96 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Итого бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 3 798,86 | 3 798,86 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 3 798,86 | - |
| Итого ПДК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | 154,10 | 154,10 | 0,00 | 0,00 | - | - | 154,10 | - | - |
| Итого плата за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - |
| Всего по программе | 12 063,22 | 12 063,22 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1 041,23 | 11 021,99 | - |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ВОДА» и ООО «Анжерский водоканал» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2018 год» от 02.10.2017 №1962.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и  водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.10.2017 №1811. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2031 года.

В период с 2018 по 2020 годы предприятие планирует выполнить:

Техническое перевооружение насосной станции 1-го Подъёма (Замена насоса 300Д70 с элдвигателем А4-355L-4 на новый насос 300Д70 с электродвигателем АИР 355 S4 250 квт 1500 об/мин. Установка новых: трансформатора 320 ква 6/0,4 ТМГ, частотного преобразователя 250 квт, обратного клапана D 400 мм Ру25, затвора поворотного фланцевого дискового с двумя эксцентрисистемами с эл.приводом тип 023 F D 400 Ру16 2 шт, вакуумного выключателя ВБСК);

Техническое перевооружение насосной станции 2-го Подъёма (Замена: насоса ЦН 500-210 с элдвигателем А-4-400Y-4УЗ 2 шт. на новый насос ЦН 1000-180-3 с элдвигателем 630/1500 6 квт 1 шт., обратного клапана Д 400 мм Ру 25 1 шт., задвижки Д 250 мм на затвора поворотного фланцевого дискового с двумя эксцентрисистемами тип 023 F Д 400 Ру 25, затвора поворотного фланцевого дискового с тремя эксцентрисистемами тип 027 F Д 400 Ру 25. Установка нового: частотного преобразователя 630 квт, трансформатора 1000 ква, вакумный выключатель ВБСК-10м);

Реконструкция кровли НФС (Замена кровельного покрытия с руберойда на бикрост, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская);

Техническое перевооружение системы доочистки сточных вод (Монтаж новой установки физико-химического метода обработки сточных вод на стадии доочистки, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, договор подряда на выполнение работ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2020 годы в размере 5550,6 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| Итого, в том числе | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 344,9 | 0,0 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого прибыль | 639,6 | 320,2 | 319,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,6 | 0,0 |
| Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого амортизация | 1 705,2 | 852,6 | 852,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 0,0 | 0,0 |
| Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| Итого, в том числе | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого прибыль | 2 783,5 | 927,8 | 927,8 | 927,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 783,5 | 0,0 |
| Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого амортизация | 422,3 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 0,0 | 0,0 |
| Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| итого по программе | 5 550,6 | 2 241,4 | 2 240,6 | 1 068,6 | 0,0 | 0,0 | 2 127,5 | 3 423,1 | 0,0 |

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения на 6512,6 тыс. руб. обусловлена ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии  с требованиями п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года. При этом предприятием инвестиционная программа разработана на один год. На основании указанного выше объем финансирования мероприятий инвестиционной программы перераспределен на три года.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствует приказу Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 22 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Анжерский водоканал» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих СанПиН | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | - | - | - |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | - | - | - |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | - | - | - |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | - | - |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1.4.1 | Техническое перевооружение насосной станции 1-го Подъёма (Замена насоса 300Д70 с элдвигателем А4-355L-4 на новый насос 300Д70 с электродвигателем АИР 355 S4 250 квт 1500 об/мин. Установка новых: трансформатора 320 ква 6/0,4 ТМГ, частотного преобразователя 250 квт, обратного клапана D 400 мм Ру25, затвора поворотного фланцевого дискового с двумя эксцентрисистемами с эл.приводом тип 023 F D 400 Ру16 2 шт, вакуумного выключателя ВБСК ) | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | 2 344,9 | 1 172,8 | 1 172,1 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 639,6 | 0,0 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Итого прибыль | 639,6 | 320,2 | 319,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 639,6 | 0,0 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Итого амортизация | 1 705,2 | 852,6 | 852,6 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 1 705,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 493,9 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 353,2 | 0,0 |
| 3.4.1 | Реконструкция кровли НФС (Замена кровельного покрытия с руберойда на бикрост, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская) | 493,9 | 0,0 | 0,0 | 493,9 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 140,8 | 353,2 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 2 711,9 | 1 068,6 | 1 068,6 | 574,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 2 430,3 | 0,0 |
| 3.5.1 | Техническое перевооружение системы доочистки сточных вод (Монтаж новой установки физико-химического метода обработки сточных вод на стадии доочистки, г. Анжеро-Судженск р-он ш. Судженская) | 2 711,9 | 1 068,6 | 1 068,6 | 574,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 281,5 | 2 430,3 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 3 205,8 | 1 068,6 | 1 068,6 | 1 068,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 2 783,5 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Итого прибыль | 2 783,5 | 927,8 | 927,8 | 927,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 783,5 | 0,0 |
| 4.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Итого амортизация | 422,3 | 140,8 | 140,8 | 140,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 422,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018 | 7933,20 | 1670,27 | 584,59 | 1172,80 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 78,95 | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019 | 9106,00 | 8380,67 | 725,33 | 1172,05 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 7,97 | - | - | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020 | 10278,05 | 8747,56 | 1530,49 | 0,00 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 14,89 | - | - | - |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 1307,60 | 266,50 | 98,61 | 1068,59 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 79,62 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 2376,19 | 2149,35 | 226,84 | 1241,10 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 9,55 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 3617,29 | 3143,81 | 473,48 | 1068,59 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 13,09 | - | - | - |

# Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 | 5254146,50 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 33918,45 | 34267,09 | 33918,45 | 34267,09 | 33918,45 | 34267,09 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 6,46 | 6,52 | 6,46 | 6,52 | 6,46 | 6,52 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 34118,56 | 34467,20 | 34118,09 | 34466,73 | 33918,45 | 34267,09 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 160,09 | 160,09 | 159,72 | 159,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 200,12 | 200,12 | 199,64 | 199,64 |  |  |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 6,49 | 6,56 | 6,49 | 6,56 | 6,46 | 6,52 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 101% | 101% | 101% | 101% | 100% | 100% |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 11743,31 | 12357,35 | 11743,31 | 12357,35 | 11743,31 | 12357,35 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 5,55 | 5,84 | 5,55 | 5,84 | 5,55 | 5,84 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 12323,20 | 12937,24 | 12323,20 | 12937,24 | 12323,20 | 12937,24 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 | 463,92 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 | 579,90 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 5,82 | 6,11 | 5,82 | 6,11 | 5,82 | 6,11 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% | 105% |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 23 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  на 2018-2020 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК)  с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 4 211,36 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 1 190,62 | 1 190,62 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 1 190,62 | - |
| Итого, в том числе | 1 190,62 | 1 190,62 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 1 190,62 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 1 190,62 | 1 190,62 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 1 190,62 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 020,74 | 3 020,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 3 020,74 | - |
| Итого, в том числе | 3 020,74 | 3 020,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 3 020,74 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 3 020,74 | 3 020,74 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 3 020,74 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | 3 020,74 | - |
| Итого амортизация | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | 4 211,36 | 4 211,36 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 4 211,36 | - |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ВОДА» и ООО «Вода» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2018 год» от 02.10.2017 №1962.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и  водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.10.2017 №1811. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2031 года.

В период с 2018 по 2020 годы предприятие планирует выполнить:

Реконструкция водопроводной линии Ду160мм ПЭ - 250 м. пгт. Рудничный, ул. Советская (Замена стали на полиэтилен);

Техническое перевооружение оборудования пгт. Рудничный, КНС-1 (Замена насосов на СМ100-65-250/4 3 шт, замена задвижек Д100 2 шт. и обратного клапана Д100 2 шт, замена насосов на насос ГНОМ 10/10 с поплавковым выключателем 220В 2 шт., установка автоматического выключателя АЕ25А 2 шт. и АЕ32А 2 шт., установка пускателя  ПМЕ-211 2 шт. и кнопки пуск-стоп ПКЕ 712-2УЗ IP 40 74х61х74 10А 2 шт., установка поплавкого выключателя finder 72.В1 2 шт., установка электрообогревателя 2 шт.);

Реконструкция напорного коллектора Ду160мм ПЭ - 250м, пгт. Рудничный, КНС-2-КНС-1 (Замена стальной трубы на полиэтеленовую под рекой, прокол).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, договор подряда на выполнение работ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2020 годы в размере 3 020,7тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключе-ние |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| Итого, в том числе | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого прибыль | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения на 1 190,66 тыс. руб. обусловлена ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии  с требованиями п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года. При этом предприятием инвестиционная программа разработана на один год. На основании указанного выше объем финансирования мероприятий инвестиционной программы перераспределен на три года.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствует приказу Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 24 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Вода» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
| 2 | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 1 | 1,01 | 1,02 |
| 3 | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,37 | 0,37 | 0,37 |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Итого, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Итого прибыль | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Итого амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 676,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 0,0 |
| 3.4.1 | Техническое перевооружение оборудования КНС-1 пгт. Рудничный, (Замена насосов на СМ100-65-250/4 3 шт, замена задвижек Д100 2 шт. и обратного клапана Д100 2 шт, замена насосов на насос ГНОМ 10/10 с поплавковым выключателем 220В 2 шт., установка автоматического выключателя АЕ25А 2 шт. и АЕ32А 2 шт., установка пускателя ПМЕ-211 2 шт. и кнопки пуск-стоп ПКЕ 712-2УЗ IP 40 74х61х74 10А 2 шт., установка поплавкого выключателя finder 72.В1 2 шт., установка электрообогревателя 2 шт.) | 330,1 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 330,1 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 2 690,6 | 1 006,9 | 1 006,9 | 676,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 690,6 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.5.1 | Реконструкция напорного коллектора Ду160мм ПЭ - 250м, пгт. Рудничный, КНС-2-КНС-1 (Замена стальной трубы на полиэтеленовую под рекой, прокол) | 2 690,6 | 1 006,9 | 1 006,9 | 676,8 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 690,6 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Итого прибыль | 3 020,7 | 1 006,9 | 1 006,9 | 1 006,9 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 020,7 | 0,0 |
| 4.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Итого амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1006,91 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | - | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 1006,91 | 886,08 | 120,83 | 1006,91 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 12,00 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 2013,82 | 1786,66 | 227,16 | 1006,92 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 11,28 | - | - | - |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 150595,00 | 150595,00 | 150595,00 | 150595,00 | 150595,00 | 150595,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 3745,47 | 3789,14 | 3745,47 | 3789,14 | 3745,47 | 3789,14 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 24,87 | 25,16 | 24,87 | 25,16 | 24,87 | 25,16 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 4374,79 | 4418,46 | 4374,79 | 4418,46 | 4374,79 | 4418,46 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 503,46 | 503,46 | 503,46 | 503,46 | 503,46 | 503,46 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 629,32 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | 629,32 | 629,32 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 29,05 | 29,34 | 29,05 | 29,34 | 29,05 | 29,34 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% | 117% |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 25 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение по материалам, представленным ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск), для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения  на 2018-2020 годы

Ранее инвестиционная программа для ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск) не утверждалась. В связи с этим динамика выполнения инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования отсутствует.

ООО «Вода» (г. Анжеро-Судженск) обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее - РЭК)  с заявлением об утверждении инвестиционной программы на 2018-2020 годы. Суммарный объем заявленных капвложений составляет 34 837,31 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансирования | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключение |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 27 220,80 | 27 220,80 | 0,00 | 0,00 | - | - | 69,90 | 27 150,90 | - |
| Итого, в том числе | 27 220,80 | 27 220,80 | 0,00 | 0,00 | - | - | 69,90 | 27 150,90 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 27 150,90 | 27 150,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 27 150,90 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | 69,90 | 69,90 | 0,00 | 0,00 | - | - | 69,90 | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 7616,51 | 7616,51 | 0,00 | 0,00 | - | - | 26,84 | 7589,67 | - |
| Итого, в том числе | 7616,51 | 7616,51 | 0,00 | 0,00 | - | - | 26,84 | 7589,67 | - |
| Итого бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого прибыль | 7589,67 | 7589,67 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | 7589,67 | - |
| Итого ПДК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого амортизация | 26,84 | 26,84 | 0,00 | 0,00 | - | - | 26,84 | - | - |
| Итого плата за подключение | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | 34 837,31 | 34 837,31 | 0,00 | 0,00 | - | - | 96,74 | 34 740,57 | - |

Инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием, утвержденным постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «ВОДА» и ООО «Вода» по развитию водоснабжения и водоотведения на территории Анжеро-Судженского городского округа на 2018 год» от 02.10.2017 №1962.

Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013  №641 (далее Правила). В соответствии с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и  водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2013 года, утвержденной постановлением Администрации Анжеро-Судженского городского округа от 09.10.2017 №1811. В качестве подтверждения предприятием представлена выписка из схемы водоснабжения и водоотведения Анжеро-Судженского городского округа на перспективу до 2031 года.

В период с 2018 по 2020 годы предприятие планирует выполнить:

Реконструкция водопроводной линии Ду500мм ПЭ - 1000 м.  г. Анжеро-Судженск, ул. Магистральная (район гормолзавода) (Замена стали на полиэтилен);

Реконструкция водопроводной линии Ду300мм ПЭ-930 м г. Анжеро-Судженск ул. Некрасова,57 - ул. Новобольничная, 75 (Замена стали на полиэтилен);

Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Ленина, 5-13 (Замена стали на полиэтилен);

Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Гагарина (от перекрестка с ул. Шоссейная до пер. с ул. С. Перовской) (Замена стали на полиэтилен);

Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-710 м г. Анжеро-Судженск ул. Чучина - ул. Мира (Замена стали на полиэтилен);

Техническое перевооружение оборудования КНС «ГНС» г. Анжеро-Судженск (Замена насоса на  НА ФГ800/33 3 шт., установка новой системы с частотным преобразователем 2 шт., установка нового агрегата механической очистки 1 шт.);

Техническое перевооружение оборудования КНС «ЖБИ» г. Анжеро-Судженск (Замена 2 шт.  насосов на СМ100-65-200/2);

Техническое перевооружение оборудования КНС «Чередниченко» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов 3 шт. на насос СМ125-100-250/4 2 шт. и насос ГНОМ 16-16 1 шт., замена задвижек до 100 мм 4 шт.);

Техническое перевооружение оборудования КНС «Челы» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов на насос СМ125-80-315/4 1 шт. и насос ГНОМ 10-10 1 шт., замена задвижек д150 2 шт, задвижек д100 2 шт, затвор поворотный д100 2 шт, клапан обратный Д100 2, задвижка Д300 1 шт.).

В качестве обосновывающих материалов представлены сметы на выполнение работ, техническое задание на разработку инвестиционной программы, ведомости объемов работ, договор подряда на выполнение работ.

Таким образом, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2018-2020 годы в размере 20 311,0 тыс. руб.:

тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подключе-ние |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| Итого, в том числе | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого прибыль | 12 485,7 | 4 856,5 | 4 856,5 | 2 772,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 485,7 | 0,0 |
| Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого амортизация | 208,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 |
| Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого, в том числе | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 7 562,8 | 0,0 |
| Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого прибыль | 7 562,8 | 5 528,9 | 2 034,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 562,8 | 0,0 |
| Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого амортизация | 53,7 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
| Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе | 20 311,0 | 10 481,8 | 6 986,9 | 2 842,3 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения на 14 526,32 тыс. руб. обусловлена ограничениями платы граждан за коммунальные услуги, установленными в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации. В соответствии  с требованиями п. 10 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» инвестиционная программа разрабатывается не менее чем на три года. При этом предприятием инвестиционная программа разработана на один год. На основании указанного выше объем финансирования мероприятий инвестиционной программы перераспределен на три года.

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения соответствует приказу Минстроя России от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения».

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 26 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Паспорт инвестиционной программы

| Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение | ООО «Вода» 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д.64 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, 32 |
| Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение | Администрация Анжеро-Судженского городского округа 652470, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 6 |
| Наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 650025, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 56 |

# Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

холодного водоснабжения и водоотведения, расчет эффективности инвестирования средств

| № п/п | Наименование целевого показателя | Данные, используемые для установления целевого показателя | Единица измерения | Значение на 2018 | Значение на 2019 | Значение на 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Целевой показатель качества воды | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
|  |  | Доля воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующих СанПиН | % | - | - | - |
| 2. | Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. на 1 км | 2,5 | 2,7 | 2,9 |
|  |  | Аварийность централизованных систем водоотведения | ед. на 1 км | 11,5 | 12 | 12,05 |
| 3. | Целевые показатели качества обслуживания абонентов | Среднее время ожидания ответа оператора по телефону «горячей линии» | мин. | 5 | 5 | 5 |
|  |  | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Целевой показатель очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе, с выделением доли очищенного и дренажного стока | % | - | - | - |
|  |  | Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы | % | - | - | - |
|  |  | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. | Показатель энергетической эффективности | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 46,58 | 46,58 | 46,58 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | (кВт*ч/м3) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | - | - | - |
|  |  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | (кВт*ч/ м3) | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

# Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, график реализации мероприятий, источники финансирования инвестиционной программы

без НДС, тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансиро-вания | Потребность в финансировании по годам |  |  | Срок реализа-ции, год | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | Бюджет | ПДК | Амортизация, учтенная в тарифе | Прибыль, учтенная в тарифе | Плата за подклю-чение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 1.1 | Строительство объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Строительство новых сетей водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 1.4.1 | Реконструкция водопроводной линии Ду300мм ПЭ-930 м г. Анжеро-Судженск ул. Некрасова,57 - ул. Новобольничная, 75 (Замена стали на полиэтилен) | 7 457,7 | 4 926,1 | 2 531,6 | 0,0 | 2018-2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 7 388,1 | 0,0 |
| 1.4.2 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Ленина, 5-13 (Замена стали на полиэтилен) | 943,6 | 0,0 | 943,6 | 0,0 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 874,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.4.3 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-200 м г. Анжеро-Судженск ул. Гагарина (от перекрестка с ул. Шоссейная до пер. с ул. С. Перовской) (Замена стали на полиэтилен) | 943,6 | 0,0 | 943,6 | 0,0 | 2019-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 943,6 | 0,0 |
| 1.4.4 | Реконструкция водопроводной линии Ду225мм ПЭ-710 м г. Анжеро-Судженск ул. Чучина - ул. Мира (Замена стали на полиэтилен) | 3 349,6 | 0,0 | 507,4 | 2 842,3 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 69,6 | 3 280,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого, в том числе | 12 694,5 | 4 926,1 | 4 926,1 | 2 842,3 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 12 485,7 | 0,0 |
| 2.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Итого прибыль | 12 485,7 | 4 856,5 | 4 856,5 | 2 772,7 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 485,7 | 0,0 |
| 2.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Итого амортизация | 208,8 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | 2018-2020 | 0,0 | 0,0 | 208,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Строительство объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Строительство новых сетей водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.4 | Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 7 562,8 | 0,0 |
| 3.4.1 | Техническое перевооружение оборудования КНС «ГНС» г. Анжеро-Судженск (Замена насоса на НА ФГ800/33 3 шт., установка новой системы с частотным преобразователем 2 шт., установка нового агрегата механической очистки 1 шт.) | 6 657,8 | 4 597,0 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 6 604,1 | 0,0 |
| 3.4.2 | Техническое перевооружение оборудования КНС «ЖБИ» г. Анжеро-Судженск (Замена 2 шт. насосов на СМ100-65-200/2) | 249,6 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 249,6 | 0,0 |
| 3.4.3 | Техническое перевооружение оборудования КНС «Чередниченко» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов 3 шт. на насос СМ125-100-250/4 2 шт. и насос ГНОМ 16-16 1 шт., замена задвижек до 100 мм 4 шт.) | 328,6 | 328,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 328,6 | 0,0 |
| 3.4.4 | Техническое перевооружение оборудования КНС «Челы» г. Анжеро-Судженск (Замена насосов на насос СМ125-80-315/4 1 шт. и насос ГНОМ 10-10 1 шт., замена задвижек д150 2 шт, задвижек д100 2 шт, затвор поворотный д100 2 шт, клапан обратный Д100 2, задвижка Д300 1 шт.) | 380,6 | 380,6 | 0,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,6 | 0,0 |
| 3.5 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.6 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Итого, в том числе | 7 616,5 | 5 555,7 | 2 060,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 7 562,8 | 0,0 |
| 4.1 | Итого бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Итого прибыль | 7 562,8 | 5 528,9 | 2 034,0 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 562,8 | 0,0 |
| 4.3 | Итого ПДК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Итого амортизация | 53,7 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 53,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Итого плата за подключение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы холодного водоснабжения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоснабжение на 01.01.2018 | 482,85 | 82,40 | 37,90 | 4926,13 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 82,93 | - | - | - |
| 5 | Водоснабжение на 01.01.2019 | 5408,98 | 4779,94 | 629,04 | 4926,10 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 11,63 | - | - | - |
| 7 | Водоснабжение на 01.01.2020 | 10335,08 | 9142,34 | 1192,74 | 2842,25 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 11,54 | - | - | - |

# Плановый и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели | Первоначальная стоимость | Остаточная стоимость | Амортизация | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Водоотведение на 01.01.2018 | 346,02 | 198,38 | 23,81 | 5555,69 |
| 4 | Плановый % износа на 01.01.2018 | 42,67 | - | - | - |
| 5 | Водоотведение на 01.01.2019 | 5901,71 | 5211,22 | 690,49 | 2060,82 |
| 6 | Плановый % износа на 01.01.2019 | 11,70 | - | - | - |
| 7 | Водоотведение на 01.01.2020 | 7962,53 | 7089,89 | 872,64 | 0,00 |
| 8 | Плановый % износа на 01.01.2020 | 10,96 | - | - | - |

# Предварительный расчет тарифа в сфере холодного водоснабжения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 | 2759297,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 44148,66 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 | 46935,54 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 16,00 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 | 17,01 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 47183,99 | 49970,87 | 49970,87 | 49970,87 | 48668,48 | 48668,48 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 2428,27 | 2428,27 | 2428,27 | 2428,27 | 1386,35 | 1386,35 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 3035,33 | 3035,33 | 3035,33 | 3035,33 | 1732,94 | 1732,94 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 17,10 | 18,11 | 18,11 | 18,11 | 17,64 | 17,64 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 107% | 106% | 106% | 106% | 104% | 104% |

# Предварительный расчет тарифа в сфере водоотведения при включении в НВВ мероприятий из инвестиционной

программы на  2018-2020 гг.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 | 2117388,00 |
| 2 | НВВ (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | тыс. руб. | 20555,65 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 | 21974,30 |
| 3 | Тариф (прочие потребители) (без мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 9,71 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 |
| 4 | НВВ (с учетом мероприятий из инвестиционной программы с налогом на прибыль) | руб./м3 | 24011,18 | 25429,83 | 23245,55 | 23245,55 | 21974,30 | 21974,30 |
| 5 | Мероприятия из инвестиционной программы | тыс. руб. | 2764,43 | 2764,43 | 1017,00 | 1017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Мероприятия из инвестиционной программы с налогом на прибыль | тыс. руб. | 3455,53 | 3455,53 | 1271,25 | 1271,25 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Итого тариф (с учетом мероприятий из инвестиционной программы и налогом на прибыль) | руб./м3 | 11,34 | 12,01 | 10,98 | 10,98 | 10,38 | 10,38 |
| 8 | Рост тарифа, за счет инвестиционной составляющей | % | 117% | 116% | 106% | 106% | 100% | 100% |

# План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Стоимость, млн. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |

Приложение № 27 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод), реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 13.11.2015   № 438 ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «      » ноября 2017 №____).

Постановлением региональной энергетической комиссии от 13.11.2015   № 439 ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2016 № 302):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод)

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода (подъем воды и водоподготовка) | 2016 | 28071,10 | х | 0 | 0 | 0,88 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 0 | 0,88 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 0,47 | 0 | 0,88 |
| 2. | Водоотведение (очистка сточных вод) | 2016 | 13297,25 | х | 0 | х | 0,74 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | х | 0,74 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 3,81 | х | 0,74 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод) на 2018 год поступило от 27.04.2017 № 2224.

Общая сумма корректировки плановой НВВ на 2018 г. указана организацией в заявлении некорректно, поскольку не соответствует сумме корректировки заявленных расходов в разрезе статей затрат CALC.TARIFF.VODA.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

(подъем воды и водоподготовка)

Корректировка натуральных показателей

по питьевой воде (подъем воды и водоподготовка)

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 10644598 | - | 10644598 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 10644598 | - | 10644598 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 10508293 | - | 10508293 |

Объем реализации питьевой воды по прочим потребителям принят по плановой, с учетом корректировки, смете на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере   29954,36   тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 28071,10 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 28071,10 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 29780,63 тыс. руб.

ОР2018 = 28071,10 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                  х (1+0,04)] х (1+0) = 29780,63 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 173,73 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 4217,93 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 33826,76 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-1 10560,40 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,20 руб./кВт*час, включая затраты на мощность, с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в сумме 34459,02 тыс. руб., объем электроэнергии по уровню напряжения СН-1 10560,40 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,26 руб./кВт*час, включая затраты на мощность. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 34178,64 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-1 10440,17 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии - 0,88 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность 3,27 руб./кВт*час, (применены индексы Минэкономразвития РФ на 2017 год - 106%, и на 2018 год – 104,4%, к среднегодовой цене 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 351,88 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 280,38 тыс. руб.

- Амортизация утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 887,13 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год амортизация принята в сумме 852,62 тыс. руб., по фактическим затратам за 2016 год. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 34,51 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 6207,52 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3453,69 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 2753,83 тыс. руб.

4.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 1879,44 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1854,66 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г., с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2017 год (103,9%) и на 2018 год (104,4%). Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 24,78 тыс. руб.

4.2 По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 266,99 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 266,96 тыс. руб., по плановой смете 2017 года, с корректировкой регулятора. Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,03 тыс. руб.

4.3. По статье «Налоги и сборы»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 4061,09 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 4316,40 тыс. руб., увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 255,31 тыс. руб.,

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 3986,19 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 4271,20 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 285,01 тыс. руб.

По статье «Налог на имущество» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 74,90 тыс. руб., предприятием в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 45,20 тыс. руб., по факту 2016 г., в соответствии с налоговой декларацией. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 29,70 тыс. руб.

4.4. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 80,05 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 80,05 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

4.5. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы:

- увеличены за счет учтенных по статье "Расходы, связанные с оплатой налогов" 298,07 тыс. руб.

- уменьшены за счет доходов, полученных при отклонения полезного отпуска воды от плановых значений 3303,43 тыс. руб.; экономии по тепловой энергии 24,50 тыс. руб.; отклонения фактических значений от плановых по статье "Амортизация основных средств" 34,51 тыс. руб.

- Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
70,48 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложена 88,96 тыс. руб. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 0,47%, расходы по статье составили 320,18 тыс. руб. - на реализацию инвестиционной программы, в соответствии с утвержденным постановлением РЭК КО от             «     » ноября 2017 № ___ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы».

Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 249,70 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 231,22 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения (подъем воды и водоподготовка) на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 29780,63 +34178,64+3453,69+852,62+320,18 = 68585,76 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 2360,49 тыс. руб. отклонение от предложенной организацией составило 7055,43 тыс. руб.

Водоотведение (очистка сточных вод)

Корректировка натуральных показателей

по водоотведению (очистка сточных вод)

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 4234776 | - | 4234776 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 3364989 | - | 3364989 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 4234776 | - | 4234776 |

Объем принятых сточных воды по прочим потребителям принят по плановой, с учетом корректировке, смете 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере        14189,35 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 13297,25 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 13297,25 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 14107,05 тыс. руб.

ОР2018  =  13297,25 х  [(1- 1%/100%)  х  (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                   х (1+0,04)] х  (1+0)) = 14107,05 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 82,30 тыс. руб., отклонение затрат в сторону снижения от предложенных организацией составило 1524,76 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 10678,79 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2 3134,74 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность  3,41 руб./кВт*час с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в сумме 10871,48 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2  3134,74 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность 3,47 руб./кВт*час.) В процессе экспертизы определены расходы в сумме 10896,03 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2 3134,74 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии - 0,74 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность 3,48 руб./кВт*час (применены индексы Минэкономразвития РФ на 2017 год – 106% и на 2018 год - 104,4% к среднегодовой цене 2016 года). Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 217,24 тыс. руб., от предложенных организацией составило 24,55 тыс. руб.

3. Амортизация утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 154,10 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы на 2018 год амортизация принята в сумме 140,76 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 год. Снижение по отношению к утвержденным РЭК КО составило 13,34 тыс. руб.

4. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 397,89 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме (-811,23) тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1209,12 тыс. руб.

4.1 По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 397,89 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 386,68 тыс. руб., по факту 2016 г. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 11,21 тыс. руб.

4.2. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 231,96 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 231,96 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

4.2. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы:

- уменьшены за счет экономии средств по электроэнергии при соблюдении ее удельного расхода плановой сметы 2016г., фактического объема пропущенных сточных вод за 2016г. и фактического тарифа по электроэнергии за 2016 г. 1405,31 тыс. руб.; экономии по арендной плате 11,21 тыс. руб.; отклонения фактических значений от плановых по статье "Амортизация основных средств" за 2016 г. 13,34 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
30,87 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложена. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 3,81%, расходы по статье 927,83 тыс. руб. – на реализацию инвестиционной программы, в соответствии с утвержденным постановлением РЭК КО от «     » ноября 2017  № ___ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы».

Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 896,96 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 14107,05 + 10896,03 +(-811,23) +140,76+927,83 = 25260,44 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 190,57 тыс. руб. отклонение от предложенной организацией составило 1825,72 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Анжерский водоканал» тарифы на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка) и водоотведение (очистка сточных вод) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |
| ООО «Анжерский водоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 6,49 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,56 | 1,0 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |
| ООО «Анжерский водоканал» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 5,82 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 6,11 | 5,0 |

| Расчет полученных доходов 2016г. (за счет отклонения полезного отпуска от плановых значений) ООО "АВК" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | среднегодовой тариф (план), без НДС, руб./м3 | объем (план 2016), м3 | объем (факт 2016), м3 | НВВ (план 2016), без НДС, тыс.руб. | НВВ (факт 2016), без НДС, тыс.руб. | Доходы полученные (за счет отклонения полезного отпуска от плановых значений), тыс.руб. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |
| потреб рынок | 5,97 | 10 644 598,00 | 11 197 474,00 | 63 548,25 | 66848,92 | -3300,67 |

Приложение № 28 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро - Судженск),

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Анжерский водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д. 64 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| 1. Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и приборов для аккредитации химико-бактериологической лаборатории | 2016-2018 | 739,00 | - | - | - |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 5986301 | 5986301 | 5918148 | 5918148 | 5918148 | 5918148 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 | 664002 |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 5986301 | 5986301 | 5918148 | 5918148 | 5918148 | 5918148 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 5322299 | 5322299 | 5254147 | 5254147 | 5254147 | 5254147 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5322299 | 5322299 | 5254147 | 5254147 | 5254147 | 5254147 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 5322299 | 5322299 | 5254147 | 5254147 | 5254147 | 5254147 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 5322299 | 5322299 | 5254147 | 5254147 | 5254147 | 5254147 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подъем воды и водоподготовка), тыс. руб. | 30975,78 | 32625,69 | 32207,91 | 34118,56 | 34118,56 | 34467,20 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 11285,68 | 11899,72 | 11899,72 | 12323,20 | 12323,20 | 12937,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 0,10 | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | 0,10 | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,78 | 0,78 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | 0,88 | 0,88 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 0,74 | 0,74 | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт оборудования на ОВС | 2236,90 |
| Итого: |  | 2236,90 |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт оборудования на ОКС | 273,60 |
| Итого: |  | 273,60 |
| - год |  |  |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт оборудования на ОВС | 594,00 |
| Итого: |  | 594,00 |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт оборудования на ОКС | 139,40 |
| Итого: |  | 139,40 |
| - год |  |  |
| - Холодное водоснабжение (подъем воды и водоподготовка) |  |  |
| 5.1. | - | - |
| Итого: |  | - |
| - Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |
| 6.1. | - | - |
| Итого: |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 29 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 30 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду (подъем воды и водоподготовка), водоотведение (очистка сточных вод)

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018***

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода (подъем воды и водоподготовка) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 6,87 | 7,23 | 7,23 | 7,66 | 7,66 | 7,74 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,82 | 6,13 | 6,13 | 6,49 | 6,49 | 6,56 |
| 2. Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 6,29 | 6,63 | 6,63 | 6,87 | 6,87 | 7,21 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 5,33 | 5,62 | 5,62 | 5,82 | 5,82 | 6,11 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации ООО «ВОДА», ИНН 4201008159.

*** Тарифы установлены для потребителей г. Анжеро-Судженска, кроме потребителей пгт. Рудничный.

».

Приложение № 31 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения (очистка сточных вод), реализуемую на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2015 № 783 ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) на период с 01.01.2016 по 31.12.2018. (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «30» ноября 2017 № ____).

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2015 № 784 ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 540):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения (очистка сточных вод);

установлены одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод), с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2016 | 3656,28 | х | 0,29 | 1,38 |
|  | 2017 | х | 1 | 0,28 | 1,38 |
|  | 2018 | х | 1 | 2,32 | 1,38 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный), на водоотведение на 2018 год поступило от 27.04.2017 № 2223.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | - | - | 495800 | - | 495800 |
| Предложение организации в целях корректировки | - | - | 388582 | - | 388582 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | - | - | 495800 | - | 495800 |

Объем принятых сточных вод по прочим потребителям принят на уровне плановых, с учетом корректировки, значений 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3901,57 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 3656,28 тыс. руб.;

- индекс потребительских на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 3656,28 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 3878.95 тыс. руб.

ОР2018 = 3656,28 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                        х (1+0,04)] х (1+0)   = 3878.95 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 22.62 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией составило 631,58 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 1615,22 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 685,70 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,36 руб./кВт*час, включая затраты на мощность, с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в сумме 1653,49 тыс. руб., объем электроэнергии по уровню напряжения ВН 685,70 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 2,41 руб./кВт*час, включая затраты на мощность. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1700,42 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-1 685,70 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 1,38 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность 2,48 руб./кВт*час, (применены индексы Минэкономразвития РФ на 2017 год - 106%, и на 2018 год – 104,4%, к среднегодовой цене 2016 года. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 85,20 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 46,93 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 704,58 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены 720.60 тыс. руб., в процессе экспертизы определены в сумме 959,41 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 254,83 тыс. руб. отклонение от предложенных организацией составило 238,81 тыс. руб.

3.1. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 320,39 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены в сумме 336,41 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 336,41 тыс. руб., по предложению организации. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 16,02 тыс. руб.

3.2 По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 384,19 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 43,72 тыс. руб., в соответствии с договором аренды. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 340,47 тыс. руб.

3.3. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 24,84 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 24,84 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

3.4. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы увеличены за счет добавленной суммы 554,43 тыс. руб. по тепловой энергии, с корректировкой регулятора.

- Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
15,80 тыс. руб., организацией в целях корректировки нормативная прибыль не предложена. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 2,32%, расходы по статье составили 115,72 тыс. руб., в том числе:

-   на социальное развитие, поощрение 16,35 тыс. руб.;

- на реализацию инвестиционной программы 99,37 тыс. руб. в соответствии с постановлением РЭК КО от «   » ноября № ___  «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) в сфере водоотведения (очистка сточных вод) на 2018 - 2020 годы».

Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 99,92 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 3878,95 + 1700,42 + 959,41 + 115,72 = 6654,50 тыс. руб.

В ходе рассмотрения тарифного дела регулирующим органом было выявлено недостижение регулируемой организацией по итогам 2016 года утвержденных плановых значений показателей, предусмотренных производственной программой, а также возникшая вследствие этого экономия средств по статьям затрат, относящимся к операционным расходам в общей сумме 1552,09 тыс. руб.

В соответствии с Методическими указаниями экономия средств, достигнутая регулируемой организацией в результате снижения расходов, имеет место, если фактический объем операционных расходов регулируемой организации меньше величины таких расходов, установленных на долгосрочный период регулирования, и регулируемая организация исполняет обязательства, предусмотренные производственной программой, в полном объеме.

На основании вышеизложенного, выявленная экономия средств, возникшая у организации в результате неисполнения обязательств, предусмотренных производственной программой, подлежит исключению из размера необходимой валовой выручки при корректировке тарифов на 2018 год.

Таким образом скорректированная величина необходимой валовой выручки, с учетом исключения экономии средств, возникшей в результате неисполнения обязательств, предусмотренных производственной программой по услуге водоотведения (очистка сточных вод) на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = (3878,95-1552,09) + 1700,42 + 959,41 + 115,72 = 5102,41 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 1134,75 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило  1798,01 тыс. руб.

п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |
| ОАО «Анжерский водоканал», г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 10,04 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,54 | 5,0 |

Приложение № 32 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «Анжерский водоканал»

(г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Анжерский водоканал» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д. 64 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 2709,55 | 2709,55 | 2489,54 | 2489,54 | 2489,54 | 2612,87 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение (очистка сточных вод) | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | 1,38 | 1,38 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества

обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 33 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 34 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

ООО «Анжерский водоканал»

(г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018***

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3** |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 12,90 | 12,90 | 11,85 | 11,85 | 11,85 | 12,44 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 10,93 | 10,93 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,54 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации         ООО «ВОДА», ИНН 4201008159.

***Тарифы установлены для потребителей пгт. Рудничный, кроме потребителей г. Анжеро-Судженск.

».

Приложение № 35 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 13.11.2015   № 440 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «     » ноября 2017 № ____).

Постановлением региональной энергетической комиссии от 13.11.2015   № 441 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2016    № 303):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2016 | 17799,61 | х | 0 | 30,76 | 0,09 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | 30,76 | 0,09 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 5,26 | 30,76 | 0,09 |
| 2. | Водоотведение | 2016 | 14713,84 | х | 0 | х | 0,42 |
|  |  | 2017 | х | 1 | 0 | х | 0,42 |
|  |  | 2018 | х | 1 | 12,59 | х | 0,42 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск) на питьевую воду, водоотведение на 2018 год поступило от 27.04.2017 № 2225.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Холодное водоснабжение питьевой водой

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 2901596 | 407752 | 2209246 | - | 5518594 |
| Предложение организации в целях корректировки | 2901596 | 407752 | 2209246 | - | 5518594 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 2901596 | 407752 | 2209246 | - | 5518594 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановой, с учетом корректировки, сметы на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 18993,76 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 17799,61 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 17799,61 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 18883,61 тыс. руб.

ОР2018  =  17799,61 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                      х (1+0,04)] х  (1+0)= 18883,61 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 110,15 тыс. руб. отклонение от предложенных организацией составило 12216,22 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 3598,42 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               129,92 тыс.руб. (объем электрической энергии – 24,20 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,37 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 3468,50 тыс.руб. (объем электрической энергии – 921,20 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,77 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%).

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 3844,16 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –          147,68 тыс.руб. (объем электрической энергии – 27,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,37 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 3696,49 тыс.руб. (объем электрической энергии – 980,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,77 руб./кВт.ч.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3535,87 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,09 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               130,95 тыс.руб. (объем электрической энергии – 24,20 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,41 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 3404,92 тыс.руб. (объем электрической энергии – 921,20 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,70 руб./кВт.ч.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 62,55 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 308,29 тыс. руб.

3. Амортизация утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 52,50 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 69,90 тыс. руб.  В процессе экспертизы амортизация принята по факту 2016 года в сумме 69,60 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО  и предложенным организацией составило 17,10 тыс. руб.

4. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 75889,81 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в сумме 80306,63 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 69809,25 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 6080,56 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 10497,38 тыс. руб.

4.1.  По статье «Затраты на покупную холодную воду питьевого качеств» расходы РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 66153,11 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе 9925,448 тыс. м3, по среднему тарифу ООО «Анжерский водоканал») на 2018 год 6,67 руб./м3, организацией в целях корректировки затраты предложены в размере 70569,94 тыс. руб. (объем 9925,448 тыс. м3, тариф 7,11 руб./м3). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 64763,55 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 9925,448 тыс. м3, цена по среднегодовому тарифу ООО «Анжерский водоканал» на 2018 год – 6,53 руб./м3), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1389,56 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 5806,39 тыс. руб.

4.2.	 По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 919,35 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 80,70 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г. с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2017 год (1,039) и на 2018 год (1,044). Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 838,65 тыс. руб.

4.3. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 8170,77 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 8152,58 тыс. руб. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 18,19 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по концессионным соглашениям» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 7656,60 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 7656,60 тыс. руб., по плановой, с учетом корректировки, смете на 2017 год.

-	По статье «Платежи по договорам аренды» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 514,17 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 495,98 тыс. руб., по фактическим расходам на эти цели за 2016 год. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 18,19 тыс. руб.

4.4. По статье «Налоги и сборы»: РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 646,58 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 603,27 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 43,31 тыс. руб.

-	По статье «Водный налог» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 4,88 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены затраты. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 5,13 тыс. руб., (водный налог посчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,24 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 641,70 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 598,14 тыс. руб., принято по налоговой декларации за 2015 год пропорционально виду деятельности 60%. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 43,56 тыс. руб.

4.5. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы сумма налога определена на уровне 1214,13 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1214,13 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

4.6. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы:

- увеличены за счет добавленной суммы на покупную холодную воду за 2016 год 4134,69 тыс. руб.;

- уменьшены за счет экономии по тепловой энергии 773,96 тыс. руб., по статье "Расходы на арендную плату" 656,43 тыс. руб., по статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов" 42,95 тыс. руб., за счет экономии по покупной холодной воде при соблюдении потерь плановой сметы 2016 года фактического объема отпущенной воды на потребительский рынок и израсходованной на нужды предприятия за 2016 год и фактического тарифа по покупной воде за 2016 год 7666,34 тыс. руб. (расчет прилагается).

5. Нормативная прибыль - РЭК КО на 2018 год не утверждена организацией в целях корректировки не предложена. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 5,26%, расходы по статье составили 4856,43 тыс. руб. - на реализацию инвестиционной программы, в соответствии с утвержденным постановлением РЭК КО от «     » ноября 2017 № ___ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы». Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 4856,53 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 18883,61 +3535,87+69809,25+69,60+4856,53 = 97154,86 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 1379,63 тыс. руб. отклонение от предложенных организацией составило 18165,66 тыс. руб.

Водоотведение

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 3056718 | 501270 | 676788 | - | 4234776 |
| Предложение организации в целях корректировки | 2141327 | 388098 | 507403 | - | 3036828 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 3056718 | 501270 | 676788 | - | 4234776 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят по плановой, с учетом корректировки, смете на 2017 год.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 15700,97 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 14713,84 тыс. руб.;

- индекс потребительских на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 14713,84 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 15609,91 тыс. руб.

ОР2018 = 14713,84 х  [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,04)] х  (1+0)  = 15609,91 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 91,06 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 2935,29 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 6723,32 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               840,22 тыс.руб. (объем электрической энергии – 156,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,37 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 1082,87 тыс.руб. (объем электрической энергии – 287,60 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,77 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1;

- по уровню напряжения СН1: расходы на электрическую энергию – 4800,23 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1318,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,64 руб./кВт.ч. с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1;

Организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в размере 7568,51 тыс. руб., в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –          882,66 тыс.руб. (объем электрической энергии – 156,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,64 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 1649,18 тыс.руб. (объем электрической энергии – 416,46 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,96 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН1: расходы на электрическую энергию – 5036,67 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1318,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,82 руб./кВт.ч.).

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 6627,13 тыс. руб. (объем электроэнергии рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,42 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию принята по факту 2016 года с учетом индексов МЭР РФ на 2017 год 106% и на 2018 год 104,4%), в том числе:

- по уровню напряжения НН: расходы на электрическую энергию –               867,68 тыс.руб. (объем электрической энергии – 156,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 5,54 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН2: расходы на электрическую энергию – 1075,73 тыс.руб. (объем электрической энергии – 287,60 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,74 руб./кВт.ч.);

- по уровню напряжения СН1: расходы на электрическую энергию – 4683,73 тыс.руб. (объем электрической энергии – 1318,50 тыс.кВт.ч. в год, цена – 3,55 руб./кВт.ч.);

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 96,19 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 941,38 тыс. руб.

- Амортизация утверждена РЭК КО на 2018 год в размере 26,84 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы амортизация составила 26,84 тыс. руб., учтено по плановой, с учетом корректировки, смете на 2017 год.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 28019,26 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в сумме 29773,77 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 21648,28 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 6370,98 тыс. руб., отклонение  от предложенных организацией составило 8125,49.

4.1.	 По статье «Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем»  -  «Услуги по очистке сточных вод» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 25451,00 тыс. руб., (объем принят согласно производственной программе 4234,776 тыс. м3, по среднему тарифу ООО «Анжерский водоканал») на 2018 год 6,01 руб./м3, организацией в целях корректировки затраты предложены в размере 27088,16 тыс. руб. (объем 3364,989 тыс. м3, тариф 8,05 руб./м3). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 25260,44 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 4234,776 тыс. м3, цена по среднегодовому тарифу ООО «Анжерский водоканал» на 2018 год 5,97 руб./м3, снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 190,56 тыс. руб., отклонение от предложенных организацией составило 1827,72 тыс. руб.

4.2.	 По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 536,28 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 56,51 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 г. с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2017г. (1,039) и на 2018 г. (1,044), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 479,77 тыс. руб.

4.3. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 1604,08 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены 1712,37 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1712,37 тыс. руб. увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 108,29 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по концессионным соглашениям» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 1277,23 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 1277,23 тыс. руб. по плановой смете 2017. Отклонение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,00 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по договорам аренды» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 326,85 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены 435,14 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы учтены по предложению организации 435,14 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 108,29 тыс. руб.

4.4. По статье «Налоги и сборы» РЭК КО утверждены затраты на 2018 год в размере 427,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложены   436,95 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 413,33 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 14,57 тыс. руб. отклонение от предложенных организацией составило 23,62 тыс. руб.

-	По статье «Транспортный налог» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены 9,05 тыс. руб. В процессе экспертизы учтено по фактическим расходам за 2016 год в сумме 9,05 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным  РЭК КО составило 9,05 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 427,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 404,28 тыс. руб., по налоговой декларации за 2016 год, пропорционально виду деятельности 35%, с корректировкой регулятора. Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 23,62 тыс. руб.

4.5. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 1382,21 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1382,21 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

4.6. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы уменьшены за счет экономии средств по электроэнергии при соблюдении ее удельного расхода плановой сметы 2016 г., фактического объема пропущенных сточных вод за 2016г. и фактического тарифа на электроэнергию за 2016 г. 1180,04 тыс. руб.; тепловой энергии 442,77 тыс. руб.; статье «Услуга очистки сточных вод» 4821,45 тыс. руб.; статье "Расходы на арендную плату" 732,32 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
198,70 тыс. руб., организацией в целях корректировки не предложена. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 11,32%, расходы по статье составили 5528,85 тыс. руб. - на реализацию инвестиционной программы, в соответствии с утвержденным постановлением РЭК КО от «     » ноября 2017 № ___ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Анжерский водоканал» (г. Анжеро-Судженск) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 - 2020 годы». Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 5330,15 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 15609,91+6627,13+26,84+21648,28+5528,85 = 49441,01 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной составляет 1228,08 тыс. руб., отклонение в сторону снижения от предложенных организацией составило 6672,01 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «ВОДА» тарифы на питьевую воду и водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ООО «ВОДА» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 17,10 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 18,11 | 5,9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «ВОДА» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 11,34 |  |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 12,01 | 5,9 |

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| экономии средств по покупной холодной воде при соблюдении потерь плановой сметы 2016 г.,факт. объема отпущенной воды на потребительский рынок и израсходованной на нужды предприятия за 2016г. и факт. тарифа по покупной воде за 2016 г. |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Натуральные показатели | Ед. изм. | 2016 год |  | Принято РЭК КО | Сумма экономии, тыс. руб. |
|  |  |  | Утверждено РЭК | Факт |  |  |
| 1.1 | Поднято воды | м3 | 30000 | 33057 | 33057 |  |
| 1.2 | Получено воды со стороны | м3 | 9925448 | 10595681 | 8620737,05 |  |
| 1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м3 | 1985000 | 1985000 | 1985000 |  |
| 1.4.2 | На промывку сетей | м3 | 1250000 | 1250000 | 1250000 |  |
| 1.4.3 | Прочие | м3 | 735000 | 735000 | 735000 |  |
| 1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м3 | 30000 | 33057 | 33057 |  |
| 1.6 | Подано воды в сеть | м3 | 7970448 | 8643737 | 6668794,05 |  |
| 1.7 | Потери воды | м3 | 2451854 | 4026264 | 2051321,05 |  |
| 1.7.1 | То же в % | % | 30,76 | 46,58013079 | 30,76 |  |
| 1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 5518594 | 4617473 | 4617473 |  |
| 1.8.1 | На потребительский рынок | м3 | 5518594 | 4617473 | 4617473 |  |
| 1.8.1.1 | Населению | м3 | 2901596 | 2557799 | 2557799 |  |
| 1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м3 | 407752 | 306815 | 306815 |  |
| 1.8.1.3 | Прочим потребителям | м3 | 2209246 | 1752859 | 1752859 |  |
| 3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в т.ч.: | тыс руб | 59304,5518 | 63439,25 |  |  |
| 3.6.2 | Питьевого качества | тыс руб | 59304,5518 | 63439,25 |  |  |
| 3.6.2.1 | ООО "АВК" ИНН: 4246009378 КПП: 424601001 | тыс руб | 59304,5518 | 63439,25 | 51638,2149 | -7666,34 |
| 3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб/м3 | 5,975 | 5,987275003 | 5,99 |  |
| 3.6.2.1.2 | Объем покупки | м3 | 9925448 | 10595680 | 8620737,05 |  |

Приложение № 36 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ВОДА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д. 64 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 4962724 | 4962724 | 4962724 | 4962724 | 4962724 | 4962724 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 | 992500 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 | 367500 |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 3985224 | 3985224 | 3985224 | 3985224 | 3985224 | 3985224 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 1225927 | 1225927 | 1225927 | 1225927 | 1225927 | 1225927 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 30,76 | 30,76 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 | 2759297 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 1450798 | 1450798 | 1450798 | 1450798 | 1450798 | 1450798 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1308499 | 1308499 | 1308499 | 1308499 | 1308499 | 1308499 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 | 2117388 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 1528359 | 1528359 | 1528359 | 1528359 | 1528359 | 1528359 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 589029 | 589029 | 589029 | 589029 | 589029 | 589029 |
| 2.3.2 | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 43790,04 | 46163,04 | 46163,04 | 47183,99 | 47183,99 | 49970,87 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 22804,27 | 24032,35 | 24011,18 | 24011,18 | 24011,18 | 25429,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | 0,10 | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,20 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,20 | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 80,00 | 80,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 65,00 | 50,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 75,00 | 75,00 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 20,00 | 20,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 40,00 | 30,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,09 | 0,09 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,42 | 0,42 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2014 год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 4472,60 |
| Итого: |  | 4472,60 |
| - Водоотведение |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт оборудования на КНС | 236,60 |
| Итого: |  | 236,60 |
| - год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 940,67 |
| Итого: |  | 940,67 |
| - Водоотведение |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт оборудования на КНС | 243,94 |
| Итого: |  | 243,94 |
| - год |  |  |
| - Холодное водоснабжение |  |  |
| 5.1. | - | - |
| Итого: |  | - |
| - Водоотведение |  |  |
| 6.1. | - | - |
| Итого: |  | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 37 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 38 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «ВОДА» (г. Анжеро - Судженск)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 18,73 | 19,74 | 19,74 | 20,18 | 20,18 | 21,37 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 15,87 | 16,73 | 16,73 | 17,10 | 17,10 | 18,11 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 12,71 | 13,39 | 13,38 | 13,38 | 13,38 | 14,17 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 10,77 | 11,35 | 11,34 | 11,34 | 11,34 | 12,01 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для потребителей г. Анжеро – Судженска, кроме потребителей пгт. Рудничный.

Приложение № 39 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 03.12.2015   № 745 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 03.12.2015   № 746 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 22.11.2016 № 304):

утверждена производственная программа в сфере холодного водоснабжения питьевой водой;

установлены одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2016 | 2233,36 | х | 0 | 31,58 | 0 |
|  | 2017 | х | 1 | 0 | 31,58 | 0 |
|  | 2018 | х | 1 | 0 | 31,58 | 0 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) на питьевую воду на 2018 год поступило от 27.04.2017             № 2226. Организация применяет общую систему налогообложения.

Корректировка натуральных показателей по питьевой воде

|  | Отпущено воды по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 133430 | 26680 | 331960 | - | 492070 |
| Предложение организации в целях корректировки | 133430 | 26680 | 331960 | - | 492070 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 122234 | 16966 | 443645 | - | 582845 |

Объем реализации питьевой воды на потребительский рынок (по всем категориям потребителей) принят на уровне плановых, с учетом корректировки, значений 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2383,19 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 2233,36 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 2233,36 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 2369,37 тыс. руб.

ОР2018 = 2233,36 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                          х (1+0,04)] х (1+0) = 2369,37 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 13,82 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1437,29 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 5111,03 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в сумме 5499,22 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 3427,52 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1683,51 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией 2071,70 тыс. руб.

2.1.	 По статье «Затраты на покупную холодную воду питьевого качества» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 4793,13 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 719,150 тыс. м3, по среднему тарифу ООО «Анжерский водоканал) на 2017 год 6,67 руб./м3), организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 5113,16 (объем – 719,150 тыс. м3, по среднему тарифу 7,11 руб./м3). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 5558,41 тыс. руб. (объем - 851,863 тыс. м3 принят по плановой смете 2017 г., с учетом утвержденных в долгосрочных параметрах потерь 31,58%, цена по среднегодовому тарифу ООО «Анжерский водоканал» на 2018 год – 6,53 руб./м3), увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 765,28 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией составило 445,25 тыс. руб.

2.2. По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 317,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены в сумме 363,68 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы определены в сумме 323,84 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 5,94 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 39,84 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по концессионным соглашениям» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 317,90 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 358,71 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы определены по плановой смете 2018 г., с корректировкой регулятора в сумме 318,87 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 0,97 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 39,84 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по договорам аренды» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены расходы в сумме 4,97 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы определены в сумме 4,97 тыс. руб., по предложению организации. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 4,97 тыс. руб.

2.3. По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом расходы на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 22,38 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы в по статье отклонены, в соответствии с плановой сметой 2018 г. Отклонение затрат от предложенных организацией составило 22,38 тыс. руб.

2.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО  расходы на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

2.5. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы уменьшены за счет экономии средств по статье "Затраты на покупную холодную воду» 699,39 тыс. руб.

- Нормативная прибыль - РЭК КО на 2018 год не утверждена, организацией в целях корректировки не предложена.

Инвестиционная программа в отношении данной услуги не утверждалась.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоснабжения на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 2369,37 + 3427,52 = 5796,89 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 1697,34 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 3508,98 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) тарифы на питьевую воду в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост (снижение) к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 9,79 | 0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 10,10 | 3,1 |

Приложение № 40 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ВОДА» пгт. Рудничный |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д. 64 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 359575 | 359575 | 425932 | 425932 | 425932 | 425932 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 359575 | 359575 | 425932 | 425932 | 425932 | 425932 |
| 7. | Потери воды | м3 | 113540 | 113540 | 134509 | 134509 | 134509 | 134509 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 246035 | 246035 | 291423 | 291423 | 291423 | 291423 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 246035 | 246035 | 291423 | 291423 | 291423 | 291423 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 66715 | 66715 | 61117 | 61117 | 61117 | 61117 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 179320 | 179320 | 230306 | 230306 | 230306 | 230306 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 3353,46 | 3535,52 | 2748,61 | 2853,52 | 2853,52 | 2943,37 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 31,98 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 | 31,58 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 31,58 | 31,58 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| Капитальный ремонт водопроводной линии | 375,58 |
| 2016 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 41 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 42 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 16,08 | 16,96 | 11,13 | 11,55 | 11,55 | 11,92 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 13,63 | 14,37 | 9,43 | 9,79 | 9,79 | 10,10 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для потребителей пгт. Рудничный, кроме потребителей г. Анжеро – Судженска.

Приложение № 43 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую на потребительском рынке на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2015   № 785 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «     » ноября 2017 № ___).

Постановлением региональной энергетической комиссии от 08.12.2015   № 786 ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2016 № 539):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2016 | 2552,46 | х | 0,18 | 0,31 |
|  | 2017 | х | 1 | 0,26 | 0,31 |
|  | 2018 | х | 1 | 13,19 | 0,31 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в Методических указаниях, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее - Методические указания), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов от ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) на водоотведение на 2018 год поступило от 27.04.2017 № 2226.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Корректировка натуральных показателей по водоотведению

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 215268 | 40042 | 45880 | - | 301190 |
| Предложение организации в целях корректировки | 147252 | 29066 | 8570 | - | 184888 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 215268 | 40042 | 45880 | - | 301190 |

Объем принятых сточных вод по всем категориям потребителей принят на уровне плановых, с учетом корректировки, значений 2017 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 2723,71 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 2552,46 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

-   фактический   индекс   изменения   количества   активов   в         i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 2552,46 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 2707,90 тыс. руб.

ОР2018 = 2552,46 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04)] х [(1- 1%/100%) х                                     х (1+0,04)] х (1+0) = 2707,90 тыс. руб.

Снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 15,81 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1115,27 тыс. руб.

- Расходы на электрическую энергию Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 571,56 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2 151,80 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,77 руб./кВт*час, с учетом индекса роста на 2018 год – 107,1%), организацией расходы на электрическую энергию в целях корректировки предложены в сумме 572,27 тыс. руб., объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2 151,80 тыс. кВт в год, цена на электроэнергию 3,77 руб./кВт*час. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 561,05 тыс. руб. (объем электроэнергии по уровню напряжения СН-2 151,80 тыс. кВт в год - рассчитан в соответствии с утвержденным на 2018 год удельным расходом электрической энергии – 0,31 кВт.ч/м3, цена на электроэнергию, включая затраты на мощность 3,70 руб./кВт*час, (применены индексы Минэкономразвития РФ на 2017 год - 106%, и на 2018 год – 104,4%, к среднегодовой цене 2016 года), снижение затрат по отношению к утвержденным  РЭК КО составило 10,51 тыс. руб., отклонение от  предложенных организацией составило 11,22 тыс. руб.

- Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 6431,81 тыс. руб., организацией неподконтрольные расходы в целях корректировки предложены в сумме 6569,05 тыс. руб., в процессе экспертизы определены расходы в сумме 4499,52 тыс. руб., снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1932,30 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией составило 2069,53 тыс. руб.

3.1.	«Услуги по очистке сточных вод» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 6237,16 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 495,800 тыс. м3, по среднему тарифу ООО «Анжерский водоканал» пгт. Рудничный на 2018 год 12,58 руб./м3), организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 6333,89 тыс. руб. (объем 388,582 тыс. м3, по среднему тарифу 16,30 руб./м3). В процессе экспертизы определены расходы в сумме 5101,78 тыс. руб. (объем принят согласно производственной программе – 495,800 тыс. м3, цена по среднегодовому тарифу ООО «Анжерский водоканал» пгт. Рудничный на 2018 год – 10,29 руб./м3), снижение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО 1135,38 тыс. руб. отклонение от предложенных организацией составило 1232,11 тыс. руб.

3.2.	 По статье «Затраты на покупную тепловую энергию» регулирующим органом расходы на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки предложены в сумме 33,60 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы по статье отклонены в виду недостаточного обоснования.

3.3.  По статье «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере 194,65 тыс. руб., организацией в целях корректировки расходы предложены в сумме 201,56 тыс. руб. В процессе экспертизы определены расходы в сумме 203,14 тыс. руб. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК составило 8,49 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1,58 тыс. руб.

-	По статье «Платежи по концессионным соглашениям» РЭК КО затраты на 2018 год утверждены в сумме 194,65 тыс. руб., организацией в целях корректировки затраты не предложены. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 194,65 тыс. руб., по плановой, с учётом корректировки, смете 2017 года.

-	По статье «Платежи по договорам аренды» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки затраты предложены в сумме 6,91 тыс. руб. В процессе экспертизы учтены расходы в сумме 8,49 тыс. руб., по фактическим расходам за 2016 год. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 8,49 тыс. руб. отклонение затрат от предложенных организацией составило 1,58 тыс. руб.

3.4. По статье «Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования» РЭК КО на 2018 год не утверждались, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы учтена сумма обоснованных расходов, неучтенная в предыдущий период регулирования 210,73 тыс. руб., с корректировкой регулятора, увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 210,73 тыс. руб.

3.5. По статье «Налог на прибыль – на реализацию инвестиционной программы» РЭК КО затраты на 2018 год не утверждены, организацией в целях корректировки не предложены. В процессе экспертизы сумма налога определена на уровне 251,73 тыс. руб., в соответствии с законодательством. Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 251,73 тыс. руб.

В процессе экспертизы в неподконтрольных расходах учтена корректировка по результатам -2 периода, размер корректировки определен аналогично корректировки  периода.

3.4. По статье «Корректировка неподконтрольных расходов за 2016 год» расходы уменьшены за счет экономии по электроэнергии, исходя из ее удельного расхода по плановой смете 2016г., фактического объема пропущенных сточных вод за 2016 г.  и фактического тарифа 2016 г. 95,97 тыс. руб.; по статье "Услуга по очистке сточных вод" за 2016 г. 1171,89 тыс. руб.

4. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
22,44 тыс. руб., организацией в целях корректировки предложена 23,09 тыс. руб. В процессе экспертизы нормативный уровень прибыли составил 13,19%, расходы по статье составили 1024,78 тыс. руб., в том числе:

-   на социальное развитие, поощрение 17,87 тыс. руб.;

- на реализацию инвестиционной программы 1006,91 тыс. руб., в соответствии с утвержденным постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «      » ноября 2017  № ___ «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный) в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы».

Увеличение прибыли по отношению к утвержденной РЭК КО составило 1002,34 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией 1001,69 тыс. руб.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности величины прибыли скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ 2018 = 2707,90 + 561,05+4499,52+1024,78 = 8793,25 тыс. руб.

Снижение необходимой валовой выручки к установленной РЭК КО составило 956,27 тыс. руб., отклонение от предложенныой организацией составило 2194,33 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «ВОДА» (г. Анжеро-Судженск пгт. Рудничный) тарифы на водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «ВОДА» г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 29,05 | -4,6 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 29,34 | 1,0 |

Приложение № 44 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Производственная программа

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «ВОДА» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652470, Кемеровская область г. Анжеро-Судженск, ул. Милицейская, д. 64 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 | 247900 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 97305 | 97305 | 97305 | 97305 | 97305 | 97305 |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 | 150595 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 107634 | 107634 | 107634 | 107634 | 107634 | 107634 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 42961 | 42961 | 42961 | 42961 | 42961 | 42961 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 4276,90 | 4403,40 | 4403,40 | 4588,08 | 4374,79 | 4418,46 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,31 | 0,31 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы в сфере водоотведения за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| - | - |

Приложение № 45 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Приложение № 46 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «ВОДА» (г. Анжеро – Судженск пгт. Рудничный)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018**

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 33,51 | 34,50 | 34,50 | 35,95 | 34,28 | 34,62 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 28,40 | 29,24 | 29,24 | 30,47 | 29,05 | 29,34 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы установлены для потребителей пгт. Рудничный, кроме потребителей г. Анжеро-Судженск.

».

Приложение № 47 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ТВК» (г. Белово), для утверждения изменений инвестиционной программы, в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Инвестиционная программа ООО «ТВК» на 2016-2018 годы утверждена Постановлением региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее – РЭК) от 30.10.2015 № 368 на сумму 23 919,00 тыс. руб. без НДС.

Основной целью инвестиционной программы является обеспечение целевых показателей надежности и качества теплоснабжения потребителей путем реконструкции и модернизации физически изношенного и морально устаревшего оборудования существующих объектов системы центрального теплоснабжения.

ООО «ТВК» (г. Белово) представило измененную инвестиционную программу на 2016-2018 годы в размере 43 393,0 тыс. руб., в том числе из прибыли 24 233,00 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 19161 тыс. руб.:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 43 393 | 11 858 | 6 031 | 25 504 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 19161 | 6 431 | 6 031 | 6 699 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 24233 | 5 428 | 0 | 18 805 |

В утвержденной инвестиционной программе, объем финансирования на 2018 год составляет 6 031,0 тыс. руб. из амортизационных отчислений. В соответствии с п. 33 Приказа ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" нормативный уровень прибыли относится к долгосрочным параметрам регулирования только для организаций, владеющих объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения или договора аренды. Учитывая, что имущество ООО «ТВК» находится в частной собственности, экспертная группа считает возможным изменение объема финансирования инвестиционной программы на 2018 год.

Инвестиционная программа соответствует пунктам 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Программа согласована заместителем главы Беловского городского округа.

Мероприятия инвестиционной программы присутствуют в схеме теплоснабжения г. Белово, утвержденной Постановлением Администрации Беловского городского округа № 1310-п от 24.04.2017 и размещенной по адресу: http://www.belovo42.ru/files/belovo42/File/GKX/MAU%20SZ/2017/shema-teplo-2018.pdf.

В период с 2016 по 2018 годы предприятие планирует выполнить:

- Приобретение универсального погрузчика АМКОРД 352С (реализация в 2016 году);

- Приобретение насоса НS 350-250-630 5/1 FA BBVP 400/4EU i.b. (реализация в 2016 году);

- Реконструкция котла КВТС 20-150 № 1. Реализация в 2017 году, что соответствует схеме теплоснабжения;

- Реконструкция котла КВТС 20-150 № 3 с установкой котла КВ-РФ 29-150 с топкой ВТКС. Реализация в 2018-2019 годах, согласно схеме теплоснабжения данное мероприятие реализуется в 2018 году;

- Замена батарейного циклона БЦ-512-2(6х6). Реализация в 2016 и 2018 годах, согласно схеме теплоснабжения мероприятие реализуется в 2018 году.

Замена батарейного циклона планировалась в 2016 году, однако организация из-за отсутствия денежных средств не произвела замену. Невыполнение инвестиционной программы за 2016 год учтено при тарифном регулировании на 2018 год путем снятия денежных средств по не выполненным мероприятиям.

Таким образом, экспертами допускается возможность повторного включения мероприятия по замене батарейного циклона в 2018 году.

Экспертами скорректирован финансовый план инвестиционной программы предприятия, путем исключения суммы НДС из стоимости мероприятий:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 39 504 | 11 859 | 6 031 | 21 614 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 18 957 | 6 431 | 6 031 | 6 495 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 20 547 | 5 428 | 0 | 15 119 |

В качестве обосновывающих материалов представлена пояснительная записка, техническое задание к плану инвестиций, коммерческие предложения, протоколы конкурсной комиссии, реестр оборудования на вывод из эксплуатации, акты технического состояния.

Таким образом, к расчету тарифа предлагается принять объем финансирования инвестиционной программы на 2016-2018 годы на уровне 39 504,00 тыс. руб., в том числе из прибыли 20 547,00 тыс. руб. и из амортизационных отчислений 18 957,00 тыс. руб.

Расчет плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения предприятия выполнен на основании данных представленных организацией.

Приложение № 48 к протоколу

№ 64 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 30.11.2017

| Паспорт инвестиционной программы ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |
| --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «ТВК» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652614, г. Белово, пгт. Грамотеино, мр-н «Листвяжный», 5, строение 1 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер – Сербанос Валерий Михайлович |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | т/ф.: 8 (38452) 96-102; v.serbanos@of-list.hcsds.ru |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 30.10.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Беловского городского округа |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652600, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Советская, 21 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы Беловского городского округа по ЖКХ – Смараков С.В. |
| Дата согласования инвестиционной программы | 13.04.2015 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(38452) 2-86-40 приемная Заместителя главы Беловского городского округа по ЖКХ |

Инвестиционная программа ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходи-мости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова-ния | в т.ч. за счет платы за подключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Приобретение универсального погрузчика АМКОРД 352С | Взамен ДТ-75 (ДЕРС-2) 2007 г.в. | Территория котельной ООО «ТВК», тракторный гараж | Грузоподъемность | кг | 0 | 4700 | 2016 | 2016 | 4 488 | 0 | 4 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2. | Приобретение насоса НS 350-250-630 5/1 FA BBVP 400/4EU i.b. | Взамен 1Д1250 - 125 с высоковольтным электродвигателем 630 кВт (2006 г.в.) | Котельная ООО «ТВК», Сетевой насос № 1 | Мощность | кВт | 630 | 400 | 2016 | 2016 | 6 775 | 0 | 6 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Реконструкция котла КВТС 20-150 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 1 | Мощность | Гкалл/час | 16 | 20 | 2017 | 2017 | 7 116 | 0 | 0 | 7 116 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Замена котла КВТС 20-150 на котел КВ-РФ 29-150 с топкой ВТКС8,0/0,6 | Снижение уровня износа, повышение производительности | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Мощность | Гкалл/час | 20 | 25 | 2018 | 2019 | 31 269 | 0 | 0 | 0 | 23 616 | 7 653 | 0 |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 648 | 0 | 11 263 | 7 116 | 23 616 | 7 653 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Замена батарейного циклона БЦ-2-6(4х3) на БЦ-512-2 (6х6) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 95 | 2016 | 2016 | 2 729 | 0 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Замена батарейного циклона БЦ-2-6(4х3) на БЦ-512-2 (6х6) | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | Котельная ООО «ТВК», котлоячейка станционный номер 3 | Эффективность очистки (КПД) | % | 76 | 95 | 2018 | 2018 | 1 888 | 0 | 0 | 0 | 1 888 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 617 | 0 | 2 729 | 0 | 1 888 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 265 | 0 | 13 993 | 7 116 | 25 504 | 7 653 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1872 | 0,1874 | 0,1874 | 1,1874 | 0,1874 |
|  |  | т.у.т./м3* | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15863 | 15644 | 15644 | 15644 | 15644 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 12,6 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 68031 | 68968 | 68968 | 68968 | 68968 |
|  |  | м³ для пара | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | Снижение показателя не предусмотрено мероприятиями, включенными в инвестиционную программу 2016-2018 гг. |  |  |  |  |

Финансовый план ООО «ТВК» на потребительском рынке г. Белово

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  | производство пара и горячей воды |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Собственные средства | 39 504 | 39 504 | 11 859 | 6 031 | 21 614 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 18 957 | 18 957 | 6 431 | 6 031 | 6 495 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 20 547 | 20 547 | 5 428 | 0 | 15 119 |
| 1.3. | средства полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие средства, в т.ч. аренда имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование (средства местного бюджета) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 39 504 | 39 504 | 11 858 | 6 031 | 21 614 |

».