Приложение № 1 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г.Белово), для корректировки необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услугу водоотведения, реализуемую

на потребительском рынке,  на 2018 год

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015   № 504 ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) (далее также – «организация», «ООО БелГОС») установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение на период с 01.01.2016 по 31.12.2018.

Постановлением региональной энергетической комиссии от 20.11.2015   № 505 ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 13.12.2016 № 452):

утверждена производственная программа в сфере водоотведения;

установлены одноставочные тарифы на водоотведение, с применением метода индексации.

Согласно пункту 80 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»), необходимая валовая выручка регулируемой организации и тарифы, установленные с применением метода индексации, ежегодно корректируются с учетом отклонения фактических значений параметров регулирования тарифов, учитываемых при расчете тарифов (за исключением долгосрочных параметров регулирования тарифов), от их плановых значений (с учетом положений пункта 78 величина нормативной прибыли может быть изменена в случае утверждения в установленном порядке новой инвестиционной программы регулируемой организации (принятия в установленном порядке решения о корректировке инвестиционной программы регулируемой организации). Указанные изменения учитываются органом регулирования тарифов при установлении (корректировке) тарифов начиная со следующего периода регулирования (следующего года долгосрочного периода регулирования).

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2016 | 86598,63 | х | 0,40 | 1,30 |
|  | 2017 | х | 1 | 0,39 | 1,30 |
|  | 2018 | х | 1 | 0,36 | 1,30 |

Корректировка осуществляется в соответствии с формулой корректировки необходимой валовой выручки, установленной в «Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»), включающей следующие показатели:

а) отклонение фактически достигнутого объема поданной воды или принятых сточных вод от объема, учтенного при установлении тарифов;

б) отклонение фактических значений индекса потребительских цен и других индексов, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, от значений, которые были использованы при установлении тарифов;

в) отклонение фактически достигнутого уровня неподконтрольных расходов от уровня неподконтрольных расходов, который был использован при установлении тарифов;

г) ввод объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию и изменение утвержденной инвестиционной программы;

д) степень исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, по реализации инвестиционной программы,
производственной программы при недостижении регулируемой организацией утвержденных плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

е) изменение доходности долгосрочных государственных обязательств, учитываемое при определении нормы доходности инвестированного капитала.

Заявление ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г.Белово) о корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на водоотведение на 2018 год поступило в РЭК КО 26.04.2017        (вх. № 2155).

Организацией предлагается скорректировать необходимую валовую выручку (далее также – «НВВ») по услуге водоотведения на 10707,00 тыс. руб. и установить тариф на водоотведение в размере 25,69 руб./м3.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Корректировка натуральных показателей

|  | Принято сточных вод по категориям потребителей, м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Собственные нужды производства | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Утверждено РЭК КО | 3 412 396 | 445 937 | 1 864 102 | - | 5 722 435 |
| Предложение организации в целях корректировки | 2 916 891 | 379 936 | 1 990 100 | - | 5 286 927 |
| Предложение РЭК КО в целях корректировки | 3 355 751 | 379 936 | 1 986 041 | - | 5 721 728 |

По итогам проведенной экспертизы плановые объемы реализации 2018 г. определены: 1) по населению – на уровне плана 2017 г.; 2) по бюджетным и прочим потребителям – на уровне фактических величин 2016 года.

Корректировка необходимой валовой выручки

Корректировка необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой VII Методических указаний.

Согласно п. 95 Методических указаний необходимая валовая выручка, определяемая на 2018 год на основе фактических значений параметров расчета тарифов взамен прогнозных, рассчитывается по формуле:

где:

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с п. 95 Методических указаний;

- фактические документально подтвержденные неподконтрольные расходы в i-м году. В данную величину включаются расходы, связанные с изменениями требований законодательства, изменениями состава активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности (без учета расходов, учтенных при определении операционных расходов), и другими изменениями величины неподконтрольных расходов;

- фактическая прибыль, определяемая на i-й год с применением величины               и фактической ставки налога на прибыль в i-м году;

- величина, определяемая на i-й год и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до начала очередного долгосрочного периода регулирования, в том числе до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования;

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды в i-м году, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов.

Анализ экономической обоснованности расходов на 2018 год

1. Операционные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере  92408,44 тыс. руб., организацией заявлены в размере 92930,08 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года – 86598,63 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,3%, на 2018 год – 104,3%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Согласно п. 95 Методических указаний операционные расходы определяются по формуле:

,

где:

i0 - первый год текущего долгосрочного периода регулирования;

- операционные расходы, определенные на i-й год исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, тыс. руб.;

- базовый уровень операционных расходов, установленный на долгосрочный период регулирования в соответствии с п. 45 Методических указаний, тыс. руб.;

ИОР - индекс эффективности операционных расходов, выраженный в процентах;

, - соответственно фактический и прогнозный индексы изменения потребительских цен в j-м году;

- коэффициент эластичности операционных расходов по количеству активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности;

- фактический индекс изменения количества активов в i-м году, рассчитываемый в соответствии с формулой 8.1 Методических указаний.

При корректировке Операционных расходов на 2018 год регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2016 года –  86598,63 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2017 год - 104,0%, на 2018 год –  104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

Таким образом, в процессе экспертизы операционные расходы на 2018 год определены в сумме 91872,49 тыс. руб.

ОР2018 = 86598,63 х [(1- 1%/100%) х (1+0,04) х (1+0)] х [(1- 1%/100%) х х (1+0,04) х (1+0)] = 91872,49 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило  535,95 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 1057,59 тыс. руб.

2. Расходы на электрическую энергию утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 24531,73 тыс. руб., в том числе: энергия НН  - 160,78 тыс. руб. (в количестве 34,67 тыс. кВт-час по цене 4,6374 руб./кВт*час, с учетом индекса Минэкономразвития РФ (МЭР РФ) на 2018 г. 107,1%); энергия СН-2 – 21294,09 тыс. руб. (7339,66 тыс. кВт-час по цене 2,9011 руб./кВт*час); заявленная мощность по СН-2 – 2878,75 тыс. руб. (5,25 МВт по цене 548,33 руб./МВт); энергия ВН – 198,11 тыс. руб. (72,24 кВт-час по цене 2,7424 руб./кВт-час).

Организацией в целях корректировки заявлены расходы по данной статье в размере 24848,41 тыс. руб., в том числе: энергия НН  - 201,62 тыс. руб. (в количестве 34,50 тыс. кВт-час по цене 5,8441 руб./кВт*час); энергия СН-2 – 21397,20 тыс. руб. (6884,75 тыс. кВт-час по цене 3,1079 руб./кВт*час); заявленная мощность по СН-2 – 3019,70 тыс. руб. (4,81 МВт по цене 628,20 руб./МВт); энергия ВН – 229,89 тыс. руб. (60,14 кВт-час по цене 3,8226 руб./кВт-час).

По итогам экспертизы расходы определены специалистом РЭК КО на уровне 26321,96 тыс. руб., в том числе: энергия НН  - 191,08 тыс. руб. (в количестве 34,66 тыс. кВт-час по цене 5,5130 руб./кВт*час); энергия СН-2 – 23162,86 тыс. руб. (7338,75 тыс. кВт-час по цене 3,1562 руб./кВт*час); заявленная мощность по СН-2 – 2728,52 тыс. руб. (4,41 МВт по цене 618,71 руб./МВт); энергия ВН – 239,51 тыс. руб. (72,23 кВт-час по цене 3,3159 руб./кВт-час).

Объемы потребляемой энергии (по всем уровням напряжения) определены исходя из показателя планового объема пропуска сточных вод (равного плановому объему реализации, 5721727,28 м3) и определенного долгосрочными параметрами регулирования удельного расхода электроэнергии (1,30 кВт-час/м3). Объем заявленной мощности по СН-2 принят на уровне фактического показателя 2016 г. Плановые цены на электроэнергию и мощность приняты  исходя из фактических средневзвешенных цен 2016 г. по соответствующему виду (уровню напряжения) энергии, с учетом индексов Минэкономразвития РФ на 2017 год 106,0% и на 2018 год 104,4%.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1790,23 тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - 1473,55 тыс. руб.

3. Неподконтрольные расходы утверждены РЭК КО на 2018 год в размере 7518,88 тыс. руб., организацией в целях корректировки заявлены в размере  17417,53 тыс. руб. В процессе экспертизы расходы определены в сумме 5923,38 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным составило 1595,50 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией составило 11494,15 тыс. руб.

3.1.	 По статье «Расходы на покупную тепловую энергию» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере  761,20 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки предложены расходы в размере 960,70 тыс. руб., в том числе:  ООО «Теплоэнергетик» - 353,10 тыс. руб. (тепловая энергия – 183,8 Гкал по среднему тарифу 1889,20 руб./Гкал, горячая вода – 42,2 м3 по среднему тарифу 141,04 руб./м3), ОАО «Кузбассэнерго» («Беловская ГРЭС») – 343,80 тыс. руб. (теплоэнергия – 517,0  Гкал по 655,64 руб./Гкал, горячая вода – 526,0 м3 по 9,18 руб./м3), ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» - 90,70 тыс. руб. (86,6 Гкал по 1047,20 руб./Гкал), ООО «Термаль» - 173,10 тыс. руб. (теплоэнергия – 97,6 Гкал по  1626,42 руб./Гкал, горячая вода – 114,1 м3 по 126,75 руб./м3).

Объемы тепловой энергии и горячей воды (по всем поставщикам) определены организацией как среднегодовые фактические показатели за 2014-2016 г.

По итогам экспертизы специалистом РЭК КО расходы определены на уровне 846,46 тыс. руб., в том числе ООО «Теплоэнергетик» - 352,33 тыс. руб., ОАО «Кузбассэнерго» - 230,23 тыс. руб., ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» - 88,05 тыс. руб., ООО «Термаль» - 175,85 тыс. руб.

Объемы покупки ресурса определены регулятором на уровне величин, предложенных организацией, с учетом поправок по ОАО «Кузбассэнерго» (исключено 31,3% объема энергии, приходящейся на отопление административного здания, итого с учетом поправки – 355,13 Гкал,  исправлена арифметическая ошибка в значении среднегодового объема горячей воды – 465,67 м3).

Тарифы на тепловую энергию и горячую воду приняты на уровне тарифов, действовавших во 2-м полугодии 2017 г. (согласно предоставленным счетам-фактурам), с учетом ожидаемого индекса роста 104,4%  с 01.07.2018.

Увеличение общей суммы затрат по статье, по отношению к утвержденной РЭК КО, составило 85,26 тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - 114,24 тыс. руб.

3.2.	 По статье  «Расходы на арендную плату» регулирующим органом утверждены расходы на 2018 год в размере  6599,44 тыс. руб.

Организацией   в целях корректировки предложены расходы в размере 8368,02 тыс. руб., в том числе: аренда зданий и сооружений, сетей водоотведения (муниципальное имущество) – 5271,42 тыс. руб.; аренда машин и оборудования, устанавливаемого на объектах системы водоотведения (муниципальное имущество) – 1547,45 тыс. руб.; аренда КНС и канализационного коллектора (арендодатель – Беловская ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго») – 1321,21 тыс. руб., аренда земельных участков под объектами системы водоотведения – 227,94 тыс. руб.

Учитывая момент заключения договоров аренды муниципального имущества (17.07.2003 и 31.10.2003), а также существенный ежегодный рост затрат организации на аренду основных средств, в процессе экспертизы специалистом РЭК КО проведен анализ движения арендованных основных средств в части муниципального имущества и динамики изменения суммы амортизационных отчислений и величины арендной платы за период               с 13.05.2014 (с момента вступления в силу постановления Правительства РФ № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения») по 31.12.2016, а также проверка наличия права собственности арендодателя в отношении объектов, переданных в эксплуатацию за указанный период.

По итогам анализа необходимо отметить следующее: наблюдаемый в динамике рост балансовой стоимости имущества - и, соответственно, арендной платы -  связан с передачей на обслуживание ООО «БелГОС»  участков сетей водоотведения со сроком введения в эксплуатацию 2012- -2014 гг. Организацией представлены документы, подтверждающие права собственности МУ «КЗРиМИ» г. Белово в отношении всех указанных объектов, и дополнительные соглашения к действующим договорам аренды муниципального имущества за 2013-2016 гг., отражающие соответствующие изменения балансовой стоимости арендуемого имущества. Представлены также отчеты по основным средствам (собственным и арендованным)  за 2013-2016 гг., из которых следует, что амортизационные отчисления по данным объектам начисляются, исходя из  среднего срока полезного использования, равного 20 лет.

Кроме того, сделан вывод о том, что оборудование, передаваемое муниципалитетом в аренду рассматриваемой организации по отдельным вновь заключенным договорам аренды, устанавливается взамен выбывающих единиц арендуемых основных средств (подтверждается соответствующими дополнительными соглашениями и отчетами). Новое оборудование приобретается либо организацией (с последующей передачей в МУ «КЗРиМИ» и получении в аренду с балансовой стоимостью не выше стоимости приобретения с учетом НДС), либо муниципалитетом, с последующей передачей в аренду исходя из их оценочной стоимости.

По итогам проведенной экспертизы общая сумма расходов по рассматриваемой  статье определена специалистом в сумме 7956,21 тыс. руб., в том числе:

- расходы по договору аренды муниципального имущества от 17.07.2003 № 1-07/03  - 1043,69 тыс. руб. При этом «денежная часть» арендной платы определена в соответствии с условиями пункта 4.1. договора (в редакции от 17.07.2003) – 24,0 тыс. руб.; амортизационные отчисления – на уровне января 2017 г. (согласно соответствующему отчету) в пересчете на год (1019,69 тыс. руб.);

- расходы по договору аренды муниципального имущества от 31.10.2003 № 20/03 – 4113,59 тыс. руб.  Расходы определены как сумма амортизационных отчислений на восстановление имущества (на основании представленного Отчета по основным средствам за январь 2017 г., в пересчете на год) – 3804,46 тыс. руб. -  и величины арендных платежей («денежная часть»),   отраженной в дополнительном соглашении к договору от 11.04.2013 № 49  - 309,13 тыс. руб.;

- аренда очистных сооружений пос. Инской  - 36,38 тыс. руб. – согласно условиям договора от 10.01.2017 № 02/17 (заключен в части отдельных элементов технологического комплекса  - блока биологической очистки, контактных резервуаров, иловых площадок, песколовок - на срок с 05.01.2017 по 31.12.2018 в соответствии с пп. 1, 2 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  а также на основании соответствующего обращения организации,  взамен действовавшего ранее договора от 15.01.2016 № 04/16. Основные здания – биореакторная, электролизная, лаборатория и служебные помещения, дренажная и воздуходувная насосные станции – находятся в составе имущества, переданного в аренду по договору от 17.07.2003 № 1-07/03);

- аренда очистных сооружений пгт. Грамотеино и мкр-н Ивушки – 125,50 тыс. руб.  – согласно условий договоров от 21.11.2017 № 42/17, 43/17, 44/17 (также заключены на основании пп. 1, 2 статьи 17.1. вышеуказанного Федерального закона и соответствующего обращения организации на срок с 21.11.2017 по 31.12.2019; документы, подтверждающие права собственности арендодателя на все объекты, перечисленные в актах приема-передачи, предоставлены);

- аренда КНС и напорного коллектора в пос. Инской согласно договора аренды, заключенного с ОАО «Кузбассэнерго» (№ Т-5-А14 от 17.12.2014), - 993,24 тыс. руб. Сумма определена, исходя из условий действующего договора, с учетом исключения отчислений на капитальный ремонт и принятия рентабельности равной нулю (п. 44 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»);

- аренда оборудования, устанавливаемого на объектах системы водоотведения, - 1407,28 тыс. руб. Предлагаемая организацией сумма расходов скорректирована в части  договоров от 23.08.2013 № 11/13 и от 11.11.2013 № 15/13  (с учетом срока действия договора и срока полезного использования объектов основных средств).  Расходы по договорам               от 03.07.2015 № 58/15 и 59/15 (объекты не относятся к централизованным системам водоотведения) исключены на основании пп. 58, 65, 66, 76 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения»). Расходы  по договорам от 25.03.2014 №№ 04/14, 07/14, 10/14, от 29.10.2013 № 27/13 учтены регулятором в составе общепроизводственных (операционных) расходов;

- расходы на аренду земельных участков – 236,53 тыс. руб., согласно представленным уведомлениям о размере арендной платы на 2017 год, с учетом индекса Минэкономразвития РФ 104,0% на 2018 г.

Увеличение затрат по отношению к утвержденным РЭК КО составило 1356,77 тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - 411,81 тыс. руб.

3.3. По статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» РЭК КО утверждены на 2018 год в размере 158,24 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду – 127,32 тыс. руб., транспортный налог – 30,92 тыс. руб., налог на имущество – 0,0 тыс. руб., налог на прибыль – 0,0 тыс. руб.

Организацией в целях корректировки заявлены затраты по статье в размере 439,31 тыс. руб., в том числе: плата за негативное воздействие на окружающую среду – 82,79 тыс. руб., транспортный налог – 13,92 тыс. руб., налог на имущество – 15,45 тыс. руб., налог на прибыль – 327,15 тыс. руб.

В процессе экспертизы определены расходы в сумме 94,12 тыс. руб., уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 64,12 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией – 345,19 тыс. руб.

- По статье «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» расходы приняты на уровне величины, фактически начисленной за 2016 г. в части утвержденных лимитов и нормативов сброса загрязняющих веществ, с учетом индексов потребительских цен Минэкономразвития РФ 104,0% на 2017 г. и 104,0% на 2018 г. – 80,20 тыс. руб. Уменьшение по отношению к величине, утвержденной РЭК КО ранее,  составило 47,12 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией, - 2,59 тыс. руб.

-	По статье «Транспортный налог» РЭК КО затраты приняты на уровне величины, предложенной организацией (соответствует фактической величине за 2016 г.). Уменьшение по отношению к сумме, утвержденной РЭК КО ранее,  - 17,00 тыс. руб.

-	По статье «Налог на имущество» специалистом РЭК КО затраты определены в размере 0,00 тыс. руб. и рассчитаны на основании налоговой декларации за 2016 г., согласно положений Главы 30 Налогового кодекса РФ. Сумма корректировки затрат по отношению к утвержденным регулятором  - 0,0 тыс. руб.,  отклонение от предложенных организацией – 15,45 тыс. руб.

- По статье «Налог на прибыль» специалистом РЭК КО затраты определены в размере 0,00 тыс. руб. согласно положений Главы 25 Налогового кодекса РФ.

3.4. По статье «Недополученные доходы» РЭК КО расходы на 2018 год не утверждались.

Организацией заявлена к учету по статье сумма недополученных доходов за 2016 год – 6776,37 тыс. руб. (подтверждено документально).

В соответствии с п. 12 Методических указаний, в случае если регулируемая организация в течение истекшего периода регулирования имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие недополученные доходы учитываются органом регулирования тарифов при установлении тарифов для такой регулируемой организации в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные недополученные доходы были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

По итогам экспертизы специалистом РЭК КО расходы по статье на 2018 год учтены в размере 0,00 тыс. руб. и будут учтены в составе НВВ по водоотведению не позднее 2020 г.

3.5. По статье «Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования» РЭК КО расходы на 2018 год не утверждались и организацией не заявлены.

В соответствии  с  абз. 2 п. 14 Методических указаний специалистом РЭК КО по данной статье учтена сумма доходов 2016 г. от взимания платы за нарушение нормативов по объему и составу сточных вод, уменьшенная на сумму фактически начисленной платы за негативное воздействие на окружающую среду - итого 2973,41 тыс. руб.

4. Амортизация основных средств и нематериальных активов утверждена регулятором на 2018 год в размере 184,85 тыс. руб. Организацией в целях корректировки заявлены расходы в размере 167,93 тыс. руб.

По итогам экспертизы расходы по данной статье определены на уровне 25,87 тыс. руб. – в размере годовой суммы амортизационных отчислений по хозяйственно-фекальному коллектору (на основании данных Отчета по основным средствам за январь 2017 г.). По прочим объектам системы водоотведения (за исключением машин и оборудования, учитываемого в составе Операционных расходов) остаточная стоимость на 2018 г. составит 0,0 тыс. руб.

Уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 158,98 тыс. руб., отклонение затрат от предложенных организацией – 142,06 тыс. руб.

5. Нормативная прибыль - РЭК КО утверждена на 2018 год в размере
448,53  тыс. руб. (расходы на социальное развитие, поощрение работников).

Организацией в целях корректировки предложены затраты в размере 1308,61 тыс. руб., в том числе: расходы на социальное развитие, поощрение – 380,00 тыс. руб., услуги банков – 55,48 тыс. руб., плата за негативное воздействие на окружающую среду (платежи в части сверхлимитного сброса загрязняющих веществ и  размещения отходов) – 208,50 тыс. руб., внереализационные расходы – 664,63 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы скорректированы в соответствии с утвержденными долгосрочными параметрами регулирования тарифов (нормативный уровень прибыли - 0,36% от скорректированной суммы текущих расходов и расходов на амортизацию) и определены в размере  446,92 тыс. руб. Уменьшение затрат по отношению к утвержденным регулятором составило 1,61 тыс. руб., отклонение от величины, предложенной организацией, - 861,69 тыс. руб.

Инвестиционная программа в сфере водоотведения для данной организации не утверждалась.

В соответствии с п. 91 Методических указаний размер корректировки необходимой валовой выручки рассчитывается по формуле:

где:

,  - размер корректировки необходимой валовой выручки по результатам соответственно i-го и (i-2)-го года;

- выручка от реализации товаров (услуг) по регулируемому виду деятельности в i-м году, определяемая исходя из фактического объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) в i-м году и тарифов, установленных в соответствии с главами VIII, VIII.I, VIII.II, VIII.III Методических указаний на i-й год, без учета уровня собираемости платежей.

Исходя из анализа экономической обоснованности расходов и величины прибыли, скорректированная величина необходимой валовой выручки по услуге водоотведения на 2018 год составляет:

НВВ2018 = 91872,49 + 5923,38 + 26321,96 + 25,87 +446,92  = 124590,62 тыс. руб.

Снижение скорректированной необходимой валовой выручки к утвержденной составляет 501,81 тыс. руб., отклонение от предложенной организацией составило 11208,81 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предлагается установить (скорректировать) ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово) тарифы на водоотведение в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2018 год с календарной разбивкой:

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| ООО «БелГОС» | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 21,29 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 22,26 | 4,6 |

Приложение № 2 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Производственная программа

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)

в сфере водоотведения на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, г. Белово, ул. Кузбасская, 6 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 2861218 | 2861218 | 2813721 | 2813721 | 2860863 | 2860863 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 2861218 | 2861218 | 2813721 | 2813721 | 2860863 | 2860863 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 2861218 | 2861218 | 2813721 | 2813721 | 2860863 | 2860863 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 1706198 | 1706198 | 1677875 | 1677875 | 1677875 | 1677875 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1155019 | 1155019 | 1135846 | 1135846 | 1182988 | 1182988 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 2861218 | 2861218 | 2813721 | 2813721 | 2860863 | 2860863 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых

для реализации  производственной программы

| Наименование показателя | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 55450,40 | 58454,67 | 57484,33 | 59904,13 | 60907,79 | 63682,82 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2016 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2014 год | Ожидаемые значения 2015 год | План 2016 год | План 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,30 | 1,31 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 5,80 | 5,80 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 3,00 | 3,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,30 | 1,30 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2014-2016 годы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| - | - |
| 2015 год |  |
| - | - |
| 2016 год |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Приложение № 4 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Беловские Городские Очистные сооружения» (г. Белово)

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 22,87 | 24,11 | 24,11 | 25,12 | 25,12 | 26,27 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 19,38 | 20,43 | 20,43 | 21,29 | 21,29 | 22,26 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 5 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово), для установления тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Заявление ООО «Теплоснаб» об установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и на транспортировку сточных вод на период  2018-2020 гг. методом индексации поступило 28.04.2017 (вх № 2384). В последующем (вх. № 4929 от 25.09.2017) было представлено новое заявление  - об установлении указанных тарифов методом экономически обоснованных расходов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018.

В соответствии с п. 53 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при установлении тарифов на транспортировку питьевой воды и сточных вод специалистом РЭК КО использовался метод сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, транспортировке сточных вод в случаях, когда протяженность сетей водоснабжения или водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 10,0% общей протяженности сетей в указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 км.

Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» создано 04.04.2016 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица 42 № 003957071).

Согласно уставу общества, основными видами деятельности являются:

- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);

- деятельность по обеспечению работоспособности котельных;

- деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;

- сбор, очистка и распределение воды;

- удаление и обработка сточных вод;

- удаление и обработка твердых отходов;

- уборка территории и аналогичная деятельность;

- иные виды хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Деятельность по транспортировке питьевой воды и сточных вод осуществляется организацией в границах централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения города Кемерово, входящих в зону обслуживания гарантирующей организации - ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»).

С 01.01.2017 поставка питьевой воды и отведение сточных вод осуществляются для удовлетворения хозяйственно-бытовых и питьевых нужд граждан, проживающих в 4-х девятиэтажных жилых домах, расположенных в квартале № 3 Заводского района г. Кемерово по следующим адресам:

- ул. Базовая, 4 «Б»;

- ул. Базовая, 4 «В»;

- ул. Базовая, 6 «Б»;

- ул. Ульяны Громовой, 7 «А».

Объекты, эксплуатируемые организацией в целях осуществления регулируемой деятельности, включают:

- наружные сети водоснабжения протяженностью 0,615 км (трубопровод      Ду 100, кадастровый номер 42:24:0101030:17174);

- наружные сети канализации протяженностью 0,477 км (трубопровод        Ду 200, кадастровый номер 42:24:0000000:1326).

Временное право владения и пользования указанными объектами принадлежит организации на основании:

- договора аренды от 01.07.2016 (б/н), заключенного с ИП Ляпиным М.Г. на период с 01.07.2016 по 31.05.2017 (доля арендодателя в праве собственности        на объекты – 772/1000, подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права);

- договора аренды от 01.07.2016 (б/н), заключенного с ООО «Партнер» на период с 01.07.2016 по 31.05.2017 (доля арендодателя в праве собственности на объекты – 228/1000, подтверждено свидетельствами о государственной регистрации права).

Дополнительными соглашениями от 17.11.2016 (б/н), от 12.10.2017 (б/н) указанные договоры продлены до 31.12.2018.

С 01.08.2017 организация осуществляет транспортировку питьевой воды и стоков также на территории квартала № 12 (пр. Шахтеров №№ 62А, 64, 66, 68, 68А, 70, 70А, 72А, 74А) и квартала № 74 (б-р Строителей, 57/1 - ул. Марковцева, 5) на основании договора аренды № 1/50/2017,заключенного с ООО «Програнд» на срок до 31.12.2017.  Протяженность переданных во временное владение и пользование по указанному договору сетей водоснабжения  составляет 2,45 км,  сетей водоотведения – 2,078 км. Право собственности арендодателя на арендуемые объекты документально подтверждено, представлено также дополнительное соглашение от 13.11.2017 о последующей автоматической пролонгации договора на 12 месяцев и далее.

Таким образом, по состоянию на 30.11.2017 общая протяженность обслуживаемых ООО «Теплоснаб» сетей составляет:

- водопроводных – 3,065 км;

- канализационных – 2,471 км.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2018 год подготовлены         в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

В связи с тем, что организация осуществляет регулируемую деятельность с 01.01.2017, оценка финансово-хозяйственной деятельности организации за отчетный период (2016 г.) не проводилась.

По итогам деятельности за 9 месяцев 2017 г. (январь-сентябрь) организацией представлены:

- акты оказания услуг по транспортировке питьевой воды и транспортировке сточных вод, подписанные ООО «Теплоснаб» и ОАО «СКЭК» на сумму 28, 39 тыс. руб. и 26,58 тыс. руб. соответственно. Объем транспортировки питьевой воды при этом составил 36424 м3, объем транспортировки стоков – 36947,96 м3;

- карточка и оборотно-сальдовая ведомость по сч. 60 (с актами оказания услуг поставщиками и подрядчиками), отражающая обороты по счету за период     в размере 63,88 тыс. руб., в т. ч. услуги ООО «СибТЭКО» (услуги по техническому обслуживнаию и текущему ремонту сетей водоснабжения и водоотведения) - 37,18 тыс. руб., ООО «Электронные бизнес-системы» - 6,70 тыс. руб., ООО «Програнд» (аренда инженерных сетей) – 20,0 тыс. руб.;

- формы отчетности «4-ФСС» и «1151111» (Расчет по страховым взносам»), отражающие суммы выплат и иных вознаграждений, фактически начисленных в пользу физических лиц, а также сумм начисленных и уплаченных страховых взносов в соответствующие внебюджетные фонды в размере 0,00 тыс. руб.

Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией заявлены плановые объемы реализации на 2018 год:

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой – 299275,00 м3;

- в сфере водоотведения – 298096,68 м3.

В связи с отсутствием обоснования указанных величин специалистом РЭК КО был направлен запрос гарантирующему поставщику - ОАО «СКЭК» - о фактических объемах реализации  питьевой воды и услуг водоотведения потребителям, проживающим в жилых домах, присоединенных к сетям, обслуживаемым ООО «Теплоснаб» за 2016 г.  (исх. от 28.08.2017 № М-10-79/3054-02).

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов полезного отпуска питьевой воды и сточных вод в соответствии с данными о фактических объемах реализации услуг:

- по жилым домам, обслуживаемым с 01.01.2017 (ул. Базовая, ул. Ульяны Громовой) - за 9 месяцев 2017 года (в пересчете на год);

- по жилым домам обслуживаемым с 01.08.2017 – за август 2017 г. в пересчете на год согласно  данным, предоставленным гарантирующей организацией (вх. от 15.09.2017 № 4789).

Планируемые   объемы  реализации  на 2018 год составили:

1) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой - 277414,00 м3, в том числе по полугодиям:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 138707,00 м3;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  138707,00 м3.

2) в сфере водоотведения – 270070,00 м3, в том числе по полугодиям:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 135035,00 м3;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 135035,00 м3.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

- Транспортировка питьевой воды

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») по транспортировке питьевой воды на 2018 год (согласно предложения от 25.09.2017) в размере 3198,69 тыс. руб., тариф на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – в размере 10,68 руб./м3, на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – в размере 11,75 руб./м3 (расчетная величина среднегодового тарифа согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42 – 10,69 руб./м3).

Указанная сумма НВВ включает следующие затраты: «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 882,45 тыс. руб. (при численности 1,05 чел. со средней заработной платой 70 035,71 руб./чел./мес.); «Отчисления на социальные нужды от заработной платы основного производственного персонала» - 266,50 тыс. руб.; «Лабораторные анализы» - 64,56 тыс. руб., «Текущий ремонт основных средств» (услуги подрядной организации – ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания») - 896,31 тыс. руб., «Расходы на арендную плату» - 896,95 тыс. руб.,  «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» (в размере единого налога, уплачиваемого организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения) – 191,92 тыс. руб.

В процессе экспертизы специалистом РЭК КО расчет величины необходимой валовой выручки   и размера тарифов на транспортировку питьевой воды производился в соответствии    с положениями Главы V «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»).

Согласно Методическим указаниям, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной сети, тыс. руб./км;

- протяженность водопроводной сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды, тыс. руб.;

- протяженность водопроводной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм, по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения, км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО использовались данные ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) о фактических текущих расходах на транспортировку питьевой воды за 2016 г. (вх. от 15.09.2017 № 4789).  Расходы (85303,81 тыс. руб.) определены гарантирующей организацией в соответствии с требованиями Методических указаний и подтверждены данными соответствующих регистров бухгалтерского учета.

Учитывая применение ООО «Теплоснаб» упрощенной системы налогообложения, годовая сумма текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку питьевой воды увеличена специалистом РЭК КО на сумму налога на добавленную стоимость в части материальных затрат и составила 90601,53 тыс. руб.

Кроме того, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности водопроводных сетей, обслуживаемых гарантирующей организацией, в сопоставимых величинах, которая составила 914,02 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации, исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров (приведен в Приложении 1 к экспертному заключению).

При переводе протяженности сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб», в сопоставимые величины специалистом РЭК КО использовались:

- данные о диаметре и протяженности сетей, представленные в действующих договорах аренды и свидетельствах о праве собственности, а также дополнительно представленные данные о технических характеристиках сетей ООО «Програнд»;

- коэффициенты дифференциации, примененные для расчета протяженностей сетей гарантирующей организации в сопоставимых величинах.

Протяженность трубопроводов холодного водоснабжения регулируемой организации в сопоставимых величинах (с учетом протяженности сетей, принадлежащих ООО «Програнд») составила 2,424 км (расчет приведен в Приложении 2 к экспертному заключению).

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год (в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах), составила 99,12 тыс. руб./км.

Удельная необходимая валовая выручка ООО «Теплоснаб» для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2018 год определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год, с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,0% на 2017 год и 104,0% с 01.07.2018 г., и в годовом выражении составила 105,15 тыс. руб.

Удельные расходы регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определены в размере 0,00 тыс. руб./км в связи с отсутствием таких расходов в структуре себестоимости услуг регулируемой организации.

Общий размер необходимой валовой выручки ООО «Теплоснаб» по транспортировке питьевой воды, с учетом принятой протяженности сетей в сопоставимых величинах, составил:

- на период с 01.01.2018 по 31.06.2018 -   127,61 тыс. руб.

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 127,61 тыс. руб.

Расчет величины необходимой валовой выручки представлен в Приложении 3 к экспертному заключению.

- Транспортировка сточных вод

Организацией заявлена необходимая валовая выручка по транспортировке сточных вод на 2018 год в размере 3643,79 тыс. руб., тариф на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – в размере 12,22 руб./м3, на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – в размере 13,42 руб./м3 (расчетная величина среднегодового тарифа согласно информации, представленной в формате шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42 – 12,22 руб./м3).

Указанная сумма НВВ включает следующие затраты: «Расходы на оплату труда основного производственного персонала» - 588,30 тыс. руб. (при численности 0,7 чел. со средней заработной платой 70 035,71 руб./чел./мес.); «Отчисления на социальные нужды от заработной платы основного производственного персонала» - 177,67 тыс. руб.; «Лабораторные анализы» - 43,04 тыс. руб., «Текущий ремонт основных средств» (услуги ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания») – 1262,90 тыс. руб., «Расходы на арендную плату» - 1353,25 тыс. руб.,  «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» (единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения) – 218,63 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расчет величины необходимой валовой выручки и размера тарифов  на транспортировку сточных вод произведен в соответствии с положениями Главы V Методических указаний.

При установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр канализационной сети, тыс. руб./км;

- протяженность канализационной сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, тыс. руб.;

- протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоотведения, км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО использовались данные ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) о текущих расходах на транспортировку сточных вод за 2016 г. Расходы определены в соответствии с требованиями Методических указаний и подтверждены данными регистров бухгалтерского учета.

Учитывая применение ООО «Теплоснаб» упрощенной системы налогообложения, годовая сумма текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку сточных вод (38468,06 тыс. руб.) увеличена специалистом РЭК КО на сумму налога на добавленную стоимость в части фактических материальных затрат и составила 40034,71 тыс. руб.

Согласно расчету, предоставленному ОАО «СКЭК», протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых величинах составила 609,47 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации, исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров (приведен в Приложении 1 к экспертному заключению).

При переводе протяженности сетей, эксплуатируемых ООО «Теплоснаб», в сопоставимые величины специалистом РЭК КО использовались:

1) данные о диаметре и протяженности сетей, представленные в действующих договорах аренды и свидетельствах о праве собственности, а также дополнительно представленные данные о технических характеристиках сетей ООО «Програнд»;

2) коэффициенты дифференциации, примененные для расчета протяженностей сетей гарантирующей организации в сопоставимых величинах.

Протяженность канализационных сетей регулируемой организации в сопоставимых величинах составила 1,611 км  (Приложение 2 к экспертному заключению).

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год (в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах), составила 65,69 тыс. руб./км.

Удельная необходимая валовая выручка ООО «Теплоснаб» для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2018 год определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год, с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,0% на 2017 год и 104,0% с 01.07.2018г., и в годовом выражении составила 69,68 тыс. руб.

Удельные расходы регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определены в размере 0,00 тыс. руб./км в связи с отсутствием таких расходов в структуре себестоимости услуг регулируемой организации.

Общий размер необходимой валовой выручки по транспортировке сточных вод, с учетом принятой протяженности сетей в сопоставимых величинах, составил:

- на период с 01.01.2018 по 31.06.2018 -  56,71 тыс. руб.

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 56,71 тыс. руб.

Расчет величины необходимой валовой выручки представлен в Приложении 3 к экспертному заключению.

Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку

сточных вод  ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод на 2018 год согласно данным таблицы 1.

#### Таблица 1

Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| Предприятие | Период | Тарифы*, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| ООО «Теплоснаб» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0,92 | 15,0 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 0,92 | 0,0 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| ООО «Теплоснаб» | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 0,42 | -43,2 |
|  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 0,42 | 0,0 |

*НДС не облагаются.

Приложение 1 к экспертному заключению

Приложение 2 к экспертному заключению

Приложение 3 к экспертному заключению

Приложение № 6 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Производственная программа

ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650036, г. Кемерово, ул. Терешковой, 39/3 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 138707 | 138707 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 138707 | 138707 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 138707 | 138707 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 138707 | 138707 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 138707 | 138707 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 135035 | 135035 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 135035 | 135035 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 135035 | 135035 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 135035 | 135035 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых

для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 127,61 | 127,61 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 56,71 | 56,71 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Одноставочные тарифы

на транспортировку питьевой воды, транспортировку

сточных вод ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1. Транспортировка питьевой воды* |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 0,92 | 0,92 |
| 2. Транспортировка сточных вод* |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 0,42 | 0,42 |

*Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492.

Приложение № 8 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Юрга)

на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Транспортировка питьевой воды | 2018 | 2123,27 | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Транспортировка сточных вод | 2018 | 4205,15 | х | 0 | х | 0,79 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0 | х | 0,79 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 0,79 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Юрга) для установления тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и транспортировке сточных вод, реализуемые на потребительском рынке,

на 2018-2020 гг.

Заявления об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 гг. поступили в РЭК КО 22.09.2017  (вх. № 4915, № 4916).

В связи с тем, что в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения по г. Кемерово относительная протяженность инженерных сетей, обслуживаемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ,  составляет менее 10%, а в абсолютных – менее 10 км, специалистом РЭК предлагается установить тарифы для применения на территории указанного муниципального образования методом сравнения аналогов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (в соответствии с требованиями п. 53 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»).

Для применения на территории г. Юрга, где протяженность обслуживаемых сетей не удовлетворяет перечисленным выше критериям, в целях расчетов с гарантирующим поставщиком предлагается установить долгосрочные тарифы на 2018-2020 гг. методом индексации с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018

- с 01.07.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее также – «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ», «учреждение») образовано путем изменения типа, основных целей деятельности и переименования существующего государственного учреждения Жилищно-Эксплуатационная контора № 21 Жилищно-Коммунального отдела Квартирно-Эксплуатационного управления г. Москвы (ГУ ЖЭК-21 ЖКО КЭУ г. Москвы), в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 03.03.2017 № 607 (запись в ЕГРЮЛ от 20.03.2017).

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.

Сокращенное наименование:  ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Учредителем учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет Министерство обороны Российской Федерации.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства обороны РФ.

Учреждение непосредственно подчинено руководителю Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основными целями деятельности Учреждения является осуществление содержания (эксплуатации) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно уставу, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя (в виде пара и горячей воды);

- производство горячей воды в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- транспортировка по трубопроводам тепловой энергии и теплоносителя;

- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, доведение ее до питьевого качества и распределение потребителям;

- оказание услуг, связанных с транспортировкой воды;

- удаление и очистка сточных вод, отходов;

- оказание услуг, связанных с транспортировкой сточных вод;

- производство и распределение электроэнергии;

- передача и технологическое присоединение по распределительным электросетям;

- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;

- управление недвижимым имуществом,

а также некоторые другие.

Учреждение осуществляет проведение работ и оказание услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

Государственное задание для учреждения, в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности, формирует и утверждает Министерство обороны РФ.

Имущество учреждения находится в федеральной собственности и закрепляется за ним, согласно уставу, на праве оперативного управления или предоставляется учреждению в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством РФ. Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Министерство обороны РФ.

Земельные участки, необходимые для достижения учреждением своих целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Финансирование учреждения осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета (субсидии) с учетом государственного задания на очередной финансовый год;

- средств федерального бюджета (субсидии) на цели, не связанные                     с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;

- средств из иных источников, предусмотренных уставом и законодательством РФ.

Учреждение имеет 13 филиалов.

На территории Кемеровской области виды деятельности, подлежащие государственному регулированию, осуществляются филиалом по Центральному военному округу (с центральным офисом в г. Екатеринбург), а именно - Жилищно-эксплуатационным (коммунальным) отделом № 12 (с офисом в г. Новосибирск).  Данное подразделение (отдел № 12) осуществляет регулируемую деятельность также на территории Новосибирской и Томской областей.

Приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 1141 от 12.04.2017 недвижимое имущество, принадлежавшее ранее на праве оперативного управления ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ, передано в оперативное управление ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (представлены копии расписок в получении документов на регистрацию права от 07.11.2017).

В состав находящихся на территории Кемеровской области объектов систем водоснабжения и водоотведения, переданных в оперативное управление Жилищно-эксплуатационному (коммунальному) отделу № 12 (г. Новосибирск) (согласно перечню, указанному в  Передаточном акте № 3/1140/ЖКО№12),  входят:

- сети холодного водоснабжения в г. Юрга (военные городки № 1, № 5, № 7) – 17,4 км;

- канализационные сети в г. Юрга (военные городки № 1, № 5, № 7) – 20,0 км;

- канализационные насосные станции в г. Юрга (военные городки № 5 и № 6) -  2 шт. площадью 241,2 и 86,2 м2 (без указания установленной мощности);

- наружные сети водоснабжения в г. Кемерово (военные городки № 36, № 39) – 0,439 км (с учетом протяженности на территории военного городка № 25, на который не оформляется технический паспорт, включающего  4 общежития по ул. 1-я Линия, д. 18а, 18б, 18в и по Сосновому бульвару, д.3, - 1,31 км);

- наружные сети канализации в г. Кемерово (военные городки № 36, № 39) – 0,563 км (или, с учетом протяженности на территории военного городка № 25,  - 1,56 км);

- наружные сети водоснабжения в г. Ленинск-Кузнецкий (в/г № 43) – 0,1км,  г. Новокузнецк (в/г № 6) – 0,036 км, пгт. Промышленная (в/г № 41) – 0,03 км;

- наружные сети канализации в г. Ленинск-Кузнецкий (в/г № 43) – 0,024км, г. Новокузнецк (в/г № 6) – 0,051 км.

В соответствии с п. 30 Устава учреждения осуществляемые расходы в части услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, оказываемых объектам Минобороны, финансируются за счет субсидий, выделяемых из средств федерального бюджета в рамках выполнения государственного задания, т. е. расчеты по утвержденным тарифам должны производиться только в части населения и сторонних коммерческих потребителей. В связи с отсутствием таких категорий абонентов в г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецк, пгт. Промышленная, услуги по транспортировке воды и стоков на потребительском рынке оказываются только в г. Кемерово и г. Юрга.

Питьевая вода и услуги по очистке стоков поставляются в границах указанных муниципальных образований гарантирующими поставщиками ресурсов - ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (определено постановлением Администрации Юргинского городского округа от 11.07.2017 № 798 гарантирующей организацией       в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Юрга, в том числе на территории расположенных там военных городков) и  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК», поставляет услуги на территории              г. Кемерово).

До 01.04.2017 системы водоснабжения и водоотведения, указанные выше, обслуживались акционерным обществом «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ»).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2020 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на транспортировку питьевой воды абонентам, транспортировку сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на 2018-2020 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

В связи с тем, что ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России создано в течение 2017 г., оценка имущественного и финансового состояния организации не проводилась.

В целях расчета тарифов на предстоящий период специалистом РЭК КО использованы материалы, отражающие частичную информацию о фактически сложившихся доходах и расходах за 6 месяцев (апрель – сентябрь) 2017 года, а именно:

- акты оказания услуг, предоставленные ООО «ЮРГА ВОДТРАНС», и информация о годовых объемах потребления воды и отведения стоков за 2016 г., предоставленная ОАО «СКЭК»;

- ведомости объёмов водопотребления и водоотведения по объектам ЖКО № 12 (г. Новосибирск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО (с данными о показаниях приборов учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей), предоставленные ООО «ЮРГА ВОДТРАНС»;

- счета-фактуры и расшифровки по электроэнергии, поставляемой ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- журнал операций № 4 по ЖЭ(К)О № 12 (расчеты с поставщиками и подрядчиками);

- журнал операций № 7 (сведения о движении нефинансовых активов) по ЖКС № 12/4;

- анализ зарплаты по сотрудникам (рабочие);

- анализ зарплаты по сотрудникам (АУП).

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду и водоотведение

При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям (всего по г. Юрга и г. Кемерово):

транспортировка питьевой воды  – 7937,04 тыс. руб.;

транспортировка сточных вод – 11220,87 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов  организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды заявлен организацией:

на 2018 год  -  0,0%, на 2019 и 2020 годы – на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией:

- в сфере холодного водоснабжения: на 2018 год  -  0,0  кВт*ч/м3, на 2019-2020 годы - на том же уровне;

- в сфере водоотведения на 2018 год  - 1,95 кВт*ч/м3, на 2019-2020 годы – на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод  на период  с 01.01.2018 по 31.12.2020 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на транспортировку питьевой воды,

транспортировку сточных вод ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Юрга) на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффектив-ности операцион-ных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Транспортировка питьевой воды | 2018 | 2123,27 | х | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Транспортировка сточных вод | 2018 | 4205,15 | х | 0 | х | 0,79 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0 | х | 0,79 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0 | х | 0,79 |

Уровень потерь воды принят специалистом на уровне планового показателя 2017 г.

Удельный расход электрической энергии:

- по транспортировке питьевой воды принят на уровне планового значения показателя за 2017 г.;

- по транспортировке сточных вод – исходя из имеющейся у регулятора информации о фактическом годовом потреблении электроэнергии объектами системы водоотведения за 2016 год (данные по АО «ГУ ЖКХ», ранее обслуживавшему систему) и планового объема пропуска стоков на 2018 год.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией предлагается к утверждению общий плановый объем реализации услуг на территории Кемеровской области на 2018 год:

- по транспортировке питьевой воды - в размере 661763,31 м3, в том числе на потребительском рынке –  165378,51 м3.

- по транспортировке сточных вод - в размере 957381,84 м3, в том числе на потребительском рынке –  261949,80 м3.

При этом объем реализации на территории военных городков г. Юрги составляет:

- по транспортировке питьевой воды - 638300,19 м3, в том числе на потребительском рынке – 155910,75 м3.

- по транспортировке сточных вод - 917581,44 м3, в том числе на потребительском рынке –  247189,32 м3.

Предлагаемые объемы реализации на 2019-2020 гг. соответствуют уровням    2018 года.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять плановые объемы реализации услуг на 2018 год  на территории военных городков г. Юрги на уровне следующих величин.

1) В сфере холодного водоснабжения питьевой водой:

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 409 898,19 м3, в том числе на потребительский рынок – 69295,80 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 409 898,19 м3, в том числе на потребительский рынок – 69295,80 м3.

2) В сфере водоотведения:

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 423334,66 м3, в том числе на потребительский рынок – 106129,69 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 423334,66 м3, в том числе  на потребительский рынок – 106129,69 м3.

При этом объемы реализации услуг холодного водоснабжения и водоотведения на потребительском рынке (население и прочие потребители) определены,  исходя из фактического показателя за 6 месяцев 2017 года (апрель-сентябрь) в пересчете на год. Общий объем полезного отпуска услуг рассчитан, исходя из соответствующих плановых показателей 2017 года, с учетом снижения      в размере 8,6% (питьевая вода) и  3,17% (сточные воды).  Объем реализации для собственных нужд Министерства обороны РФ определен как разница между двумя перечисленными показателями.

На 2019-2020 годы объемы транспортировки питьевой воды и сточных вод пропущенных стоков по категориям потребителей принимаются на уровне плана 2018 года.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка (всего по г. Юрга и г. Кемерово):

1) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой:

-  на 2018 год в размере 7937,04 тыс. руб., тариф – в размере 11,99 руб./м3;

-  на 2019 год в размере 8333,90 тыс. руб., тариф – в размере 12,59 руб./м3;

-  на 2020 год в размере 8750,59 тыс. руб., тариф – в размере 13,22 руб./м3.

2) в сфере водоотведения:

-  на 2018 год в размере 21494,70 тыс. руб., тариф – в размере 22,45 руб./м3;

-  на 2019 год в размере 22569,44 тыс. руб., тариф – в размере 23,57 руб./м3;

-  на 2020 год в размере 23697,91 тыс. руб., тариф – в размере 24,75 руб./м3.

По итогам экспертизы представленных документов специалистом РЭК КО необходимая валовая  выручка в части реализации услуг на территории военных городков г. Юрги определена на следующем уровне:

1) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1041,14 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1082,13 тыс. руб.,

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1082,13 тыс. руб.,

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1106,73 тыс. руб.,

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1106,73 тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1147,71 тыс. руб.

2) в сфере водоотведения на период:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 3886,21 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 4042,85 тыс. руб.,

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4042,85 тыс. руб.,

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4178,31 тыс. руб.,

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 4178,31 тыс. руб.,

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 4343,41 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

- «Транспортировка питьевой воды» (г. Юрга)

I. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Для учета в необходимой валовой выручке организацией заявлены расходы по данной статье на 2018 год в сумме 4417,71 тыс. руб. при численности 21,0 человек и средней заработной плате 17530,60 руб./чел./мес. При этом штатная численность рабочих и мастеров водопроводно-канализационного хозяйства Жилищно-коммунальной службы № 12/4 (г. Юрга, г. Кемерово) распределена на услуги по транспортировке воды и транспортировке стоков пропорционально предлагаемым объемам реализации.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ учтено:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 426,97 тыс. руб. Численность принята на уровне 4,48 чел., в том числе 3,48 чел. – нормативная численность рабочих для обслуживания имеющихся в военных городках №1, №5, № 7 г. Юрги водопроводных сетей (согласно «Рекомендациям по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденным приказом Госстроя РФ от 22.03.99 № 66, далее – «Рекомендации по нормированию труда работников ВКХ»), и 1,0 мастер. Размер средней заработной платы (15884,26 руб./чел./мес.) определен, исходя из фактического показателя 2017 г. (согласно предоставленным организацией документам), с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ) Минэкономразвития РФ на 2018 год 104,0%;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 426,97 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 1334,15 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ (0,2%), а также представленного уведомления Фонда социального страхования РФ от 16.05.2017 о размере соответствующих страховых взносов.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 128,94 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

«Заработная плата цехового персонала»

Организацией по данной статье заявлены расходы на 2018 год в размере 849,53 тыс. руб. Предлагаемый фонд оплаты труда (ФОТ) включает расходы на содержание инженерно-технического и общепроизводственного персонала Жилищно-коммунальной службы № 12/4 г. Юрга и г. Кемерово (Электрохозяйство, Автохозяйство, Аварийно-ремонтная бригада (АРБ) и Материальный склад, всего – 67,0 чел.),  распределенные по видам деятельности  пропорционально штатной численности рабочих, в том числе на транспортировку воды – 3,0 чел. Предлагаемый размер средней заработной платы – 23598,06 руб./чел./мес.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в размере:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 225,70 тыс. руб. Средняя заработная  плата (13386,45 руб./чел./мес.) принята на уровне плановой величины 2017 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0%.  Численность определена  на уровне плана 2017 г. -  2,81 чел., в том числе  0,5 ставки начальника участка, 0,5 ставки ведущего инженера и 1,81 чел. – прочий общехозяйственный персонал (за исключением АРБ, в связи с тем, что норматив, указанный в «Рекомендациях по нормированию труда работников ВКХ», включает аварийно-ремонтный персонал), распределенный по видам деятельности пропорционально штатной численности основных рабочих;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 225,70 тыс. руб., показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала»

По данной статье организацией заявлены расходы на 2018 год в размере 256,56 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ (0,2%), а также представленного уведомления Фонда социального страхования РФ от 16.05.2017 о размере соответствующих страховых взносов, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 68,16 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 68,16 тыс. руб.;

«Прочие расходы»

Организацией по данной статье заявлены расходы на 2018 год в размере   163,08 тыс. руб. -   в размере расходов на охрану труда.

Специалистом РЭК КО данные расходы определены на уровне плановой величины 2017 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0%, а также со снижением пропорционально изменению плановой численности основного производственного персонала 2018 г. по отношению к 2017 г., в том числе:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 - 26,36  тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 366,62 тыс. руб. (расходы на материалы согласно плана-графика текущего ремонта).

Специалистом РЭК КО в составе НВВ расходы по данной статье  определены, исходя из плана 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% и снижения пропорционально изменению планового объема реализации услуги 2018 г. по отношению к 2017 г. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 57,76 тыс. руб.

- с 01.07.2018  по 31.12.2018 – 57,76 тыс. руб.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 314,53 тыс. руб. (0,8 чел. при средней заработной плате  32763,54 руб./чел./мес.). При этом инженерно-технический и прочий административно-управленческий персонал Жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №12 (г. Новосибирск) распределен по регионам (субъектам РФ) и видам деятельности пропорционально штатной численности основного производственного персонала.

Специалистом РЭК КО расходы на содержание АУП ЖЭ(К)О № 12 учтены в составе статьи «Прочие административные расходы».

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 94,99 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО данные расходы  учтены в составе статьи «Прочие административные расходы».

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 139,87 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО общая величина административно-управленческих расходов (включая ФОТ АУП и отчисления на социальные нужды) определена, исходя из плановой величины соответствующих затрат на 2017 г., с учетом снижения пропорционально изменению плановых объемов реализации на 2018 г. по отношению к 2017 г. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 107,25 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 148,24 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил 2123,27 тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере 2188,86 тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере 2254,44 тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

- «Транспортировка сточных вод» (г. Юрга)

I. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Для учета в необходимой валовой выручке организацией заявлены расходы по данной статье на 2018 год в сумме 6410,02 тыс. руб. при численности 30,0 человек и средней заработной плате 17805,61 руб./чел./мес. При этом штатная численность рабочих и мастеров водопроводно-канализационного хозяйства Жилищно-коммунальной службы № 12/4 (г. Юрга, г. Кемерово) распределена на услуги по транспортировке воды и транспортировке стоков пропорционально предлагаемым объемам реализации.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ учтено:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 1429,58 тыс. руб. Численность принята на уровне 15,0 чел., в том числе 10,0 чел. – нормативная численность рабочих для обслуживания двух канализационно-насосных станций (по  4,0 машиниста насосных установок, по 0,5 ставки электромонтера и  по 0,5 ставки электрогазосварщика) и  5,0 чел. – нормативная численность рабочих для обслуживания имеющихся в военных городках №1, №5, № 7 г. Юрги канализационных сетей (согласно «Рекомендациям по нормированию труда работников ВКХ»). Размер средней заработной платы (15884,26 руб./чел./мес.) определен, исходя из фактического показателя 2017 г. (согласно предоставленным организацией документам), с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год 104,0%;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1429,58 тыс. руб. Показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 1935,83 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО расходы по данной статье рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ (0,2%), а также представленного уведомления Фонда социального страхования РФ от 16.05.2017 о размере соответствующих страховых взносов.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 431,73 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Цеховые расходы»

«Заработная плата цехового персонала»

Организацией по данной статье заявлены расходы на 2018 год в размере 749,68 тыс. руб. Предлагаемый фонд оплаты труда  включает расходы на содержание инженерно-технического и общепроизводственного персонала Жилищно-коммунальной службы № 12/4 г. Юрга и г. Кемерово (Электрохозяйство, Автохозяйство, Аварийно-ремонтная бригада (АРБ) и Материальный склад, всего – 67,0 чел.),  распределенные по видам деятельности  пропорционально штатной численности рабочих, в том числе на транспортировку воды – 2,70 чел. Предлагаемый размер средней заработной платы – 23138,27 руб./чел./мес.

Специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в размере:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 –  84,03 тыс. руб. Средняя заработная плата (14464,67 руб./чел./мес.) принята на уровне плановой величины 2017 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0%.  Численность – 0,97 чел. – определена, исходя из плана 2017 г. с учетом снижения пропорционально изменению плановых объемов реализации 2018 г. по отношению к 2017 г.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 84,03 тыс. руб., показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала»

По данной статье организацией заявлены расходы на 2018 год в размере 226,40 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30,0%), Федерального закона от 24.07.1998 № 125–ФЗ (0,2%), а также представленного уведомления Фонда социального страхования РФ от 16.05.2017 о размере соответствующих страховых взносов, в том числе по периодам календарной разбивки:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 25,38 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 25,38 тыс. руб.

«Прочие расходы»

Организацией по данной статье заявлены расходы на 2018 год в размере   236,64 тыс. руб. -   в размере расходов на охрану труда.

Специалистом РЭК КО данные расходы определены на уровне плановой величины 2017 г., с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0%, а также со снижением пропорционально изменению плановой численности основного производственного персонала 2018 г. по отношению к 2017 г., в том числе:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 38,43  тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 864,90 тыс. руб. (расходы на материалы согласно плана-графика текущего ремонта).

Специалистом РЭК КО в составе НВВ расходы по данной статье  определены, исходя из плана 2017 г. с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ 104,0% и снижения пропорционально изменению планового объема реализации услуги 2018 г. по отношению к 2017 г. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 15,10 тыс. руб.

- с 01.07.2018  по 31.12.2018 – 52,21 тыс. руб.

«Административные расходы»

«Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 456,40 тыс. руб. (1,2 чел. при средней заработной плате  31694,44 руб./чел./мес.). При этом инженерно-технический и прочий административно-управленческий персонал Жилищно-эксплуатационного (коммунального) отдела №12 (г. Новосибирск) распределен по регионам (субъектам РФ) и видам деятельности пропорционально штатной численности основного производственного персонала.

Специалистом РЭК КО расходы на содержание АУП ЖЭ(К)О № 12 учтены       в составе статьи «Прочие административные расходы».

«Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы    по данной статье на 2018 год в сумме 137,83 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО данные расходы  учтены в составе статьи «Прочие административные расходы».

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2018 год в сумме 203,17 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО общая величина административно-управленческих расходов (включая ФОТ АУП и отчисления на социальные нужды) определена, исходя из плановой величины соответствующих затрат на 2017 г., с учетом снижения пропорционально изменению плановых объемов реализации на 2018 г. по отношению к 2017 г. По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 0,00 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 119,53 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил 4205,15 тыс. руб.

Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере 4333,39 тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере 4462,88        тыс. руб. по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- на 2018 год - в сумме 10273,83 тыс. руб. (энергия НН  в количестве  1865,90 тыс. кВт-час, при средней цене  5,5061 руб./кВт-час);

- на 2019 год - в сумме 10787,52 тыс. руб. (в количестве  1865,90 тыс. кВт-час, при средней цене 5,7814 руб./кВт-час);

- на 2020 год - в сумме 11326,90 тыс. руб. (в количестве  1865,90 тыс. кВт-час, при средней цене 6,0705 руб./кВт-час).

Поставка электрической энергии осуществляется ОАО «Кузбассэнергосбыт» согласно государственного контракта № 581162.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне.

-  с 01.01.2018 по 30.06.2018 –  1861,96 тыс. руб. Физический объем  энергии (332,95 тыс. кВт-ч) определен на основании имеющейся у регулятора информации о фактическом потреблении ее объектами системы водоотведения (КНС-2 ТП-25 и КНС-16, ТП-16) за 2016 г. (данные по АО «ГУ ЖКХ», ранее обслуживавшем систему), с учетом количества месяцев в периоде. Цена принята на уровне средневзвешенной фактической цены за 6 месяцев 2017 г. (апрель-сентябрь), согласно предоставленным счетам-фактурам и расшифровкам, с учетом ИЦП (индекса цен производителей) Минэкономразвития РФ на электрическую энергию 104,4 % - 5,5924 руб./кВт-час;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1861,96 тыс. руб. Объемы и цены – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Затраты на электроэнергию на 2019 и 2020 годы приняты, исходя из плановых объемов и цен 2018 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 104,4%  на 2019 год и 104,4% на 2020 г.

По периодам календарной разбивки:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1943,89 тыс. руб., (объем - 332,95 тыс. кВт-ч, средняя цена -  5,8384 руб./кВт-час);

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 –  1943,89 тыс. руб. (объемы и цены - на уровне предыдущего периода);

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2029,42  тыс. руб. (объем - 332,95 тыс. кВт-ч, средняя цена – 6,0953 руб./кВт-час);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2029,42 тыс. руб. (объемы и цены - на уровне предыдущего периода).

Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод (г. Юрга)

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг по транспортировке питьевой воды, транспортировке сточных вод, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод (в целях расчетов с ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» на территории военных городков  в г. Юрга), на период с 01.01.2018 по 31.12.2020, приведенные в графе 4 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды  и транспортировке сточных вод, реализуемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) на потребительском рынке с 01.01.2018 по 31.12.2020

(для расчетов с гарантирующей организацией - ООО «ЮРГА ВОДТРАНС»,

г. Юрга)

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» (филиал по ЦВО) | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2,54 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2,64 | 3,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ФГБУ «ЦЖКУ» (филиал по ЦВО) | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2,64 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2,70 | 2,3 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2,70 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2,80 | 3,7 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» (филиал по ЦВО) | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 9,18 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 9,55 | 4,0 |
|  | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,55 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 9,87 | 3,4 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 9,87 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 10,26 | 4,0 |

Приложение № 10 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Производственная программа

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Юрга)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово, г. Юрга) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 105005 г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б 620075 г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 71 630005 г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 | 409898 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 | 69296 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 340602 | 340602 | 340602 | 340602 | 340602 | 340602 |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 | 423335 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 | 106130 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 317205 | 317205 | 317205 | 317205 | 317205 | 317205 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 1041,14 | 1082,13 | 1082,13 | 1106,73 | 1106,73 | 1147,71 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 3886,21 | 4042,85 | 4042,85 | 4178,31 | 4178,31 | 4343,41 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2018 | 31.12.2020 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | 0 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | 0,79 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Приложение № 12 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Одноставочные тарифы на транспортировку

питьевой воды, транспортировку сточных вод

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО)

(г. Юрга) на период с 01.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф*, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 2,54 | 2,64 | 2,64 | 2,70 | 2,70 | 2,80 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 9,18 | 9,55 | 9,55 | 9,87 | 9,87 | 10,26 |

* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (г. Юрга), ИНН 4230020538.

Приложение № 13 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Кемерово)

для установления тарифов на услуги по транспортировке питьевой воды и транспортировке сточных вод, реализуемые на потребительском рынке,

на 2018 г.

Заявления об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2018-2020 гг. в целях расчетов с потребителями  на территории Кемеровской области поступили в РЭК КО 22.09.2017  (вх. № 4915, № 4916). Расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения был выполнен заявителем, исходя из предполагаемого применения единых тарифов на территории имеющихся военных городков  в г.Юрга и г. Кемерово.

В связи с тем, что в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика услуг водоснабжения и водоотведения по г. Кемерово относительная протяженность инженерных сетей, обслуживаемых ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ,  составляет менее 10%, а в абсолютных – менее 10 км, специалистом РЭК предлагается установить тарифы для применения на территории указанного муниципального образования методом сравнения аналогов на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 (в соответствии с требованиями п. 53 «Основ ценообразования  в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»).

Для применения на территории г. Юрга, где протяженность обслуживаемых сетей не удовлетворяет перечисленным выше критериям, в целях расчетов с гарантирующим поставщиком предлагается установить долгосрочные тарифы на 2018-2020 гг. методом индексации.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее также – «ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ», «учреждение») образовано путем изменения типа, основных целей деятельности и переименования существующего государственного учреждения Жилищно-Эксплуатационная контора № 21 Жилищно-Коммунального отдела Квартирно-Эксплуатационного управления г. Москвы (ГУ ЖЭК-21 ЖКО КЭУ г. Москвы), в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 03.03.2017 № 607 (запись в ЕГРЮЛ  от 20.03.2017).

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации.

Сокращенное наименование: ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России.

Учредителем учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя в отношении учреждения осуществляет Министерство обороны Российской Федерации.

Учреждение находится в ведомственном подчинении Министерства обороны РФ.

Учреждение непосредственно подчинено руководителю Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Минобороны РФ.

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Министерства обороны в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Основными целями деятельности Учреждения является осуществление содержания (эксплуатации) объектов военной и социальной инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг в интересах Вооруженных сил Российской Федерации.

Согласно уставу, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- производство, передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя (в виде пара и горячей воды);

- производство горячей воды в закрытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

- транспортировка по трубопроводам тепловой энергии и теплоносителя;

- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд, доведение ее до питьевого качества и распределение потребителям;

- оказание услуг, связанных с транспортировкой воды;

- удаление и очистка сточных вод, отходов;

- оказание услуг, связанных с транспортировкой сточных вод;

- производство и распределение электроэнергии;

- передача и технологическое присоединение по распределительным электросетям;

- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений;

- управление недвижимым имуществом,

а также некоторые другие.

Учреждение осуществляет проведение работ и оказание услуг в области защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством РФ.

Государственное задание для учреждения, в соответствии с предусмотренными уставом основными видами деятельности, формирует и утверждает Министерство обороны РФ.

Имущество учреждения находится в федеральной собственности и закрепляется за ним, согласно уставу, на праве оперативного управления или предоставляется учреждению в безвозмездное пользование в соответствии с законодательством РФ. Полномочия собственника имущества учреждения осуществляет Министерство обороны РФ.

Земельные участки, необходимые для достижения учреждением своих целей, предоставляются ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

Финансирование учреждения осуществляется за счет:

- средств федерального бюджета (субсидии) с учетом государственного задания на очередной финансовый год;

- средств федерального бюджета (субсидии) на цели, не связанные с выполнением государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);

- средств, полученных от приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом;

- средств из иных источников, предусмотренных уставом и законодательством РФ.

Учреждение имеет 13 филиалов.

На территории Кемеровской области виды деятельности, подлежащие государственному регулированию, осуществляются филиалом по Центральному военному округу (с центральным офисом в г. Екатеринбург), а именно - Жилищно-эксплуатационным (коммунальным) отделом № 12 (с офисом в г. Новосибирск).  Данное подразделение (отдел № 12) осуществляет регулируемую деятельность также на территории Новосибирской и Томской областей.

Приказом директора Департамента имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации № 1141 от 12.04.2017 недвижимое имущество, принадлежавшее ранее на праве оперативного управления ФГКУ «Сибирское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ, передано в оперативное управление ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (представлены копии расписок в получении документов на регистрацию права от 07.11.2017).

В состав находящихся на территории Кемеровской области объектов систем водоснабжения и водоотведения,  переданных в оперативное управление Жилищно-эксплуатационному (коммунальному) отделу № 12 (г. Новосибирск) (согласно перечню, указанному в  Передаточном акте № 3/1140/ЖКО№12),  входят:

- сети холодного водоснабжения в г. Юрга (военные городки № 1, № 5, № 7) – 17,4 км;

- канализационные сети в г. Юрга (военные городки № 1, № 5, № 7) – 20,0 км;

- канализационные насосные станции в г. Юрга (военные городки № 5 и № 6) -  2 шт. площадью 241,2 и 86,2 м2 (без указания установленной мощности);

- наружные сети водоснабжения в г. Кемерово (военные городки № 36, № 39) – 0,439 км (с учетом протяженности на территории военного городка № 25, на который не оформляется технический паспорт, включающего  4 общежития  по ул. 1-я Линия, д. 18а, 18б, 18в и по Сосновому бульвару, д.3, - 1,31 км);

- наружные сети канализации в г. Кемерово (военные городки № 36, № 39) – 0,563 км (или, с учетом протяженности на территории военного городка № 25, - 1,56 км);

- наружные сети водоснабжения в г. Ленинск-Кузнецкий (в/г № 43) – 0,1км, г. Новокузнецк (в/г № 6) – 0,036 км, пгт. Промышленная (в/г № 41) – 0,03 км;

- наружные сети канализации в г. Ленинск-Кузнецкий (в/г № 43) – 0,024км, г. Новокузнецк (в/г № 6) – 0,051 км.

Согласно имеющейся в деле пояснительной записке, в соответствии с п. 30 Устава учреждения осуществляемые расходы в части услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, оказываемых объектам Минобороны, финансируются за счет субсидий, выделяемых из средств федерального бюджета в рамках выполнения государственного задания, т. е. расчеты по утвержденным тарифам должны производиться только в части населения и сторонних коммерческих потребителей. В связи с отсутствием таких категорий абонентов в г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецк, пгт. Промышленная, услуги по транспортировке воды и стоков на потребительском рынке оказываются только в г. Кемерово и г. Юрга.

Питьевая вода и услуги по очистке стоков поставляются в границах указанных муниципальных образований гарантирующими поставщиками ресурсов - ООО «ЮРГА ВОДТРАНС» (определено постановлением Администрации Юргинского городского округа от 11.07.2017 № 798 гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории г. Юрга, в том числе на территории расположенных там военных городков) и  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК», поставляет услуги на территории г. Кемерово).

До 01.04.2017 системы водоснабжения и водоотведения, указанные выше, обслуживались акционерным обществом «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (АО «ГУ ЖКХ»).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2020 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на транспортировку питьевой воды абонентам, транспортировку сточных вод, принимаемых для расчета тарифов на 2018-2020 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

В связи с тем, что ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России создано в течение 2017 г., оценка имущественного и финансового состояния организации не проводилась.

В целях расчета тарифов на предстоящий период специалистом РЭК КО использованы материалы, отражающие частичную информацию о фактически сложившихся доходах и расходах за 6 месяцев (апрель – сентябрь) 2017 года, а именно:

- акты оказания услуг, предоставленные ООО «ЮРГА ВОДТРАНС», и информация о годовых объемах потребления воды и отведения стоков за 2016 г., предоставленная ОАО «СКЭК»;

- ведомости объёмов водопотребления и водоотведения по объектам ЖКО № 12 (г. Новосибирск) филиала ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России по ЦВО (с данными о показаниях приборов учета на границе раздела балансовой принадлежности сетей), предоставленные ООО «ЮРГА ВОДТРАНС»;

- счета-фактуры и расшифровки по электроэнергии, поставляемой ПАО «Кузбассэнергосбыт»;

- журнал операций № 4 по ЖЭ(К)О № 12 (расчеты с поставщиками и подрядчиками);

- журнал операций № 7 (сведения о движении нефинансовых активов) по ЖКС № 12/4;

- анализ зарплаты по сотрудникам (рабочие);

- анализ зарплаты по сотрудникам (АУП).

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией предлагается к утверждению общий плановый объем реализации  услуг  на территории Кемеровской области на 2018 год (всего по г. Кемерово и г. Юрга):

- по транспортировке питьевой воды - в размере 661763,31 м3, в том числе на потребительском рынке –  165378,51 м3.

- по транспортировке сточных вод - в размере 957381,84 м3, в том числе на потребительском рынке –  261949,80 м3.

При этом предлагаемый организацией объем реализации на территории военных городков г. Кемерово составляет:

- по транспортировке питьевой воды – 23463,13 м3, в том числе на потребительском рынке – 9467,77 м3.

- по транспортировке сточных вод – 39800,40 м3, в том числе на потребительском рынке –  14760,48 м3.

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять плановые объемы реализации услуг на 2018 год на территории военных городков г. Кемерово на уровне следующих величин.

1) В сфере холодного водоснабжения питьевой водой:

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 6582,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 2655,95 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 6582,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 2655,95 м3.

2) В сфере водоотведения:

- на период с 01.01.2018 по 30.06.2018 –  6582,00  м3, в том числе на потребительский рынок – 2441,02 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 - 6582,00  м3, в том числе на потребительский рынок – 2441,02 м3.

При этом общие объемы полезного отпуска услуг холодного водоснабжения и водоотведения определены в соответствии с данными о фактических объемах реализации услуг за 2016 г., предоставленными гарантирующей организацией (ОАО «СКЭК», вх. от 15.09.2017 № 4789, согласно запроса регулятора от 28.08.2017 № М-10-79/3054-02). В связи с тем, что информация об объемах реализации услуг в части населения и коммерческих потребителей не предоставлена, специалистом РЭК КО плановые объемы реализации услуг на потребительском рынке определены пропорционально их доле в общих объемах полезного отпуска, согласно расчетам нормативного потребления по категориям абонентов, представленным ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ (40,4% - питьевая вода, 37,1% - стоки).

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка на 2018 год (всего по г. Кемерово и г. Юрга):

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой - размере 7937,04 тыс. руб., тариф – в размере 11,99 руб./м3;

- в сфере водоотведения - в размере 21494,70 тыс. руб., тариф – в размере 22,45 руб./м3.

По итогам экспертизы представленных документов специалистом РЭК КО необходимая валовая выручка в части реализации услуг на территории военных городков г. Кемерово определена на следующем уровне:

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой на период:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,15 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 30,15 тыс. руб.

- в сфере водоотведения на период:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 8,89 тыс. руб.,

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 8,89 тыс. руб.

- «Транспортировка питьевой воды» (г. Кемерово)

В процессе экспертизы специалистом РЭК КО расчет величины необходимой валовой выручки и размера тарифов на транспортировку питьевой воды производился в соответствии с положениями Главы V «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России       от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»).

Согласно Методическим указаниям, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной сети, тыс. руб./км;

- протяженность водопроводной сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды, тыс. руб.;

- протяженность водопроводной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм, по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения, км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО использовались данные ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) о фактических текущих расходах на транспортировку питьевой воды за 2016 г. (вх. от 15.09.2017 № 4789).  Расходы (85303,81 тыс. руб.) определены гарантирующей организацией в соответствии с требованиями Методических указаний и подтверждены данными соответствующих регистров бухгалтерского учета.

Кроме того, ОАО «СКЭК» предоставлен расчет протяженности водопроводных сетей, обслуживаемых гарантирующей организацией, в сопоставимых величинах, которая составила 914,02 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации, исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров (приведен в Приложении 1 к экспертному заключению).

При переводе протяженности сетей, эксплуатируемых филиалом ФГБУ «ЦЖКУ по ЦВО» Минобороны России, в сопоставимые величины специалистом РЭК КО использовалась предоставленная учреждением справочная информация (подписанная заместителем начальника ЖЭ(К)О № 12 по эксплуатации)  о диаметре и  протяженности сетей.

Протяженность трубопровода холодного водоснабжения регулируемой организации в сопоставимых величинах составила 0,530 км (расчет приведен в Приложении 2 к экспертному заключению).

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год (в расчете на 1 км водопроводной сети, определенной в сопоставимых величинах), составила 93,33 тыс. руб./км.

Удельная необходимая валовая выручка ФГБУ «ЦЖКУ» для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на 2018 год определена, исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год, с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,0% на 2017 год и 104,0% с 01.07.2018 г., и в годовом выражении составила 99,00 тыс. руб.

Нормативный уровень расходов регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определен в размере 15,0% от установленной (годовой) суммы удельной необходимой валовой выручки регулируемой организации (в соответствии с п. 36 Методических указаний) и составил 14,85 тыс. руб./км.

Общий размер необходимой валовой выручки ФГБУ «ЦЖКУ» по транспортировке питьевой воды, с учетом принятой протяженности сетей в сопоставимых величинах, составил:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 30,15 тыс. руб.

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 30,15 тыс. руб.

Расчет величины необходимой валовой выручки представлен в Приложении 3 к экспертному заключению.

- Транспортировка сточных вод (г. Кемерово)

Расчет величины необходимой валовой выручки  и размера тарифов на транспортировку сточных вод произведен в соответствии  с положениями Главы V Методических указаний.

При установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр канализационной сети, тыс. руб./км;

- протяженность канализационной сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, тыс. руб.;

- протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоотведения, км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО использовались данные ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) о текущих расходах на транспортировку сточных вод за 2016 г. Расходы (38468,06 тыс. руб.) определены в соответствии с требованиями Методических указаний и подтверждены данными регистров бухгалтерского учета.

Согласно расчету, предоставленному ОАО «СКЭК», протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых величинах составила 609,47 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации, исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров (приведен в Приложении 1 к экспертному заключению).

При переводе протяженности сетей, эксплуатируемых ФГБУ «ЦЖКУ», в сопоставимые величины специалистом РЭК КО использовалась предоставленная учреждением справочная информация (подписанная заместителем начальника ЖЭ(К)О № 12 по эксплуатации) о диаметре и  протяженности сетей.

Протяженность канализационных сетей  регулируемой организации в сопоставимых величинах составила 0,230 км  (Приложение 2 к экспертному заключению).

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год (в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах), составила 63,12 тыс. руб./км.

Удельная необходимая валовая выручка ФГБУ «ЦЖКУ» для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2018 год определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» за отчетный 2016 год, с применением индексов Минэкономразвития РФ 104,0% на 2017 год и 104,0% с 01.07.2018г., и в годовом выражении составила  66,95 тыс. руб.

Нормативный уровень расходов регулируемой организации на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети определен в размере 15,0% от установленной (годовой) суммы удельной необходимой валовой выручки регулируемой организации (в соответствии с п. 36 Методических указаний) и составил 10,04 тыс. руб.     в год.

Общий размер необходимой валовой выручки по транспортировке сточных вод, с учетом принятой протяженности сетей в сопоставимых величинах, составил:

- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 8,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 -  8,89 тыс. руб.

Расчет величины необходимой валовой выручки представлен в Приложении 3 к экспертному заключению.

Тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод (г. Кемерово)

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг по транспортировке питьевой воды, транспортировке сточных вод, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод (в целях расчетов с ОАО «СКЭК» на территории военных городков в г. Кемерово), на период с 01.01.2018 по 31.12.2018, приведенные   в графе 4 таблицы 1.

#### Таблица 1

Тарифы на услуги по транспортировке питьевой воды  и транспортировке сточных вод, реализуемые ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) на потребительском рынке

с 01.01.2018 по 31.12.2018 (для расчетов с гарантирующей организацией - ОАО «СКЭК», г. Кемерово)

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» (филиал по ЦВО) | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 4,58 | 80,3 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 4,58 | 0,0 |
| - Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| ФГБУ «ЦЖКУ» (филиал по ЦВО) | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1,35 | -85,4 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1,35 | 0,0 |

Приложение 1 к Экспертному заключению

Приложение 2 к Экспертному заключению

Приложение 3 к Экспертному заключению

Приложение № 14 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Производственная программа

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

(филиал по ЦВО) (г. Кемерово, г. Юрга)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

водоотведения на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО) (г. Кемерово, г. Юрга) |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 105005 г. Москва, ул. Спартаковская, 2Б 620075 г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 71 630005 г. Новосибирск, ул. Мичурина, 20 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 6582 | 6582 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 6582 | 6582 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 6582 | 6582 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 2656 | 2656 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2656 | 2656 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 3926 | 3926 |
| 2. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 6582 | 6582 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 6582 | 6582 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 2441 | 2441 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2441 | 2441 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 4141 | 4141 |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 30,15 | 30,15 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 8,89 | 8,89 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2018 | 31.12.2018 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2019 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0 | 0 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0 | 0 | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0 | 0 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение (транспортировка питьевой воды) |  |
| - | - |
| - Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 15 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды, транспортировку сточных вод

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (филиал по ЦВО)

(г. Кемерово) на период с 01.01.2018 по 31.12.2018

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф*, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1. Транспортировка питьевой воды |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 4,58 | 4,58 |
| 2. Транспортировка сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 1,35 | 1,35 |

* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации -  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»   (г. Кемерово), ИНН 4205153492.

Приложение № 16 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) для корректировки величины НВВ и определения уровня тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке, в части 2018 года

- Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов третьего года долгосрочного периода регулирования 2016 – 2018 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Третий год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п.33 Методических указаний, а также, отражен в Приложении 7 Регламента открытия дел.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

- Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов

Материалы АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) по корректировке тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

- корректировкА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ и расчет тарифов на передачу тепловой энергии на 2018 год

Тарифы предприятия подлежат регулированию согласно положениям статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку АО «МТСК» осуществляет услуги по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) представлены обосновывающие документы к расчету тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

5.1. Определение полезного отпуска тепловой энергии на очередной расчётный год долгосрочного периода регулирования

Величина передаваемой тепловой энергии АО «Межрегиональная теплосетевая компания» сформирована с учетом представленных нормативных потерь на 2016 год (приказ Минэнерго №287 от 14.05.2015).

Теплосетевая компания участвует в процессе передачи тепловой энергии в контуре Западно - Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК» для потребителей ООО «КузнецкТеплоСбыт».

При формировании баланса на 2018 год были приняты объемы выработки и отпуска тепловой энергии в сеть от станций согласно сводного прогнозного баланса на 2018 год, утвержденного приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/17-ДСП.

Баланс тепловой энергии по данному контуру представлен в таблице 1.

|  |  |  |  |  |  | тыс.Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Объем тепловой энергии на 2016 | Объем тепловой энергии на 2017 | Объем тепловой энергии на 2018 | в том числе |  |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | Полезный отпуск тепловой энергии ЗС ТЭЦ на потребительский рынок, в т.ч. | 1 743,74 | 1 517,07 | 1 517,074 | 842,601 | 674,473 |
| 2 | Потери по западному выводу ООО «Сибэнерго» |  | 32,349 | 32,349 | 18,454 | 13,895 |
| 3 | Получено в сети АО «МТСК» | 1 517,07 | 1 484,725 | 1 484,725 | 824,1470 | 660,5780 |
| 3.1. | Потери тепловой энергии в сетях АО «МТСК» | 131,0506 | 131,051 | 131,051 | 68,987 | 62,064 |
| 3.2. | Объем передачи по сетям АО «МТСК» |  | 1353,674 | 1353,674 | 755,160 | 598,514 |

5.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы АО «МТСК», в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, по формуле 10:

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимое для осуществления регулируемой деятельности АО «МТСК», в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

На момент составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост операционных расходов на 2018 год от уровня 2017 года составит 2,96 %.

= 185 292 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,04)*(1+0,75*0) = 190 777 тыс. руб.

Итого, сумма операционных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 190 777 тыс. руб.

Расчёт операционных расходов

| № п. п. | Показатель | Единица измерения | Утверждено на 2016 год | Утверждено на 2017 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 1,047 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 3 529,091 | 3 529,091 | 3 529,091 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | - | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 178 762 | 185 292 | 190 777 |

5.3. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Арендная плата

В неподконтрольные расходы включается арендная плата только в части имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности и определяется в соответствии с пунктами 45 и 65 Основ ценообразования.

Предприятием заявлены расходы по данной статье на 2018 год в сумме 62 445 тыс. руб.

Представлены договор № АР-ТС-2014 от 30.12.2013 на аренду основного оборудования, сетей и т.п. с АО «Кузнецкая ТЭЦ» и договор № АР-ОФ-МТСК 01.01.2014 на аренду офиса с Ефремовой Е.А.

Однако, по договору купли-продажи № МТСК-17/110/КузТЭЦ-17/204 от 31.07.2017 с АО «Кузнецкая ТЭЦ» основное оборудование и сети были выкуплены АО «МТСК».

Аренда офиса относится к операционным расходам и не может включаться в неподконтрольные расходы.

В итоге, эксперты предлагают не включать расходы по арендной плате.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие вредные воздействия утвержден постановлением Правительства РФ от 28.08.1992 № 632.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников;

2) сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты;

3) размещение отходов;

4) другие виды вредного воздействия (шум, вибрация, электромагнитные и радиационные воздействия и т.п.).

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 12.06.2003 №344).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятие планирует по данной статье расходы на 2018 год в размере 20 тыс. руб.

Фактические расходы за 2015 – 2016 годы отсутствуют.

Эксперты предлагают не включать в НВВ данные затраты

Расходы на обязательное страхование

В соответствии с п.5 ст. 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование относятся к расходам, связанные с производством и реализацией.

Предприятие учитывает в данной статье расходы на:

- страхование ОПО;

- страхование гражданской ответственности членов СРО;

- коллективное добровольное медицинское страхование;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Предприятие предлагает расходы на страхование в размере 2 286 тыс. руб. Представлены договоры на страхование, полисы.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, предлагают включить расходы в размере 370 тыс. руб., в результате корректировки в сторону снижения в размере 1 916 тыс. руб., в соответствии с представленными договорами и полисами.

Расшифровка представлена в таблице 3.

Расходы по страхованию на 2018 год

| N п/п | Показатели | Предложение экспертов | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Страхование ОПО | 13 | ОАО "АльфаСтрахование" договор №000089/921/8691F/7 от 30.03.2017 |
| 2 | Страхование гражданской ответственности членов СРО | 8 | АО "СОГАЗ" договор №4517 GL 0028 от 06.03.2017 |
| 3 | Коллективное добровольное медицинское страхование | 0 | Договор отсутствует |
| 4 | Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 349 | Действующие полисы ОСАГО |
|  | Итого (сумма стр.1-4) | 370 |  |

Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2018 год в сумме 17 805 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены расчёты плановых расходов на 2018 год.

Эксперты предлагают не включать затраты на уплату налога, поскольку фактическая уплата налога за 2016 год предприятием не производились.

Налог на землю и аренда земли

Земельный налог устанавливается главой 31 Налогового кодекса и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать, в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

Расходы по налогу на землю и аренде земли планируются предприятием в размере 303 тыс. руб.

В качестве обоснования представлены расчёты плановых расходов на 2018 год.

Эксперты предлагают не включать затраты по данной статье, поскольку фактическая уплата налога за 2016 год предприятием не производились.

Транспортный налог

Транспортный налог на территории региона рассчитывается и взымается на основании закона Кемеровской области от 28.11.2002 №95-ОЗ.

По данной статье предприятие предлагает расходы на 2018 год в сумме 180 тыс. руб.

Предприятием представлены налоговые декларации за 2016 год, подтверждение факта по налогам за 2016 год и расчеты на 2018 год.

Фактические расходы за 2016 год составили 22 тыс. руб.

Эксперты предлагают включить в НВВ на передачу тепловой энергии расходы в размере 22 тыс. руб., принимая во внимание сложившийся факт, что привело к корректировке в сторону снижения на 158 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

По данной статье предприятие представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

На основании доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье, которая составила 11 286 тыс. руб., учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2%.

Расходы по сомнительным долгам

В соответствии с п.62 Основ ценообразования в состав неподконтрольных расходов включаются расходы по сомнительным долгам.

Предприятие заявляет по данной статье расходы в размере 8 467 тыс. руб.

Однако, согласно п.47 Основ ценообразования, расходы по сомнительным долгам определяются в отношении единых теплоснабжающих организаций (ЕТО), в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

АО «МТСК» не является ЕТО, соответственно, эксперты считают экономически необоснованным включения данных расходов в расчёт НВВ на передачу тепловой энергии.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятие предлагает расходы на амортизацию в размере 99 324 тыс. руб.

Предприятием представлены в качестве обоснования расчеты по амортизации на 2018 год, а также фактические расходы по амортизации за сентябрь 2017 года, в размере 6 321,59 тыс. руб. (заключен договор купли-продажи № МТСК-17/110/КузТЭЦ-17/204 от 31.07.2017 с АО «Кузнецкая ТЭЦ», в результате чего АО «МТСК» основные средства поставлены на баланс августе-сентябре 2017 года).

Эксперты предлагают учесть при расчете НВВ на передачу тепловой энергии амортизацию в размере 75 859 тыс. руб., исходя из начислений за сентябрь 2017 года, в пересчёте на год.

Налог на прибыль

Расходы по уплате налога на прибыль предусмотрены главой 25 Налогового Кодекса РФ, а также Методическими указания, и на 2018 год должны быть учтены в необходимой валовой выручке предприятия в размере 20% от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Предприятием заявлены расходы по статье на уровне 6 530 тыс. руб.

В связи с корректировкой расходов, входящих в налогооблагаемую базу, налог на прибыль составит 4 339 тыс. руб.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 91 875 тыс. руб.

Расчёт неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Предложение предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 62 445 | 0 | -62 445 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 20 652 | 392 | -20 261 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 20 | 0 | -20 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 2 286 | 370 | -1 916 |
| 1.4.3 | иные расходы | 18 346 | 22 | -18 324 |
|  | - налог на имущество организаций | 17 805 | 0 | -17 805 |
|  | - земельный налог | 303 | 0 | -303 |
|  | - транспортный налог | 180 | 22 | -158 |
|  | - водный налог | 0 | 0 | 0 |
|  | - прочие налоги | 58 | 0 | -58 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 16 180 | 11 286 | -4 894 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 8 467 | 0 | -8 467 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 99 324 | 75 859 | -23 465 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ИТОГО | 207 068 | 87 536 | -119 532 |
| 2 | Налог на прибыль | 6 530 | 4 339 | -2 191 |
| 3 | Итого неподконтрольных расходов | 213 598 | 91 875 | -121 723 |

5.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Необходимо отметить, что объемы энергетических ресурсов в 2018 году не корректируются относительно объемов, принятых при формировании затрат на приобретение на долгосрочный период регулирования на 2016-2018 гг., в соответствии с п. 34 Методических указаний.

Расходы на электроэнергию

Предложение предприятия по данной статье составило 40 553 тыс. руб.

Предприятием представлены счет-фактуры на приобретаемую энергию от ПАО «Кузбассэнергосбыт», с указанием цен и количества энергии, приобретенной в 2016 году.

Объем электрической энергии учтён экспертами в размере 9 498 300 кВтч (на уровне плана, принятого при формировании затрат на приобретение энергетических ресурсов на 2016-2018 гг.), цена на электроэнергию на 2018 год составила 3,2563 руб./кВтч. При расчете планируемой цены на 2018 год последовательно применяются индексы-дефляторы 2017, 2018 годов в размере 1,053, 1,044, соответственно, к средневзвешенной фактической цене электроэнергии, сложившейся за 2016 год.

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на электрическую энергию на 2018 год на уровне 30 930 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 5)

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 9 623 тыс. руб. в связи с изменением объёма.

Расходы на тепловую энергию

Предложение предприятия по данной статье составило 63 500 тыс. руб.

Экспертами были учтены расходы на приобретение тепловой энергии в размере 131,0506 тыс. Гкал по тарифу для Западно-Сибирской ТЭЦ - филиалу АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области №336 от 02.11.2017 г.

Затраты на 2018 год составят 63 296 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 5). Объем покупаемой тепловой энергии учтён на уровне плана, принятого при формировании затрат на приобретение энергетических ресурсов на 2016-2018 гг. (в размере нормативного, в соответствии с приказом Минэнерго РФ №287 от 14.05.2015).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 204 тыс. руб., в связи с изменение цены покупки тепловой энергии.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВтч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный, руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность, руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | ставка за энергию, руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 9,50 | 0,00 | 3 256,34 | 0,00 | 0,00 | 30930 | 0 | 30930 |
| 1.1 | ПАО «Кузбассэнергосбыт» | 9,50 | 0,00 | 3 256,34 | 0,00 | 0,00 | 30930 | 0 | 30930 |
| 2 | Тепловая энергия, в том числе: | 131,05 | 0,00 | 482,99 | 0,00 | 0,00 | 63 296 | 0 | 63 296 |
| 2.1 | Западно-Сибирской ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 131,05 | 0,00 | 482,99 | 0,00 | 0,00 | 63 296 | 0 | 63 296 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 94 226 | 0 | 94 226 |

Расходы на теплоноситель

Предложение предприятия по данной статье составило 3 661 тыс. руб.

Экспертами были учтены расходы на приобретение теплоносителя в размере 502,406 тыс. м³ по тарифу для Западно-Сибирской ТЭЦ - филиалу АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области №337 от 02.11.2017.

Затраты на 2018 год составят 3 641 тыс. руб. (расчет представлен в Таблице 6). Объем покупаемого теплоносителя учтён на уровне плана, принятого при формировании затрат на приобретение энергетических ресурсов на 2016-2018 гг. (в размере нормативного, в соответствии с приказом Минэнерго РФ №287 от 14.05.2015).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 20 тыс. руб., в результате изменения цены покупки теплоносителя.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя

(физические показатели)

| № п/п | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетный объем, м3 | Планируемая (расчетная) цена, тыс. руб./м3 | Расходы на приобретение, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду | 0,00 | 0,000 | 0 |
| 2 | Расходы на теплоноситель | 502 406,30 | 0,007 | 3 641 |

Общая величина расходов на приобретение энергетических ресурсов приведена в таблице 7.

Расчёт расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Предложение предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 40 553 | 30 930 | -9 623 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 63 500 | 63 296 | -204 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 661 | 3 641 | -20 |
| 6 | ИТОГО | 107 714 | 97 867 | -9 847 |

5.5. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Необходимая валовая выручка определяется на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования АО «Межрегиональная теплосетевая компания» на 2018 год, третий год долгосрочного периода регулирования.

Прибыль

Нормативный уровень прибыли, устанавливается на каждый расчетный период регулирования долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 41 Методических указаний.

Предприятие по данной статье предлагало учесть в НВВ расходы в размере 4 099 тыс. руб.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 679 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» нормативный уровень прибыли был установлен, как долгосрочный параметр, в размере 0,5%.

Таким образом, применяя формулу:

прибыль на 2018 год сформированы экспертами для АО «МТСК» в сумме 1 893 тыс. руб.

Расчетная предпринимательская прибыль

Согласно пп. 71, 74 (1) «Основами ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, при расчете тарифов с применением метода индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя предпринимательскую прибыль регулируемой организации, которая определяется в размере 5 процентов от текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования (за исключением расходов на топливо, расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя), расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Предприятие по данной статье предлагало учесть в НВВ расходы в сумме 22 021 тыс. руб.

Эксперты, рассчитав в соответствии с вышеуказанными требованиями расчетную предпринимательскую прибыль, предлагают включить в НВВ АО «Межрегиональная теплосетевая компания» на 2018 год – 15 462 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы, не учтённые в предыдущих периодах регулированию тарифов, в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги

Предприятие заявило выпадающие доходы за 2014 год – 56 068 тыс. руб., в том числе от фактического объёма потерь – 47 654 тыс. руб.; за 2015 год – 75 829 тыс. руб., в том числе от фактического объёма потерь 47 512 тыс. руб.; за 2016 год – 46 320 тыс. руб.

Выпадающие доходы от фактического объёма потерь эксперты считают экономически необоснованными, поскольку данная величина является нормативной.

Оставшаяся часть выпадающих доходов, возникшая в 2014, 2015 годах, не учитывается в расчёт НВВ по передаче тепловой энергии на 2018 год, поскольку существуют ограничения изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утвержденным с 1 июля 2017 года (согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации»).

Выпадающие доходы (избыток средств) 2016 года будут рассматриваться при расчёте НВВ по передаче тепловой энергии на 2018 год в рамках «Корректировки с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов» в соответствии с методикой расчёта тарифов методом индексации.

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования, с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на передачу тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2016 год АО «МТСК» принимаются экспертами на уровне базовых значений, т.е. 178 762 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (арендная плата, расходы на страхование, транспортный налог, отчисления на социальные нужды, амортизация, расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учёте (налоговых декларациях, первичных документах).

В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведённые в 2016 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний) в размере 46 117 тыс. руб.

Фактические неподконтрольные расходы АО «МТСК»

тыс. руб.

| № п. п. | Показатель | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 25 456 |
| 1.3 | Концессионная плата |  |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 169 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 118 |
| 1.4.3 | иные расходы | 51 |
|  | - транспортный налог | 22 |
|  | - прочие налоги | 29 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 11 949 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 1 882 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 6 275 |
| 1 | ИТОГО | 45 730 |
| 2 | Налог на прибыль | 387 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 46 117 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчётам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2016 году, в целях настоящей статьи, составят 83 219 тыс. руб.

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя АО «МТСК»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 26 045 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 54 091 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 083 |
| 6 | ИТОГО | 83 219 |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 679 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» нормативный уровень прибыли, учтенный в долгосрочных параметрах на 2016 год, составляет 0,5 %.

В соответствии с вышеуказанной формулой для расчёта фактической НВВ фактическая прибыль принята экспертами на уровне 1 548 тыс. руб.

5. Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования.

Данные расходы переносятся из утверждённой сметы на 2016 год в соответствии с п.55 Методических указаний и составляют минус 9 612 тыс. руб.

Таким образом, по результатам анализа всех статей расходов, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии за 2016 год, которая составила 300 034 тыс. руб.

Товарная выручка от фактической реализации услуг по передаче тепловой энергии на потребительском рынке АО «МТСК» в 2016 году составила 317 725 тыс. руб.

Данная величина рассчитана исходя из фактического объёма передачи тепловой энергии за 2016 год и утверждённых тарифов на передачу тепловой энергии, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 01.12.2015 № 679 (с 01.01.2016 – 248,83 руб./Гкал, с 01.07.2016 – 259,03 руб./Гкал).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на передачу тепловой энергии, составляет 17 691 тыс. руб.

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов АО «МТСК», за 2016 год

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт за 2016 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 178 762 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 46 117 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 83 219 |
| 4 | Прибыль | 1 548 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -9 612 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 300 034 |
| 14 | Товарная выручка | 317 725 |
| 15 | Дельта НВВ | -17 691 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с п. 51 Методических указаний, подлежит исключению из плановой необходимой валовой выручки АО «МТСК» в полном объеме, с учетом индексов потребительских цен на 2017 и 2018 гг. (104,7% и 104,0%). Таким образом, корректировка на основе данных о фактических значениях параметров расчета тарифов, учитываемая в тарифах на тепловую энергию на 2018 год, составит минус 19 263 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки

методом индексации установленных тарифов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные расходы | 192 795 | 190 777 | -2 018 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 213 598 | 91 875 | -121 723 |
| 3 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 107 714 | 97 867 | -9 847 |
| 4 | Прибыль | 4 099 | 1 893 | -2 206 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 22 021 | 15 462 | -6 559 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования | 87 624 | 0 | -87 624 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 482 302 | -19 263 | -501 565 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества оказываемых услуг, подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых … | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 110 153 | 378 611 | -731 543 |
| 12 | Экономически обоснованные расходы, не учтённые в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги | 0 | -6 338 | -6 338 |
| 13 | НВВ к утверждению | 1 110 153 | 372 273 | -737 881 |

Таким образом, необходимая валовая выручка для АО «Межрегиональная теплосетевая компания» на передачу тепловой энергии составит 372 273 тыс. руб., за минусом экономически обоснованных расходов 2018 года в размере 6 338 тыс. руб., не учтённых в связи с ограничением изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, которые возникают по следующим причинам:

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона «О теплоснабжении», общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем установлен в размере 5,9%.

По расчётам Региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях непревышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4% к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

5.6. Тарифы на 2018 год на основании скорректированной необходимой валовой выручки

| № п/п | Наименование расхода | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс.руб. | 372 273 |
| 1.1 | 1 полугодие | 203 342 |
| 1.2 | 2 полугодие | 168 931 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс.Гкал | 1 353,674 |
| 2.1 | 1 полугодие | 755,160 |
| 2.2 | 2 полугодие | 598,514 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 275,01 |
| 3.1 | с 1 января | 269,27 |
| 3.2 | с 1 июля | 282,25 |
| 4 | Рост с 1 июля | 4,8% |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии АО «МТСК» входят в конечные тарифы для потребителей ООО «КузнецкТеплоСбыт». Рост 4,8 % учитывает ограничение конечного тарифа на тепловую энергию в целях непревышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

Приложение: Смета расходов (расчёт НВВ) АО «МТСК» на 2018 год.

Приложение № 17 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

по сетям АО «Межрегиональная теплосетевая компания» на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода |  |  | Пар |  |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| АО «Межрегио-нальная теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 |  | 248,83 | 259,03 | х | х |
|  |  | 2017 |  | 259,03 | 269,27 | х | х |
|  |  | 2018 |  | 269,27 | 282,25 | х | х |
|  | Двухставочный | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х |  | х | х | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х |  | х | х | х | х |
|  | Двухставочный | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х |  | х | х | х | х |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х |  | х | х | х | х |
|  | Двухставочный | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х |  | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х |  | х | х | х | х |

».

Приложение № 18 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Экспертное заключение
региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», для установления тарифов услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемые на потребительском рынке 
г. Новокузнецка

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» применяет общую систему налогообложения.

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в трех контурах теплоснабжения: ООО «КузнецкТеплоСбыт», АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «Центральная ТЭЦ».

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 631 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) на 2016 - 2018 годы» утверждены долгосрочные параметры регулирования ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» для контуров теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» и АО «Кузнецкая ТЭЦ».

Постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 314 
«Об установлении ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 - 2019 годы» утверждены долгосрочные параметры регулирования ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» для контура теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» подлежат государственному регулированию.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
(г. Новокузнецк) по расчету тарифов на 2018 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2016-2018 и 2017-2019 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов передачу тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифов на 
2018 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли.

- Корректировка необходимой валовой выручки и расчет 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов, для производителей тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, услуги по передаче для которых оказывает ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы 
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 631 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на передачу тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк) на 2016 - 2018 годы».

Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» принят с учетом отпуска тепловой энергии от ЗС ТЭЦ согласно сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП.

Передача тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» осуществляется в контуре ООО «КузнецкТеплоСбыт» на основании договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании № 165КТС14/НТК-35-14 от 01.01.2015 между ООО «КузнецкТеплоСбыт» и ООО «НТК».

Передача тепловой энергии осуществляется через ЦТП-61, ЦТП-148, ЦТП-154 и ПНС-11. Договорной объем передачи тепловой энергии составляет 118,916 тыс. Гкал.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения 
г. Новокузнецк. Экспертами отмечается отсутствие актуализации на 2018 год схемы теплоснабжения (последняя актуализация проводилась на 2017 год, Приказ Минэнерго России от 26.12.2016 № 1411).

Таким образом, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-Э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Согласно статистической отчетности BALANCE.CALC.TARIFF.WARM объем передачи тепловой энергии за 2015 год составил 110,395 тыс. Гкал, за 2016 год – 135,119 тыс. Гкал, таким образом, среднее значение отпуска тепловой энергии составляет 122,757 тыс. Гкал.

Таким образом, эксперты считают экономически обоснованным принять в расчет представленный предприятием объем передачи, согласованный с 
ООО «КузнецкТеплоСбыт» в размере 130,907 тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии принять на уровне 0,346 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии установлены на 2016 год приказом Минэнерго России от 25.08.2015 № 591 в целом по ООО «НТК» в размере 1,0003 тыс. Гкал, в том числе по узлу теплоснабжения ЦТП ЗС ТЭЦ в размере 0,346 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 1.

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| № п/п | Узел теплоснаб-жения | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2018 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | ЗС ТЭЦ - Кузнецк-ТеплоСбыт | Принято в сеть | тыс. Гкал | 131,253 | 73,420 | 57,833 |
| 2 |  | Объем передачи | тыс. Гкал | 130,907 | 73,219 | 57,688 |
| 3 |  | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,346 | 0,201 | 0,145 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:

Количество условных единиц ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» 
в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии на 2018 год составил 102,96 %:

12 522 тыс. руб. / 12 162 тыс. руб. = 1,0296

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 20 | 20 | 20 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год * (1 – стр. 2 / 100 %) * стр. 1 * (1 + стр. 3 * стр. 4). | тыс. руб. | 11 812 | 12 162 | 12 522 |

Расчет неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Аренда центральных тепловых пунктов (ЦТП)

Для осуществления регулируемого вида деятельности, ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует ЦТП у собственника указанного имущества.

Для подтверждения указанных затрат, предприятие представило договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 г. с ООО «Новокузнецкие электрические сети», действующий до 31.12.2020 г. БЕЗ автопролонгации, на сумму 2 552 тыс. руб.

Также предприятие представило дополнительное соглашение б/н от 25.09.2014 г. об изменении стоимости арендной платы до 2 537 тыс. руб., дополнительное соглашение б/н от 02.03.2015 о пролонгации договора до 29.04.2063 года, дополнительное соглашение б/н от 06.09.2016 об изменении стоимости арендной платы, в связи с увеличением арендной платы за землю, до 3 190 тыс. руб. и конкурсную документацию.

Стоимость арендной платы складывается из годовой величины арендной платы, налога на имущество и арендной платы за землю.

Дополнительно представлены копии свидетельств о государственной регистрации права на собственность:

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 788325 от 03.07.2008 на ЦТП-61 общей площадью 273,7 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, дом № 3А. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-277.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 792899 от 11.07.2008 на ЦТП-11 кв. 8-13 общей площадью 37,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Климасенко, № 11Б. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-135.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 793829 от 15.07.2008 на ЦТП № 148 общей площадью 281,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, проспект Мира, № 40А. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-125.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 793297 от 09.07.2008 на ЦТП № 154 общей площадью 283,3 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Рокоссовского, 10. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-256.

Так как по представленному договору аренды передается имущество, участвующее в передаче тепловой энергии сразу по двум контурам, эксперты разделили стоимость данного договора пропорционально количеству передаваемых ЦТП:

3 190 тыс. руб. (арендная плата по договору) ÷ 10 (передаваемых по договору объектов) × 4 (количество ЦТП, находящихся в контуре ООО «КузнецкТеплоСбыт») = 1 276 тыс. руб.

Аренда офисных помещений

Для размещения работников ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует офисные помещения по договору аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 г. с ООО «СтройТехПроект», расположенные по адресам, 
г. Новокузнецк, ул. Курако, № 34, № 34 корпус 1, № 34 корпус 2.

Договор заключен на сумму 2 487 тыс. руб. и действует до 31.12.2020 г. без автопролонгации. Расчет стоимости арендной платы произведен в соответствии с п. 45 Основ ценообразования.

К договору представлены копии свидетельств о государственной регистрации права на собственность:

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 971058 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание общей площадью 1129 кв. м, инв. № 8716/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 34. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:49.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964388 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 103,9 кв. м, инв. № 10904/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 1. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:53.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964343 от 24.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 46,6 кв. м, инв. № 11114/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 2. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:51.

В соответствии с п. 1.5.3. учетной политики, утвержденной приказом от 30.12.2016 № 43 «Об утверждении учетной политики», суммы общепроизводственных расходов учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются в дебет счета 20 «Основное производство», распределяясь между видами основного производства пропорционально объему условных единиц (УЕ).

В соответствии с расчетом, приложенным предприятием, количество УЕ, приходящихся на контур теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», составляет 20, а общая доля затрат предприятия, приходящаяся на указанный контур, соответствует 22,10 %.

В связи с этим величина затрат по данному договору, приходящаяся на указанный контур составляет 550 тыс. руб. (2 487 тыс. руб. × 22,10%).

Общая величина арендной платы при этом составляет 1 826 тыс. руб. (1 276 тыс. руб. + 550 тыс. руб.).

В смете предприятие не указало величину планируемых расходов по данной статье, тем не менее оно представило обосновывающие документы, подтверждающие указанные затраты.

Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 23 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 23 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Иные расходы

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 205 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 205 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 
2 830 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 72,39 % или 9 064 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 
2 737 тыс. руб. (9 064 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 93 тыс. руб., в сторону уменьшения.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 27 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 27 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 1 826 |  | 1 826 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 222 | 228 | 0 |  | -228 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 23 | 23 | 0 |  | -23 |
| 1.4.3 | иные расходы | 199 | 205 | 0 |  | -205 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 659 | 2 830 | 2 737 |  | -93 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 23 | 27 | 0 |  | -27 |
|  | ИТОГО | 2 904 | 3 085 | 4 563 |  | 1 478 |
| 2 | Налог на прибыль | 9 | 273 | 123 |  | -150 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 2 914 | 3 358 | 4 686 |  | 1 328 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на электрическую энергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год, составляет 
241 150 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, эксперты воспользовались материалами дела на 2017 год, в котором находится реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

| Месяц | Объем потребления электроэнергии |  | Реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. (из материалов дела на 2017 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВтч | руб., с НДС | Документ-основание |
| Январь | 246931 | 1439856,9 | счет-фактура № 16062/113234 от 31.01.2016 г. |
| Февраль | 194255 | 1194051,03 | счет-фактура № 1162/113234 от 29.02.2016 г. |
| Март | 218204 | 1242948,52 | счет-фактура № 2395/113234 от 31.03.2016 г. |
| Апрель | 199321 | 1142249,44 | счет-фактура № 3741/113234 от 30.04.2016 г. |
| Май | 155801 | 873764,08 | счет-фактура № 4946/113234 от 31.05.2016 г. |
| Июнь | 90100 | 481965,22 | счет-фактура № 6256/113234 от 30.06.2016 г. |
| Июль | 163721 | 901958,99 | счет-фактура № 7492/113234 от 31.07.2016 г. |
| Август | 273259 | 1541031,49 | счет-фактура № 8775/113234 от 31.08.2016 г. |
| Сентябрь | 88701 | 506446,41 | счет-фактура № 10019/113234 от 30.09.2016 г. |
| Октябрь | 189954 | 1151087,72 | счет-фактура № 11341/113234 от 31.10.2016 г. |
|  | 1820247 | 10475359,8 | Итого: |
|  |  | 5,75491 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. с НДС |
|  |  | 4,87704 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС |
|  |  | 5,13553 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,053 (2017/2016) |
|  |  | 5,36149 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,044 (2018/2017) |

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2018 году составляют:

241 150 кВтч × 5,36149 руб./кВтч ÷ 1 000 = 1 293 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 1 337 тыс. руб. Корректировка при этом составляет 44 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на тепловую энергию

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать тепловую энергию для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации ООО «КузнецкТеплоСбыт» по тарифам источника тепловой энергии Западно-Сибирская ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»: 473,12 руб./Гкал с 01.01.2018 и 493,94 руб./Гкал с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в ред. от 02.11.2017 № 336).

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
(г. Новокузнецк), объем потерь тепловой энергии составил 346,00 Гкал.

Таким образом, затраты на приобретение тепловой энергии с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 201,00 | 145,00 | 346,00 |
| Тарифы ЗС ТЭЦ, руб./Гкал | 473,12 | 493,94 | 481,85 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 95,10 | 71,62 | 166,72 |

Итоговая сумма расходов на тепловую энергию составила 167 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 363 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 196 тыс. руб.

Расходы на теплоноситель

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать теплоноситель для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации ООО «КузнецкТеплоСбыт» по тарифам источника тепловой энергии Западно-Сибирская ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»: 6,80 руб./куб. м с 01.01.2018 и 7,10 руб./куб. м 
с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 629 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в ред. от 02.11.2017 года № 337).

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), объем потерь теплоносителя составил 415,40 куб. м.

Таким образом, затраты на приобретение теплоносителя с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери теплоносителя, куб. м | 231,86 | 183,54 | 415,40 |
| Тарифы ЗС ТЭЦ, руб./куб. м | 6,80 | 7,10 | 6,93 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 1,58 | 1,30 | 2,88 |

Итоговая сумма расходов на теплоноситель составила 3 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 4 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 1 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 247 | 1 337 | 1 293 | -44 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 160 | 363 | 167 | -196 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 1 410 | 1 704 | 1 463 | -241 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, в соответствии с формулой 12.1 Методических указаний.

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье в размере 1 178 тыс. руб.

Для обоснования расходов по данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Приказ от 05.04.2017 №13/2 «О выплате премии по итогам работы за 1 квартал 2017 года на тепловых сетях по контуру теплоснабжения от ООО «КузнецкТеплоСбыт».

Приказ от 03.07.2017 №25/1 «О выплате премии по итогам работы за 2 квартал 2017 года на тепловых сетях по контуру теплоснабжения от ООО «КузнецкТеплоСбыт».

Приказ от 02.10.2017 №43/1 «О выплате премии по итогам работы за 3 квартал 2017 года на тепловых сетях по контуру теплоснабжения от ООО «КузнецкТеплоСбыт».

Карточку счета 91.02 за 9 месяцев 2017 года в разрезе премии за безаварийную работу на тепловых сетях на сумму 493,15 тыс. руб.

В связи с тем, что на момент составления отчета неизвестно, будет ли премия за безаварийную работу на сетях в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», эксперты считают экономически обоснованными расходами по данной статье обоснованную сумму 493 тыс. руб.

Величина корректировки при этом составляет 685 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчёт необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 162 | 12 162 | 12 522 | 360 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 914 | 3 358 | 4 686 | 1 328 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 410 | 1 704 | 1 463 | -241 |
| 4 | Нормативная прибыль | 37 | 1 178 | 493 | -685 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 868 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 18 391 | 18 402 | 19 164 | 762 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

| 2018 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| Январь - июнь | 73,219 | 143,61 | 0,00% | 10 515,02 |
| Июль - декабрь | 57,688 | 149,93 | 4,40% | 8 649,16 |
| 2018 год (стр.2+стр.3) | 130,907 | 146,40 | 1,94% | 19 164,18 |

- Корректировка необходимой валовой выручки и расчет 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов, для производителей тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, услуги по передаче для которых оказывает ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы 
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 314 «Об установлении ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 - 2019 годы».

Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» принят с учетом отпуска тепловой энергии от Кузнецкой ТЭЦ согласно сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП.

Передача тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» осуществляется в контуре АО «Кузнецкая ТЭЦ» на основании договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании № НТК-1-15 от 01.01.2015 между АО «Кузнецкая ТЭЦ» и ООО «НТК».

Передача тепловой энергии осуществляется через ЦТП-67, ПНС кв. 64, ПНС-1, ЦТП-35, ЦТП-53 и ПНС-57. Договорной объем передачи тепловой энергии на 2014 год составляет 186,744 тыс. Гкал.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения г. Новокузнецк. Экспертами отмечается отсутствие актуализации на 2018 год схемы теплоснабжения (последняя актуализация проводилась на 2017 год Приказ Минэнерго России № 1411 от 26.12.2016).

Таким образом, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-Э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Согласно статистической отчетности BALANCE.CALC.TARIFF.WARM объем передачи тепловой энергии за 2016 год составил 165,670 тыс. Гкал.

Объем потерь тепловой энергии предлагается принять на уровне 
0,502 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии установлены на 2016 год приказом Минэнерго России от 25.08.2015 № 591 в целом по ООО «НТК» в размере 1,0003 тыс. Гкал, в том числе по узлу теплоснабжения ЦТП Кузнецкой ТЭЦ в размере 0,502 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 10.

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»

| № п/п | Узел теплоснаб-жения | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2018 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | Кузнецкая ТЭЦ | Принято в сеть | тыс. Гкал | 166,172 | 88,840 | 77,332 |
| 2 |  | Объем передачи | тыс. Гкал | 165,670 | 88,558 | 77,112 |
| 3 |  | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,502 | 0,282 | 0,220 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:

Количество условных единиц ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ» в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии на 2018 год составил 102,96 %:

18 454 тыс. руб. / 17 923 тыс. руб. = 1,0296

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 30 | 30 | 30 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год * (1 – стр. 2 / 100 %) * стр. 1 * (1 + стр. 3 * стр. 4). | тыс. руб. | 17 408 | 17 923 | 18 454 |

Расчет неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Аренда центральных тепловых пунктов (ЦТП) 
и подкачивающей насосной станции (ПНС)

Для осуществления регулируемого вида деятельности, ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует ЦТП и ПНС у собственника указанного имущества.

Для подтверждения указанных затрат, предприятие представило договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-8-14/Н-10-14 14.04.2014 г. с ООО «Новокузнецкие электрические сети», действующий до 31.12.2020 г. БЕЗ автопролонгации, на сумму 2 552 тыс. руб.

Также предприятие представило дополнительное соглашение б/н от 25.09.2014 г. об изменении стоимости арендной платы до 2 537 тыс. руб., дополнительное соглашение б/н от 02.03.2015 о пролонгации договора до 29.04.2063 года, дополнительное соглашение б/н от 06.09.2016 об изменении стоимости арендной платы, в связи с увеличением арендной платы за землю, до 3 190 тыс. руб. и конкурсную документацию.

Стоимость арендной платы складывается из годовой величины арендной платы, налога на имущество и арендной платы за землю.

Дополнительно представлены копии свидетельств о государственной регистрации права на собственность:

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 793826 от 15.07.2008 на ЦТП-67 общей площадью 261,2 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зорге, № 30А. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-262.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 792900 от 11.07.2008 на насосную станцию общей площадью 91 кв. м, расположенную по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кирова, № 64Б. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-279.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АД № 337267 от 02.06.2014 на ЦТП кв. 57 общей площадью 44,1 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, № 68Б. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0302056:4443.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АД № 959388 от 31.10.2014 на ЦТП-1 общей площадью 61,6 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленинградская, дом 42, корпус 1. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0102053:244.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 793298 от 09.07.2008 на ЦТП № 35 общей площадью 285,4 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Петракова, № 61А. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-127.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АВ № 792190 от 04.07.2008 на ЦТП-53 общей площадью 285,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Транспортная, № 79А. Кадастровый (или условный) номер: 42-42-06/037/2005-260.

Так как по представленному договору аренды передается имущество, участвующее в передаче тепловой энергии сразу по двум контурам, эксперты разделили стоимость данного договора пропорционально количеству передаваемых ЦТП и ПНС:

3 190 тыс. руб. (арендная плата по договору) ÷ 10 (передаваемых по договору объектов) × 6 (количество ЦТП и ПНС, находящихся в контуре АО «Кузнецкая ТЭЦ») = 1 914 тыс. руб.

Аренда офисных помещений

Для размещения работников ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует офисные помещения по договору аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 г. с ООО «СтройТехПроект», расположенные по адресам, 
г. Новокузнецк, ул. Курако, №34, №34 корпус 1, №34 корпус 2.

Договор заключен на сумму 2 487 тыс. руб. и действует до 31.12.2020 г. без автопролонгации. Расчет стоимости арендной платы произведен в соответствии с п. 45 Основ ценообразования.

К договору представлены копии свидетельств о государственной регистрации права на собственность:

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 971058 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 129 кв. м, инв. № 8716/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 34. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:49.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964388 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 103,9 кв. м, инв. № 10904/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 1. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:53.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964343 от 24.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 46,6 кв. м, инв. № 11114/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 2. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:51.

В соответствии с п. 1.5.3. учетной политики, утвержденной приказом от 30.12.2016 № 43 «Об утверждении учетной политики», суммы общепроизводственных расходов учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются в дебет счета 20 «Основное производство», распределяясь между видами основного производства пропорционально объему условных единиц (УЕ).

В соответствии с расчетом, приложенным предприятием, количество УЕ, приходящихся на контур теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ», составляет 30, а общая доля затрат предприятия, приходящаяся на указанный контур, соответствует 33,15 %.

В связи с этим величина затрат по данному договору, приходящаяся на указанный контур составляет 825 тыс. руб. (2 487 тыс. руб. × 33,15 %).

Общая величина арендной платы при этом составляет 2 739 тыс. руб. (1 914 тыс. руб. + 825 тыс. руб.).

В смете предприятие не указало величину планируемых расходов по данной статье, тем не менее оно представило обосновывающие документы, подтверждающие указанные затраты.

Корректировка предложения предприятия при этом составила 2 739 тыс. руб. в сторону увеличения.

Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 22 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 22 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 3 407 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 59,15 % или 10 916 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 3 297 тыс. руб. (10 916 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 110 тыс. руб., в сторону уменьшения.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 
2018 год запланирована в объеме 199 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Инвентарную карточку учета объекта основных средств № 0459 от 30.12.2016. Объект Узел коммерческого учета т/энергии ЦТП-35, ул. Петракова, 61а. Первоначальная стоимость 479,72 тыс. руб. Срок полезного использования 85 месяцев.

Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 0460 от 30.12.2016. Объект Узел коммерческого учета т/энергии ЦТП-53, ул. Транспортная, 79 а. Первоначальная стоимость 264,69 тыс. руб. Срок полезного использования 85 месяцев.

Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 0461 от 30.12.2016. Объект Узел коммерческого учета т/энергии ЦТП-64, ул. Киров («а» пропущено), 64 Б. Первоначальная стоимость 252,50 тыс. руб. Срок полезного использования 85 месяцев.

Инвентарная карточка учета объекта основных средств № 0462 от 30.12.2016. Объект Узел коммерческого учета т/энергии ЦТП-67, ул. Зорге, 30 а. Первоначальная стоимость 412,69 тыс. руб. Срок полезного использования 85 месяцев.

На основании данных представленных инвентарных карточек эксперты рассчитали величину ежегодной амортизации введенных основных средств:

(479,72 + 264,69 + 252,50 + 412,69) ÷ 85 месяцев полезного использования × 12 месяцев в году = 199 тыс. руб.

На основании данного расчета, эксперты соглашаются с заявленной предприятием величиной плановых амортизационных отчислений.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 432 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 432 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 2 739 |  | 2 739 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 23 | 22 | 0 |  | -22 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 23 | 22 | 0 |  | -22 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 202 | 3 407 | 3 297 |  | -110 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 199 | 199 |  | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 373 | 432 | 0 |  | -432 |
|  | ИТОГО | 3 598 | 4 060 | 6 235 |  | 2 175 |
| 2 | Налог на прибыль | 14 | 366 | 0 |  | -366 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 3 612 | 4 426 | 6 235 |  | 1 809 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на электрическую энергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год, составляет 
922 490 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, эксперты воспользовались материалами дела на 2017 год, в котором находится реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

| Месяц | Объем потребления электроэнергии |  | Реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. (из материалов дела на 2017 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВтч | руб., с НДС | Документ-основание |
| Январь | 246931 | 1439856,9 | счет-фактура № 16062/113234 от 31.01.2016 г. |
| Февраль | 194255 | 1194051,03 | счет-фактура № 1162/113234 от 29.02.2016 г. |
| Март | 218204 | 1242948,52 | счет-фактура № 2395/113234 от 31.03.2016 г. |
| Апрель | 199321 | 1142249,44 | счет-фактура № 3741/113234 от 30.04.2016 г. |
| Май | 155801 | 873764,08 | счет-фактура № 4946/113234 от 31.05.2016 г. |
| Июнь | 90100 | 481965,22 | счет-фактура № 6256/113234 от 30.06.2016 г. |
| Июль | 163721 | 901958,99 | счет-фактура № 7492/113234 от 31.07.2016 г. |
| Август | 273259 | 1541031,49 | счет-фактура № 8775/113234 от 31.08.2016 г. |
| Сентябрь | 88701 | 506446,41 | счет-фактура № 10019/113234 от 30.09.2016 г. |
| Октябрь | 189954 | 1151087,72 | счет-фактура № 11341/113234 от 31.10.2016 г. |
|  | 1820247 | 10475359,8 | Итого: |
|  |  | 5,75491 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. с НДС |
|  |  | 4,87704 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС |
|  |  | 5,13553 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,053 (2017/2016) |
|  |  | 5,36149 | Средняя стоимость 1 кВтч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,044 (2018/2017) |

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2018 году составляют:

922 490 кВтч × 5,36149 руб./кВтч ÷ 1 000 = 4 946 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 5 007 тыс. руб. Корректировка при этом составляет 61 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расходы на тепловую энергию

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать тепловую энергию для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации АО «Кузнецкая ТЭЦ» по тарифам источника тепловой энергии: 672,27 руб./Гкал с 01.01.2018 и 700,51 руб./Гкал с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области  от 01.12.2015 
№ 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» (в ред. от ___________ № ____).

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), объем потерь тепловой энергии составил 500,00 Гкал.

Таким образом, затраты на приобретение тепловой энергии с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 282,00 | 220,00 | 502,00 |
| Тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ», руб./Гкал | 672,27 | 700,51 | 684,64 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 189,58 | 154,11 | 343,69 |

Итоговая сумма расходов на тепловую энергию составила 
344 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 345 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 1 тыс. руб.

Расходы на теплоноситель

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать теплоноситель для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации АО «Кузнецкая ТЭЦ»  по тарифам источника тепловой энергии: 8,48 руб./куб. м с 01.01.2018 и 8,84 руб./куб. м с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 01.12.2015 № 670 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «Кузнецкая ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» (в ред. от _____________ № _____).

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), объем потерь теплоносителя составил 822,67 куб. м.

Таким образом, затраты на приобретение теплоносителя с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери теплоносителя, куб. м | 462,34 | 360,33 | 822,67 |
| Тарифы АО «Кузнецкая ТЭЦ», руб./куб. м | 8,48 | 8,84 | 8,64 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 3,92 | 3,19 | 7,11 |

Итоговая сумма расходов на теплоноситель составила 7 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 7 тыс. руб. При этом корректировка отсутствует.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 769 | 5 007 | 4 946 | -61 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 329 | 345 | 344 | -1 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 5 105 | 5 359 | 5 297 | -62 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, в соответствии с формулой 12.1 Методических указаний.

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье в размере 1 593 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 1 593 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 
№ 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона 
о теплоснабжении, общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 № 2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области установлен в размере
5,9 %.

Расчёт необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 17 923 | 17 923 | 18 454 | 531 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 612 | 4 426 | 6 235 | 1 809 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 105 | 5 359 | 5 297 | -62 |
| 4 | Нормативная прибыль | 55 | 1 593 | 0 | -1 593 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 750 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка в связи с ограничением платы граждан | 0 | 0 | -442 | -442 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. + стр. 11 | 28 445 | 29 301 | 29 544 | 243 |

По расчётам региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях не превышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Кемеровской области не должен превышать 4,4 % к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

В связи с вышеизложенным, и учитывая то, что тариф на услуги по передаче ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» входит в конечный тариф АО «Кузнецкая ТЭЦ» на очередной период регулирования, эксперты предлагают скорректировать необходимую валовую выручку 2018 года в сторону уменьшения на 442 тыс. руб. (стр.11 Таблицы 17).

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

| 2018 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 88,558 | 174,75 | 0,00% | 15 475,51 |
| Июль - декабрь | 77,112 | 182,44 | 4,40% | 14 068,31 |
| 2018 год (стр.2+стр.3) | 165,670 | 178,33 | 2,05% | 29 543,82 |

- Корректировка необходимой валовой выручки и расчет 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» оказывает услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населения и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов, для производителей тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, услуги по передаче для которых оказывает ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы 2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, реализуемых на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 22.11.2016 № 314 «Об установлении ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017 - 2019 годы».

Баланс тепловой энергии

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» принят с учетом отпуска тепловой энергии от Центральной ТЭЦ согласно сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП.

Передача тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» осуществляется в контуре ООО «Центральная ТЭЦ» на основании договора на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании № НТК-8-16 от 01.03.2016 между ООО «Центральная ТЭЦ» и ООО «НТК».

Передача тепловой энергии осуществляется через ЦТП-ДОЗ, ЦТП-13, а также по сетям завокзальной части города.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения г. Новокузнецк. Экспертами отмечается отсутствие актуализации на 2018 год схемы теплоснабжения (последняя актуализация проводилась на 2017 год Приказ Минэнерго России от 26.12.2016 № 1411).

Таким образом, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ от 13.06.2013 № 760-э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Статистические данные по данному узлу отсутствуют, так как фактически предприятие отработало по данному узлу теплоснабжения в период октябрь-декабрь 2016 года. Помимо указанного на 2018 год предприятию переданы тепловые сети по договору аренды недвижимости № НТК-14-17/ГТС-13-17 от 26.04.2017 с ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети Завокзальной части.

Таким образом, эксперты считают экономически обоснованным принять представленный предприятием расчетный объем передачи тепловой энергии.

Объем потерь тепловой энергии предлагается принять на уровне 0,154 тыс. Гкал. Потери тепловой энергии установлены на 2016 год приказом Минэнерго России № 591 от 25.08.2015 в целом по ООО «НТК» в размере 1,0003 тыс. Гкал, в том числе по узлу теплоснабжения ЦТП Центральной ТЭЦ в размере 0,154 тыс. Гкал.

Баланс тепловой энергии представлен в таблице 19.

Баланс тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

| № п/п | Узел теплоснаб-жения | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2018 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | Центральная ТЭЦ | Принято в сеть | тыс. Гкал | 43,153 | 23,701 | 19,452 |
| 2 |  | Объем передачи | тыс. Гкал | 42,999 | 23,614 | 19,385 |
| 3 |  | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,154 | 0,087 | 0,067 |

Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 4,0 %.

В 2017 году в составе обслуживаемого ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» имущества произошли изменения, поэтому на 
2018 год количество условных единиц в контуре теплоснабжения 
ООО «Центральная ТЭЦ» меняется, а соответственно и индекс изменения количества активов (ИКА), который рассчитывается по нижеприведенной формуле:

где:

УЕi, УЕi-1 - количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления деятельности по передаче тепловой энергии, теплоносителя, соответственно в годах i и (i-1).

Таким образом ИКАi = (40,49 УЕ – 10 УЕ) ÷ 10 УЕ = 3,049

Операционные (подконтрольные) расходы при этом составляют:

ОРi = 6 761 тыс. руб. × (1 – 1% ÷ 100%) × (1 + 0,04) × (1 + 0,75 × 3,049) = 22 879 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии на 2018 год составил 338,4 %:

22 879 тыс. руб. / 6 761 тыс. руб. = 3,384

Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 3,049 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 10 | 40,49 | 40,49 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год * (1 – стр. 2 / 100 %) * стр. 1 * (1 + стр. 3 * стр. 4). | тыс. руб. | 6 761 | 22 879 | 23 556 |

Расчет неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Аренда центрального теплового пункта (ЦТП), подкачивающей насосной станции (ПНС) и тепловых сетей

Для осуществления регулируемого вида деятельности, ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует ЦТП, ПНС и тепловые сети у собственников указанного имущества.

Для подтверждения указанных затрат, предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа б/н от 26.09.2014 с ОАО «Новокузнецкие электрические сети» на аренду ЦТП на ДОЗ по адресу: г. Новокузнецк, ул. Доз 17Б, кадастровый номер: 42:30:0303004:309 и трубопроводов к нему, на сумму 1 608 тыс. руб., действующий до 31.12.2020 без автопролонгации.

Дополнительное соглашение б/н от 06.09.2016 о изменении расчета арендной платы в связи с изменением арендной платы за землю, на сумму 1 979 тыс. руб. Стоимость арендной платы складывается из годовой величины арендной платы, налога на имущество и арендной платы за землю.

Конкурсную документацию.

В тарифном деле на 2017 год было представлено дополнительное соглашение б/н от 19.02.2015 о продлении срока действия до 15.10.2063.

Свидетельство о государственной регистрации права ОАО «Новокузнецкие электрические сети» серия 42АД № 740685 от 02.07.2014 на «ЦТП на Доз» общей площадью 105,5 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, № 17Б. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0303004:309.

Договор аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа №НТК-36-14/ГТС-15-14 от 29.09.2014 г. с ООО «СтройТехПроект» на отдельно стоящее нежилое здание (ПНС-13) площадь 205,10 кв. м. по адресу: г. Новокузнецк, просп. Курако, 38, на сумму 1 944 тыс. руб., действующий до 31.12.2020 г. БЕЗ автопролонгации. Стоимость арендной платы складывается из годовой величины арендной платы, налога на имущество и арендной платы за землю.

Дополнительное соглашение б/н от 19.02.2015 о продлении срока действия до 14.10.2063.

Конкурсную документацию.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АЕ № 130416 от 24.09.2015 на ЦТП-13 общей площадью 205,1 кв. м, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 38. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:50.

Договор аренды недвижимости без права последующего выкупа № НТК-14-17/ГТС-13-17 от 26.04.2017 с ООО «СтройТехПроект» на тепловые сети Завокзальной части протяженностью 17 335 м, расположенные в Куйбышевском районе города Новокузнецка, кадастровый номер: 42:30:0000000:2780, на сумму 1 783 тыс. руб., действующий до 31.12.2023 г. без автопролонгации. Стоимость арендной платы складывается из годовой величины арендной платы, налога на имущество и арендной платы за землю.

Технические и иные характеристики Объекта недвижимости - тепловые сети.

Конкурсную документацию.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» от 26.11.2015 на тепловые сети Завокзальной части протяженностью 17 335 м, инв. № 475-Т, лит. Г, расположенные в Куйбышевском районе города Новокузнецка. Кадастровый (условный) номер: 42:30:0000000:2780.

Эксперты проанализировали представленные материалы и согласились с их содержанием и способом расчета арендной платы. Экономически обоснованная величина затрат на аренду ЦТП, ПНС и тепловых сетей при этом составляет 5 706 тыс. руб. (1 979 тыс. руб. + 1 944 тыс. руб. + 
1 783 тыс. руб.).

Аренда офисных помещений

Для размещения работников ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» арендует офисные помещения по договору аренды недвижимого имущества без права последующего выкупа № НТК-4-15/НТК-16-15 от 29.04.2015 г. с ООО «СтройТехПроект», расположенные по адресам, 
г. Новокузнецк, ул. Курако, № 34, № 34 корпус 1, № 34 корпус 2.

Договор заключен на сумму 2 487 тыс. руб. и действует до 31.12.2020 г. без автопролонгации. Расчет стоимости арендной платы произведен в соответствии с п. 45 Основ ценообразования.

К договору представлены копии свидетельств о государственной регистрации права на собственность:

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 971058 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое двухэтажное здание общей площадью 1 129 кв. м, инв. № 8716/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, 34. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:49.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964388 от 25.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 103,9 кв. м, инв. № 10904/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 1. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:53.

Свидетельство о государственной регистрации права ООО «СтройТехПроект» серия 42АД № 964343 от 24.11.2014 на отдельно стоящее нежилое одноэтажное здание общей площадью 46,6 кв. м, инв. № 11114/2, лит. Б, расположенный по адресу: г. Новокузнецк, проспект Курако, дом 34, корпус 2. Кадастровый (или условный) номер: 42:30:0301030:51.

В соответствии с п. 1.5.3. учетной политики, утвержденной приказом от 30.12.2016 № 43 «Об утверждении учетной политики», суммы общепроизводственных расходов учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце каждого месяца списываются в дебет счета 20 «Основное производство», распределяясь между видами основного производства пропорционально объему условных единиц (УЕ).

В соответствии с расчетом, приложенным предприятием, количество УЕ, приходящихся на контур теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ», составляет 40,49, а общая доля затрат предприятия, приходящаяся на указанный контур, соответствует 44,75 %.

В связи с этим величина затрат по данному договору, приходящаяся на указанный контур составляет 1 113 тыс. руб. (2 487 тыс. руб. × 44,75 %).

Общая величина арендной платы при этом составляет 6 819 тыс. руб. 
(5 706 тыс. руб. + 1 113 тыс. руб.).

В смете предприятие указало величину планируемых расходов по данной статье в размере 6 239 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия при этом составила 580 тыс. руб. в сторону увеличения.

Расходы на обязательное страхование

Согласно статьи 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 25 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 25 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

-  сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 19 647 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 55,60 % или 13 097 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 3 842 тыс. руб. (13 097 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 15 805 тыс. руб., в сторону уменьшения.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 2018 год запланирована в объеме 298 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Инвентарную карточку учета объекта основных средств № 0457 от 23.04.2015 на ПНС, Промышленная, 34. Первоначальная стоимость 5 169,49 тыс. руб. Срок полезного использования 208 месяцев.

На основании данных из представленной инвентарной карточки эксперты рассчитали величину ежегодной амортизации введенных основных средств:

5 169,49 тыс. руб. ÷ 208 месяцев полезного использования × 12 месяцев в году = 298 тыс. руб.

На основании данного расчета, эксперты соглашаются с заявленной предприятием величиной плановых амортизационных отчислений.

Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 6 817 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 6 817 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Реестр неподконтрольных расходов на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 846 | 6 239 | 6 819 |  | 580 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 25 | 25 | 0 |  | -25 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 25 | 25 | 0 |  | -25 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 135 | 19 647 | 3 842 |  | -15 805 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 298 | 298 |  | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 6 817 | 0 |  | -6 817 |
|  | ИТОГО | 4 006 | 33 026 | 10 959 |  | -22 067 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 127 | 0 |  | -127 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 4 006 | 33 153 | 10 959 |  | -22 194 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

Расходы на электрическую энергию

Необходимый объем электроэнергии, указанный в экспертном заключении по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год, составляет 1 972 251 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, эксперты воспользовались материалами дела на 2017 год, в котором находится реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. Среднее значение цены на электрическую энергию экспертами определено следующим образом:

| Месяц | Объем потребления электроэнергии |  | Реестр счетов-фактур по услугам электроснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» за январь - октябрь 2016 г. (из материалов дела на 2017 год) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кВтч | руб., с НДС | Документ-основание |
| Январь | 246931 | 1439856,9 | счет-фактура № 16062/113234 от 31.01.2016 г. |
| Февраль | 194255 | 1194051,03 | счет-фактура № 1162/113234 от 29.02.2016 г. |
| Март | 218204 | 1242948,52 | счет-фактура № 2395/113234 от 31.03.2016 г. |
| Апрель | 199321 | 1142249,44 | счет-фактура № 3741/113234 от 30.04.2016 г. |
| Май | 155801 | 873764,08 | счет-фактура № 4946/113234 от 31.05.2016 г. |
| Июнь | 90100 | 481965,22 | счет-фактура № 6256/113234 от 30.06.2016 г. |
| Июль | 163721 | 901958,99 | счет-фактура № 7492/113234 от 31.07.2016 г. |
| Август | 273259 | 1541031,49 | счет-фактура № 8775/113234 от 31.08.2016 г. |
| Сентябрь | 88701 | 506446,41 | счет-фактура № 10019/113234 от 30.09.2016 г. |
| Октябрь | 189954 | 1151087,72 | счет-фактура № 11341/113234 от 31.10.2016 г. |
|  | 1820247 | 10475359,8 | Итого: |
|  |  | 5,75491 | Средняя стоимость 1 кВт*ч, руб. с НДС |
|  |  | 4,87704 | Средняя стоимость 1 кВт*ч, руб. без НДС |
|  |  | 5,13553 | Средняя стоимость 1 кВт*ч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,053 (2017/2016) |
|  |  | 5,36149 | Средняя стоимость 1 кВт*ч, руб. без НДС с учетом дефлятора 1,044 (2018/2017) |

По расчёту экспертов, затраты на приобретение электрической энергии в 2018 году составляют:

1 972 251 кВтч × 5,36149 руб./кВтч ÷ 1 000 = 10 574 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 2 389 тыс. руб. Корректировка при этом составляет 8 185 тыс. руб. в сторону увеличения.

Расходы на тепловую энергию

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать тепловую энергию для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации ООО «Центральная ТЭЦ» по тарифам источника тепловой энергии: 1 089,49 руб./Гкал с 01.01.2018 и 
1 089,49 руб./Гкал с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области  от 08.12.2015 № 788 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»).

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), объем потерь тепловой энергии составил 154 Гкал.

Таким образом, затраты на приобретение тепловой энергии с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 87,00 | 67,00 | 154,00 |
| Тарифы ООО «Центральная ТЭЦ», руб./Гкал | 1 089,49 | 1 089,49 | 1 089,49 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 94,79 | 73,00 | 167,78 |

Итоговая сумма расходов на тепловую энергию составила 168 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 7 146 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 6 978 тыс. руб.

Расходы на теплоноситель

ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» планирует приобретать теплоноситель для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях у теплоснабжающей организации ООО «Центральная ТЭЦ» по тарифам источника тепловой энергии: 13,41 руб./куб. м с 01.01.2018 и 
13,41 руб./куб. м с 01.07.2018, в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 08.12.2015 № 789 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на теплоносители (химочищенную воду и умягченную подпиточную воду), реализуемые на потребительском рынке 
г. Новокузнецка на 2016 - 2018 годы».

В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» (г. Новокузнецк), объем потерь теплоносителя составил 156,51 куб. м.

Таким образом, затраты на приобретение теплоносителя с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери теплоносителя, куб. м | 84,56 | 71,95 | 156,51 |
| Тарифы ООО «Центральная ТЭЦ», руб./куб. м | 13,41 | 13,41 | 13,42 |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 1,13 | 0,96 | 2,10 |

Итоговая сумма расходов на теплоноситель составила 2 тыс. руб.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 117 тыс. руб. Корректировка в сторону уменьшения составила 115 тыс. руб.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы) на оказание услуг по передаче тепловой энергии

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 389 | 2 389 | 10 574 | 8 185 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 207 | 7 146 | 168 | -6 978 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 6 | 117 | 2 | -115 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 2 602 | 9 652 | 10 744 | 1 092 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, в соответствии с формулой 12.1 Методических указаний.

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье в размере 1 439 тыс. руб.

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют обосновывающие документы по данной статье, эксперты предлагают исключить затраты по ней из НВВ предприятия на 2018 год.

Величина корректировки при этом составляет 1 439 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Расчет необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расчёт необходимой валовой выручки на оказание услуг по передаче тепловой энергии методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 6 761 | 6 761 | 22 879 | 16 118 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 006 | 33 153 | 10 959 | -22 194 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 602 | 9 652 | 10 744 | 1 092 |
| 4 | Нормативная прибыль | 0 | 1 439 | 0 | -1 439 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. | 13 369 | 51 005 | 44 582 | -6 423 |

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемые на потребительском рынке, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

| 2018 | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь - июнь | 23,614 | 1 016,71 | 0,00% | 24 008,67 |
| Июль - декабрь | 19,385 | 1 061,32 | 4,39% | 20 573,69 |
| 2018 год (стр.2+стр.3) | 42,999 | 1 036,82 | 1,98% | 44 582,36 |

Приложение 1

Смета расходов (расчет НВВ) на передачу тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт»

| Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 20 | 20 | 20 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 11 812 | 12 162 | 12 522 |
| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 1 826 | 1 826 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 222 | 228 | 0 | -228 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 23 | 23 | 0 | -23 |
| 1.4.3 | иные расходы | 199 | 205 | 0 | -205 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 2 659 | 2 830 | 2 737 | -93 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 23 | 27 | 0 | -27 |
|  | ИТОГО | 2 904 | 3 085 | 4 563 | 1 478 |
| 2 | Налог на прибыль | 9 | 273 | 123 | -150 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 2 914 | 3 358 | 4 686 | 1 328 |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 1 247 | 1 337 | 1 293 | -44 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 160 | 363 | 167 | -196 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 6 | ИТОГО | 1 410 | 1 704 | 1 463 | -241 |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 12 162 | 12 162 | 12 522 | 360 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 2 914 | 3 358 | 4 686 | 1 328 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 1 410 | 1 704 | 1 463 | -241 |
| 4 | Прибыль | 37 | 1 178 | 493 | -685 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 868 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 18 391 | 18 402 | 19 164 | 762 |

Приложение 2

Смета расходов (расчет НВВ) на передачу тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения АО «Кузнецкая ТЭЦ»

| Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 30 | 30 | 30 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 17 408 | 17 923 | 18 454 |
| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 | 2 739 | 2 739 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 23 | 22 | 0 | -22 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 23 | 22 | 0 | -22 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 3 202 | 3 407 | 3 297 | -110 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 199 | 199 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 373 | 432 | 0 | -432 |
|  | ИТОГО | 3 598 | 4 060 | 6 235 | 2 175 |
| 2 | Налог на прибыль | 14 | 366 | 0 | -366 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 3 612 | 4 426 | 6 235 | 1 809 |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 4 769 | 5 007 | 4 946 | -61 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 329 | 345 | 344 | -1 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 5 105 | 5 359 | 5 297 | -62 |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 17 923 | 17 923 | 18 454 | 531 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 3 612 | 4 426 | 6 235 | 1 809 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 5 105 | 5 359 | 5 297 | -62 |
| 4 | Прибыль | 55 | 1 593 | 0 | -1 593 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 1 750 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка в связи с ограничением платы граждан | 0 | 0 | -442 | -442 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка, с учётом ограничения платы граждан | 28 445 | 29 301 | 29 544 | 243 |

Приложение 3

Смета расходов (расчет НВВ) на передачу тепловой энергии 
ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ»

| Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 3,049 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 10 | 40,49 | 40,49 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 6 761 | 22 879 | 23 556 |
| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 846 | 6 239 | 6 819 | 580 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 25 | 25 | 0 | -25 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 25 | 25 | 0 | -25 |
| 1.4.3 | иные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 1 135 | 19 647 | 3 842 | -15 805 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 0 | 298 | 298 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 6 817 | 0 | -6 817 |
|  | ИТОГО | 4 006 | 33 026 | 10 959 | -22 067 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 127 | 0 | -127 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 4 006 | 33 153 | 10 959 | -22 194 |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 2 389 | 2 389 | 10 574 | 8 185 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 207 | 7 146 | 168 | -6 978 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 6 | 117 | 2 | -115 |
| 6 | ИТОГО | 2 602 | 9 652 | 10 744 | 1 092 |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 6 761 | 6 761 | 22 879 | 16 118 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 4 006 | 33 153 | 10 959 | -22 194 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 2 602 | 9 652 | 10 744 | 1 092 |
| 4 | Прибыль | 0 | 1 439 | 0 | -1 439 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 13 369 | 51 005 | 44 582 | -6 423 |

Приложение № 19 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»
на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой 
ООО «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  | Пар |  |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 978,55 | 1 016,71 | x | x |
|  |  | 2018 |  | 1 016,71 | 1 061,32 | x | x |
|  |  | 2019 |  | 1 033,96 | 1 079,71 | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2018 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2019 |  | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Двухставочный | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2018 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2019 | x |  | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 20 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
на передачу тепловой энергии, реализуемой ООО «КузнецкТеплоСбыт»

на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  | Пар |  |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 |  | 132,39 | 138,22 | x | x |
|  |  | 2017 |  | 138,22 | 143,61 | x | x |
|  |  | 2018 |  | 143,61 | 149,93 | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2017 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2018 |  | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Двухставочный | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2017 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2018 | x |  | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные тарифы ООО «Новокузнецкая теплосетевая

компания» на передачу тепловой энергии, реализуемой ООО «Кузнецкая ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  | Пар |  |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 |  | 156,70 | 163,60 | x | x |
|  |  | 2017 |  | 163,60 | 174,75 | x | x |
|  |  | 2018 |  | 174,75 | 182,44 | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2017 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2018 |  | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» | Двухставочный | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2016 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2017 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2018 | x |  | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 21 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) для корректировки величины НВВ и определения уровня тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке, в части 2018 года

# Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов второго года долгосрочного периода регулирования 2017 – 2019 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Второй год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п. 33 Методических указаний, а также, отражен в Приложении 7 Регламента открытия дел.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

# Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов

Материалы ООО «Теплоснаб» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов с учетом НДС, так как предприятие находится на упрощенной системе налогообложения.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Теплоснаб».

ОГРН 1154253004509

ИНН 4253030437

КПП 425301001

Юридический адрес: 654054, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Новоселов, 35А-60.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» были установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 356 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2017-2019 годы».

Тепловую энергию ООО «Теплоснаб» получает от Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

С ООО «КузнецкТеплоСбыт» заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и поставке тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающие в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) от 21.12.2015 № 215КТС15.

Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет 3 987 метров. Диаметр трубопровода 426 мм. В ПНС, осуществляющей увеличение располагаемого напора, изменения давления в трубопроводах теплосети, установлены насосные агрегаты 1Д200/90 (3 шт.) и К100-65-250 (1 шт.).

# корректировкА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ на УСЛУГИ ПО передачЕ тепловой энергии на 2018 год

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) представлены обосновывающие документы к расчету тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

### 5.1. Определение полезного отпуска тепловой энергии на очередной расчетный год долгосрочного периода регулирования

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабженияг. Новокузнецк. Экспертами отмечается отсутствие актуализации на 2018 год схемы теплоснабжения (последняя актуализация проводилась на 2017 год, Приказ Минэнерго России от 26.12.2016 № 1411).

Таким образом, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Проанализировав динамику полезного отпуска тепловой энергии за три предшествующих года (2014-2016 гг.) эксперты считают экономически обоснованным принять в расчет баланса тепловой энергии предложения предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям.

ООО «Теплоснаб» на 2018 год заявлено поступление тепловой энергии в контуре ЗС ТЭЦ – ООО «КузнецкТеплоСбыт» в количестве 53,748 тыс. Гкал, в т.ч. 49,500 тыс.  Гкал объем передачи тепловой энергии и 4,248 тыс. Гкал объем потерь тепловой энергии при передаче (в соответствии с п. 40 Методических указаний для организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, при отсутствии нормативных технологических потерь, установленных на долгосрочный период регулирования, для каждого последующего года долгосрочного периода регулирования учитывается объем нормативных технологических потерь, установленный для первого года долгосрочного периода регулирования).

Баланс тепловой энергии на 2018 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс передачи тепловой энергии

тыс. Гкал

| № п/п | Показатель | Предложения экспертов на 2018, в т.ч.: | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего поступило в сеть | 53,748 | 27,860 | 25,888 |
| 2 | Объем потерь тепловой энергии | 4,248 | 2,369 | 1,879 |
| 3 | Объем передачи тепловой энергии | 49,500 | 25,491 | 24,009 |

### 5.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «Теплоснаб», в соответствии с пунктом 36 Методических указаний.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, индекс потребительских цен планируется на уровне 4,0 %.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности ООО «Теплоснаб», в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остается на уровне 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 4 527 тыс. руб.

ОРi=ОРi-1×1-ИОР100%×1+ИПЦi×1+Kэл×ИКАi

ОРi=4 396×1-1100×1+0,04×1+0,75×0=4 527

Таким образом, рост операционных расходов на 2018 год от уровня 2017 года составит 2,96 %. Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 3.

Таблица 2

Расчет операционных расходов ООО «Теплоснаб» на 2018

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 156,46 | 156,46 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 4 396 | 4 527 |

Таблица 3

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

ООО «Теплоснаб» на 2018 год долгосрочного периода регулирования, постатейно

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 778 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 2 815 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 591 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 284 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 31 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 |
| 10 | Другие расходы | 28 |
| 11 | Итого (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 4 527 |

### 5.3. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Расходы на обязательное страхование

Данная статья включает в себя расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Предприятием представлена оборотная ведомость по счету 20/1 за 2016 год в разрезе страхования.

Эксперты предлагают включить в НВВ на 2018 год расходы на обязательное страхование в размере 7 тыс. руб., исходя из фактических расходов 2016 года, увеличенных на индексы 4,7 % и 4 %.

Иные расходы (налог при УСНО)

Налогоплательщик, который применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в случае если расходы превысили или сравнялись с доходами, уплачивает минимальный налог.

Сумма минимального налога исчисляется за налоговый период в размере 1 процента налоговой базы, которой являются доходы, определяемые в соответствии со статьей 346.15 НК. При упрощенной системе налогообложения минимальный налог исчисляется в размере 1% от доходов, полученных за налоговый период (год), расходы при этом не учитываются.

Экспертами предлагается учесть расходы по уплате налога при УСН на 2018 год в размере 1 % от налогооблагаемой базы (НК РФ) или 144 тыс. руб. (14 249 * 1%).

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2 %.

По данной статье предприятие представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в сумме 850 тыс. руб., на основе доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда (2 815 тыс. руб. * 30,2% = 850 тыс. руб.).

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 1 001 тыс. руб.

Таблица 4

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п |  | Утверждено на 2017 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 134 | 146 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 7 | 7 |
| 1.4.3 | иные расходы | 127 | 144 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 826 | 850 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 30 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 990 | 1 001 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 990 | 1 001 |

### 5.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Необходимо отметить, что объемы энергетических ресурсов в 2018 году не корректируется относительно объемов, принятых при регулировании на 2017 год, в соответствии с п. 50 Методических указаний.

Расходы на электроэнергию

По данной статье включены затраты на приобретаемую электрическую энергию для работы насосного оборудования, вентиляции и освещения производственных помещений.

Предприятием представлены фактические расходы за 2016 год на электроэнергию с приложением счетов-фактур ПАО «Кузбассэнергосбыт».

Тариф на электроэнергию на 2018 год составит 4,402 руб./кВтч. При расчете планируемого тарифа на 2018 год применялись индексы-дефляторы в размере 1,053 и 1,044, к фактической средневзвешенной цене в период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Необходимый объем электрической энергии принят на уровне плана 2017 года и составляет 1 408,9 тыс. кВтч.

Таким образом, расходы на электроэнергию на 2018 год по мнению экспертов составят 6 202 тыс. руб. (4,402 * 1 408,9).

Расходы на тепловую энергию

По данной статье затрат отражается покупка предприятием у Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» тепловой энергии, с целью компенсации нормативных технологических потерь тепловой энергии через тепловые сети и ПНС ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) (Договор с ООО «КузнецкТеплоСбыт» от 21.12.2015 № 215КТС15).

Экспертами было принято количество потерь тепловой энергии на уровне плана 2017 года, которое составило 4 248 Гкал (в соответствии с вышеописанным балансом 2 369 Гкал – в 1-ом полугодии, 1 879 Гкал – во 2-ом полугодии).

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановления РЭК КО от 02.11.2017 № 336) на уровне 473,12 руб./Гкал в 1-ом полугодии и 493,94 руб./Гкал во 2-ом полугодии.

Эксперты определили расходы на приобретение тепловой энергии на 2018 год в размере 2 418 тыс. руб. ((2,369 * 473,12 + 1,879 * 493,94) * 1,18).

Расходы на теплоноситель

По данной статье затрат отражается покупка предприятием у Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК» теплоносителя, с целью компенсации нормативных технологических потерь теплоносителя через тепловые сети и ПНС ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) (Договор с ООО «КузнецкТеплоСбыт» от 21.12.2015 № 215КТС15).

Величина потерь внутри долгосрочного периода остается без изменений и составляет 19 299,4 куб. м.

Тарифы на теплоноситель на 2018 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 629 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановления РЭК КО от 02.11.2017 № 337) на уровне 7,10 руб./куб. м. в 1-ом полугодии и 7,41 руб./куб. м. во 2-ом полугодии.

Эксперты определили расходы на приобретение теплоносителя на 2018 год в размере 165 тыс. руб. ((10 772,13 * 7,10 + 8 527,27 * 7,41) * 1,18).

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 5 229 | 6 202 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 1 968 | 2 418 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 134 | 164 |
| 6 | ИТОГО | 7 331 | 8 784 |

### 5.6. Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль.

Постановлением РЭК Кемеровской области от 29.11.2016 № 356 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2017-2019 годы» размер нормативного уровня прибыли утвержден на уровне 0,00 %.

### 5.6. Результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

Величина, определяющая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, рассчитывается по формуле и может принимать как положительные, так и отрицательные значения.

, где:

- экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации, определяемые при i = 1, 2;

- доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, определяемые при i = 1, 2;

- экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией.

Предприятием в сумме 1 291 тыс. руб. заявлены выпадающие доходы за 2016 год, включающие расходы на строительство теплотрассы Ду219 мм, длиной 54 м в двухтрубном исчислении, между домами 9 и 11 по ул. Косыгина. Утвержденная инвестиционная программа при этом отсутствует.

Таблица 6

Результаты деятельности ООО «Теплоснаб» до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования

| № п/п | Наименование показателя | Утверждено на 2016 | Факт 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Необходимая валовая выручка, всего, тыс. руб. | 13 719 | 17 621 |
| 2 | Полезный отпуск, всего, тыс. Гкал | 46,550 | 59,517 |
| 3 | Тариф, руб./Гкал | 294,70 | 294,70 |
| 4 | Товарная выручка, тыс. руб. | 13 719 | 17 539 |

Подробный анализ фактических расходов, понесенных в 2016 году, представлен в приложении к экспертному заключению.

Экономически обоснованные расходы регулируемой организации, понесенные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и не возмещенные регулируемой организации составят 82 тыс. руб. (17 621 – 17 539).

Доходы регулируемой организации, необоснованно полученные в периоды регулирования, предшествовавшие переходу к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования и подлежащие исключению из НВВ, отсутствуют.

Экономия от снижения потребления энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, определенная в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, достигнутая регулируемой организацией до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, по которой еще не истек 5-летний срок, в течение которого такая экономия должна быть сохранена за регулируемой организацией, отсутствует.

∆Рез2016=82-0,00+0,00=82 (тыс. руб.)

### 5.7. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «Теплоснаб» на 2018 год.

Таблица 7

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО «Теплоснаб»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 4 396 | 4 527 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 990 | 1 001 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 7 331 | 8 784 |
| 4 | Прибыль | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 82 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установлен-ных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбереже-ния и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 12 717 | 14 393 |

# 6. Тарифы на 2018 год на основании скорректированной необходимой ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ

На основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2018 году для ООО «Теплоснаб» (г. Новокузнецк) составят:

с 1 января по 30 июня – 290,78 руб./Гкал (снижение к декабрю 2017 года 5,03 %);

с 1 июля по 31 декабря – 290,78 руб./Гкал (рост к 1 января 2018 года 0 %).

Приложение № 22 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

ООО «Теплоснаб» на потребительском рынке

г. Новокузнецка на период с 01.01.2017 по 31.12.2019

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа |  | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вода |  | Пар |  |
|  |  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ООО «Теплоснаб» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | 294,70 | 306,19 | x | x |
|  |  | 2018 |  | 290,78 | 290,78 | x | x |
|  |  | 2019 |  | 318,13 | 330,54 | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2018 |  | x | x | x | x |
|  |  | 2019 |  | x | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двухставочный | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |  | x |  | x |
| ООО «Теплоснаб» | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |  | x |  | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2017 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2018 | x |  | x |  | x | x |
|  |  | 2019 | x |  | x |  | x | x |
|  | Двухставочный | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x |  | x |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x |  | x |  | x | x |

».

Приложение № 23 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по материалам, представленным

ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) для корректировки величины НВВ и определения уровня тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке, в части 2018 года

# 1. Основные методологические положения по корректировке необходимой валовой выручки на 2018 год

При расчете долгосрочных тарифов третьего года долгосрочного периода регулирования 2016 – 2018 гг. экспертами использовался метод индексации установленных тарифов. Третий год долгосрочного периода рассчитывается методом индексации установленных на предыдущий период операционных расходов в соответствии с методическими указаниями, корректировкой энергетических ресурсов, в соответствии с нормативными и ценовыми показателями, корректировкой неподконтрольных расходов и прибыли, в соответствии с представленными документами и фактическими показателями.

Необходимая валовая выручка для расчета тарифов методом индексации установленных тарифов определялась на основе долгосрочных параметров регулирования.

Перечень долгосрочных параметров представлен в п. 33 Методических указаний, а также, отражен в Приложении 7 Регламента открытия дел.

Для составления данного отчёта эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

# 2. Оценка достоверности данных, Приведенных в предложениях об установлении тарифов

ООО «ЭнергоСеть» не представило материалы на пересмотр тарифов на 2018 год. При этом региональной энергетической комиссией Кемеровской области было открыто дело об установлении цен (тарифов) от 11.05.2017№ РЭК/139-ЭС-2018и по инициативе органа регулирования. В дальнейшем ООО «ЭнергоСеть» были представлены материалы о фактических расходах предприятия за 2016 год и 3 квартала 2017 года.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа реестра неподконтрольных расходов, реестра расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, формы расчета необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа с учетом данных о работе имеющегося на балансе предприятия оборудования с начала осуществления регулируемой деятельности.

В данном экспертном заключении приведены результаты расчетов без НДС.

# 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСеть».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «ЭнергоСеть».

ОГРН 1114252001599

ИНН 4252002395

КПП 425301001

Юридический адрес: 654038, Кемеровская область, город Новокузнецк, Промстроевская улица, дом 58 корпус 1.

Долгосрочные параметры регулирования и долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии ООО «ЭнергоСеть» были установлены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 635 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы».

Тепловую энергию ООО «ЭнергоСеть» получает от Западно-Сибирской ТЭЦ АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Договор на транспортировку тепловой энергии потребителям заключен с теплоснабжающей организацией - ООО «КузнецкТеплоСбыт» № Т-02-10-12 от 13.11.2012.

Протяженность тепловых сетей в 2-трубном исчислении составляет: 1,726 км, в том числе:

- надземной прокладки – 1,585 км;

- подземной прокладки – 0,141 км.

# 4. корректировкА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ на УСЛУГИ ПО передачЕ тепловой энергии на 2018 год

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «Энергосеть» (г. Новокузнецк) представлены обосновывающие документы к расчету тарифов на передачу тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

### 4.1. Определение полезного отпуска тепловой энергии на очередной расчетный год долгосрочного периода регулирования

Экспертами были рассмотрены и проанализированы представленные материалы, а также проанализированы данные схемы теплоснабжения г. Новокузнецк. Экспертами отмечается отсутствие актуализации на 2018 год схемы теплоснабжения (последняя актуализация проводилась на 2017 год Приказ Минэнерго России от 26.12.2016 № 1411).

Таким образом, руководствуясь п. 9 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии экспертами определен в соответствии с главой III Методических указаний (п. 18).

Проанализировав динамику полезного отпуска тепловой энергии за три предшествующих года (2014 - 2016 гг.) по данным шаблона ЕИАС BALANCE.CALC.TARIFF.WARM.FACT, эксперты считают экономически обоснованным принять в расчет баланса тепловой энергии предложения предприятия по отпуску тепловой энергии потребителям.

ООО «Энергосеть» на 2018 год заявлено поступление тепловой энергии в контуре ЗС ТЭЦ – ООО «КузнецкТеплоСбыт» в количестве 6,741 тыс. Гкал, в т.ч. 4,847 тыс.  Гкал объем передачи тепловой энергии и 1,894 тыс. Гкал объем потерь тепловой энергии при передаче (в соответствии с п. 40 Методических указаний для организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя, при отсутствии нормативных технологических потерь, установленных на долгосрочный период регулирования, для каждого последующего года долгосрочного периода регулирования учитывается объем нормативных технологических потерь, установленный для первого года долгосрочного периода регулирования).

Баланс тепловой энергии на 2018 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс передачи тепловой энергии

тыс. Гкал

| № п/п | Показатель | Предложения экспертов на 2018, в т.ч.: | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Всего поступило в сеть | 6,741 | 3,747 | 2,994 |
| 2 | Объем потерь тепловой энергии | 1,894 | 1,089 | 0,805 |
| 3 | Объем передачи тепловой энергии | 4,847 | 2,658 | 2,189 |

### 4.2. Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на второй расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы ООО «ЭнергоСеть», в соответствии с пунктом 36 Методических указаний.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 26.11.2016, в соответствии с которым, индекс потребительских цен планируется на уровне 4,0 %.

Количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности ООО «ЭнергоСеть», в 2018 году не меняется, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остается на уровне 2017 года, то есть 0.

Итого, сумма подконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 1 174 тыс. руб.

ОРi=ОРi-1×1-ИОР100%×1+ИПЦi×1+Kэл×ИКАi

ОРi=1 140×1-1100×1+0,04×1+0,75×0=1 174

Таким образом, рост операционных расходов на 2018 год от уровня 2017 года составит 2,96 %. Распределение операционных расходов по статьям приведено в таблице 3.

Таблица 2

Расчет операционных расходов ООО «ЭнергоСеть» на 2018

| № п/п | Параметры расчета расходов | Единица измерения | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | - | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) |  | - | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | - | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 5,942 | 5,942 | 5,942 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | - | - |  |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные)расходы | тыс. руб. | 1 107 | 1 140 | 1 174 |

Таблица 3

Распределение операционных (подконтрольных) расходов

ООО «ЭнергоСеть» на 2018 год долгосрочного периода регулирования, постатейно

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на приобретение сырья и материалов | 64 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств | 0 |
| 3 | Расходы на оплату труда | 994 |
| 4 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 0 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 116 |
| 6 | Расходы на служебные командировки | 0 |
| 7 | Расходы на обучение персонала | 0 |
| 8 | Лизинговый платеж | 0 |
| 9 | Арендная плата | 0 |
| 10 | Другие расходы | 0 |
| 11 | Итого (11=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) | 1 174 |

### 4.3. Расчет неподконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Земельный налог

Предприятием представлены налоговые декларации по земельному налогу за 2016 и 3 квартала 2017 года. Эксперты предлагают включить в НВВ на 2018 год расходы на оплату данного налога в размере 7,41 тыс. руб., исходя из фактических расходов 2017 года (494 144 руб. * 1,5 %).

Транспортный налог

Предприятием представлены налоговые декларации по транспортному налогу за 2016 и 3 квартала 2017 года. Эксперты предлагают включить в НВВ на 2018 год расходы на оплату данного налога в размере 1,97 тыс. руб., исходя из фактических расходов 2017 года (78,86 л.с. * 25 руб.).

Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии с Федеральный законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» в размере 30%;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ) в размере 0,2 %.

По данной статье предприятие представило уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Экспертами предлагается принять расходы по данной статье в сумме 300 тыс. руб., на основе доли операционных расходов, приходящейся на фонд оплаты труда (994 тыс. руб. * 30,2% = 300 тыс. руб.).

Амортизация основных средств и нематериальных активов

Амортизационные отчисления при планировании НВВ на 2017 год составили 61 тыс. руб.

Предприятием представлен отчет о фактических амортизационных отчислениях на восстановление основных производственных фондов за 2016 год и 9 месяцев 2017 года. Согласно представленного отчета среднегодовая стоимость основных фондов со 2 квартала 2017 года равна 0. Таким образом, экспертами предлагается расходы по данной статье на 2018 год не включать.

Итого, сумма неподконтрольных расходов, подлежащая включению в необходимую валовую выручку на передачу тепловой энергии в 2018 году, по мнению экспертов, составит 310 тыс. руб.

Таблица 4

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п |  | Утверждено на 2017 год | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 15 | 9 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 15 | 9 |
| 1.4.3 | иные расходы | 15 | 9 |
|  | - налог на имущество организаций | 9 | 0 |
|  | - земельный налог | 0 | 7 |
|  | - транспортный налог | 6 | 2 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 292 | 300 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 61 | 0 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 367 | 310 |
| 2 | Налог на прибыль | 6 | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 373 | 310 |

### 4.4. Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и водоотведения

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Необходимо отметить, что объемы энергетических ресурсов в 2018 году не корректируется относительно объемов, принятых при регулировании на 2016 год, в соответствии с п. 50 Методических указаний.

Расходы на тепловую энергию

Покупка тепловой энергии с целью компенсации потерь тепловой энергии осуществляется на основании договора с ООО «КузнецкТеплоСбыт» № Т-02-10-12 от 13.11.2012.

Экспертами было принято количество потерь тепловой энергии на уровне плана 2016 года, которое составило 1 894 Гкал (в соответствии с вышеописанным балансом 1 089 Гкал – в 1-ом полугодии, 805 Гкал – во 2-ом полугодии).

Тарифы на тепловую энергию на 2018 год утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в редакции постановления РЭК КО от 02.11.2017 № 336) на уровне 473,12 руб./Гкал в 1-ом полугодии и 493,94 руб./Гкал во 2-ом полугодии.

Эксперты определили расходы на приобретение тепловой энергии на 2018 год в размере 913 тыс. руб. (1,089 * 473,12 + 0,805 * 493,94).

Таблица 5

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 875 | 913 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 875 | 913 |

### 4.5. Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов

Согласно пункту 49, в целях корректировки долгосрочного тарифа в соответствии с пунктом 52 Методических указаний, орган регулирования ежегодно уточняет плановую необходимую валовую выручку на каждый i-й год до конца долгосрочного периода регулирования, с использованием уточненных значений прогнозных параметров регулирования.

Согласно пункту 51 Методических указаний, необходимая валовая выручка, принимаемая к расчету при установлении тарифов на очередной год долгосрочного периода регулирования, определяется с учетом отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов.

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска тепловой энергии и утвержденных тарифов на тепловую энергию.

Фактическая необходимая валовая выручка (необходимая валовая выручка на основе фактических значений параметров взамен прогнозных) на передачу тепловой энергии, с учетом нормативных показателей, рассчитана экспертами по группам статей.

1. Операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний).

Фактические операционные расходы за 2016 год ООО «ЭнергоСеть» принимаются экспертами на уровне базовых значений, т.е. 1 107 тыс. руб.

2. Неподконтрольные расходы (расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, отчисления на социальные нужды, амортизация), проанализированы экспертами на предмет документального подтверждения и фактического отражения в бухгалтерском учете. В целях формирования НВВ на основе фактических значений параметров взамен прогнозных, учитываются фактически произведенные в 2016 году неподконтрольные расходы (в соответствии с п. 39 Методических указаний), в размере 373 тыс. руб.

Таблица 6

Реестр фактических неподконтрольных расходов по производству тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 0 |
| 1.2 | Арендная плата | 0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 15 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 0 |
| 1.4.3 | иные расходы | 15 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 292 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 61 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
| 1 | ИТОГО | 368 |
| 2 | Налог на прибыль | 6 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 373 |

3. Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, определялись экспертами, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактических цен таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний).

По расчетам экспертов, фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя в 2016 году, в целях настоящей статьи, составят 843 тыс. руб.

Таблица 7

Фактические расходы на приобретение энергетических ресурсов,

холодной воды и теплоносителя ООО «ЭнергоСеть»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 843 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО | 843 |

4. Фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 675 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» утверждался в нулевом размере.

Таким образом, по результатам анализа всех статей расходов, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии за 2016 год, которая составила 1 927 тыс. руб.

Товарная выручка от фактической реализации услуг по передаче тепловой энергии на потребительском рынке ООО «ЭнергоСеть» в 2016 году составила 1 923 тыс. руб.

Данная величина рассчитана исходя из фактического полезного отпуска тепловой энергии (4,847 тыс. Гкал) за 2016 год, подтвержденного актами, и утвержденных тарифов на передачу тепловой энергии, согласно постановлению РЭК Кемеровской области от 01.12.2015 № 675 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на услуги по передаче тепловой энергии ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы» (304,48 руб./Гкал с 01.01.2016, 508,80 руб./Гкал с 01.07.2016).

Размер корректировки с целью учета отклонений фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на передачу тепловой энергии, составляет 4,25 тыс. руб.

Таблица 8

Расчет фактической необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов по производству тепловой энергии

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1 107,27 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 338,14 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 842,92 |
| 4 | Прибыль | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -361,01 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0,00 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0,00 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0,00 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0,00 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 927,32 |
| 12 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 1 923,07 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 4,25 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7 % и 4,0 %). Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку по производству тепловой энергии на 2018 год необходимо включить 4,63 тыс. руб.

### 4.6. Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов

Необходимая валовая выручка рассчитывается на основе рассчитанных долгосрочных параметров регулирования на 2016 – 2018 годы и прогнозных параметров регулирования ООО «ЭнергоСеть» на 2018 год.

Таблица 9

Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов ООО «ЭнергоСеть»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 1 140 | 1 174 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 373 | 310 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 875 | 913 |
| 4 | Прибыль | 13 | 0 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 5 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 2 401 | 2 401 |

На основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год тарифы на услуги по передаче тепловой энергии в 2018 году для ООО «ЭнергоСеть» (г. Новокузнецк) составят:

с 1 января по 30 июня – 495,33 руб./Гкал (снижение к декабрю 2017 года 6,3 %);

с 1 июля по 31 декабря – 495,33 руб./Гкал (рост к 1 января 2018 года 0 %).

Приложение № 24 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «ЭнергоСеть» на услуги

по передаче тепловой энергии на потребительском рынке г. Новокузнецка на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

без НДС

| Наименова-ние регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода |  | Пар |  |  |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. |
| ООО «ЭнергоСеть» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | 2016 | 304,48 | 508,80 | х | х |  |
|  |  | 2017 | 508,80 | 528,64 | х | х |  |
|  |  | 2018 | 495,33 | 495,33 | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети после тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х |  |

».

Приложение № 25 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Экспертное заключение
региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «КузнецкТеплоСбыт»,
для установления тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке г. Новокузнецка

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) по расчету тарифов на 2018 год, с целью корректировки значений долгосрочного периода регулирования 2016-2018 годов, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «КузнецкТеплоСбыт» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов реализацию тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифов на 
2018 год, производилась на основе корректировки расчета операционных расходов, анализа неподконтрольных расходов, расчета затрат на приобретение энергетических ресурсов, расчета нормативного уровня прибыли и анализа факта 2016 года.

# Корректировка необходимой валовой выручки и расчет тарифов на тепловую энергию ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 год

Тарифы предприятия с 01.01.2018 года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «КузнецкТеплоСбыт» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителей, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов. Кроме того, необходимо учитывать, что размер регулируемых тарифов ограничивается предельными уровнями, установленными федеральным органом в области регулирования тарифов.

Данное ограничение позволяет принимать в расчет тарифной базы 
2018 года экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы производителей тепловой энергии в размере, не превышающем уровень предельных тарифов, утвержденных ФАС России. В качестве документального обеспечения подтверждения экономической обоснованности расходов ООО «КузнецкТеплоСбыт» представила обосновывающие документы к расчету тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском рынке Кемеровской области на 2018 год.

Долгосрочные параметры регулирования установлены постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 632 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы».

## Баланс тепловой энергии

Полезный отпуск тепловой энергии ООО «КузнецкТеплоСбыт» принят с учетом сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденному приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП от Западно-Сибирской ТЭЦ.

В процессе передачи тепловой энергии для потребителей 
ООО «КузнецкТеплоСбыт» участвуют следующие сетевые компании: 
АО «МТСК», ООО «СибЭнерго», ООО «Теплоснаб», ООО «Энергосеть», 
ООО «НТК».

Экспертами проанализирована динамика изменения фактического полезного отпуска за 2014-2016 года согласно представленной отчетности по системе ЕИАС шаблона BALANCE.CALC.TARIFF.WARM. Согласно отчетности, полезный отпуск составляет: 2014 год – 1 255,765 тыс. Гкал, 2015 год – 1 135,603 тыс. Гкал, 2016 год – 1 167,669 тыс. Гкал. Среднее значение за три года составляет 1 186,346 тыс. Гкал.

Учитывая, что источником тепловой энергии объем отпуска тепловой энергии оставлен на неизменном уровне (согласно приказа ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП) эксперты считают обоснованным принять поступление тепловой энергии в сеть на уровне предыдущих периодов регулирования в размере 1 517,074 тыс. Гкал. Полезный отпуск тепловой энергии рассчитан исходя из поступления в сеть за минусом потерь тепловой энергии.

Объемы передачи тепловой энергии по сетям теплосетевых организаций принят исходя из согласованных объемов. Баланс тепловой энергии ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 год представлен в Таблице 1.

Баланс ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 год

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Объем потребления теплоэнергии на 2018 год | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие 2018 | 2 полугодие 2018 |
| 1 | Получено тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 517,0740 | 842,6010 | 674,4730 |
|  | от Западно-Сибирской ТЭЦ, вход в сети АО «МТСК» | тыс. Гкал | 1 517,0740 | 842,6010 | 674,4730 |
|  | объем передачи тепловой энергии по сетям АО «МТСК», в т.ч. | тыс. Гкал | 1 353,6740 | 755,1600 | 598,5140 |
|  | отпуск для ООО «Теплоснаб» | тыс. Гкал | 53,7480 | 27,8600 | 25,8880 |
|  | в т.ч. потери | тыс. Гкал | 4,2480 | 2,3690 | 1,8790 |
|  | полезный отпуск | тыс. Гкал | 49,5000 | 25,4910 | 24,0090 |
|  | отпуск для ООО «Энергосеть» | тыс. Гкал | 6,7410 | 3,7470 | 2,9940 |
|  | в т.ч. потери | тыс. Гкал | 1,8940 | 1,0890 | 0,8050 |
|  | полезный отпуск | тыс. Гкал | 4,8470 | 2,6580 | 2,1890 |
|  | отпуск для потребителей с сетей АО «МТСК» | тыс. Гкал | 32,4870 | 17,5990 | 14,8880 |
|  | потери тепловой энергии по сетям АО «МТСК» | тыс. Гкал | 131,0510 | 68,9873 | 62,0637 |
|  | вход в сети ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал | 1 353,5360 | 756,0150 | 597,5210 |
|  | потери тепловой энергии по сетям ООО «Сибэнерго» с ООО «НТК» | тыс. Гкал | 106,0810 | 61,5385 | 44,5425 |
|  | Объем передачи тепловой энергии по сетям ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал | 1 247,8010 | 694,6777 | 553,1233 |
|  | Выход из сетей ООО «Сибэнерго» конечным потребителям | тыс. Гкал | 1 247,4550 | 694,4765 | 552,9785 |
| 2 | Полезный отпуск тепловой энергии, в т.ч. | тыс. Гкал | 1 273,8000 | 708,6170 | 565,1830 |
|  | через сети ООО «Теплоснаб» | тыс. Гкал | 49,5000 | 25,4910 | 24,0090 |
|  | через сети ООО «Энергосеть» | тыс. Гкал | 4,8470 | 2,6580 | 2,1890 |
|  | через сети АО «МТСК» | тыс. Гкал | 32,4870 | 17,5990 | 14,8880 |
|  | через ЦТП и ПНС ООО «НТК» | тыс. Гкал | 130,9070 | 73,2190 | 57,6880 |
| 3 | Потери тепловой энергии | тыс. Гкал | 243,2740 | 133,9838 | 109,2902 |
|  | в т.ч. | тыс. Гкал |  |  |  |
|  | сети ООО «Сибэнерго» | тыс. Гкал | 105,7350 | 61,3373 | 44,3977 |
|  | сети АО «МТСК» | тыс. Гкал | 131,0510 | 68,9873 | 62,0637 |
|  | сети ООО «Теплоснаб» | тыс. Гкал | 4,2480 | 2,3690 | 1,8790 |
|  | сети ООО «Энергосеть» | тыс. Гкал | 1,8940 | 1,0890 | 0,8050 |
|  | потери на оборудовании ООО «НТК» | тыс. Гкал | 0,3460 | 0,2012 | 0,1448 |

## Расчет операционных (подконтрольных) расходов на очередной год долгосрочного периода регулирования

Согласно пункту 49 Методических указаний, в целях формирования скорректированной необходимой валовой выручки на третий расчётный год долгосрочного периода регулирования, необходимо рассчитать скорректированные операционные (подконтрольные) расходы, 
в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, по формуле:

Так как ООО «КузнецкТеплоСбыт» является сбытовой компанией, 
ни установленная тепловая мощность, ни количество условных единиц 
в 2018 году не может меняться, соответственно, индекс изменения количества активов (ИКА) остаётся на уровне 2017 года, то есть 0.

Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на сайте 24.11.2016, 
в соответствии с которым, ИПЦ на 2018 год составит 104,0 %.

= 33 646 тыс. руб. *(1-1/100)*(1+0,04)*(1+0,75*0) = 34 642 тыс. руб.

Таким образом, рост уровня операционных расходов на 2018 год составил 102,96 % (34 642 тыс. руб. / 33 646 тыс. руб.). Данный индекс применим ко всем статьям операционных расходов.

Расчёт операционных (подконтрольных) расходов на 2018 год 
(Приложение 5.2 к Методическим указаниям)

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед.изм. | Предложение экспертов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | – | – | – |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | – | – | – |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы Стр. 5 = стр. 5 за предыдущий год * (1 – стр. 2 / 100 %) * стр. 1 * (1 + стр. 3 * стр. 4). | тыс. руб. | 32 679 | 33 646 | 34 642 |

## Расчет неподконтрольных расходов

#### Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности

Данные расходы рассчитываются в соответствии с пунктами 28 и 31 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

По данной статье предприятие предлагает учесть затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии владельцам тепловых сетей АО «МТСК», ООО «СибЭнерго», ООО «Энергосеть», ООО «Теплоснаб», ООО «НТК», в размере 586 275 тыс. руб.

Для обоснования затрат по данной статье предприятие представило следующие документы (стр. 31-37 тарифного дела):

Плановые объемы тепловой энергии на 2018 год;

Договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) № МТСК-16/156 от 14.11.2016 с АО «Межрегиональная теплосетевая компания».

Согласованный двумя сторонами планируемый объем передачи тепловой энергии на 2018 год по сетям АО «Межрегиональная теплосетевая компания» от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) № 270КТС17/СГ-119-17 от 24.11.2017 с ООО «СибЭнерго».

Согласованный двумя сторонами планируемый объем передачи тепловой энергии на 2018 год по сетям ООО «СибЭнерго» от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя № Т-02-10-12 от 13.11.2012 с ООО «Энергосеть».

Согласованный двумя сторонами планируемый объем передачи тепловой энергии на 2018 год по сетям ООО «Энергосеть» от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя, возникающих в тепловых сетях  и энергетическом оборудовании) № 215КТС15 от 21.12.2015 с ООО «Теплоснаб».

Согласованный двумя сторонами планируемый объем передачи тепловой энергии на 2018 год по сетям ООО «Теплоснаб» от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Договор на оказание услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии, теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) № 165КТС14 от 01.01.2015 с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

Согласованный двумя сторонами планируемый объем передачи тепловой энергии на 2018 год по сетям ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» от теплоисточника Западно-Сибирская ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Рассмотрев балансы тепловой энергии упомянутых организаций, эксперты, приняв во внимание полезный отпуск тепловой энергии по каждой из них, и, применив тарифы на передачу тепловой энергии на 2018 год, рассчитали величину расходов по данной статье в размере 668 854 тыс. руб. (Таблица 3).

Расчет затрат на оплату услуг по передаче тепловой энергии на 2018 год

| п/п | Ед. изм. | 1е полугодие | 2е полугодие | По году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 | 6 |
| 1 | тыс. Гкал | 755,160 | 598,514 | 1 353,674 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей АО «МТСК» |
| 2 | руб./Гкал | 269,27 | 282,25 |  | Тариф на передачу АО «МТСК» |
| 3=1×2 | тыс. руб. | 203 341,93 | 168 930,58 | 372 272,51 | Затраты по передаче тепловой энергии по сетям АО «МТСК» |
| 4 | тыс. Гкал | 694,678 | 553,123 | 1 247,801 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей ООО «СибЭнерго» |
| 5 | руб./Гкал | 200,00 | 220,00 |  | Тариф на передачу ООО «СибЭнерго» |
| 6=4×5 | тыс. руб. | 138 935,54 | 121 687,13 | 260 622,67 | Затраты по передаче тепловой энергии по сетям ООО «СибЭнерго» |
| 7 | тыс. Гкал | 2,658 | 2,189 | 4,847 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей ООО «Энергосеть» |
| 8 | руб./Гкал | 495,33 | 495,33 |  | Тариф на передачу ООО «Энергосеть» |
| 9=7×8 | тыс. руб. | 1 316,59 | 1 084,28 | 2 400,87 | Затраты по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Энергосеть» |
|  | тыс. Гкал | 25,491 | 24,009 | 49,500 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей ООО «Теплоснаб» |
|  | руб./Гкал | 290,78 | 290,78 |  | Тариф на передачу ООО «Теплоснаб» |
| 12=10×11 | тыс. руб. | 7 412,27 | 6 981,34 | 14 393,61 | Затраты по передаче тепловой энергии по сетям ООО «Теплоснаб» |
|  |  | 282,72 |  |  |  |
|  | тыс. Гкал | 73,219 | 57,688 | 130,907 | Полезный отпуск тепловой энергии от сетей ООО «НТК» |
|  | руб./Гкал | 143,61 | 149,93 |  | Тариф на передачу ООО «НТК» |
| 15=13×14 | тыс. руб. | 10 514,98 | 8 649,16 | 19 164,14 | Затраты по передаче тепловой энергии по сетям ООО «НТК» |
| 16=3+6+9+ 12+15 |  |  |  | 668 853,80 | Итого: |

#### Арендная плата

Согласно пункту 45 Методических указаний, арендная плата и лизинговый платеж включаются в прочие расходы в размере, не превышающем экономически обоснованный уровень. Экономически обоснованный уровень арендной платы или лизингового платежа определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю или лизингодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду или лизинг, при этом экономически обоснованный уровень не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата или лизинговый платеж являлись критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора. В случае если договором аренды или договором лизинга предусмотрены расходы регулируемой организации (арендатора, лизингополучателя) на содержание и эксплуатацию полученного в аренду или лизинг имущества, указанные расходы учитываются в составе прочих расходов в экономически обоснованном размере.

Для осуществления сбытовой деятельности ООО «КузнецкТеплоСбыт» покупает тепловую энергию у источника Западно-Сибирской ТЭЦ – филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК», получаемую через арендуемый теплофикационный вывод протяженностью 106 м, на основании договора аренды №2293164 от 25.10.2012, заключенного с АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Для размещения персонала и собственного автотранспорта ООО «КузнецкТеплоСбыт» арендовало офисное помещение и часть гаража.

Предприятие планирует затраты по данной статье на 2018 год в сумме 3 301 тыс. руб.

Для обоснования расходов на аренду указанных объектов, предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Договор аренды теплофикационного вывода протяженностью 106 м№ 2293164 от 25.10.2012 с АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 25.11.2013 с автопролонгацией.

Договор аренды недвижимого имущества № ЕЭТ 17/4-2-13 от 01.02.2017 с ООО «ЕвразЭнергоТранс» на аренду недвижимого имущества общей площадью 390,74 кв. м, расположенного на первом и втором этажах здания по адресу: г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2Б. Действующий до 31.12.2017 г. с автопролонгацией.

Договор аренды недвижимого имущества № ЕЭТ 17/4-2-12 от 01.02.2017 с ООО «ЕвразЭнергоТранс» на аренду части гаража площадью 50 кв. м, инв. № 2265-УК, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2Б, действующий до 31.12.2017 г. с автопролонгацией.

Счет-фактуру ООО «ЕвразЭнергоТранс» № ЕЭТ00…0027 от 31.01.2017 по договору № ЕЭТ 12/4-43 на Арендную плату имущества за январь 2017 г. на сумму 182,94 тыс. руб.

Счет-фактуру ООО «ЕвразЭнергоТранс» № ЕЭТ00…0028 от 31.01.2017 по договору № ЕЭТ 12/4-43 на Арендную плату имущества за январь 2017 г. на сумму 8,95 тыс. руб.

Счет-фактуру АО «ЕВРАЗ ЗСМК» № 90964546 от 31.01.2017 по договору № 2293164 на Арендную плату теплофикационного вывода на сумму 4,92 тыс. руб.

Величины затрат, отраженные в счетах-фактурах, приведены к году и проиндексированы на ИПЦ 1,04 (2018/2017):

(182,94 тыс. руб./мес.  + 8,95 тыс. руб./мес. + 4,92 тыс. руб./мес.) × 12 месяцев × 1,04 (ИПЦ 2018/2017) = 2 456 тыс. руб.

Корректировка по данной статье, в соответствии с указанным расчетом, составляет 845 тыс. руб. в сторону уменьшения.

#### Расходы на обязательное страхование

Согласно статье 253 НК РФ расходы на обязательное и добровольное страхование входят в расходы, связанные с производством и реализацией при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Согласно пп. 14 п. 24 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль, включаются в расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности.

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 185 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Расчет затрат на страхование автотранспорта ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 г.

Страховой полис ОСАГО Ресо гарантия от 03.03.2017 на Toyota Corolla 122 л.с. гос. номер: Р242ВУ142, на сумму 9,34 тыс. руб.

Страховой полис ОСАГО Ресо гарантия от 14.07.2017 на Toyota Corolla 124 л.с. гос. номер: Т518ВС142, на сумму 9,92 тыс. руб.

В связи с тем, что постановлением РЭК Кемеровской области от 16.11.2017 № 381 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» утверждена скорректированная инвестиционная программа на 2018 год, в которую включено приобретение автомобиля ГАЗ – 22171 «Соболь-Бизнес», эксперты предлагают включить затраты на ОСАГО по указанному автомобилю в размере 9,92 тыс. руб.

Таким образом величина расходов предприятия на ОСАГО составляет 29,18 тыс. руб. в соответствии с расчетом:

9,34 тыс. руб. (Toyota Corolla г/н Р242ВУ142) + 9,92 тыс. руб. (Toyota Corolla г/н Т518ВС142) + 9,92 тыс. руб. (ГАЗ – 22171 «Соболь-Бизнес») = 29,18 тыс. руб.

Дополнительно предприятие представило полисы страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта:

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-4 (прямая и обратка Заводского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-4 (прямая и обратка Ильинского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-5 (прямая и обратка Заводского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-5 (прямая и обратка Ильинского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-6 (прямая и обратка Заводского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-6 (прямая и обратка Ильинского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-7 (прямая и обратка Заводского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Полис на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте - ТГ-7 (прямая и обратка Ильинского тепловывода) на сумму 7,65 тыс. руб.

Сумма затрат на страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте составляет 61,20 тыс. руб., в соответствии с расчетом:

7,65 тыс. руб. (за один полис) × 8 (полисов) = 61,20 тыс. руб.

Общая сумма расходов на страхование на 2018 год составила 90 тыс. руб., в соответствии с расчетом:

29 тыс. руб. (всего ОСАГО) + 61 тыс. руб. (всего страхование ответственности владельца опасного объекта) = 90 тыс. руб.

Корректировка от предложения предприятия составила 95 тыс. руб. в сторону снижения.

#### Налог на имущество

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 № 60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2 % от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

Предприятие планирует расходы по на уплату налога на имущество в сумме 25 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Ведомость по объектам основных средств за 2016 г. с указанием остаточной стоимости имущества на конец года в размере 610,39 тыс. руб.

Расчет налога на имущество ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 год (Таблица 4).

| п/п | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 610,39 | Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2017 г., согласно ведомости основных средств за 2016 год |
| 2 | 0,00 | Ввод основных средств в 2017 г. |
| 3 | 60,95 | Износ основных средств в 2017 г. |
| 4=3-1 | 549,44 | Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2018 г. |
| 5 | 1 845,00 | Ввод основных средств в 2018 г. в соответствии с инвестиционной программой, утвержденной постановлением РЭК КО от 16.11.2017 № 381 |
| 6 | 385,71 | Износ основных средств в 2018 г. |
| 7=4+5-6 | 2 008,73 | Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2019 г. |
| 8=(7+4)/2 | 1 279,09 | Среднегодовая стоимость имущества |
| 9 | 0,00 | Налоговая льгота |
| 10=8-9 | 1 279,09 | Налогооблагаемая база |
| 11 | 2,2% | Налоговая ставка |
| 12=10×11 | 28,14 | Сумма налога в 2018 году |

В соответствии с расчетом, величина налога на имущество в 2018 году составит 28 тыс. руб.

В связи с тем, что в начале 2017 года, до внесения изменений в инвестиционную программу, предприятие планировало ввод основных средств в 2018 году на сумму 1 507,27 тыс. руб., корректировка расходов по статье составила 3 тыс. руб. в сторону увеличения.

#### Транспортный налог

В соответствии с главой 28 части второй Налогового Кодекса Российской Федерации, лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения, признаются налогоплательщиками транспортного налога.

Налоговые ставки транспортного налога соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного средства установлены  Законом Кемеровской области от 28.11.2002 № 95-ОЗ (ред. от 25.11.2015) «О транспортном налоге».

По данной статье предприятие представило расчет затрат на транспортный налог ООО "КузнецкТеплоСбыт" в 2018 г. (Таблица 5).

| п/п | Мощность, л.с. | Ставка платы за 1 л.с., руб. | Транспортный налог, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2×3 | 5 |
| 1 | 124 | 14 | 1 736 | Toyota Corolla |
| 2 | 122 | 14 | 1 708 | Toyota Corolla |
| 3 | 107 | 14 | 1 498 | ГАЗ - 22171 «Соболь – Бизнес» |
| 4 = (1+2+3)÷1000 |  |  | 5 | Итого: тыс. руб. |

Эксперты согласились с данными представленного расчета и предлагают принять затраты по данной статье на 2018 год в размере 5 тыс. руб., что совпадает с предложением предприятия.

#### Прочие расходы

По данной статье предприятие представило оборотно-сальдовую ведомость по счету 91 за 9 месяцев 2017 года в разрезе госпошлины на сумму 1 773,28 тыс. руб.

Изменениями в Основы ценообразования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в соответствии постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», из величины нормативной прибыли регулируемой организации исключены иные расходы из прибыли, куда раньше относились указанные расходы. В связи с этим, данные затраты перенесены в реестр неподконтрольных расходов.

Эксперты привели девятимесячную величину затрат к году:

1 773,28 тыс. руб. (за 9 месяцев) ÷ 9 (месяцев в документе) × 12 (месяцев в году) = 2 364 тыс. руб.

Таким образом, затраты по данной подстатье составили 2 364 тыс. руб. В связи с отсутствием предложения предприятия по данной подстатье, корректировка составила 2 364 тыс. руб. в сторону увеличения.

#### Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998  № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие планирует расходы по данной статье на 2018 год в размере 5 566 тыс. руб.

По оценке экспертов, на 2018 год доля заработной платы в операционных расходах предприятия составляет 51,21 % или 17 741 тыс. руб.

Исходя из доли расходов, приходящейся на фонд оплаты труда, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье в размере 5 358 тыс. руб. (17 741 тыс. руб. × 30,2 %), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

Корректировка затрат по данной статье составила 208 тыс. руб., в сторону снижения, в связи с корректировкой размера ФОТ.

#### Расходы по сомнительным долгам

В соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», внереализационные расходы, включаемые в необходимую валовую выручку, содержат в том числе расходы по сомнительным долгам, определяемые в отношении единых теплоснабжающих организаций, в размере фактической дебиторской задолженности населения, но не более 2 процентов необходимой валовой выручки, относимой на население и приравненных к нему категорий потребителей, установленной для регулируемой организации на предыдущий расчетный период регулирования.

Приказом Минэнерго России от 22.02.2017 № 121 «О присвоении обществу с ограниченной ответственностью «КузнецкТеплоСбыт» статуса единой теплоснабжающей организации в городе Новокузнецке» предприятию присвоен статус ЕТО.

Предприятие запланировало расходы по данной статье в размере 20 439 тыс. руб.

Эксперты рассчитали максимальный размер расходов по сомнительным долгам в соответствии с пп. «а» п. 47 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, который составил 21 424 тыс. руб. (Таблица 6).

| 1 | 1 298 403 | НВВ 2017 года, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 268,799 | Полезный отпуск 2017 года всего, тыс. Гкал |
| 3 | 1 046,800 | Полезный отпуск 2017 года на население, тыс. Гкал |
| 4=3÷2 | 0,825032 | Доля на население |
| 5=1×4 | 1 071 224 | НВВ 2017 года на население, тыс. руб. |
| 6=5×2% | 21 424 | 2% от НВВ на население |

Предприятие представило актуализированный реестр документов для создания резерва по сомнительной ДЗ на 01.10.2017, в соответствии с которым, задолженность физических лиц с формулировкой «окончено исполнительное производство с актом о невозможности взыскания» составляет 1 849 тыс. руб. Выборочно представлены постановления судебного пристава исполнителя для подтверждения данных актуализированного реестра.

Эксперты считают обоснованной для включения расходов по данной статье в НВВ предприятия на 2018 год указанную в реестре сумму безнадежной задолженности 1 849 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в данном случае составляет 18 590 тыс. руб. в сторону уменьшения.

#### Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется предприятием самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Величина амортизационных отчислений по данным предприятия на 2018 год запланирована в объеме 386 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило Ведомость за 9 месяцев 2017 года в разрезе амортизации по ООО «КузнецкТеплоСбыт» на сумму 283,94 тыс. руб.

Эксперты привели указанное значение к годовому выражению:

283,94 тыс. руб. (за 9 месяцев) ÷ 9 (месяцев в документе) × 12 (месяцев в году) = 378,58 тыс. руб.

Таким образом величина амортизационных отчислений составила 379 тыс. руб. Эксперты предлагают учесть данную величину в качестве плановой на 2018 год.

Корректировка при этом составила 7 тыс. руб. в сторону уменьшения.

Реестр неподконтрольных расходов

(Приложение 5.3 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 564 340 | 586 275 | 668 854 |  | 82 579 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 453 | 3 301 | 2 456 |  | -845 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 379 | 215 | 2 487 |  | 2 272 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 349 | 185 | 90 |  | -95 |
| 1.4.3 | иные расходы | 30 | 30 | 2 397 |  | 2 367 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 204 | 5 566 | 5 358 |  | -208 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 16 142 | 20 439 | 1 849 |  | -18 590 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 381 | 386 | 379 |  | -7 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | ИТОГО | 588 899 | 616 182 | 681 383 |  | 65 201 |
| 2 | Налог на прибыль | 801 | 1 578 | 1 196 |  | -382 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 21 880 | 0 |  | -21 880 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 589 700 | 639 640 | 682 579 |  | 42 939 |

## Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя

#### Расходы тепловую энергию

Для осуществления сбытовой деятельности ООО «КузнецкТеплоСбыт» приобретает тепловую энергию у Западно-Сибирской ТЭЦ в соответствии с договором теплоснабжения №3255001 от 01.01.2013 (в горячей воде) с АО «ЕВРАЗ ЗСМК», действующий до 31.12.2013 г. с автопролонгацией.

В соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 628 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (г. Новокузнецк) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы» (в ред. от 02.11.2017 № 336), тарифы на тепловую энергию с коллекторов станции составляют 473,12 руб./Гкал с 01.01.2018 и 493,94 руб./Гкал с 01.07.2018.

Объем приобретения тепловой энергии определяется экспертами на уровне полезного отпуска ООО «КузнецкТеплоСбыт» в размере 1 273,800 тыс. Гкал, так как компенсация объема технологических потерь тепловой энергии при передаче по сетям и в энергетическом оборудовании учтена в тарифах организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии.

На основании вышеизложенного, эксперты произвели расчет затрат на приобретение тепловой энергии, которые составили 614 427 тыс. руб. (Таблицы 8, 9):

| п/п |  | 1 полугодие 2018 года | 2 полугодие 2018 года | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Объем приобретаемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 708,617 | 565,183 | 1 273,800 |
| 2 | Тарифы ЗС ТЭЦ, руб./Гкал | 473,12 | 493,94 | 482,36 |
| 3=1×2 | Расходы на приобретение тепловой энергии, тыс. руб. | 335 260,88 | 279 166,49 | 614 427,37 |

Предприятие заявило расходы по данной статье в размере 
611 604 тыс. руб. В результате произведенного расчета корректировка составила 2 823 тыс. руб. в сторону увеличения.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн.кВтч (тыс. Гкал) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*5 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия, в том числе: | 1 273,800 | 0,00 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 614 427 | 0 | 614 427 |
| 1.1 | ЗС ТЭЦ – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 1 273,800 | 0,00 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 614 427 | 0 | 614 427 |
|  | Итого | 1 273,800 | 0,00 | 482,36 | 0,00 | 0,00 | 614 427 | 0 | 614 427 |

Расчет расходов на прочие покупаемые энергетические ресурсы произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя (далее - ресурсы)

(Приложение 5.4 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Нормативная прибыль

В соответствии с Основами ценообразования, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ от 24.01.2017 № 54 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», величина нормативной прибыли регулируемой организации включает в себя расходы на капитальные вложения (инвестиции), расходы на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, в соответствии с формулой 12.1 Методических указаний.

#### Выплаты социального характера

На 2018 год предприятие планирует затраты по данной статье в размере 6 869 тыс. руб.

По данной статье предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Карточку счета 91 за 2016 год в разрезе выплат социального характера на 3,00 тыс. руб.

Карточку счета 91 за 2016 год в разрезе единовременной материальной помощи для персонала на 10,00 тыс. руб.

Карточку счета 91 за 2016 год в разрезе расходов на культуру и спорт для персонала на 48,33 тыс. руб.

Карточку счета 91 за 2016 год в разрезе расходов путевки для персонала на 23,76 тыс. руб.

Карточку счета 91 за 2016 год в разрезе регулярной материальной помощи для персонала на 21,74 тыс. руб.

Общая величина экономически обоснованных расходов на выплаты, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль, составили 107 тыс. руб.:

3 тыс. руб. + 10 тыс. руб. + 48 тыс. руб. + 24 тыс. руб. + 22 тыс. руб. = 107 тыс. руб.

#### Прибыль на развитие производства

Постановлением РЭК Кемеровской области от 16.11.2017 № 381 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» утверждена скорректированная инвестиционная программа на 2018 год в объеме 1 564 тыс. руб., в том числе за счет амортизации 379 тыс. руб. и 1 185 тыс. руб. за счет прибыли.

Таким образом экономически обоснованная величина затрат по данной статье на 2018 год составляет: 107 тыс. руб. + 1 185 тыс. руб. = 1 292 тыс. руб.

Размер корректировки при этом составляет 5 577 тыс. руб. в сторону снижения.

## Расчетная предпринимательская прибыль

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты рассчитали величину расчетной предпринимательской прибыли, которая, составила 3 493 тыс. руб. (Таблица 11).

тыс. руб.

| 1 | 1 354 436 | НВВ |
| --- | --- | --- |
| 2 | 614 427 | Расходы на тепловую энергию |
| 3 | 670 152 | Услуги по передаче тепловой энергии |
| 4=1-2-3 | 69 857 | НВВ без покупки и передачи тепловой энергии |
| 5=4×5% | 3 493 | Расчетная предпринимательская прибыль |

Предприятие запланировало величину расчетной предпринимательской прибыли на 2018 год в размере 4 787 тыс. руб.

В соответствии с расчетом, представленным выше (Таблица 11), корректировка составила 1 294 тыс. руб. в сторону снижения.

## Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

В соответствии с пунктом 52 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, осуществляемой с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, рассчитывается как разница между фактической необходимой валовой выручкой и товарной выручкой предприятия, рассчитанной как произведение фактического полезного отпуска и утвержденного тарифа.

В расчёт фактической необходимой валовой выручки, согласно Методическим указаниям, включаются:

- операционные расходы, определенные исходя из фактических значений параметров расчета тарифов (согласно пункту 56 Методических указаний);

- неподконтрольные расходы на основании документально подтвержденных, имевших место фактических расходов (согласно пункту 55 Методических указаний);

- расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, исходя из фактических значений параметров расчета тарифов, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска (согласно пункту 56 Методических указаний);

- расходы на топливо, как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива (согласно пункту 56 Методических указаний);

- фактическая прибыль, рассчитываемая по формуле:

;

Расчёт корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов на тепловую энергию ООО «КузнецкТеплоСбыт» представлен в Таблицах 12, 13, 14:

#### Операционные расходы

Фактические операционные расходы за 2016 год принимаются экспертами на уровне базовых значений в размере 32 679 тыс. руб.

#### Неподконтрольные расходы

Реестр неподконтрольных расходов

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 572 323 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 319 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: Стр. 1.4 = стр. 1.4.1 + стр. 1.4.2 + стр. 1.4.3. | 180 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 177 |
| 1.4.3 | иные расходы | 3 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 4 764 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 391 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 |
|  | ИТОГО | 579 977 |
| 2 | Налог на прибыль | 0 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов Стр. 4 = стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4 + стр. 1.5 + стр. 1.6 + стр. 1.7 + стр. 1.8 + стр. 2 + стр. 3. | 579 977 |

Расчет неподконтрольных расходов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013№ 760-э.

Эксперты рассмотрели обосновывающие материалы, подтверждающие фактические значения и согласились с обоснованностью и правильностью произведенных расчетов.

#### Расходы на приобретение энергетических ресурсов

Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, 
холодной воды и теплоносителя

тыс. руб.

| № п/п | Наименование ресурса | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на топливо | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 537 008 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 |
| 6 | ИТОГО: (Стр. 6 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5.) | 537 008 |

Расчет расходов на приобретение энергетических ресурсов произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя определяются исходя из фактических значений параметров расчета тарифов в соответствии с пунктом 56 Методических указаний, как произведение планового объема приобретаемых ресурсов и фактической цены таких ресурсов, скорректированных на изменение объема полезного отпуска. Расходы на топливо определяются как произведение планового удельного расхода условного топлива, фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов и фактической цены условного топлива.

#### Фактическая прибыль

Постановлением РЭК Кемеровской области от 27.11.2015 № 632 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке, на 2016-2018 годы», нормативный уровень прибыли установлен в размере 5,49 %. Таким образом, расчётные фактические расходы из прибыли за 2016 год, в целях настоящей статьи, рассчитанные по вышеприведённой формуле (стр. 28 настоящего экспертного), составят 2 377 тыс. руб.

#### Расчет фактической необходимой валовой выручки

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013№ 760-э.

По результатам анализа всех статей, экспертами определена фактическая необходимая валовая выручка, которая за 2016 год составила 1 151 823 тыс. руб.

Товарная выручка от реализации тепловой энергии на потребительском рынке за 2016 год составила 1 135 993 тыс. руб.:

626,181 тыс. Гкал (полезный отпуск с января по июнь 2016 года, стр. 96 обосновывающих материалов) × 954,72 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 27.11.2015 № 632) + 541,490 тыс. Гкал (полезный отпуск с июля по декабрь 2016 года, стр. 96 обосновывающих материалов) × 993,86 руб./Гкал (тариф, утвержденный постановлением РЭК КО от 27.11.2015 № 632) = 1 135 993 тыс. руб. (товарная выручка).

Размер корректировки с целью учёта отклонений фактических значений параметров расчёта тарифов от значений, учтённых при установлении тарифов составляет 15 830 тыс. руб. (Таблица 14).

Расчет фактической необходимой валовой выручки

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Факт 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 32 679 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 579 977 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 537 008 |
| 4 | Прибыль | 2 377 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -218 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка: (Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10.) | 1 151 823 |
| 12 | Товарная выручка Стр. 12 = Объем реализованной тепловой энергии за отчетный период * Тариф регулируемой организации, действовавший в отчетном периоде. | 1 135 993 |
| 13 | Размер корректировки (Стр. 13 = стр. 11 – стр. 12.) | 15 830 |

Рассчитанный размер корректировки, в соответствии с пунктом 51 Методических указаний подлежит умножению на индексы потребительских цен 2017-2018 годов (4,7% и 4,0%). Таким образом, в плановую необходимую валовую выручку на 2018 год необходимо включить 17 237 тыс. руб. (стр.7 Таблицы 16).

## Корректировка необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы

В соответствии с п. 53 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», размер корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы, , рассчитывается по формуле:

, где

- объем собственных средств на реализацию инвестиционной программы;

- объем фактического исполнения инвестиционной программы;

- плановый размер финансирования инвестиционной программы, при этом = , где

, где

- фактический объем полезного отпуска;

- плановый объем полезного отпуска.

Таким образом расчет корректировки необходимой валовой выручки, в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы выглядит следующим образом:

= 1 215,991 тыс. Гкал ÷ 1 265,494 тыс. Гкал × 1 628 тыс. руб. = 
1 564 тыс. руб.

= 1 628 тыс. руб. × (253 тыс. руб. ÷ 1 564 тыс. руб. – 1) = 
-1 364 тыс. руб. (стр.9 Таблицы 16).

## Расчёт необходимой валовой выручки тепловую энергию

Постановлением РЭК Кемеровской области от 21.11.2017 № 387 «Об установлении ООО «СибЭнерго» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт», реализуемой на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017-2018 годы» утвержден тариф на услуги по передаче тепловой энергии для организации, оказывающей услуги по договору ООО «КузнецкТеплоСбыт». Рост тарифа для нового контрагента ООО «СибЭнерго» (200,00 руб./Гкал), взамен старого МП «ССК» (140,40 руб./Гкал), составил 59,60 руб./Гкал или 42,45 %.

В связи с этим, на период действия нового тарифа в 2017 году (41 день), ООО «КузнецкТеплоСбыт» понесет незапланированные расходы в сумме 13 976 тыс. руб. (Таблица 15):

| 1 | 59,60 | Разница в тарифе на услуги по передаче МП «ССК» и ООО «СибЭнерго», руб./Гкал |
| --- | --- | --- |
| 2 | 234,491 | Плановый объем передачи тепловой энергии ООО «СибЭнерго» с 21 ноября по 31 декабря 2017 года, тыс. Гкал |
| 3=1×2 | 13 976 | Объем выпадающих доходов в связи с изменением контрагента в 2017 году |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении, общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Вместе с тем, согласно частям 1, 2 статьи 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, утвержденных высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации.

Предельные индексы устанавливаются на основании индексов изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации.

Согласно распоряжению Правительства РФ от 26.10.2017 №2353-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации» по Кемеровской области рост платы граждан за коммунальные услуги, с 1 июля 2018 года в среднем по Кемеровской области установлен в размере 5,9 % и 7,9 % для города Новокузнецка.

По расчётам Региональной энергетической комиссии Кемеровской области, в целях непревышения утверждённого индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, рост тарифов на тепловую энергию для рассматриваемого предприятия не должен превышать 14,66 % к тарифам, утверждённым с 1 июля 2017 года.

В связи с вышеизложенным, на очередной период регулирования эксперты предлагают включить в необходимую валовую выручку 2018 года часть незапланированных расходов в сумме 2 130 тыс. руб. (стр.11 Таблицы 16).

Расчёт необходимой валовой выручки энергии 
методом индексации установленных тарифов

(Приложение 5.9 к Методическим указаниям)

тыс. руб.

| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 33 646 | 35 503 | 34 642 | -861 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 589 700 | 639 640 | 682 579 | 42 939 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |
| 4 | Нормативная прибыль | 3 270 | 6 869 | 1 292 | -5 577 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 4 787 | 3 493 | -1 294 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 25 912 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 17 237 | 17 237 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | -1 364 | -1 364 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых …. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка | 0 | 0 | 2 130 | 2 130 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка Стр. 11 = стр. 1 + стр.2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9 + стр. 10. + стр. 11 | 1 240 289 | 1 298 403 | 1 354 436 | 56 033 |

Расчет необходимой валовой выручки произведен в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

## Тарифы на тепловую энергию ООО «КузнецкТеплоСбыт»

Тарифы на тепловую энергию, рассчитанные на основании скорректированной необходимой валовой выручки на 2018 год, имеют следующий вид:

| Период | Полезный отпуск | Тариф (гр.5/гр.2) | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь – июнь 2018 года | 708,617 | 998,38 | 0,00% | 707 465,57 |
| Июль – декабрь 2018 года | 565,183 | 1 144,71 | 14,66% | 646 970,63 |
| 2018 год (стр.2+стр.3) | 1 273,800 | 1 063,30 | 6,50% | 1 354 436,20 |

#### Приложение 1

Смета расходов (расчет НВВ) тепловую энергию 
ООО «КузнецкТеплоСбыт» на 2018 год

| Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | Предложение экспертов |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ) |  | 1,044 | 1,04 | 1,04 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов (ИР) | % | 1% | 1% | 1% |
| 3 | Индекс изменения количества активов (ИКА) |  | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности | у.е. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | установленная тепловая мощность источника тепловой энергии | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл) |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 5 | Операционные (подконтрольные) расходы | тыс. руб. | 32 679 | 33 646 | 34 642 |
| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 564 340 | 586 275 | 668 854 | 82 579 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 453 | 3 301 | 2 456 | -845 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 379 | 215 | 2 487 | 2 272 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 349 | 185 | 90 | -95 |
| 1.4.3 | иные расходы | 30 | 30 | 2 397 | 2 367 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 204 | 5 566 | 5 358 | -208 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 16 142 | 20 439 | 1 849 | -18 590 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 381 | 386 | 379 | -7 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 588 899 | 616 182 | 681 383 | 65 201 |
| 2 | Налог на прибыль | 801 | 1 578 | 1 196 | -382 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 21 880 | 0 | -21 880 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 589 700 | 639 640 | 682 579 | 42 939 |

| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |
| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | Утверждено на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 33 646 | 35 503 | 34 642 | -861 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 589 700 | 639 640 | 682 579 | 42 939 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 587 761 | 611 604 | 614 427 | 2 823 |
| 4 | Прибыль | 3 270 | 6 869 | 1 292 | -5 577 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 4 787 | 3 493 | -1 294 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | 25 912 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 17 237 | 17 237 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | -1 364 | -1 364 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Корректировка | 0 | 0 | 2 130 | 2 130 |
| 12 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 240 289 | 1 298 403 | 1 354 436 | 56 033 |

#### Приложение 2

Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов на тепловую энергию

| Реестр неподконтрольных расходов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год |  |  |
|  |  | План | Факт | Отклонение |
| 1.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 621 583 | 572 323 | -49 260 |
| 1.2 | Арендная плата | 2 319 | 2 319 | -0 |
| 1.3 | Концессионная плата | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 237 | 180 | -57 |
| 1.4.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | расходы на обязательное страхование | 235 | 177 | -58 |
| 1.4.3 | иные расходы | 2 | 3 | 1 |
| 1.5 | Отчисления на социальные нужды | 5 054 | 4 764 | -290 |
| 1.6 | Расходы по сомнительным долгам | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 384 | 391 | 7 |
| 1.8 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | 629 577 | 579 977 | -49 600 |
| 2 | Налог на прибыль | 300 | 0 | -300 |
| 3 | Экономия, определенная в прошедшем долгосрочном периоде регулирования и подлежащая учету в текущем долгосрочном периоде регулирования | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого неподконтрольных расходов | 629 877 | 579 977 | -49 900 |
| Реестр расходов на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (далее в настоящем приложении - ресурсы) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование ресурса | 2016 год |  |  |
|  |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Расходы на топливо | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Расходы на электрическую энергию | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы на тепловую энергию | 563 175 | 537 008 | -26 167 |
| 4 | Расходы на холодную воду | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расходы на теплоноситель | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИТОГО | 563 175 | 537 008 | -26 167 |

| Расчет необходимой валовой выручки методом индексации установленных тарифов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование расхода | 2016 год |  |  |
|  |  | План | Факт | Отклонение |
| 1 | Операционные (подконтрольные) расходы | 32 679 | 32 679 | 0 |
| 2 | Неподконтрольные расходы | 629 877 | 579 977 | -49 900 |
| 3 | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя | 563 175 | 537 008 | -26 167 |
| 4 | Прибыль | 3 659 | 2 377 | -1 282 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования | -218 | -218 | 0 |
| 7 | Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Корректировка с учетом надежности и качества реализуемых товаров (оказываемых услуг), подлежащая учету в НВВ | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ИТОГО необходимая валовая выручка | 1 229 172 | 1 151 823 | -77 349 |
| 12 | Товарная выручка |  | 1 135 993 |  |
| 13 | Отклонение |  | 15 830 |  |

Приложение № 26 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Долгосрочные тарифы ООО «КузнецкТеплоСбыт» 
на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

г. Новокузнецка, на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регули-руемой организации | Вид тарифа | Период |  | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Ост- рый и редуцированный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| ООО «Кузнецк-Тепло-Сбыт» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 954,72 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 993,86 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 960,90 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 998,38 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 998,38 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 1 144,71 | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  | Двухставочный |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  | Ставка за тепловую энер-гию, руб./Гкал |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./Гкал |  | с 01.01.2016 | 1 126,57 | x |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2016 | 1 172,76 | x |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2017 | 1 133,86 | x |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2017 | 1 178,08 | x |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.01.2018 | 1 178,08 | x |  | x | x | x |  | x |
|  |  |  | с 01.07.2018 | 1 350,76 | x |  | x | x | x |  | x |
|  | Двухставочный |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |
| ООО «Кузнецк-Тепло-Сбыт» | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).						».

Приложение № 27 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям предприятия на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 4089,45 | 9163,36 | 13 083,37 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 277,45 | 397,64 | 803,49 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 1473,94% | 2304,43% | 1 628,32% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 0,503 | 0,274 | 0,280 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 6,698 | 15,009 | 18,838 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 4986,02 | 5345,50 | 7617,04 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 21,643 | 58,94 | 77,63 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 14,95 | 46,64 | 10,12 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 1,34 | 2,81 | 2,47 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | * | 30,95 | 25,47 | 24,27 |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | - | - | - | - |
|  | ЦТП | - | - | - | - |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

Увеличение потерь тепловой энергии на 3,829 тыс. Гкал. и теплоносителя на 3 919,64 т. произошло, т.к. в пользование предприятие перешло еще 3 котельные (котельные № 3, 12, 25).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии

на 2018 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, м3 | потери тепловой энергии, тыс.Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВт*ч |
| ООО «Теплосервис» (г.Мариинск) | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 13 083,37 | 18,838 | * |

# Экспертное заключение  по материалам, представленным ООО «Ю-Транс» (г. Юрга),  для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных  на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ю-Транс» (г. Юрга) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).

- Потери теплоносителя при передаче тепла сторонним потребителям – 277 925,44 м.куб.

- Потери теплоэнергии при передаче тепла сторонним потребителям по тепловым сетям 100,17 тыс. Гкал (15% от общего отпуска предприятия).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 261660,20 | 264726,02 | 264726,02 | 277925,44 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 12104,00 | 12042,00 | 12212,00 | 12150,00 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2161,77% | 2198,36% | 2167,75% | 2287,45% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 0,257% | 0,261% | 0,257% | 0,272% |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 100,17 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 102,87 | 102,87 | 102,87 | 100,17 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  конденсат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 42039,57 | 44147,42 | 44147,42 | 43777,72 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: | 658,89 | 5530,52 | 679,48 | 659,73 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 658,89 | 5530,52 | 679,48 | 659,73 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: | 214,08 | 213,09 | 208,17 | 208,17 |
|  |  пар | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  вода | 214,08 | 213,09 | 208,17 | 208,17 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  конденсат | - | - | - | - |
|  |  вода | 2,45 | 2,33 | 2,33 | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | - | - | - | - |
|  |  вода | 15,61% | 1,86% | 15,14% | 15,18% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс. кВт*ч | 1157,3 | 1068,2 | 2004,2 | 2004,2 |
| 3.1 | количество, ед: | 2 |  |  |  |
|  | ПНС | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | ЦТП | 0 | 0 | 0 | 0 |

* данные за 2015-2017 год указаны справочно по ООО «Энерготранс»

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) |  | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Ю-Транс» (г. Юрга) | теплоноситель - пар |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |  |  |
|  | - | - |  | - |  |
|  | теплоноситель - вода |  |  |  |  |
|  | 277 925,44 | 100,17 |  | 2 004,23 |  |

Приложение № 28 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13 083,370 | 18,838 | 0,000 |
| 2 | ООО «Ю-Транс» (г. Юрга), ИНН 4230027727 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 277 925,440 | 100,170 | 2 004,230 |

Приложение № 29 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение по материалам, представленным МУП «УТС» (г. Междуреченск),  для утверждения норматива удельного расхода топлива  на отпущенную электрическую и тепловую энергию  от тепловых электрических станций и котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МУП «УТС» (г. Междуреченск) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2018 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет | расчет | расчет |
| По организации (в целом) |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал (со срезкой / без срезки) | 182,494 166,859 | 180,639 165,474 | 161,512 147,699 | 160,744 146,962 | - | - |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал (со срезкой / без срезки) | 178,874 163,240 | 161,913 146,748 | 158,132 144,320 | 158,186 144,374 | - | - |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | 15,635 | 15,165 | 13,812 | 13,812 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 3,620 | 3,561 | 3,380 | 2,588 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,169 | 2,15 | 2,29 | 1,76 | - | - |
| По видам топлива |  |  |  |  |  |  |
| Каменный уголь |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал (со срезкой / без срезки) | 181,734 166,100 | 179,867 164,702 | 160,960 147,148 | 160,219 146,407 | - | - |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал (со срезкой / без срезки) | 178,128 162,494 | 161,164 145,999 | 157,589 143,777 | 157,643 143,831 | - | - |
| Потери, связанные со срезкой, тыс. Гкал | 15,635 | 15,165 | 13,812 | 13,812 | - | - |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 178,1 | 177,8 | 178,3 | 179,2 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал / % | 3,606 2,171 | 3,547 2,15 | 3,380 2,29 | 2,576 1,76 | - | - |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 182,1 | 181,7 | 182,5 | 182,4 | - | - |
| Дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал | 0,760 | 0,763 | 0,552 | 0,555 | - | - |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 0,746 | 0,749 | 0,543 | 0,543 | - | - |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 184,5 | 184,6 | 187,8 | 186,7 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 0,014 | 0,014 | 0,009 | 0,012 | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 1,841 | 1,86 | 1,63 | 2,16 | - | - |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 187,9 | 188,1 | 190,9 | 190,7 | - | - |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МУП «УТС» г. Междуреченск Топливо - каменный уголь - дизельное топливо |  | 182,4 190,7 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным Открытым акционерным обществом «Гурьевский металлургический завод», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось  ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Предприятия.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2018 | 2016 | 2017 |  | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по ОАО «ГМЗ» в целом |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 177,57 | 178,02 | 178,02 |  | 169,6 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 177,59 | 178,04 | 178,04 | 169,6 |  |
| мазут |  |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 175,22 | 175,27 | 175,27 | 169,0 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | - | 169,6 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную  тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

По расчету предприятия НУР составляет 192,65 кг.у.т./Гкал. Экспертная группа рассмотрев обосновывающие материалы и расчет нормативов предлагает к утверждению норматив в размере 179,96 кг.у.т./Гкал.

Снижение нормативов на 12,7  кг.у.т./Гкал обусловлено тем, что предприятие допустило в расчете следующие ошибки:

Достоверность представленных режимных карт вызывает сомнение, год составления режимной карты замазан корректором и исправлен на более свежий;

Завышен расход на отопление.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |  | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |  | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 114,97 | 114,97 | 114,97 |  | 112,561 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 110,91 | 110,91 | 110,91 |  | 110,023 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 190,00 | 190,00 | 190,00 |  | 176,964 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,07 | 4,07 | 4,07 |  | 1,860 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,54 | 3,54 | 3,54 |  | 1,652 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 196,97 | 196,97 | 196,97 |  | 179,937 |
| по видам топлива |  |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 114,97 | 114,97 | 114,97 | 112,561 |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал | 110,91 | 110,91 | 110,91 | 110,023 |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 176,964 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 4,07 | 4,07 | 4,07 | 1,860 |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 1,652 |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 196,97 | 196,97 | 196,97 | 179,937 |  |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации |  |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «РЖД» (филиал СП ЗСЖД ДТВу-3), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 179,9 |  |
| 1.1 | Котельные на ст. Промышленная | Каменный уголь | 223,1 |  |
| 1.2 | Котельная ШЧ ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 270,1 |  |
| 1.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | Каменный уголь | 181,9 |  |
| 1.4 | Котельная ТЧр-13 ст. Топки | Каменный уголь | 170,1 |  |
| 1.5 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | Каменный уголь | 209,1 |  |
| 1.6 | Котельная МППВ ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 466,4 |  |
| 1.7 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | Каменный уголь | 225,0 |  |
| 1.8 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | Каменный уголь | 169,4 |  |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 34,281 | 33,248 | 33,248 | 29,147 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32,500 | 31,746 | 31,746 | 28,108 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 240,0 | 244,70 | 244,70 | 250,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,78 | 1,537 | 1,537 | 1,038 |
| % | 5,48 | 4,84 | 4,84 | 3,7 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 254,34 | 257,36 | 257,36 | 259,87 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 34,281 | 33,248 | 33,248 | 29,147 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 32,500 | 31,746 | 31,746 | 28,108 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 240,0 | 244,70 | 244,70 | 250,26 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,78 | 1,537 | 1,537 | 1,038 |
| % | 5,48 | 4,84 | 4,84 | 3,7 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 254,34 | 257,36 | 257,36 | 259,87 |

* Увеличение нормативов обусловлено применением к расчету коэффициента, учитывающего старение котлов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль |  | 259,87 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания» сокращённо ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ООО «ТЭК» на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,576 | 15,964 | 17,576 | 15,573 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,484 | 14,989 | 16,484 | 14,55 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 249,05 | 249,04 | 249,05 | 251,91 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,094 | 0,975 | 1,094 | 1,018 |
| % | 7,47 | 7,32 | 7,47 | 7,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 268,31 | 268,00 | 268,31 | 270,98 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Бурый уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 17,576 | 15,964 | 17,576 | 15,573 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 16,484 | 14,989 | 16,484 | 14,55 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 249,05 | 249,04 | 249,05 | 251,91 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 1,094 | 0,975 | 1,094 | 1,018 |
| % | 7,47 | 7,32 | 7,47 | 7,0 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 268,31 | 268,00 | 268,31 | 270,98 |

* Увеличение нормативов обусловлено применением к расчету коэффициента, учитывающего старение котлов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) |  | 270,98 |

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам,  представленным ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Кемерово, жилой район Лесная поляна.

Тепловая энергия вырабатывается на арендуемых 4 газовых блочно-модульных котельных и передается по тепловым сетям, переданным предприятию в аренду от ООО «Стройкомплекс». Теплотрасса проложена в двухтрубном исполнении протяженностью по трассе 5541 м со средним по материальной характеристики диаметром 0,192 м.

ООО «Лесная поляна - Плюс» снабжает тепловой энергией жилищные организации и иных потребителей.

Структура полезного отпуска тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Нагрузка, Гкал | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищные организации | 46526,3 | 98,5 |
| Иные | 698,23 | 1,5 |
| Производственные здания | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 47224,53 | 100,00 |

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

| Динамика основных технико-экономических показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по предприятию |  |  |  |  |  |  |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
|  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 45167 | 32636 | 45167 | 46180 | 48410 | 52192 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,14 | 181,1 | 155,14 | 157,72 | 151,87 | 152,05 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 298,1 | 2500 | 298,1 | 2500 | 2233,08 | 2244 |
| % | 0,66 | 7,6 | 0,66 | 7,6 | 4,52 | 4,3 |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 44860 | 30136 | 44860 | 43680 | 46177 | 49948 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 156,17 | 167,3 | 156,17 | 166,74 | 159,05 | 158,88 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 20187 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Лесная поляна – Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | - | 158,88 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и представлены в полном объеме.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | 254,251 | 249,018 | 254,548 | 264,95 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | 246,837 | 241,100 | 248,590 | 216,87 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 208,34 | 208,08 | 205,58 | 204,71 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал | 7,414 | 7,918 | 5,958 | 14,44 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, % | 2,92 | 3,18 | 2,341 | 5,4% |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 214,60 | 214,91 | 210,50 | 216,84 |

Рост нормативов на 6,34 кг.у.т./Гкал обусловлен ростом на собственные нужды за счет учета потерь тепла в теплообменном оборудовании, а также переходом котлов в другую группу по коэффициенту старения.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск | - | 216,84 |

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных предприятия на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 14234,5 | 61478,35 | 79181,30 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 220,86 | 218,40 | 218,99 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 359,93 | 1183,8 | 1557,2 |
| % | * | 2,53 | 1,13 | 2,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 13874,6 | 60294,60 | 77624,14 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 226,59 | 220,95 | 223,52 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | - | - | - | - |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | - | - | - | - |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | - | - | - | - |
| % | - | - | - | - |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | - | - | - | - |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | 14234,5 | 61478,35 | 79181,30 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | 220,86 | 218,40 | 218,99 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | 359,93 | 1183,8 | 1557,2 |
| % | * | 2,53 | 1,13 | 2,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | 13874,6 | 60294,60 | 77624,14 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | 226,59 | 220,95 | 223,52 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

Увеличение норматива удельного расхода топлива на 2,57 кг.у.т./Гкалл произошло в следствии увеличения числа котельных, находящихся в пользовании предприятия, на 3 единицы (котельные № 3, 12, 25).

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010   №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) |  | 223,52 |

Приложение № 30 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации |  |  | Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск), ИНН 4204000253 | Каменный уголь | 169,6 |  |
| 2 | ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246004034 | Каменный уголь | 216,8 |  |
| 3 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | Каменный уголь | 223,5 |  |
| 4 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010025 | Бурый уголь | 271,0 |  |
| 5 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Природный газ | 158,9 |  |
| 6 | МУП «Управление тепловых систем» г. Междуреченск, ИНН 4214035463 | Каменный уголь | 182,4 |  |
|  |  | Дизельное топливо | 190,7 |  |
| 7 | ОАО «РЖД» (филиал СП ЗСЖД ДТВу-3), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 179,9 |  |
| 7.1 | Котельные на ст. Промышленная | Каменный уголь | 223,1 |  |
| 7.2 | Котельная ШЧ ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 270,1 |  |
| 7.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | Каменный уголь | 181,9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 7.4 | Котельная ТЧр-13 ст. Топки | Каменный уголь | 170,1 |  |
| 7.5 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | Каменный уголь | 209,1 |  |
| 7.6 | Котельная МППВ ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 466,4 |  |
| 7.7 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | Каменный уголь | 225,0 |  |
| 7.8 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | Каменный уголь | 169,4 |  |
| 8 | ООО «Ресурс – Гарант» (Тисульский район), ИНН 4213010240 | Бурый уголь | 259,9 |  |

# Примечание: согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 31 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

# по материалам, представленным Открытым акционерным обществом «Гурьевский металлургический завод», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ОАО «ГМЗ» (г. Гурьевск) | Уголь | 8,187 | 7,061 | 1,126 |

# Экспертное заключение  региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным представленных Кузбасским территориальным участком Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных  на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратился Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

тыс. тонн

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Несни-жаемый запас |
| 1 | ОАО «РЖД» (филиал СП ЗСЖД ДТВу-3), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 7,073 | 5,755 | 1,318 |
| 1.1 | Котельные на ст. Промышленная | Каменный уголь | 0,235 | 0,203 | 0,032 |
| 1.2 | Котельная ШЧ ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 0,119 | 0,103 | 0,016 |
| 1.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | Каменный уголь | 3,849 | 2,971 | 0,878 |
| 1.4 | Котельная ТЧр-13 ст. Топки | Каменный уголь | 1,057 | 0,912 | 0,145 |
| 1.5 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | Каменный уголь | 0,289 | 0,249 | 0,040 |
| 1.6 | Котельная МППВ ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 0,024 | 0,021 | 0,003 |
| 1.7 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | Каменный уголь | 0,065 | 0,056 | 0,009 |
| 1.8 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | Каменный уголь | 1,433 | 1,240 | 0,193 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Ресурс – Гарант»  п. Тисуль (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Ресурс – Гарант» п. Тисуль | Уголь | 6,966 | 6,305 | 0,661 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Тисульская Энергетическая Компания» сокращённо ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ТЭК»  на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТЭК» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТЭК» (п.г.т. Тисуль) | Уголь | 2,539 | 2,172 | 0,367 |

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово) (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Основным видом деятельности предприятия является централизованное теплоснабжение потребителей в границах г. Кемерово, жилой район Лесная поляна.

Тепловая энергия вырабатывается на арендуемых 4 газовых блочно-модульных котельных и передается по тепловым сетям, переданным предприятию в аренду от ООО «Стройкомплекс». Теплотрасса проложена в двухтрубном исполнении протяженностью по трассе 5541 м со средним по материальной характеристики диаметром 0,192 м.

ООО «Лесная поляна - Плюс» снабжает тепловой энергией жилищные организации и иных потребителей.

Структура полезного отпуска тепловой энергии

| Потребители тепловой энергии | Нагрузка, Гкал | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищные организации | 46526,3 | 98,5 |
| Иные | 698,23 | 1,5 |
| Производственные здания | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 47224,53 | 100,00 |

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  | тыс. тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Лесная поляна – Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Дизель | 1,108 |  | 0,902 |  | 0,206 |

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377 и представлены в полном объеме.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  |  | тысяч тонн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |  |  |
|  |  | Общий запас топлива |  | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | эксплуатационный запас |  | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснабжение» г. Анжеро-Судженск | Каменный уголь | 20,337 |  | 16,778 |  | 3,559 |

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым инструкцией об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на электростанциях и котельных, утвержденной Приказом Минэнерго России от 04.09.2008 № 66.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплосервис» (г. Мариинск) | Уголь | 4,922 | 4,259 | 0,663 |

Приложение № 32 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Несни-жаемый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «Гурьевский металлургический завод» (г. Гурьевск), ИНН 4204000253 | Каменный уголь | 8,187 | 7,061 | 1,126 |
| 2 | ООО «Теплоснабжение» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246004034 | Каменный уголь | 20,337 | 16,778 | 3,559 |
| 3 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | Каменный уголь | 4,922 | 4,259 | 0,663 |
| 4 | ООО «Тисульская Энергетическая Компания» (пгт. Тисуль), ИНН 4213010025 | Бурый уголь | 2,539 | 2,172 | 0,367 |
| 5 | ООО «Лесная поляна-Плюс» (г. Кемерово), ИНН 4205265799 | Дизельное топливо | 1,108 | 0,902 | 0,206 |
| 6 | ООО «Ресурс – Гарант» (Тисульский район), ИНН 4213010240 | Бурый уголь | 6,966 | 6,305 | 0,661 |
| 7 | ОАО «РЖД» (филиал СП ЗСЖД ДТВу-3), ИНН 7708503727 | Каменный уголь | 7,073 | 5,755 | 1,318 |
| 7.1 | Котельные на ст. Промышленная | Каменный уголь | 0,235 | 0,203 | 0,032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.2 | Котельная ШЧ ст. Артышта-2 | Каменный уголь | 0,119 | 0,103 | 0,016 |
| 7.3 | Котельные на ст. Новокузнецк | Каменный уголь | 3,849 | 2,971 | 0,878 |
| 7.4 | Котельная ТЧр-13 ст. Топки | Каменный уголь | 1,057 | 0,912 | 0,145 |
| 7.5 | Котельная МППВ ст. Трудармейская | Каменный уголь | 0,289 | 0,249 | 0,040 |
| 7.6 | Котельная МППВ ст. Бирюлинская | Каменный уголь | 0,024 | 0,021 | 0,003 |
| 7.7 | Котельная КТУ-1.0 ст. Юрга | Каменный уголь | 0,065 | 0,056 | 0,009 |
| 7.8 | Котельная Вагонного депо ст. Белово | Каменный уголь | 1,433 | 1,240 | 0,193 |

Приложение № 33 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по утверждению нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области

Нормативные правовые акты

При выполнении настоящей работы Центр руководствовался следующими законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации:

- Жилищный кодекс Российской Федерации (далее – Жилищный  кодекс РФ);

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 (в редакции Постановлений Правительства от 06.05.2011 г. № 354, 28.03.2012 г. № 258) (далее – Правила или Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг);

- Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 307;

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг).

Перечень исходной информации

Настоящая работа проводилась на основании следующих данных:

- копии нормативно-правовых документов;

- характеристика жилищного фонда;

- данные приборного учета;

- данные о системе отопления в разрезе по РСО.

В процессе проведения работы РЭК исходила из достоверности представленных документов, а также иной информации. Тем не менее, РЭК не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.

В соответствии с п. 9 (1) Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306, для определения нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Кемеровской области РЭК направлен запрос в адрес управляющих компаний и ТСЖ от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

Определения

В соответствии с терминологической базой Постановления Правительства РФ № 306 от 23.05.2006, при осуществлении работ применялись следующие основные понятия (пункт второй Постановления):

«конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома» - показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, кровли, этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома);

«норматив потребления коммунальной услуги» - определяемый в соответствии с настоящими Правилами количественный показатель объема потребления коммунального ресурса (холодная вода, горячая вода, природный и (или) сжиженный углеводородный газ, электрическая энергия, тепловая энергия, сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения), применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета;

«норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях» - норматив потребления, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу, предоставленную потребителю в жилом помещении;

«норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды» - норматив потребления, применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу, потребляемую при использовании общего имущества в многоквартирном доме;

«степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома» - качественная характеристика многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и составом внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем, и внутриквартирного оборудования.

## Методическая часть

Согласно Правилам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, нормативом потребления коммунальных услуг является месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета.

В норматив потребления включается расход коммунального ресурса, необходимый для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей человека и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери холодной и горячей воды во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно Жилищному кодексу РФ, размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Такой порядок установлен постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

В условиях отсутствия приборного учета потребленных ресурсов нормативы потребления должны выполнять три основные функции – учетную, оценочную и социальную.

Учетная функция реализуется при определении размера платы населения за коммунальные услуги в соответствии с установленными величинами нормативов потребления при отсутствии приборов учета.

Реализация оценочной функции позволяет формировать показатели производственных программ ресурсоснабжающих предприятий на планируемый период. На основании определенных показателей производственных программ формируются и устанавливаются тарифы на предоставляемые услуги.

Социальная функция отражает минимальный, но достаточный для поддержания жизнедеятельности уровень потребления услуг, оказываемых населению, который должен быть обеспечен всем гражданам исходя из принципа равнодоступности услуг. Величина социального норматива должна отражать объем ресурсов, в пределах которого осуществляется социальная поддержка населения со стороны государства, т.е в пределах социального норматива предоставляются льготы и адресные субсидии.

По мере внедрения приборного учета потребления ресурсов в жилищном фонде и с переходом к расчету по их показаниям, значение учетной функции (и, как следствие, оценочной) утратит свою актуальность.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Российской Федерации №129 от 14.02.2015 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду» органам государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить норматив потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении и норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению не позднее 1 января 2018 г.

Согласно статье 5 Закона Кемеровской области от 28.06.2017 № 70-ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса» полномочия по утверждению нормативов потребления коммунальных услуг переданы исполнительному органу государственной власти Кемеровской области специальной компетенции, осуществляющий государственное регулирование цен (тарифов, надбавок, наценок, ставок, сборов, платы) на территории Кемеровской области, в сфере жилищно-коммунального комплекса.

Указанным исполнительным органом на территории Кемеровской области, в соответствии Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным постановлением Коллегия Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371, является региональная энергетическая комиссия Кемеровской области.

## Анализ действующих существующей ситуации

В настоящее время при регулировании тарифов на горячую воду для каждой регулируемой организации принимался свой усредненный норматив расхода тепла на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Справка о нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению учтенных при регулировании на 2017 год

| № п/п | Наименование организаций | Сфера деятельности | Норматив учтённый при регулировании на 2017 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | город Анжеро-Судженск |  |  |
| 1 | АО «Каскад-Энерго» | Горячая вода | 0,06291 |
| 2 | ООО «Теплоснабжение» | Горячая вода | 0,06105 |
| 3 | ООО «Сибирский колос» | Горячая вода | 0,05900 |
| 2 | город Белово |  |  |
| 1 | ОАО «Кузбассэнерго» | Горячая вода | 0,06500 |
| 2 | ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» | Горячая вода | 0,06500 |
| 3 | ООО «Теплоснабжение» | Горячая вода | 0,05870 |
| 4 | ООО «ТВК» | Горячая вода | 0,06420 |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик» | Горячая вода | 0,05840 |
| 6 | ООО «Термаль» | Горячая вода | 0,05500 |
| 7 | ООО «ЭК» | Горячая вода | 0,05500 |
| 8 | ООО «ЭК» | Горячая вода | 0,05800 |
| 3 | город Березовский |  |  |
| 1 | ОАО «СКЭК» | Горячая вода | 0,06410 |
| 4 | город Калтан |  |  |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Открытый КАЛТАН | 0,05993 |
| 2 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Закрытый КАЛТАН | 0,06390 |
| 5 | город Кемерово |  |  |
| 1 | АО «Кемеровская генерация» | Горячая вода | 0,06500 |
| 2 | ОАО «СКЭК» | Горячая вода | 0,06420 |
| 3 | ФГКУ комбинат «Малахит» | Горячая вода | 0,05870 |
| 4 | АО «Теплоэнерго» | Горячая вода | 0,05307 |
| 5 | АО «Теплоэнерго» Лесная поляна | Горячая вода | 0,06453 |
| 6 | ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» | Горячая вода | 0,05870 |
| 6 | город Киселевск |  |  |
| 1 | ОАО «Знамя» | Горячая вода | 0,05870 |
| 2 | ООО «КОТК» | Горячая вода | 0,05857 |
| 3 | ООО «КТСП» | Горячая вода | 0,05870 |
| 4 | ООО «ГТП» | Горячая вода | 0,05870 |
| 5 | ООО «Сибирская тепловая компания» | Горячая вода | 0,05050 |
| 6 | ООО «Сибстройсервис» | Горячая вода | 0,05868 |
| 7 | ООО «Сибстройсервис» | Горячая вода | 0,05868 |
| 7 | город Ленинск-Кузнецкий |  |  |
| 1 | ООО «Технотрейд» | Горячая вода | 0,06200 |
| 2 | ООО «Водоканал» | Горячая вода | 0,06720 |
| 3 | ГАУЗ КО ОКЦОЗШ | Горячая вода | 0,05838 |
| 8 | город Междуреченск |  |  |
| 1 | МУП «Управление тепловых систем» | Горячая вода | 0,05870 |
| 2 | ООО ХК «СДС - Энерго» | Горячая вода | 0,06290 |
| 3 | ПАО «Тепло» | Горячая вода | 0,06500 |
| 9 | город Мыски |  |  |
| 1 | ОАО «Кузбассэнерго» | Горячая вода | 0,06500 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | Горячая вода | 0,06930 |
| 3 | ООО «Мысковская теплоснабжающая компания» | Горячая вода | 0,06500 |
| 4 | МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» | Горячая вода | 0,05870 |
| 10 | город Новокузнецк |  |  |
| 1 | ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» | Горячая вода | 0,06500 |
| 2 | МП «ССК» | Горячая вода | 0,06500 |
| 3 | ООО «ЮжГ» | Горячая вода | 0,06500 |
| 4 | ООО «НКХП» | Горячая вода | 0,06500 |
| 5 | ООО «Новокузнецкий мелькомбинат» | Горячая вода | 0,06500 |
| 6 | ООО «КузнецкТеплоСбыт» | Горячая вода | 0,06500 |
| 7 | ООО «Центральная ТЭЦ» | Горячая вода | 0,06500 |
| 11 | город Осинники |  |  |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» | Горячая вода | 0,06390 |
| 12 | город Полысаево |  |  |
| 1 | ООО «Кузбасская энергокомпания» | Горячая вода | 0,07390 |
| 2 | ОАО «Энергетическая компания» | Горячая вода | 0,06760 |
| 3 | ОАО «СУЭК-Кузбасс» | Горячая вода | 0,06410 |
| 13 | город Прокопьевск |  |  |
| 1 | МУП «ПТХ» | Горячая вода | 0,06830 |
| 2 | МУП «РТХ» откр | Горячая вода | 0,05820 |
| 3 | МУП «РТХ» закр | Горячая вода | 0,05820 |
| 4 | ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» | Горячая вода | - |
| 14 | город Тайга |  |  |
| 1 | ОАО «Теплосервис» | Горячая вода | 0,06500 |
| 15 | город Юрга |  |  |
| 1 | ООО «Энерготранс» | Горячая вода | 0,06500 |
| 16 | поселок городского типа Краснобродский |  |  |
| 1 | ООО «ЭК» | Горячая вода | 0,05500 |
| 17 | Беловский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «Энергоресурс» | Горячая вода | 0,06040 |
| 18 | Гурьевский городской округ |  |  |
| 1 | ОАО «Гурьевский металлургический завод» | Горячая вода | 0,06761 |
| 2 | ООО «УКиТС» | Горячая вода (Открытая) | 0,06100 |
| 3 | ООО «УКиТС» | Горячая вода (Закрытая) | 0,06100 |
| 4 | ООО «Сибирь - ГК2» | Горячая вода | 0,06760 |
| 5 | ООО «Сибирь - ГК2» шк. 26 | Горячая вода | 0,06760 |
| 6 | ООО «Теплоресурс» | Горячая вода | 0,06220 |
| 19 | Ижморский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «Компания «Энергопромсервис» | Горячая вода | 0,06200 |
| 20 | Кемеровский муниципальный район |  |  |
| 1 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» | Горячая вода | 0,05990 |
| 21 | Крапивинский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «Тепло-энергетические предприятия» | Горячая вода | 0,05930 |
| 22 | Мариинский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «А-Энерго» | Горячая вода | 0,06240 |
| 2 | ООО «Мариинск Тревел» | Горячая вода | 0,06100 |
| 3 | ООО «Теплосервис» | Горячая вода | 0,06240 |
| 4 | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва | Горячая вода | 0,06040 |
| 5 | МУП «ЖКХ Мариинского муниципального района» | Горячая вода | 0,06220 |
| 23 | Новокузнецкий муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «СПК «Чистогорский» | Горячая вода | 0,05870 |
| 2 | МУП «КТС Новокузнецкого района» откр | Горячая вода | 0,04900 |
| 3 | МУП «КТС Новокузнецкого района» закр | Горячая вода | 0,05870 |
| 24 | МО Прокопьевский район |  |  |
| 1 | МУП ПМР «Тепломир» | Горячая вода | 0,05400 |
| 25 | Промышленновский муниципальный район |  |  |
| 1 | ОАО «СКЭК» | Горячая вода | 0,05580 |
| 26 | Таштагольский муниципальный район |  |  |
| 1 | ООО «Шалым» | Горячая вода | 0,06760 |
| 2 | ООО «Теплоснабжение» | Горячая вода | 0,06760 |
| 3 | ООО «ЮКЭК» | Горячая вода | 0,05900 |
| 27 | Тисульский р-н |  |  |
| 1 | ООО «Ресурс-Гарант» | Горячая вода | 0,06220 |
| 2 | ООО «ТЭК» | Горячая вода | 0,06220 |
| 28 | МО Топкинский район |  |  |
| 1 | ООО «ТЭС» | Горячая вода | 0,05940 |
| 2 | ООО «ТЭС» | Горячая вода | 0,05940 |
| 3 | МКП «ЖКХ» город | Горячая вода | 0,05870 |
| 4 | МКП «ЖКХ» район | Горячая вода | 0,06200 |
| 29 | Тяжинский р-н |  |  |
| 1 | МУП «Комфорт» | Горячая вода | 0,05700 |
| 30 | Чебулинский р-н |  |  |
| 1 | ООО «Тяжинское тепловое хозяйство» | Горячая вода | 0,06200 |
| 31 | МО Юргинский район |  |  |
| 1 | ООО «УК «Энерготранс-Агро» | Горячая вода | 0,06220 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» | Горячая вода | 0,06200 |
| 32 | Яйский р-н |  |  |
| 1 | ООО «ЯКК» | Горячая вода | 0,06220 |
| 2 | ООО «Тепловик» | Горячая вода | 0,06220 |
| 33 | МО Яшкинский район |  |  |
| 1 | МУП «ЖКХ Яшкинского района» | Горячая вода | 0,06220 |
| 2 | МУП «Энерго-Сервис» | Горячая вода | 0,06220 |

# Основная часть

В соответствии с подпунктом «а» пункта 4 Постановления Правительства РФ от 23.06.2006 № 306 при определении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении должно быть учтено наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей.

Пунктом 32(1) Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306, уполномоченный орган устанавливает норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, с учетом вида системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) внутри многоквартирного дома или жилого дома, а также следующих конструктивных особенностей таких домов:

а)	неизолированные стояки и полотенцесушители;

б)	изолированные стояки и полотенцесушители;

в)	неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей;

г)	изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей.

Согласно пункту 5.3.11 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170, для снижения теплопотерь следует изолировать стояки систем горячего водоснабжения эффективным теплоизоляционным материалом.

Таким образом, при установлении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, учитывается изолированность/неизолированность стояков систем горячего водоснабжения, а также наличие или отсутствие полотенцесушителей.

При расчете объема представительной выборки и нормативов потребления учтено наличие изолированных (неизолированных) стояков и (или) полотенцесушителей. При этом нормативы разбиваются по 4 группам:

С изолированными стояками с полотенцесушителями;

С изолированными стояками без полотенцесушителей;

С неизолированными стояками с полотенцесушителями;

С неизолированными стояками без полотенцесушителей.

При этом в связи с тем, что температура горячей воды для открытой и закрытой системы теплоснабжения в соответствии с Правилами № 306 одинаковая предлагается не выделять в отдельную группу нормативы по видам системы теплоснабжения.

При выборе единицы измерения нормативов потребления коммунальных услуг используется Гкал на подогрев 1 куб. метра холодной воды.

В соответствии с пунктом 11 постановления Правительства № 306 нормативы потребления коммунальных услуг были дифференцированы по конструктивным и техническим параметрам, степени благоустройства. Дифференциация по климатическим условиям, при расчете нормативов не проводилась, виду того, что показатель «климатические условия» определен Правилами для расчета коммунальной услуги по отоплению.

Учитывая, что по городам Кемерово и Новокузнецк преобладает температурный график 150/70, прокладка квартальных тепловых сетей в четырехтрубном исполнении, а также водозабор холодной воды происходит из р. Томь, необходимо выполнять расчет по двум группам территорий:

Группа 1:

Кемеровский городской округ,

Новокузнецкий городской округ.

Группа 2:

Анжеро-Судженский городской округ, Беловский городской округ,

Беловский муниципальный район,

Березовский  городской округ,

Гурьевский муниципальный район,

Ижморский муниципальный район, Калтанский городской округ,

Кемеровский муниципальный район,

Киселевский городской округ,

Крапивинский муниципальный район,

Краснобродский  городской округ,

Ленинск-Кузнецкий городской округ,

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район,

Мариинский муниципальный район,

Междуреченский  городской округ,

Мысковский городской округ,

Новокузнецкий муниципальный район,

Осинниковский городской округ,

Полысаевский  городской округ,

Промышленновский муниципальный район,

Прокопьевский  городской округ,

Прокопьевский муниципальный район,

Тайгинский городской округ,

Таштагольский муниципальный район,

Тисульский муниципальный район,

Топкинский муниципальный район,

Тяжинский муниципальный район,

Чебулинский муниципальный район,

Юргинский  городской округ,

Юргинский муниципальный район,

Яйское муниципальное образование,

Яшкинский муниципальный район.

В соответствии с пунктом 21 постановления № 306 при расчете объема предварительной выборки для расчета нормативов потребления коммунальной услуги холодного (горячего) водоснабжения, расчеты производились по массиву данных, предоставленных по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

Расчет нормативов  по группам методом аналогов производится в случае достаточности объема измерений в рамках границ объема и структуры рассчитанной представительной пропорциональной стратифицированной выборки и установленного уровня ошибки.

Расчетные работы производились по методике, представленной в Приложении 1 к Постановлению Правительства РФ № 306 от 23.05.2006 и с учетом оснований группировки по конструктивным и техническим параметрам, степени благоустройства многоквартирного или жилого дома,  по массиву данных, предоставленным по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

В соответствии с пунктом 24 Постановления № 306 в нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и горячему водоснабжению в жилых помещениях включается расход холодной и горячей воды, необходимый для удовлетворения физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей человека в жилом помещении, а также исходя из того, что данные коммунальные услуги соответствуют требованиям к качеству, установленным правилами предоставления коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 33 Постановления №306 представительная выборки определялась для каждой из групп многоквартирных домов и жилых домов количеством домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома и расположенных в аналогичных климатических условиях.

По каждому объекту исследованы данные со следующей детализацией:

адрес;

дом (многоквартирный/жилой);

система теплоснабжения (открытая/ закрытая),

наружная сеть ГВС (да/нет);

с изолированными стояками (да/нет);

с полотенцесушителями (да/нет);

наличие ОДПУ (да/нет);

прибор учета работал в течении анализируемого периода (да/нет);

прибор учета прошел поверку (да/нет);

на начало отопительного периода (2015 год) дата и время снятия показаний;

на конец отопительного периода (2016 год) дата и время снятия показаний;

на начало отопительного периода (2016 год) дата и время снятия показаний;

в течение отопительного периода проводились внеочередные работы по ремонту и наладке внутридомовых инженерных систем (да/нет);

В представительную выборку не включались многоквартирные дома, в которых не осуществляется бесперебойное предоставление коммунальных услуг или в которых имеются нежилые помещения, подключенные к общему вводу внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома и не оборудованные индивидуальными приборами учета. Сбор данных (показаний общедомовых приборов учета) был организован с учетом данного обстоятельства.

Количество многоквартирных домов или жилых домов в выборке по каждой группе домов определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 Приложения 1 Постановления № 306.

Порядок расчета

Объем выборки определялся на основе предварительной выборки в 2 этапа:

а) на первом этапе был произведен предварительный отбор многоквартирных домов или жилых домов, в отношении которых дисперсия выборочной совокупности определяется по следующей формуле:

Формула 2

, где:

- количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов. В соответствии с методикой аналогового расчета размер предварительной выборки составил более 10 единиц наблюдений, что позволило обеспечить однообразие работы с данными;

- месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном i-м многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на единицу измерения, определенный по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах или индивидуальных приборов учета в жилых домах. Значения данных переменных определялись, исходя из данных, представленных по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению»;

- среднее арифметическое предварительной выборки. Значения данной переменной рассчитывались по формуле 3 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 № 306:

Формула 3

, где:

- месячный (среднемесячный) расход коммунальных ресурсов в отдельном i-м многоквартирном доме или жилом доме за наблюдаемый период в расчете на единицу измерения, определенный по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах или индивидуальных приборов учета в жилых домах. Значения данных переменных определялись, исходя из данных, представленных по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению»;

n’- количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов;

в) на втором этапе определялась дисперсия генеральной совокупности по следующей формуле:

Формула 4

, где:

- дисперсия выборочной совокупности;

N - объем генеральной совокупности (количество многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома по каждой группе домов). Объем генеральной совокупности определялся в соответствии с данными, представленными по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».;

- количество предварительно отобранных многоквартирных домов или жилых домов. Объем предварительной выборки должен быть не менее 10 домов. В соответствии с методикой аналогового расчета размер предварительной выборки составил более 10 единиц наблюдений, что позволило обеспечить единообразие работы с данными.

При расчете объема представительной выборки для сбора показаний приборов учета и последующего расчета нормативов потребления коммунальной услуги по холодному, горячему водоснабжению методом аналогов, использовались следующие формулы, предписываемые Постановлением №306:

Объем выборки определялся по следующей формуле:

Формула 1

, где:

N - объем генеральной совокупности (количество многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома по каждой группе домов). Объем генеральной совокупности определялся в соответствии с данными, представленными по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению». Объем генеральной совокупности для группы определялся как сумма генеральных совокупностей объема генеральной совокупности каждой группы домов по муниципалитетам;
t - величина, определяемая уровнем надежности (заданной вероятностью P) того, что отклонение выборочной средней не превзойдет по абсолютной величине предельной ошибки выборки. Величина t принимается в зависимости от заданной вероятности в соответствии с таблицей 1 Приложения к Постановлению № 306:

Таблица 1. Зависимость значения t от заданной вероятности P

Таблица 1. Зависимость значения t от заданной вероятности P

| P | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 | 0,8 | 0,81 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1,23 | 1,25 | 1,28 | 1,31 | 1,34 | 1,37 | 1,41 | 1,44 | 1,48 | 1,53 | 1,56 | 1,61 | 1,64 |

- предельная ошибка выборки (допустимая абсолютная величина отклонения выборочной средней от генеральной средней);

- дисперсия генеральной совокупности, рассчитываемая как среднее арифметическое квадратов отклонений отдельных элементов генеральной совокупности от их средней арифметической.

Значение заданной вероятности P принятое уполномоченным органом – 0,85.

В соответствии с пунктом 40 Постановления № 306 при обработке данных по объему выборки в целях определения нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды были исключены значения расхода коммунальных ресурсов, отличающиеся от средних расходов по выборке более чем на 20 процентов.

Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (Гкал на 1 куб. метр определяется по следующей формуле:

,

где:

Qi - суммарный расход тепловой энергии, содержащейся в горячей воде, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета в i-м многоквартирном доме или индивидуального прибора учета в i-м жилом доме (Гкал в месяц);

Gi - суммарный расход горячей воды по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета в i-м МНОГОКВАРТИРНОМ доме или индивидуального прибора учета в i-м жилом доме (куб. м в месяц);

m - количество многоквартирных домов или жилых домов.

Объем представительной выборки определялся в несколько этапов:

1) Подготовка и обработка данных, предоставленных по запросу РЭК от 23.01.2017 №М-5-5/178-02 «О нормативах расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению», содержащих сведения о характеристиках генеральной совокупности многоквартирных и жилых домов с учетом степени благоустройства и конструктивных и технических параметров; показания приборов учета потребления.

На данном этапе осуществлялась работа по выявлению пропусков, аномальных значений и ошибок ввода. После чего из массива удалялись некорректные данные.

2) Подготовка файлов, содержащих сведения о показаниях приборов учета потребления коммунальной услуги холодного, горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах на территории Кемеровской области с учетом степени благоустройства и конструктивных и технических параметров. По каждой группе домов с аналогичными параметрами  благоустройства и этажности были сформированы отдельные файлы в табличном процессоре MS Excel.

3) В каждом файле, содержащем сведения по показаниям приборов учета потребления коммунальной услуги холодного, горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах на территории Кемеровской области с учетом степени благоустройства и конструктивных и технических параметров, были рассчитаны переменные: «неизолированные стояки и полотенцесушители», «изолированные стояки и полотенцесушители», «неизолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей», «изолированные стояки и отсутствие полотенцесушителей»;

4) Случайным образом в пакете SPSS был осуществлен случайный отбор предварительной выборки, после чего посчитана дисперсия по переменной «расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению».

5) Для каждой группы жилых и многоквартирных домов был рассчитан объем представительной выборки, а также структура пропорциональной стратифицированной выборки.

6) Выполнен расчет дескриптивных статистик по переменным «расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» с целью исключения значений расхода коммунальных ресурсов, отличающихся от средних расходов по выборке более чем на 20%.

7) Наблюдения, среднее по которым не превышало 20% по выборке, копировались на отдельный лист файла табличного процессора MS Excel.

8) Норматив рассчитывался по следующему алгоритму: вычисление дескриптивных статистик (средний расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению), подстановка значений параметров в формулу расчета норматива.

9) Расчет норматива расход тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

Расчет нормативов для территории Кемеровской области в целом будет репрезентативен при соблюдении принципа пропорциональности собираемых показаний по районам Кемеровской области. Только при соблюдении данного условия будет возможна экстраполяция результатов расчета нормативов методом аналогов на все реальную совокупность многоквартирных и жилых домов Кемеровской области.

Расчет объема репрезентативной (представительной выборки) с учетом степени технических параметров многоквартирных и жилых домов на территории Кемеровской области уточнен в целях соблюдения принципа пропорциональной стратифицированности выборочной совокупности.

Под пропорциональной стратифицированной выборкой понимается разновидность стратифицированной выборки, при которой число выбранных элементов в каждой страте пропорционально численности входящих в них элементов. При этом под стратифицированной выборкой понимается выборка, при которой генеральная совокупность разделена на частичные совокупности (классы, слои), которые сами по себе должны быть однородными, а между собой разнородными. Страты в данном исследовании выделены по техническому признаку.

В результате к утверждению предлагаются следующие нормативы:

- Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области  с применением расчетного метода

| Наименование муниципального образования | Вид система горячего водоснабжения | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м 3) |
| --- | --- | --- |
| Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0598 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0647 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0598 |

- Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области с применением метода аналогов

| Наименование муниципального образования | Вид система горячего водоснабжения | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м 3) |
| --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженский городской округ, Беловский городской округ, Беловский муниципальный район, Березовский городской округ, Гурьевский муниципальный район, Ижморский муниципальный район, Калтанский городской округ, Кемеровский муниципальный район, Киселевский городской округ, Крапивинский муниципальный район, Краснобродский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Мариинский муниципальный район, Междуреченский городской округ, Мысковский городской округ, Новокузнецкий муниципальный район, Осинниковский городской округ, Полысаевский городской округ, Промышленновский муниципальный район, Прокопьевский городской округ, Прокопьевский муниципальный район, Тайгинский городской округ, Таштагольский муниципальный район, Тисульский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Тяжинский муниципальный район, Чебулинский муниципальный район, Юргинский городской округ, Юргинский муниципальный район, Яйское муниципальное образование, Яшкинский муниципальный район | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0544 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0536 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0580 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |

Приложение № 34 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области с применением расчетного метода

| Наименование муниципального образования | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м 3) |
| --- | --- | --- |
| Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0598 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0647 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0598 |

Приложение № 35 к протоколу

№ 66 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 07.12.2017

Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев 
холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области с применением метода  аналогов

| Наименование муниципального образования | Вид системы горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы расхода тепловой энергии, (Гкал на 1 м 3) |
| --- | --- | --- |
| Анжеро-Судженский городской округ, Беловский городской округ, Беловский муниципальный район, Березовский городской округ, Гурьевский муниципальный район, Ижморский муниципальный район, Калтанский городской округ, Кемеровский муниципальный район, Киселевский городской округ, Крапивинский муниципальный район, Краснобродский городской округ, Ленинск-Кузнецкий городской округ, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Мариинский муниципальный район, Междуреченский городской округ, Мысковский городской округ, Новокузнецкий муниципальный район, Осинниковский городской округ, Полысаевский городской округ, Промышленновский муниципальный район, Прокопьевский городской округ, Прокопьевский муниципальный район, Тайгинский городской округ, Таштагольский муниципальный район, Тисульский муниципальный район, Топкинский муниципальный район, Тяжинский муниципальный район, Чебулинский муниципальный район, Юргинский городской округ, Юргинский муниципальный район, Яйское муниципальное образование, Яшкинский муниципальный район | С изолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0544 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0536 |
|  | С неизолированными стояками: |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,0580 |
|  | без полотенцесушителей | 0,0548 |