РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» декабря 2017 г. № 528

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 11.05.2017 № 64 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                          п о с т а н о в л я е т:

- Внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.05.2017 № 64 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район), в сфере теплоснабжения на 2017-2019 годы» следующие изменения:

  - В заголовке, пункте 1 цифры «2017-2019» заменить цифрами  «2017-2026».

  - Инвестиционную программу, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                   Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «19» декабря 2017 г. № 528

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Тепло-энергетические предприятия» |
| Местонахождение регулируемой организации | 652449, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Центральная, д.63 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2017-2026 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Савенков Сергей Дмитриевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: 120971@rambler.ru; Тел. +7-923-494-01-76 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «11» мая 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Крапивинского Муниципального района |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652440, Кемеровская область, Крапивинский район, пгт. Зеленогорский, ул. Юбилейная, д. 15 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Крапивинского Муниципального района Биккулов Тахир Хальфутдинович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «10» марта 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7-384-46-2-22-13 |

Инвестиционная программа ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технологические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наимено-вание показателя (мощность, протяжен-ность, диаметр и т.д.) | Ед. изм. | значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-рова -но к 2017г. | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оста-ток финан-сирова-ния | В т.ч. за счет платы за под-ключе-ние |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции мероприя-тия | после реализа-ции мероприя-тия |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство тепловой сети от Школьной котельной | подключение объектов новых заявителей | пгт. Крапивинский, ул. Мостовая от центральной теплотрассы до строящихся МКД | Протяжен-ность/ диаметр | м мм | - | 125/108 125/89 40/89 | 2017 | 2017 | 1921,7 | 0,0 | 1921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1921,7 |
| 1.1.2 | Строительство тепловой сети пгт. Крапивинский, теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной пгт. Крапивинский | демонтаж помещения котельной | пгт. Крапивинский от ул. Островского, 11 до ул. Островского, 99 | Протяжен-ность/диаметр | м/мм | 1250/219 1250/159 | 1250/219 1250/159 | 2022 | 2024 | 17473,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,9 | 7499,7 | 9101,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Строительство иных объектов тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19394,9 | 0,0 | 1921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,9 | 7499,7 | 9101,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1921,7 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от склада «Дирекции» до поселка Д 325 мм, 100 мп | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Зеленогорский, участок от склада «Дирекции» до поселка | протяженность/диаметр | м/мм | 50/325 | 50/326 | 2017 | 2017 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.1.2 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок в районе жилых домов № 80, № 15, Д219 мм, 50 мп | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Зеленогорский, участок в районе жилых домов №80, №15 | протяженность/диаметр | м/мм | 50/219 | 50/219 | 2017 | 2017 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от центрального тепловой сети Д 325 мм, до торгового центра Д 114 мм | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Зеленогорский, участок от центрального тепловой сети, до торгового центра | протяженность/диаметр | м/мм | 36/100 107/125 86/150 28/219 | 36/100 107/125 86/150 28/219 | 2017 | 2017 | 2139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от котельной до поселка Д 325-377 мм, 1882 мп | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Зеленогорский, участок тепловой сети от котельной до поселка | протяженность/диаметр | м/мм | 1882/325 | 1882/325 | 2017 | 2020 | 5026,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,1 | 1495,0 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ул. 60лет Октября до спортивной школы, Д 159 мм, 130 мп | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Крапивинский, участок тепловой сети от ул. 60лет Октября до спортивной школы | протяженность/диаметр | м/мм | 130/159 | 130/159 | 2017 | 2017 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ЦК до КНС, Д 426 мм, 1616 мп | снижение потерь в тепловых сетях | пгт. Крапивинский, участок тепловой сети от ЦК до КНС | протяженность/диаметр | м/мм | 1616/426 | 1616/426 | 2017 | 2018 | 7900,7 | 0,0 | 1613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,8 | 5775,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, Д 219 мм, 75 мп, Д 159, мм 662 мп | снижение потерь в тепловых сетях | с. Борисово участок от котельной до санатория | протяженность/диаметр | м/мм | 75/219 662/159 | 75/219 662/159 | 2019 | 2020 | 1451,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,7 | 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 464,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Устройство центрального трубопровода ГВС от котельной до санатория, Д 114, 400 мп | повышение энергетической эффективности | с. Борисово, участок тепловой сети от котельной до санатория | протяженность/диаметр | м/мм | 400/114 | 400/114 | 2017 | 2018 | 756,2 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от жилых домов до школы, Д89, L 352м.п., ул. Октябрьская от жилого дома №7 до средней школы, Д76, L 323 мп | снижение потерь в тепловых сетях | с. Барачаты, участок тепловой сети от жилых домов до школы, ул. Октябрьская от жилого дома №7 до средней школы | протяженность/диаметр | м/мм | 352/89 232/76 | 352/89 232/76 | 2017 | 2017 | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.1.10 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до жилых домов, Д 76, 42 мп, Д 57, 156 мп | снижение потерь в тепловых сетях | п. Красный Ключ | протяженность/диаметр | м/мм | 42/76 156/57 | 42/76 156/57 | 2018 | 2018 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.11 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до школы, Д 89, 38 мп, Д 89, 160 мп | снижение потерь в тепловых сетях | п. Красный Ключ | протяженность/диаметр | м/мм | 38/89 160/89 | 38/89 160/89 | 2017 | 2017 | 180,1 | 80,0 | 0,0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.12 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловых сетей от школы до ДК, Д 76, 444 мп | снижение потерь в тепловых сетях | п. Зеленовский | протяженность/диаметр | м/мм | 174/76 27/50 21/32 | 174/76 27/50 21/32 | 2019 | 2019 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.13 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от котельной до ДК, Д 57, 381 мп | снижение потерь в тепловых сетях | п. Плотниковский | протяженность/диаметр | м/мм | 190,7/57 | 190,7/57 | 2025 | 2025 | 791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 791,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.14 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от УП 2 до конца дома ул. Центральная, 4, 200 мп, Д 108 мм | снижение потерь в тепловых сетях | с. Банново | протяженность/диаметр | м/мм | 100/100 | 100/100 | 2018 | 2018 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса (устройство трубопровода декарбанизированной и сырой воды) | износ оборудования | п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | протяженность/диаметр | м/мм | 70/129 120/129 | 70/129 120/129 | 2017 | 2017 | 2554,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2554,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Устройство узла учета и приборов безопасности | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | количество | шт. | 0 | 10 | 2017 | 2017 | 636,8 | 0,0 | 130,3 | 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной с заменой дымовой трубы | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | Высота/ диаметр | м/мм | 45/1200 | 45/1200 | 2018 | 2018 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.4 | Реконструкция системы газоочистки котла №2 с установкой циклона БЦ-259-(4*4) | повышение экологической эффективности | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | мощность | куб. м./сек | 0 | 2,95 | 2019 | 2019 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Установка частотного регулирования дымоудаления на дымососе ДН 6,3 | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | мощность | кВтч | 0 | 15 | 2017 | 2017 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Реконструкция оборудования котельной теплосете-вого имущественного комплекса котельной средней школы с заменой дымовой трубы | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | Высота/ диаметр | м/мм | 25/500 | 25/500 | 2017 | 2017 | 529,6 | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Реконструкция кровли здания котельной | физический износ | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Площадь | кв. м. | 193,3 | 193,3 | 2017 | 2017 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | количество | шт. | 0 | 3 | 2017 | 2017 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Разработка проекта реконструкции и реконструкция системы газоочистки и дымоудаления | повышение экологической эффективности | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | мощность | куб. м./сек | 0 | 2,95 | 2017 | 2017 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Геологов, 1д | количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Кирова, 79 | количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | соблюдение правил эксплуатации | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1 | количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.14 | Реконструкция здания котельной, с устройством дополнительных перегородок, бетонных полов, пластиковых оконных блоков | соблюдение правил эксплуатации производственных зданий | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1 | Площадь | кв. м. | 572,5 | 572,5 | 2019 | 2019 | 946,1 | 0,0 | 0,0 | 121,2 | 824,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 3.2.15 | Реконструкция системы дымоуда-ления с устройством дымовой трубы | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | Высота/ диаметр | м/мм | 22/500 | 22/500 | 2017 | 2017 | 529,6 | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.16 | Установка дополнительного насоса марки Villo | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | Производительность | куб.м./ч, давление | - | 50/32 | 2021 | 2021 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.17 | Приобретение м монтаж котлов КВр (2ед) и котельного оборудования | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | Производительность | Гкал/ч | 1,3 | 1,6 | 2025 | 2026 | 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 717,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.18 | Реконструкция нежилого здания котельной пос. Каменный с заменой дымовой трубы | повышение энергетической эффективности | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | Высота/ диаметр | м/мм | 16/400 | 16/400 | 2019 | 2019 | 529,6 | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31948,2 | 209,6 | 2436,9 | 2962,7 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 5775,9 | 0,0 | 0,0 | 6739,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Геологов, 1д | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Кирова, 79 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Установка генератора АД 50С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.4 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.5 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.6 | Установка генератора АД 50С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 50 | 2026 | 2026 | 619,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4.7 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.8 | Установка генератора АД 50С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | Резервная мощность | кВтч | 0 | 50 | 2025 | 2025 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.9 | Установка генератора АД 18С-Т400-1Р | повышение энергетической безопасности | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | Резервная мощность | кВтч | 0 | 18 | 2026 | 2026 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4689,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3598,6 | 1091,1 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованного теплоснабжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56032,6 | 209,6 | 4358,6 | 2962,7 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 10337,6 | 1091,1 | 0,0 | 1921,7 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район) в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | 0,1920 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 | 0,1935 |
|  |  | т.у.т./куб. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | 0,000 | 0,470542 | 0,47054 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 18,472 | 18385 | 19271 | 19177 | 19769 | 19670 | 19571 | 19473 | 19375 | 19578 | 18481 | 18385 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 23 692,54 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 |
|  |  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

- Финансовый план ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)  в сфере теплоснабжения на 2017-2026 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | производство и передача тепловой энергии |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Собственные средства | 55823,0 | 55823,0 | 4358,6 | 2962,7 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 10337,6 | 1091,1 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 9782,4 | 9782,4 | 436,9 | 722,7 | 883,5 | 906,7 | 882,1 | 897,5 | 1174,4 | 1366,1 | 1421,4 | 1091,1 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 44119,0 | 44119,0 | 2000,0 | 2240,0 | 2598,4 | 3923,6 | 4629,8 | 5750,3 | 6325,3 | 7735,5 | 8916,2 | 0,0 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 1921,7 | 1921,7 | 1921,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | займы организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе | 55823,0 | 55823,0 | 4358,6 | 2962,7 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 10337,6 | 1091,1 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 0,31 | 0,31 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Тепло-энергетические предприятия» (Крапивинский муниципальный район)

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 187,20 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 | 175,70 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 | 227,30 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 | 177,20 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 | 226,60 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 | 222,00 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 | 219,40 |
| 9 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 | 252,80 |
| 10 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 | 226,70 |
| 11 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 | 231,10 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 | 233,40 |
| 13 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 | 228,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 14 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 | 240,90 |
| 15 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 |
| 17 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 | 220,10 |
| 18 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 | 220,80 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 223,40 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 | 230,10 |
| 21 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 | 221,10 |
| 22 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 | 224,20 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 | 218,20 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 | 230,20 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 | 229,00 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 | 217,90 |
| 27 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 | 225,70 |
| 28 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| 29 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 | 218,60 |
| Итого: |  |  | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 | 193,50 |

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 2,49 | 2,47 | 2,46 | 2,63 | 2,63 | 2,60 | 2,58 | 2,55 | 2,35 | 2,32 | 2,29 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 1,94 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 2,03 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 2,40 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 | 2,46 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 0,45 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 1,98 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 1,79 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 1,93 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 9 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной РЦН д. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка | 0,12 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 1,70 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 13 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 2,65 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 14 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 1,95 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 0,88 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 17 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 1,31 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 18 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 0,00 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 4,59 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 1,81 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| 21 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 0,00 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 22 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 1,54 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,35 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 2,70 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 0,94 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 1,25 | 1,25 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 4,29 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| 27 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 1,13 | 1,05 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 28 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 2,32 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| 29 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 0,00 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |
| 31 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 0,00 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| Итого: |  |  | 1,80 | 1,88 | 1,87 | 1,93 | 1,93 | 1,92 | 1,91 | 1,90 | 1,83 | 1,82 | 1,81 |

Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, куб.м./кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 4,12 | 4,12 | 4,07 | 4,03 | 3,99 | 3,67 | 3,63 | 3,59 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 9 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной РЦН д. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 10 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| 13 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 14 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 15 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
| 17 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 18 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 21 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 22 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 27 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 1,58 | 1,53 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 28 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 29 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
| 31 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Итого: |  |  | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,97 | 2,97 | 2,96 | 2,94 | 2,93 | 2,81 | 2,79 | 2,78 |

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 9544,1 | 9444,3 | 9424,0 | 10064,0 | 10064,0 | 9965,0 | 9867,0 | 9769,0 | 8972,0 | 8875,0 | 8779,0 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 5426,3 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 | 5399,1 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 427,0 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 | 421,9 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 291,2 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 | 297,8 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 635,3 | 636,0 | 582,6 | 582,6 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 282,7 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 138,5 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 | 137,2 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 441,5 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 | 397,8 |
| 9 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной РЦН д. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка | 28,6 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 10 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 13,9 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 28,6 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 14 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 21,7 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 15 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 1,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 17 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 6,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| 18 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 | 55,1 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 54,9 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 21,0 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| 21 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 0,0 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 |
| 22 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 41,1 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 96,1 | 89,2 | 89,2 | 81,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 290,0 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 | 439,2 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 80,3 | 66,9 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 76,4 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 27 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 419,0 | 390,4 | 390,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 |
| 28 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 105,9 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| 29 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 0,0 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
| 31 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 0,0 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 | 661,9 |
| Итого: |  |  | 18471,8 | 19270,7 | 19176,9 | 19769,3 | 19670,4 | 19571,4 | 19473,4 | 19375,4 | 18578,4 | 18481,4 | 18385,4 |

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущее значение | Плановое значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Теплосетевой имущественный комплекс п. Зеленогорский | Крапивинский р-н, п. Зеленогорский, ул. Промплощадка, 112 | 14769,7 | 14769,7 | 14768,7 | 15744,5 | 15744,5 | 15582,1 | 15434,4 | 15271,9 | 14031,2 | 13883,5 | 13735,8 |
| 2 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Провинциальная, 2а | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 | 11185,8 |
| 3 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной средней школы пгт. Крапивинский | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Мостовая, 32а | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 | 388,8 |
| 4 | Помещение котельной пгт. Крапивинский, ул. Советская, 148а | Крапивинский р-н, рп. Крапивинский, ул. Советская, 148а | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 | 148,1 |
| 5 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной санатория «Борисовский» | Крапивинский р-н, с. Борисово, ул. Санаторная, 3 | 566,3 | 566,3 | 566,3 | 566,3 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 | 503,7 |
| 6 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Геологов, 1д | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 | 183,4 |
| 7 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Борисово | Крапивинский р-н, с. Борисово ул. Кирова, 79 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,3 |
| 8 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной д. Шевели | Крапивинский р-н, д. Шевели, ул. Солнечная, 1а | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 | 355,3 |
| 9 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной РЦН д. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 10 | Здание котельной детского сада пос. Березовка | Крапивинский р-н, д. Березовка, ул. Новая, 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Помещение котельной д. Новобарачаты | Крапивинский р-н, д. Ново-Барачаты, ул. Советская, 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 43 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 13 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной детского сада п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Школьная, 9 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 14 | Помещение котельной п. Перехляй | Крапивинский р-н, п. Перехляй, ул. Центральная, 4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 15 | Помещение котельной д. Бердюгино | Крапивинский р-н, д. Бердюгино, ул. Школьная, 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 43а | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| 17 | Здание котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 44а | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 18 | Помещение котельной пос. Каменный | Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. Мира, 17 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 19 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Междугорное | Крапивинский р-н, с. Междугорное, ул.60 лет Октября, 3а | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
| 20 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Поперечное | Крапивинский р-н, с. Поперечное, ул. Набережная, 1а | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 21 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Парковая, 6 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 |
| 22 | Помещение котельной с. Каменка | Крапивинский р-н, с. Каменка, ул. Почтовая, 17 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 23 | Теплосетевой имущественный комплекс д. Ключи | Крапивинский р-н, д. Ключи, ул. Новая, 20 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 81,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 61,6 |
| 24 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Барачаты | Крапивинский р-н, с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 | 394,5 |
| 25 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Ленина, 14 | 81,6 | 81,6 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |
| 26 | Теплосетевой имущественный комплекс центральной котельной п. Красные Ключи | Крапивинский р-н, п. Красный Ключ, ул. Новая, 7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| 27 | Теплосетевой имущественный комплекс котельной п. Зеленовский | Крапивинский р-н, п. Зеленовский, ул. Советская, 22 | 565,0 | 565,0 | 565,0 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 | 350,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 28 | Помещение котельной пос. Плотниковский | Крапивинский р-н, п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 29 | Помещение котельной д. Скарюпино | Крапивинский р-н, с. Скарюпино, ул. Школьная, 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 30 | Теплосетевой имущественный комплекс школьной котельной с. Тараданово | Крапивинский р-н, с. Тараданово, ул. Весенняя, 23 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 | 166,1 |
| 31 | Теплосетевой имущественный комплекс с. Банново | Крапивинский р-н, с. Банново, ул. Центральная, 12 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 | 350,6 |
| Итого: |  |  | 29583,4 | 29583,4 | 29547,6 | 30345,1 | 30262,5 | 30100,1 | 29952,4 | 29789,9 | 28549,2 | 28401,5 | 28253,8 |