РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» декабря 2017 г. № 769

г. Кемерово

Об утверждении инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение), в сфере теплоснабжения

на 2018-2021 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение), ИНН 4213009742, в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                               Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области

- от «28» декабря 2017 г. № 769

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Теплосервис» |
| Местонахождение регулируемой организации | ул. Трудовая 2, г. Мариинск, Кемеровская область, 652150 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018-2021 гг. |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный экономист Порохова Ирина Анатольевна |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел. +7 (384-43) 5-74-31; e-mail: porokhovai@mail.ru |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «28» декабря 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Мариинского городского поселения |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 652150, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. Ленина, 40 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава Мариинского городского поселения Бобров Владимир Дмитриевич |
| Дата согласования инвестиционной программы | «20» декабря 2017 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | +7 (384-43) 5-34-38 |

Инвестиционная программа ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

в сфере теплоснабжения на  2018-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализа-ции меро-приятия | Год окончания реализа-ции мероп-риятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего, тыс. руб. | Профи-нанси-ровано | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за подклю-чение |
|  |  |  |  |  |  | до реализа-ции меро-приятия | после реализа-ции меро-приятия |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа 1 Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2 Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3 Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Замена котла на КВр-1,16МВТ, 2 шт. | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 20, г. Мариинск, ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2020 | 1536,0 | 0,0 | 616,0 | 616,0 | 304,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Замена котла на КВМ-1,8КБ Гефест 1,8-95шп, 4 шт. | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 7600,0 | 0,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1900,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Замена котла на КВр-1,16 МВТ, 1 шт. | увеличение надежности работы оборудования | котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская, 18 | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 312,0 | 456,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Замена транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; углеподачи УСЦ-15; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена 2-х насосов NB125-200/219Q530 м3/ч Н44М | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская, 44 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 3350,0 | 0,0 | 900,0 | 950,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. | снижение затрат электроэнергии | котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | Износ | % | 100 | 0 | 2020 | 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Замена дымососа ДН 9-1500 об/мин, 1 шт. | снижение затрат электроэнергии | котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная 1а | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3.2.7 | Замена дымососа ДН 6,3-1500 об/мин, 1 шт. | снижение затрат электроэнергии | котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | Износ | % | 100 | 0 | 2021 | 2021 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Замена дымососа ДН 8-1500 об/мин, 3шт.; транспортера-ШЗУ 2СР-70-0,5; грейферной установки ПЭ-Ф-1БМ; замена центробежного насоса с двигателем К100-65-200, 2шт.; подпиточного насоса с двигателем К 45/30 | снижение уровня потерь топлива при транспортировке, сокращение затрат | котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2 | Износ | % | 100 | 0 | 2018 | 2021 | 1782,5 | 0,0 | 748,8 | 0,0 | 852,8 | 180,9 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15646,5 | 0,0 | 4164,8 | 3466,0 | 3568,8 | 4446,9 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4 Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 5 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15646,5 | 0,0 | 4164,8 | 3466,0 | 3568,8 | 4446,9 | 0,0 | 0,0 |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | 221 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
|  |  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | % | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 15009 | 18838 | 18838 | 18838 | 18838 | 18838 |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 34,17 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 | 31,66 |
| 6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | 9163,36 | 13083,37 | 13083,37 | 13083,37 | 13083,37 | 13083,37 |
|  |  | м3 для пара | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - |

Финансовый план ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение) в сфере теплоснабжения

на 2018-2021 годы

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |  |
|  |  | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Собственные средства | 13259,7 | 13259,7 | 3529,5 | 2937,3 | 3024,4 | 3768,5 |
| 1.1 | амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 13259,7 | 13259,7 | 3529,5 | 2937,3 | 3024,4 | 3768,5 |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | займы организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО по программе | 13259,7 | 13259,7 | 3529,5 | 2937,3 | 3024,4 | 3768,5 |

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| № пп | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./(Гкал/час) |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2 |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 223,97 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 2 | Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 220,70 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 3 | Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 231,89 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 4 | Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 222,37 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| 5 | Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 225,61 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 3,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| 6 | Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 221,39 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 7 | Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 265,71 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 8 | Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 226,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

ООО «Теплосервис» (Мариинское городское поселение)

| № пп | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал/год |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям, тонн/год |  |  |  |  |
|  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная № 20, г. Мариинск, пер. Наумова | 2109,83 | 2109,83 | 2109,83 | 2109,83 | 2109,83 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 | 979,09 |
| 2 | Котельная № 25, г. Мариинск, ул. Котовского | 2372,62 | 2372,62 | 2372,62 | 2372,62 | 2372,62 | 3410,27 | 3410,27 | 3410,27 | 3410,27 | 3410,27 |
| 3 | Котельная № 33, г. Мариинск, ул. Антибесская | 1015,15 | 1015,15 | 1015,15 | 1015,15 | 1015,15 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 | 393,16 |
| 4 | Котельная № 29, г. Мариинск, ул. Красноармейская | 6746,19 | 6746,19 | 6746,19 | 6746,19 | 6746,19 | 5522,93 | 5522,93 | 5522,93 | 5522,93 | 5522,93 |
| 5 | Котельная № 30, г. Мариинск, пер. Ноградский | 1762,83 | 1762,83 | 1762,83 | 1762,83 | 1762,83 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 | 672,55 |
| 6 | Котельная № 3, г. Мариинск, ул. Центральная | 1431,91 | 1431,91 | 1431,91 | 1431,91 | 1431,91 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 | 475,97 |
| 7 | Котельная № 12, г. Мариинск, ул. Фабричная | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,89 |
| 8 | Котельная № 2, г. Мариинск, ул. Сибиряков-Гвардейцев | 1475,14 | 1475,14 | 1475,14 | 1475,14 | 1475,14 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 | 734,16 |