УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.01.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Давидович Е.Ю. | -консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов. |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово–промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

В адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области было направлено приглашение принять участие в заседании Правления РЭК КО, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) |
| --- | --- |
| 2. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) |
| 3. | О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 494 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Кемерово в части 2017 года» |
| 4. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Тепло-энергетические предприятия») |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

- Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере

холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район).

Докладчик Давидович Е.Ю. предлагает установить МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район), 
ИНН 4202047136, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на период с 12.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

2 Об утверждении производственной программы в сфере холодного
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов
на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район).

Докладчик Давидович Е.Ю.  согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ»             (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4202047136, производственную программу в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 12.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

3. Установить МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район), ИНН 4202047136, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 12.01.2018 по 31.12.2020 согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 17 от 09.01.2018; исх. № 10 от 09.01.2018) за подписью директора МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» В.В. Панькова с просьбой рассмотреть вопрос по установлению тарифов в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

3. О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 494 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) на потребительском рынке г. Кемерово в части 2017 года»

Докладчик Бушуева О.В., огласив пояснительную записку, предлагает:

В целях устранения технической ошибки внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.12.2017 № 494 «О корректировке долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую АО «Теплоэнерго» 
(г. Кемерово) на потребительском рынке г. Кемерово в части 2017 года» следующие изменение, в преамбуле дату «05.06.2017» заменить датой «29.05.2017».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

4. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Тепло-энергетические предприятия»).

Докладчик Незнанов П.Г. доложил:

В постановлениях региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.12.2017 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Тепло-энергетические предприятия» на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на 2017-2020 годы», от 26.12.2017 № 754 «Об установлении ООО «Тепло-энергетические предприятия» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Крапивинского муниципального района, на период с 27.12.2017 по 31.12.2020», от 26.12.2017 № 755 «Об установлении ООО «Тепло-энергетические предприятия» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), на период с 27.12.2017 по 31.12.2020»  была допущена технические ошибки.

В целях устранения технических ошибок предлагается внести изменения со дня официального опубликования, распространив на правоотношения, возникшие с 27.12.2017:

- в тексте постановлений слова «ИНН 4212427997» заменить словами 
«ИНН 4212427497»;

- в заголовке слова «на период с 27.12.2017 по 31.12.2020» заменить словами «на 2017-2020 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление РЭК

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА единогласно.

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 1

заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) на период с 12.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2018 | 9421,80 | х | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
| 2. | Водоотведение | 2018 | 536,17 | х | 0,00 | х | 0,70 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0,00 | х | 0,70 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 0,70 |

Приложение № 2 к протоколу № 1

заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МУП Гурьевского муниципального района  «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемую на потребительском рынке

Общая характеристика организации

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (далее – организация) оказывает услуги по холодному водоснабжению, водоотведению, обслуживанию жилья (зарегистрировано 13.01.2014 года).

Предыдущей организацией, эксплуатирующей рассматриваемую коммунальную инфраструктуру, является ООО «КОМРЕСУРС» (Гурьевский муниципальный район).

Имущество организации передано по договору о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием № 127 от 30.11.2017 и по передаточному акту объектов водоснабжения и водоотведения, носящих признаки бесхозяйного имущества на территории сельских поселений Гурьевского муниципального района от 30.11.2017.

Организация, осуществляет водоснабжение хозяйственно – питьевой водой население, бюджетные и прочие организации в следующих населенных пунктах Гурьевского муниципального района.

  - село Малая Салаирка

  - село Ур-Бедари

  - деревня Усть Канда

  - деревня Кулебакино

  - село Сосновка

  - поселок Заречный

  - деревня Чуваш-Пай

  - деревня Кочкуровка

  - поселок Раздольный

  - поселок Лесной

  - село Новопестерево

  - село Горскино

  - деревня Подкопенная

  - поселок Урск

  - деревня Апрелька

  - поселок Золотая Тайга

  - деревня Маслиха

  - деревня Заря

Водоснабжение.

У организации на обслуживании находится 39 артезианских скважин с 30 водонапорными башнями и водопроводными сетями общей протяженностью 104,423 км., уличные водопроводные колонки в количестве 267 шт.

Забор воды производится из подземных источников через артезианские скважины с подачей на водонапорные башни. Подъем воды из скважин осуществляется глубинными насосами: типа ЭЦВ различной производительности от 6,3 до 25 м3/час; «Водомет» производительностью 1,8 м3/час,  в зависимости от объема потребляемой воды по каждому населенному пункту.

Водонапорные башни, в основном оборудованы системами автоматического отключения и включения насосов для поддержания рабочего уровня воды в установленном диапазоне, где не оборудованы – насосы отключаются и включаются вручную водораздатчиками.

Транспортировка холодной воды от водонапорных башен до потребителей осуществляется через систему трубопроводов диаметром 150-63 мм, под влиянием атмосферного давления за счет перепада высоты водяного столба в водонапорной башне и водораздаточными устройствами потребителей.

На каждой скважине установлены приборы учета электроэнергии.

Приборы учета поднятой воды отсутствуют.

Все артезианские скважины имеют огражденные павильоны.

Для обеззараживания питьевой воды применяется гипохлорид, хлорирование производится капельным путем в накопительную емкость (водонапорную башню) согласно инструкции по применению гипохлорида.

На семи артезианских скважинах установлены приборы обеззараживания воды УФ-48 GPM «Модель 10».

Производственный контроль за качеством поднятой воды осуществляется лабораторией аккредитованного испытательного лабораторного центра, которая производит исследование качества питьевой воды по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Лицензия на право пользования водными недрами отсутствует.

Водоотведение.

В пос.Раздольный транспортировка сточных вод осуществляется через систему канализации диаметром 250 мм, проложенную чугунными трубами, протяженностью 1,963км, с канализационными колодцами в количестве 75 шт.

Очистные сооружения пос.Раздольный находятся на границе поселка, представляют собой отстойник эмшерного типа. Хозяйственно-бытовые воды подаются самотеком в канализационно-насосную станцию перекачки сточных вод, откуда с помощью консольного насоса К 160/30 перекачиваются на иловые площадки.

КНС во время отапливаемого сезона обогревается 2-мя обогревателями мощностью 2,2кВт.

В населенных пунктах Гурьевского района:

- с.Малая Салаирка

- с.Сосновка

- с.Новопестерево

- с.Горскино

от жилых многоэтажных домов и от зданий бюджетных организаций осуществляется вывоз жидких бытовых отходов.

На обслуживании у предприятия находятся канализационные сети общей протяженностью 4,514 км., с канализационными колодцами в кол-ве 117 шт. и выгребными ямами в количестве 26 шт.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой и водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В ходе анализа специалистом принимались во внимание плановые и фактические показатели деятельности организации, ранее обслуживающей систему предыдущего периода регулирования.

Оценка финансового состояния организации

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые.

По итогам работы за 2016 г. в учете организации отсутствуют объективные сведения о понесенных затратах, полученных доходах по регулируемым видам деятельности.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду и водоотведение

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 с применением метода ЭОТ.

При рассмотрении материалов тарифного дела было принято решение об установлении тарифов с применением метода индексации.

При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода 17725,84 тыс. руб.;

водоотведение 2070,19 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2018 год 22,01%.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год в сфере холодного водоснабжения 2,74 кВт*ч/м3.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год в сфере водоотведения 0,80 кВт*ч/м3.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения, водоотведения на период с 12.01.2018 по 31.12.2020 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ»  (Гурьевский муниципальный район)

на период с 12.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименова-ние услуг | Годы | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективнос-ти операцион-ных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электричес-кой энергии, кВт*ч/ м3 |
| 1. | Питьевая вода | 2018 | 9421,80 | х | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0,00 | 22,01 | 1,95 |
| 2. | Водоотве-дение | 2018 | 536,17 | х | 0,00 | х | 0,70 |
|  |  | 2019 | х | 1 | 0,00 | х | 0,70 |
|  |  | 2020 | х | 1 | 0,00 | х | 0,70 |

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг:

- в сфере холодного водоснабжения питьевой водой по категориям потребителей «Бюджетные организации» и «Прочие» по факту 2016 года организации, ранее обслуживающей систему. По категории «Население» объемы приняты по плану 2017 года организации, ранее обслуживающей систему с учетом частичного снижения объемов;

- в сфере водоотведения на потребительский рынок показатели объемов приняты по факту 2016 года организации, ранее обслуживающей систему.

Планируемый объем отпущенной   воды по категориям потребителей:

- на период с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 146939,12 м3, в том числе на потребительский рынок – 146939,12 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 156363,78 м3, в том числе на потребительский рынок – 156363,78 м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 156363,78 м3, в том числе на потребительский рынок – 156363,78 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 156363,78 м3, в том числе на потребительский рынок – 156363,78 м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 156363,78 м3, в том числе на потребительский рынок – 156363,78 м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 156363,78 м3, в том числе на потребительский рынок – 156363,78 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 12754,28 м3, в том числе на потребительский рынок – 12754,28 м3;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 13572,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 13572,34 м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 13572,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 13572,34 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 13572,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 13572,34 м3;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 13572,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 13572,34 м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 13572,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 13572,34 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 6723,93 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6723,93 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 7446,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7446,04 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 7446,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 7446,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 8241,94 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8241,94 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 8241,94 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8241,94 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 8762,63 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 8762,63 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 315,54 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 347,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 347,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 347,04 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 347,04 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 347,04 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 358,31 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 358,31 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 358,31 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 358,31 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 369,98 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 369,98 тыс. руб.

«Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.01.2018 по 31.12.2018.  Финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 25747,09 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 25747,09 тыс. руб.  Тариф заявлен – 114,07 руб./м3.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 12.01.2018 г. по 30.06.2018 – в размере 6723,93 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 – в размере 7446,04 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 7446,04 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере 8241,94 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере 8241,94 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере 8762,63 тыс. руб.;

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 318,90 тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве 5,25 тн. по цене 60742,66 руб./тн.

Специалистом РЭК КО затраты по данной статье отклонены в виду отсутствия договора на поставку реагентов.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 14395,52 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя лабораторные анализы 414,35 тыс. руб., расходы по договору аутсорсинга 10556,32 тыс. руб., расходы по договору оказания услуг спец. техники 3291,20 тыс. руб., другие расходы 133,65 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» отклонены ввиду отсутствия заключенных договоров на проведение лабораторных анализов и отсутствием в тарифном деле программы производственного контроля, по статье «Другие расходы» отклонены ввиду отсутствия подтверждающих документов.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 8596,85 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 3741,99 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Расходы по договору аутсорсинга» в сумме 3339,65 тыс. руб. приняты по представленному договору аутсорсинга, без учета коэффициента рентабельности и налога 6%, в расчете на численность с учетом распределения основного персонала, цехового и АУП в доле выручки организации, ранее обслуживающей систему за 2016 год на водоснабжение 71,5% от среднесписочной численности по 4-ФСС 46 чел., в пересчете на регулируемый период;

- затраты по статье «Расходы по договору оказания услуг спец. техники» в сумме 402,34 тыс. руб. приняты по плановой смете 2017 года статьи «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)», с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (103,7%), в пересчете на регулируемый период;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 4854,86 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статьям «Расходы по договору аутсорсинга» в сумме 4426,72 тыс. руб., «Расходы по договору оказания услуг спец. техники» в сумме 428,15 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 2358,98 тыс. руб.

Включают в себя материалы на ремонт.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 474,20 тыс. руб. по факту 2016 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом ИПЦ на 2017 год 104% и на 2018 год 103,7%, с разбивкой по периодам:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 229,73 тыс. руб.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 244,47 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 652,44 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административного персонала 267,67 тыс. руб. при численности 1 человек и средней заработной плате  22305,83 руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП  80,84 тыс. руб., прочие расходы 303,93 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 350,75 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 169,93 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 110,94 тыс. руб. и рассчитан от средней заработной платы согласно штатного расписания – 27518,33 руб./чел./мес. Численность 0,72 человека принята от численности персонала АУП (1 человек) по штатному расписанию по доле выручки на водоснабжение 71,5% за 2016 год организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на регулируемый период.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 33,50 тыс. руб.

Прочие административные расходы в размере 25,48 тыс. руб. приняты по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом ИПЦ на 2018 год (103,7%), в пересчете на регулируемый период.

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 180,82 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 118,05 тыс. руб. по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 35,65 тыс. руб.

Прочие административные расходы в размере 27,12 тыс. руб. по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил 9421,80 тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере 10006,11 тыс. руб. по плановой смете 2018 года, в пересчете на регулируемый период с учетом коэффициента индексации 1,03. Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере 10306,30 по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 6054,45 тыс. руб., в том числе объем энергии 839,50 тыс.кВт.ч, тариф 7,21 руб./кВт.ч.

Электроэнергия НН (0,4 кВ и ниже). Поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Затраты на электроэнергию на 2019 год приняты по плановой смете 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2017 год (104,3%). Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты по плановой смете 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,3%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 2430,19 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по факту 2016 года организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на регулируемый период – 382,39 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за январь-июнь 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2018 год (104,7%) в размере 6,36 руб./кВтч.

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2586,06 тыс. руб. Объем по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на полугодие – 406,92 тыс. кВтч., цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2697,26 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 406,92 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,63 руб./кВтч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2697,26 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2813,97 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 406,92 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,92 руб./кВтч.

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2813,97 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Неподконтрольные расходы

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 1966,80 тыс. руб., и включают в себя платежи по водному налогу 513,99 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1452,81 тыс. руб.

Затраты по водному налогу рассчитаны в соответствии с действующим законодательством.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки) данного периода календарной разбивки.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующего законодательства, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2018 год в сумме 316,86 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 152,10 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 84,86 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 67,24 тыс. руб.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 164,76 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 90,30 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 74,46 тыс. руб.;

- 2019 год в сумме 364,30 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 178,18 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 103,72 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 74,46 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 186,13 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 103,72 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 82,41 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 408,42 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 201,61 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 119,20 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 82,41 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 206,82 тыс. руб., в том числе платежи по водному налогу 119,20 тыс. руб. и единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 87,62 тыс. руб.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (уменьшение)»

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующего законодательства, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2018 год в сумме 584,94 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 584,94 тыс. руб.

- 2019 год в сумме 76,96 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.,

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 76,96 тыс. руб.,

- 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (увеличение)»

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону увеличения.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующего законодательства, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2018 год в сумме 0,00 тыс. руб.

- 2019 год в сумме 0,00 тыс. руб.

- 2020 год в сумме 661,90 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 81,67 тыс. руб.,

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 580,22 тыс. руб.

Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.01.2018 по 31.12.2018.  Финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией, составляет 2381,49 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2381,49 тыс. руб.  Тариф заявлен – 77,85 руб./м3.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 12.01.2018 г. по 30.06.2018 – в размере 315,54 тыс. руб.;

- с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 – в размере 347,04 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 347,04 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере 358,31 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере 358,31 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере 369,98 тыс. руб.;

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2018 год

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 56,49 тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве 0,93 тн. по цене 60742,66 руб./тн.

Специалистом РЭК КО затраты по данной статье отклонены в виду отсутствия договора на поставку реагентов.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 1696,04 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя лабораторные анализы 48,77 тыс. руб., расходы по договору аутсорсинга 1435,02 тыс. руб., расходы по договору оказания услуг спец. техники 212,25 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» отклонены ввиду отсутствия заключенных договоров на проведение лабораторных анализов и отсутствием в тарифном деле программы производственного контроля.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 470,77 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 222,67 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Расходы по договору аутсорсинга» в сумме 187,24 тыс. руб. приняты по представленному договору аутсорсинга, без учета коэффициента рентабельности и налога 6%, в расчете на численность с учетом распределения основного персонала, цехового и АУП в доле выручки организации, ранее обслуживающей систему за 2016 год на водоотведение 4,3% от среднесписочной численности по 4-ФСС 46 чел., в пересчете на регулируемый период;

- затраты по статье «Расходы по договору оказания услуг спец. техники» в сумме 35,43 тыс. руб. приняты по плановой смете 2017 года статьи «Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)», с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2018 год (103,7%), в пересчете на регулируемый период;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 - затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 248,10 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статьям «Расходы по договору аутсорсинга» в сумме 210,40 тыс. руб., «Расходы по договору оказания услуг спец. техники» в сумме 37,70 тыс. руб. приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 228,96 тыс. руб.

Включают в себя материалы на ремонт.

Расходы по периодам календарной разбивки в сумме 42,60 тыс. руб. приняты частично по предложению организации, с разбивкой по периодам:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 20,64 тыс. руб.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 21,96 тыс. руб.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 88,70 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату административного персонала 36,39 тыс. руб. при численности 1 человек и средней заработной плате    3032,50 руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП   10,99 тыс. руб., прочие расходы 41,32 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 22,80 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 11,05 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 6,67 тыс. руб. и рассчитан от средней заработной платы согласно штатного расписания – 27518,33 руб./чел./мес. Численность 0,04 человека принята от численности персонала АУП (1 человек) по штатному расписанию по доле выручки на водоотведение 4,3% за 2016 год организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на регулируемый период.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 2,01 тыс. руб.

Прочие административные расходы в размере 2,36 тыс. руб. приняты по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом ИПЦ на 2018 год (103,7%), в пересчете на регулируемый период.

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 11,75 тыс. руб.

ФОТ принят в размере 7,10 тыс. руб. по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а так же в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 2,14 тыс. руб.

Прочие административные расходы в размере 2,51 тыс. руб. по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил 536,17 тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере 569,48 тыс. руб. по плановой смете 2018 года, в пересчете на регулируемый период с учетом коэффициента индексации 1,03. Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере 586,56 по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,03.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 177,12 тыс. руб., в том числе объем энергии 24,56 тыс.кВт.ч, тариф 7,21 руб./кВт.ч.

Электроэнергия НН (0,4 кВ и ниже). Поставщик ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Затраты на электроэнергию на 2019 год приняты по плановой смете 2018 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2017 год (104,3%). Затраты на электроэнергию на 2020 год приняты по плановой смете 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на 2020 год (104,3%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 12.01.2018 по 30.06.2018 – 58,04 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по факту 2016 года организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на регулируемый период – 8,97 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята на основании представленных счетов – фактур за январь-июнь 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2018 год (104,7%) в размере 6,47 руб./кВтч.

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 61,76 тыс. руб. Объем по предыдущему периоду календарной разбивки, в пересчете на полугодие – 9,55 тыс. кВтч., цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 64,42 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 9,55 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 6,75 руб./кВтч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 64,42 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 67,23 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 9,55 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 7,04 руб./кВтч.

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 67,23 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Неподконтрольные расходы

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2018 год в сумме 134,18 тыс. руб.

Включают в себя платежи по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Затраты по уплате единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учтены в размере минимального налога (1% от планируемой выручки) данного периода календарной разбивки.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующего законодательства, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2018 год в сумме 6,62 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 3,15 тыс. руб.;

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 3,47 тыс. руб.;

- 2019 год в сумме 7,05 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3,47 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3,58 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 7,28 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 3,58 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 3,70 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду и водоотведение с учетом календарной разбивки:

#### Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) на потребительском рынке с 12.01.2018 по 31.12.2020

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Питьевая вода |  |  |  |  |
| МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» | 2018 | с 12.01.2018 по 30.06.2018 | 45,76 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 47,62 | 4,1 |
|  | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 47,62 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 52,71 | 10,7 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 52,71 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 56,04 | 6,3 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |
| МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» | 2018 | с 12.01.2018 по 30.06.2018 | 24,74 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 25,57 | 3,4 |
|  | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 25,57 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 26,40 | 3,2 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 26,40 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 27,26 | 3,3 |

Приложение № 3 к протоколу № 1

заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018

Производственная программа

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 12.01.2018 по 31.12.2020

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 652780, Кемеровская область, Гурьевский район, г. Гурьевск, ул. Мичурина, 11А Почтовый адрес: 652774, Кемеровская область, Гурьевский район, с. Малая Салаирка, ул. Школьная, 15А |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименова-ние показателя | Ед. изм. | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 12.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 196255,29 | 208843,09 | 208843,09 | 208843,09 | 208843,09 | 208843,09 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 68,60 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 7779,05 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 7779,05 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 | 8278,00 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 188407,64 | 200492,09 | 200492,09 | 200492,09 | 200492,09 | 200492,09 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 41468,52 | 44128,31 | 44128,31 | 44128,31 | 44128,31 | 44128,31 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 146939,12 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 146939,12 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 | 156363,78 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 125624,76 | 133682,33 | 133682,33 | 133682,33 | 133682,33 | 133682,33 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 21314,36 | 22681,46 | 22681,46 | 22681,46 | 22681,46 | 22681,46 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 12754,28 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 | 13572,34 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 11641,45 | 12388,13 | 12388,13 | 12388,13 | 12388,13 | 12388,13 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 1112,84 | 1184,21 | 1184,21 | 1184,21 | 1184,21 | 1184,21 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 12.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб. | 6723,93 | 7446,04 | 7446,04 | 8241,94 | 8241,94 | 8762,63 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 315,54 | 347,04 | 347,04 | 358,31 | 358,31 | 369,98 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 12.01.2018 | 31.12.2020 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2016 год | Ожидаемые значения 2017 год | План 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | 22,01 | 22,01 | 22,01 | 22,01 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2016 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,18 | 0,18 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,02 | 1,02 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 22,01 | 22,01 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,95 | 1,95 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,70 | 0,70 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы

за 2016 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 1

заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018

Приложение № 5 к протоколу № 1

заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.01.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП Гурьевского района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) на период с 12.01.2018 по 31.12.2020

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | с 12.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 45,76 | 47,62 | 47,62 | 52,71 | 52,71 | 56,04 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 45,76 | 47,62 | 47,62 | 52,71 | 52,71 | 56,04 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 24,74 | 25,57 | 25,57 | 26,40 | 26,40 | 27,26 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 24,74 | 25,57 | 25,57 | 26,40 | 26,40 | 27,26 |