УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 73

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (продолжение заседания правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области после перерыва от 26.12.2017г.)

27.12.2017г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно – правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Седашкина Г.С. | - ведущий консультант отдела ценообразования региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Унщиков И.А. | - ведущий специалист ТП ООО «ЭнергоПаритет» |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту |
| --- | --- |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» по индивидуальному проекту |
| 4. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту |

Малюта Д.В. объявил заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области открытым после перерыва заседания от 26.12.2017 и предоставил слово докладчикам.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» фидеры 6-7 и 6-8 РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» по индивидуальному проекту

Докладчики Седашкина Г.С. и Дюков А.В., согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», (ИНН 4205262491) энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (увеличение максимальной мощности на 3 000 кВт), к ПС 110/6 кВ «Угольная» по индивидуальному проекту согласно согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение, озвученное на заседании Правления РЭК КО (исх. № 1172 от 27.12.2017; вх. № 7114 от 27.12.2017) за подписью ведущего специалиста ТП ООО «ЭнергоПаритет» И.А. Унщикова.

Кулебякина М.В. отметила (на основании материалов, представленных на 18-00ч. мос. времени 26 декабря 2017г.), что в проекте постановления не отражена информация о размере выпадающих расходов в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования: «Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение».

Специалисты региональной энергетической комиссии Кемеровской области ответили, что выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – 5 человек

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В.).

2. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» ЛЭП 6 кВ, ЛЭП 35 кВ в линейных ячейках РУ 6 кВ №4-8, 10, 13, 17-23 и РУ 35 кВ № 1, 8 ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по индивидуальному проекту

Докладчики Седашкина Г.С. и Дюков А.В., согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», (ИНН 4205262491) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт) через подключение по уровню 110 кВ  ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» (Кемеровская обл., Беловский р-н, разрез «Виноградовский») согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила (на основании материалов, представленных на 18-00ч. мос. времени 26 декабря 2017г):

-  в направленных материалах отсутствует расчет стоимости строительства;

- не представлена дополнительно запрошенная однолинейная схема;

- в стоимость платы за технологическое присоединение включены мероприятия, связанные с развитием существующей инфраструктуры (пункт 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике);

- в соответствии с пунктом 14 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 (далее Методические указания) в проекте постановления не указан перечень конкретных мероприятий «последней мили», включенных в стоимость, в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями».

Специалисты региональной энергетической комиссии Кемеровской области ответили:

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение, озвученное на заседании Правления РЭК КО (исх. № 1174 от 27.12.2017; вх. № 7115 от 27.12.2017) за подписью ведущего специалиста ТП ООО «ЭнергоПаритет» И.А. Унщикова.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – 5 человек

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В.).

3. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» ВЛ (КЛ)-6 кВ до РПП-6 «Насосная гор.-100» КРУВ- 6 кВ к ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» по индивидуальному проекту

Докладчики Седашкина Г.С. и Дюков А.В., согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», (ИНН 4205262491) энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» (максимальная мощность на 7 500 кВт), подключение к ПС 110/6 кВ «Угольная» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2) по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила (на основании материалов, представленных на 18-00ч. мос. времени 26 декабря 2017г), что в проекте постановления не отражена информация о размере выпадающих расходов в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования: «Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение».

Специалисты региональной энергетической комиссии Кемеровской области ответили, что выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение, озвученное на заседании Правления РЭК КО (исх. № 1175 от 27.12.2017; вх. № 7116 от 27.12.2017) за подписью ведущего специалиста ТП ООО «ЭнергоПаритет» И.А. Унщикова.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – 5 человек

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В.).

4. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» ЛЭП-6 кВ по индивидуальному проекту

Докладчики Седашкина Г.С. и Дюков А.В., согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет», (ИНН 4205262491) энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» (максимальная мощность 16 000 кВт), к ПС 110/6 кВ «Угольная» (Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила (на основании материалов, представленных на 18-00ч. мос. времени 26 декабря 2017г):

- в направленных материалах отсутствует расчет стоимости строительства;

- в экспертном заключении отсутствует информация об объектах, стоимость строительства которых учтена в плате за технологическое присоединение, что не позволяет оценить соответствие пункту 2 статьи 23.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ "Об электроэнергетике", согласно которому мероприятия, связанные с развитием существующей инфраструктуры не должно включаться в плату за технологическое присоединение;

- в соответствии с пунктом 14 Методических указаний в проекте постановления не указан перечень конкретных мероприятий «последней мили», включенных в стоимость, в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями»;

- в проекте постановления не отражена информация о размере выпадающих расходов в соответствии с пунктом 87 Основ ценообразования: «Регулирующий орган в своем решении по утверждению платы за технологическое присоединение отражает расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение».

Специалисты региональной энергетической комиссии Кемеровской области ответили:

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение, озвученное на заседании Правления РЭК КО (исх. № 1175 от 27.12.2017; вх. № 7117 от 27.12.2017) за подписью ведущего специалиста ТП ООО «ЭнергоПаритет» И.А. Унщикова.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали ЗА – 5 человек

ПРОТИВ – 1 человек (Кулебякина М.В.).

Члены Правления РЭК КО:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «Шахта Заречная» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/3 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (фидеры 6-7 и 6-8 РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Заречная, 1.

- Максимальная мощность – 3 000 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 5 500 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 8 500 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – июнь 2019 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 3 000 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» со строительством ОРУ 110 кВ, установкой двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ 6 кВ (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Строительство двух одноцепных ВЛ-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

Все указанные мероприятия выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»)» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. В представленных материалах трансформаторы подстанции «Спутник» 35/6 кВ не предполагается заменять на трансформаторы иной мощности, а также не предполагаются изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущей пересмотр величины максимальной мощности. Таким образом процесс технологического присоединения к оборудованию подстанции «Спутник» 35/6 кВ не проводится. На основании анализа материалов предприятия и расшифровки понятия «реконструкция», изложенного в п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ («реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов») эксперты считают, что подстанция «Спутник» 35/6 кВ не подвергается реконструкции, а на отдельно выделенном земельном участке строиться дополнительный центр питания другого уровня напряжения, содержащий все признаки отдельной подстанции 110/6 кВ «Угольная» с техническим соединением с подстанцией «Спутник» 35/6 кВ кабельной ЛЭП по уровню 6 кВ.Таким образом данное мероприятие относиться к строительству нового электросетевого объекта.

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, Беловская ГРЭС выступает в качестве вышестоящей сетевой организации и с ней должны быть урегулированы взаимоотношения по технологическому присоединению к электрическим сетям электростанции.

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «Шахта Заречная».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 3 000 | 3 000 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» составляет 0,00 тыс. руб.

Эксперт технического отдела предлагает согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» в размере 0,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице:

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| 1 | Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС "Угольная" - РПП-6 "Насосная городская-100" ШУ "Октябрьский") |  |  |
| 1.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 8 620,00 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 408,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 9 028,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 10 557,39 |
| 2 | Строительство четырех двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 5,6 км каждая (ПС "Угольная - ЭПУ ш. "Сибирская") |  |  |
| 2.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 48 272,00 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 701,76 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 48 973,76 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 57 270,19 |
| 3 | Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ-110 кВ на 2 линейные ячейки |  |  |
| 3.1 | УНЦ ячейки выключателя | В1-02 | 33 086,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 33 086,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 38 690,95 |
| 4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 4.1 | УНЦ ячейки выключателя 110 кВ | В1-02 | 33 086,00 |
| 4.2 | УНЦ ячейки выключателя 6 кВ | В2-01 | 26 560,00 |
| 4.3 | УНЦ ячейки трансформатора | Т1-05-2 | 63 444,00 |
| 4.4 | Объем финансовых потребностей на подготовку и благоустройство территории ПС | Б-1 | 4 135,91 |
| 4.5 | УНЦ постоянной части ПС | З1-02 | 118 497,00 |
| 4.6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П1-02 | 22 384,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 268 106,91 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 313 525,70 |
| 5 | Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС "Угольная" до ПС 110/35/6 кВ "КеНоТЭК" протяженностью 33,3 км |  |  |
| 5.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 3 | 266 766,30 |
| 5.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 45 069,01 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 311 835,31 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 364 661,94 |
| 6 | Строительство двух одноцепных ЛЭП-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" протяженностью 25 км каждая |  |  |
| 6.1 | УНЦ ВЛ | Л1-44 - 3 | 414 850,00 |
| 6.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3-11 | 57 194,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 472 044,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 552 010,87 |
| ВСЕГО (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 1 336 717,04 |

В расчете не учитываются ряд работ не представленный в УНЦ (АИСКУЭ, системы телемеханики и ряд других работ). С учетом этих дополнительных затрат стоимость работ по расчету предприятия не превышает стоимости работ по УНЦ.

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» к электрическим сетям выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия на существующих сетях.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с таб. 18 Постановления РЭК №751 от 31.12.2016 (в ред. постановлений РЭК Кемеровской обл. от 31.01.2017 N 10, от 23.05.2017 N 72, от 11.07.2017 N 103, от 01.08.2017 N 130, от 01.09.2017 N 177, от 19.09.2017 N 202) «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций кемеровской области на 2017 год» для ООО «ЭнергоПаритет» установлены следующие стандартизированные ставки С1:

| N п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| # С1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 41,8 | 41,8 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 9,37 | 9,37 |
|  | свыше 670 кВт |  | 1,07 | 1,07 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 15,47 | 15,47 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 3,46 | 3,46 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,50 | 0,50 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 6,84 | 6,84 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,53 | 1,53 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,26 | 0,26 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 8,14 | 8,14 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,82 | 1,82 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 11,4 | 11,4 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 2,55 | 2,55 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,31 | 0,31 |

Исходя из величины присоединяемой максимальной мощности 3000 кВт эксперт отдела ценообразования предлагает:

ПТП = Р + Ри+ Ртп,

где Ри = 0 руб.;

Ртп = 0 руб. (не заявлены Обществом).

Р = С1 руб./кВт * 3000кВт

ПТП = 1,07 руб./кВт * 3000кВт = 3,21 тыс. руб.

в том числе по мероприятиям стандартизированной тарифной ставке (С1):

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ):

С1.1 = 0,5 руб./кВт * 3000кВт = 1,5 тыс. руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ:

С1.2 = 0,26 руб./кВт * 3000кВт = 0,78 тыс. руб.

- Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя:

Расчет стандартизированной ставки С1.3 произвести не представляется возможным так как для Общества она не утверждалась на 2017 год.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети:

С1.4 = 0,31 руб./кВт * 3000кВт = 0,93 тыс. руб.

Экспертом отдела ценообразования предлагается принять расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство в размере 3,21 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» (увеличение максимальной мощности на 3 000 кВт), фидеры 6-7 и 6-8 РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Заречная, 1) по индивидуальному проекту в размере 3,21 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 1,5 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 1,71 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 3,21 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 3000 кВт.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Приложение № 3 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ПАО «Кузбасская топливная компания» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 26.06.2017 №527 на подключение энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт) через подключение по уровню 110 кВ  ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК»

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Беловский р-н, разрез «Виноградовский».

- Максимальная мощность – 4 500 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 10 650 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 15 150 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ и 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – сентябрь 2018 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 4 500 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Строительство одной двухцепной отпайки ВЛ-110 кВ от проектируемой ВЛ-110 кВ Беловская ГРЭС – Угольная до ПС 110 «КеНоТЭК».

Указанное мероприятие выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ПАО «Кузбасская топливная компания».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 4 500 | 4 500 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» составляет 0,00 тыс. руб. (выпадающие – 262 536,13 тыс. руб.). Указанная стоимость относится к мероприятию «Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС «Угольная» до ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» протяженностью 33,3 км».

В связи с тем, что в технических условиях предусмотрены мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, экспертом технического отдела предлагается не согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» в размере 262 536,13 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице:

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| 1 | Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС "Угольная" - РПП-6 "Насосная городская-100" ШУ "Октябрьский") |  |  |
| 1.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 8 620,00 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 408,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 9 028,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 10 557,39 |
| 2 | Строительство четырех двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 5,6 км каждая (ПС "Угольная - ЭПУ ш. "Сибирская") |  |  |
| 2.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 48 272,00 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 701,76 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 48 973,76 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 57 270,19 |
| 3 | Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ-110 кВ на 2 линейные ячейки |  |  |
| 3.1 | УНЦ ячейки выключателя | В1-02 | 33 086,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 33 086,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 38 690,95 |
| 4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 4.1 | УНЦ ячейки выключателя 110 кВ | В1-02 | 33 086,00 |
| 4.2 | УНЦ ячейки выключателя 6 кВ | В2-01 | 26 560,00 |
| 4.3 | УНЦ ячейки трансформатора | Т1-05-2 | 63 444,00 |
| 4.4 | Объем финансовых потребностей на подготовку и благоустройство территории ПС | Б-1 | 4 135,91 |
| 4.5 | УНЦ постоянной части ПС | З1-02 | 118 497,00 |
| 4.6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П1-02 | 22 384,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 268 106,91 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 313 525,70 |
| 5 | Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС "Угольная" до ПС 110/35/6 кВ "КеНоТЭК" протяженностью 33,3 км |  |  |
| 5.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 3 | 266 766,30 |
| 5.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 45 069,01 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 311 835,31 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 364 661,94 |
| 6 | Строительство двух одноцепных ЛЭП-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" протяженностью 25 км каждая |  |  |
| 6.1 | УНЦ ВЛ | Л1-44 - 3 | 414 850,00 |
| 6.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3-11 | 57 194,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 472 044,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 552 010,87 |
| ВСЕГО (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 1 336 717,04 |

В расчете не учитываются ряд работ, не представленный в УНЦ (АИСКУЭ, системы телемеханики и ряд других работ). С учетом этих дополнительных затрат стоимость работ по расчету предприятия не превышает стоимости работ по УНЦ.

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям, не включаемые в плату

за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Эксперт технического отдела делает вывод, что для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» к электрическим сетям выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия на существующих сетях.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования предлагает произвести расчет в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с таб. 18 Постановления РЭК №751 от 31.12.2016 (в ред. постановлений РЭК Кемеровской обл. от 31.01.2017 N 10, от 23.05.2017 N 72, от 11.07.2017 N 103, от 01.08.2017 N 130, от 01.09.2017 N 177, от 19.09.2017 N 202) «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций кемеровской области на 2017 год» для ООО «ЭнергоПаритет» установлены следующие стандартизированные ставки С1:

| N п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| # С1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 41,8 | 41,8 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 9,37 | 9,37 |
|  | свыше 670 кВт |  | 1,07 | 1,07 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 15,47 | 15,47 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 3,46 | 3,46 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,50 | 0,50 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 6,84 | 6,84 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,53 | 1,53 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,26 | 0,26 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 8,14 | 8,14 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,82 | 1,82 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 11,4 | 11,4 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 2,55 | 2,55 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,31 | 0,31 |

Исходя из величины присоединяемой максимальной мощности 4500 кВт эксперт отдела ценообразования предлагает:

ПТП = Р + Ри+ Ртп,

где Ри = 262 536,13 тыс. руб.;

Ртп = 0 руб. (не заявлены Обществом).

Р= С1 руб./кВт * 4500кВт = 4,815 тыс. руб.

ПТП = 4,815 тыс. руб. + 262 536,13 тыс. руб.= 262 540,945 тыс. руб.

в том числе по мероприятиям стандартизированной тарифной ставке (С1):

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ):

С1.1 = 0,5 руб./кВт * 4500кВт = 2,25 тыс. руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ:

С1.2 = 0,26 руб./кВт * 4500кВт = 1,17 тыс. руб.

- Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя:

Расчет стандартизированной ставки С1.3 произвести не представляется возможным так как для Общества она не утверждалась на 2017 год.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети:

С1.4 = 0,31 руб./кВт * 4500кВт = 1,395 тыс. руб.

Экспертом отдела ценообразования предлагается принять расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство в размере 4,815 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» (увеличение максимальной мощности на 4 500 кВт) через подключение по уровню 110 кВ  ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по индивидуальному проекту в размере 262 540,945 тыс. руб.

Приложение № 4 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (подключение ПС 110/35/6 кВ «КеНоТЭК» по уровню 110 кВ) энергопринимающих устройств ПАО «Кузбасская топливная компания» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 2,25 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 262 536,13 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 2,565 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 262 540,945 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 4500 кВт.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Приложение № 5 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим

сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» по индивидуальному проекту

Вся нормативная база рассмотрена с учетом всех изменений.

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/2 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к ПС 110/6 кВ «Угольная».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2.

- Максимальная мощность – 7 500 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 1 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – май 2019 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки.

- Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

- Строительство ЛЭП 6 кВ до РПП-6 «Насосная гор.-100» заявителя.

Мероприятия 1-3 выполняет ООО «ЭнергоПаритет». Мероприятие 4 выполняет заявитель.

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»)» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. В представленных материалах трансформаторы подстанции «Спутник» 35/6 кВ не предполагается заменять на трансформаторы иной мощности, а также не предполагаются изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущей пересмотр величины максимальной мощности. Таким образом процесс технологического присоединения к оборудованию подстанции «Спутник» 35/6 кВ не проводится. На основании анализа материалов предприятия и расшифровки понятия «реконструкция», изложенного в п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ («реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов») эксперты считают, что подстанция «Спутник» 35/6 кВ не подвергается реконструкции, а на отдельно выделенном земельном участке строиться дополнительный центр питания другого уровня напряжения, содержащий все признаки отдельной подстанции 110/6 кВ «Угольная» с техническим соединением с подстанцией «Спутник» 35/6 кВ кабельной ЛЭП по уровню 6 кВ. Таким образом данное мероприятие относиться к строительству нового электросетевого объекта.

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, Беловская ГРЭС выступает в качестве вышестоящей сетевой организации и с ней должны быть урегулированы взаимоотношения по технологическому присоединению к электрическим сетям электростанции.

Остальные мероприятия по мнению экспертов также относятся к новому строительству электросетевых объектов и включаются в расчет платы за технологическое присоединение.

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 7 500 | 7 500 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» составляет 14 861,82 тыс. руб. Указанная стоимость относится к мероприятию «Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС «Угольная» - РПП-6 «Насосная городская-100» ШУ «Октябрьский»)».

В связи с тем, что в технических условиях выполнение указанного выше мероприятия относится к заявителю, экспертом технического отдела предлагается не согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» в размере 0,00 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице:

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| 1 | Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС "Угольная" - РПП-6 "Насосная городская-100" ШУ "Октябрьский") |  |  |
| 1.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 8 620,00 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 408,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 9 028,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 10 557,39 |
| 2 | Строительство четырех двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 5,6 км каждая (ПС "Угольная - ЭПУ ш. "Сибирская") |  |  |
| 2.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 48 272,00 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 701,76 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 48 973,76 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 57 270,19 |
| 3 | Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ-110 кВ на 2 линейные ячейки |  |  |
| 3.1 | УНЦ ячейки выключателя | В1-02 | 33 086,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 33 086,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 38 690,95 |
| 4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 4.1 | УНЦ ячейки выключателя 110 кВ | В1-02 | 33 086,00 |
| 4.2 | УНЦ ячейки выключателя 6 кВ | В2-01 | 26 560,00 |
| 4.3 | УНЦ ячейки трансформатора | Т1-05-2 | 63 444,00 |
| 4.4 | Объем финансовых потребностей на подготовку и благоустройство территории ПС | Б-1 | 4 135,91 |
| 4.5 | УНЦ постоянной части ПС | З1-02 | 118 497,00 |
| 4.6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П1-02 | 22 384,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 268 106,91 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 313 525,70 |
| 5 | Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС "Угольная" до ПС 110/35/6 кВ "КеНоТЭК" протяженностью 33,3 км |  |  |
| 5.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 3 | 266 766,30 |
| 5.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 45 069,01 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 311 835,31 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 364 661,94 |
| 6 | Строительство двух одноцепных ЛЭП-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" протяженностью 25 км каждая |  |  |
| 6.1 | УНЦ ВЛ | Л1-44 - 3 | 414 850,00 |
| 6.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3-11 | 57 194,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 472 044,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 552 010,87 |
| ВСЕГО (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 1 336 717,04 |

В расчете не учитываются ряд работ не представленный в УНЦ (АИСКУЭ, системы телемеханики и ряд других работ). С учетом этих дополнительных затрат стоимость работ по расчету предприятия не превышает стоимости работ по УНЦ.

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Эксперт технического отдела делает вывод, что для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» к электрическим сетям выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия на существующих сетях.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования предлагает произвести расчет в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с таб. 18 Постановления РЭК №751 от 31.12.2016 (в ред. постановлений РЭК Кемеровской обл. от 31.01.2017 N 10, от 23.05.2017 N 72, от 11.07.2017 N 103, от 01.08.2017 N 130, от 01.09.2017 N 177, от 19.09.2017 N 202) «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций кемеровской области на 2017 год» для ООО «ЭнергоПаритет» установлены следующие стандартизированные ставки С1:

| N п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| # С1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 41,8 | 41,8 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 9,37 | 9,37 |
|  | свыше 670 кВт |  | 1,07 | 1,07 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 15,47 | 15,47 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 3,46 | 3,46 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,50 | 0,50 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 6,84 | 6,84 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,53 | 1,53 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,26 | 0,26 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 8,14 | 8,14 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,82 | 1,82 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 11,4 | 11,4 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 2,55 | 2,55 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,31 | 0,31 |

Исходя из величины присоединяемой максимальной мощности 7500 кВт эксперт отдела ценообразования предлагает:

ПТП = Р + Ри+ Ртп,

где Ри = 0 руб.;

Ртп = 0 руб. (не заявлены Обществом);

Р= С1 руб./кВт * 7500кВт;

ПТП = 1,07 руб./кВт * 7500кВт = 8,025 тыс. руб.

в том числе по мероприятиям стандартизированной тарифной ставке (С1):

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ):

С1.1 = 0,5 руб./кВт * 7500кВт = 3,75 тыс. руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ:

С1.2 = 0,26 руб./кВт * 7500кВт = 1,95 тыс. руб.

- Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя:

Расчет стандартизированной ставки С1.3 произвести не представляется возможным так как для Общества она не утверждалась на 2017 год.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети:

С1.4 = 0,31 руб./кВт * 7500кВт = 2,325 тыс. руб.

Экспертом отдела ценообразования предлагается принять расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство в размере 8,025 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» (максимальная мощность на 7 500 кВт), ВЛ (КЛ)-6 кВ до РПП-6 «Насосная гор.-100» КРУВ-6 кВ к ЗРУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Спутник» (Кемеровская обл., г. Полысаево, ул. Макаренко, 2) по индивидуальному проекту в размере 8,025 тыс. руб.

Приложение № 6 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ОАО «Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский» ООО «УК Заречная» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,75 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 4,275 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 8,025 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 7500 кВт.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.

Приложение № 7 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту

Техническим экспертом рассматривались и принимались во внимание все представленные Обществом документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперт исходил из того, что представленная Обществом информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «Шахта «Сибирская» подало в адрес ООО «ЭнергоПаритет» заявку от 27.06.2017 №539/1 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к ПС 110/6 кВ «Угольная».

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4.

- Максимальная мощность – 16 000 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения:

- 1 категория – 6 000 кВт;

- 2 категория – 5 000 кВт;

- 3 категория – 5 000 кВт.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – январь 2020 года.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» ООО «ЭнергоПаритет» разработал технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. Технические условия согласованы с филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Согласно техническим условиям для присоединения заявителя ООО «ЭнергоПаритет» требуется выполнить:

- Реконструкцию ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»).

- Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки.

- Строительство ЛЭП 110 кВ от ОРУ 110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная».

- Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 110 кВ «Угольная» до объектов заявителя.

Все указанные мероприятия выполняет ООО «ЭнергоПаритет».

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция ПС 35 кВ «Спутник» с установкой ОРУ 110 кВ и двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ «Угольная»)» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 2 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. В представленных материалах трансформаторы подстанции «Спутник» 35/6 кВ не предполагается заменять на трансформаторы иной мощности, а также не предполагаются изменения категории надежности электроснабжения, точки присоединения, вида производственной деятельности, не влекущей пересмотр величины максимальной мощности. Таким образом процесс технологического присоединения к оборудованию подстанции «Спутник» 35/6 кВ не проводится. На основании анализа материалов предприятия и расшифровки понятия «реконструкция», изложенного в п.14 ст.1 Градостроительного кодекса РФ («реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов») эксперты считают, что подстанция «Спутник» 35/6 кВ не подвергается реконструкции, а на отдельно выделенном земельном участке строиться дополнительный центр питания другого уровня напряжения, содержащий все признаки отдельной подстанции 110/6 кВ «Угольная» с техническим соединением с подстанцией «Спутник» 35/6 кВ кабельной ЛЭП по уровню 6 кВ. Таким образом данное мероприятие относиться к строительству нового электросетевого объекта.

Относительно содержания мероприятия «Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ 110 кВ на 2 линейные ячейки» экспертная группа отмечает следующее. Согласно п. 5 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, Беловская ГРЭС выступает в качестве вышестоящей сетевой организации и с ней должны быть урегулированы взаимоотношения по технологическому присоединению к электрическим сетям электростанции.

Остальные мероприятия по мнению экспертов также относятся к новому строительству электросетевых объектов и включаются в расчет платы за технологическое присоединение.

Анализ величины максимальной мощности

Эксперт технического отдела предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «Шахта «Сибирская».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 16 000 | 16 000 | 0 |

Объем капитальных вложений,

подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Согласно представленному расчету необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» составляет 93 470,15 тыс. руб. (выпадающие – 1 134 685,39 тыс. руб.).

В связи с тем, что в технических условиях предусмотрены мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, а также учитывая стоимость реконструкции объектов сторонней организации – Беловской ГРЭС – 41 206,36 тыс. руб., экспертом технического отдела предлагается не согласиться с предложением предприятия и при расчете размера платы за технологическое присоединение учесть объем капитальных вложений ООО «ЭнергоПаритет» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» в размере 1 186 949,18 тыс. руб.

В соответствии с п. 5 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977, инвестиционные программы, предусматривающие строительство (реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и (или) демонтаж) объектов электроэнергетики, утверждаются при условии непревышения объема финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционных проектов строительства (реконструкции, модернизации, технического перевооружения и (или) демонтажа) указанных объектов, над объемом финансовых потребностей, определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Предлагается для определения объема капитальных вложений для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» руководствоваться Укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными Приказом Минэнерго России от 08.02.2016 №75.

Произведенный расчет представлен в таблице:

Расчет объема капитальных вложений для строительства по УНЦ

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | № расценки | Объем финансирования |
| 1 | Строительство двух двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 2 км каждая (ПС "Угольная" - РПП-6 "Насосная городская-100" ШУ "Октябрьский") |  |  |
| 1.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 8 620,00 |
| 1.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 408,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 9 028,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 10 557,39 |
| 2 | Строительство четырех двухцепных ЛЭП-6 кВ с применением защищенного провода СИП-3 1х120 мм2 протяженностью 5,6 км каждая (ПС "Угольная - ЭПУ ш. "Сибирская") |  |  |
| 2.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 1 | 48 272,00 |
| 2.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 701,76 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 48 973,76 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 57 270,19 |
| 3 | Реконструкция Беловской ГРЭС с расширением ОРУ-110 кВ на 2 линейные ячейки |  |  |
| 3.1 | УНЦ ячейки выключателя | В1-02 | 33 086,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 33 086,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 38 690,95 |
| 4 | Реконструкция ПС 35/6 кВ "Спутник" с установкой ОРУ-110 кВ, двух трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый и расширением РУ-6 кВ |  |  |
| 4.1 | УНЦ ячейки выключателя 110 кВ | В1-02 | 33 086,00 |
| 4.2 | УНЦ ячейки выключателя 6 кВ | В2-01 | 26 560,00 |
| 4.3 | УНЦ ячейки трансформатора | Т1-05-2 | 63 444,00 |
| 4.4 | Объем финансовых потребностей на подготовку и благоустройство территории ПС | Б-1 | 4 135,91 |
| 4.5 | УНЦ постоянной части ПС | З1-02 | 118 497,00 |
| 4.6 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П1-02 | 22 384,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 268 106,91 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 313 525,70 |
| 5 | Строительство одной двухцепной отпайки ЛЭП-110 кВ от проектируемой ЛЭП-110 кВ Беловская ГРЭС - ПС "Угольная" до ПС 110/35/6 кВ "КеНоТЭК" протяженностью 33,3 км |  |  |
| 5.1 | УНЦ ВЛ | Л2-44 - 3 | 266 766,30 |
| 5.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3 | 45 069,01 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 311 835,31 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 364 661,94 |
| 6 | Строительство двух одноцепных ЛЭП-110 кВ от ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС до ПС 110 кВ "Угольная" протяженностью 25 км каждая |  |  |
| 6.1 | УНЦ ВЛ | Л1-44 - 3 | 414 850,00 |
| 6.2 | Затраты на проектно-изыскательские работы | П3-11 | 57 194,00 |
| Итого (в ценах на 01.01.2015) |  |  | 472 044,00 |
| Дефлятор 2015 |  |  | 1,0495 |
| Дефлятор 2016 |  |  | 1,0527 |
| Дефлятор 2017 |  |  | 1,0584 |
| Итого (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 552 010,87 |
| ВСЕГО (в ценах на 01.01.2018) |  |  | 1 336 717,04 |

В расчете не учитываются ряд работ не представленный в УНЦ (АИСКУЭ, системы телемеханики и ряд других работ). С учетом этих дополнительных затрат стоимость работ по расчету предприятия не превышает стоимости работ по УНЦ.

Таким образом, для определения стоимости предлагается использовать расчет предприятия по проекту-аналогу.

Расходы сетевой организации,

связанные с осуществлением технологического присоединения

к электрическим сетям,

не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Эксперт технического отдела делает вывод, что для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» к электрическим сетям выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия на существующих сетях.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и

реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Эксперт отдела ценообразования предлагает произвести расчет в соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

В соответствии с таб. 18 Постановления РЭК №751 от 31.12.2016 (в ред. постановлений РЭК Кемеровской обл. от 31.01.2017 N 10, от 23.05.2017 N 72, от 11.07.2017 N 103, от 01.08.2017 N 130, от 01.09.2017 N 177, от 19.09.2017 N 202) «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций кемеровской области на 2017 год» для ООО «ЭнергоПаритет» установлены следующие стандартизированные ставки С1:

| N п/п | Наименование ставки |  | Ставка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Постоянная схема | Временная схема |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| # С1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов при технологическом присоединении по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства (руб./кВт) в ценах 2017 года |  |  |  |
|  | до 150 кВт (включительно) |  | 41,8 | 41,8 |
|  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) |  | 9,37 | 9,37 |
|  | свыше 670 кВт |  | 1,07 | 1,07 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | до 150 кВт (включительно) | 15,47 | 15,47 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 3,46 | 3,46 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,50 | 0,50 |
| С1.2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | до 150 кВт (включительно) | 6,84 | 6,84 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,53 | 1,53 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,26 | 0,26 |
| С1.3. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | до 150 кВт (включительно) | 8,14 | 8,14 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 1,82 | 1,82 |
|  |  | свыше 670 кВт | - | - |
| С1.4. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | до 150 кВт (включительно) | 11,4 | 11,4 |
|  |  | свыше 150 кВт и до 670 кВт (включительно) | 2,55 | 2,55 |
|  |  | свыше 670 кВт | 0,31 | 0,31 |

Исходя из величины присоединяемой максимальной мощности 16 000 кВт эксперт отдела ценообразования предлагает:

ПТП = Р + Ри+ Ртп,

где Ри = 1 186 949,18 руб.;

Ртп = 0 тыс. руб.;

Р= С1 руб./кВт * 16 000кВт=1,07 руб./кВт * 16 000кВт= 17,120 тыс. руб.

ПТП = 17,120 тыс. руб. + 1 186 949,18 тыс. руб=

= 1 186 966,3 тыс. руб.

в том числе по мероприятиям стандартизированной тарифной ставке (С1):

- Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ):

С1.1 = 0,5 руб./кВт * 16 000кВт = 8 тыс. руб.

- Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ:

С1.2 = 0,26 руб./кВт * 16 000кВт = 4,16 тыс. руб.

- Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя:

Расчет стандартизированной ставки С1.3 произвести не представляется возможным так как для Общества она не утверждалась на 2017 год.

- Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети:

С1.4 = 0,31 руб./кВт * 16 000кВт = 4,96 тыс. руб.

Экспертом отдела ценообразования предлагается принять расходы в НВВ по мероприятиям, не включающим в себя расходы на строительство в размере 17,120 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» (максимальная мощность 16 000 кВт), ЛЭП-6 кВ (Кемеровская обл., г. Полысаево, пер. Давыдова, 4) по индивидуальному проекту в размере 1 186 966,3 тыс. руб.

Приложение № 8 к протоколу

№ 73 заседания правления

региональной энергетической

комиссии Кемеровской

области от 27.12.2017

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» (к ПС 110/6 кВ «Угольная») энергопринимающих устройств ООО «Шахта «Сибирская» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,00 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 1 186 949,18 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 9,12 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 1 186 966,3 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 16 000 кВт.

Выданными техническими условиями не предусмотрены мероприятия по реконструкции на существующих сетях.