- РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

- КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10 апреля 2018 г.  № 60

г. Кемерово

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств

ООО «КЭнК» ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ

(Кемеровская обл., г. Белово) по индивидуальному проекту

Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора  торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказом                 ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» (увеличение максимальной мощности на 2 211,8 кВт), ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово)  по индивидуальному проекту согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

| - Председатель региональной - энергетической комиссии Кемеровской области | - Д.В.Малюта |
| --- | --- |

## Приложение

к постановлению региональной энергетической

комиссии Кемеровской области

от «10» апреля 2018 г. № 60

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств

ООО «КЭнК» ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ

(Кемеровская обл., г. Белово)  по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 11,113 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации в том числе: | 11,113 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 11,113 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 0,00 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 22,226 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2 211,8 кВт.