УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 16

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Кулебякина М.В. (присутствовала на 1-ом вопросе).

Приглашенные:

| Иванова Т.Н. | - начальник отдела правового обеспечения и организации закупок региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Седашкина Г.С. | - ведущий консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Цыпленкова Е.М. | - директор по доходам АО «Теплоэнерго»; |
| Кайгородов О.В. | - юрист АО «Теплоэнерго»; |
| Клапшина И.И. | - экономист АО «Теплоэнерго»; |
| Кулебякина Е.Н. | - юрист «Теплоэнерго». |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово) по индивидуальному проекту |
| --- | --- |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2015 № 825 «Об установлении АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово, на 2016-2018 годы» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово) по индивидуальному проекту

Докладчики А.Г. Овчинников и Г.С. Седашкина огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» (увеличение максимальной мощности на 2 211,8 кВт), ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово) по индивидуальному проекту согласно приложения № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2015 № 825 «Об установлении 
АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово, на 2016-2018 годы»

Докладчик Незнанов П.Г. пояснил:

В соответствии с п. 33 «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе долгосрочных параметров регулирования, которые определяются перед началом долгосрочного периода регулирования и в течение него не изменяются, в т.ч. показатели энергосбережения и энергетической эффективности - если в отношении регулируемой организации утверждена программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. АО «Теплоэнерго» программу об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности не представило.

Предприятие считает, что на момент утверждения долгосрочных параметров регулирования в отношении АО «Теплоэнерго» действовала утвержденная Постановлением Администрации г. Кемерово от 21.10.2015 № 2504 муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории г. Кемерово» на 2015- 2018 гг.

РЭК Кемеровской области считает, что вышеуказанная программа энергосбережения является муниципальной, а предприятие должно иметь собственную программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности, соответствующую постановлению РЭК от 12.07.2011 № 115 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере энергоснабжения на территории Кемеровской области», мероприятия которой, согласно п. 5 статьи 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации», должны учитываться при формировании инвестиционной программы организации. Утвержденная инвестиционная программа для АО «Теплоэнерго» не содержит мероприятий, приводящих к изменению удельного расхода условного топлива.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Внести изменения в приложение № 1 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.12.2015 № 825 «Об установлении АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово, на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 625, от 14.12.2017 № 494, от 20.12.2017 № 605), изложив его в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 16 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 10.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств

ООО «КЭнК» (увеличение максимальной мощности на 2 211,8 кВт),

ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово)

по индивидуальному проекту.

Анализ заявки на технологическое присоединение

ООО «КЭнК» подало в адрес ОАО «РЖД» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Белово.

- Максимальная мощность – 2 211,8 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 888,2 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 3 100 кВт.

- Уровень напряжения – 10 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – декабрь 2017 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, при увеличении мощности потребителей ТПС 35/10 кВ «Белово» на 2 211,8 кВт, максимальная мощность по отходящим присоединениям превысит максимальную мощность по вводным присоединениям.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) и п.32 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств мощностью 2 211,8 кВт к электрическим сетям ОАО «РЖД».

Таким образом, исходя из документов, представленных ОАО «РЖД», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» ОАО «РЖД» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 2 211,8 кВт, согласования не требуется.

Согласно техническим условиям ОАО «РЖД» требуется выполнить урегулирование отношений с вышестоящей сетевой организацией в части увеличения максимальной мощности.

В целях присоединения заявителя ОАО «РЖД» подало заявку в вышестоящую электросетевую организацию ПАО «МРСК Сибири» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ТПС 35/10 кВ «Белово»).

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., г. Белово.

- Максимальная мощность – 2 211,8 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 12 854,0 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 15 065,8 кВт.

- Уровень напряжения – 35 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – декабрь 2017 года

Согласно техническим условиям (приложение к заключенному между сторонами договору №20.4200.32.18) для присоединения энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» филиалу ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» требуется выполнить:

- Реконструкция ПС 110 кВ «Беловская» с заменой трансформаторов 3×40 МВА на 2×80 МВА.

Указанное мероприятие включено в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» по развитию электросетевого комплекса на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 28.12.2015 №1043 (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 30.12.2016 №1471).

В соответствии с п.29 Правил включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в пункте 13 Правил) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых организаций, в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие технической возможности технологического присоединения.

Размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 №776 и составляет 11,113 тыс. руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой ООО «КЭнК».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 2 211,8 | 2 211,8 | 0,0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений ОАО «РЖД» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» равен нулю.

Согласно п.30.5 Правил при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах.

ОАО «РЖД» предлагает учесть при расчете платы 11,113 тыс. руб. – затраты на технологическое присоединение к вышестоящей сетевой организации, рассчитанные в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2017 №776:

11,113 тыс. руб./шт. × 1 шт. = 11,113 тыс. руб.

Предлагается согласиться в предприятием и учесть плату за технологическое присоединение к вышестоящей электросетевой организации в размере 11,113 тыс. руб.

Таким образом, при расчете размера платы за технологическое присоединение предлагается учесть объем капитальных вложений ОАО «РЖД» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» в размере 0,000 тыс. руб., кроме того, 11,113 тыс. руб. – рассчитанная в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области от 31.12.2017 №776 плата за технологическое присоединение к вышестоящей электросетевой организации.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п. 42 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» к электрическим сетям, выданными техническими условиями не предусмотрено мероприятий на существующих сетях.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 11,113 тыс. руб. без НДС.

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила 0 тыс. руб.

Соответственно:

Р = 11,113 тыс. руб.;

Ри – не заявлены;

Ртп = 11,113 тыс. руб.

ПТП=11,113 тыс. руб. + 11,113 тыс. руб. =22,226 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств ООО «КЭнК» (увеличение максимальной мощности на 2 211,8 кВт), ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ (Кемеровская обл., г. Белово) по индивидуальному проекту в размере 22,226 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу

№ 16 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 10.04.2018

Плата за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств

ООО «КЭнК» ЛЭП-10 кВ Ф-9-10 РП-10/0,4 кВ

(Кемеровская обл., г. Белово)  по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 11,113 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации в том числе: | 11,113 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 11,113 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 0,00 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 22,226 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 2 211,8 кВт.

Приложение № 3 к протоколу

№ 16 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 10.04.2018

Долгосрочные параметры регулирования АО «Теплоэнерго»

(г. Кемерово) для формирования долгосрочных тарифов на тепловую

энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Кемерово,

на период с 01.01.2016 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операци-онных расходов | Индекс эффек-тив-ности опера-цион-ных расхо-дов | Норма-тивный уровень прибыли | Уровень надеж-ности тепло-снаб-жения | Показатели энергосбе-режения и энергети-ческой эффектив-ности | Реализация программ в области энергосбере-жения и повышения энергети-ческой эффектив-ности | Динами-ка измене-ния расходов на топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. руб. | % | % |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| АО «Тепло-энерго» (г. Кемерово) | 2016 | 333161,09 | x | 4,15 | 0,00 | х | x | x |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  | 2017 | x | 1,00 | 2,78 | 0,00 | х | x | x |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  | 2018 | x | 1,00 | 2,72 | 0,00 | х | x | x |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |
|  |  |  |  |  |  | х |  |  |