УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 17

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.04.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Незнанов П.Г., Кулебякина М.В., 
Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Дюбина О.В. | - консультант отдела ценообразования в электроэнергетике региональной энергетической комиссии Кемеровской области |
| Овчинников А.Г. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ», здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту |
| --- | --- |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ», здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту

Докладчики А.Г. Овчинников и О.В. Дюбина огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» (увеличение максимальной мощности на 95,6 кВт), здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. отметила, что не предоставлены дополнительно запрошенная информация о перечне расходов на конкретные мероприятия (объекты, оборудование, работы), не включаемые в плату за технологическое присоединение, в связи с чем не представляется возможным оценить риски завышения стоимости строительства или предположить, что данные риски отсутствуют.

Эксперты пояснили:

Типовым положением об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.02.2011 №97 и Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утвержденным распоряжением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.06.2016 №28, предусмотрено, что по планируемым к рассмотрению вопросам членам коллегиального органа, не являющимся работниками органа регулирования, в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения заседания коллегиального органа представляются на электронном носителе материалы к заседанию коллегиального органа, включая проект решения об установлении тарифов и (или) их предельных уровней, расчеты и заключения экспертизы, а также пояснительная записка. По запросу члена коллегиального органа, не являющегося его работником, может быть предоставлена иная информация с учетом требований законодательства Российской Федерации о коммерческой тайне. По запросу членов коллегиального органа указанные материалы предоставляются на бумажном носителе.

Указанные в вопросе иные материалы не относятся к материалам, представляемым к заседанию правления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные материалы определяются как обосновывающие (п.12 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике) и (или) как прогнозные (п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике), представляемые в РЭК Кемеровской области на экспертизу регулируемыми организациями. Такие материалы могут быть представлены исключительно на бумажном носителе.

Исходя из изложенного выше, письмом от 12.10.2016 №М-8-38/2892-01 в адрес Члена правления – представителя Ассоциации «НП Совет рынка», РЭК Кемеровской области уже предлагал ознакомление с иной информацией (не представляемой к заседаниям правления) находящейся на бумажных носителях осуществлять в помещении РЭК Кемеровской области в заранее оговоренное время.

По рассматриваемому вопросу обращений с целью ознакомления с исходными материалами, на основании которых произведен расчёт, не поступало.

Кулебякина М.В. ответила, что направляла запрос о предоставлении материалов письмом от 10.04.2018г. № 7.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – 4 человека;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 человек (Кулебякина М.В.)

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________А.В. Дюков

_____________________О.А. Чурсина

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 17 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 11.04.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по установлению платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» (увеличение максимальной мощности на 95,6 кВт), здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту.

Анализ заявки на технологическое присоединение

МОБУ «Журавлевская ООШ» подало в адрес филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств здания школы.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств – Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г.

- Максимальная мощность – 95,6 кВт. Ранее присоединенная максимальная мощность – 90,0 кВт. Общая (присоединяемая и ранее присоединенная) максимальная мощность – 185,6 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – март 2018 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

- сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

- отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

- отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, при увеличении мощности потребителей, присоединенных к ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-101 Ф-10-17-М (выполнена проводом А-35) на 95,6 кВт, максимальный рабочий ток по фидеру превысит допустимое значение, установленное Правилами устройства электроустановок.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п.28б) и п.32 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств мощностью 95,6 кВт к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС».

Таким образом, исходя из документов, представленных филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 41 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» разработало технические условия.

В соответствии с п.21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность увеличивается на 95,6 кВт, согласования не требуется.

Согласно представленным материалам филиалу ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» требуется выполнить:

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-101 до оп. №3 с заменой провода А-35 на СИП-2 3×150+1×95 протяженностью 0,15 км.

Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-101 в части замены автоматического выключателя на выключатель большего номинала.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, т. к. она подтверждается заявкой МОБУ «Журавлевская ООШ».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 95,6 | 95,6 | 0,0 |

Объем капитальных вложений, подлежащий включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом необходимой валовой выручки объем капитальных вложений филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» равен нулю.

Предлагается согласиться с предприятием и учесть при расчете размера платы за технологическое присоединение объем капитальных вложений филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» в размере 0,00 тыс. руб.

Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п.87 Основ не допускается включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с п. 42 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17, размер расходов на выполнение мероприятий по созданию технической возможности технологического присоединения (развитие существующей сети), не включаемых в плату за технологическое присоединение, определяется сметной документацией и не должен превышать размер расходов, определенный в соответствии с утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики в области топливно-энергетического комплекса, укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики.

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» к электрическим сетям, выданными техническими условиями предусмотрены мероприятий на существующих сетях:

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-101 до оп. №3 с заменой провода А-35 на СИП-2 3×150+1×95.

- Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-101 в части замены автоматического выключателя на выключатель большего номинала.

Согласно представленному филиалом ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» расчету, стоимость указанных выше мероприятий составляет 245,883 тыс. руб. Указанная стоимость определена предприятием на основании сметных расчетов.

| № п/п | Наименование | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие | Всего |
| 1 | Основные объекты строительства | 133,550 | 12,250 |  |  | 145,800 |
| 2 | Временные здания и сооружения | 2,671 | 0,245 |  |  | 2,916 |
| 3 | Зимнее удорожание | 4,536 | 0,416 |  |  | 4,952 |
| 4 | Пуско-наладочные работы |  |  |  | 23,689 | 23,689 |
| 5 | Командировочные затраты |  |  |  | 1,138 | 1,138 |
| 6 | Содержание службы заказчика |  |  |  | 15,708 | 15,708 |
| 7 | Проектные работы |  |  |  | 31,606 | 31,606 |
| 8 | Изыскательские работы |  |  |  | 6,852 | 6,852 |
| 9 | Комплекс землеустроительных работ |  |  |  | 6,062 | 6,062 |
| 10 | Непредвиденные затраты | 4,223 | 0,387 |  | 2,552 | 7,162 |
|  | ВСЕГО | 144,980 | 13,298 | 0,000 | 87,605 | 245,883 |

Предлагается скорректировать стоимость работ до величины 120,961 тыс. руб.

Общая корректировка в сторону снижения составила 124,922 тыс. руб.

Причины и величины корректировки:

- В связи с избыточными техническими решениями, вместо автоматического выключателя на 400 А предлагается учесть автоматический выключатель на 250 А; вместо провода сечением 150 мм предлагается учесть провод сечением 70 мм – 64,707 тыс. руб.

- В связи с изменением стоимости строительства скорректирована величина затрат на временные здания и сооружения – 1,294 тыс. руб.

- Исключены затраты на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время – 4,952 тыс. руб.

- Исключены избыточные пуско-наладочные работы – 17,049 тыс. руб.

- В связи с отсутствием обоснований необходимости исключены командировочные затраты – 1,138 тыс. руб.

- Исключены затраты на содержание службы заказчика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу – 15,708 тыс. руб.

- Исключены затраты на изыскательские работы, т. к. реконструируется существующая линия – 6,852 тыс. руб.

- Исключены затраты на комплекс землеустроительных работ, т. к. реконструируется существующая линия – 6,062 тыс. руб.

- Исключены непредвиденные затраты, т. к. в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат – 7,162 тыс. руб.

В соответствии с п.32 Основ при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии учитываются расходы сетевой организации на инвестиции, которые связаны с фактическим осуществленным технологическим присоединением, в том числе не учтенные в инвестиционной программе, за исключением включаемых в плату за технологическое присоединение расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

Общество предлагает затраты в НВВ на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов за технологическое присоединение к электрическим сетям, в сумме 11 113,00 тыс. руб. без НДС (согласно расчету, представленному письмом от 16.03.2018 №1.4/01/1922-исх (вх. №1049 от 19.03.2018).

В соответствии с разделом V Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в тыс. рублей:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта "б") Методических указаний (тыс. руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий "последней мили" (подпункт "б" пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающих в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 11,113 тыс. руб. в соответствии с таблицей 1 приложения №1 Постановления РЭК №776 от 31.12.2017 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы, платы заявителей до 15 кВт включительно за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2018 год» в т.ч.:

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт | тыс. руб./шт |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 11,113 | 11,113 |
| С1.1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 | 3,856 |
| С1.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 | 7,257 |

Корректировка затрат по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства составила 0,00 тыс. руб.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ» (увеличение максимальной мощности на 95,6 кВт), здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту в размере 11,113 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу

№ 17 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 11.04.2018

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» энергопринимающих устройств МОБУ «Журавлевская ООШ», здание школы (Кемеровская обл., Промышленновский р-н, с. Журавлево, ул. Центральная, 47 Г) по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 3,856 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 0,00 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 0,00 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 7,257 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 11,113 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 95,6 кВт.

2.	Расходы, не включаемые в плату за технологическое присоединение, составляют 120,961 тыс. руб. В соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» данные расходы подлежат учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии.