УТВЕРЖДАЮ

Исполняющая обязанности

председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 22

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27.04.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Саврасов М.Г. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Венгер А.Н. | - экономист отдела ценообразования в теплоэнергетике группы коммунальной энергетики ОАО «АЭЭ». |
| Абдуллин А.Н. | - глава Администрации Топкинского Муниципального района; |
| Бусаргин В.А. | - представитель МКП «ТЕПЛО»; |
| Белякин О.Н. | - представитель МКП «ТЕПЛО»; |
| Жгутова И.Н. | - представитель МКП «ТЕПЛО». |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | ## Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло» на 2018 год |
| --- | --- |
| 2. | ## Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год |
| 3. | ## Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год |
| 4. | ## Об установлении тарифов МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки |
| 5. | ## Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки |
| 6. | ## Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки |
| 7. | ## Об установлении тарифов МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Топкинского района |
| 8. | ## Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района |
| 9. | ## Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского района |
| 10. | ## О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Топки и Топкинский район) |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня, обратила внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставила слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло» на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло», ИНН 4230032501 на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно;

2. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло», ИНН 4230032501 на 2018 год

согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии,
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш. согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло», ИНН 4230032501 на 2018 год согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

4. Об установлении тарифов МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 28.04.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

5. Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы                                  на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

6. Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 9 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

7. Об установлении тарифов МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Топкинского района

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Топкинского района с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 28.04.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение, озвученное на заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области и изложенное в письменной форме (исх. № 15 от 26.04.2018; вх. № 1856 от 26.04.2018) за подписью директора 
МКП «ТЕПЛО» Ю.В. Соколова о несогласии с размером установленного тарифа на 2018 год по причине его несоответствия планируемым минимально необходимым расходам на содержание теплоснабжения (приложение № 17 к настоящему протоколу).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

8. Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы                                  на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

9. Об установлении МКП «ТЕПЛО» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского района

Докладчик Дюков А.В. согласно экспертному заключению (приложение № 14 к настоящему протоколу) предлагает установить МКП «ТЕПЛО», ИНН 4230032501, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского района, на период  с 28.04.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

10. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Топки и Топкинский район)

Докладчик Дюков А.В. пояснил:

По договору № 27 от 26.03.2018 «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «ТЕПЛО» КУМИ администрации Топкинского муниципального района передан на обслуживание данному предприятию имущественный комплекс (котельное и вспомогательное оборудование, тепловые сети), ранее находившийся на обслуживании у МКП «ЖКХ». Для МКП «ТЕПЛО» установлены тарифы. Предлагается со дня опубликования постановления признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 01.12.2015 № 702 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района на 2016-2018 годы»;

от 01.12.2015 № 703 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы»;

от 01.12.2015 № 704 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «Жилищно–коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы»;

от 01.12.2015 № 705 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы»;

от 01.12.2015 № 706 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы»;

от 01.12.2015 № 707 «Об установлении долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы»;

от 08.12.2016 № 441 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 705 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство»

(г. Топки) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 08.12.2016 № 442 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 706 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 08.12.2016 № 443 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 707 «Об установлении долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 08.12.2016 № 444 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 702 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 08.12.2016 № 445 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 703 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 08.12.2016 № 446 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 704 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «Жилищно–коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы» в части 2017 года»;

от 20.12.2017 № 676 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 702 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 20.12.2017 № 677 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 703 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 20.12.2017 № 678 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 704 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую МКП «Жилищно–коммунальное хозяйство» (г. Топки) на потребительском рынке Топкинского района, на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 20.12.2017 № 679 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 705 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 20.12.2017 № 680 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 706 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 20.12.2017 № 681 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 01.12.2015 № 707 «Об установлении долгосрочных тарифов МКП «Жилищно – коммунальное хозяйство» (г. Топки) на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на 2016-2018 годы» в части 2018 года»;

от 06.03.2018 № 47 «О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (МКП «Жилищно-коммунальное хозяйство», г. Топки).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных предприятия на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных г. Топки.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» потери теплоносителя составляют 22953,101 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 20,836 тыс. Гкал (13,66 % от отпуска тепловой энергии).

В расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии заявлены сети от котельной №1, РЭК исключила из расчета указанные сети в связи с тем, что котельная №1 не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

Таким образом, к утверждению предлагаются потери теплоносителя - 20170,458 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям - 18,070 тыс. Гкал (12,06 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 20170,458 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 975,36 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 2067,99% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0000 |
|  |  вода | * | * | * | 0,3561 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 18,070 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 7882,91 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 149,80 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 62,04 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 12,06% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 12,06% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | 0,000 |
|  | ЦТП | * | * | * | 0,000 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 20170,458 | 18,070 | 0,000 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных предприятия на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных Топкинский район.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- схема тепловых сетей;

- договоры с потребителями тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» потери теплоносителя составляют 4273,56 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 8,187 тыс. Гкал (25,6 % от отпуска тепловой энергии).

В расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии заявлены сети от котельной м. Корчуган, РЭК исключила из расчета указанные сети в связи с тем, что котельная м. Корчуган не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

Таким образом, к утверждению предлагаются потери теплоносителя - 3936,64 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям - 7,6033тыс. Гкал (24,12 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,00 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  |  вода | * | * | * | 3936,64 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 275,14 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 1430,77% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,0000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,0000 |
|  |  вода | * | * | * | 0,2463 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 7,603 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 3675,03 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 31,41 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 13,59 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар | * | * | * | 0,000 |
|  |  конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  |  вода | * | * | * | 2,07 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 24,21% |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 24,21% |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | 0,000 |
|  | ЦТП | * | * | * | 0,000 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 г.

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс. кВт |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Теплоноситель - пар |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | - | - | - |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |
|  | 3936,64 | 7,6033 | 0,000 |

Приложение № 2 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МКП «Тепло»

на 2018 год

| Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 20170,458 | 18,070 | 0,000 |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | теплоноситель - пар |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | теплоноситель - вода |  |  |
|  | 3936,64 | 7,6033 | 0,000 |

Приложение № 3 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных г. Топки.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных должны составлять:

| каменный уголь | 236,78 кг у.т./Гкал |
| --- | --- |
| газ | 165,97 кг у.т./Гкал |

В расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию предприятием учтена котельная №1, РЭК скорректировала расчет, исключив котельную №1. Корректировка обусловлена тем, что котельная №1 не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 130083,88 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 159,42 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 5914,28 |
| % | * | * | * | 4,55 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 124169,59 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 167,0 |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 6337,73 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 219,57 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 460,56 |
| % | * | * | * | 7,27 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 5877,17 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 236,8 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 г.

| Организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь |  | 236,8 |
|  | Газ |  | 167,0 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие,  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от  котельных Топкинский район.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- температурные графики работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный и текущий, включенных в тариф;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 марта 2009 г., утвержденную Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных должны составлять 233,89 кг у.т./Гкал.

В расчет нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию предприятием учтена котельная м. Корчуган, РЭК скорректировала расчет, исключив котельную м. Корчуган. Корректировка обусловлена тем, что котельная №1 не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | * | 29222,91 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | * | 223,23 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | * | 1297,90 |
| % | * | * | * | 4,44 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | * | 27925,01 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | * | 233,61 |

* Ранее предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 г.

| Организация | Вид топлива | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрическую, г у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Каменный уголь |  | 233,6 |

Приложение № 4 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 236,8 |
|  |  | Газ | 167,0 |
| 2 | МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Каменный уголь | 233,6 |

# *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 5 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных г. Топки.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» норматив создания запасов топлива на котельных составляет:

тыс. т.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Уголь | 0,512 | 0,073 | 0,439 |
| Дизтопливо | 2,769 | 0,424 | 2,344 |

В расчет создания запаса предприятием учтены расходы на формирование запасов топлива на котельной №1, РЭК исключила из расчета указанные объемы в связи с тем, что котельная №1 не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 0,512 | 0,439 | 0,073 |
|  | Дизельное топливо | 0,363 | 0,000 | 0,363 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район, для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось МКП «Тепло» далее – Предприятие, с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных Топкинский район.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации права;

- копия свидетельства о внесении записи в Единый реестр юридических лиц;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура;

- данные о вместимости склада для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- заключение по экспертизе материалов, обосновывающих значение нормативов создания запасов топлива на котельных, выполненной ООО «Э-Визор».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденной Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

По расчетам специалистов МКП «Тепло» норматив создания запасов топлива на котельных составляет:

тыс. т.

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| Уголь | 2,769 | 0,392 | 2,377 |

В расчет создания запаса предприятием учтены расходы на формирование запасов топлива на котельной м. Корчуган, РЭК исключила из расчета указанные объемы в связи с тем, что котельная м. Корчуган не указана в Схеме теплоснабжения Топкинского муниципального района.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 года |  |  |
|  |  | общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Каменный уголь | 2,594 | 2,227 | 0,367 |

Приложение № 6 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МКП «Тепло» на 2018 год

тыс. т.

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения г. Топки | Каменный уголь | 0,512 | 0,439 | 0,073 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,363 | 0,000 | 0,363 |
| 2 | МКП «Тепло» по узлу теплоснабжения Топкинский район | Каменный уголь | 2,594 | 2,227 | 0,367 |

Приложение № 7 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения

г. Топки на 2018 год

Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на 2018 год

Материалы МКП «ТЕПЛО» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МКП «ТЕПЛО» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов, принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год регулирования, производилась методом экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МКП «ТЕПЛО» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению, бюджетной сфере и иных потребителей г. Топки.

По договору № 27 от 26.03.2018 года «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «ТЕПЛО»» КУМИ администрации Топкинского муниципального района передан на обслуживание данному предприятиятию имущественный комплекс (котельное и вспомогательное оборудование, тепловые сети в г. Топки), ранее находившийся на обслуживании у МКП «ЖКХ».

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения город Топки предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления 7 котельных различной мощности (4 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 2 котельных установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час.

Электрокотельная (участок энергоснабжения Топкинская роща), которую в 2017 году перевели на твердое топливо, которая на 2018 год учтена для МКП «ЖКХ» была по узлу теплоснабжения г. Топки, будет учтена по узлу теплоснабжения Топкинский район.

В котельных предприятия установлено 21 паровых и водогрейных котлов (ДКВР 10/13 – 3 ед., ДКВР 6,5/7 – 3 ед., ДЕ 16/14ГМ – 2 ед., ТТ – 100 – 6 ед., КВ 0,63 – 4 ед., КВр 1,25 – 3 ед).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С). Система теплоснабжения 2-х трубная открытая.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в межотопительный период 108 дней.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема. На котельных №№ 2,4,6,8 для химической подготовки и умягчения исходной воды используются установки Na – катионирования.

Для производства тепловой энергии используется природный газ и энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)), в качестве резервного топлива – дизельное топливо (неснижаемый аварийный запас котельного топлива создается на котельных №№ 2 и 8).

Поставщиком газообразного топлива (газоснабжающнй организацией (ГСО)) является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (г. Кемерово). Газораспределительная организация (ГРО), обеспечивающая поставку природного газа по газопроводам среднего и низкого давления - ООО «Газпром газораспределение Томск».

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово). Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным автомобильным и привлеченным транспортом МКП «ТЕПЛО».

Система налогообложения – общая.

Баланс тепловой энергии МКП «ТЕПЛО» г. Топки на 2018 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схем теплоснабжения г. Топки актуализирована на 2018 год постановлением № 223-п от 03.04.2018. Схема размещена по адресу:

http://admtop.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=194

Согласно пункту 18 Методики, формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов.

Проанализировав представленные документы, в том числе внесенные изменения в схему теплоснабжения, утвержденной вышеназванным постановлением, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять полезный отпуск исходя из данных, учтенных в схеме теплоснабжения.  Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Полезный отпуск тепловой энергии МКП «ТЕПЛО»

Гкал

| Показатели | Ед изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 115235,94 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 114284,07 |
| - жилищные организации | Гкал | 95783,24 |
| - бюджетные организации | Гкал | 10030,27 |
| - прочие потребители | Гкал | 8470,46 |
| Производственные нужды | Гкал | 951,87 |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне нормативной величины (постановление РЭК КО от 27.04.2018 № 77) в размере 18070,35 Гкал. Расход на собственные нужды предприятия принят в размере 6592,75 Гкал – 4,55 % (газовые котельные) и 7,27 % (угольные котельные) от отпуска в сеть. Тепловой баланс предприятия представлен в приложениях 1 и 2.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов, расчёт тарифов произведён в текущих ценах 2017 и пересчётом в цены 2018 года с периодом действия по 31.12.2018, с календарной разбивкой (2017 год и 2018 год).

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

- величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

(абзац введен Приказом ФАС России от 04.07.2016 N 888/16)

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

    - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

- Расходы на топливо

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 78 от 27.04.2018, в размере – 167,01 кг. у.т./Гкал при использовании в качестве топлива природного газа, 236,78 кг у.т./Гкал при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля.

Расчетный объем натурального топлива составляет:

- по природному газу – 18580,16 тыс. м³ при низшей рабочей теплоте сгорания 7900 ккал/кг – базовая низшая рабочая теплота сгорания (согласно договоров постаки газа от № 21-5-0174/18 от 10.08.2017 и № 21-5-0174/1/18 от 10.08.2014). Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 71,43 тыс. м³ в связи со снижением нормативной удельного расхода условного топлива по газу;

- по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 2616,85 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5124 ккал/кг. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 405,64 т.

Для производства тепловой энергии используется природный газ и энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)), в качестве резервного топлива – дизельное топливо (неснижаемый аварийный запас котельного топлива создается на котельных №№ 2 и 8).

Поставщиком газообразного топлива (газоснабжающнй организацией (ГСО)) является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» (г. Кемерово). Газораспределительная организация (ГРО), обеспечивающая поставку природного газа по газопроводам среднего и низкого давления  - ООО «Газпром газораспределение Томск».

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово) по муницыпальному контракту от 23.01.2018 № 03-17-ЭА. Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным и привлеченным автомобильным транспортом.

Стоимость природного газа 4279,88 руб./тыс. м3 (без НДС, без стоимости транспортировки по газораспределительным сетям) принята по приказу ФСТ России от 13.06.2017 №776/17, с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития России по газу 103,4, с учетом доли реализации по полугодиям.

Размеры тарифа на услуги по транспортировке газа и снабженческо-сбытовые услуги приняты на уровне 477,55 руб./тыс. м3 (без НДС) и 48,98 руб./тыс. м3 (без НДС) соответственно. (приказ ФСТ РФ №145-э/8 от 15.05.15 с учетом инфляционных показателей и приказ ФАС РФ № 1328/17 от 09.10.17).

Спецнадбавка по программе газификации учтена на уровне 39,84 руб./тыс. м3 (без НДС) (постановление РЭК КО от 26.12.2017 №756).

Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на уровне рекомендованным РЭК КО 1055,20 руб./т (без НДС, стоимости железнодорожных перевозок и услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика). Стоимость железнодорожных перевозок, а также услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе ООО «Кузбасстопливосбыт» экспертами принята на уровне, ожидаемом в 2018 году согласно калькуляции ООО «Кузбасстопливосбыт». Стоимость автомобильных перевозок от склада поставщика до складов котельных экспертами принята на ожидаемом уровне 2018 года.

Всего расходы на топливо с транспортировкой на 2018 год составили 96255,02 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения по статье «Расходы на топливо» относительно предложений МКП «ТЕПЛО» составила – 7879,22 тыс. руб в связи со снижением сьлимлсти газа.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

- Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов холодной воды и теплоносителя расчитывается согласно п. 27 Методических указаний. Предприятием на 2017 год заявлены расходы в сумме 19051,59 тыс. руб. на общее потребление электроэнергии  в количестве 4389,11 тыс. кВт*ч.

При расчете планового количества электроэнергии на 2018 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 4257,19 тыс. кВт*ч (на уровне факта 2017 года). Котельные МКП «ТЕПЛО» (по узлу теплоснабжения г. Топки) потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II и НН.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» договоры № 540048 от 26.12.2017 и №543080 от 26.12.2017.

Стоимость электроэнергии по уровням напряжения НН и СН II экспертами принята по факту 2018 года в размере по средневзвешенной величине на НН и СН II – 3,96 руб./кВт*ч. Всего расходы по статье на 2018 год составили 16859,33 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2192,26 тыс. руб, в связи со снижением объема электроэнергии.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

- Расходы на холодную воду

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует два вида собственной воды: воду питьевую и воду техническую.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 2568,91 тыс. руб.  (питьевая вода 47,10 тыс. м³, техническая вода 62,07 тыс. м³).

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии на уровне, документально подтвержденном в размере 57,12 тыс. м³ в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). При этом на техническую воду приходится 32,48 тыс. м³, а на питьевую воду – 24,64 тыс. м³.

Стоимость водоотведения 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 513 от 19.12.2017 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик» (г. Топки)» (таблица 2), в пересчете на среднегодовой тариф: техническая вода 11,34 руб/ м³, питьевая 37,54 руб/ м³.

Таблица 5

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,12 | 11,56 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 36,80 | 38,27 |

Всего расходы предприятия составят 1293,25 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений в сторону увеличения составила 1275,66 тыс. руб, в связи с корректировкой объемов воды на технологию.

4).  Расходы на химические реагенты

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 623,85 тыс. руб. На котельных №№ 2,4,6,8 для химической подготовки и умягчения исходной воды используются установки Na – катионирования. Согласно акту обследования качества питьевой воды выявлена необходимость замены 30 % катионита. Экспертами принят в расчет данный объем катионита, а также объем соли для промывки фильтров ХВО по представленному расчету. Также представлены договоры на приобретение реагентов, ОСВ по сч. 10, счет-фактуры 2017 года, расчет доставки реагентов.

Всего расходы по статье приняты на уровне 617,53 тыс. руб. (доля относимая на тепловую энергию).

Корректировка по статье относительно предложений в сторону увеличения составила 6,32 тыс. руб, в связи с корректировкой индекса Минэкономразвития России с 105,0 до 102,8.

5).  Расходы на сырье и материалы

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1910,83 тыс. руб.  Предприятием представлен расчёт необходимых канцтоваров, бланков, расходных материалов для обслуживания оргтехники, вспомогательных материалов (лопаты, кабель, лмпы, ГСМ и пр.) Представлены расчеты, прайс- листы с ООО «Волна-К», ХК «Кузнецкий Альянс», счет-фактура на ГСМ.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 2 356,40 тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

Корректировка плановых расходов по статье составила 650,75 тыс. руб. в сторону снижения. Расходы приняты на основании представленных документов.

6). Расходы на ремонт основных средств.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 3000,00 тыс. руб, включающие текущий ремонт оборудования и другие работы, которые не были включены предприятием в смету расходов.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 3000,00 тыс. руб. (уровень предложений предприятия по текущему ремонту) на основании представленного расчета материалов на текущий ремонт оборудования. Также представлены – дефектная ведомость, договора на оказание услуг автотранспорта, расчеты предприятия, счета, прайсы поставщиков метериалов и пр.

7). Затраты на оплату труда

Предприятием на 2018 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 44138,60 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 24407,54 руб./чел./мес. и численности АУП и ППП в количестве 150,70 единиц, в том числе ППП 131,3 единиц (представлены утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2018 год, расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности, предприсание Ростехнадзора о недостатке персонала, положение об оплате труда, социально-экономическое положение Кемеровской области).

С 01.05.2018 года вступает в силу Федеральный закон от 07.03.2018 года №41-ФЗ устанавливающий минимальный размер оплаты труда в Росссийской Федерации на уровне 11 163 руб/мес. С учетом районного коэффициента в Кемеровской области величина МРОТ составит 14 511,9 руб/ мес. МКП «ТЕПЛО» не представлена информация о категориях работников, которые трудятся в режиме полной занятости (на 1 ставку), не получающих минимальный размер оплаты труда, а также расчет финансовых средств необходимый для включения в НВВ 2018 года связанный с доведением фактической минимальной заработной платы до уровня МРОТ с 01.05.2018 года.

На основании вышесказанного расходы по статье на 2018 год приняты на уровне 40774,95 тыс. руб., при средней заработной плате 22547,53 руб./мес. Расходы приняты на уровне плановых расходов на 2018 год по МКП «ЖКХ» (предыдущему оператору данной системы теплоснабжения), которые были учтены в НВВ на 3 год первого долгосрочного периода регулирования.

Корректировка плановых расходов по статье составила 3363,65 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением ФОТ.

Расчёты представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

8). Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием  на 2018 год заявлены  расходы  по  статье в сумме 8 17,72 тыс. руб., включающие расходы на анализ угля (ЗАО «Э-Визор»), экспертиза запасов топлива, техобслуживание газового оборудования, режимно-наладочные испытания газового и котельного оборудования, разработка паспортов на отходы для котельных, экспертиза промбезопасности дымовых труб и паровых котлов по предприсаю Ростехнадзора, спецоценка условий труда, поверка приборов учета, военизированная охрана газовых котельных, услуги аварийно-спасательного отряда, расходы гаража (том 3 дела, стр 1 -63).

В качестве обосновая представлены договоры, сметы, расчеты, коммерческие предложения, предписания Ростехнадзора, ОСВ по счетам 25, 10.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 7995,42 тыс. руб. Скорректированы услуги по режимной наладке газового и котельного оборудования (согласно дополнительно представленного договора с ООО «Газтеплостройсервис»). Исключен НДС из расходов ООО «КИКЦ Надежность» по экспертизе промбезопасности паровых котлов и паропроводов. Исключены расходы по госпошлинам в связи с отсутствием обоснования.

Корректировка плановых расходов по статье составила 177,31 тыс. руб. в сторону снижения по вышеназванным причинам.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

9). Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием  на 2018 год заявлены  расходы  по  статье в сумме 1994,17 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи, информационные услуги, коммунальные услуги по зданию АУП и по производственным помещениям (том 3 дела, стр 64 - 66).

В качестве обосновая представлены расчеты, ОСВ по счетам 20, 25, 26.

Корректировка плановых расходов по статье составила 9,04 тыс. руб. в сторону снижения в связи с допущенными неточностями.

10). Расходы на обучение персонала

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 165,1 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 165,1 тыс. руб., на основании представленного предприятием расчёта обучению и аттестации по правилам безопасности и технической эксплуатации опасных производственных объектов руководителей и работников предприятия.

Представлены коммерческие предложения регионального центра подготовки персонала ГАОУ ДПО КО Тетраком (том 3 дела, стр 67 – 71).

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

11). Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 2428,99 тыс. руб., включающие расходы на охрану труда по узлу теплоснабжения г. Топки, расходы ЕРКЦ, услуги почтампта, обслуживание оргтехники, услуги банка, обязательное страхование опасных производственных объектов и транспорта (в доле на город) (том 3 дела, стр 72 – 115). Представлены расчеты, коммерческие предложения, прейскурант на медицинские осмотры с ГБУЗ КО «Топкинская районная больница».

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 2421,26 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 7,73 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с применением экспертами индекса инфляции (ИПЦ), отличного от применённого предприятием.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

12). Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 411,62 тыс. руб.

Объем стоков расчитан исходя из количества воды на технологию за исключением 1,5 объема заполнения сетей и утечек через запорную арматуру 36,95 тыс. м³;

Стоимость водоотведения 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 513 от 19.12.2017 в пересчете на среднегодовой тариф 11,14 руб/ м³.  Всего расходы предприятия составят 411,62 тыс. руб.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

13).  Арендная плата

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 2428,99 тыс. руб.

Расходы приняты по договорам с ООО «СиДорСтрой» (аренда теплосвой сети и газопровода от Топкинского цемента до кот. № 6) 331,8 тыс. руб (амортизация и налог по УСН, за исключением расходов на содержание), с МАУ «ФОК» № 01/18 от 29.12.2017 на аренду АБК предприятия и с  ООО «УК «ЖЭУ» №1 от 30.12.2016 на аренду офисной мебели и техники, в доле отнесенной согласно учетной политике на тепловую энергию в городе (у предприятия 2 узла теплоснабжения) в размере 375,85 и 91,71 тыс. руб соответственно.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 1630,00 тыс. руб по вышеназванным причинам.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

14). Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием на 2018 год заявлены расходы в сумме 798,61 тыс. руб. включающие плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, налог на имущество, транспортный налог.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, хранение, захоронение отходов производства и потребления в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

2) сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

3) хранение, захоронение отходов производства и потребления.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 125,13 тыс. руб. Предприятием представлены: расчет платы за выбросы от стационарного объекта; расчет платы за размещение отходов, ОСВ по сч. 91.02 сверхнормативные платежи.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии предлагается принять затраты в размере 7,03 тыс. руб., за исключением 25 кратных штрафных санкций.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 118,10 тыс. руб по вышеназванной причине.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

Налог на имущество

В соответствии со статьей 374 НК РФ МКП «ТЕПЛО» является плательщиком налога на имущество.

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье на 2018 год предприятием заявлено 643,40 тыс. руб.

Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой стоимости амортизируемого имущества. Представлен расчет амортизационных отчислений и налога на имущество.

Эксперты приняли затраты по данной статье в 2018 году, на уровне предложений предприятия, в размере 643,40 тыс. руб., в соответствии с представленным предприятием расчётом (с учётом ставок налога, согласно ст. 380 НК РФ).

### Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 30,08 тыс. руб.

В качестве обоснования представлена ОСВ по счету 68,07 за 2017 год и расчёт транспортного налога на 2018 год.

Эксперты приняли затраты по данной статье в 2018 году, на уровне предложений предприятия, в размере 30,08 тыс. руб.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

15). Отчисления на социальные нужды

### В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

### - сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

### - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

### Экспертами в расчет НВВ на 2018 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % (от ФОТ или 12314,03 тыс. руб (приложение 2 к экспертному заключению)).

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1015,83 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

16) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятие предлагает расходы на амортизацию в размере 5487,49 тыс. руб. Предприятием в представлен расчет амортизационных отчислений за на 2018 год по имуществу переданному в оперативное управление.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, считают возможным принять расходы на уровне предложений предприятия в сумме 5487,49 тыс. руб.

17). Налог на прибыль

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 143,28 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 143,28 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли.

    - Прибыль

1). Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 573,10 тыс. руб. Представлена расчет социальных гарантий МКП «ТЕПЛО» на 2018 год, включающие материальную помощь, выплаты к праздничным датам, похороны, премирование к юбилеям.

Расходы по статье приняты в сумме 573,100 тыс. руб на уровне предложений предприятия.

    - Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

В представленных документах предприятие заявляет расходы на 2017 год в сумме 11072,00 тыс. руб.

Для предприятия постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от «27» апреля 2018 г. № 79 утверждён неснижаемый запас топлива на 2018 год в объёме 512 тн (уголь) и 363 тн (дизельное топливо).

В соответствии с подпунктом 5 статьи 3 и статьей 7 Закона о теплоснабжении общими принципами организации отношений в регулировании цен (тарифов) в сфере теплоснабжения являются принцип соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителя, принцип обеспечения доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей, а также принцип обеспечения экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

Эксперты предлагают учесть на 2018 год запасы топлива в размере 13429,99 тыс. руб. Стоимость угля с доставкой принята по расчету, стоимость Д/Т принята на уровне 33860,0 руб./т (согласно счет-фактур 2018 года). Данная статья расположена в приложении 2 в разделе «Энергетические ресурсы»

Корректировка плановых расходов по статье в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону увеличения составила – 2357,99 тыс. руб в связи с тем, что в расчетах предприятия объем д/т был занижен.

Общая величина НВВ на 2018 год составит  – 205846,91 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 204152,49 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем за 2018 год от  предложений предприятия, в сторону снижения составила 15961,66 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 15823,90 тыс. руб.

Тариф на производство и реализацию тепловой энергии на 2018 г.  указан в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 204152,49 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 114284,07 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 1786,36 |
| 4 | Рост с 1 мая относительно МКП «ЖКХ» | 17,99% |

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии МКП "Тепло"на 2018 год по узлу теплоснабжения г. Топки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 | Корректировка к предложениям предприятия на 2018 год |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 7,00 | 7,00 | 0,00 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 149026,54 | 139899,04 | -9127,50 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 115235,94 | 115235,94 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 114284,07 | 114284,07 | 0,00 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 95783,24 | 95783,24 | 0,00 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 10030,37 | 10030,37 | 0,00 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 8470,46 | 8470,46 | 0,00 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 951,87 | 951,87 | 0,00 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 33790,60 | 24663,10 | -9127,50 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 6470,20 | 6592,75 | 122,55 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 27320,40 | 18070,35 | -9250,05 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 104134,24 | 96255,02 | -7879,22 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | -"- | 5939,32 | 5820,47 | -118,85 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 98194,92 | 90434,54 | -7760,38 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 90001,38 | 82282,18 | -7719,20 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 2836,68 | 2761,30 | -75,38 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 87164,70 | 79520,88 | -7643,82 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 14132,86 | 13972,83 | -160,03 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 3102,64 | 3059,18 | -43,46 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 11030,22 | 10913,66 | -116,56 |
|  | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  |  | 11072,00 | 13429,99 | 2357,99 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 19051,59 | 16859,33 | -2192,26 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 2568,91 | 1293,25 | -1275,66 |
|  | - расходы холодная вода |  |  |  | т.р. | 2568,91 | 924,98 | -1643,93 |
|  | - расходы техническая вода |  |  |  | т.р. | 0,00 | 368,27 | 368,27 |
|  | - объём холодной воды |  |  |  | м3 | 109170,00 | 24643,08 | -84526,92 |
|  | - объём техническоой воды |  |  |  | м3 | 0,00 | 32 475,51 | 32475,51 |
|  | - цена холодной воды |  |  |  | руб/м3 | 23,53 | 37,54 | 14,00 |
|  | - цена технической воды |  |  |  | руб/м3 | 0,00 | 11,34 | 11,34 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 1910,83 | 1260,08 | -650,75 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 44138,60 | 40774,95 | -3363,65 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 33547,25 | 33105,58 | -441,67 |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 150,70 | 150,70 | 0,00 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 131,30 | 131,30 | 0,00 |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 24407,54 | 22547,53 | -1860,01 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 21291,73 | 21011,41 | -280,32 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  | т.р. | 8172,72 | 7995,42 | -177,31 |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 1994,17 | 1985,13 | -9,04 |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 239,83 | 237,55 | -2,28 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 369,77 | 366,25 | -3,52 |
| 5.4 | - расходы на охрану труда (мед. осмотр) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- | 1384,57 | 1381,34 | -3,23 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 163,10 | 163,10 | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 2428,99 | 2421,26 | -7,73 |
| 10.1 | Расходы по сб/б, почты, БЦКП (сбор по населению) |  |  |  | т.р. | 628,19 | 622,21 | -5,98 |
| 10.2 | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) |  |  |  | т.р. | 17,87 | 17,70 | -0,17 |
| 10.3 | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) |  |  |  | т.р. | 1463,61 | 1463,61 | 0,00 |
| 10.4 | Обслуживание оргтехники |  |  |  | т.р. | 96,22 | 95,30 | -0,92 |
| 10.5 | Пожарная сигнализация |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Страхование : Осаго |  |  |  | т.р. | 154,16 | 154,16 | 0,00 |
| 10.7 | услуги банка |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 10.8 | Затраты на эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 10.9 | Подписка и тех. Литература |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 10.10 | услуги банка |  |  |  | т.р. | 68,94 | 68,28 | -0,66 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 61808,39 | 57599,94 | -4208,45 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 411,62 | 411,62 | 0,00 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 2429,36 | 799,36 | -1630,00 |
| 12.1 | - аренда имущества |  |  |  | т.р. |  | 331,80 | 331,80 |
| 12.2 | - аренда земли |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. |  | 467,56 | 467,56 |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 798,61 | 680,52 | -118,09 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. | 125,13 | 7,03 | -118,10 |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 643,40 | 643,40 | 0,00 |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. | 30,08 | 30,09 | 0,01 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 13329,86 | 12314,03 | -1015,83 |
| 15.1 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 10131,27 | 9997,89 | -133,38 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 5487,49 | 5487,48 | -0,01 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 143,28 | 143,28 | 0,00 |
| 25 | Выпадающие доходы от снижения полезного отпуска |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 26 | Выпадающие доходы по акту проверки |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 27 | Экономия средств по акту проверки |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 28 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 22600,21 | 19836,29 | -2763,92 |
| 29 | Прибыль |  |  |  | т.р. | 573,10 | 573,10 | 0,00 |
| 30 | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 573,10 | 573,10 | 0,00 |
| 31 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 32 | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 33 | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 34 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 221808,57 | 205846,91 | -15961,659 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 219976,39 | 204152,49 | -15823,90 |
| 35 | Тариф на тепловую энергию (без НДС) |  |  |  | руб./Гкал | 1924,82 | 1786,36 | -138,46 |

Приложение № 8 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) для определения уровня тарифов на теплоноситель и ГВС, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения г. Топки на 2018 год

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия по узлу теплоснабжения город Топки, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения город Топки предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления (договор от 26.03.2018 №27) 7 котельных различной мощности (4 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 3 котельных установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час), обеспечивающие тепловой энергией и ГВС бюджетные организации, жилищные организации и иных потребителей города Топки, присоединенных к тепловым сетям МКП «ТЕПЛО».

С 2016 года не была учтена газовая котельная № 1, в связи с переключением нагрузок на ООО «ТЭС».

В котельных предприятия установлено 21 паровых и водогрейных котлов (ДКВР 10/13 – 3 ед., ДКВР 6,5/7 – 3 ед., ДЕ 16/14ГМ – 2 ед., ТТ – 100 – 6 ед., КВ 0,63 – 4 ед., КВр 1,25 – 3 ед).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С). Система теплоснабжения 2-х трубная открытая.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в межотопительный период 108 дней.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема. На котельных №№ 2,4,6,8 для химической подготовки и умягчения исходной воды используются установки Na – катионирования.

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия. Структура планового объема отпуска теплоносителя отражена в приложении к экспертному заключению.

1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей МКП «ТЕПЛО» на следующем уровне:

Таблица 1

Баланс теплоносителя.

| Показатель | Ед.изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 299790,00 | 299790,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя на сторону | м3 | 295450,00 | 295450,00 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 4340,00 | 4340,00 |
| Потери в сетях | м3 | 0,0 | 0,0 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Эксперты отмечают, что в процессах горячего водоснабжения предприятие использует два вида собственной воды: воду питьевую и воду техническую.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 4029,10 тыс. руб.  (питьевая вода 18,20 тыс. м³, техническая вода 281,59 тыс. м³).

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии на уровне предложений предприятия в размере 299,79 тыс. м³ в расчете на календарный год. При этом на техническую воду приходится 281,59 тыс. м³, а на питьевую воду – 18,20 тыс. м³.

Стоимость водоотведения 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 513 от 19.12.2017 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик» (г. Топки)» (таблица 2), в пересчете на среднегодовой тариф: техническая вода 11,34 руб/ м³, питьевая 37,54 руб/ м³.

Таблица 2

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| Техническая вода | руб./м3 | 11,12 | 11,56 |
| Питьевая вода | руб./м3 | 36,80 | 38,27 |

Всего расходы предприятия составят 3876,46 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 152,64 тыс. руб.

«Стоимость электрической энергии»

При расчете количества электроэнергии на 2018 год, требуемой для процесса водоподготовки, принят в расчет объем электроэнергии в количестве 135, тыс. кВт*ч. Установки ХВО (ХВП) МКП «ТЕПЛО» по узлу теплоснабжения город Топки потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II. Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт». Стоимость 1 кВтч принята на уровне 3,96 руб./кВтч – уровень, учтенный в НВВ на тепловую энергию (подробнее информация отражена в экспертном по тепловой энергии).

Итого расходы на электроэнергию составили 537,57 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 51,65 тыс. руб, в связи с корректировкой стоимости электрической энергии.

«Стоимость химических реагентов для системы ХВО»

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1712,92 тыс. руб. На котельных №№ 2,4,6,8 для химической подготовки и умягчения исходной воды используются установки Na – катионирования. Согласно акту обследования качества питьевой воды выявлена необходимость замены 30 % катионита. Экспертами принят в расчет данный объем катионита, а также объем соли для промывки фильтров ХВО по представленному расчету. Также представлены договоры на приобретение реагентов, ОСВ по сч. 10, счет-фактуры 2017 года, расчет доставки реагентов.

Всего расходы по статье приняты на уровне 1450,90 тыс. руб. (доля относимая на теплоноситель).

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 262,02 тыс. руб, в связи с корректировкой индекса Минэкономразвития России по химической промышленности с 105,0 до 102,8.

«Расходы на ремонт основных средств»

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 275,10 тыс. руб, включающие текущий ремонт оборудования ХВО.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 275,10 тыс. руб. (уровень предложений предприятия по текущему ремонту) на основании представленного расчета материалов на текущий ремонт оборудования. Также представлены – дефектная ведомость, договора на оказание услуг автотранспорта, расчеты предприятия, счета, прайсы поставщиков метериалов и пр.

«Расходы на оплату труда»

Предприятием на 2018 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 1881,60 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 15680,00 руб./чел./мес. и численности ППП в количестве 10 единиц соответственно (представлены утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2018 год, расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 1151,22 тыс. руб. (уровень, учтенный в НВВ на 2018 год для МКП «ЖКХ» - предыдущий оператор данной системы). Подход экспертами применен по аналогии с тепловой энергией по данной статье (см. экспертное по тепловой энергии).

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 730,38 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды»

### В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

### - сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

### - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

### Экспертами в расчет НВВ на 2018 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % (от ФОТ или 347,67 тыс. руб (приложение 1 к экспертному заключению)).

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 220,57 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

Таким образом, общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2018 год составила 7638,91 тыс. руб.

Исходя из сложившихся затрат на теплоноситель, объема отпуска в 2018 году значения компонента на теплоноситель составит 25,48 руб./м3 без НДС. Снижение составило 41,8 % (относительно МКП «ЖКХ») в связи с учетом по предложению предприятия части объема технической воды по более низкой стоимости, ранее учитывалась вода питьевого качества.

2. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и составит 25,48 руб./м3 без НДС.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2018 год, утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 80 и составляет 1786,36 руб/Гкал (без НДС).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МКП «ТЕПЛО» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 3

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для МКП «ТЕПЛО» в следующем виде:

Таблица 4

Тарифы на горячую воду МКП «ТЕПЛО», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| МКП «ТЕПЛО» | 01.05.2018 | 122,66 | 121,23 | 129,09 | 123,37 | 25,48 | 1786,36 |

Приложение № 9 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018 Наименование регулируемой организации; Вид тарифа; Год; Вода; Отборный пар давлением; Острый и редуци-рован-ный пар. с 28.04.2018 по 31.12.2018; от 1,2 до 2,5 кг/см2; от 2,5 до 7,0 кг/см2; от 7,0 до 13,0 кг/см2; свыше 13,0 кг/см2. МКП «ТЕПЛО»; Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС). Одноставоч-ный руб./Гкал; 2018; 1786,36; x; x; x; x; x. Двухставоч-ный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x. Население (тарифы указываются с учетом НДС) *. Одноставоч- ный руб./Гкал; 2018; 2107,90; x; x; x; x; x. Двухставочный; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал; x; x; x; x; x; x; x. Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес.; x; x; x; x; x; x; x.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 10 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке г. Топки,

на период с 28.04.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
| МКП «ТЕПЛО» | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 25,48 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 25,48 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС)* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 30,07 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 11 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения),

реализуемую на потребительском рынке г. Топки, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м³ (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³ ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МКП «ТЕПЛО» | с 28.04.2018 | 144,74 | 143,05 | 152,33 | 145,58 | 122,66 | 121,23 | 129,09 | 123,37 | 25,48 | 1786,36 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 144,74 | 143,05 | 152,33 | 145,58 | 122,66 | 121,23 | 129,09 | 123,37 | 25,48 | 1786,36 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МКП «ТЕПЛО», реализуемый на потребительском рынке г. Топки, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 81.

*** Тариф на тепловую энергию МКП «ТЕПЛО», реализуемую на потребительском рынке г. Топки, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 80.

Приложение № 12 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) для определения величины НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке по узлу теплоснабжения

Топкинский район на 2018 год

Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на 2018 год

Материалы МКП «ТЕПЛО» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной МКП «ТЕПЛО» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов, принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год регулирования, производилась методом экономически обоснованных расходов.

Общая характеристика предприятия

Тарифы предприятия года подлежат регулированию согласно положениям п.1 п.2.2 статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку МКП «ТЕПЛО» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению, бюджетной сфере и иных потребителей сельских поселений Топкинского района.

По договору № 27 от 26.03.2018 года «О закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за МКП «ТЕПЛО»» КУМИ администрации Топкинского муниципального района передан на обслуживание данному предприятиятию имущественный комплекс (котельное и вспомогательное оборудование, тепловые сети в сельских поселениях Топкинского района), ранее находившийся на обслуживании у МКП «ЖКХ».

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения Топкинского района предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления 18 котельных различной мощности (17 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 1 котельная установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час.

Электрокотельная (участок энергоснабжения Топкинская роща), которую в 2017 году перевели на твердое топливо, которая на 2018 год учтена для МКП «ЖКХ» была по узлу теплоснабжения г. Топки, учтена по узлу теплоснабжения Топкинский район.

В котельных предприятия установлено 45 водогрейных котлов (НР-18 – 14 ед., КВ – 0,15 – 5 ед., ВК – 100 – 1 ед., Сибирь – 7М – 25 ед., Сибирь – 10М – 3 ед., КВр – 1,25 – 3 ед.).

Система теплоснабжения потребителей комбинированная (одно- и двухконтурная). Второй контур - открытый с непосредственным отбором теплоносителя из сети на нужды горячего водоснабжения. Температурный график работы тепловой сети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С). Система теплоснабжения 2-х трубная открытая.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема (скважины) и покупная (котельная в Топкинской роще).

На котельной села Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

На котельных с. Зарубино (детский сад), п. Центральный, с. Черемичкино, п. Рассвет, д. Терехино предусмотрена магнито-импульсная обработка воды. На котельных п. Верх-Падунский, с. Зарубино и с. Глубокое – ультрозвуковая обработка воды.

На остальных котельных МКП «ТЕПЛО» системы подготовки и очистки воды отсутствуют.

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в межотопительный период 108 дней.

Для производства тепловой энергии используется энергетический каменный уголь сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово). Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным автомобильным и привлеченным транспортом МКП «ТЕПЛО».

Система налогообложения – общая.

Баланс тепловой энергии МКП «ТЕПЛО» Топкинский район на 2018 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования. При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года.

Схема теплоснабжения Топкинского муниципального района  актуализирована на 2018 год постановлением № 183-п от 03.04.2018. Схема размещена по адресу:

http://admtop.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=0&Itemid=194

Согласно пункту 18 Методики, формирование органами регулирования расчетных объемов, используемых при расчете тарифов в сфере теплоснабжения осуществляется с учетом количественной оценки ожидаемого уровня потребления тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом данных, предоставленных регулируемой организацией, в том числе договорных (заявленных на расчетный период регулирования потребителями) объемов.

Проанализировав представленные документы, в том числе внесенные изменения в схему теплоснабжения, утвержденной вышеназванным постановлением, эксперты полагают экономически и технологически обоснованным принять полезный отпуск исходя из данных, учтенных в схеме теплоснабжения.  Данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Полезный отпуск тепловой энергии МКП «ТЕПЛО»

Гкал

| Показатели | Ед изм. | 2018 |
| --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Гкал | 28758,83 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок | Гкал | 27865,36 |
| - жилищные организации | Гкал | 15432,20 |
| - бюджетные организации | Гкал | 11057,68 |
| - прочие потребители | Гкал | 1375,48 |
| Производственные нужды | Гкал | 893,47 |

Объем потерь тепловой энергии, устанавливаемый для организаций, осуществляющих деятельность по передаче тепловой энергии, принимается на уровне нормативной величины (постановление РЭК КО от 27.04.2018 № 77) в размере 7603,26 Гкал. Расход на собственные нужды предприятия принят в размере 1689,49 Гкал – 4,44 % (угольные котельные) от отпуска в сеть. Тепловой баланс предприятия представлен в приложениях 1 и 2.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов и экономической обоснованности величины прибыли

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов, расчёт тарифов произведён в текущих ценах 2017 и пересчётом в цены 2018 года с периодом действия по 31.12.2018, с календарной разбивкой (2017 год и 2018 год).

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

- величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

(абзац введен Приказом ФАС России от 04.07.2016 N 888/16)

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, реализуемые на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

    - Расходы, связанные с производством и реализацией продукции

- Расходы на топливо

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем потребления котельного топлива, требуемый при производстве тепловой энергии, рассчитан исходя из норматива удельного расхода условного топлива, принятого по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 78 от 27.04.2018, в размере – 233,60 кг. у.т./Гкал при использовании в качестве топлива энергетического каменного угля сортомарки Др (класс 0 – 200 (300)).

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю с учетом естественной убыли при автомобильных перевозках и хранении на складе – 12296,88 т при низшей рабочей теплоте сгорания – 5047 ккал/кг. Корректировка относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 176,17 т.

Поставщиком угля для предприятия является ООО «Кузбасстопливосбыт» (г. Кемерово) по муницыпальному контракту от 23.01.2018 № 03-17-ЭА. Доставка угля на склады котельных осуществляется собственным и привлеченным автомобильным транспортом.

Стоимость угля сортомарки Др экспертами принята на уровне рекомендованным РЭК КО 1055,20 руб./т (без НДС, стоимости железнодорожных перевозок и услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе поставщика). Стоимость железнодорожных перевозок, а также услуг по погрузке – разгрузке и хранению угля на складе ООО «Кузбасстопливосбыт» экспертами принята на уровне, ожидаемом в 2018 году согласно калькуляции ООО «Кузбасстопливосбыт». Стоимость автомобильных перевозок от склада поставщика до складов котельных экспертами принята на ожидаемом уровне 2018 года.

Всего расходы на топливо с транспортировкой на 2018 год составили 28995,16 тыс. руб.

Корректировка в сторону снижения по статье «Расходы на топливо» относительно предложений МКП «ТЕПЛО» составила – 343,14 тыс. руб в связи со снижением объема таплива.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

- Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов холодной воды и теплоносителя расчитывается согласно п. 27 Методических указаний. Предприятием на 2018 год заявлены расходы в сумме 9495,15 тыс. руб. на общее потребление электроэнергии  в количестве 1671,39 тыс. кВт*ч.

При расчете планового количества электроэнергии на 2018 год, требуемой при производстве и передаче тепловой энергии, принят в расчет объем электроэнергии 1671,39 тыс. кВт*ч (на уровне предложений предприятия). Котельные МКП «ТЕПЛО» (по узлу теплоснабжения Топкинский район) потребляют электроэнергию на уровне напряжения СН II и НН.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт» договоры № 540048 от 26.12.2017 и №543080 от 26.12.2017. Представлен расчет колическтва эл. энергии на 2018 год, факт за 2017 год, счет фактуры за 2017 и 1 квартал 2018 года.

Стоимость электроэнергии по уровням напряжения НН и СН II экспертами принята по факту 2018 года в размере по средневзвешенной величине на НН и СН II – 4,83 руб./кВт*ч. Всего расходы по статье на 2018 год составили 8072,81 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье «Электроэнергия» в среднем за 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 1422,34 тыс. руб, в связи со снижением стоимости электроэнергии.

Расчёты представлены в приложении 1 к экспертному заключению.

- Расходы на холодную воду

Эксперты отмечают, что в процессах генерации, передачи и распределения тепловой энергии предприятие использует два вида собственной воды: воду питьевую и воду техническую.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 637,99 тыс. руб.  (питьевая вода 13,95 тыс. м³, питьевая в Топкинской роще 1,60 тыс. м³ (с. Топки), техническая вода 2,43 тыс. м³ (с. Топки)).

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии на уровне, документально подтвержденном в размере 11,29 тыс. м³ в расчете на календарный год (заполнение сети, потери теплоносителя при передаче и ремонтных работах, расход воды на нужды ХВО и расход воды на хозяйственно-питьевые нужды котельных). При этом на техническую воду приходится 2,43 тыс. м³ (с. Топки), а на питьевую воду – 7,26 тыс. м³, питьевая в Топкинской роще 1,60 тыс. м³ (с. Топки).

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 513 от 19.12.2017 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик» (г. Топки)» (таблица 2), в пересчете на среднегодовой тариф - техническая вода 11,34 руб/ м³ (с. Топки).

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (питьевая вода в Топкинской роще) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 398 от 23.11.2017 (с. Топки) в пересчете на среднегодовой тариф 13,57 руб/ м³

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 397 от 23.11.2017. в пересчете на среднегодовой тариф 42,12 руб/ м³

Таблица 2

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| Техническая вода (с. Топки) | руб./м3 | 11,12 | 11,56 |
| Питьевая вода в Топкинской роще (с. Топки) | руб./м3 | 13,29 | 13,84 |
| Питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района | руб./м3 | 41,24 | 43,00 |

Всего расходы предприятия составят 355,08 тыс. руб.

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 282,91 тыс. руб, в связи с корректировкой объемов воды на технологию.

4).  Расходы на химические реагенты

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 127,96 тыс. руб. На котельных в с. Топки и Топкинской роще для химической подготовки и умягчения исходной воды используются установки Na – катионирования. Согласно акту обследования качества питьевой воды выявлена необходимость замены 100 % катионита. Экспертами принят в расчет данный объем катионита, а также объем соли для промывки фильтров ХВО по представленному расчету. Также представлены договоры на приобретение реагентов, ОСВ по сч. 10, счет-фактуры 2017 года, расчет доставки реагентов.

Всего расходы по статье приняты на уровне 127,96 тыс. руб. (доля, относимая на тепловую энергию).

5).  Расходы на сырье и материалы

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 1621,20 тыс. руб.  Предприятием представлен расчёт необходимых канцтоваров, бланков, расходных материалов для обслуживания оргтехники, вспомогательных материалов (лопаты, кабель, лампы, ГСМ и пр.) Представлены расчеты, прайс- листы с ООО «Волна-К», ХК «Кузнецкий Альянс», счет-фактура на ГСМ.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 1444,52 тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

Корректировка плановых расходов по статье составила 176,68 тыс. руб. в сторону снижения. Расходы приняты на основании представленных документов.

6). Расходы на ремонт основных средств.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 500,00 тыс. руб, включающие текущий ремонт оборудования и другие работы, которые не были включены предприятием в смету расходов.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 500,00 тыс. руб. (уровень предложений предприятия по текущему ремонту) на основании представленного расчета материалов на текущий ремонт оборудования. Также представлены – дефектная ведомость, договора на оказание услуг автотранспорта, расчеты предприятия, счета, прайсы поставщиков метериалов и пр.

7). Затраты на оплату труда

Предприятием на 2018 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 36091,90 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 19454,45 руб./чел./мес. и численности АУП и ППП в количестве 154,6 единиц, в том числе ППР 144,10 единиц (представлены утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2018 год, расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности, предприсание Ростехнадзора о недостатке персонала, положение об оплате труда, социально-экономическое положение Кемеровской области).

С 01.05.2018 года вступает в силу Федеральный закон от 07.03.2018 года №41-ФЗ устанавливающий минимальный размер оплаты труда в Росссийской Федерации на уровне 11 163 руб/мес. С учетом районного коэффициента в Кемеровской области величина МРОТ составит 14 511,9 руб/ мес. МКП «ТЕПЛО» не представлена информация о категориях работников, которые трудятся в режиме полной занятости (на 1 ставку), не получающих минимальный размер оплаты труда, а также расчет финансовых средств необходимый для включения в НВВ 2018 года связанный с доведением фактической минимальной заработной платы до уровня МРОТ с 01.05.2018 года.

На основании вышесказанного расходы по статье на 2018 год приняты на уровне 27144,79 тыс. руб., при средней заработной плате 14631,73 руб./мес. Расходы приняты на уровне плановых расходов на 2018 год по МКП «ЖКХ» (предыдущему оператору данной системы теплоснабжения), которые были учтены в НВВ на 3 год первого долгосрочного периода регулирования.

Корректировка плановых расходов по статье составила 8947,11 тыс. руб. в сторону снижения, в связи со снижением ФОТ.

Расчёты представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

8). Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием  на 2018 год заявлены  расходы  по  статье в сумме 3438,60 тыс. руб., включающие расходы на анализ угля (ЗАО «Э-Визор»), экспертиза запасов топлива, нормативов удельного расхода топлива, разработка проектов для ПДВ, разработка паспортов на отходы для котельных, экспертиза промбезопасности дымовых труб по предприсаю Ростехнадзора, спецоценка условий труда, поверка приборов учета, услуги автотранспортной техники для очистки котельных от снега и вывоза золошлаковых отходов (том 2 дела, стр 167-204).

В качестве обосновая представлены договоры, расчеты, коммерческие предложения, предписания Ростехнадзора, ОСВ по счетам 25, 10.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 3046,36 тыс. руб. Скорректированы услуги включающие расходы на анализ качества угля (ЗАО «Э-Визор») в связи с некорректным расчетом. Исключены расходы по по разработке проектной документациина электрооборудование котельных, в связи с отсутствием обоснования.

Корректировка плановых расходов по статье составила 392,24 тыс. руб. в сторону снижения по вышеназванным причинам.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

9). Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 4304,31 тыс. руб., включающие расходы на услуги связи, информационные услуги, коммунальные услуги по зданию АУП и по производственным помещениям (том 2 дела, стр 205-233).

В качестве обосновая представлены расчеты, договора на оказание услуг, ОСВ по счетам 20, 25, 26.

Корректировка плановых расходов по статье составила 204,97 тыс. руб. в сторону снижения в связи с допущенными неточностями в части применения инфляционных коэффициентов.

10). Расходы на обучение персонала

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 101,00 тыс. руб.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 101,00 тыс. руб., на основании представленного предприятием расчёта обучению и аттестации по правилам безопасности и технической эксплуатации опасных производственных объектов руководителей и работников предприятия.

Представлены коммерческие предложения регионального центра подготовки персонала ГАОУ ДПО КО Тетраком (том 2 дела, стр 234-238).

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

11). Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по данной статье в сумме 1721,72 тыс. руб., включающие расходы на охрану труда по узлу теплоснабжения Топкинский район, расходы ЕРКЦ, услуги почтампта, обслуживание оргтехники, услуги банка, обязательное страхование опасных производственных объектов и транспорта (в доле на город) (том 2 дела, стр 239 – 277). Представлены расчеты, коммерческие предложения, прейскурант на медицинские осмотры с ГБУЗ КО «Топкинская районная больница», ОСВ по счетам 20, 25, 26, 76,09.

Расходы по статье приняты экспертами в сумме 2421,26 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье составила 16,63 тыс. руб. в сторону снижения в связи с допущенными неточностями в части применения инфляционных коэффициентов.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

12). Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности (водоотведение)

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 94,58 тыс. руб.

Объем стоков расчитан исходя из количества воды на технологию за исключением 1,5 объема заполнения сетей и утечек через запорную арматуру 4,32 тыс. м³;

Стоимость водоотведения (в Топикнской роще) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 398 от 23.11.2017 (с. Топки).

Стоимость водоотведения (в сельских поселениях Топкинского района) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 397 от 23.11.2017.

Таблица 2

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| Водоотведение в Топкинской роще (с. Топки) | руб./м3 | 19,08 | 20,12 |
| Водоотведение в сельских поселениях Топкинского района | руб./м3 | 22,15 | 23,04 |

В пересчете на среднегодовой тариф 21,88 руб/ м³

Всего расходы предприятия составят 94,58 тыс. руб.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

13).  Арендная плата

В соответствии с п. 45 Основ ценообразования экономически обоснованный уровень арендной платы определяется органами регулирования исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество и землю и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 323,74 тыс. руб (том 2 дела, стр 279 – 287).

Расходы приняты по договорам с ООО «АПХ Провинция» от 27.03.2017 б/н (аренда производственного помещения в п. Центральный) 122,4 тыс. руб, с МАУ «ФОК» № 01/18 от 29.12.2017 на аренду АБК предприятия и с  ООО «УК «ЖЭУ» №1 от 30.12.2016 на аренду офисной мебели и техники, в доле отнесенной согласно учетной политике на тепловую энергию в районе (у предприятия 2 узла теплоснабжения) в размере 161,85 и 39,49 тыс. руб соответственно.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

14). Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей

Предприятием на 2018 год заявлены расходы в сумме 919.67 тыс. руб. включающие плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, налог на имущество, транспортный налог.

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Данная статья включает плату за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, хранение, захоронение отходов производства и потребления в пределах установленных нормативов и (или) лимитов.

Порядок определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 г. № 255.

Законодательство предусматривает взимание платы за следующие виды вредного воздействия на окружающую среду:

1) выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;

2) сброс загрязняющих веществ в водные объекты;

3) хранение, захоронение отходов производства и потребления.

Базовые нормативы платы устанавливаются по каждому ингредиенту загрязняющего вещества (отхода), виду вредного воздействия, с учетом степени опасности их для окружающей природной среды и здоровья населения (постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913).

В соответствии со ст. 254 Налогового кодекса РФ, за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты, осуществляемые в пределах нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, за размещение отходов производства и потребления и другие аналогичные расходы, относятся к материальным расходам предприятия.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 495,87 тыс. руб. Предприятием представлены: расчет платы за выбросы от стационарного объекта; расчет платы за размещение отходов, ОСВ по сч. 91.02 сверхнормативные платежи.

Экспертами при расчете НВВ на производство и реализацию тепловой энергии предлагается принять затраты в размере 28,12 тыс. руб., за исключением 25 кратных штрафных санкций.

Корректировка в сторону снижения относительно предложений предприятия составила 467,75 тыс. руб по вышеназванной причине.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

Налог на имущество

В соответствии со статьей 374 НК РФ МКП «ТЕПЛО» является плательщиком налога на имущество.

На территории Кемеровской области налог на имущество введен в действие Законом Кемеровской области от 26.11.2003 №60-ОЗ.

Согласно ст.2 данного Закона, ставка налога на имущество организаций, уплачиваемого на территории Кемеровской области, установлена в размере 2,2% от налогооблагаемой базы (среднегодовой стоимости основных средств, являющихся объектом налогообложения в соответствии с НК РФ).

По данной статье на 2018 год предприятием заявлено 393,72 тыс. руб.

Налог на имущество рассчитан исходя из среднегодовой стоимости амортизируемого имущества. Представлен расчет амортизационных отчислений и налога на имущество, ОСВ по счету 68.08 за 2017 год по МКП «ЖКХ».

Эксперты приняли затраты по данной статье в 2018 году, на уровне предложений предприятия, в размере 393,72 тыс. руб., в соответствии с представленным предприятием расчётом (с учётом ставок налога, согласно ст. 380 НК РФ).

### Транспортный налог

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 30,08 тыс. руб.

В качестве обоснования представлена ОСВ по счету 68,07 за 2017 год и расчёт транспортного налога на 2018 год.

Эксперты приняли затраты по данной статье в 2018 году, на уровне предложений предприятия, в размере 30,08 тыс. руб.

Расходы представлены в приложении 2 к экспертному заключению.

15). Отчисления на социальные нужды

### В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

### - сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

### - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

### Экспертами в расчет НВВ на 2018 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % (от ФОТили 8197,73 тыс. руб (приложение 2 к экспертному заключению)).

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год относительно предложений предприятия в сторону снижения составила – 2702,02 тыс. руб., за счёт снижения общего размера ФОТ.

16) Амортизация основных средств и нематериальных активов

К основным средствам активы относятся при одновременном выполнении ряда условий, а именно:

- использование в производственной деятельности или для управленческих нужд;

- использование более 12 месяцев;

- способность приносить доход;

- если не планируется дальнейшая перепродажа.

Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно, на дату ввода в эксплуатацию данного объекта, на основании классификации основных средств, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Амортизационные отчисления определяются в соответствии с приложением 4.10 к Методическим указаниям по данным бухгалтерского учета, при этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

Предприятие предлагает расходы на амортизацию в размере 2291,13 тыс. руб. Предприятием в представлен расчет амортизационных отчислений за на 2018 год по имуществу, переданному в оперативное управление.

Эксперты, изучив обосновывающие материалы, считают возможным принять расходы на уровне предложений предприятия в сумме 2291,13 тыс. руб.

17). Налог на прибыль

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 232,55 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в сумме 131,85 тыс. руб. Величина налога на прибыль принята по ставке 20 % (ст. 284 НК РФ) от величины расходов из прибыли.

    - Прибыль

1). Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 527,40 тыс. руб. Представлена расчет социальных гарантий МКП «ТЕПЛО» на 2018 год, включающие материальную помощь, выплаты к праздничным датам, похороны, премирование к юбилеям.

Расходы по статье приняты в сумме 527,40 тыс. руб на уровне предложений предприятия.

2) Инвестиционная программа

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 410,80 тыс. руб. В связи с отсутствием заявленной в установленном порядке инвестиционной программы экспертами в расчет НВВ не приняты данные расходы.

Общая величина НВВ на 2018 год составит – 87482,50 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 84785,10 тыс. руб.

Общая сумма корректировки НВВ в среднем за 2018 год от предложений предприятия, в сторону снижения составила 29077,201 тыс. руб., в том числе на потребительском рынке 28153,30 тыс. руб.

Тариф на производство и реализацию тепловой энергии на 2018 г.  указан в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование расхода | Предложения экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | НВВ, тыс. руб. | 84785,10 |
| 2 | Полезный отпуск, тыс. Гкал | 27865,36 |
| 3 | Тариф (среднегодовой), руб./Гкал | 3042,67 |
| 4 | Рост с 1 мая относительно МКП «ЖКХ» | 0,22% |

| Сводная информация и смета расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по производству и реализации тепловой энергии МКП "Тепло" - узел теплоснабжения Топкинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели |  |  |  | Ед.изм. | Предложения предприятия на 2018 год | Предложения экспертов на 2018 | Корректировка к предложениям предприятия на 2018 год |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Количество котельных |  |  |  |  | 18,00 | 18,00 | 0,00 |
|  | Нормативная выработка т/энергии |  |  |  | Гкал | 37738,45 | 38051,58 | 313,13 |
|  | Полезный отпуск |  |  |  | -"- | 28758,84 | 28758,83 | -0,01 |
|  | Полезный отпуск на потребительский рынок |  |  |  | -"- | 27865,37 | 27865,36 | -0,01 |
|  | - жилищные организации |  |  |  | -"- | 15432,21 | 15432,20 | -0,01 |
|  | - бюджетные организации |  |  |  | -"- | 11057,68 | 11057,68 | 0,00 |
|  | - прочие потребители |  |  |  | -"- | 1375,48 | 1375,48 | 0,00 |
|  | - производственные нужды |  |  |  | -"- | 893,47 | 893,47 | 0,00 |
|  | Потери, всего |  |  |  | -"- | 8979,61 | 9292,75 | 313,14 |
|  | - на собственные нужды котельной |  |  |  | -"- | 1376,31 | 1689,49 | 313,18 |
|  | - в тепловых сетях |  |  |  | -"- | 7603,30 | 7603,26 | -0,04 |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя (данные согласно реестру приложения 5.4 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на топливо, всего: |  |  |  | т.р. | 29338,30 | 28995,16 | -343,14 |
|  | в т.ч. - уголь каменный |  |  |  | -"- | 29338,30 | 28995,16 | -343,14 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 0,00 |  | 0,00 |
|  | в т.ч. натуральное топливо |  |  |  | -"- | 13161,56 | 12975,67 | -185,89 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 13161,56 | 12975,67 | -185,89 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в т.ч. транспорт топлива |  |  |  | -"- | 16176,74 | 16019,50 | -157,24 |
|  | - уголь каменный |  |  |  | -"- | 16176,74 | 16019,50 | -157,24 |
|  | - газ природный |  |  |  | -"- | 0,00 |  | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на электрическую энергию |  |  |  | т.р. | 9495,15 | 8072,81 | -1422,34 |
| 1.3 | Расходы на воду |  |  |  | т.р. | 637,99 | 355,08 | -282,91 |
|  | - расходы холодная вода |  |  |  | т.р. | 637,99 | 355,08 | -282,91 |
|  | - расходы теплоноситель |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - объём воды холодная вода |  |  |  | м3 | 17984,00 | 11290,64 | -6693,36 |
|  | - объём воды теплоноситель |  |  |  | м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - цена холодная вода |  |  |  | руб/м3 | 35,48 | 31,45 | -4,03 |
|  | - цена воды теплоноситель |  |  |  | руб/м3 | 0,00 |  | 0,00 |
| Определение операционных (подконтрольных) расходов ( базовый уровень согласно приложению 5.1 метод.указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на сырьё и материалы ( в.т.ч.канцтовары) |  |  |  | т.р. | 1621,20 | 1444,52 | -176,68 |
| 2 | Расходы на ремонт основных средств |  |  |  | т.р. | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на оплату труда, всего |  |  |  | т.р. | 36091,90 | 27144,79 | -8947,11 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | т.р. | 31531,17 | 24709,37 | -6821,80 |
|  | численность, всего |  |  |  | чел. | 154,60 | 154,60 | 0,00 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | чел. | 144,10 | 144,10 | 0,00 |
|  | средняя зарплата ППП |  | всего |  | руб./чел. | 19454,45 | 14631,73 | -4822,72 |
|  | в том числе ППП |  |  |  | руб./чел. | 18234,54 | 14289,48 | -3945,06 |
| 4 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного |  |  |  | т.р. | 3438,60 | 3046,36 | -392,24 |
|  | характера, выполн-й по договорам со сторонними организациями, |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | услуги собственных подразделений предпр-я, общехозяйственные |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам |  |  |  | т.р. | 4304,31 | 4099,34 | -204,97 |
|  | с организациями, включая: |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5.1 | - расходы на оплату услуг связи |  |  |  | -"- | 103,28 | 98,36 | -4,92 |
| 5.2 | - расходы на оплату услуг охраны |  |  |  | -"- | 0,00 |  | 0,00 |
| 5.3 | - расходы на оплату информационных, юридических, аудиторских услуг |  |  |  | -"- | 159,23 | 151,65 | -7,58 |
| 5.4 | - коммунальные услуги или охр труда |  |  |  |  | 4041,80 | 3849,33 | -192,47 |
| 5.5 | - расходы на оплату других работ и услуг |  |  |  | -"- |  |  | 0,00 |
| 6 | Расходы на служебные командировки |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы на обучение персонала |  |  |  | -"- | 101,00 | 101,00 | 0,00 |
| 8 | Лизинговый платёж |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Арендная плата |  |  |  | -"- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Другие расходы, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 1721,72 | 1705,09 | -16,63 |
| 10.1 | Расходы по сб/б, почты, БЦКП (сбор по населению) |  |  |  | т.р. | 270,51 | 257,63 | -12,88 |
| 10.2 | Услуги почтампта (марки, конверты и т.д.) |  |  |  | т.р. | 7,70 | 7,33 | -0,37 |
| 10.3 | Расходы по охране труда: смывающие и обезвреживающие, спец. одежда, СИЗ, спец. молоко,чистая вода, знаки-правила безопасности, плакаты, медикаменты-аптечка) |  |  |  | т.р. | 1340,18 | 1340,18 | 0,00 |
| 10.4 | Реклама |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Пожарная сигнализация |  |  |  | т.р. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Страхование : Осаго |  |  |  | т.р. | 32,21 | 32,21 | 0,00 |
| 10.7 | услуги банка |  |  |  | т.р. | 29,69 | 28,28 | -1,41 |
| 10.8 | Затраты на эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники |  |  |  | т.р. |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Подписка и тех. Литература |  |  |  | т.р. |  | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Обслуж компьют техн,ККА |  |  |  | т.р. | 41,43 | 39,46 | -1,97 |
|  | ИТОГО базовый уровень операционных расходов |  |  |  | т.р. | 53028,73 | 38041,10 | -14987,63 |
| Неподконтрольные расходы (данные согласно реестру Приложения 5.3 Методических указаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Очистка стоков, канализация |  |  |  | т.р. | 94,58 | 94,58 | 0,00 |
| 12 | Арендная плата, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 323,74 | 323,74 | 0,00 |
| 12.1 | - аренда имущества |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 12.2 | - аренда земли |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 12.3 | - аренда прочего имущества |  |  |  | т.р. | 323,74 |  | -323,74 |
| 13 | Концессионная плата |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 14 | Расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в т.ч. |  |  |  | т.р. | 919,67 | 451,92 | -467,75 |
| 14.1 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
|  | размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окр.среду |  |  |  | т.р. | 495,87 | 28,12 | -467,75 |
| 14.2 | - расходы на обязательное страхование |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 14.3 | - налог на имущество организации |  |  |  | т.р. | 393,72 | 393,72 | 0,00 |
| 14.4 | - налог на загрязнение окружающей среды |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 14.5 | - земельный налог |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 14.6 | -транспортный налог |  |  |  | т.р. | 30,08 | 30,08 | 0,00 |
| 15 | Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: |  |  |  | т.р. | 10899,75 | 8197,73 | -2702,02 |
| 15.1 | - отчисления ППП |  |  |  | -"- | 9522,41 | 7462,23 | -2060,18 |
| 17 | Амортизация основных средств и нематериальных активов |  |  |  | т.р. | 2291,13 | 2291,13 | -0,01 |
| 18 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 20 | Расходы, связанные с подключением объектов заявителей |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 22 | Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ (сверх нормативов) |  |  |  | т.р. | 0,00 |  | 0,00 |
| 24 | Налог на прибыль |  |  |  | т.р. | 232,55 | 131,85 | -100,70 |
| 25 | Выпадающие доходы от снижения полезного отпуска |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 26 | Выпадающие доходы по акту проверки |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 27 | Экономия средств по акту проверки |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 28 | ИТОГО (неподконтрольные расходы) |  |  |  | т.р. | 14763,42 | 11490,94 | -3272,48 |
| 29 | Прибыль |  |  |  | т.р. | 527,40 | 527,40 | 0,00 |
| 30 | Выплаты социального характера |  |  |  | т.р. | 527,40 | 527,40 | 0,00 |
| 31 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива |  |  |  | т.р. | 8357,86 |  | -8357,86 |
| 32 | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 33 | Прочие расходы по прибыли |  |  |  | т.р. |  |  | 0,00 |
| 34 | Инвестиционная программа |  |  |  | т.р. | 410,80 |  | -410,80 |
| 35 | Необходимая валовая выручка, всего |  |  |  | т.р. | 116559,70 | 87482,50 | -29077,201 |
|  | в том числе на потребительский рынок |  |  |  | т.р. | 112938,40 | 84785,10 | -28153,30 |
| 36 | Тариф на тепловую энергию (без НДС) |  |  |  | руб./Гкал | 4053,00 | 3042,67 | -1010,33 |

Приложение № 13 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО»

на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке

Топкинского района, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода |  | Отборный пар давлением |  |  |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 28.04.2018 по 31.12.2018 |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | свыше 13,0 кг/см2 |  |  |  |
| МКП «ТЕПЛО» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч-ный руб./Гкал | 2018 |  | 3042,67 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставоч-ный | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./ Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставоч- ный руб./Гкал | 2018 |  | 3590,35 | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 14 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам, представленным МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) для определения уровня тарифов на теплоноситель и ГВС, реализуемых на потребительском рынке по узлу теплоснабжения

Топкинский район на 2018 год

При расчете тарифов на теплоноситель и на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения) экспертами принималась за основу информация предприятия, что МКП «ТЕПЛО» (г. Топки) отпускает теплоноситель и горячую воду потребителям, подключенным к тепловым сетям предприятия по узлу теплоснабжения Топкинский район, используя открытую схему теплоснабжения (горячего водоснабжения).

В сфере теплоснабжения и ГВС по узлу теплоснабжения Топкинский район предприятие эксплуатирует на правах оперативного управления (договор от 26.03.2018 №27) 18 котельных различной мощности (17 котельных установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час, 1 котельная установленной тепловой мощностью от 3 до 20 Гкал/час.

Электрокотельная (участок энергоснабжения Топкинская роща), которую в 2017 году перевели на твердое топливо, которая на 2018 год учтена для МКП «ЖКХ» была по узлу теплоснабжения г. Топки, учтена по узлу теплоснабжения Топкинский район.

В котельных предприятия установлено 45 водогрейных котлов (НР-18 – 14 ед., КВ – 0,15 – 5 ед., ВК – 100 – 1 ед., Сибирь – 7М – 25 ед., Сибирь – 10М – 3 ед., КВр – 1,25 – 3 ед.).

Система теплоснабжения по данному узлу теплоснабжения открытая с непосредственным отбором теплоносителя на нужды горячего водоснабжения потребителей. Температурный график работы теплосети 95/70˚С (со срезкой на 65˚С).

Продолжительность отопительного периода 242 дня, подача ГВС в межотопительный период 108 дней.

Для выработки тепловой энергии и обеспечения горячего водоснабжения подключенных потребителей используется вода собственного подъема (скважины) и покупная (котельная в Топкинской роще).

На котельных села Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

На котельных с. Зарубино (детский сад), п. Центральный, с. Черемичкино, п. Рассвет, д. Терехино предусмотрена магнито-импульсная обработка воды. На котельных п. Верх-Падунский, с. Зарубино и с. Глубокое – ультрозвуковая обработка воды.

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение используются два компонента: теплоноситель и тепловая энергия. Структура планового объема отпуска теплоносителя отражена в приложении к экспертному заключению.

1. ТАРИФЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования и главы IX.V Методических указаний.

В соответствии с п. 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

- стоимость исходной воды;

- стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

- расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

- стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

-  амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

- прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

Структура планового объема отпуска теплоносителя экспертами принята на основании представленного и согласованного руководителем предприятия расчета нагрузок на отопление и горячее водоснабжение потребителей МКП «ТЕПЛО» (узел Топкинский район) на следующем уровне:

Таблица 1

Баланс теплоносителя.

| Показатель | Ед.изм. | Предложения предприятия | Предложения экспертов |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплоносителя всего, в том числе | м3 | 28216,00 | 28216,00 |
| Полезный отпуск теплоносителя на сторону | м3 | 28216,00 | 28216,00 |
| производственные нужды предприятия | м3 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях | м3 | 0,00 | 0,00 |

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных предприятием для прохождения процедуры государственного регулирования тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском (розничном) рынке, эксперты считают экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне:

«Стоимость исходной воды»

Эксперты отмечают, что в процессах горячего водоснабжения предприятие использует два вида воды: воду питьевую и воду техническую.

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 804,69 тыс. руб.  (питьевая вода 15,107 тыс. м³, питьевая в Топкинской роще 7,80 тыс. м³ (с. Топки), техническая вода 5,309 тыс. м³ (с. Топки)).

Экспертами принят объем воды на производство тепловой энергии на уровне, документально подтвержденном в размере 28,216 тыс. м³ в расчете на календарный год (ГВС потребителей). При этом на техническую воду приходится 5,309 тыс. м³ (с. Топки), а на питьевую воду – 15,107 тыс. м³, питьевая в Топкинской роще 7,80 тыс. м³ (с. Топки).

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 513 от 19.12.2017 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение ООО «Коммунальщик» (г. Топки)» (таблица 2), в пересчете на среднегодовой тариф - техническая вода 11,34 руб/ м³ (с. Топки).

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (питьевая вода в Топкинской роще) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 398 от 23.11.2017 (с. Топки) в пересчете на среднегодовой тариф 13,57 руб/ м³

Стоимость водоснабжения 1 м³ воды (питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района) принята по постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 397 от 23.11.2017. в пересчете на среднегодовой тариф 42,12 руб/ м³

Таблица 2

| Поставщик | Ед. изм. | Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2018 | с 01.07.2018 |
| Техническая вода (с. Топки) | руб./м3 | 11,12 | 11,56 |
| Питьевая вода в Топкинской роще (с. Топки) | руб./м3 | 13,29 | 13,84 |
| Питьевая вода в сельских поселениях Топкинского района | руб./м3 | 41,24 | 43,00 |

Всего расходы предприятия составят 804,75 тыс. руб.

«Стоимость химических реагентов для системы ХВО»

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 405,21 тыс. руб.

На котельных села Топки для химической подготовки и умягчения исходной воды используется установка Na – катионирования.

Согласно акту обследования качества питьевой воды выявлена необходимость замены 100 % катионита. Экспертами принят в расчет данный объем катионита, а также объем соли для промывки фильтров ХВО по представленному расчету. Также представлены договоры на приобретение реагентов, ОСВ по сч. 10, счет-фактуры 2017 года, расчет доставки реагентов.

Всего расходы по статье приняты на уровне 351,13 тыс. руб. (доля, относимая на теплоноситель).

Корректировка по статье относительно предложений в сторону снижения составила 54,08 тыс. руб, в связи с корректировкой индекса Минэкономразвития России по химической промышленности с 105,0 до 102,8.

«Расходы на оплату труда»

Предприятием на 2018 год представлены предложения, обосновывающие фонд оплаты труда на уровне 342,30 тыс. рублей. ФОТ рассчитан, исходя из уровня средней заработной платы 14262,50 руб./чел./мес. и численности ППП в количестве 4 единицы соответственно (представлены утвержденное руководителем предприятия штатное расписание на 2018 год, расчет расходов на оплату труда, расчет нормативной численности.

Экспертами приняты расходы по статье в сумме 342,30 тыс. руб. (уровень предложений предприятия).

«Отчисления на социальные нужды»

### В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

### - сумма страховых взносов, в соответствии со ст. 426 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования в размере 30 %;

### - сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. №713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 №350-ФЗ) в размере 0,2%.

### Экспертами в расчет НВВ на 2018 год приняты страховые взносы в размере 30,2 % (от ФОТ или 107,37 тыс. руб (приложение 1 к экспертному заключению)).

Таким образом, общая величина НВВ на производство теплоносителя на 2018 год составила 1601,55 тыс. руб.

Исходя из сложившихся затрат на теплоноситель, объема отпуска в 2018 году значения компонента на теплоноситель составит 56,76 руб./м3 без НДС. Снижение составило 2,64 % (относительно МКП «ЖКХ») в связи с учетом по предложению предприятия части объема технической воды по более низкой стоимости, ранее учитывалась вода питьевого качества.

2. ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  № 190 -ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Эксперты полагают экономически и технологически обоснованным то обстоятельство, что компонент на теплоноситель принимается равным тарифу на теплоноситель и составит 56,76 руб./м3 без НДС.

Компонент на тепловую энергию соответствует тарифу на тепловую энергию на 2018 год, утвержден постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 80 и составляет 3042,67 руб/Гкал (без НДС).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимой для осуществления горячего водоснабжения МКП «ТЕПЛО» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 3

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для МКП «ТЕПЛО» в следующем виде:

Таблица 4

Тарифы на горячую воду МКП «ТЕПЛО», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 (без НДС) | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  |
| МКП «ТЕПЛО» | 01.05.2018 | 222,28 | 219,85 | 233,24 | 223,50 | 56,76 | 3042,67 |

Приложение № 15 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке Топкинского района,

на период с 28.04.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
| МКП «ТЕПЛО» | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 56,76 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 56,67 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./ м3 | с 28.04.2018 по 31.12.2018 | 66,98 | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 16 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018

Тарифы МКП «ТЕПЛО» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Топкинского района, на период с 28.04.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м³ |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м³ ** | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолирован- ные стояки |  | Неизолирован-ные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-теля-ми | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| МКП «ТЕПЛО» | с 28.04.2018 | 262,29 | 259,42 | 275,22 | 263,73 | 222,28 | 219,85 | 233,24 | 223,50 | 56,76 | 3042,67 | х | х |
|  | с 01.07.2018 | 262,29 | 259,42 | 275,22 | 263,73 | 222,28 | 219,85 | 233,24 | 223,50 | 56,76 | 3042,67 | х | х |

* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Тариф на теплоноситель для МКП «ТЕПЛО», реализуемый на потребительском рынке Топкинского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 84.

*** Тариф на тепловую энергию МКП «ТЕПЛО», реализуемую на потребительском рынке Топкинского района, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.04.2018 № 83.

Приложение № 17 к протоколу

№ 22 заседания правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 27.04.2018