УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 24

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.05.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Антоненко Е.И. | - начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Волков Д.Д. | - заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «СКЭК». |

В адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области было направлено приглашение принять участие в заседании Правления РЭК КО, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Связная с № 1 по № 108, ул. Стволовая с № 2 по № 81, ул. Менжинского с № 1 по № 62 заявителя Администрация города Кемерово |
| --- | --- |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Связная с № 1 по № 108, ул. Стволовая с № 2 по № 81, ул. Менжинского с № 1 по № 62 заявителя Администрация города Кемерово

Докладчики Р.Ш. Хамзин и Е.И. Антоненко, согласно экспертного заключения (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагают установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Связная с № 1 по № 108, ул. Стволовая с № 2 по № 81, ул. Менжинского с № 1 по № 62 заявителя  Администрация города Кемерово с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 260 м3/сутки в размере 50869,39 тыс. руб. (без НДС).

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчиков

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________ О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 24

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 08.05.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ОАО «СКЭК» (г. Кемерово)

# по установлению индивидуальной платы за подключение заявителя                                Администрация города Кемерово

ОАО «СКЭК» обратилось в РЭК КО с предложением по установлению индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения для объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Связная (с №1а по №108), ул. Стволовая (с №2 по №81), ул. Менжинского (с №1 по №62) (индивидуальные жилые дома), представив следующие материалы:

1. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения ОАО «СКЭК»;

2. Аналитический отчет по счету 90.02 «Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения» за 2017 год (себестоимость);

3. Расчет затрат на одно подключение;

4. Пояснительная записка к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения;

5. Технические условия на подключения к сетям водоснабжения;

6. Заявка на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МП г. Кемерово «ГорУКС»;

7. Сметная документация строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Менжинского;

8. Рабочая документация строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Связная, ул. Стволовая;

9. Расчет стоимости строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Связная, ул. Стволовая.  Выполнен по укрупненным нормативам;

10. Расчет стоимости строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Менжинского.  Выполнен по укрупненным нормативам;

11. Рабочая документация строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Менжинского;

12. Рабочая документация строительства водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Связная, ул. Стволовая.

Анализ представленных материалов

В адрес региональной энергетической комиссии поступили документы от 
ОАО «СКЭК» с заявлением на утверждение платы за подключение в индивидуальном порядке.

Для ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 02.06.2015 № 190 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг.» ОАО «СКЭК» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2015-2019гг. в размере   1 542 110 тыс. руб., в том числе, в части водоснабжения 683 910 тыс. руб., водоотведения – 858 200 тыс. руб. без НДС.

Для подключения новых потребителей по мнению ОАО «СКЭК» необходимо реализовать следующие мероприятия:

- строительство водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Менжинского;

- строительство водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу:                       г. Кемерово, ул. Связная, ул. Стволовая;

Техническая возможность для подключения потребителей к системе водоснабжения в настоящее время обеспечена.

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью -  260,0 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой администрации г. Кемерово и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной мощностью заявителя -  260,0 м3/сут.

В соответствии с п. 85 постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

Необходимость строительства водопровода для подключения индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: г. Кемерово, ул. Связная (с №1а по №108), ул. Стволовая (с №2 по №81), ул. Менжинского (с №1 по №62) согласована со всеми заинтересованными сторонами и по мнению эксперта является обоснованной.

Согласно предложению предприятия, стоимость строительства сетей до границ земельных участков, указанных в заявке Администрации города Кемерово, согласно проектно-сметной документации В077-НВ, В-078 составляет 44 092,38 тыс. руб.  без НДС.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает принять к расчету индивидуальной платы следующие затраты:

1) Стоимость капитальных вложений с учетом корректировки в размере –                      40 647,57 тыс. руб. без НДС и налога на прибыль.

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс. руб. без НДС |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |  |
| 1 | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Менжинского | 12861,038 | 12 420,586 | 440,452 |
| 2 | Строительство водопровода для водоснабжения жилых домов по адресу: г. Кемерово, ул. Связная, ул. Стволовая | 31231,346 | 28 226,983 | 3 004,363 |
|  | Всего, в том числе: | 44092,384 | 40 647,569 | 3 444,815 |
|  | Водоснабжение | 44092,384 | 40 647,569 | 3 444,815 |

Корректировка, в сторону снижения, на 3 444,81 тыс. руб., относительно предложения предприятия, обусловлена тем, что:

- в расчете стоимости строительства водопровода завышены объемы благоустройства и озеленения территории;

-    в расчете стоимости работ учтено зимнее удорожание.

2) Затраты по налогу на прибыль, рассчитанные с учетом изменения налогооблагаемой базы, в размере – 10161,89 тыс. руб.

3) Расходы по оплате труда и отчислениям на уровне плановых расходов 2016 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 104% на 2017 год и 104% на 2018 год в размере – 4,12 тыс. руб.

4) Прочие расходы на уровне плановых расходов 2016 года с учетом индексов Минэкономразвития РФ 104% на 2017 год и 104% на 2018 год в размере – 55,81 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение к системе водоснабжения

На основании проведенного специалистами РЭК КО анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Связная (с №1а по №108), ул. Стволовая (с №2 по №81), ул. Менжинского (с №1 по №62) (индивидуальные жилые дома) заявителя Администрация города Кемерово, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 260 м3/сутки в размере 50869,39 тыс. руб. (без НДС).

Расчеты представлены в приложении к экспертному заключению.