РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «24» мая 2018 г. № 92

г. Кемерово

О внесении изменений в постановление региональной

энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015

№ 367  «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы

ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области                                   постановляет:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.10.2015 № 367                       «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк),                  в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.11.2016 № 347, от 16.11.2017 № 381), изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	 Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной

- энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «24» мая 2018 г. № 92

- «Приложение № 2

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2015 г. № 367

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «КузнецкТеплоСбыт» |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «КузнецкТеплоСбыт» |
| Местонахождение регулируемой организации | Юридический адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 4 Почтовый адрес: 654006, г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 2б |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Заместитель директора по сбыту ООО «КузнецкТеплоСбыт» Тураев Д.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (384-3) 792-862 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Смолего Валерий Георгиевич |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «30» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Новокузнецка Е.В. Буцук |
| Дата согласования инвестиционной программы | «22» октября 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Тел. 8(384-3) 321-500 |

Инвестиционная программа ООО «КузнецкТеплоСбыт» (г. Новокузнецк) в сфере теплоснабжения

на  2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реали-зации меро-прия-тия | Год окон-чания реали-зации меро-приятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощ- ность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинан-сировано к 2016 | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финан-сирова- ния | в т.ч. за счет платы за подключе- ние |
|  |  |  |  |  |  | до реали-зации мероприя- тия | после реализа- ции мероприя- тия |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Приобретение автомобиля ГАЗ - 22171 «Соболь-Бизнес» | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2018 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. | Приобретение ультразвукового расходомера Fluxus F601 | Выявление бесприборного потребления тепловой энергии | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2016 | 2018 | 626 | 0 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. | Приобретение тепловизоров Testo 875-2i | Выявление мест утечек тепловой энергии и технических причин нарушения температурных режимов в жилых помещениях | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 2 | 2016 | 2018 | 564 | 0 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4. | Приобретение автомобиля Тойота Королла, 1,6 МКПП, бензин | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 1162 | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. | Приобретение МФУ Canon imageRUNNER 2520 | Снижение расходов на материалы и обслуживание | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 173 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. | Приобретение серверного оборудования | Повышение производительности труда пользователей программы 1С:Предприятие, обеспечение сохранности информации | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2017 | 2017 | 498 | 0 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7. | Приобретение легкового автомобиля (1,6, МКПП, бензин) | Оптимизация расходов на транспортные услуги | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 |
| 4.1.8. | Приобретение многофункционального устройства (цифровое, копир/принтер/сканер, ч/б печать, формат А3, А4) | Снижение расходов на материалы и обслуживание | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
| 4.1.9. | Приобретение серверного оборудования (оперативная память - не менее 32Гб, ядер в процессоре - не менее 8, жесткие диски – не менее 4) | Повышение производительности труда пользователей программы 1С: Предприятие, обеспечение сохранности информации | г. Новокузнецк | Количество | шт. | 0 | 1 | 2018 | 2018 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5599 | 0 | 1921 | 1833 | 1845 | 0 | 0 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5599 | 0 | 1921 | 1833 | 1845 | 0 | 0 |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактичес-кие значения | Плановые значения |  |  |  |
|  |  |  |  | Утверж-денный период | в т.ч. по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3 | - |  |  |  |  |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал | - |  |  |  |  |
|  |  | т.у.т./м3 | - |  |  |  |  |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - |  |  |  |  |
| 4. | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - |  |  |  |  |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - |  |  |  |  |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - |  |  |  |  |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - |  |  |  |  |
|  |  | м³ для пара | - |  |  |  |  |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | - |  |  |  |  |

| Финансовый план ООО «КузнецкТеплоСбыт» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |
|  |  | по видам деятельности | Всего | по годам реализации инвестпрограммы |  |  |
|  |  | сбыт тепловой энергии |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |
| 1.1. | амортизационные отчисления | 1187 | 1187 | 427 | 381 | 379 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 3558 | 3558 | 1201 | 1172 | 1185 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | 4745 | 4745 | 1628 | 1553 | 1564 |

».