УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 27

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

22.05.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Дюков А.В., Гусельщиков Э.Б., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - начальник технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Вахнова О. О. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области. |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район) |
| --- | --- |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район).

Докладчик Вахнова О.О. огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район), 
ИНН 4228010412, производственную программу в сфере водоотведения на период с 23.05.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район), 
ИНН 4228010412, одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 23.05.2018 по 31.12.2019 согласно приложению 
№ 3 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (исх. № 11 от 15.05.2018, 
вх. № 2318 от 15.05.2018) за подписью директора ООО «Шалым» Н.И. Зайкова, с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей организации.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________ О.А. Чурсина

_____________________А.В. Дюков

_____________________Э.Б. Гусельщиков

______________________П.Г. Незнанов

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 27

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 22.05.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район), для установления тарифов на транспортировку сточных вод, реализуемые на потребительском рынке

на период с 23.05.2018 по 31.12.2019

Главный консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на транспортировку сточных вод, реализуемых на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район) обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с заявлением об установлении тарифов на транспортировку сточных вод на период с 01.05.2018 по 30.06.2019 год. Согласно представленному заявлению, организацией было предложено установить тарифы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) в размере 64,63 руб./м3 методом сравнения аналогов.

Расчет тарифов произведен специалистом с применением метода сравнения аналогов в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания), в связи с тем, что на территории пгт. Шерегеш согласно постановления администрации Шерегешского городского поселения от 18.12.2017 № 90-п «Об определении гарантирующего поставщика по услугам водоотведения на территории муниципального образования Шерегешского городского поселение» определен гарантирующий поставщик ООО «Тепло». Тарифы устанавливаются с 23.05.2018 по 31.12.2019 с разбивкой на периоды.

Общая характеристика организации

ООО «Шалым» (далее – организация) осуществляет деятельность с 07.12.2006 года.

Организация с октября 2017 года начала осуществлять деятельность по транспортировке сточных вод в границах централизованных систем водоотведения с гарантирующей организацией пгт. Шерегеш - ООО «Тепло».

Организация эксплуатирует объекты, необходимые для осуществления деятельности в сфере водоотведения на основании предоставленных договоров купли-продажи сооружений от 15.01.2018 и от 24.10.2017 года. Протяженность канализационных сетей – 4,06 км. Зона обслуживания организации охватывает гостиничные комплексы, расположенные на горе Зеленой, пгт. Шерегеш.

Канализационный коллектор протяженностью 2,25 км диаметром 160 мм проложен на глубине 2 метра, материал труб полипропилен. В центральный коллектор стекают стоки от всех абонентов горы Зеленой, затем они поступают на центральную насосную станцию и насосом марки FEKAMAX производительностью 60 м3 перекачиваются на очистные сооружения гарантирующей организации ООО «Тепло».

Основные производственные мощности являются собственностью обслуживающей организации.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2019 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, сшиты, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

ООО «Шалым» применяет общую систему налогообложения (доходы за вычетом расходов).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов пропущенных сточных вод на уровне фактических значений 2016 года организации, ранее обслуживающей данную коммунальную структуру.

Планируемый объем пропущенных сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 23.05.2018 по 31.12.2018 – 95 666,39 м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 78 292,00 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 78 292,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 23.05.2018 по 31.12.2018 – 305,86 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 250,31 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 258,31 тыс. руб.

Транспортировка сточных вод

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Необходимая валовая выручка в сфере водоотведения ООО «Шалым» рассчитана с применением метода сравнения аналогов. Данный метод применяется в отношении организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения по транспортировке воды, сточных вод.

В соответствии с Методическими указаниями, при установлении тарифов с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоснабжения и (или) водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр водопроводной (канализационной) сети, тыс. руб./км;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке воды (сточных вод), тыс. руб.;

- протяженность водопроводной (канализационной) сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоснабжения (водоотведения), км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Для определения расходов гарантирующей организации, приходящихся на транспортировку сточных вод, регулирующим органом был направлен запрос в гарантирующую организацию пгт. Шерегеш - ООО «Тепло» (исх. от 16.04.2018 № М-10-62/1317-02).

Гарантирующей организацией - ООО «Тепло» представлены расшифровки экономически обоснованных затрат на транспортировку сточных вод на 2018 год, определенных согласно Методическим указаниям (вх. от 18.04.2018 № 1661).

Кроме того, в соответствии с методом сравнения аналогов, ООО «Тепло» предоставлен расчет протяженности канализационных сетей в сопоставимых величинах (с приложением обосновывающих материалов), которая составила 46,908 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров. Расчет представлен в Приложении 1 к экспертному заключению.

При переводе протяженности сетей ООО «Шалым» в сопоставимые величины используются коэффициенты дифференциации, применяемые для расчетов протяженностей сетей по централизованным системам с гарантирующей организацией ООО «Тепло». Протяженность канализационных сетей ООО «Шалым» в сопоставимых величинах составила 1,6767 км. Расчет предоставлен в Приложении 2 к экспертному заключению. Расчет произведен на основании данных о диаметре канализационных сетей согласно техническим паспортам объектов.

Удельная необходимая валовая выручка ООО «Тепло» на период с 23.05.2018 по 31.12.2018 в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах, составила 145,76 тыс. руб./км. Нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств принят исходя из среднего уровня расходов на амортизацию в структуре необходимой валовой выручки регулируемых организаций в размере 15% удельной необходимой валовой выручки в расчете на километр канализационной сети.

Необходимая валовая выручка ООО «Шалым» для осуществления транспортировки сточных вод на период с 23.05.2018 по 31.12.2019 определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ООО «Тепло» в расчете на 1 км канализационной сети в сопоставимых величинах за плановый 2018 год и нормативного уровня расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов (расчет представлен в Приложении 3 к экспертному заключению).

Необходимая валовая выручка ООО «Шалым» в сфере водоотведения с учетом календарной разбивки принята на следующем уровне:

- на период с 23.05.2018 по 31.12.2018 – 305,86 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 250,31 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 258,31 тыс. руб.

Инвестиционная программа в отношении данной организации не утверждалась.

Тарифы на транспортировку сточных вод

ООО «Шалым»  (Таштагольский муниципальный район)

на период с 23.05.2018 по 31.12.2019

Учитывая результаты проведенного анализа и экономические интересы производителя и потребителей регулируемых услуг, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на транспортировку сточных вод на период с 23.05.2018 по 31.12.2019 согласно данным таблицы 1.

#### Таблица 1

Одноставочные тарифы транспортировку сточных вод

ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район)

на период с 23.05.2018 по 31.12.2019

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО «Шалым» | 2018 | с 23.05.2018 по 31.12.2018 | 3,20 | 0,0 |
|  | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 3,20 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3,30 | 3,1 |

Приложение 1 к экспертному заключению

| Информация о протяженности канализационных сетей ООО «Тепло» с расчетом протяженности в сопоставимых величинах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Итого затраты на прокладку 1 км сетей, тыс руб | Государственный укрупненный норматив цены строительства 1 км сетей (НЦС-81-02-14-2017), тыс. руб./км | Средняя стоимость S 500, тыс руб/км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 150 мм глубиной 2 м | 6,301 | 5 417,83 | 14-02-004-01 | 14 885,81 | 0,36 | 2,293 |
| 150 мм глубиной 3 м | 8,904 | 6 443,29 | 14-02-004-02 | 16 032,50 | 0,40 | 3,578 |
| 200 мм глубиной 3 м | 16,728 | 7 420,23 | 14-02-004-06 | 16 032,50 | 0,46 | 7,742 |
| 250 мм глубиной 3 м | 18,399 | 8 498,45 | 14-02-004-10 | 16 032,50 | 0,53 | 9,753 |
| 300 мм глубиной 3 м | 21,640 | 10 769,20 | 14-02-004-14 | 16 032,50 | 0,67 | 14,536 |
| 500 мм глубиной 3 м | 4,765 | 16 032,50 | 14-02-004-26 | 16 032,50 | 1,00 | 4,765 |
| 400 мм глубиной 3 м | 5,377 | 12 644,37 | 14-02-004-22 | 16 032,50 | 0,79 | 4,241 |
| 500 мм глубиной 2 м |  | 14 885,81 | 14-02-004-25 | 16 032,50 | 0,93 | 0,000 |
| ИТОГО: | 82,114 |  |  |  |  | 46,908 |

Приложение 2 к экспертному заключению

| Информация о протяженности канализационных сетей ООО «Шалым» с расчетом протяженности в сопоставимых величинах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение |  |  |  |
| Диаметр трубопровода | Протяженность, км | Коэффициент дифференциации Kd | Протяженность в сопоставимых величинах, км |
| 150 мм глубиной 3 м | 0,660 | 0,364 | 0,24 |
| 160 мм глубиной 2 м | 2,250 | 0,402 | 0,90 |
| 200 мм глубиной 3 м | 1,150 | 0,463 | 0,53 |
| ИТОГО: | 4,0600 |  | 1,6767 |

Приложение 3 к экспертному заключению

| Расчет тарифов на транспортировку сточных вод ООО "Шалым" (р. Таштагольский) на 2018-2019 гг. с календарной разбивкой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 23.05.2018 по 31.12.2018 | 2019 год | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | обоснование отклонений |
| Удельная необходимая валовая выручка (УТР), тыс.руб./км | 145,76 | 243,34 | 119,29 | 124,06 | с учетом индекса МЭР РФ 104,0% (с 01.07.2019г.) |
| Протяженность сети в соспостовимых величинах (L), км | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |
| Нормативный уровень расходов на амортизацию (А), тыс.руб./км | 36,66 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | принято в размере 15% удельной необходимой валовой выручки |
| Необходимая валовая выручка (НВВ) | 305,86 | 508,62 | 250,31 | 258,31 |  |
| Отпущено потребителям, м3 | 95666,39 | 156584,00 | 78292,00 | 78292,00 |  |
| Тариф руб./м3 | 3,20 | 3,25 | 3,20 | 3,30 |  |

Приложение № 2 к протоколу № 27

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 22.05.2018

Производственная программа

ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальный район)

в сфере водоотведения на период с 23.05.2018 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Шалым» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652992, Кемеровская обл., Таштагольский р-н, г. Таштагол, ул. Геологическая, 63/2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 23.05.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 95666,39 | 78292,00 | 78292,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 95666,39 | 78292,00 | 78292,00 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 95666,39 | 78292,00 | 78292,00 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 95666,39 | 78292,00 | 78292,00 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 23.05.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 305,86 | 250,31 | 258,31 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 23.05.2018 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - |  | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 2. Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Транспортировка сточных вод |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 3 к протоколу № 27

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 22.05.2018

Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод

ООО «Шалым» (Таштагольский муниципальны район)

на период с 23.05.2018 по 31.12.2019

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с 23.05.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| Прочие потребители (НДС не облагается) | 3,20 | 3,20 | 3,30 |

* Тарифы установлены для предъявления гарантирующей организации - ООО «Тепло», ИНН 4252000648.