УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 36

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.07.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б.

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Бушуева О.В. | - начальник контрольно-правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Кузнецов А.В. | - директор по экономике и финансам МКП Новокузнецкого округа «Центральная ТЭЦ» (доверенность №6 от 02.07.2018г.), уполномоченный представлять интересы предприятий ООО «СибЭнерго» (доверенность №155/18 от 01.01.2018 г.), ООО «ЭнергоТранзит» (доверенность №156/18 от 01.01.2018 г.). |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

В адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области было направлено приглашение принять участие в заседании Правления РЭК КО, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об утверждении инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка в сфере теплоснабжения на 2018 год |
| --- | --- |
| 2. | Об установлении МКП «Центральная ТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника на 2018 год |
| 3. | Об установлении тарифов МКП «Центральная ТЭЦ» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год |
| 4. | Об установлении ООО «СибЭнерго» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год |
| 5. | Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год |
| 6. | Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год |
| 7. | О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждении ее состава и порядка работы |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об утверждении инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка в сфере теплоснабжения на 2018 год.

Докладчик Кулебакин С.В. огласив экспертное заключение (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает утвердить инвестиционную программу 
МКП «Центральная ТЭЦ», ИНН 4220039385, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, в сфере теплоснабжения на 2018 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении МКП «Центральная ТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника на 2018 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение (приложение № 3 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Установить МКП «Центральная ТЭЦ», ИНН 4220039385, тарифы на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2.	Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 08.12.2015 № 788 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка, на 2016-2018 годы»;

от 20.12.2016 № 631 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 788 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года»;

от 19.12.2017 № 536 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 788 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке города Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

3. Об установлении тарифов МКП «Центральная ТЭЦ» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год.

Докладчик Незнанов П.Г. огласив экспертное заключение (приложение № 3 к настоящему протоколу), предлагает:

1.	Установить МКП «Центральная ТЭЦ», ИНН 4220039385, тарифы на теплоноситель (химочищенную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

2.	Установить МКП «Центральная ТЭЦ», ИНН 4220039385, тарифы на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

3.	Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 08.12.2015 № 789 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на теплоносители (химочищенную воду и умягчённую подпиточную воду), реализуемые на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016-2018 годы»;

от 20.12.2016 № 632 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 789 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на теплоносители (химочищенную воду и умягченную подпиточную воду), реализуемые на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года»;

от 19.12.2017 № 537 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 789 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на теплоносители (химочищенную воду и умягченную подпиточную воду), реализуемые на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

4. Об установлении ООО «СибЭнерго» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке 
г. Новокузнецка, на 2018 год.

Докладчик Незнанов П.Г.. огласив экспертное заключение (приложение № 7 к настоящему протоколу), предлагает:

1.	Установить ООО «СибЭнерго», ИНН 4217085977, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

2.	Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.11.2017 № 388 «Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ», реализуемой на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2017-2018 годы».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

5. Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год.

Докладчик Незнанов П.Г.. огласив экспертное заключение (приложение № 9 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

6. Об установлении ООО «ЭнергоТранзит» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год.

Докладчик Незнанов П.Г.. огласив экспертное заключение (приложение № 9 к настоящему протоколу), предлагает:

1.	Установить ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

2.	Признать утратившими силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»;

от 05.04.2016 № 47 «О внесении изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы»;

от 20.12.2016 № 633 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2017 года»;

от 19.12.2017 № 538 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.12.2015 № 790 «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ООО «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2016 - 2018 годы» в части 2018 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

7. О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждении ее состава и порядка работы.

Докладчик Бушуева О.В. огласила пояснительную записку:

В целях повышения эффективности работы в сфере профилактики коррупционных и иных правонарушений в соответствии с Законом Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе Кемеровской области» необходимо принятие постановления «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в региональной энергетической комиссии Кемеровской области, утверждении ее состава и порядка работы», регулирующего рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении гражданских служащих  в РЭК, а также письменных обращений граждан, замещавших должности гражданской службы, включенные в перечни, указанные в пункте 3-1 статьи 25 Закона Кемеровской области от 01.08.2005 № 103-ОЗ «О государственных должностях Кемеровской области и государственной гражданской службе Кемеровской области», о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с гражданской службы.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

1.	Создать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в региональной энергетической комиссии Кемеровской области и утвердить ее состав.

2.	Утвердить Положение о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области и урегулированию конфликта интересов в региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

3.	Признать утратившим силу распоряжение региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.02.2016 № 4 «О создании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, утверждении ее состава и порядка работы».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Заключение о документальной обоснованности проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

В соответствии с представленным предприятием проектом инвестиционной программы на 2018 год размер планируемых капитальных вложений составляет 46 632,04 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 40 674,40 тыс. руб., источником финансирования которых является прибыль. Проект инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год согласован администрацией города Новокузнецка. Материалы инвестиционной программы содержат письмо Главы администрации города Новокузнецка о включении до 01.08.2018 инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год, в актуализированную схему теплоснабжения города Новокузнецка.

Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

1. Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ.

2. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ.

3. Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

4.	Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах №№5, 8.

5.	Система общеобменной вентиляции склада химреагентов ХВО №3.

6.	Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов химического цеха.

7.	Приобретение нового оборудования.

Для обоснования необходимости и стоимости планируемых на 2018 год инвестиционных проектов МКП «Центральная ТЭЦ» представило следующие документы:

- Формы инвестиционной программы согласно приказу Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр.

- Титул капитальных вложений МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год.

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Справки об объектах капитальных вложения ТЭ и ХОВ.

- Пояснительная записка к ИП на 2018 год.

- Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы.

- Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018.

- Отчет о разработке мероприятий по выходу на безубыточность;

- Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³».

- ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства.

- Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

- Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8.

- Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8.

- Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8.

- Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка».

- Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка.

- Проект по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов.

- Сметная документация по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов (смета №02-01, сводный сметный расчет).

Параметры инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение бесперебойного снабжения топочным мазутом необходимого качества и количества котлов пиковой водогрейной котельной и энергетических котлов котельного цеха. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Строительство склада мазута объёмом 2000м³ на территории верхнего брызгального бассейна турбинного цеха ТЭЦ. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2022г. |
| Дата начала реализации | 2018г. (ПИР) |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2022г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 5 500,00 (ПИР) |

| 2. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности электроснабжения ПВК и ХВО-3 |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| 08.05.13г. в 18 час.16 мин. в результате нарушения изоляции маслонаполнен-ного ввода выключателя В110кВ Ширпотреб-1, произошло отключение напря-жения на ПВК и ХВО-3. В связи с отсутствием резервного источника электро-снабжения, простой ПВК составил 1 час 7 мин., простой ХВО-3 составил 1 час 24 мин. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ обеспечит надежное электроснабжение ПВК и ХВО-3, что позволит исключить возможность срыва теплоснабжения потребителей г. Ново-кузнецка и площадки №2 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019г. |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2019г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 12 014,97 (ПИР) |

| 3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснаб-жения. Изменение схемы работы ТЭЦ в межотопительный период в режиме без генерации электроэнергии с обеспечением теплофикационным паром собствен-ных нужд станции (деаэраторов турбинного цеха и ХВО), с возможностью обес-печения промышленным паром потребителей. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Работа котлоагрегата № 1 в режиме на сниженных параметрах пара с Р=30кгс/см² и Т=410ºС до Р=14кгс/см² и Т=410ºС с диапазоном регулирования нагрузки Д=50÷100т/ч. Часть пара после редуцирования на существующих РОУ 3,5 до 5-7 кг/см² будет направляться потребителям промышленного пара по существующим паропроводам. Основная часть пара после редуцирования на РОУ 6,7 до 2-3 кг/см² будет направляться по существующим паропроводам теплофикационного пара на деаэраторы турбинного цеха и ХВО. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018г. |
| Дата окончания реализации | 31.12.2018г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 1 162,57 (ПИР, СМР) |

| 4. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах №№ 5,8. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. Изменение схемы работы ТЭЦ в отопительный период за счет исключения использования конденсата турбин № 4,5 для впрыска в пароперегреватели котлов. Повышение надежности работы котлоагрегатов. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Размещение 4 конденсаторов на потолочном перекрытии каркаса котлов суммарной производительностью по конденсату ≈ 40 т/ч (при температуре питательной воды 105ºС), что обеспечивает 2-х кратный запас по конденсату на нагрузке в 160 т/ч (являющейся номинальной для котлов). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019г. |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 22 946,34 (ПИР, ТМЦ, СМР). |

| 5. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Система общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО №3. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности систему общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО №3. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| В настоящее время система общеобменной вентиляции на складе хим. реагентов ХВО №3 отсутствует. Необходимо смонтировать систему общеобменной вентиляции в соответствии с правилами безопасности при использовании неорганических кислот и щелочей (п.4.12. ПБ 09-596-03). Выдано предписание №68-4-23-10-006 от 14.04.2010г. П.407(№17-3/13-10 от 12.03.2010г. П.11). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019г.; |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 6 373,77 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |

| 6. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности установку выгрузки серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов ХВО №3. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018г.; |
| Дата окончания реализации | 15.09.2018г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 2 422,73 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |
| 7. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Приобретение нового оборудования. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности работы станции. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018г.; |
| Дата начала реализации | 15.01.2018г. |
| Дата окончания реализации | 15.12.2018г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 2 942,11 (Оборудование) |

Эксперты, рассмотрев представленные МКП «Центральная ТЭЦ» вышеуказанные обосновывающие материалы, считают документально подтвержденной стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 38 106,36 тыс. руб. Предлагаемая экспертами корректировка стоимости инвестиционной программы в сторону снижения на 1 775,34 тыс. руб., в части производства теплоэнергии, обусловлена исключением стоимости планируемого к приобретению оборудования:

- Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм., PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53, стоимость - 621,05 тыс. руб.;

- Кондуктометр МАРК-603 для паров, стоимость - 51,98 тыс. руб. (малоценка);

- рН метр МАРК-901 для паров, стоимость - 13,86 тыс. руб. (малоценка);

- Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали, стоимость - 60 тыс. руб.;

- Модуль «сверхчистой» воды МАРК -3101, стоимость - 39,90 тыс. руб. (малоценка);

- Сушильный шкаф СНОЛ-3,5 (Т-до 200°С), стоимость - 30,50 тыс. руб. (малоценка);

- Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8, стоимость - 12,29 тыс. руб. (малоценка);

- Кислородомер МАРК-3010 для паров, стоимость – 85,00 тыс. руб.;

- Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014, стоимость 130 тыс. руб.;

- Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007, стоимость - 90 тыс. руб.;

- Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт, стоимость - 25 тыс. руб. (малоценка);

- Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210): 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1 шт.); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1 шт.), общая стоимость – 210 тыс. руб.;

- Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S, стоимость - 45 тыс. руб.;

- Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар, стоимость - 86,86 тыс. руб.;

- Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш), стоимость - 1440,68 тыс. руб.

Причиной исключения вышеуказанных мероприятий является отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования.

На основании вышеизложенного, учитывая объем и качество представленной документации, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения 38 106,36 тыс. руб., источником финансирования которой является прибыль.

Справка об объемах финансирования проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  | Предложение экспертов без НДС, тыс. руб. |  | Корректировка предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |
| 46 632,04 | 40 672,47 | 43 689,93 | 38 106,36 | - 2 942,11 | - 2 566,11 |

Финансовый план МКП «Центральная ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2018 год по предложению экспертов

| Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.; по видам деятельности |  |  |  | Всего в сфере теплоснаб- жения | по годам реализации инвестиционной программы |
|  | Всего | производство электро-энергии | производство теплоно-сителя (ХОВ) | производство тепло-энергии |  | 2018 год |
| Собственные средства | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, направленная на инвестиции | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 43 689,93 | 5 050,73 | 9 484,93 | 24 984,89 | 38 106,36 | 38 106,36 |

Справка о реализации инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования:

В связи с тем, что МКП «Центральная ТЭЦ» вновь созданное предприятие ранее не осуществляло регулируемую деятельность и, соответственно, для него не утверждались инвестиционные программы.

Приложение к заключению

Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Наименование мероприятий | Год начала реализа- ции меропри-ятия | Год оконча-ния реали-зации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах 2018 года, тыс. руб. (без НДС) |  | Обоснования | Комментарии экспертов | Стоимость, по мнению экспертов, в сфере теплоснаб-жения, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |  |  |  |
| Всего |  |  | 46 632,04 | 40 672,47 |  |  | 38 106,36 |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. | 2018 | 2018 | 5 500,00 | 4 797,10 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³», ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства | проектирование | 4 797,10 |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ. | 2017 | 2018 | 12 014,97 | 10 479,46 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ, Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ | проектирование | 10 479,46 |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара. | 2018 | 2018 | 1 162,57 | 1 013,99 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара | проектирование, начало СМР | 1 013,99 |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах №№5,8. | 2017 | 2018 | 17 451,20 | 15 220,94 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8 | проектирование, закупка оборудования, начало СМР | 15 220,94 |
| Система общеобменной вентиляции склада хим.реагентов ХВО №3. | 2014 | 2018 | 5 787,46 | 5 047,82 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка», Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка | закупка оборудования, начало СМР | 5 047,82 |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. | 2016 | 2018 | 1 773,73 | 1 547,05 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, | закупка оборудования, начало СМР | 1 547,05 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм., PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53). | 2018 | 2018 | 51,98 | 45,33 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, | отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования | 0,00 |
| Кондуктометр МАРК-603 для паров | 2018 | 2018 | 13,86 | 12,09 |  |  | 0,00 |
| рН метр МАРК-901 для паров | 2018 | 2018 | 60,00 | 52,33 |  |  | 0,00 |
| Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали | 2018 | 2018 | 39,90 | 34,80 |  |  | 0,00 |
| Модуль "сверхчистой "воды МАРК -3101 | 2018 | 2018 | 30,50 | 26,60 |  |  | 0,00 |
| Сушильный шкаф СНОЛ-3,5(Т-до 200°С) | 2018 | 2018 | 12,29 | 10,72 |  |  | 0,00 |
| Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8 | 2018 | 2018 | 85,00 | 74,14 |  |  | 0,00 |
| Кислородомер МАРК-3010 для паров | 2018 | 2018 | 130,00 | 113,39 |  |  | 0,00 |
| Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014 | 2018 | 2018 | 90,00 | 78,50 |  |  | 0,00 |
| Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007 | 2018 | 2018 | 25,00 | 21,81 |  |  | 0,00 |
| Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт | 2018 | 2018 | 210,00 | 183,16 |  |  | 0,00 |
| Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210) 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1шт); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1шт). | 2018 | 2018 | 45,00 | 39,25 |  |  | 0,00 |
| Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S. | 2018 | 2018 | 86,86 | 75,76 |  |  | 0,00 |
| Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с Насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар. | 2018 | 2018 | 1 440,68 | 1 256,56 |  |  | 0,00 |
| Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш. | 2018 | 2018 | 5 500,00 | 4 797,10 |  |  | 0,00 |

Приложение № 2 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения

МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка

| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | МКП «Центральная ТЭЦ» |
| --- | --- |
| Местонахождение регулируемой организации | Читинский проезд, 2, г. Новокузнецк, Кемеровская область, 654004 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2018 год |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Директор МКП «Центральная ТЭЦ» Сергеев А.В. |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | (3843) 79-42-29 |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, г. Кемерово, 650993 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель региональной энергетической комиссии Кемеровской области Д.В. Малюта |
| Дата утверждения инвестиционной программы | 03.07.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Тел: (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация г. Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | Кирова ул., д.71, г. Новокузнецк, Кемеровская область, |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель Главы г. Новокузнецка Бедарев Евгений Александрович |
| Дата согласования инвестиционной программы | 30.05.2018 |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел. 8 (3843) 32-16-63 |

Инвестиционная программа МКП «Центральная ТЭЦ», реализуемая на потребительском рынке г. Новокузнецк,

в сфере теплоснабжения на 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Обоснование необходимости (цель реализации) |  | Описание и место расположения объекта |  | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации мероприя-тия |  | Год окончания реализации мероприя-тия |  |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) |  |  | Ед. изм. |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Профинанси- ровано к 2018 г. |  |  | в т.ч. по годам |  |  | Остаток финансиро-вания | в т.ч. за счет платы за подключение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до реализации мероприя-тия |  | после реализации мероприя-тия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  | Реконструкция топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ |  | Обеспечение надежности |  | Котельный цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 6 490,00 |  |  | 0,00 |  | 6 490,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| 3.2.2. |  | Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводо- очистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ |  | Обеспечение надежности |  | Котельный цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 15 985,31 |  |  | 1 807,64 |  | 14 177,66 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| 3.2.3. |  | Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара |  | Обеспечение надежности |  | Котельный цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2018 |  | 2018 |  |  | 1 371,83 |  |  | 0,00 |  | 1 371,83 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 |  |
| 3.2.4. |  | Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах № 5, 8 |  | Обеспечение надежности |  | Котельный цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 27 076,68 |  |  | 6 484,27 |  | 20 592,42 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| 3.2.5. |  | Система общеобменной вентиляции склада хим.реагентов ХВО № 3 |  | Обеспечение надежности |  | Химический цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2014 |  | 2018 |  |  | 7 521,05 |  |  | 691,85 |  | 6 829,20 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| 3.2.6. |  | Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим. реагентов химического цеха |  | Обеспечение надежности |  | Химический цех ТЭЦ |  | 1 ед. | - |  | 0 ед. |  | 1 ед. |  | 2016 |  | 2018 |  |  | 2 858,82 |  |  | 765,82 |  | 2 093,00 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| Всего по группе 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 303,69 |  |  | 9 749,57 |  | 51 554,12 |  |  | 0,00 |  |  | - |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 303,69 |  |  |  | 9 749,57 | 51 554,12 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - |  |

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено

в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка

в сфере теплоснабжения на 2018 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения 2016 г. | Плановые значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации |
|  |  |  |  |  | 2018 |
| 1. | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт·ч/м³ | - | - | - |
| 2. | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | кг у.т./Гкал | - | - | 182,3 |
|  |  | кг у.т./ м³ | - | - | - |
| 3. | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - |
| 4. | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | - | - | - |
| 5. | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | - | - | - |
|  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | - | - | - |
| 6. | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - |
|  |  | м³ для пара | - | - | - |
| 7. | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - | - | - |

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения 
МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |
|  | Факт 2016 | Плановое значение | Факт 2016 | Плановое значение | Факт 2016 | Плановое значение | Факт 2016 | Плановое значение | Факт 2016 | Плановое значение |
|  |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |  | 2018 |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 182,3 | - | - | - | - |

Финансовый план МКП «Центральная ТЭЦ»

в сфере теплоснабжения на 2018 год

| № п/п | Источники финанси-рования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  |  | Всего | по годам реализации инвестицион-ной программы |
|  |  | Производство электроэнергии | Производ-ство теплоноси-теля (ХОВ) | Производ-ство теплоэнер-гии |  | 2018 год |
| 1. | Собственные средства | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 43 689,93 | 43 689,93 |
| 1.1. | Амортизацион-ные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 43 689,93 | 43 689,93 |
| 1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | кредиты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | займы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | прочие привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе: |  | 5 050,73 | 9 484,93 | 24 984,89 | 43 689,93 | 43 689,93 |

Приложение № 3 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) для установления тарифов на тепловую энергию и теплоноситель на 2018 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Муниципальное казенное предприятие Новокузнецкого городского округа «Центральная ТЭЦ».

Сокращенное наименование организации – МКП «Центральная ТЭЦ».

Юридический адрес: 654004 г. Новокузнецк, проезд Читинский, 2.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Директор Сергеев Александр Владимирович.

Фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Яковлев Дмитрий Валерьевич, т. (3843) 79-29-89.

МКП «Центральная ТЭЦ» применяет общую систему налогообложения.

По причине двух с половиной миллиардной задолженности 
ООО «Центральная ТЭЦ» перед ООО «Газпром межрегионгаз» и процедурой внешнего управления на ООО «Центральной ТЭЦ», основной кредитор выступил инициатором создания Муниципального каченного предприятия «Центральная ТЭЦ» с субсидиарной ответственностью бюджета Новокузнецкого городского округа. Договором аренды имущества №1 от 21.05.2018 имущество 
ООО «Центральной ТЭЦ» передано в МКП «Центральная ТЭЦ».

МКП «Центральная ТЭЦ» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ» подлежат государственному регулированию.

- Нормативная основа

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным Муниципальным казенным предприятием Новокузнецкого городского округа «Центральная ТЭЦ». (далее МКП «Центральная ТЭЦ»), 
ИНН 4220039385, в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифа тепловую энергию и теплоноситель на 2018 год на потребительском рынке города Новокузнецка.

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на производство тепловой энергии и теплоносителя МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год.

Эксперты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной 
МКП «Центральная ТЭЦ» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии и теплоносителя, принимаемых для расчета тарифа на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы МКП «Центральная ТЭЦ» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

Основной причиной убыточности на стадии производства продукции на теплоисточнике с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии Центральная ТЭЦ является убыток от продажи электроэнергии, который особенно существенен в межотопительный период.

В целях минимизации убыточности на Центральной ТЭЦ принято решение о снижении убыточной генерации электроэнергии за счет исключения выработки электроэнергии в конденсационном режиме на турбогенераторах 
№ 4 и 5, с последующим выводом из эксплуатации.

В период с января по май и с сентября по декабрь в работе планируется оставить только турбогенератор № 6 с выработкой электроэнергии на тепловом потреблении для обеспечения выработки промышленного пара для нужд потребителей промышленной площадки АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также для обеспечения выработки теплофикационного пара для нужд цехов ХВО № 2 и 3 (производство подпитки теплосети), деаэраторов (для деаэрации и подогрева питательной воды, идущей для питания котлов), и 1 бойлера (обеспечение надежного теплоснабжения потребителей горячей водой).

В период с июня по август убыточная генерация электроэнергии полностью исключена за счет перевода энергетического котла на работу с пониженными параметрами для обеспечения паром цехов ХВО № 2 и 3. Потребность в электроэнергии на собственные нужды будет покрываться путем покупки электрической энергии на розничном рынке.

Таким образом, с учетом изменения режима работы турбогенераторов, отпуск электроэнергии с шин в 2018 году составит 99 421,906 тыс. кВтч.

Для определения расхода топлива на производство тепловой и электрической энергии применяются нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепло-электроэнергию, утвержденные приказом Минэнерго России от 24.11.2017 № 1112 на 2018 год.

Расход топлива на отпущенную тепловую энергию составит:

Вт/эн = 1 491 607,2 * 182,3 / 1000 = 271 920 тут,

где 1 491 607,2 – отпуск теплоэнергии с коллекторов на 2018 год, Гкал;

182,3 – удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию, утвержденный приказом Минэнерго России от 24.11.2017 № 1112, кг/Гкал.

Расход топлива на отпущенную электроэнергию составит:

Вэл/эн = 99 421,906 * 298,2 / 1000 = 29 648 тут,

где 99 421,906 – отпуск электроэнергии с шин на 2018 год, тыс. кВтч;

298,2 – удельный расход топлива на отпущенную электроэнергию, утвержденный приказом Минэнерго России 24.11.2017 № 1112, г/кВтч.

Распределение топлива при этом составит:

| Показатель | Расход топлива, тут | Доля топлива, % |
| --- | --- | --- |
| на тепловую энергию | 271 920 | 90,17 |
| на электроэнергию | 29 648 | 9,83 |
| итого | 301 568 | 100,00 |

При формировании затрат предприятия эксперты исходят из того, что при передаче полного комплекса имущества станции Центральная ТЭЦ от 
ООО «Центральная ТЭЦ» в МКП «Центральная ТЭЦ», структура затрат предприятия не изменится, за исключением отнесения затрат на производство тепловой и электрической энергии. Поэтому для расчета НВВ предприятия на 2018 год принимаются проиндексированные на ИПЦ 1,037 (2018/2017), 
в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз), фактические значения 2017 года ООО «Центральная ТЭЦ», скорректированные на изменение доли затрат, приходящейся на выработку тепловой энергии.

В связи с тем, что часть расходов станции относятся на выработку тепловой и электрической энергии не по проценту распределения затрат по условному топливу, а напрямую, эксперты рассчитали процент распределения расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, на основе бухгалтерской отчетности, который составил 77,0% от всех затрат предприятия по факту 2017 года. Так как показатель распределения затрат по условному топливу увеличился на 14,4%, процент распределения расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, также пропорционально увеличился до 88,1%.

## ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Баланс производства тепловой энергии приведен в таблице 1

тыс. Гкал

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпуск с коллекторов | 1 491,610 | 1 491,610 | 0,000 |
| Расход на собственные нужды | 20,953 | 20,953 | 0,000 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1 470,657 | 1 470,657 | 0,000 |

Поступление тепловой энергии в сеть предприятия принято с учетом сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденного приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП, а также с учетом баланса тепловой энергии Центральной ТЭЦ по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции, на уровне 1 491,607 тыс. Гкал.

## РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предприятие планирует понести расходы по данной статье в размере 
13 211 тыс. руб. По факту 2017 года предприятие понесло указанные затраты в размере 17 174 тыс. руб.

Проиндексировав указанные фактические расходы на ИПЦ 1,037 и, скорректировав полученное значение на увеличение коэффициента распределения по условному топливу – 1,144, эксперты получили плановую величину затрат по данной статье на 2018 год, равную 16 063 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 1 111 тыс. руб.

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы на обслуживание | 17 174 | 16 063 | -1 111 |

## РАСХОДЫ НА ТОПЛИВО

Предложения предприятия по данной статье составляют 1 376 537 тыс. руб.

Поставщиком угля является ООО ТД «Интек» (договор поставки № ПТО-7 от 15.11.2017). Мазут приобретается у ООО «КузбассНефтеТранс» (договор на поставку топочного мазута № ПТО-6 от 10.11.2017). Поставщиком природного газа является ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово».

Экспертами были приняты удельные расходы условного топлива на производство электрической и тепловой энергии в соответствии с приказом Минэнерго РФ № 471 от 20.06.2018 и составляющими 298,2 г/кВтч для производства электрической энергии и 182,3 кг/Гкал для расчёта расхода условного топлива на производство тепловой энергии.

Структура топлива принимается по предложению предприятия:

уголь-0,93%;

мазут – 0,44%;

газ природный – 98,63%.

Калорийность по видам топлива принята на уровне предложения предприятия:

-уголь  – 6 340 ккал/кг;

-мазут – 9 745 ккал/кг.

- газ природный – 8 377 ккал/кг.

Предлагается принять расходы на топливо на 2018г. на уровне 
1 083 836 тыс. руб. (согласно расчета, приведенного в таблице «Расчет расхода топлива» (Приложение 4.4 к Методическим указаниям (физические показатели)).

Цена на уголь марки ТОМ на 2018 год принята в соответствии с договором с ООО ТД «Интек» и составит 3 900 руб./т.

Цена на природный газ сформирована на основании Приказа ФАС России от 13.06.2017 № 776/17, приказа ФАС России от 09.10.2017 № 1328/17; приказа ФСТ России от 15.05.2015 № 145-э/8, постановления РЭК Кемеровской области от 26.12.2017 г. №756. При расчете цены на природный газ применялся индекс-дефлятор в размере 1,034, со 2 полугодия 2018 года. Цена на природный газ составит 4738,45 руб./тыс. м3.

Цена на мазут принята в соответствии с договором с 
ООО «КузбассНефтеТранс» и составит 12 838,98 руб./т.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 292 701 тыс. руб.

Расчет расхода топлива (Приложение 4.4 к Методическим указаниям)

(физические показатели)

| № п/п | Показатели |  | Единица измерения | Период регулирования 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 |  | Выработка электроэнергии, всего | млн. кВтч | 145,89 |
| 2 |  | Расход электроэнергии на собственные нужды: | млн. кВтч | 46,47 |
| 2.1 |  | на производство электроэнергии | млн. кВтч | 2,94 |
| 2.1.1 |  | то же в % к выработке электроэнергии | % | 2,01 |
| 2.2 |  | на производство тепловой энергии | млн. кВтч | 43,53 |
| 2.2.1 |  | то же в кВтч/Гкал | кВтч/Гкал | 0,03 |
| 3 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 99,42 |
| 4 |  | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | млн. кВтч | 0,00 |
| 4.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 0,00 |
| 5 |  | Расход электроэнергии на потери в трансформаторах | млн. кВтч | 1,56 |
| 5.1 |  | то же в % к отпуску с шин | % | 1,57 |
| 6 |  | Полезный отпуск электроэнергии в сеть | млн. кВтч | 97,86 |
| 7 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1491,61 |
| 8 |  | Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды: | тыс. Гкал | 20,95 |
| 8.1 |  | то же в % к отпуску теплоэнергии | % | 1,40 |
| 9 |  | Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 1470,65 |
| 10 |  | Отпуск электроэнергии с шин | млн. кВтч | 99,42 |
| 11 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство электроэнергии | г/кВтч | 298,20 |
| 12 |  | Расход условного топлива на производство электроэнергии | тыс. тут | 29,65 |
| 13 |  | Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии | тыс. Гкал | 1491,61 |
| 14 |  | Нормативный удельный расход условного топлива на производство тепловой энергии | кг/Гкал | 182,30 |
| 15 |  | Итого расход условного топлива на производство тепловой энергии | тыс. тут | 271,92 |
| 16 |  | Расход т у.т., всего | тыс. тут | 301,57 |
| 17 |  | Удельный вес расхода топлива на производство тепловой энергии (п. 15/п. 16) | % | 90,17 |
| 18 |  | Расход условного топлива | тыс. тут | 301,57 |
| 18.1 |  | уголь | тыс. тут | 2,81 |
| 18.2 |  | мазут | тыс. тут | 1,32 |
| 18.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. тут | 297,43 |
| 18.3.1 |  | газ лимитный | тыс. тут | 297,43 |
| 18.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4 |  | др. виды топлива | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тут | 0,00 |
| 18.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тут | 0,00 |
| 18.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. тут | 271,92 |
| 19 |  | Доля | % | 100,00 |
| 19.1 |  | уголь | % | 0,93 |
| 19.2 |  | мазут | % | 0,44 |
| 19.3 |  | газ всего, в том числе: | % | 98,63 |
| 19.3.1 |  | газ лимитный | % | 98,63 |
| 19.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 19.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 19.4 |  | др. виды топлива | % | 0,00 |
| 19.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 19.4.2 |  | Газ коксовый | % |  |
| 20 |  | Переводной коэффициент |  |  |
| 20.1 |  | уголь |  | 0,91 |
| 20.2 |  | мазут |  | 1,39 |
| 20.3 |  | газ всего, в том числе: |  | 1,20 |
| 20.3.1 |  | газ лимитный |  | 1,20 |
| 20.3.2 |  | газ сверхлимитный |  |  |
| 20.3.3 |  | газ коммерческий |  |  |
| 20.4 |  | др. виды топлива |  | 0,00 |
| 20.4.1 |  | Газ доменный |  |  |
| 20.4.2 |  | Газ коксовый |  |  |
| 21 |  | Расход натурального топлива |  |  |
| 21.1 |  | уголь | тыс. тнт | 3,10 |
| 21.2 |  | мазут | тыс. тнт | 0,95 |
| 21.3 |  | газ всего, в том числе: | млн. куб. м | 248,54 |
| 21.3.1 |  | газ лимитный | млн. куб. м | 248,54 |
| 21.3.2 |  | газ сверхлимитный | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.3.3 |  | газ коммерческий | млн. куб. м | 0,00 |
| 21.4 |  | др. виды топлива | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.1 |  | Газ доменный | тыс. тнт | 0,00 |
| 21.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. тнт | 0,00 |
| 22 |  | Индекс роста цен натурального топлива |  |  |
| 22.1 |  | уголь | % |  |
| 22.2 |  | мазут | % |  |
| 22.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 22.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 22.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 22.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 22.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ доменный | % |  |
| 22.4.1 |  | Газ коксовый | % |  |
| 23 |  | Цена натурального топлива |  |  |
| 23.1 |  | уголь | руб./тнт | 3900,00 |
| 23.2 |  | мазут | руб./тнт | 12838,98 |
| 23.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4738,45 |
| 23.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4738,45 |
| 23.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 23.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 23.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 23.4.1 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 24 |  | Стоимость натурального топлива | тыс. руб. | 1202007,08 |
| 24.1 |  | уголь | тыс. руб. | 12100,78 |
| 24.2 |  | мазут | тыс. руб. | 12200,79 |
| 24.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1177705,51 |
| 24.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1177705,51 |
| 24.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 24.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1083835,76 |
| 25 |  | Стоимость натурального топлива на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 1083835,76 |
| 25.1 |  | уголь | тыс. руб. | 10911,13 |
|  |  | мазут | тыс. руб. | 11001,31 |
| 25.2 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1061923,32 |
| 25.3 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1061923,32 |
| 25.3.1 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.3.2 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 25.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 26 |  | Индекс роста тарифа ж/д перевозки/тарифа ГРО, ПССУ |  |  |
| 26.1 |  | уголь | % |  |
| 26.2 |  | мазут | % |  |
| 26.3 |  | газ всего, в том числе: | % |  |
| 26.3.1 |  | газ лимитный | % |  |
| 26.3.2 |  | газ сверхлимитный | % |  |
| 26.3.3 |  | газ коммерческий | % |  |
| 26.4 |  | др. виды топлива | % |  |
| 27 |  | Тариф ж/д перевозки/тариф ГРО, ПССУ |  |  |
| 27.1 |  | уголь | руб./тнт |  |
| 27.2 |  | мазут | руб./тнт |  |
| 27.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 27.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м |  |
| 27.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 27.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт |  |
| 27.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт |  |
| 28 |  | Стоимость ж/д перевозки | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.1 |  | уголь | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 28.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 |
| 29 |  | Стоимость ж/д перевозки на производство тепловой энергии по видам топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.1 |  | уголь | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.2 |  | мазут | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 29.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30 |  | Стоимость натурального топлива с учетом перевозки | тыс. руб. | 1202007,08 |
| 30.1 |  | уголь | тыс. руб. | 12100,78 |
| 30.2 |  | мазут | тыс. руб. | 12200,79 |
| 30.3 |  | газ всего, в том числе: | тыс. руб. | 1177705,51 |
| 30.3.1 |  | газ лимитный | тыс. руб. | 1177705,51 |
| 30.3.2 |  | газ сверхлимитный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.3.3 |  | газ коммерческий | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4 |  | др. виды топлива | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.1 |  | Газ доменный | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.4.2 |  | Газ коксовый | тыс. руб. | 0,00 |
| 30.5 |  | на производство тепловой энергии | тыс. руб. | 1083835,76 |
| 31 |  | Цена условного топлива с учетом перевозки | руб./тут | 3985,86 |
| 31.1 |  | уголь | руб./тут | 4305,89 |
| 31.2 |  | мазут | руб./тут | 9222,65 |
| 31.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тут | 3959,55 |
| 31.3.1 |  | газ лимитный | руб./тут | 3959,55 |
| 31.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тут | 0,00 |
| 31.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тут | 0,00 |
| 31.4 |  | др. виды топлива | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.1 |  | Газ доменный | руб./тут | 0,00 |
| 31.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тут | 0,00 |
| 31.5 |  | на производство тепловой энергии | руб./тут | 3985,86 |
| 32 |  | Цена натурального топлива с учетом перевозки |  |  |
| 32.1 |  | уголь | руб./тнт | 3900,00 |
| 32.2 |  | мазут | руб./тнт | 12838,98 |
| 32.3 |  | газ всего, в том числе: | руб./тыс. куб. м | 4738,45 |
| 32.3.1 |  | газ лимитный | руб./тыс. куб. м | 4738,45 |
| 32.3.2 |  | газ сверхлимитный | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.3.3 |  | газ коммерческий | руб./тыс. куб. м | 0,00 |
| 32.4 |  | др. виды топлива | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.1 |  | Газ доменный | руб./тнт | 0,00 |
| 32.4.2 |  | Газ коксовый | руб./тнт | 0,00 |
| 33 |  | Топливная составляющая тарифа | руб./Гкал | 736,98 |

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на топливо | 1 376 537 | 1 083 836 | -292 701 |

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Предложения предприятия по данной статье составляют 26 725 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются затраты на оплату услуг по передаче электроэнергии, осуществляемых ООО «Кузбасская энергосетевая компания», покупку электроэнергии в летний период у 
ООО «Металлэнергофинанс», покупку сжатого воздуха у АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Объемы транзита электроэнергии, покупной электроэнергии, сжатого воздуха приняты по предложению предприятия.

Тарифы на передачу электроэнергии приняты в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 778 от 31.12.2017 (1,21781 руб./кВтч по уровню напряжения ВН и 1,74499 руб./кВтч по уровню напряжения СН2). Тарифы на покупную электроэнергию принят на уровне ставки за электроэнергию, поставляемую потребителям (покупателям) 
ООО «Металлэнергофинанс» в январе 2018 года по уровню напряжения ВН для прочих потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт (2 210,92 руб./тыс. кВтч) и ставки за мощность для прочих потребителей с максимальной мощностью энергопринимающих устройств не менее 10 МВт (603,39997 тыс. руб./МВт в месяц). Цена сжатого воздуха принята в соответствии с прейскурантом АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2018 год (409 руб./тыс. м³).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на прочие покупаемые энергетические ресурсы, необходимые для производства тепловой энергии на 2018 г. на уровне 24 489 тыс. руб. Расчет представлен в таблице «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» (Приложение 4.7 к Методическим указаниям).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 2 236 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (Приложение 4.7 к Методическим указаниям)

(физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВтч (тыс. м³) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч (тыс. руб./м³) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*7 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 (для производства тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 5,35 | 0,00 | 1473,64 | 0 | 0 | 19592 | 3708 | 23300 |
| 1.1 | ООО «Металлэнергофинанс» | 4,52 | 6,14 | 0 | 603,40 | 2 210,92 | 10002 | 3708 | 13710 |
| 1.2 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 6,42 | 0 |  | 0 | 0 | 9590 | 0 | 9590 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 2908,44 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 |
| 2.1 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 2908,44 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 1190 | 0 | 1190 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 20782 | 3708 | 24489 |

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 26 725 | 24 489 | -2 236 |

## РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Предложения предприятия по данной статье составляют 15 406 тыс. руб.,

Для производства тепловой энергии предприятие приобретает холодную воду 1-го водоподъема, 2-го водоподъема и 3-го водоподъема у АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Объемы холодной воды приняты по предложению предприятия. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- вода 1 водоподъема - № 517 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 1,06 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 1,10 руб./м³, среднегодовой тариф составит 1,08 руб./м³);

- вода 2 водоподъема - № 354 от 09.11.2017 (1 полугодие 2018 года 
1,02 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 1,10 руб./м³, среднегодовой тариф составит 1,06 руб./м³);

- вода 3 водоподъема - № 354 от 09.11.2017 (1 полугодие 2018 года 10,97 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 11,42 руб./м³, среднегодовой тариф составит 11,20 руб./м³).

Также в данной статье учитываются затраты на сточные воды. Объемы сточных вод приняты по предложению предприятия. Услуги водоотведения осуществляются АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также собственными силами. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ - № 516 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 15,84 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 17,68 руб./м³, среднегодовой тариф составит 16,76 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) - № 354 от 09.11.2017 (1 полугодие 2018 года 0,63 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,66 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,65 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) - № 377 от 16.11.2017 (1 полугодие 2018 года 0,27 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,28 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,28 руб./м³).

Расчет представлен в таблице «Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на воду и стоки на 2018 г. на уровне 14 707 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 699 тыс. руб., в сторону снижения;

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя (Приложение 4.8 к Методическим указаниям) (физические показатели)

|  |  | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  | Расчетный объем |  | Планируемая (расчетная) цена |  |  | Расходы на приобретение |  |
|  |  |  | м3 |  | тыс. руб./м3 |  |  | тыс. руб. |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5=3*4 |  |
| 1 |  | Расходы на холодную воду на производство тепловой энергии, в том числе | 11355013,15 |  | 0,00111 |  |  | 12620 |  |
| 1.1 |  | Вода 1 водоподъема | 11315638,89 |  | 0,00108 |  |  | 12221 |  |
| 1.2 |  | Вода 2 водоподъема | 4075,47 |  | 0,00106 |  |  | 4 |  |
| 1.3 |  | Вода 3 водоподъема | 35298,79 |  | 0,01120 |  |  | 395 |  |
| 2 |  | Расходы на стоки, в т.ч. | 6771044,00 |  | 0,00031 |  |  | 2087 |  |
| 2.1 |  | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 13265,95 |  | 0,01676 |  |  | 222 |  |
| 2.2 |  | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 16658,57 |  | 0,00065 |  |  | 11 |  |
| 2.3 |  | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 6741119,48 |  | 0,00028 |  |  | 1854 |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 14707 |  |
|  |  |  |  |  | - 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| Статья затрат |  |  | Предложение предприятия на 2018 год |  | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |  |
| Расходы на холодную воду |  |  | 15 406 |  | 14 707 | -699 |  |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По данной статье, предприятие планирует расходы на 2018 год в размере 202 994 тыс. руб.

По факту 2017 года предприятие затратило на выплату заработной платы работникам в части выработки тепловой энергии 185 759 тыс. руб., при численности 296 человек и средней заработной плате на одного работника 52 297 руб./мес.

Средняя численность работников станции в 2017 году составила 
440 человек.

В соответствии с письмом предприятия от 09.06.2018 № 20, численность и средняя заработная плата работников, участвующих в выработке тепловой энергии, остается на уровне факта 2017 года.

Фонд оплаты труда работников, занятых выработкой тепловой энергии, при этом составил 185 759 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 202 994 | 185 759 | -17 235 |
| Численность, чел. | 296 | 296 | 0 |
| Средняя заработная плата, руб./мес. | 57 149 | 52 297 | -4 852 |

## ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие не представило в качестве обоснования по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тем не менее эксперты на основании фактических отчислений 2017 года рассчитали его размер, который составил 31,9%.

Исходя из этого размер отчислений на социальные нужды предприятия в 2018 году составят 59 257 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 80 167 | 59 257 | -20 910 |

РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

МКП «Центральная ТЭЦ» представила в РЭК программу ремонтного обслуживания на 2018 год стоимостью 105 809,17 тыс. руб.

Для обоснования необходимости и объема планируемых на 2018 год расходов на ремонты предприятие представило:

- расчет затрат на ТМЦ

- титульный лист программы ремонтного обслуживания на 2018 год;

- перспективный график ремонтов основного оборудования ТЭЦ на 2018 – 2022 гг.;

- график ремонтов энергетического оборудования ТЭЦ на 2018 год;

- письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ о направлении согласованного годового графика ремонтов энергетического оборудования ООО «Центральная ТЭЦ» на 2018 год;

- утвержденный директором МКП «Центральная ТЭЦ» годовой график ремонтов энергетического оборудования ООО «Центральная ТЭЦ» на 2018 год;

- письмо в адрес администрации г. Новокузнецка с отметкой получателя «О направлении плана вывода в ремонт теплоснабжающих объектов на 2018 год»;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте основного и вспомогательного оборудования котельного цеха;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте паровой турбины;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте турбогенератора;

- данные Кемеровостата о средней заработной плате работников организаций по видам экономической деятельности в 2017 году;

- расчеты договорной цены к локальным сметным расчетам;

- ведомости дефектов;

- ведомости потребности материалов;

- протоколы заседаний Комиссии по закупкам;

- договоры поставки;

- счет-договоры;

- конкурентные карты.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы, считают документально обоснованными расходы на ремонты в размере 104 031,55 тыс. руб., в т.ч. доля расходов на ремонты в части производства теплоэнергии составляет 84 447,36 тыс. руб., в части производства теплоносителя – 10 378,05 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему ремонтного фонда в сторону снижения на 1 777,62 тыс. руб. обусловлена исключением мероприятия «Капитальный ремонт оборудования ГРУ-6,3 кВ», т.к. согласно отчетам ООО «Центральная ТЭЦ» за 2016 и 2017 годы освоено 1 739,90 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

Для справки: доля отнесения расходов на производство теплоэнергии на 2018 год для МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) составляет 90,17%.

Анализ документальной обоснованности расходов на ремонтную программу МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремон-та | Стоимость, по предло-жению предпри-ятия, тыс. руб. | Расчет стоимости ремонтов |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, по мнению экспертов, в сфере теплоснаб-жения, тыс. руб. | Обосновывающие документы | Замечания эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трудозат-раты, чел/час | З/п, тыс. руб. | Ср/мес. баланс рабочего времени | Наклад-ные расходы, % | Смет-ная при-быль, % | СМР по расчету, тыс. руб. | ТМЦ, тыс. руб. | ИТОГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат №1 | ТР | 5 670 | 12 386,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 070,147 | 600 | 5 670,147 | 5 112,77 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.007, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.2 | Котлоагрегат №2 | ТР | 5 196 | 11 227,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 4 595,568 | 600 | 5 195,568 | 4 684,84 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.008, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.3 | Котлоагрегат №3 | ТР | 5 196 | 11 227,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 4 595,568 | 600 | 5 195,568 | 4 684,84 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.009, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.4 | Котлоагрегат №5 | ТР | 7 590 | 15 855,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 6 490,074 | 1 100 | 7 590,074 | 6 843,97 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.010, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.5 | Котлоагрегат №6 | ТР | 1 165 | 1 624,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 664,816 | 500 | 1 164,816 | 1 050,31 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.011, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.6 | Котлоагрегат №8 | ТР | 6 543 | 13 298,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 443,466 | 1 100 | 6 543,466 | 5 900,24 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.012, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.7 | Турбогенератор №3 | ТР | 1 979 | 4 223,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 728,915 | 250 | 1 978,915 | 1 784,39 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.018, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.8 | Турбогенератор №4 | ТР | 3 341 | 5 548,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 271,255 | 1 070 | 3 341,255 | 3 012,81 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.019, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.9 | Турбогенератор №5 | ТР | 2 893 | 5 601,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 292,757 | 600 | 2 892,757 | 2 608,40 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.061, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.10 | Турбогенератор №6 | ТР | 4 519 | 8 596,1 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 3 518,653 | 1 000 | 4 518,653 | 4 074,47 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.020, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.11 | Топливоподача №1,2 | ТР | 500 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 0,000 | 500 | 500,000 | 450,85 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.013, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.12 | Система гидрозолоудаления | ТР | 2 001 | 3 666,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 500,713 | 500 | 2 000,713 | 1 804,04 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.014, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.13 | Котел ПТВМ-100 №1 | ТР | 458 | 874,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 358,018 | 100 | 458,018 | 412,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.026, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.14 | Котел ПТВМ-100 №2 | ТР | 458 | 874,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 358,018 | 100 | 458,018 | 412,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.027, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.15 | Котел ПТВМ-100 №3 | ТР | 465 | 892,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 365,496 | 100 | 465,496 | 419,74 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.028, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.16 | Котел ПТВМ-100 №4 | ТР | 595 | 1 209,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 495,177 | 100 | 595,177 | 536,67 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.029, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.17 | Трубопроводы ПВК | ТР | 1 194 | 962,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 393,851 | 800 | 1 193,851 | 1 076,50 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.030, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.18 | Бойлерная установка | ТР | 2 869 | 5 053,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 068,714 | 800 | 2 868,714 | 2 586,72 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.021, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.19 | Брызгальный бассейн | ТР | 1 225 | 1 526,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 624,747 | 600 | 1 224,747 | 1 104,35 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.022, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.20 | Деаэрационно-питательная установка | ТР | 2 260 | 3 322,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 360,066 | 900 | 2 260,066 | 2 037,90 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.023, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.21 | Редукционно-охлаждающая установка | ТР | 1 862 | 3 814,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 561,560 | 300 | 1 861,560 | 1 678,57 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.024, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.22 | Насосная станция "Подкачка" | ТР | 342 | 591,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 241,985 | 100 | 341,985 | 308,37 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.025, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.23 | Кран машинного зала | ТР | 1 054 | 2 573,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 053,555 | 0 | 1 053,555 | 949,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2017.042, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.24 | Оборудование ХВО №1 | ТР | 4 626 | 8 981,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 3 676,463 | 950 | 4 626,463 | 4 171,68 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.001, ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.056, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.25 | Оборудование ХВО №2,3 | ТР | 7 413 | 13 053,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 343,151 | 2 070 | 7 413,151 | 7 413,15 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.031, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.26 | Технологические трубопроводы ХВО №3 | ТР | 2 965 | 3 578,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 464,900 | 1 500 | 2 964,900 | 2 964,90 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.032, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.27 | Оборудование ГРУ-6,3 кВ | КР | 1 778 | 647,4 | 32 | 164,17 | 85 | 35 | 277,616 | 1 500 | 1 777,616 |  | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.006, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры | Капремонт произведен в 2017 году на сумму 463 тыс. руб., а в 2016 году на сумму 1276,9 тыс. руб. в части пр-ва т/э |
| 1.28 | Трансформатор Т1-31,5 МВА | КР | 2 173 | 5 066,2 | 32 | 164,17 | 85 | 35 | 2 172,520 | 0 | 2 172,520 | 1 958,96 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.005, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.29 | Оборудование КИПиА | ТР | 1 650 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 0,000 | 1 650 | 1 650,000 | 1 487,81 | ведомость дефектов,, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.30 | Система освещения станции | ТР | 361 | 882,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 361,411 | 0 | 361,411 | 325,88 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.062, ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.063, ведомости дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.31 | Электродвигатели | ТР | 2 500 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 500,000 | 0 | 2 500,000 | 2 254,25 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.033, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
|  | ИТОГО по оборудованию |  | 82 839 |  |  |  |  |  | 62 849,18 | 19 990 |  | 74 113,375 |  |  |
| 2 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шламопроводы | РЗиС | 5 765 | 10 300,0 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 914,966 | 1 850 | 5 764,966 | 5 198,27 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.055, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.2 | Здания и сооружения котельного цеха | РЗиС | 6 093 | 14 135,9 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 5 372,960 | 720,02 | 6 092,962 | 5 494,02 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.038, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.039, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.042, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.043, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.057, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.3 | Здания и сооружения турбинного цеха | РЗиС | 3 047 | 6 468,8 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 2 458,762 | 587,84 | 3 046,602 | 2 747,12 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ТЦ.2018.004, ЦТЭЦ.ЗиС.ТЦ.2018.045, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.4 | Здания и сооружения электрического цеха | РЗиС | 3 783 | 7 962,3 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 026,429 | 756,998 | 3 783,427 | 3 411,52 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.046, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.047, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.048, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.049, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.5 | Здания и сооружения химического цеха | РЗиС | 4 282 | 8 810,1 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 348,680 | 933,350 | 4 282,030 | 3 861,11 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ХЦ.2018.003 ЦТЭЦ.ЗиС.ХЦ.2018.053, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
|  | ИТОГО по ЗиС |  | 22 970 |  |  |  |  |  | 18 121,797 | 4 848,19 | 22 969,987 | 20 712,037 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 105 809 |  |  |  |  |  | 80 970,977 | 24 838,19 | 105 809,167 | 94 825,412 |  |  |
| в т.ч. в части производства теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 447,361 |  |  |
| в т.ч. в части производства химически очищенной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 378,051 |  |  |

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
17 553 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом, и увеличили его на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 10 805 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 6 748 тыс. руб.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 17 553 | 10 805 | -6 748 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятие планирует понести расходы в 2018 году в объеме 19 635 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом, и увеличили его на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 18 686 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 6 748 тыс. руб.

|  |  | - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 19 635 | 18 686 | -949 |

## ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ И СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ И ДРУГИЕ ВИДЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВОВ И (ИЛИ) ЛИМИТОВ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
99 тыс. руб.

Эксперты увеличили фактическое значение 2017 года по указанной статье на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 87 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 12 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | 99 | 87 | -12 |

АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
78 098 тыс. руб.

В качестве обоснования по данной статье предприятие представило Договор №1 от 21.05.2018 на аренду имущественного комплекса Центральной ТЭЦ с перечнем передаваемого имущества, действующий пять лет с момента его подписания, на сумму 84 567 тыс. руб.

Исключив из стоимости договора размер заложенной в неё рентабельности, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье приходящуюся на тепловую энергию, применив коэффициент отнесения расходов станции на выработку тепловой энергии, равный 0,881.

Затраты по данной статье при этом составили 67 762 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 10 336 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 78 098 | 67 762 | -10 336 |

## РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

По данной статье предприятие планирует расходы в 2018 году в размере 
300 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом, и увеличили его на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 268 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 32 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на служебные командировки | 300 | 268 | -32 |

## РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

По данной статье предприятие планирует израсходовать в 2018 году 
455 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом, и увеличили его на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 399 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 56 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на обучение персонала | 455 | 399 | -56 |

## РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По данной статье предприятие планирует потратить в 2018 году 
308 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом, и увеличили его на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 227 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 81 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 308 | 227 | -81 |

## РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ)

В соответствии с представленным предприятием проектом инвестиционной программы на 2018 год размер планируемых капитальных вложений составляет 46 632,04 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 40 672,47 тыс. руб., источником финансирования которых является прибыль. Проект инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год согласован администрацией города Новокузнецка. Материалы инвестиционной программы содержат письмо Главы администрации города Новокузнецка о включении до 01.08.2018 инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год, в актуализованную схему теплоснабжения города Новокузнецка.

Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

1. Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ.

2. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 
с ОП-3 на ТЭЦ.

3. Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

4.	Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

5.	Система общеобменной вентиляции склада химреагентов ХВО № 3.

6.	Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов химического цеха.

7.	Приобретение нового оборудования.

Для обоснования необходимости и стоимости, планируемых на 2018 год инвестиционных проектов, МКП «Центральная ТЭЦ» представило следующие документы:

- Формы инвестиционной программы согласно приказу Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр.

- Титул капитальных вложений МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год.

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Справки об объектах капитальных вложения ТЭ и ХОВ.

- Пояснительная записка к ИП на 2018 год.

- Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы.

- Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора № П28-576 от 25.05.2018.

- Отчет о разработке мероприятий по выходу на безубыточность;

- Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³».

- ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства.

- Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки 
№ 3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

- Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка».

- Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка.

- Проект по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов.

- Сметная документация по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов 
(смета №02-01, сводный сметный расчет).

Параметры инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение бесперебойного снабжения топочным мазутом необходимого качества и количества котлов пиковой водогрейной котельной и энергетических котлов котельного цеха. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Строительство склада мазута объёмом 2000 м³ на территории верхнего брызгального бассейна турбинного цеха ТЭЦ. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2022 г. |
| Дата начала реализации | 2018 г. (ПИР) |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2022 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 5 500,00 (ПИР) |

| 2. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности электроснабжения ПВК и ХВО-3 |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| 08.05.13 г. в 18 час.16 мин. в результате нарушения изоляции маслонаполненного ввода выключателя В110кВ Ширпотреб-1, произошло отключение напряжения на ПВК и ХВО-3. В связи с отсутствием резервного источника электроснабжения, простой ПВК составил 1 час 7 мин., простой ХВО-3 составил 1 час 24 мин. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ обеспечит надежное электроснабжение ПВК и ХВО-3, что позволит исключить возможность срыва теплоснабжения потребителей г. Новокузнецка и площадки № 2 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г. |
| Дата начала реализации | 2016 г. |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 12 014,97 (ПИР) |

| 3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. Изменение схемы работы ТЭЦ в межотопительный период в режиме без генерации электроэнергии с обеспечением теплофикационным паром собственных нужд станции (деаэраторов турбинного цеха и ХВО), с возможностью обеспечения промышленным паром потребителей. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Работа котлоагрегата № 1 в режиме на сниженных параметрах пара с Р=30кгс/см² и Т=410ºС до Р=14кгс/см² и Т=410ºС с диапазоном регулирования нагрузки Д=50÷100т/ч. Часть пара после редуцирования на существующих РОУ 3,5 до 5-7 кг/см² будет направляться потребителям промышленного пара по существующим паропроводам. Основная часть пара после редуцирования на РОУ 6,7 до 2-3 кг/см² будет направляться по существующим паропроводам теплофикационного пара на деаэраторы турбинного цеха и ХВО. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г. |
| Дата начала реализации | 2017 г. (ПИР). |
| Дата окончания реализации | 31.05.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 1 162,57 (ПИР, СМР) |

| 4. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах № 5, 8. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. Изменение схемы работы ТЭЦ в отопительный период за счет исключения использования конденсата турбин № 4, 5 для впрыска в пароперегреватели котлов. Повышение надежности работы котлоагрегатов. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Размещение 4 конденсаторов на потолочном перекрытии каркаса котлов суммарной производительностью по конденсату ≈ 40 т/ч (при температуре питательной воды 105ºС), что обеспечивает 2-х кратный запас по конденсату на нагрузке в 160 т/ч (являющейся номинальной для котлов). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г. |
| Дата начала реализации | 2017 г. (ПИР). |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 22 946,34 (ПИР, ТМЦ, СМР). |

| 5. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Система общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО № 3. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности систему общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО № 3. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| В настоящее время система общеобменной вентиляции на складе хим. реагентов ХВО №3 отсутствует. Необходимо смонтировать систему общеобменной вентиляции в соответствии с правилами безопасности при использовании неорганических кислот и щелочей (п.4.12. ПБ 09-596-03). Выдано предписание №68-4-23-10-006 от 14.04.2010г. П.407(№17-3/13-10 от 12.03.2010г. П.11). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г.; |
| Дата начала реализации | 2014 г. (ПИР); |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 6 373,77 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |

| 6. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности установку выгрузки серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов ХВО № 3. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г.; |
| Дата начала реализации | 2016 г. (ПИР); |
| Дата окончания реализации | 15.09.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 2 422,73 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |
| 7. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Приобретение нового оборудования. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности работы станции. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г.; |
| Дата начала реализации | 15.01.2018 г. |
| Дата окончания реализации | 15.12.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 2 942,11 (Оборудование) |

Эксперты, рассмотрев представленные МКП «Центральная ТЭЦ» вышеуказанные обосновывающие материалы, считают документально подтвержденной стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 38 106,36 тыс. руб. Предлагаемая экспертами корректировка стоимости инвестиционной программы в сторону снижения на 2 566,11 тыс. руб. в сфере теплоснабжения, обусловлена исключением стоимости планируемого к приобретению оборудования:

- Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм, PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53, стоимость - 621,05 тыс. руб.;

- Кондуктометр МАРК-603 для паров, стоимость - 51,98 тыс. руб. (малоценка);

- рН метр МАРК-901 для паров, стоимость - 13,86 тыс. руб. (малоценка);

- Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали, стоимость - 
60,00 тыс. руб.;

- Модуль «сверхчистой» воды МАРК -3101, стоимость - 39,90 тыс. руб. (малоценка);

- Сушильный шкаф СНОЛ-3,5 (Т-до 200°С), стоимость - 30,50 тыс. руб. (малоценка);

- Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8, стоимость - 12,29 тыс. руб. (малоценка);

- Кислородомер МАРК-3010 для паров, стоимость – 85,00 тыс. руб.;

- Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014, стоимость 130,00 тыс. руб.;

- Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007, стоимость – 90,00 тыс. руб.;

- Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт, стоимость – 25,00 тыс. руб. (малоценка);

- Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210): 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1 шт.); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1 шт.), общая стоимость – 210,00 тыс. руб.;

- Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S, стоимость – 
45,00 тыс. руб.;

- Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар, стоимость - 86,86 тыс. руб.;

- Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш), стоимость - 1440,68 тыс. руб.

Причиной исключения вышеуказанных мероприятий является отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования.

На основании вышеизложенного, учитывая объем и качество представленной документации, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения 38 106,36 тыс. руб., источником финансирования которой является прибыль.

Справка об объемах финансирования проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  | Предложение экспертов без НДС, тыс. руб. |  | Корректировка предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |
| 46 632,04 | 40 672,47 | 43 689,93 | 38 106,36 | - 2 942,11 | - 2 566,11 |

Финансовый план МКП «Центральная ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2018 год по предложению экспертов

| Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.; по видам деятельности |  |  |  | Всего в сфере теплоснаб- жения | по годам реализации инвестиционной программы |
|  | Всего | производство электро-энергии | производство теплоносителя (ХОВ) | производство тепло-энергии |  | 2018 год |
| Собственные средства | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, направленная на инвестиции | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники финансирования, в т.ч.лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |

Справка о реализации инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования:

В связи с тем, что МКП «Центральная ТЭЦ» вновь созданное предприятие ранее не осуществляло регулируемую деятельность и, соответственно, для него не утверждались инвестиционные программы.

Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Наименование мероприятий | Год начала реализа- ции меропри-ятия | Год оконча-ния реали-зации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах 2018 года, тыс. руб. (без НДС) |  | Обоснования | Комментарии экспертов | Стоимость, по мнению экспертов, в сфере теплоснаб-жения, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |  |  |  |
| Всего |  |  | 46 632,04 | 40 672,47 |  |  | 38 106,36 |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. | 2018 | 2018 | 5 500,00 | 4 797,10 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³», ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства | проектирование | 4 797,10 |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ. | 2017 | 2018 | 12 014,97 | 10 479,46 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ, Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ | проектирование | 10 479,46 |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара. | 2018 | 2018 | 1 162,57 | 1 013,99 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара | проектирование, начало СМР | 1 013,99 |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах №№5,8. | 2017 | 2018 | 17 451,20 | 15 220,94 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8 | проектирование, закупка оборудования, начало СМР | 15 220,94 |
| Система общеобменной вентиляции склада хим.реагентов ХВО №3. | 2014 | 2018 | 5 787,46 | 5 047,82 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка», Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка | закупка оборудования, начало СМР | 5 047,82 |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. | 2016 | 2018 | 1 773,73 | 1 547,05 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, | закупка оборудования, начало СМР | 1 547,05 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм., PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53). | 2018 | 2018 | 621,05 | 541,67 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, | отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования | 0,00 |
| Кондуктометр МАРК-603 для паров | 2018 | 2018 | 51,975 | 45,33 |  |  | 0,00 |
| рН метр МАРК-901 для паров | 2018 | 2018 | 13,86 | 12,09 |  |  | 0,00 |
| Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали | 2018 | 2018 | 60 | 52,33 |  |  | 0,00 |
| Модуль "сверхчистой "воды МАРК -3101 | 2018 | 2018 | 39,9 | 34,80 |  |  | 0,00 |
| Сушильный шкаф СНОЛ-3,5(Т-до 200°С) | 2018 | 2018 | 30,5 | 26,60 |  |  | 0,00 |
| Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8 | 2018 | 2018 | 12,29 | 10,72 |  |  | 0,00 |
| Кислородомер МАРК-3010 для паров | 2018 | 2018 | 85 | 74,14 |  |  | 0,00 |
| Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014 | 2018 | 2018 | 130 | 113,390 |  |  | 0,00 |
| Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007 | 2018 | 2018 | 90 | 78,50 |  |  | 0,00 |
| Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт | 2018 | 2018 | 25 | 21,81 |  |  | 0,00 |
| Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210) 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1шт); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1шт). | 2018 | 2018 | 210 | 183,16 |  |  | 0,00 |
| Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S. | 2018 | 2018 | 45 | 39,25 |  |  | 0,00 |
| Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с Насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар. | 2018 | 2018 | 86,86 | 75,76 |  |  | 0,00 |
| Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш. | 2018 | 2018 | 1440,68 | 1 256,56 |  |  | 0,00 |

## ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
(ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ)

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
8 520 тыс. руб.

Эксперты увеличили фактическое значение 2017 года по указанной статье на процент увеличения доли расходов, приходящихся на выработку тепловой энергии, в связи с изменением процента перераспределения по условному топливу - 14,4%.

Затраты по данной статье при этом составили 6 536 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 8 520 | 6 536 | -1 984 |

## НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

Эксперты рассчитали величину налога на прибыль в размере 8 539 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Налог на прибыль | 10 785 | 8 539 | -2 246 |

РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (далее – Основы ценообразования), утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты рассчитали величину расчетной предпринимательской прибыли, которая, составила 24 148 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 29 611 | 24 148 | -5 463 |

## НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство тепловой энергии 1 633 636 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на производство тепловой энергии на 2018 год, в сторону снижения, составляет 388 576 тыс. руб.

## ТАРИФЫ

Тариф на тепловую энергию, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год, составил 
1 110,82 руб./Гкал.

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке
г. Новокузнецка на 2018 год, представлена в приложении № 1.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска химически очищенной воды МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

В связи с тем, что часть расходов станции относятся на выработку тепловой и электрической энергии не по проценту распределения затрат по условному топливу, а напрямую, эксперты рассчитали процент распределения расходов, приходящихся на выработку химически очищенной воды, на основе бухгалтерской отчетности, который составил 3,1% от всех затрат предприятия по факту 2017 года. Этот про предлагается принять при расчете затрат предприятия на 2018 год.

## ОТПУСК ХИМИЧЕСКИ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ

Полезный отпуск химически очищенной воды при приведен в таблице 22.

тыс. куб. м

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск химически очищенной воды | 5 395,317 | 5 395,317 | 0,000 |

Полезный отпуск химически очищенной воды принят на основе заявки предприятия.

## РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предприятие планирует понести расходы по данной статье в размере 
15 090 тыс. руб. По факту 2017 года предприятие понесло указанные затраты в размере 9 635 тыс. руб.

Проиндексировав указанные фактические расходы на ИПЦ 1,037, эксперты получили плановую величину затрат по данной статье на 2018 год, равную 
9 991 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 5 099 тыс. руб.

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы на обслуживание | 15 090 | 9 991 | -5 099 |

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Предложения предприятия по данной статье составляют 3 623 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются затраты на оплату услуг по передаче электроэнергии, осуществляемых ООО «Кузбасская энергосетевая компания», покупку сжатого воздуха у АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Объемы транзита электроэнергии, сжатого воздуха приняты по предложению предприятия.

Тарифы на передачу электроэнергии приняты в соответствии с постановлением РЭК Кемеровской области № 778 от 31.12.2017 
(1,21781 руб./кВтч по уровню напряжения ВН и 1,74499 руб./кВтч по уровню напряжения СН2). Цена сжатого воздуха принята в соответствии с прейскурантом АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2018 год (409 руб./тыс. м³).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на прочие покупаемые энергетические ресурсы, необходимые для производства тепловой энергии на 2018 г. на уровне 3 562 тыс. руб. Расчет представлен в таблице «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» (Приложение 4.7 к Методическим указаниям).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 61 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (Приложение 4.7 к Методическим указаниям)

(физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВтч (тыс. м³) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч (тыс. руб./м³) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*7 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 (для производства химически очищенной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрическая энергия, в том числе: | 1,50 | 0 | 1217,81 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 1821 |
| 1.1 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | 1,50 | 0 | 1 217,81 | 0 | 0 | 1821 | 0 | 1821 |
| 2 | Сжатый воздух, в том числе: | 4255,01 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1740 |
| 2.1 | АО «ЕВРАЗ ЗСМК» | 4255,01 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 1740 | 0 | 1740 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 3562 | 0 | 3562 |

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на покупную энергию | 3 623 | 3 562 | -61 |

## РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Предложения предприятия по данной статье составляют 9 922 тыс. руб.,

Для производства тепловой энергии предприятие приобретает холодную воду 1-го водоподъема и 3-го водоподъема у АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Объемы холодной воды приняты по предложению предприятия. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- вода 1 водоподъема - №517 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 
1,06 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 1,10 руб./м³, среднегодовой тариф составит 1,08 руб./м³);

- вода 3 водоподъема - №354 от 09.11.2017 (1 полугодие 2018 года 
10,97 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 11,42 руб./м³, среднегодовой тариф составит 11,20 руб./м³).

Также в данной статье учитываются затраты на сточные воды. Объемы сточных вод приняты по предложению предприятия. Услуги водоотведения осуществляются АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также собственными силами. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ - № 516 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 15,84 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 
17,68 руб./м³, среднегодовой тариф составит 16,76 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) - №354 от 09.11.2017 
(1 полугодие 2018 года 0,63 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,66 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,65 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) - №377 от 16.11.2017 
(1 полугодие 2018 года 0,27 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,28 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,28 руб./м³).

Расчет представлен в таблице «Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на воду и стоки на 2018 г. на уровне 8 743 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 1 179 тыс. руб., в сторону снижения.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя (Приложение 4.8 к Методическим указаниям) (физические показатели)

|  | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду на производство химочищенной воды, в том числе | 7950253,37 | 0,00109 | 8669 |
| 1.1 | Вода 1 водоподъема | 7942072,04 | 0,00108 | 8577 |
| 1.2 | Вода 3 водоподъема | 8181,33 | 0,01120 | 92 |
| 2 | Расходы на стоки, в т.ч. | 239465,22 | 0,00031 | 74 |
| 2.1 | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 469,16 | 0,01676 | 8 |
| 2.2 | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 589,15 | 0,00065 | 0,4 |
| 2.3 | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 238406,91 | 0,00028 | 66 |
|  | ИТОГО |  |  | 8743 |

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на холодную воду | 9 922 | 8 743 | -1 179 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По данной статье, предприятие планирует расходы на 2018 год в размере 36 081 тыс. руб.

По факту 2017 года предприятие затратило на выплату заработной платы работникам в части выработки химически очищенной воды 16 259 тыс. руб., при численности 32 человека и средней заработной плате на одного работника 42 341 руб./мес.

В соответствии с письмом предприятия от 09.06.2018 № 20, численность и средняя заработная плата работников, участвующих в выработке химически очищенной воды, остается на уровне факта 2017 года.

Фонд оплаты труда работников, занятых выработкой тепловой энергии, при этом составил 16 259 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 36 081 | 16 259 | -19 822 |
| Численность, чел. | 32 | 32 | 0 |
| Средняя заработная плата, руб./мес. | 57 149 | 42 341 | -14 809 |

## ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 в ред. от 31.12.2010 № 1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ).

Предприятие не представило в качестве обоснования по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тем не менее эксперты на основании фактических отчислений 2017 года рассчитали его размер, который составил 31,9%.

Исходя из этого размер отчислений на социальные нужды предприятия в 2018 году составят 5 187 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 10 897 | 5 187 | -5 710 |

## РАСХОДЫ НА РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

МКП «Центральная ТЭЦ» представила в РЭК программу ремонтного обслуживания на 2018 год стоимостью 105 809,17 тыс. руб.

Для обоснования необходимости и объема планируемых на 2018 год расходов на ремонты предприятие представило:

- расчет затрат на ТМЦ

- титульный лист программы ремонтного обслуживания на 2018 год;

- перспективный график ремонтов основного оборудования ТЭЦ на 
2018 – 2022 гг.;

- график ремонтов энергетического оборудования ТЭЦ на 2018 год;

- письмо филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ о направлении согласованного годового графика ремонтов энергетического оборудования 
ООО «Центральная ТЭЦ» на 2018 год;

- утвержденный директором МКП «Центральная ТЭЦ» годовой график ремонтов энергетического оборудования ООО «Центральная ТЭЦ» на 2018 год;

- письмо в адрес администрации г. Новокузнецка с отметкой получателя 
«О направлении плана вывода в ремонт теплоснабжающих объектов на 2018 год»;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте основного и вспомогательного оборудования котельного цеха;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте паровой турбины;

- номенклатура работ при текущем и среднем ремонте турбогенератора;

- данные Кемеровостата о средней заработной плате работников организаций по видам экономической деятельности в 2017 году;

- расчеты договорной цены к локальным сметным расчетам;

- ведомости дефектов;

- ведомости потребности материалов;

- протоколы заседаний Комиссии по закупкам;

- договоры поставки;

- счет-договоры;

- конкурентные карты.

Эксперты, рассмотрев представленные материалы, считают документально обоснованными расходы на ремонты в размере 104 031,55 тыс. руб., в т.ч. доля расходов на ремонты в части производства теплоэнергии составляет 84 447,36 тыс. руб., в части производства теплоносителя – 10 378,05 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия по объему ремонтного фонда в сторону снижения на 1 777,62 тыс. руб. обусловлена исключением мероприятия «Капитальный ремонт оборудования ГРУ-6,3 кВ», т.к. согласно отчетам ООО «Центральная ТЭЦ» за 2016 и 2017 годы освоено 1 739,90 тыс. руб., в части производства теплоэнергии.

Для справки: доля отнесения расходов на производство теплоэнергии на 2018 год для МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) составляет 90,17%

Анализ документальной обоснованности расходов на ремонтную программу МКП «Центральная ТЭЦ» (г. Новокузнецк) на 2018 год

| № п/п | Наименование объекта | Вид ремон-та | Стоимость, по предло-жению предпри-ятия, тыс. руб. | Расчет стоимости ремонтов |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость, по мнению экспертов, в сфере теплоснаб-жения, тыс. руб. | Обосновывающие документы | Замечания эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трудозат-раты, чел/час | З/п, тыс. руб. | Ср/мес. баланс рабочего времени | Наклад-ные расходы, % | Смет-ная при-быль, % | СМР по расчету, тыс. руб. | ТМЦ, тыс. руб. | ИТОГО |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котлоагрегат №1 | ТР | 5 670 | 12 386,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 070,147 | 600 | 5 670,147 | 5 112,77 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.007, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.2 | Котлоагрегат №2 | ТР | 5 196 | 11 227,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 4 595,568 | 600 | 5 195,568 | 4 684,84 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.008, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.3 | Котлоагрегат №3 | ТР | 5 196 | 11 227,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 4 595,568 | 600 | 5 195,568 | 4 684,84 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.009, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.4 | Котлоагрегат №5 | ТР | 7 590 | 15 855,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 6 490,074 | 1 100 | 7 590,074 | 6 843,97 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.010, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.5 | Котлоагрегат №6 | ТР | 1 165 | 1 624,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 664,816 | 500 | 1 164,816 | 1 050,31 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.011, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.6 | Котлоагрегат №8 | ТР | 6 543 | 13 298,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 443,466 | 1 100 | 6 543,466 | 5 900,24 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ 2018.012, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.7 | Турбогенератор №3 | ТР | 1 979 | 4 223,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 728,915 | 250 | 1 978,915 | 1 784,39 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.018, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.8 | Турбогенератор №4 | ТР | 3 341 | 5 548,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 271,255 | 1 070 | 3 341,255 | 3 012,81 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.019, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.9 | Турбогенератор №5 | ТР | 2 893 | 5 601,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 292,757 | 600 | 2 892,757 | 2 608,40 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.061, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.10 | Турбогенератор №6 | ТР | 4 519 | 8 596,1 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 3 518,653 | 1 000 | 4 518,653 | 4 074,47 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ 2018.020, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.11 | Топливоподача №1,2 | ТР | 500 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 0,000 | 500 | 500,000 | 450,85 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.013, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.12 | Система гидрозолоудаления | ТР | 2 001 | 3 666,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 500,713 | 500 | 2 000,713 | 1 804,04 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.014, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.13 | Котел ПТВМ-100 №1 | ТР | 458 | 874,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 358,018 | 100 | 458,018 | 412,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.026, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.14 | Котел ПТВМ-100 №2 | ТР | 458 | 874,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 358,018 | 100 | 458,018 | 412,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.027, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.15 | Котел ПТВМ-100 №3 | ТР | 465 | 892,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 365,496 | 100 | 465,496 | 419,74 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.028, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.16 | Котел ПТВМ-100 №4 | ТР | 595 | 1 209,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 495,177 | 100 | 595,177 | 536,67 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.029, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.17 | Трубопроводы ПВК | ТР | 1 194 | 962,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 393,851 | 800 | 1 193,851 | 1 076,50 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.КЦ.2018.030, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.18 | Бойлерная установка | ТР | 2 869 | 5 053,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 068,714 | 800 | 2 868,714 | 2 586,72 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.021, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.19 | Брызгальный бассейн | ТР | 1 225 | 1 526,3 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 624,747 | 600 | 1 224,747 | 1 104,35 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.022, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.20 | Деаэрационно-питательная установка | ТР | 2 260 | 3 322,7 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 360,066 | 900 | 2 260,066 | 2 037,90 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.023, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.21 | Редукционно-охлаждающая установка | ТР | 1 862 | 3 814,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 561,560 | 300 | 1 861,560 | 1 678,57 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.024, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.22 | Насосная станция "Подкачка" | ТР | 342 | 591,2 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 241,985 | 100 | 341,985 | 308,37 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2018.025, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.23 | Кран машинного зала | ТР | 1 054 | 2 573,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 053,555 | 0 | 1 053,555 | 949,99 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ТЦ.2017.042, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.24 | Оборудование ХВО №1 | ТР | 4 626 | 8 981,6 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 3 676,463 | 950 | 4 626,463 | 4 171,68 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.001, ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.056, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.25 | Оборудование ХВО №2,3 | ТР | 7 413 | 13 053,4 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 5 343,151 | 2 070 | 7 413,151 | 7 413,15 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.031, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.26 | Технологические трубопроводы ХВО №3 | ТР | 2 965 | 3 578,8 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 1 464,900 | 1 500 | 2 964,900 | 2 964,90 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ХЦ.2018.032, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.27 | Оборудование ГРУ-6,3 кВ | КР | 1 778 | 647,4 | 32 | 164,17 | 85 | 35 | 277,616 | 1 500 | 1 777,616 |  | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.006, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры | Капремонт произведен в 2017 году на сумму 463 тыс. руб., а в 2016 году на сумму 1276,9 тыс. руб. в части пр-ва т/э |
| 1.28 | Трансформатор Т1-31,5 МВА | КР | 2 173 | 5 066,2 | 32 | 164,17 | 85 | 35 | 2 172,520 | 0 | 2 172,520 | 1 958,96 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.005, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.29 | Оборудование КИПиА | ТР | 1 650 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 0,000 | 1 650 | 1 650,000 | 1 487,81 | ведомость дефектов,, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.30 | Система освещения станции | ТР | 361 | 882,9 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 361,411 | 0 | 361,411 | 325,88 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.062, ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.063, ведомости дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 1.31 | Электродвигатели | ТР | 2 500 | 0,0 | 32 | 164,17 | 80 | 30 | 2 500,000 | 0 | 2 500,000 | 2 254,25 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ТР.ЭЦ.2018.033, ведомость дефектов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
|  | ИТОГО по оборудованию |  | 82 839 |  |  |  |  |  | 62 849,18 | 19 990 |  | 74 113,375 |  |  |
| 2 | Здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Шламопроводы | РЗиС | 5 765 | 10 300,0 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 914,966 | 1 850 | 5 764,966 | 5 198,27 | сметный расчет №ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.055, ведомость дефектов, ведомость потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.2 | Здания и сооружения котельного цеха | РЗиС | 6 093 | 14 135,9 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 5 372,960 | 720,02 | 6 092,962 | 5 494,02 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.038, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.039, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.042, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.043, ЦТЭЦ.ЗиС.КЦ.2018.057, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.3 | Здания и сооружения турбинного цеха | РЗиС | 3 047 | 6 468,8 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 2 458,762 | 587,84 | 3 046,602 | 2 747,12 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ТЦ.2018.004, ЦТЭЦ.ЗиС.ТЦ.2018.045, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.4 | Здания и сооружения электрического цеха | РЗиС | 3 783 | 7 962,3 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 026,429 | 756,998 | 3 783,427 | 3 411,52 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.046, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.047, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.048, ЦТЭЦ.ЗиС.ЭЦ.2018.049, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
| 2.5 | Здания и сооружения химического цеха | РЗиС | 4 282 | 8 810,1 | 32 | 164,17 | 65 | 30 | 3 348,680 | 933,350 | 4 282,030 | 3 861,11 | сметные расчеты №№ЦТЭЦ.ЗиС.ХЦ.2018.003 ЦТЭЦ.ЗиС.ХЦ.2018.053, ведомости дефектов, ведомости потребности материалов, расчет договорной цены, протоколы заседаний Комиссии по закупкам, договоры поставки, счет-договоры |  |
|  | ИТОГО по ЗиС |  | 22 970 |  |  |  |  |  | 18 121,797 | 4 848,19 | 22 969,987 | 20 712,037 |  |  |
| ИТОГО |  |  | 105 809 |  |  |  |  |  | 80 970,977 | 24 838,19 | 105 809,167 | 94 825,412 |  |  |
| в т.ч. в части производства теплоэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 447,361 |  |  |
| в т.ч. в части производства химически очищенной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 378,051 |  |  |

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
3 371 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 996 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 2 375 тыс. руб.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 3 371 | 996 | -2 375 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятие планирует понести расходы в 2018 году в объеме 2 161 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 917 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 1 244 тыс. руб.

|  |  | - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 2 161 | 917 | -1 244 |

## АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
13 882 тыс. руб.

В качестве обоснования по данной статье предприятие представило Договор №1 от 21.05.2018 на аренду имущественного комплекса Центральной ТЭЦ с перечнем передаваемого имущества, действующий пять лет с момента его подписания, на сумму 84 567 тыс. руб.

Исключив из стоимости договора размер заложенной в неё рентабельности, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье приходящуюся на химически очищенную воду, применив коэффициент отнесения расходов станции на выработку химически очищенной воды, равный 0,031.

Затраты по данной статье при этом составили 2 396 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 11 486 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 13 882 | 2 396 | -11 486 |

## РАСХОДЫ НА СЛУЖЕБНЫЕ КОМАНДИРОВКИ

По данной статье предприятие планирует расходы в 2018 году в размере 10 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 8 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 2 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на служебные командировки | 10 | 8 | -2 |

## РАСХОДЫ НА ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

По данной статье предприятие планирует израсходовать в 2018 году 
41 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 38 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 3 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на обучение персонала | 41 | 38 | -3 |

## РАСХОДЫ НА СТРАХОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

По данной статье предприятие планирует потратить в 2018 году 
88 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 88 тыс. руб.

Корректировка отсутствует.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | 88 | 88 | 0 |

## РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (ИНВЕСТИЦИИ)

В соответствии с представленным предприятием проектом инвестиционной программы на 2018 год размер планируемых капитальных вложений составляет 46 632,04 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 40 672,47 тыс. руб., источником финансирования которых является прибыль. Проект инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год согласован администрацией города Новокузнецка. Материалы инвестиционной программы содержат письмо Главы администрации города Новокузнецка о включении до 01.08.2018 инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год, в актуализованную схему теплоснабжения города Новокузнецка.

Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

1. Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ.

2. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 
с ОП-3 на ТЭЦ.

3. Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

4.	Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

5.	Система общеобменной вентиляции склада химреагентов ХВО № 3.

6.	Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов химического цеха.

7.	Приобретение нового оборудования.

Для обоснования необходимости и стоимости, планируемых на 2018 год инвестиционных проектов, МКП «Центральная ТЭЦ» представило следующие документы:

- Формы инвестиционной программы согласно приказу Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр.

- Титул капитальных вложений МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год.

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Справки об объектах капитальных вложения ТЭ и ХОВ.

- Пояснительная записка к ИП на 2018 год.

- Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы.

- Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора № П28-576 от 25.05.2018.

- Отчет о разработке мероприятий по выходу на безубыточность;

- Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³».

- ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства.

- Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки 
№ 3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ.

- Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара.

- Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах № 5, 8.

- Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка».

- Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка.

- Проект по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов.

- Сметная документация по оборудованию места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе химреагентов 
(смета №02-01, сводный сметный расчет).

Параметры инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год:

| 1. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение бесперебойного снабжения топочным мазутом необходимого качества и количества котлов пиковой водогрейной котельной и энергетических котлов котельного цеха. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Строительство склада мазута объёмом 2000 м³ на территории верхнего брызгального бассейна турбинного цеха ТЭЦ. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2022 г. |
| Дата начала реализации | 2018 г. (ПИР) |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2022 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 5 500,00 (ПИР) |

| 2. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности электроснабжения ПВК и ХВО-3 |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| 08.05.13 г. в 18 час.16 мин. в результате нарушения изоляции маслонаполненного ввода выключателя В110кВ Ширпотреб-1, произошло отключение напряжения на ПВК и ХВО-3. В связи с отсутствием резервного источника электроснабжения, простой ПВК составил 1 час 7 мин., простой ХВО-3 составил 1 час 24 мин. Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки № 3 с ОП-3 на ТЭЦ обеспечит надежное электроснабжение ПВК и ХВО-3, что позволит исключить возможность срыва теплоснабжения потребителей г. Новокузнецка и площадки № 2 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г. |
| Дата начала реализации | 2016 г. |
| Дата окончания реализации | 4 кв. 2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 12 014,97 (ПИР) |

| 3. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. Изменение схемы работы ТЭЦ в межотопительный период в режиме без генерации электроэнергии с обеспечением теплофикационным паром собственных нужд станции (деаэраторов турбинного цеха и ХВО), с возможностью обеспечения промышленным паром потребителей. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Работа котлоагрегата № 1 в режиме на сниженных параметрах пара с Р=30кгс/см² и Т=410ºС до Р=14кгс/см² и Т=410ºС с диапазоном регулирования нагрузки Д=50÷100т/ч. Часть пара после редуцирования на существующих РОУ 3,5 до 5-7 кг/см² будет направляться потребителям промышленного пара по существующим паропроводам. Основная часть пара после редуцирования на РОУ 6,7 до 2-3 кг/см² будет направляться по существующим паропроводам теплофикационного пара на деаэраторы турбинного цеха и ХВО. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г. |
| Дата начала реализации | 2017 г. (ПИР). |
| Дата окончания реализации | 31.05.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 1 162,57 (ПИР, СМР) |

| 4. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах № 5, 8. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Реконструкция существующих объектов системы централизованного теплоснабжения. Изменение схемы работы ТЭЦ в отопительный период за счет исключения использования конденсата турбин № 4, 5 для впрыска в пароперегреватели котлов. Повышение надежности работы котлоагрегатов. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Размещение 4 конденсаторов на потолочном перекрытии каркаса котлов суммарной производительностью по конденсату ≈ 40 т/ч (при температуре питательной воды 105ºС), что обеспечивает 2-х кратный запас по конденсату на нагрузке в 160 т/ч (являющейся номинальной для котлов). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г. |
| Дата начала реализации | 2017 г. (ПИР). |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018г. - 22 946,34 (ПИР, ТМЦ, СМР). |

| 5. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Система общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО № 3. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности систему общеобменной вентиляции склада хим. реагентов ХВО № 3. |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| В настоящее время система общеобменной вентиляции на складе хим. реагентов ХВО №3 отсутствует. Необходимо смонтировать систему общеобменной вентиляции в соответствии с правилами безопасности при использовании неорганических кислот и щелочей (п.4.12. ПБ 09-596-03). Выдано предписание №68-4-23-10-006 от 14.04.2010г. П.407(№17-3/13-10 от 12.03.2010г. П.11). |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2019 г.; |
| Дата начала реализации | 2014 г. (ПИР); |
| Дата окончания реализации | 15.09.2019 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 6 373,77 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |

| 6. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| --- | --- |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Привести в соответствие с правилами безопасности установку выгрузки серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов ХВО № 3. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г.; |
| Дата начала реализации | 2016 г. (ПИР); |
| Дата окончания реализации | 15.09.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 2 422,73 (Оборудование, ТМЦ, СМР) |
| 7. НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |
| Приобретение нового оборудования. |  |
| ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ |  |
| Обеспечение надежности работы станции. |  |
| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ |  |
| Срок реализации мероприятия | 2018 г.; |
| Дата начала реализации | 15.01.2018 г. |
| Дата окончания реализации | 15.12.2018 г. |
| ИНВЕСТИЦИИ |  |
| Общая прогнозная стоимость (тыс. руб. без НДС) | 2018 г. - 2 942,11 (Оборудование) |

Эксперты, рассмотрев представленные МКП «Центральная ТЭЦ» вышеуказанные обосновывающие материалы, считают документально подтвержденной стоимость инвестиционных проектов, входящих в состав проекта инвестиционной программы на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения – 38 106,36 тыс. руб. Предлагаемая экспертами корректировка стоимости инвестиционной программы в сторону снижения на 2 566,11 тыс. руб. в сфере теплоснабжения, обусловлена исключением стоимости планируемого к приобретению оборудования:

- Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм, PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53, стоимость - 621,05 тыс. руб.;

- Кондуктометр МАРК-603 для паров, стоимость - 51,98 тыс. руб. (малоценка);

- рН метр МАРК-901 для паров, стоимость - 13,86 тыс. руб. (малоценка);

- Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали, стоимость - 
60,00 тыс. руб.;

- Модуль «сверхчистой» воды МАРК -3101, стоимость - 39,90 тыс. руб. (малоценка);

- Сушильный шкаф СНОЛ-3,5 (Т-до 200°С), стоимость - 30,50 тыс. руб. (малоценка);

- Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8, стоимость - 12,29 тыс. руб. (малоценка);

- Кислородомер МАРК-3010 для паров, стоимость – 85,00 тыс. руб.;

- Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014, стоимость 130,00 тыс. руб.;

- Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007, стоимость – 90,00 тыс. руб.;

- Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт, стоимость – 25,00 тыс. руб. (малоценка);

- Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210): 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1 шт.); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1 шт.), общая стоимость – 210,00 тыс. руб.;

- Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S, стоимость – 
45,00 тыс. руб.;

- Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар, стоимость - 86,86 тыс. руб.;

- Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш), стоимость - 1440,68 тыс. руб.

Причиной исключения вышеуказанных мероприятий является отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования.

На основании вышеизложенного, учитывая объем и качество представленной документации, эксперты предлагают утвердить инвестиционную программу МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год в сумме 43 689,93 тыс. руб. 
без НДС, в т.ч. в сфере теплоснабжения 38 106,36 тыс. руб., источником финансирования которой является прибыль.

Справка об объемах финансирования проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  | Предложение экспертов без НДС, тыс. руб. |  | Корректировка предложение предприятия без НДС, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |
| 46 632,04 | 40 672,47 | 43 689,93 | 38 106,36 | - 2 942,11 | - 2 566,11 |

Финансовый план МКП «Центральная ТЭЦ» в сфере теплоснабжения на 2018 год по предложению экспертов

| Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в т.ч.; по видам деятельности |  |  |  | Всего в сфере теплоснаб- жения | по годам реализации инвестиционной программы |
|  | Всего | производство электро-энергии | производство теплоно-сителя (ХОВ) | производство тепло-энергии |  | 2018 год |
| Собственные средства | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прибыль, направленная на инвестиции | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |
| Привлеченные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджетное финансирование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе | 43 689,93 | 5 583,57 | 10 485,58 | 27 620,77 | 38 106,36 | 38 106,36 |

Справка о реализации инвестиционных программ за предыдущие периоды регулирования:

В связи с тем, что МКП «Центральная ТЭЦ» вновь созданное предприятие ранее не осуществляло регулируемую деятельность и, соответственно, для него не утверждались инвестиционные программы.

Анализ документальной обоснованности проекта инвестиционной программы МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

| Наименование мероприятий | Год начала реализа- ции меропри-ятия | Год оконча-ния реали-зации меропри-ятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах 2018 года, тыс. руб. (без НДС) |  | Обоснования | Комментарии экспертов | Стоимость, по мнению экспертов, в сфере теплоснаб-жения, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2018 год |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в т.ч. в сфере теплоснаб-жения |  |  |  |
| Всего |  |  | 46 632,04 | 40 672,47 |  |  | 38 106,36 |
| Строительство резервного топливного хозяйства (мазутного хозяйства) ТЭЦ. | 2018 | 2018 | 5 500,00 | 4 797,10 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Письмо от ООО «Химсталькон-Инжиниринг» о техническом решении по строительству объекта «Склад мазута объемом 2 000 м³», ТКП на укрупненную стоимость строительства склада мазутного хозяйства | проектирование | 4 797,10 |
| Перевод питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ. | 2017 | 2018 | 12 014,97 | 10 479,46 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Проект перевода питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ, Сметная документация по переводу питания пиковой водогрейной котельной и химводоочистки №3 с ОП-3 на ТЭЦ | проектирование | 10 479,46 |
| Перевод котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара. | 2018 | 2018 | 1 162,57 | 1 013,99 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №3-КВ/2017/4-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование перевода котлоагрегата первой очереди на работу с пониженными параметрами пара | проектирование, начало СМР | 1 013,99 |
| Установка конденсаторов пара впрыска на котлоагрегатах №№5,8. | 2017 | 2018 | 17 451,20 | 15 220,94 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Договор подряда №4-КВ/2017/5-17КИ/ПИР от 06.06.2017 с приложениями на проектирование установки конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Проектная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8, Сметная документация по установке конденсаторов впрыска на котлоагрегатах №№5,8 | проектирование, закупка оборудования, начало СМР | 15 220,94 |
| Система общеобменной вентиляции склада хим.реагентов ХВО №3. | 2014 | 2018 | 5 787,46 | 5 047,82 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, Проект «Система общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка», Сметная документация по Системе общеобменной вентиляции склада химических реагентов химического участка | закупка оборудования, начало СМР | 5 047,82 |
| Оборудование места выгрузки с автомобильного транспорта серной кислоты и едкого натра на складе хим.реагентов химического цеха. | 2016 | 2018 | 1 773,73 | 1 547,05 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, Протокол совещания по вопросу обеспечения 100% расчетов за текущие поставки газа и прочие энергоресурсы, Отчет о разрабоке мероприятий по выходу на безубыточность, Предписание Сибирского Управления Ростехнадзора №П28-576 от 25.05.2018, | закупка оборудования, начало СМР | 1 547,05 |
| Приобретение оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан-регулятор в сборе Ду80 мм., PN63, фланцевый EN1092-1 B2, модель 525, H3 (для насосного агрегата ПЭ 65-53). | 2018 | 2018 | 621,05 | 541,67 | Пояснительная записка к ИП на 2018 год, | отсутствие документов, подтверждающих стоимость планируемого к приобретению оборудования | 0,00 |
| Кондуктометр МАРК-603 для паров | 2018 | 2018 | 51,975 | 45,33 |  |  | 0,00 |
| рН метр МАРК-901 для паров | 2018 | 2018 | 13,86 | 12,09 |  |  | 0,00 |
| Бидистиллятор электрический из нержавеющей стали | 2018 | 2018 | 60 | 52,33 |  |  | 0,00 |
| Модуль "сверхчистой "воды МАРК -3101 | 2018 | 2018 | 39,9 | 34,80 |  |  | 0,00 |
| Сушильный шкаф СНОЛ-3,5(Т-до 200°С) | 2018 | 2018 | 30,5 | 26,60 |  |  | 0,00 |
| Центрифуга лабораторная медицинская Опи-8 | 2018 | 2018 | 12,29 | 10,72 |  |  | 0,00 |
| Кислородомер МАРК-3010 для паров | 2018 | 2018 | 85 | 74,14 |  |  | 0,00 |
| Преобразователь давления эталонный ПДЭ-020И-ДИ-170-В-ТУ 4212-122-13282997-2014 | 2018 | 2018 | 130 | 113,390 |  |  | 0,00 |
| Пресс универсальный малогабаритный ПУМ-60М ТУ4212-008-00226218-2007 | 2018 | 2018 | 90 | 78,50 |  |  | 0,00 |
| Термометр ТЦМ 9410Ех-М1-t1050-ГП-ТУ 4211-065-13282997-05; ТТЦ 01-600-2-pt100-600-6-1,5-PLT-2шт | 2018 | 2018 | 25 | 21,81 |  |  | 0,00 |
| Калибратор давления (поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210) 1) ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 – ИКСУ-260-PV-60-КИ260I2 – ТУ 4212-071-13282997-07; 2) ПДЭ-010И – ДИ – 150 – В – ТУ 4212-068-13282997-06 (1шт); 3) ШЛ-В-М16х2-В-М20х1,5-1М (1шт). | 2018 | 2018 | 210 | 183,16 |  |  | 0,00 |
| Источник постоянного тока Gw Instek GPD74303S. | 2018 | 2018 | 45 | 39,25 |  |  | 0,00 |
| Съемник СГ2-30217: максимальное усилие 30т, количество захватов 3, максимальный диаметр захватываемой детали 450мм с Насосом гидравлическим НРГ-700: ручной, максимальное давление 700 бар. | 2018 | 2018 | 86,86 | 75,76 |  |  | 0,00 |
| Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т82Ш. | 2018 | 2018 | 1440,68 | 1 256,56 |  |  | 0,00 |

## ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
(ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ)

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
1 969 тыс. руб.

Эксперты принимают на 2018 год фактическое значение 2017 года в размере 231 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения при этом составила 1 738 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 1 969 | 231 | -1 738 |

## НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

Эксперты рассчитали величину налога на прибыль в размере 
2 679 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Налог на прибыль | 3 805 | 2 679 | -1 126 |

## РАСЧЕТНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ

В соответствии с п. 48(1) Основ ценообразования в сфере теплоснабжения (далее – Основы ценообразования), утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 8 пункта 33 Основ ценообразования, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Эксперты рассчитали величину расчетной предпринимательской прибыли, которая, составила 2 928 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 7 527 | 2 928 | -4 599 |

## НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство химически очищенной воды 74 887 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на производство химически очищенной воды на 2018 год, в сторону снижения, составляет 59 216 тыс. руб.

## ТАРИФЫ

Тариф на химически очищенную воду, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год, составил 13,88 руб./куб. м.

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на химически очищенную воду, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год, представлена в приложении № 2.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска химически очищенной воды МКП «Центральная ТЭЦ» на 2018 год

В связи с тем, что часть расходов станции относятся на выработку тепловой и электрической энергии не по проценту распределения затрат по условному топливу, а напрямую, эксперты рассчитали процент распределения расходов, приходящихся на выработку умягченной подпиточной воды, на основе бухгалтерской отчетности, который составил 0,1% от всех затрат предприятия по факту 2017 года. Этот про предлагается принять при расчете затрат предприятия на 2018 год.

## ОТПУСК УМЯГЧЕННОЙ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ

Полезный отпуск умягченной подпиточной воды при приведен 
в таблице 41.

тыс. куб. м

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск умягченной подпиточной воды | 24,732 | 24,732 | 0,000 |

Полезный отпуск умягченной подпиточной воды принят на основе заявки предприятия.

## РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Предприятие планирует понести расходы по данной статье в размере 
169 тыс. руб. По факту 2017 года предприятие понесло указанные затраты в размере 10 тыс. руб.

Проиндексировав указанные фактические расходы на ИПЦ 1,037, эксперты получили плановую величину затрат по данной статье на 2018 год, равную 10 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 159 тыс. руб.

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы на обслуживание | 169 | 10 | -159 |

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Предложения предприятия по данной статье составляют 70 тыс. руб.

По данной статье предприятием планируются затраты на покупку сжатого воздуха у АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Объем сжатого воздуха принят по предложению предприятия. Цена сжатого воздуха принята в соответствии с прейскурантом АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 2018 год (409 руб./тыс. м³).

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на прочие покупаемые энергетические ресурсы, необходимые для производства тепловой энергии на 2018 г. на уровне 68 тыс. руб. Расчет представлен в таблице «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» (Приложение 4.7 к Методическим указаниям).

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составила 2 тыс. руб.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы (Приложение 4.7 к Методическим указаниям)

(физические показатели)

| № п/п | Наименование поставщика | Объем покупной энергии, млн. кВтч (тыс. м³) | Расчетная мощность, тыс. кВт (Гкал/ч) | Тариф |  |  | Затраты на покупку, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | односта-вочный | двухставочный |  | энергии | мощности | всего |
|  |  |  |  |  | ставка за мощность | ставка за энергию |  |  |  |
|  |  |  |  | руб./тыс. кВтч (тыс. руб./м³) | руб./MBт в мес. (тыс. руб./ Гкал/ч в мес.) | руб./тыс. кВтч (руб./Гкал) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3*7 | 9=4*6 | 10=8+9 |
| Период регулирования 2018 (для производства умягченной подпиточной воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сжатый воздух, в том числе: | 166,21 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
| 1.1 | АО "ЕВРАЗ ЗСМК" | 166,21 | 0 | 0,409 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 68 | 0 | 68 |

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | 70 | 68 | -2 |

## РАСХОДЫ НА ХОЛОДНУЮ ВОДУ

Предложения предприятия по данной статье составляют 1 701 тыс. руб.,

Для производства тепловой энергии предприятие приобретает холодную воду 1-го водоподъема и 3-го водоподъема у АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Объемы холодной воды приняты по предложению предприятия. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- вода 1 водоподъема - №517 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 
1,06 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 1,10 руб./м³, среднегодовой тариф составит 1,08 руб./м³);

- вода 3 водоподъема - №354 от 09.11.2017 (1 полугодие 2018 года 
10,97 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 11,42 руб./м³, среднегодовой тариф составит 11,20 руб./м³).

Также в данной статье учитываются затраты на сточные воды. Объемы сточных вод приняты по предложению предприятия. Услуги водоотведения осуществляются АО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также собственными силами. Цены на холодную воду приняты в соответствии со следующими постановлениями РЭК Кемеровской области:

- водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ - №516 от 19.12.2017 (1 полугодие 2018 года 15,84 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 
17,68 руб./м³, среднегодовой тариф составит 16,76 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) - №354 от 09.11.2017 
(1 полугодие 2018 года 0,63 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,66 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,65 руб./м³);

- промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) - №377 от 16.11.2017 
(1 полугодие 2018 года 0,27 руб./м³, 2 полугодие 2018 года 0,28 руб./м³, среднегодовой тариф составит 0,28 руб./м³).

Расчет представлен в таблице «Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя».

Проанализировав обосновывающие материалы, эксперты предлагают принять затраты на воду и стоки на 2018 г. на уровне 1 616 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия составила 85 тыс. руб., в сторону снижения.

Расходы на приобретение холодной воды, теплоносителя (Приложение 4.8 к Методическим указаниям) (физические показатели)

|  | Вид сырья и материалов | Период регулирования 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Расчетный объем | Планируемая (расчетная) цена | Расходы на приобретение |
|  |  | м3 | тыс. руб./м3 | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 |
| 1 | Расходы на холодную воду на производство умягченной подпиточной воды, в том числе | 1453442,46 | 0,00111 | 1615 |
| 1.1 | Вода 1 водоподъема | 1449011,02 | 0,00108 | 1565 |
| 1.2 | Вода 3 водоподъема | 4431,44 | 0,01120 | 50 |
| 2 | Расходы на стоки, в т.ч. | 5460,60 | 0,00031 | 1,68 |
| 2.1 | Водоотведение сточных вод через систему водоотведения ЭЦ | 10,70 | 0,01676 | 0,18 |
| 2.2 | Промышленно-ливневая канализация (3 выпуск) | 13,43 | 0,00065 | 0,01 |
| 2.3 | Промышленно-ливневая канализация (ЦТЭЦ) | 5436,46 | 0,00028 | 1,50 |
|  | ИТОГО |  |  | 1616 |

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на теплоноситель | 1 701 | 1 616 | -85 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

По данной статье, предприятие планирует расходы на 2018 год в размере 956 тыс. руб.

По факту 2017 года предприятие затратило на выплату заработной платы работникам в части выработки умягченной подпиточной воды 109 тыс. руб., при численности 0,2 человека и средней заработной плате на одного работника 45 435 руб./мес.

В соответствии с письмом предприятия от 09.06.2018 № 20, численность и средняя заработная плата работников, участвующих в выработке умягченной подпиточной воды, остается на уровне факта 2017 года.

Фонд оплаты труда работников, занятых выработкой тепловой энергии, при этом составил 109 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Фонд оплаты труда, тыс. руб. | 956 | 109 | -847 |
| Численность, чел. | 2,0 | 0,2 | -1,8 |
| Средняя заработная плата, руб./мес. | 39 833 | 45 435 | 5 602 |

## ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(ред. от 28.12.2016) в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 г. № 713 в ред. от 31.12.2010 №1231) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в ред. от 09.12.2010 
№ 350-ФЗ).

Предприятие не представило в качестве обоснования по данной статье уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Тем не менее эксперты на основании фактических отчислений 2017 года рассчитали его размер, который составил 31,9%.

Исходя из этого размер отчислений на социальные нужды предприятия в 2018 году составят 35 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Отчисления на социальные нужды | 289 | 35 | -254 |

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
80 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 2 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 78 тыс. руб.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 80 | 2 | -78 |

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По данной статье предприятие планирует понести расходы в 2018 году в объеме 57 тыс. руб.

Эксперты проиндексировали фактическое значение 2017 года по указанной статье на ИПЦ 1,037 (2018/2017), в соответствии с Прогнозом.

Затраты по данной статье при этом составили 12 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила 45 тыс. руб.

|  |  | - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 57 | 12 | -45 |

## АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
368 тыс. руб.

В качестве обоснования по данной статье предприятие представило Договор №1 от 21.05.2018 на аренду имущественного комплекса Центральной ТЭЦ с перечнем передаваемого имущества, действующий пять лет с момента его подписания, на сумму 84 567 тыс. руб.

Исключив из стоимости договора размер заложенной в неё рентабельности, эксперты рассчитали величину затрат по данной статье приходящуюся на химически очищенную воду, применив коэффициент отнесения расходов станции на выработку умягченной подпиточной воды, равный 0,001.

Затраты по данной статье при этом составили 55 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону уменьшения составила -313 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 368 | 55 | -313 |

## ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
(ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ)

По данной статье предприятия планирует потратить в 2018 году 
52 тыс. руб.

Эксперты принимают на 2018 год фактическое значение 2017 года в размере 5 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения при этом составила 47 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | 52 | 5 | -47 |

## НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Налог на прибыль в соответствии с главой 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации составляет 20% от денежного выражения прибыли, определяемой в соответствии со статьей 247 настоящего Налогового кодекса, подлежащей налогообложению.

Эксперты рассчитали величину налога на прибыль в размере 
1 тыс. руб.

|  |  | - 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Налог на прибыль | 1 | 1 | 0 |

## НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на производство умягченной подпиточной воды 1 913 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на производство умягченной подпиточной воды на 2018 год, в сторону снижения, составляет 2 337 тыс. руб.

## ТАРИФЫ

Тариф на умягченную подпиточную воду, реализуемую 
МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка 
на 2018 год, составил 77,36 руб./куб. м.

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на умягченную подпиточную воду, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год, представлена в приложении № 3.

Приложение 1

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | тыс. Гкал | 1 426,690 | 1 491,610 | 64,920 |
|  | Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 19,170 | 20,953 | 1,783 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 407,520 | 1 470,657 | 63,137 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 1 938 677 | 1 566 792 | -371 885 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 17 174 | 16 063 | -1 111 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 1 376 537 | 1 083 836 | -292 701 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 26 725 | 24 489 | -2 236 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 15 406 | 14 707 | -699 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 202 994 | 185 759 | -17 235 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 296 | 296 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 57 149 | 52 297 | -4 852 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 80 167 | 59 257 | -20 910 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 103 225 | 84 447 | -18 778 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 17 553 | 10 805 | -6 748 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 19 635 | 18 686 | -949 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 99 | 87 | -12 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 78 098 | 67 762 | -10 336 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 300 | 268 | -32 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 455 | 399 | -56 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 308 | 227 | -81 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 43 139 | 34 157 | -8 982 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 34 619 | 27 621 | -6 998 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 8 520 | 6 536 | -1 984 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 10 785 | 8 539 | -2 246 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль |  | 29 611 | 24 148 | -5 463 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 2 022 212 | 1 633 636 | -388 576 |

Приложение 2

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на химически очищенную воду, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск химически очищенной воды | тыс. Гкал | 5 395,317 | 5 395,317 | 0,000 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 107 553 | 58 563 | -48 990 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 15 090 | 9 991 | -5 099 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 3 623 | 3 562 | -61 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 9 922 | 8 743 | -1 179 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 36 081 | 16 259 | -19 822 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 32 | 32 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 93 962 | 42 341 | -51 621 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 10 897 | 5 187 | -5 710 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 12 388 | 10 378 | -2 010 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 3 371 | 996 | -2 375 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 2 161 | 917 | -1 244 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 13 882 | 2 396 | -11 486 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 10 | 8 | -2 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 41 | 38 | -3 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 88 | 88 | -0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 15 219 | 10 717 | -4 502 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 13 250 | 10 486 | -2 764 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 1 969 | 231 | -1 738 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3 805 | 2 679 | -1 126 |
| 5 |  |  | 7 527 | 2 928 | -4 599 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 134 103 | 74 887 | -59 216 |

Приложение 3

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на умягченную подпиточную воду, реализуемую МКП «Центральная ТЭЦ» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск химически очищенной воды | тыс. Гкал | 24,732 | 24,732 | 0,000 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 4 197 | 1 907 | -2 290 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 169 | 10 | -159 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 70 | 68 | -2 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 1 701 | 1 616 | -85 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 956 | 109 | -847 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 2 | 0,2 | -1,8 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 39 833 | 45 435 | 5 602 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 289 | 35 | -254 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 507 | 0 | -507 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 80 | 2 | -78 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 57 | 12 | -45 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 368 | 55 | -313 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | -0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 52 | 5 | -47 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 52 | 5 | -47 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 1 | 1 | 0 |
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 4 250 | 1 913 | -2 337 |

Приложение № 4 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы на тепловую энергию МКП «Центральная ТЭЦ», реализуемую с коллекторов источника, 
на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 |  | 1 110,82 | 1 110,82 | 1 110,82 | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 5 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы МКП «Центральная ТЭЦ»

на теплоноситель (химочищенную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 13,88 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 13,88 | х |

(без НДС)

Приложение № 6 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы МКП «Центральная ТЭЦ»

на теплоноситель (умягчённую подпиточную воду), реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| МКП «Центральная ТЭЦ» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 77,36 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 77,36 | х |

Приложение № 7 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
на 2018 год от теплоисточника ООО «Центральная ТЭЦ»

- Общая характеристика предприятия

Наименование организации – ООО «СибЭнерго».

Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 40, оф. 3526.

Фактический адрес: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Генеральный директор управляющей организации ООО «УК «НовокузнецкЭнерго» Карташев Игорь Юрьевич.

Фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, т. (3843) 46-85-23.

ООО «СибЭнерго» применяет общую систему налогообложения.

ООО «СибЭнерго» осуществляет передачу тепловой энергии (теплоносителя) в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

ООО «СибЭнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Владение и пользование тепловыми сетями и сопутствующим технологическим оборудованием ООО «СибЭнерго» осуществляет на основе договора субаренды с ООО «ЭнергоТранзит» № КОР-9-18/СГ-48-18 от 08.05.2018. Срок действия договора – 11 месяцев.

Протяженность сетей в 2-трубном исчислении составляет 335,14 км, из них 333,34 км подземной и 1,80 км надземной прокладки.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «СибЭнерго» подлежат государственному регулированию.

- Нормативная основа

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным Обществом с ограниченной ответственностью «СибЭнерго» (далее ООО «СибЭнерго»), 
ИНН 4217085977, в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифа услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на передачу тепловой энергии, теплоносителя ООО «СибЭнерго» на 2018 год в контуре теплоснабжения ООО «Центральная ТЭЦ».

Эксперты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «СибЭнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности 
на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на передачу тепловой энергии, теплоносителя, принимаемых для расчета тарифа на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «СибЭнерго» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) для прямых потребителей ООО «СибЭнерго» на 2018 год

## ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Баланс тепловой энергии при передаче приведен в таблице 1

тыс. Гкал

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступление тепловой энергии в сеть | 1 043,500 | 1 350,967 | 307,467 |
| Потери тепловой энергии в сетях | 108,180 | 106,661 | -1,519 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 935,320 | 1 244,306 | 308,986 |

Источником тепловой энергии является Центральная ТЭЦ, поставляющая тепловую энергию в тепловые сети ООО «СибЭнерго».

Поступление тепловой энергии в сеть предприятия принято с учетом сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденного приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП, а также с учетом баланса тепловой энергии Центральной ТЭЦ по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции, на уровне 1 491,610 тыс. Гкал. Из отпуска с коллекторов станции вычтены расходы на собственные нужды станции в размере 20,953 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в паре (не участвует в объеме передачи ООО «СибЭнерго») 112,697 тыс. Гкал.  Таким образом, отпуск тепловой энергии в сети ООО «СибЭнерго» составляет 1 350,697 Гкал.

Потери тепловой энергии в сетях предприятия приняты согласно экспертного заключения по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии ООО «СибЭнерго» на 2018 год. Экспертное заключение по форме и содержанию соответствует требованиям «Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя», утвержденного приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325, зарегистрированным в Минюсте России 16 марта 2009 г. Также приказом Минэнерго № 469 от 20.06.2018 для ООО «СибЭнерго» (по узлу теплоснабжения от Центральной ТЭЦ» утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, согласно приказа потери тепловой энергии при передаче составляют 106,661 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии потребителям составляет 1 244,306 тыс. Гкал.

## РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

По статье «расходы на сырье и материалы» предприятием планируются затраты в сумме 60 709 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятие представило следующие документы:

Расчет потребности в материалах для обеспечения технологического процесса, текущих ремонтов, ликвидации аварий на тепловых сетях ООО «СибЭнерго» в контуре теплоснабжения от ООО «Центральная ТЭЦ» на 2018 год;

Приказ от 29.09.2017 № 1 «О нормах расхода вспомогательных материалов»;

Договор поставки № СРС-61-18/СГ-53-18 от 10.05.2018 с ООО «СтройРемонтСервис». Действует до 31.12.2020, но до полного исполнения сторонами своих обязательств. Спецификацию, с перечнем материалов, указанных в расчете.

Отсутствует конкурсная документация.

Эксперты рассмотрели представленный расчет и согласились с объемом материального обеспечения. Цены на материалы указаны в представленном договоре. Величина затрат в данной статье, по мнению экспертов, составляет 60 709 тыс. руб., что соответствует договорной величине.

Так как предприятие не представило конкурсную документацию к заключенному договору, эксперты не принимают затраты по данной статье. Корректировка предложения предприятия составляет 60 709 тыс. руб., в сторону уменьшения.

|  |  | - 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на сырье и материалы на обслуживание, в том числе: | 60 709 | 0 | -60 709 |

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

ООО «СибЭнерго» планирует приобретать тепловую энергию для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях по тарифу источника тепловой энергии МКП «Центральная ТЭЦ», в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.06.2018 № 469, в объеме 106,661тыс. Гкал.

Тариф на тепловую энергию МКП «Центральная ТЭЦ» принят на уровне утвержденном постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.07.2018 №____ «Об установлении МКП «Центральная ТЭЦ» тарифов на тепловую энергию, реализуемую с коллекторов источника на 2018 год» в размере 1 110,82 руб./Гкал.

Таким образом, затраты на приобретение тепловой энергии с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие | 2 полугодие | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери тепловой энергии, тыс. Гкал | 58,193 | 48,468 | 106,661 |
| Тарифы МКП «Центральная ТЭЦ», руб./Гкал | 1 110,82 | 1 110,82 |  |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 64 642 | 53 839 | 118 481 |

Необходимый объем электроэнергии, указанный приказе Минэнерго России от 20.06.2018 № 469, составляет 117 200 кВтч.

Для обоснования стоимости приобретаемой электрической энергии, предприятие представило Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям) ПАО «Кузбассэнергосбыт» в марте 2018 года.

Предельный уровень нерегулируемых цен для первой ценовой категории для низкого напряжения при максимальной мощности менее 150 кВт составляет 5 908,79 рублей/МВтч.

Предприятие предлагает учесть стоимость электрической энергии 
5,88 руб./кВтч.

Затраты на приобретение электрической энергии в 2018 году составляют:

117 200 кВтч × 5,88 руб./кВтч = 689 тыс. руб.

Итоговая сумма затрат по статье составила:

| 118 481 тыс. руб. + 689 тыс. руб. = 119 170 тыс. руб. |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на покупную энергию | 121 047 | 119 170 | -1 877 |

Корректировка предложения предприятия составила 1 877 тыс. руб. в сторону снижения.

РАСХОДЫ НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ

ООО «СибЭнерго» планирует приобретать теплоноситель для компенсации нормативных потерь в тепловых сетях по тарифу источника тепловой энергии МКП «Центральная ТЭЦ», в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.06.2018 № 469, в объеме 199,741 тыс. куб. м.

Тариф на теплоноситель (химочищенную воду) МКП «Центральная ТЭЦ» принят на уровне утвержденном постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.07.2018 № ____ «Об установлении тарифов МКП «Центральная ТЭЦ» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, на 2018 год» в размере 13,88 руб./куб. м.

Таким образом затраты на приобретение теплоносителя с целью компенсации нормативных технологических потерь составляют:

|  | 1 полугодие | 2 полугодие | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери теплоносителя, тыс. куб. м | 108,98 | 90,76 | 199,741 |
| Тарифы МКП «Центральная ТЭЦ», руб./куб. м | 13,88 | 13,88 |  |
| Затраты на покупку потерь, тыс. руб. | 1 512,59 | 1 259,82 | 2 772,41 |

|  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на теплоноситель | 0 | 2 772 | 2 772 |

Корректировка предложения предприятия составила 2 772 тыс. руб. в сторону увеличения в связи с тем, что предприятие не заявило расходы по данной статье.

## РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ПОДРЯДНЫМ СПОСОБОМ

Представленная ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) программа ремонтного обслуживания на 2018 год предусматривает выполнение ремонтных работ на сумму 150 473 тыс. руб., работы планируется выполнить с привлечением подрядных организаций.

В качестве обосновывающих документов предприятием представлены план капитального ремонта тепловых сетей, дефектные акты, сметные расчеты.

Предложения предприятия и предложения экспертов сведены

в таблицу 7.

| № п/п | № квартала | Адрес, наименование участка | Диаметр тр-да, мм,dn | Длина трубы, п.м. | Год ввода или последнего ремонта | Стоимость работ по предложению предприятия, руб (без НДС). | Стоимость работ по предложению экспертов, | Размер корректировки, руб. (без НДС). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | руб. (без НДС). |  |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32 | ТК-7 - К-8 (Орджоникидзе,36, 42 ) | 219 | 68 | 1995г. | 967 943,20 | 967 943,20 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 3 |  |  |  |  |
| 2 | МТП Сеченова | ТК-10 -ТК-11 - ТК-12 - ТК-13 Сеченова - ТК-41 Курако | 426 | 946 | 1993г. | 15 532 048,59 | 15 532 048,59 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 15 |  |  |  |  |
| 3 | МТП Металлургов | ТК-14 - ТК-15 по Металлургов | 630 | 174 | 1981г. | 5 497 700,99 | 5 497 700,99 | 0,00 |
|  |  |  | 325 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | МТП Кирова | ТК-14 - ТК-15 - ТК16 - ТК-17 Кирова | 530 | 542 | 2001г. | 13 245 002,02 | 13 245 002,02 | 0,00 |
| 5 | МТП Покрышкина | К-5*- К-6 - К-7 - К-8 - К-9 Покрышкина | 426 | 1099 | 1978г. | 24 070 746,25 | 24 070 746,25 | 0,00 |
|  |  |  | 273 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 15 |  |  |  |  |
| 6 | МТП Хитарова | ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 -ТК-4(4') - ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 ТК-8 - ТК-9 - ТК-10 -ТК-11 Хитарова | 325 | 968 | 1973г. | 18 434 507,87 | 18 434 507,87 | 0,00 |
|  |  |  | 219 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | МТП Курако | ТК-37 -ТК-38 -ТК-39 -ТК-40 -ТК-40*- ТК-41 Курако | 89 | 10 | 1993г. | 12 306 927,45 | 12 306 927,45 | 0,00 |
|  |  |  | 426 | 605 |  |  |  |  |
|  |  |  | 273 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 1 | ТК-22 (Хитарова) - ТК-9 - ТК-5 (Пионерский, 28) | 219 | 201 | 1953г. | 2 755 991,72 | 2 755 991,72 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 3,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 7 |  |  |  |  |
|  |  |  | 76 | 1,5 |  |  |  |  |
| 9 | МТП Орджоникидзе | ТК-12 -ТК-13 - ТК-14 -ТК-15 - ТК-15* - ТК-16 Орджоникидзе | 720 | 754 | 1980г. | 25 810 307,77 | 25 810 307,77 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 22,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 2,5 |  |  |  |  |
| 10 | 5 | Металлургов, 3 (транзит, до задвижек на ИТП) | 159 | 214 | 1958г. | 1 395 566,44 | 1 395 566,44 | 0,00 |
|  |  |  | 89 | 6,5 |  |  |  |  |
| 11 | 22 | ТК-5 (Хитарова) - К-1 - К-2 - Пионерский, 9 (Школа-интернат №38, до стены) | 159 | 102,5 | 1958г. | 3 967 716,18 | 3 967 716,18 | 0,00 |
|  |  |  | 108 | 338,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 5,5 |  |  |  |  |
| 12 | 39 | К-4 - К-5 - К-6 (Кирова, 43) | 219 | 215 | 1994г. | 3 060 788,94 | 3 060 788,94 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 57 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 56 | Кутузова, 46 (от врезки) - Кутузова, 44а (МОУ Гимназия №17) | 108 | 97,5 | 1999г. | 824 862,58 | 824 862,58 | 0,00 |
| Всего по Центральному району |  |  |  | 6538 |  | 127 870 110,00 | 127 870 110,00 | 0,00 |
| КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МТП Мичурина | ТК-3 Невского - ТК-1 - ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 -ТК-5 - ТК-6 - ТК-7 Мичурина | 377 | 857 | 1992 г. | 16 657 941,62 | 16 657 941,62 | 0,00 |
|  |  |  | 273 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 219 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 159 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 22,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 6а | т.А (врезка в подвале Курако, 15) - Курако, 11 -Курако, 7 - ТК-3 | 219 | 188 | 1959г. (Курако, 11-7- 2009г.) | 5 944 605,48 | 5 944 605,48 | 0,00 |
|  |  |  | 159 | 316 |  |  |  |  |
|  |  |  | 133 | 237,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 108 | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  | 89 | 14 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по Куйбышевскому району: |  |  |  | 1669 |  | 22 602 547,10 | 22 602 547,10 | 0,00 |
| ИТОГО ПО КОНТУРУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЭЦ |  |  |  | 8207 |  | 150 472 657,10 | 150 472 657,10 | 0,00 |

|  |  | - 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на ремонт основных средств | 150 473 | 150 473 | 0 |

## РАСХОДЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И УСЛУГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

В смете расходов предприятием запланированы затраты по данной статье в сумме 177 853 тыс. руб. Предприятие указало в данной статье расходы на обслуживание тепловых сетей подрядными организациями и автотранспортные услуги.

### Услуги по обслуживанию тепловых сетей

Для обоснования указанных затрат предприятие представило Договор возмездного оказания услуг № СГ-99-17/АН-11-17 от 30.11.2017 с 
ООО «ТеплоСервис» на организацию подготовки производства, оперативно-диспетчерское обслуживание, обслуживание и ремонт трубопроводов, оборудования и сооружений тепловых сетей, действующий до 31.12.2020 без автопролонгации, на сумму 51 783,84 тыс. руб. на 2018 год, в части контура Центральной ТЭЦ, и дополнительное соглашение от 07.05.2018 о добавлении контура Центральной ТЭЦ к указанному договору, а также конкурсную документацию (стр. 63-37 Дополнительных материалов к тарифному делу).

В п. 2.1.4. Договора сказано, что услуги оказываются Исполнителем 
с использованием транспортных средств Заказчика.

В п. 2.1.5. Договора сказано, что Исполнитель при производстве работ по настоящему договору использует материалы, представленные Заказчиком.

К договору представлено дополнительное соглашение б/н от 10.10.2017 
о дополнении договора пунктом 2.3.8., с целью обеспечения персонала Исполнителя необходимыми площадями для выполнения обязанностей, заключив для этих целей договор аренды данных площадей.

Из договора экспертами исключена рентабельность 2%, так как предприятие имеет возможность нанять указанный в договоре персонал и осуществлять техническое обслуживание самостоятельно.

Экономически обоснованная величина затрат по договору, по мнению экспертов, составляет 50 768 тыс. руб.

### Транспортные услуги

По данной статье предприятие представило Договор на оказание транспортных услуг № СГ-106-17/НВ-157-17 от 29.11.2017 с ООО «Новация», действующий до 31.12.2019 без автопролонгации, на сумму 85 806 тыс. руб. на 2018 год, с конкурсной документацией (стр. 85-89 Дополнительных материалов к тарифному делу).

К договору представлены тарифы на оказание транспортных услуг 
за 1 час на 2017 год, 2018 год, 2019 год и перечень транспортных средств для оказания транспортных услуг на 2017 год, 2018 год, 2019 год.

В дополнение предприятием представлен Расчет нормативного количества машин и механизмов для эксплуатации и ремонта тепловых сетей ООО «СибЭнерго» на 2018 год, на основе приказа Госстроя России от 05.09.2000 № 200. В соответствии с ним, нормативное количество машин и механизмов составляет 50 единиц. Предприятие так же заключило договор 
на 50 единиц техники.

Эксперты согласились с содержанием договора и стоимостью оказываемых по нему услуг. Экономически обоснованная величина затрат по договору, по мнению экспертов, составляет 85 806 тыс. руб.

Дополнительно предприятие представило письмо от 25.05.2018 
№ 4-2856-12 о плановом снижении затрат на транспортные услуги 
до 66 386 тыс. руб.

Итого затраты по данной статье составляют:

50 768 тыс. руб. на техобслуживание + 66 386 тыс. руб. на транспортные услуги = 117 154 тыс. руб.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | 177 853 | 117 154 | -60 699 |

Корректировка предложения предприятия составила 60 699 тыс. руб. 
в сторону уменьшения.

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По предложению предприятия затраты по данной статье должны составить 50 024 тыс. руб.

### Услуги административно-управленческого персонала

В связи с тем, что предприятие не имеет в своем составе штатного персонала, оно заключило Договор возмездного оказания услуг № СГ-98-17/НЭ-11-17 от 30.11.2017 с ООО «Управляющая компания «НовокузнецкЭнерго» на юридические услуги, бухгалтерское обслуживание, услуги по экономическому планированию и по анализу финансового состояния и управлению финансовой деятельностью предприятия, техническое обслуживание оргтехники, услуги по сопровождению программного обеспечения и баз данных, услуги производственно-технического назначения (разработка технических условий на проектирование вновь строящихся объектов, развитие и реконструкцию действующих, внедрение современных средств автоматизации и технологического контроля оборудования, организация проверки полноты выполнения исполнительной документации, рабочих чертежей, схем, своевременная их корректировка, организация работы по подготовке исходных данных для составления проектов, формирование планов капитальных ремонтов, инвестиционных программ всех уровней, контроль подготовки ремонтов, обеспечение их необходимой технической документацией, организация работы по согласованию технической документации с федеральными, региональными, муниципальными и ведомственными организациями и т.п.), действующий до 31.12.2020 без автопролонгации, на сумму 10 624 тыс. руб. на 2018 год, на основании конкурсной документации (стр. 28-32 Дополнительных материалов к тарифному делу).

Из договора экспертами исключена рентабельность 2%, так как предприятие имеет возможность нанять указанный в договоре персонал и осуществлять техническое обслуживание самостоятельно. В связи с этим скорректированная стоимость договора составила 10 416 тыс. руб. на 2018 год.

Также ввиду отсутствия штатного персонала ООО «СибЭнерго» заключило Договор возмездного оказания услуг № СГ-101-17/ЭЦ-7-17 от 30.11.2017 с ООО «ЭнергоЦентр» на организацию подготовки производства и технический аудит потребителей тепловой энергии, заключенный на основании конкурсной документации, действующий до 31.12.2020 без автопролонгации, на сумму 32 342 тыс. руб., в части контура теплоснабжения Центральной ТЭЦ. Для добавления в указанный договор условий по контуру Центральной ТЭЦ предприятие представило дополнительное соглашение от 07.05.2018.

Из договора экспертами исключена рентабельность 2%, так как предприятие имеет возможность нанять указанный в договоре персонал и осуществлять техническое обслуживание самостоятельно. В связи с этим скорректированная стоимость договора составила 31 708 тыс. руб. на 2018 год.

Общая сумма на услуги управления составила 42 124 тыс. руб.

### Услуги охраны

Для осуществления охраны производственных объектов предприятие заключило Договор № ЧОО-15-17/СГ-177-17 от 11.12.2017 с ООО «ЧОО «Стерегущий», заключенный на основании конкурсной документации 
(стр. 47-50 Дополнительных материалов к тарифному делу), действующий до 31.12.2020 без автопролонгации. Дополнительное соглашение от 07.05.2018 
о добавлении контура Центральной ТЭЦ. Перечень тепловых сетей 
от теплоисточника Центральная ТЭЦ.

В соответствии с расчетом стоимости услуг по охране объектов 
на 2018-2020 по контуру теплоснабжения от Центральной ТЭЦ, величина затрат по данному договору составит 7 900 тыс. руб.

### Услуги по хранению материалов

Для хранения материалов, указанных в статье «расходы на сырье и материалы на обслуживание», предприятие заключило Договор хранения 
№ СГ-55-18/Д-6-18 от 10.05.2018 с ООО «НовоПром» о том, что хранитель принимает на хранение товарно-материальные ценности, обязуется обеспечить его сохранность, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату. Договор заключен на сумму 7 769 тыс. руб. и действует до 31.12.2020 без автопролонгации.

В связи с тем, что предприятие не представило конкурсную документацию к указанному договору, эксперты предлагают исключить затраты по нему из НВВ предприятия.

### Аренда офисных помещений

Для размещения работников, осуществляющих свою деятельность в соответствии с договорами возмездного оказания услуг № СГ-99-17/АН-11-17 от 30.11.2017 с ООО «ТеплоСервис» и №СГ-101-17/ЭЦ-7-17 от 30.11.2017 с ООО «ЭнергоЦентр», предприятие заключило Договор аренды П-11-18/СГ-57-18 от 10.05.2018 с ООО «Партнер» на отдельно стоящее нежилое здание, площадью 1 060 кв. м, на 1, 2, 3 этажах, т-х этажного нежилого здания, находящегося по адресу: Россия, Кемеровская область, город Новокузнецк, ул. Рудокопровая, д. 21. Кадастровый номер 42:30:0303094:96, на основании свидетельства серия 42АД № 959932 от 06.11.2014, действующий 09.04.2019 без автопролонгации.

К договору представлены акт приема-передачи и калькуляция арендной платы из расчета амортизации, налога на имущество и налога на землю.

Площадь арендуемых помещений определена на основании СНиП 31-05-2003 от 01.09.2003 «Общественные здания административного назначения», актуализированной редакции СНиП 2.09.04-87 Москва 2011 «Административные и бытовые здания», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденными постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 (03).06.2003 № 118, а также численности обслуживающего персонала по договору возмездного оказания услуг № СГ-80-17/АН-7-17 от 02.10.2017 с ООО «ТеплоСервис» на техническое обслуживание тепловых сетей и центральных тепловых пунктов. Стоимость договора аренды составляет 4 966 тыс. руб.

В связи с тем, что к договору не приложена конкурсная документация, эксперты предлагают исключить затраты по нему из НВВ предприятия.

### Услуги по уборке помещений

Для уборки арендуемых помещений ООО «СибЭнерго» заключило Договор № СГ-54-18/УК СД-6-18 от 02.10.2017 с ООО «Управляющая компания «Счастливый дом» на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих к ним территорий, действующий до 31.12.2020 без автопролонгации. Сумма договора составляет 1 150 тыс. руб.

В связи с тем, что предприятие не представило конкурсную документацию к указанному договору, эксперты предлагают исключить затраты по нему из НВВ предприятия.

|  |  | - а 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 50 024 | 50 024 | 0 |

## АРЕНДНАЯ ПЛАТА, КОНЦЕССИОННАЯ ПЛАТА, ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

По статье «арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи» предприятием планируются затраты в сумме 10 983 тыс. руб.

В качестве обосновывающих материалов предприятие представило Договор аренды тепловых сетей № КОР-18-17 от 19.10.2017 с Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» на сумму 10 983 тыс. руб., действующий в течении одиннадцати полных месяцев с даты его подписания, с автоматической пролонгацией, и Договор субаренды сетей № КОР-9-18/СГ-48-18 от 08.05.2018 между ООО «ЭнергоТранзит» и ООО «СибЭнерго», арендованных по договору 
№ КОР-18-17 от 19.10.2017 между Муниципальным предприятием Новокузнецкого городского округа «Сибирская сбытовая компания» (МП НГО ССК) и ООО «ЭнергоТранзит» на ту же сумму, действующий на тех же условиях, что и договор аренды № КОР-18-17 от 19.10.2017. Указанные договоры представлены с сопроводительным письмом от 02.07.2018 № 4-3652/1-12.

В связи с тем, что предприятием не представлен расчет величины арендной платы, составленный в соответствии с пунктом 45 Основ ценообразования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», экспертами предлагается исключить затраты по данной статье из НВВ предприятия.

Величина корректировки по статье составляет 10 983 тыс. руб. в сторону уменьшения.

|  |  | - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректи-ровки |
| Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | 10 983 | 0 | 10 983 |

## НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

На 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на потребительском рынке на передачу тепловой энергии, теплоносителя в размере 439 593 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на передачу тепловой энергии, теплоносителя на 2018 год, в сторону снижения, составляет 131 497 тыс. руб.

## ТАРИФЫ

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2018 год по тепловым сетям ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) в контуре теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ» составил 353,28 руб./Гкал.

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) на 2018 год в контуре теплоснабжения
МКП «Центральная ТЭЦ», представлена в приложении.

Приложение  к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя ООО «СибЭнерго» (г. Новосибирск) на 2018 год по контуру МКП «Центральная ТЭЦ» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректи-ровка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 043,500 | 1 350,967 | 307,467 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 108,180 | 106,661 | -1,519 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 935,320 | 1 244,306 | 308,986 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 571 090 | 439 593 | -131 497 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 60 709 | 0 | -60 709 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 121 047 | 119 170 | -1 877 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 2 772 | 2 772 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 150 473 | 150 473 | 0 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 177 853 | 117 154 | -60 699 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 50 024 | 50 024 | 0 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 10 983 | 0 | -10 983 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 571 090 | 439 593 | -131 497 |

Приложение № 8 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы ООО «СибЭнерго» на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
| ООО «СибЭнерго» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 353,28 | х |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x |

Приложение № 9 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ЭнергоТранзит» (г. Новосибирск) для установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя 
на 2018 год от теплоисточника МКП «Центральная ТЭЦ»

- Общая характеристика предприятия

Наименование организации – ООО «ЭнергоТранзит».

Юридический адрес: 630007 г. Новосибирск, проспект Красный, 1, оф. 529.

Фактический адрес: 654007, г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 42.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – Директор Дик Владимир Михайлович.

Фамилия, имя, отчество контактного лица предприятия, рабочий телефон – Лайвина Юлия Сергеевна, т. (3843) 46-85-23.

ООО «ЭнергоТранзит» применяет общую систему налогообложения.

В соответствии с Договором на поставку тепловой энергии № КОР-12-18 от 21.05.18 с МКП "Центральная ТЭЦ", действующим до 31.12.2018 
с автопролонгацией, ООО «ЭнергоТранзит» приобретает у МКП «Центральная ТЭЦ» тепловую энергию, вырабатываемую станцией, и реализует её потребителям в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ.

ООО «ЭнергоТранзит» осуществляет регулируемую деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» подлежат государственному регулированию.

- Нормативная основа

Настоящий отчёт выполнен по материалам, представленным Обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоТранзит» (далее ООО «ЭнергоТранзит»), 
ИНН 5406603432, в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области (далее РЭК) для установления тарифа на реализацию тепловой энергии и горячей воды на 2018 год в контуре теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ».

Анализ проведён с целью определения экономической обоснованности затрат на реализацию тепловой энергии и горячей воды ООО «ЭнергоТранзит» 
на 2018 год в контуре теплоснабжения МКП «Центральная ТЭЦ».

Эксперты руководствовались действующими на момент проведения экспертизы нормативно-правовыми документами и материалами:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ)

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ).

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учёта затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»,

- Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными приказом ФСТ России от 13.06.2013
№ 760-э,

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась, исключительно, с целью оценки достоверности, представленной ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности 
на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на реализацию тепловой энергии и горячей воды, принимаемых для расчета тарифа на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки эксперты опирались на результаты постатейного анализа.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

- Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на тепловую энергию

Материалы ООО «ЭнергоТранзит» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в соответствии с требованиями п. 16 Правил регулирования, оформлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «ЭнергоТранзит» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов ООО «ЭнергоТранзит», принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год производилась методом экономически обоснованных расходов.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлений РЭК Кемеровской области)

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (одобрен Правительством РФ 18.09.2017 и опубликован Минэкономразвития РФ 27.10.2017).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ООО «ЭнергоТранзит» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Анализ экономической обоснованности расходов по статьям затрат и обоснование объемов полезного отпуска тепловой энергии (мощности) для потребителей ООО «ЭнергоТранзит» на 2018 год

## ОТПУСК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с Договором на поставку тепловой энергии № КОР-12-18 от 21.05.18 с МКП «Центральная ТЭЦ», действующим до 31.12.2018 
с автопролонгацией, ООО «ЭнергоТранзит» приобретает у МКП «Центральная ТЭЦ» тепловую энергию, вырабатываемую станцией, и через сети ООО «СибЭнерго» реализует её потребителям в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ.

Полезный отпуск тепловой энергии приведен в таблице 1.

тыс. Гкал.

| Наименование показателя | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 1 242,792 | 1 244,306 | 1,514 |

Поступление тепловой энергии в сеть предприятия принято с учетом сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России на 2018 год, утвержденного приказом ФАС России от 22.09.2017 № 1254/14-ДСП, а также с учетом баланса тепловой энергии Центральной ТЭЦ по отпуску тепловой энергии с коллекторов станции, на уровне 1 491,610 тыс. Гкал.

Из отпуска с коллекторов станции вычтены расходы на собственные нужды станции в размере 20,953 тыс. Гкал, отпуск тепловой энергии в паре (не участвует в объеме передачи ООО «СибЭнерго») 112,697 тыс. Гкал, а также потери тепловой энергии при передаче 106,661 тыс. Гкал.  Таким образом, полезный отпуск тепловой энергии ООО «ЭнергоТранзит» составляет 1 244,306 Гкал.

Потери тепловой энергии при передаче ООО «СибЭнерго» приняты в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.06.2018 № 469, которым для ООО «СибЭнерго» (по узлу теплоснабжения от Центральной ТЭЦ) утверждены нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии в размере 106,661 тыс. Гкал. Отпуск тепловой энергии потребителям составляет 1 244,306 тыс. Гкал.

## РАСХОДЫ НА ПРОЧИЕ ПОКУПАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

На 2018 год предприятие запланировало объем затрат на покупку тепловой энергии в размере 1 461 648 тыс. руб.

В соответствии с Договором на поставку тепловой энергии № КОР-12-18 от 21.05.18 с МКП "Центральная ТЭЦ", действующим до 31.12.2018 с автопролонгацией (представлен с сопроводительным письмом от 02.07.2018 № 3/1-3652-12), ООО «ЭнергоТранзит» приобретает у МКП «Центральная ТЭЦ» тепловую энергию, вырабатываемую станцией, и реализует её потребителям в контуре теплоснабжения Центральной ТЭЦ.

| 1 полугодие | 2 полугодие | Год | Покупка тепловой энергии у МКП "Центральная ТЭЦ" |
| --- | --- | --- | --- |
| 678,885 | 565,421 | 1 244,306 | Объем, тыс. Гкал |
| 1 110,82 | 1 110,82 |  | Тариф, руб./Гкал. |
| 754 119 | 628 081 | 1 382 201 | Расходы, тыс. руб. |

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на покупную энергию | 1 461 648 | 1 382 201 | -79 447 |

Корректировка предложения предприятия составила 79 447 тыс. руб. в сторону уменьшения, в связи с применением неверного прогнозного тарифа на покупку тепловой энергии.

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Предприятие запланировало расходы по данной статье на 2018 год в размере 541 699 тыс. руб.

В данном разделе отражены расходы предприятия на оплату услуг по передаче тепловой энергии через теплосетевой комплекс ООО «СибЭнерго» и ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания».

В соответствии с Договором на услуги по передаче (компенсации потерь) тепловой энергии КОР-10-18/СГ-59-18 от 01.06.18 с ООО «СибЭнерго», действующим до 31.12.2021 без автопролонгации (представлен с сопроводительным письмом от 02.07.2018 № 3/1-3652-12), эксперты рассчитали величину затрат на услуги по передаче ООО «СибЭнерго»:

| 1 полугодие | 2 полугодие | Год | Услуги по передаче тепловой энергии ООО «СибЭнерго» от теплоисточника Центральная ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 678,059 | 564,733 | 1 242,792 | Объем, тыс. Гкал |
| 353,28 | 353,28 |  | Тариф, руб./Гкал. |
| 239 547 | 199 511 | 439 058 | Расходы, тыс. руб. |

В соответствии с Договором на услуги по передаче (компенсации потерь) тепловой энергии КОР-11-18/НТК-12-18 от 01.06.18 
с ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания», действующим до 31.12.2021 без автопролонгации (представлен с сопроводительным письмом от 02.07.2018 № 3/1-3652-12), эксперты рассчитали величину затрат на услуги по передаче ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»:

| 1 полугодие | 2 полугодие | Год | Услуги по передаче тепловой энергии ООО "НТК" от теплоисточника Центральная ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 23,614 | 19,385 | 42,999 | Объем, тыс. Гкал |
| 1 016,71 | 1 061,32 |  | Тариф, руб./Гкал. |
| 24 009 | 20 574 | 44 582 | Расходы, тыс. руб. |

Всего затраты по данной статье составили 483 640 тыс. руб.

|  |  | - 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | 541 699 | 483 640 | -58 059 |

Корректировка предложения предприятия составила 58 059 тыс. руб. в сторону уменьшения, в связи с применением неверного прогнозного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии.

## РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ИНЫХ РАБОТ И УСЛУГ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ, ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ, КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЮРИДИЧЕСКИХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ, АУДИТОРСКИХ И КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ

По предложению предприятия затраты по данной статье должны составить 56 239 тыс. руб. В неё вошли агентские услуги и услуги по размещению информации в СМИ.

### Агентские услуги

Для осуществления взаимоотношений с потребителями ООО «ЭнергоТранзит» заключило агентский договор с организацией, которая частично берет на себя функции сбытовой компании в части работы с контрагентами по начислению задолженности за тепловую энергию и горячую воду, приему платежей от граждан, договорной, претензионной работе и т.п.

В подтверждение расходов за данную услугу предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

Агентский договор № КОР-14-18/ЭЦ-10-18 от 08.06.2018 с ООО «ЭнергоЦентр» на совершение от имени ООО «ЭнергоТранзит» следующих юридических действий:

заключать договоры с потребителями;

заключать агентские договоры с управляющими компаниями;

заключать контракты с организацией, уполномоченной на выплату субсидии на компенсацию выпадающих доходов;

осуществлять начисление за оказанные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения;

вести учет задолженности;

заключать иные гражданско-правовые договоры;

подписывать счета на оплату;

получать агентское вознаграждение;

вести работы по теплотехническому аудиту с абонентами;

вести работу по приемке в эксплуатацию, пломбированию, снятию показаний приборов;

представлять интересы по спорам в части заключения и исполнения договоров на оказание услуг теплоснабжения во всех учреждениях и организациях, судах. Договор заключен на основании конкурсной документации (стр. 1-3 дополнительных материалов, представленных с сопроводительным письмом от 19.06.2018 № 3/1-3365-12) на сумму 
57 364 тыс. руб. и действует до 31.12.2022 с автопролонгацией.

Приложение №1 к договору с перечнем абонентов (2 822 абонента).

Калькуляции к договору.

Эксперты проанализировали представленные материалы и исключили из суммы договора величину рентабельности. Экономически обоснованная величина расходов по данному договору при этом составила 45 888 тыс. руб.

### Услуги по размещению информации в СМИ

Для уведомления абонентов и работы с дебиторской задолженностью предприятие планирует размещать информацию в эфире городского телеканала "НОВО-ТВ", по одному ролику продолжительностью 1 минуту в утреннем и вечернем эфире в течении последних пяти рабочих дней каждого месяца.

Для обоснования указанный расходов предприятие представило расчет стоимости размещения информации и расценки на рекламу с официального сайта телеканала: www.novotv.ru.

Рассмотрев представленные материалы (стр. 94 тома 1 тарифного дела), эксперты согласились с количественной и качественной составляющей затрат и предлагают к включению в НВВ на 2018 год указанные расходы в сумме 396 тыс. руб.

|  |  | - 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| Статья затрат | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Размер корректировки |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | 56 239 | 46 284 | -9 955 |

Корректировка предложения предприятия составила 9 955 тыс. руб. в сторону уменьшения.

## НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА

В результате проведенного анализа, на 2018 год предлагается для утверждения сумма НВВ на реализацию тепловой энергии и ГВС в размере 1 912 125 тыс. руб.

Общая сумма корректировок НВВ на реализацию тепловой энергии и ГВС на 2018 год, в сторону снижения, составляет 147 461 тыс. руб.

## ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

Тариф на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год от источника тепловой энергии МКП «Центральная ТЭЦ» составил 1 536,70 руб./Гкал.

Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке 
г. Новокузнецка на 2018 год, представлена в приложении.

ТАРИФ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ

Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), который состоит из компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Так как ООО «ЭнергоТранзит» является сбытовой компанией, значение компонента на теплоноситель принято равным значению тарифа на теплоноситель источника МКП «Центральная ТЭЦ», утвержденных постановлением РЭК Кемеровской области от 03.07.2018 № _____.

Величина компонента на теплоноситель составляет:

с 04.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 13,88 руб./м3 без НДС.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочному тарифу на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», утвержденных постановлениями РЭК Кемеровской области от 03.07.2018 № _____.

Величина компонента на тепловую энергию составляет:

с 04.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 1 736,10 руб./Гкал без НДС.

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителем | без полотенцесушителя | с полотенцесушителем | без полотенцесушителя |
| 0,0598 | 0,0548 | 0,0647 | 0,0598 |

На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для ООО «ЭнергоТранзит» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(без НДС)

| 2018 | С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
|  | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 117,70 | 109,02 | 126,21 | 117,70 |

Приложение

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на тепловую энергию, реализуемую ООО «ЭнергоТранзит» на потребительском рынке г. Новокузнецка на 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 1 242,792 | 1 244,306 | 1,514 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 2 059 586 | 1 912 125 | -147 461 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 1 461 648 | 1 382 201 | -79 447 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 0 | 0 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 541 699 | 483 640 | -58 059 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 56 239 | 46 284 | -9 955 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 2 059 586 | 1 912 125 | -147 461 |

Приложение 2

к экспертному заключению

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя ООО "ЭнергоТранзит" (г. Новосибирск) на 2018 год по контуру МКП «Центральная ТЭЦ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение экспертов на 2017 год | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |  |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 1 034,670 | 1 034,670 | 1 091,342 | 56,672 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 47,134 | 47,134 | 47,134 | 0,000 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 980,547 | 980,547 | 1 044,208 | 63,661 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 176 498 | 456 381 | 191 715 |  |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 9 070 | 60 780 | 7 847 | -52 933 |
| 1.1.1 | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - расходы на сырье и материалы на ремонты | тыс. руб. | 9 070 | 60 780 | 7 847 | -52 933 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | - расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 48 800 | 114 049 | 51 847 | -62 202 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | - расходы на теплоноситель | тыс. руб. | 2 011 | 2 897 | 2 061 | -836 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.1 | - в т.ч. оплата труда обслуживающего персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2 | - в т.ч. оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.1 | - в том числе для обслуживающего персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2 | - в том числе для ремонтного персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 5 000 | 50 000 | 5 000 | -45 000 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 81 216 | 198 207 | 107 787 | -90 420 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 21 331 | 14 295 | 17 173 | 2 878 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0 | 16 153 | 0 | -16 153 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 176 498 | 456 381 | 191 715 | -264 666 |

Приложение № 10 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», 
реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, 
на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

(без НДС)

| Наимено-вание регулируе- мой организации | Вид тарифа |  | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «Энерго-Транзит» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 |  | 1 536,70 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 04.07.2018 по 31.12.2018 |  | 1 813,31 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энегрию, руб./Гкал | x |  | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x |  | x | x | x | x | x | x |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 11 к протоколу № 36

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 03.07.2018

Тарифы ООО «ЭнергоТранзит» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, на период с 04.07.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС) |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «Энерго-Транзит» | с 04.07.2018 по 31.12.2018 | 124,81 | 115,75 | 133,69 | 124,81 | 105,77 | 98,09 | 113,30 | 105,77 | 13,88 | 1 536,70 | х | х |

*   Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на теплоноситель для МКП «Центральная ТЭЦ», реализуемый на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.07.2018 № 130.

*** Компонент на тепловую энергию ООО «ЭнергоТранзит», реализуемую на потребительском рынке г. Новокузнецка, установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 03.07.2018 № 132.