УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 39

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

26.07.2018г. 													 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Горовых К.П. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании)).

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Иванова Т.Н. | - начальник отдела правового обеспечения и организации закупок региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Антоненко Е.И. | -начальник отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Скарюпина М.Б. | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Тараскина Т.П. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ермак Н.В. | - ведущий консультант отдела ценообразования на тепловую энергию и газ региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Игонина Е.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Макаров Н.Н. | - представитель ООО «Теплоснаб» по доверенности № 9/2018 от 26.07.2018г. |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ОАО «Киселевское ПТУ» |
| --- | --- |
| 2. | О закрытии тарифного дела № 76-ПВ, ТВ и ВО «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик» (г. Топки)» |
| 3. | Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2018 год |
| 4. | Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Тяжинского муниципального района |
| 5. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район) |
| 6. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга) |
| 7. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга) |
| 8. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район) |
| 9. | О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.06.2017 № 101 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный район) |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.06.2018 № 100 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» |
| 11. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год |
| 12. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |
| 13. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ОАО «Киселевское ПТУ»

Докладчик Тараскина Т.П., согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Установить и ввести в действие с 03.08.2018 предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ОАО «Киселевское ПТУ», ИНН 4211002340, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 3,79 рублей за тоннокилометр.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ОАО «Киселевское погрузочно-транспортное управление», в размере 2098,7 рублей за локомотиво-час.

1.3. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 4,75 рублей за вагоно-час.

1.4. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 2,92 рублей за тонну.

Признать утратившим силу с 03.08.2018 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 24.05.2016 № 67 «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «Киселевское ПТУ».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. О закрытии тарифного дела № 76-ПВ, ТВ и ВО «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Коммунальщик» (г. Топки)»

Докладчик Скарюпина М.Б. пояснила:

В отношении ООО «Коммунальщик» (г. Топки) открыто тарифное дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2021гг., оказываемые «Коммунальщик» (г.Топки)» за № 76-ПВ, ТВ и ВО (извещение от 28.06.2018 № М-10-64/2517-02).

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области поступило заявление от ООО «Коммунальщик» (вх. от 23.07.2018 № 3430) о возврате пакета документов, предоставленного для установления тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2021гг., для пересчета цикла и подачи нового тарифного дела по частичному циклу.

На основании вышеизложенного, докладчик предлагает:

- закрыть дело № 76-ПВ, ТВ и ВО «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2021гг., оказываемые ООО «Коммунальщик» (г.Топки)».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

3. Об установлении ООО «Теплоснаб» тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на 2018 год

Докладчик Игонина Е.В., согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Теплоснаб», ИНН 4205325631, тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово, на период с 27.07.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется особое мнение (исх. № 99 от 26.07.2018; вх. № 3494 
от 26.07.2018) за подписью директора Н.А. Климачева о несогласии с утвержденным тарифом.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

4. Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Тяжинского муниципального района

Докладчик Ермак Н.В., согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу) предлагает установить розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах для 
ООО «Тяжинтрансгаз» на территории Тяжинского муниципального района согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район)

Докладчик Антоненко Е.И., согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213012128, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.08.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

3. Установить МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район), ИНН 4213012128, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.08.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

Отмечено, что по данному вопросу в деле имеется письменное обращение (вх. № 3327 от 12.07.2018) за подписью директора МУП «Гарант» С.А. Камардина с просьбой провести заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей предприятия. С материалами тарифного дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

Докладчик Антоненко Е.И., предлагает установить МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга), 
ИНН 4246018157, долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 согласно приложению № 10 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

7. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

Докладчик Антоненко Е.И., согласно экспертному заключению (приложение № 11 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга), ИНН 4246018157, производственную программу в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 согласно приложению № 12 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

3. Установить МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга), ИНН 4246018157, одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода индексации на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3326 от 12.07.2018;
 исх. 595 от 11.07.2018 г.) за подписью генерального директора МП «Водоканал» ТГО 
Н.С. Мхоян с просьбой провести заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей предприятия. С материалами тарифного дела ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

8. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район)

Докладчик Антоненко Е.И., согласно экспертному заключению (приложение № 15 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244000281, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.08.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 17 к настоящему протоколу.

3. Установить МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район), ИНН 4244000281, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, с применением метода экономически обоснованных расходов на период с 01.08.2018 по 31.12.2019 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 3491 от 26.07.2018;
 исх. 25 от 25.07.2018 г.) за подписью директора МУП бытового обслуживания
С.Г. Егорова с просьбой провести заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области без участия представителей предприятия.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

9. О признании утратившим силу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.06.2017 № 101 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный район)

Докладчик Антоненко Е.И. пояснила:

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) поступили заявления об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район) (вх. от 15.06.2018 № 2908) на период с 01.07.2018 по 31.12.2019.

Муниципальное имущество, используемое для регулируемой деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на территории Тяжинского муниципального района, передано в хозяйственное ведение МУП «Сервис коммунальных систем» на основании договора от 01.07.2017г. № б/н «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Сервис коммунальных систем».

В связи с тем, что в отношении МУП «Сервис коммунальных систем» решением арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2016г.  по делу № А27-13892/2016 введено конкурсное производство, объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения переданы МУП «Сервис коммунальных систем» муниципальному унитарному предприятию «Комфорт» по договорам аренды имущества от 01.06.2017 №№ 1,2, которые по соглашению сторон расторгнуты 13.06.2018.

МУП «Сервис коммунальных систем» в лице конкурсного управляющего объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения переданы муниципальному унитарному предприятию «Гарант» по договорам аренды имущества от 09.06.2018 №№1,2.

На основании представленных МУП «Гарант» заявлений и пакета обосновывающих документов РЭК КО открыто дело «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2018-2019гг., оказываемые МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район)» за № 78 -ВС и ВО.

Учитывая вышеизложенное, предлагается признать утратившими силу с 09.06.2018 постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.06.2017 № 101 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный район)»

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Признать утратившим силу постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 29.06.2017 № 101 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП «Комфорт» (Тяжинский муниципальный район)».

Голосовали «ЗА» – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.06.2018 № 100 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии»

Докладчик Антоненко Е.И., огласив пояснительную записку (приложение № 19 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Скорректировать производственную программу единого регионального оператора 
ООО «Экологические технологии» в области обращения с твердыми коммунальными отходами согласно приложению № 20 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки регулируемой организации, основные статьи (группы) расходов, объем оказываемых услуг на основании которых бы-ли рассчитаны тарифы, а также индекс потребительских цен, индексы роста на каждый энергетический ресурс, потребляемый регулируемой организацией при осуществлении регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования, виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при установлении тарифов согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

3. Учесть и ввести в действие единые тарифы на услугу регионального оператора 
ООО «Экологические технологии» по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2018-2021 годы, согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

11. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области

на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш., согласно экспертным заключениям (приложение № 23 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

12. Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш., согласно экспертным заключениям (приложение № 25 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт                 и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению № 26 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

13. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

Докладчик Хамзин Р.Ш., согласно экспертным заключениям (приложение № 27 к настоящему протоколу), предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год для регулируемых организаций согласно приложению № 28 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________О.А. Чурсина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ОАО «Киселевское ПТУ» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссией Кемеровской области проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ОАО «Киселевское ПТУ», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г.    № 139 (далее - Методические рекомендации).

# Основная деятельность ОАО «Киселевское ПТУ»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

2. Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Объемные показатели по регулируемым услугам на 2018 год приняты в соответствии с протоколами согласования с потребителями ОАО «Киселевское ПТУ» на 2018 год в следующем размере:

1. По перевозке грузов по подъездным железнодорожным путям в размере 78001,0 тыс. ткм.

2. По маневровой работе, выполняемой локомотивом ОАО «Киселевское ПТУ» в размере 1696,0 локомотиво-часов.

3. По отстою подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 841845,0 вагоно-часов.

По данным ОАО «Киселевское ПТУ» в 2017 году количество локомотивов на балансе организации 14 ед. марок ТЭМ-2, ТЭМ-18, ТГМ.  Длина железнодорожных путей 64,8 км, класс путей 5. Количество стрелочных переводов 107 ед. Количество переездов 8 ед.

Величина необходимой валовой выручки на 2018 год, заявленная организацией, составляет 324841,0 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при расчете максимальных предельных тарифов на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере 331435,0 тыс. руб.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ОАО «Киселевское ПТУ» для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда с учетом вознаграждения за выслугу лет и премий по результатам деятельности за год по факту 2016 года составили 127281,0 тыс.руб., по факту 2017 года составили 138157,0. Затраты на оплату труда, предложенные предприятием в расчет тарифов на 2018 год без учета вознаграждения за выслугу лет и премий по результатам деятельности за год составили 123877,0 тыс.руб. В соответствии с дополнительно представленным письмом ОАО «Киселевское ПТУ» затраты на оплату труда приняты в размере 137138,0 тыс. руб. по факту 2016 года с индексами Минэкономразвития 103,9, 103,7 на 2017, 2018 год.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 43024,0 тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда по факту 2017 года.

3. Расходы на топливо и ГСМ приняты в размере 37817,0 тыс.руб. по факту 2017 года с учетом изменения объемов транспортных услуг и с учетом индекса Минэкономразвития 103,2 на 2018 год.

4. Расходы на аренду приняты по предложению предприятия в размере 44,0 тыс.руб.

5. Материальные расходы приняты в размере 2606,0 тыс.руб., из них материалы на путь и средства индивидуальной защиты приняты по предложению предприятия на 2018 год, затраты на прочие материалы приняты по факту 2017 года с индексом Минэкономразвития 103,7 на 2018 год.

6. Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств приняты в размере 29473,0 тыс.руб., из них: КР локомотивов принят в соответствии с межремонтными сроками и графиком ремонтов в объеме ремонтов 2 ед. в размере 7793,0 тыс.руб., ремонт переездов принят в размере 778,0 тыс.руб. по факту 2017 года с индексом Минэкономразвития 103,7 на 2018 год, затраты на работы по содержанию локомотивов приняты в размере 628,0 тыс.руб. по факту 2016 с индексами Минэкономразвития 103,9, 103,7 на 2017, 2018 год. Затраты на прочие ремонты приняты в размере 20274,0 тыс.руб. по предложению предприятия на 2018 год.

7. Затраты на приобретение электрической энергии приняты в размере 3504,0 тыс.руб.  по факту 2017 с индексом Минэкономразвития 104,7 на 2018 год и с учетом затрат на электроэнергию для гаража путевых машин и автобокса в размере 622,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

8. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг приняты в размере 16822,0 тыс.руб. по факту 2017 года с индексом Минэкономразвития 103,7 на 2018 год.

9. Накладные расходы приняты по предложению предприятия в размере 16865,0 тыс.руб.

10. Затраты на амортизацию основных средств приняты в размере 25609,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

11. Расходы, связанные с уплатой услуг кредитным организациям, приняты в размере 306,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

12. Нормативная прибыль, принятая регулирующим органом, составила 6699,0 тыс.руб., в том числе:

12.1. Затраты на выплаты социального характера приняты в размере 6479,0 тыс.руб. по плану 2016 года с индексом Минэкономразвития 107,1 на 2016, 103,9 на 2017, 103,7 на 2018.

12.2. Прочие расходы из прибыли составили 219,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

13. Затраты на налоги и сборы приняты в размере 11528,0 тыс.руб., в том числе:

13.1. Налог на прибыль в размере 55,0 тыс.руб. – соответствии с законодательством.

13.2. Налог на имущество в размере 7669,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

13.3. Земельный налог в размере 3734,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

13.4. Транспортный налог в размере 47,0 тыс.руб. по предложению предприятия.

13.5. Прочие налоги и сборы в размере 24,0 тыс.руб. приняты в соответствии с представленными предприятием расчетами по плате за размещение отходов, плате за выбросы загрязняющих веществ.

Итого, экономически обоснованные расходы при расчете максимальных предельных тарифов составили 331435,0 тыс.руб., в том числе:

На перевозку грузов 295820,0 тыс.руб.,

На маневровую работу локомотива 4559,0 тыс.руб.,

На отстой подвижного состава 4002,0 тыс.руб.,

На прочую нерегулируемую деятельность 28054,0 тыс.руб.

Так как затраты по прочим услугам в бух. учете не выделены, соответственно организация относит данные расходы на регулируемый вид деятельности. Считаем возможным учесть выручку по прочим услугам в качестве источника финансирования регулируемого вида деятельности за минусом рентабельности 1%. Выручка определена по факту 2017 года с индексом Минэкономразвития 103,7 на 2018 год.

Результаты анализа затрат и расчет тарифов, предложенных к установлению изложен в приложении.

Предлагаемые к утверждению предельные максимальные тарифы для ОАО «Киселевское ПТУ» составили:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 3,79  рублей за тоннокилометр. Рост составил 104,5%.

2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом ОАО «Киселевское ПТУ», в размере 2098,7 рублей за локомотиво-час. Рост составил 104,5%.

3. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 4,75 рубля за вагоно-час. Рост составил 104,5%.

4. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 2,92 рублей за тонну. Просят сохранить без изменения.

Приложение к экспертному заключению

Расчет тарифов ОАО «Киселевское ПТУ» на 2018 год

Приложение № 2 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение
региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «Теплоснаб» (г. Кемерово),
для установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово 
в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго»
(г. Кемерово, Рудничный район, микрорайон № 12, группа жилых домов по адресам: пр. Шахтёров, 74, 74А, 74Б)

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы ООО «Теплоснаб» по расчету тарифов на услуги по передаче тепловой энергии на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Теплоснаб» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее - РЭК КО) видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на услуги по передаче тепловой энергии, принимаемых для расчета тарифов на 2018 год, производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам.

Анализ основных технико-экономических показателей

Предложения предприятия и экспертов, в части отпуска тепловой энергии на потребительском рынке в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго» на 2018 год сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Отпуск тепловой энергии в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго»

| Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 20,301 | 9,228 |
| Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,301 | 9,228 |

Объемы отпуска тепловой энергии приняты экспертами на основании представленных предприятием:

- договора оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя 
№ 577/17ТЭ от 01.11.2017, заключенного с АО «Теплоэнерго», приложение № 2 к договору «Плановое количество тепловой энергии, теплоносителя, отпущенных в сеть теплосетевой организации».

Принцип разделения затрат по границам зон деятельности ЕТО

В соответствии с представленной предприятием положением об учетной политике для целей бухгалтерского учета, утвержденного приказом от 01.09.2016 № 1 «Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета» и «Положения об учетной политике для целей налогового учета»», в соответствии с группировкой затрат, утвержденной приказом от 03.04.2017 № 2 «Об утверждении группировки затрат» расходы по узлам теплоснабжения распределяются пропорционально плановому полезному отпуску тепловой энергии в соответствии с договорными условиями.

Полезный отпуск тепловой энергии в 2018 году составил всего – 
14,131 тыс. Гкал, в том числе по узлу теплоснабжения АО «Теплоэнерго» - 
9,228 тыс. Гкал или 65,3 %

I. Расходы, связанные с производством и реализацией

продукции (услуг)

Расходы на сырье и материалы

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Расходы на теплоноситель

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Амортизация основных средств и нематериальных активов

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Затраты на оплату труда

Предприятием представлено предложение по фонду оплаты труда в размере 2 234,12 тыс. руб. на общую численность 7 чел., в том числе промышленно-производственный персонал (ППП) - 0 чел., административно-управленческий персонал (АУП) – 7 чел., со средней заработной платой 
33 142,86 руб./мес.

В обоснование указанных расходов предприятие представило следующие материалы:

- штатное расписание ООО «Теплоснаб» на 2017 год;

- положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников ООО «Теплоснаб», утвержденное в 2016 году.

В представленном предприятием пакете документов имеется договор на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию теплосетевого оборудования от 24.11.2017 № 01/17-ТО с ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО»), действующий с 01.01.2018 по 31.12.2018 с автопролонгацией, заключенный по результатам проведения торгов. В соответствии с ним, обслуживание и ремонт теплосетевого оборудование осуществляет указанная в договоре организация.

В связи с вышесказанным эксперты рассчитали нормативную численность административно-управленческого персонала, в соответствии с приказом Госстроя России от 12.10.1999 № 74 «Об утверждении нормативов численности руководителей, специалистов и служащих коммунальных теплоэнергетических предприятий», в количестве 0,04 человека и дополнительно в соблюдение действующего законодательства включили 5 диспетчеров.

Средняя заработная плата, утвержденная на 2017 год для ООО «Теплоснаб» по контуру теплоснабжения АО «Кемеровская генерация», проиндексирована на ИПЦ 2018 года 1,04 и составила 22 137,87 тыс. руб.

При распределении фонда оплаты труда между контурами теплоснабжения, на контур, относящийся к АО «Теплоэнерго» пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, приходится 874,35 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды

Предприятием заявлены расходы по статье в сумме 714,92 тыс. руб.

В расходы по статье «Отчисления на оплату труда» включаются:

- сумма страховых взносов, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.11.2011) «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», 
в размере 30 %;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 (в ред. от 31.12.2010 № 1231)) по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (в ред. от 09.12.2010 № 350-ФЗ)) в размере 0,2 %.

В связи с этим расходы по данной статье принимаются в размере 30,2 % от фонда оплаты труда, относящегося к контуру теплоснабжения АО «Теплоэнерго», в сумме 264,05 тыс. руб.

Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом

В плановой смете расходов на ремонт теплосетевого оборудования, представленной предприятием, указаны затраты в размере 5 185,19 тыс. руб., в том числе техническое обслуживание тепловых сетей – 3 016,39 тыс. руб., текущий ремонт тепловых сетей – 2 168,80 тыс. руб.

Представленная ООО «Теплоснаб» ремонтная программа на 2018 год предусматривает выполнение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Стоимость по предложению предприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Замена запорной арматуры | ТР | 842,11 |
| 1.2 | Замена изоляции ТК 186 (УТ-2), ТК 232 (УТ-1) | ТР | 435,80 |
| 1.3 | Замена изоляции ТК 233(УТ-2), ТК 234(УТ-3) | ТР | 228,67 |
| 1.4 | Замена изоляции УТ1, УТ2 | ТР | 169,70 |
| 1.5 | Замена изоляции УТ3 | ТР | 50,52 |
| 1.6 | Замена изоляции УТ4 | ТР | 131,97 |
| 1.7 | Замена изоляции УТ5 | ТР | 101,32 |
| 1.8 | Замена изоляции УТ6 | ТР | 96,02 |
| 1.9 | Замена изоляции УТ7 | ТР | 168,13 |
| 1.10 | Ремонт тепловых камер | ТР | 412,62 |
| Итого |  |  | 2 636,86 |
| в том числе в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго» |  |  |  |
| текущий ремонт тепловых сетей |  |  | 2 168,80 |

Целью программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на ремонты предприятие представило:

- график проведения оперативного, технического обслуживания и ремонта теплосетевого оборудования в 2018 г.;

- дефектные ведомости на замену запорной арматуры, замену изоляции трубопроводов, ремонт тепловых камер;

- локальные сметные расчеты на выполнение работ;

- договор на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию теплосетевого оборудования от 24.11.2017 № 01/17-ТО с ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО») с приложениями и дополнительными соглашениями, действующий с 01.01.2018 по 31.12.2018 с автопролонгацией;

- результаты конкурсных процедур.

Рассмотрев и проанализировав материалы, представленные предприятием в обоснование расходов на ремонтные работы, экспертная группа заключила следующее.

Проведя анализ товарного рынка запорной арматуры (задвижек) в общедоступной информационной сети Интернет, экспертная группа выявила, что нормативный срок службы задвижек, устанавливаемых на тепловых сетях (например, задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с41нж, а также аналогичные товары), согласно техническим параметрам не менее 10 лет. В представленной предприятием дефектной ведомости на замену запорной арматуры не указаны факты, которые могли бы отразить текущее техническое состояние запорной арматуры (тип установленных задвижек, выявленные дефекты, причины образования выявленных дефектов) и объяснить необходимость ее замены. При этом тепловые сети, на которых планируется замена запорной арматуры, введены в эксплуатацию в 2015 году, что свидетельствует об отсутствии необходимости замены задвижек ввиду продолжающего срока службы имеющейся запорной арматуры. В связи с вышеуказанным, эксперты предлагают исключить из программы ремонтов мероприятие № 1.1 (842,11 тыс. руб.) по замене запорной арматуры как экономически необоснованные и документально неподтвержденные расходы.

Проведя анализ нормативно-правовых актов, методических рекомендаций, товарного рынка изоляционных покрытий трубопроводов в общедоступной информационной сети Интернет, экспертная группа выявила, что нормативный срок службы изоляции трубопроводов согласно РД 34.20.141 (НР 34-70-118-87) 10 лет. В представленной предприятием дефектной ведомости на замену изоляции не указаны факты, которые могли бы отразить текущее состояние изоляционного покрытия трубопроводов (тип имеющегося изоляционного покрытия, выявленные дефекты, причины образования выявленных дефектов) и объяснить необходимость его замены. При этом тепловые сети, на которых планируется замена изоляции, введены в эксплуатацию в 2015 году, что свидетельствует об отсутствии необходимости замены изоляции ввиду продолжающего срока службы имеющегося изоляционного покрытия. В связи с вышеуказанным, эксперты предлагают исключить из программы ремонтов мероприятие № 1.2, 1.3 (664,47 тыс. руб.) по замене изоляции трубопроводов как экономически необоснованные и документально неподтвержденные расходы.

Эксперты предлагают исключить из программы ремонтов мероприятия 
№ 1.4 – 1.9 (717,66 тыс. руб.) в связи с тем, что замена изоляции на участках тепловых сетей УТ1, УТ2, УТ3, УТ4, УТ5, УТ6, УТ7 относятся к тепловым сетям, расположенным по адресу г. Кемерово, Ленинский район, микрорайон «Верхний Бульвар», которые с 01.11.2017 не принадлежат на праве аренды ООО «Теплоснаб».

В результате анализа материалов программы ремонта основных производственных фондов, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2018 год объем финансирования программы ремонта основных производственных фондов ООО «Теплоснаб», в размере 412,62 тыс. руб.

Величина расходов на текущий ремонт тепловых сетей (ремонт тепловых камер) в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго», исходя из принципа разделения затрат по границам зон действия ЕТО составляет 269,45 тыс. руб., с учетом НДС

Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, 
осуществляющими регулируемую деятельность

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 2 401,47 тыс. руб.

Реестра и (или) расшифровки к данной статье расходов предприятием не представлено. Эксперты предлагают к данной статье отнести следующие расходы, присутствующие в материалах тарифного дела.

Техническое обслуживание

Представленная ООО «Теплоснаб» программа технического обслуживания теплосетевого оборудования на 2018 год предусматривает выполнение следующих работ:

| № п/п | Наименование работ | Вид работ | Стоимость по предложению предприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Испытание тепловых сетей на определение тепловых потерь | ТО | 3 758,80 |
| 1.2 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии горячих труб | ТО |  |
| 1.3 | Проверка крепления трубопроводов | ТО |  |
| 1.4 | Вырезка и врезка контрольного участка для определения внутреннего состояния труб | ТО |  |
| 1.5 | Телевизионное инспекционное обследование трубопровода после промывки с одновременной сушкой трубопровода диаметром | ТО |  |
| 1.6 | Измерение в зоне блуждающих токов среднечасовых значений тока дренирования, разности потенциалов «труба-земля» и градиентов потенциалов блуждающих токов | ТО |  |
| 1.7 | Контактные измерения температуры тепловой сети | ТО |  |
| 1.8 | Обработка результатов | ТО |  |
| 1.9 | Очистка гильз для термометров и заливка их маслом | ТО |  |
| 1.10 | Проверка эффективности устройств электрозащиты тепловых сетей | ТО |  |
| 1.11 | Осмотр теплового пункта | ТО |  |
| 1.12 | Измерение расхода теплоносителя по водомерам | ТО |  |
| 1.13 | Электрометрические работы (коррозионные измерения) | ТО |  |
| 1.14 | Выдержка под давлением при испытании на прочность и герметичность методом «стресс-теста» трубопроводов: Ду 500 мм | ТО |  |
| 1.15 | Испытание тепловых сетей на расчетную температуру | ТО |  |
| 1.16 | Проверка правильности показаний манометров и термометров | ТО |  |
| 1.17 | Известковая покраска стен тепловых камер | ТО |  |
| Итого |  |  | 3 758,80 |
| в том числе от сетей АО «Теплоэнерго» |  |  |  |
| обслуживание тепловых сетей |  |  | 3 016,39 |

Целью программы является поддержание основных производственных фондов предприятия в работоспособном состоянии и их подготовка к несению нагрузки в осенне-зимний период, снижение инцидентов, доведение технико-экономических показателей работы оборудования до нормативного уровня.

Для обоснования расходов на техническое обслуживание предприятие представило:

- график проведения оперативного, технического обслуживания и ремонта теплосетевого оборудования в 2018 г.;

- локальный сметный расчет на выполнение работ;

- договор на оказание услуг по оперативному и техническому обслуживанию теплосетевого оборудования от 24.11.2017 № 01/17-ТО с ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО») с приложениями и дополнительными соглашениями, действующий с 01.01.2018 по 31.12.2018 с автопролонгацией;

- результаты конкурсных процедур.

В результате анализа материалов программы технического обслуживания теплосетевого имущества, учитывая объем и качество представленных обоснований, экспертная группа считает обоснованным на 2018 год объем финансирования программы технического обслуживания основных производственных фондов ООО «Теплоснаб», в размере 3 758,80 тыс. руб. При распределении затрат между контурами теплоснабжения, на контур, относящийся к АО «Теплоэнерго» пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, приходится 2 454,62 тыс. руб.

Согласно п. 1, 2 дополнительного соглашения б/н от 01.11.2017 к договору аренды № 1/51/2017 от 01.11.2017, имеющегося в материалах тарифного дела,
до момента получения Арендатором лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей Арендодатель осуществляет за свой счет обслуживание Имущества. После получения лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации тепловых сетей обслуживание и текущий ремонт Имущества производится Арендатором самостоятельно и за свой счет.

В связи с отсутствием документов в материалах тарифного дела, удовлетворяющих вышеописанным договорным условиям, эксперты предлагают исключить расходы по договору оказания услуг по оперативному и техническому обслуживанию теплосетевого оборудования в сумме 2 454,62 тыс. руб. из НВВ предприятия на 2018 год.

Диспетчерское управление

В обоснование расходов диспетчерского управления предприятием представлены:

- договор на оказание услуг по диспетчерскому управлению тепловыми сетями, расчет расходов топливно-энергетических ресурсов при передаче тепловой энергии, а также составление баланса передачи тепловой энергии на 2018-2019 годы № 01/17-ДУ от 24.11.2017 с ООО «Сибирская теплоэнергетическая компания» (ООО «СибТЭКО»), действующий с 30.11.2017 по 31.12.2018 с автопролонгацией, заключенный по результатам проведения торгов,

- дополнительное соглашение к вышеуказанному договору б/н б/д на сумму 3 491,29 тыс. руб.,

- расчет затрат на диспетчерское управление тепловыми сетями, расчет расходов топливно-энергетических ресурсов при передаче тепловой энергии, а также составление баланса передачи тепловой энергии на 2018 год.

Рассмотрев представленные документы и проведя сравнительный анализ вышеуказанных расходов с затратами предприятий, осуществляющих аналогичную регулируемую деятельность в Кемеровской области, для формирования экономически обоснованных затрат эксперты, проведя альтернативный расчет, включили в расчетную нормативную численность административно-управленческого персонала диспетчерскую службу в количестве 5 человек со среднемесячной заработной платой, утверждаемой для предприятия на 2018 год.

В связи с вышесказанным, затраты по данному договору признаются экспертами экономически необоснованными и исключаются из НВВ предприятия на 2018 год.

Экспертиза промышленной безопасности

Предприятием заявлена сумма в размере 89,80 тыс. руб. В обоснование представлен договор от 01.03.2018 № 17 о проведении в 2019 году экспертизы промышленной безопасности трубопроводов (участков тепловой сети) квартала № 12 г. Кемерово общей протяженностью 264,35 м., заключенный с ЗАО «НТЦ «Экспертиза», без подтверждения исполнения организацией требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

В связи с тем, что в материалах тарифного дела отсутствуют документальное обоснование о необходимости проведения экспертизы промышленной безопасности опасного промышленного объекта, а также конкурсная документация в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (ред. 01.07.2018), затраты по данному договору признаются документально не подтвержденными и, как следствие, экономически необоснованными.

На основании вышеизложенного экспертами предлагается исключить расходы на проведение экспертизы промышленной безопасности в размере 89,80 тыс. руб. из необходимой валовой выручки (далее НВВ) предприятия на 2018 год.

Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг

Предприятием заявлены расходы в размере 457,52 тыс. руб.

В обоснование заявленных расходов предприятие представило следующие документы:

- расшифровка в табличной форме к данной статье расходов;

- договор возмездного оказания услуг по анализу материалов, подготовку, расчет и экспертизу на 2016 год нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от 16.09.2016 № Э 32/16 с ООО «Э-Визор»;

- письменный ответ на запрос о поверке оборудования б/д б/н от ООО «ТЭССА»;

- письмо-коммерческое предложение от 19.09.2016 № 445-КП-2016 ООО «Госэнерготариф» с предложением оформления лицензии на эксплуатацию опасного производственного объекта от;

- договор на оказание аудиторских услуг от 18.10.2017 № 14/2017с ООО «Бэст-Аудит»;

- договор субаренды нежилого помещения от 15.04.2016 № Т 2/16 с ООО «Дигест»;

- договор аренды автомобиля с экипажем от 18.04.2018 № 18.04.18/1 с ИП Маткин А.А.;

- договор об оказании услуг связи от 06.11.2017 № 676593312 с ПАО «Билайн»;

- договор на комплексное техническое обслуживание офисной техники от 19.01.2018 № 19.01.2018 с ООО «НовоТех»;

- договор поставки программного обеспечения (1С: бухгалтерия, зарплата и кадры) от 20.03.2018 № 20/03/2018-ПО с ООО «Доктор Бит»;

- письмо-коммерческое предложение б/н, б/д МГК "Гранд с предложение приобрести программный продукт ПК «ГРАНД-Смета 2018»;

- прайс-листы на спецодежду.

Учитывая объем и качество представленной предприятием обосновывающей документации, экспертами приняты к включению в НВВ расходы на поверку оборудования (манометры, термопары, датчики давления), субаренду нежилого помещения, оказание услуг связи, поставку программного обеспечения в общей сумме 146,67 тыс. руб. Расходы на охрану труда, заявленные предприятием в данной статье в размере 13 тыс. руб., эксперты предлагают учесть по статье «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции» в подстатье «расходы на охрану труда и технику безопасности».

В соответствии раздела 10 положения об учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Теплоснаб» расходы, связанные с несколькими видами деятельности, признаются общепроизводственными и распределятся по видам деятельности в доле – на транспортировку тепловой энергии в размере 50 %. В связи с этим принятые экспертами к включению в НВВ вышеперечисленные расходы составили 73,33 тыс. руб. всего, с учетом НДС. При распределении затрат между контурами теплоснабжения, на контур, относящийся к АО «Теплоэнерго» пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, приходится 47,89 тыс. руб., с учетом НДС

Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

По данной статье расходы предприятием не заявлены.

Арендная плата

Предприятием заявлены расходы в размере 2 297,33 тыс. руб.

В подтверждение указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

- расшифровку к статье затрат «арендная плата» на 2018 год;

- договор аренды теплотрасс от 01.11.2017 № 1/51/2017 с ООО «Програнд»,с приложением и дополнительными соглашениями, действующий до 31.12.2018 с автопролонгацией;

- справка о балансовой стоимости имущества по состоянию на 01.04.2018 от 20.04.2018 № 440 ООО «Програнд»;

- расчет ежемесячной суммы амортизации по арендованным ОС ООО «Телоснаб».

В результате рассмотрения экспертами представленных предприятием документов, арендная плата рассчитана исходя из договорных условий, прописанных в дополнительном соглашении к договору аренды от 01.11.2017 № 1/51/2017 – 100 тыс. руб. в месяц, НДС в том числе.

На основании вышеизложенного эксперты предлагают принять расходы по данной статье в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго» в размере 1 200 тыс. руб., с учетом НДС.

Расходы на обучение персонала

Предприятием заявлены расходы в размере 48,15 тыс. руб.

В подтверждение указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

- расчет к статье затрат «расходы на обучение персонала» на 2018 год;

- ответ на запрос о стоимости услуг на обучение ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

На основании вышеизложенного затраты по данной статье признаются экспертами документально неподтвержденными, экономически необоснованными и исключаются из НВВ предприятия на 2018 год.

Расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль

Предприятием заявлены расходы в размере 12,84 тыс. руб.

В подтверждение указанных затрат предприятие не представило обосновывающие материалы:

На основании вышеизложенного затраты по данной статье признаются экспертами документально неподтвержденными, экономически необоснованными и исключаются из НВВ предприятия на 2018 год.

Другие расходы, связанные с производством и (или) 
реализацией продукции

Предприятием заявлены расходы в размере 842,66 тыс. руб., всего, в том числе прочие налоги - 842,66 тыс. руб.

В связи с тем, что предприятие находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения доходы эксперты считают необходимым отразить расходы на оплату налога по подстатье «прочие налоги» в соответствии со статьями 346.18, 346.20 Налогового кодекса РФ части второй от 05.08.2000 № 117-ФЗ, в размере 6 % от доходов. Расчетная сумма расходов составляет 169,79 тыс. руб.

Кроме того, по данной статье эксперты предлагают учесть заявленные предприятием расходы на охрану труда в размере 13 тыс. руб. с учетом положения об учетной политики ООО «Теплоснаб». В соответствии раздела 10 положения об учетной политики для целей бухгалтерского учета ООО «Теплоснаб» расходы, связанные с несколькими видами деятельности, признаются общепроизводственными и распределятся по видам деятельности в доле – на транспортировку тепловой энергии в размере 50 %. В связи с этим принятые экспертами к включению в НВВ расходы на охрану труда составили 6,5 тыс. руб. всего с НДС. При распределении затрат между контурами теплоснабжения, на контур, относящийся к АО «Теплоэнерго» пропорционально полезному отпуску тепловой энергии, приходится 4,24 тыс. руб., с учетом НДС

На основании вышеизложенного эксперты предлагают принять расходы по статье «другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции», в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго» в размере 174,03 тыс. руб.

II. Внереализационные расходы

По данному разделу сметы предприятие расходы не заявляло.

III. Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

По данному разделу предприятием заявлены расходы в размере 24,07 тыс. руб. по подстатье «денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)».

В подтверждение указанных затрат предприятие представило следующие обосновывающие материалы:

- денежные выплаты социального характера в 2018 году;

- положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников ООО «Теплоснаб».

Согласно пп. в) п. 48 основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экономически обоснованные расходы на выплаты, предусмотренные коллективными договорами.

В виду того, что предприятием не представлен коллективный договор, эксперты предлагают исключить данные расходы из НВВ предприятия на 2018 год как документально не подтвержденные.

IV. Налог на прибыль

По данному разделу сметы предприятие расходы не заявляло.

V. Расчетная предпринимательская прибыль

По данному разделу предприятием заявлены расходы в размере 710,91 тыс. руб.

Согласно п. 48 (2) основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» при установлении (корректировке) тарифов в сфере теплоснабжения на 2018 год и последующие периоды регулирования расчетная предпринимательская прибыль для регулируемой организации, владеющей объектом (объектами) теплоснабжения исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет, не устанавливается.

Договор аренды теплотрасс от 01.11.2017 № 1/51/2017 с ООО «Програнд», с приложением, действующий до 31.12.2018 с автопролонгацией, согласно дополнительному соглашению от 13.11.2017 к договору аренды, на каждые следующие 12 месяцев, свидетельствует о заключении договора аренды на срок менее 3 лет.

На основании вышесказанного эксперты предлагают исключить данные расходы из НВВ предприятия на 2018 год как необоснованные расходы.

VI. Выпадающие доходы/экономия средств

По данному разделу сметы предприятие расходы не заявляло.

VII. Необходимая валовая выручка

Общая величина необходимой валовой выручки (НВВ) на 2018 год в контуре теплоснабжения АО «Теплоэнерго» составила 2 829,77 тыс. руб.:

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей тепловой энергии, эксперты предлагают региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для предприятия тариф на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке:

с 27.07.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 306,65 руб./Гкал, НДС не облагается.

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке города Кемерово в контуре теплоснабжения
АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово, Рудничны район, микрорайон № 12, группы жилых домов по адресу: пр. Шахтёров 74, 74А, 74Б)
с 27.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

(НДС не облагается)

| 2018 | Полезный отпуск | Тариф НДС не облагается | Рост | НВВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. Гкал | руб./Гкал | % | тыс. руб. |
| июль - декабрь | 9,228 | 306,65 | 0 | 2 829,77 |
| Год | 9,228 | 306,65 | 0 | 2 829,77 |

| Смета расходов, принимаемая при установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии ООО "Теплоснаб", г. Кемерово на 2018 год, по узлу теплоснабжения АО "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | Наименование показателя | Единицы измерения | Предложение предприятия на 2018 год по УТ АО "Теплоэнерго" | Предложение экспертов на 2018 год | Корректировка предложения предприятия |
|  |  |  |  | по УТ АО "Теплоэнерго" |  |
|  | Баланс тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | Поступление тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 20,300 | 9,2281 | -11,07 |
|  | Потери тепловой энергии в сетях | тыс. Гкал | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
|  | Потери теплоносителя энергии в сетях | тыс.м3 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
|  | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 20,300 | 9,2281 | -11,07 |
|  | Расходы на производство тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 14 194,21 | 2 829,77 | -11 364,44 |
| 1.1 | - расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - расходы на сырье и материалы на обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - расходы на сырье и материалы на ремонты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | - расходы на покупку потерь тепловой энергии | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | - расходы на холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | - расходы на покупку потерь теплоносителя | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | - амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | - оплата труда | тыс. руб. | 2 234,12 | 874,35 | -1 359,77 |
| 1.7.1 | - в т.ч. оплата труда обслуживающего персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
|  | количество обслуживающего персонала | человек |  |  | 0,00 |
|  | средняя заработная плата обслуживающего персонала | руб./мес. |  |  | 0,00 |
| 1.7.2 | - в т.ч. оплата труда ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.8 | - отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 714,92 | 264,05 | -450,87 |
| 1.8.1 | - в том числе для обслуживающего персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.8.2 | - в том числе для ремонтного персонала | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 1.9 | - ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | 5 185,19 | 269,45 | -4 915,74 |
| 1.10 | - расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | - расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 2 401,47 | 0,00 | -2 401,47 |
| 1.12 | - расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 457,52 | 47,89 | -409,63 |
| 1.13 | - плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | - арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 2 297,33 | 1 200,00 | -1 097,33 |
| 1.15 | - расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | - расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 48,15 | 0,00 | -48,15 |
| 1.17 | - расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль | тыс. руб. | 12,84 | 0,00 | -12,84 |
| 1.18 | - другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе | тыс. руб. | 842,66 | 174,03 | -668,63 |
| 1.18.1 | - налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.2 | - земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.3 | - транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.4 | - водный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18.5 | - прочие налоги | тыс. руб. | 842,66 | 169,79 | -672,87 |
| 1.18.6 | - расходы на охрану труда и технику безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 4,24 | 4,24 |
| 1.18.7 | - канц. Товары | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | - расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2.2 | - расходы по сомнительным долгам | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2.3 | - расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2.4 | - другие обоснованные расходы, в том числе | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2.4.1 | - расходы на услуги банков | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 2.4.2 | - расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 3 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 24,07 | 0,00 | -24,07 |
| 3.1 | - расходы на капитальные вложения (инвестиции) | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 3.2 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 24,07 | 0,00 | -24,07 |
| 3.3 | - резервный фонд | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 3.4 | - прочие расходы | тыс. руб. |  |  | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 710,91 | 0,00 | -710,91 |
| 6 | Выпадающие доходы (+)/экономия средств(-) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 14 929,19 | 2 829,77 | -12 099,42 |
|  | Необходимая валовая выручка, на потребительский рынок | тыс. руб. | 14 929,19 | 2 829,77 | -12 099,42 |
|  | Тариф на тепловую энергию на потребительский рынок | руб./Гкал. | 735,37 | 306,65 | -428,72 |

Приложение № 3 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Тарифы ООО «Теплоснаб» на услуги по передаче тепловой энергии, реализуемой на потребительском рынке г. Кемерово,
на период с 27.07.2018 по 31.12.2018*

(НДС не облагается)

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вода | Пар |
|  |  |  | с 27.07. по 31.12. | х |
| ООО «Теплоснаб» | Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | 306,65* | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |
|  | Для потребителей, подключенных к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемой теплоснабжающей организацией |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | 2018 | x | x |
|  | Двухставочный |  | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  | x | x |

*Тарифы установлены для предъявления единой теплоснабжающей организации 
АО «Теплоэнерго», ИНН 4205049011 в микрорайоне № 12 Рудничного район г. Кемерово,
группа жилых домов по адресам: пр. Шахтёров, 74, 74А, 74Б.

Приложение № 4 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

# Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным газоснабжающей организацией ООО «Тяжинтрансгаз» для рассмотрения розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах на территории Тяжинского муниципального района

Эксперты, рассмотрев представленные предприятием предложения для рассмотрения экономически обоснованной цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах на территории Тяжинского муниципального района отмечают, что они подготовлены в соответствии с «Методическими указаниями по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» (утверждёнными приказом ФСТ России от 15.06.2007 № 129-э/2), в связи с изменившейся экономической ситуацией и необходимостью учета объективных удорожающих факторов. Исходные данные подтверждены документально.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная Предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Тяжинтрансгаз», информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК КО видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов по реализации сжиженного газа в баллонах, реализуемого населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств) на территории Тяжинского муниципального района, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Общая характеристика предприятия

ООО «Тяжинтрансгаз» находится на упрощенной системе налогообложения.

Основным видом деятельности ООО «Тяжинтрансгаз» является обеспечение сжиженным газом в баллонах население Тяжинского района по регулируемым РЭК КО ценам.

Предлагаемое тарифное решение

Объем реализации газа в 2018 году остался на уровне прошлого года и составил 120,0 тн (письмо администрации Тяжинского муниципального района от 21.04.2018 года № 01/717).

Эксплуатационные расходы приняты экспертами в сумме 4521,30 тыс. руб., в том числе:

-    по статье «Материальные затраты» 713,96 тыс. руб., затраты приняты исходя из фактически сложившихся за 2017 год с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития 1,04.

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 168,74 тыс. руб.;

-    по статье «Затраты на оплату труда» 2244,30 тыс. руб. Средний уровень заработной платы составит 14386,54 руб./чел./мес., численность – 13 чел. (приняты на уровне предложений предприятия, исходя из семичасового рабочего дня);

-    по статье «Отчисления на социальные нужды» 677,78 тыс. руб., составляют 30,2 % от ФОТ (приняты на уровне предложений предприятия);

-    по статье «Амортизация» 322,36 тыс. руб.

Корректировка по данной статье относительно предложений предприятия в сторону снижения составила 120,84 тыс. руб. Экспертами не учтена годовая амортизация автомобиля ГАЗ-3302 в связи с отсутствием подтверждающих документов. В материалах, представленных ООО «Тяжинтрансгаз», указано, что данный автомобиль 2017 г.в. введен в эксплуатацию (приобретен) в 2017 году (документы отсутствуют);

- по статье «Прочие затраты» 562,90 тыс. руб. (приняты на уровне предложений предприятия).

Себестоимость продукции составила 66,99 руб./кг.

Плановая прибыль предприятию не заложена.

Эксперты считают целесообразным принять в расчёт необходимую валовую выручку в сумме 8038,50 тыс. руб., с учётом расходов на приобретение газа в сумме 3517,20 тыс. руб.

Цена приобретаемого газа 29,31 руб./кг, установлена постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21.06.2018 № 115 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, отпускаемый с газонаполнительной станции АО «Кузбассгазификация» (г. Кемерово)». Представлен договор на поставку сжиженного газа в баллонах для населения
№ ПБ-09/2018 от 01.01.2018 года с АО «Кузбассгазификация».

Бюджетное финансирование предусмотрено в объеме 3600,00 тыс. руб. (письмо администрации Тяжинского муниципального района от 21.04.2018 года
№ 01/717).

Общая сумма корректировок относительно предложений предприятия на 2018 год, в сторону снижения составила 497,78 тыс. руб.

Анализ отчета фактических затрат ООО «Тяжинтрансгаз» по результатам деятельности за 2017 год показал, что объем реализации сжиженного газа в баллонах населению относительно плана снизился на 13,3 % и составил 104,0 тн. При этом цена приобретенного газа составила 25,73 руб./кг, что на 1,95 руб./кг ниже плановой. Экономия по факту предыдущего периода составила:

27,68*104-15,73*140=202,80 тыс. руб.

Предприятием представлены счет-фактуры за приобретенный газ ОАО «УКГК «Газойл» (объём поставки составил 89333 кг), договор поставки № П 17.52 от 01.07.2017 года с ОАО «УК ГК «Газойл», договор поставки № 1211/2017 от 13.11.2017 с ООО «Ойл-Трейд» (объём поставки составил 15680 кг), счет-фактуры за приобретенный газ ООО «Ойл-Трейд», паспорт качества № 130-8/1 от 03.06.2017 года, план закупки товаров, работ, услуг на 2017 год, товарная накладная от 15.05.2018 АО «Кузбассгазификация» (объём поставки составил 1800 кг).

Общая сумма корректировок относительно предложений предприятия на 2018 год, в сторону снижения составила:

497,78 тыс. руб. + 202,80 тыс. руб.= 700,58 тыс. руб.

Экспертами предлагается принять цену на сжиженный газ в баллонах на уровне 35,30 руб./кг (без учета НДС).

Сравнительный анализ розничной цены на сжиженный газ в баллонах, реализуемый на территории Тяжинского муниципального района

Таблица № 1

| Предприятие | Утвержденная розничная цена на сжиженный газ в баллонах для населения ООО «Тяжинтрансгаз» (без учета НДС), руб./кг | Розничная цена на сжиженный газ в баллонах для населения ООО «Тяжинтрансгаз» (без учета НДС), руб./кг | Темп роста тарифа по сравнению с действующим, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ООО «Тяжинтрансгаз» | 35,00* | 35,30 | 0,85 |

* Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 122 «Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств)».

| Смета затрат |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на реализацию сжиженного газа для населения ООО "Тяжинтрансгаз" |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Утверждено | 2018 |  |
|  |  |  |  | Предложение предприятия | Предложение РЭК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем реализованного газа | тн | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 2 | Расходы на приобретение газа | тыс.руб. | 3 321,60 | 3 517,20 | 3 517,20 |
| 3 | Цена на газ | руб./кг | 27,68 | 29,31 | 29,31 |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс.руб. | 4 718,59 | 4 810,88 | 4 521,30 |
|  | - материальные затраты | -//- | 700,90 | 882,70 | 713,96 |
|  | - затраты на оплату труда | -//- | 2 145,00 | 2 244,30 | 2 244,30 |
|  | - отчисления на социальные нужды | -//- | 647,79 | 677,78 | 677,78 |
|  | -амортизация | -//- | 377,00 | 443,20 | 322,36 |
|  | - прочие затраты | -//- | 847,90 | 562,90 | 562,90 |
| 5 | Итого расходов | -//- | 8 040,19 | 8 328,08 | 8 038,50 |
| 6 | Себестоимость | руб./кг | 67,00 | 69,40 | 66,99 |
| 7 | Прибыль | -//- | 80,40 | 208,20 | 0,00 |
| 8 | Рентабельность | % | 1,00 | 2,50 | 0,00 |
| 9 | Необходимая валовая выручка (НВВ) на потребительском рынке | тыс.руб. | 8 120,59 | 8 536,28 | 8 038,50 |
| 10 | Необходимая валовая выручка (НВВ) без учёта расходов на доставку газа абоненту | тыс.руб. | 8 120,59 | 8 536,28 | 8 038,50 |
| 11 | Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 3 840,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 12 | НВВ за минусом бюджетного финансирования | тыс.руб. | 4 200,19 | 4 936,28 | 4 438,50 |
| 13 | Экономия по факту предыдущего периода | тыс.руб. | - | - | 202,80 |
| 14 | НВВ с учетом корректировки | тыс.руб. | - | - | 4 235,70 |
| 15 | Цена газа (НДС не облагается) с учетом доставки | руб./кг | 35,00 | 41,14 | 35,30 |
| 16 | Рост цены газа к действующей | % | - | 17,53 | 0,85 |

Приложение № 5 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) в баллонах на территории

Тяжинского муниципального района

(НДС не облагается)

| Газоснабжающая организация Кемеровской области | Розничная цена на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя, руб./кг | Розничная цена на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя, руб./кг |
| --- | --- | --- |
| ООО «Тяжинтрансгаз», ИНН 4243015126 | 35,30 | - |

Приложение № 6 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным

МУП «Гарант» (р. Тяжинский),

для установления тарифов на питьевую воду, водоотведение реализуемые на потребительском рынке на период с 01.08.2018 по 31.12.2019

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное унитарное предприятие «Гарант» (далее – организация) осуществляет свою деятельность на территории Тяжинского муниципального района Кемеровской области и оказывает коммунальные услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения для населения, бюджетных организаций и предприятий иных форм собственности.

Водозаборные сооружения из подземных источников

Общее количество артезианских скважин – 70 шт., из них: 63 – в работе, 7– в резерве.

Водозаборные скважины децентрализованы, вода подается потребителям без предварительной очистки от 55 скважин. На 2 скважинах установлены магнитные фильтры, 6 скважин - сооружения фильтрации и обезжелезивания воды АКВАФЛОУ  FF 170/Е-77.

Из водозаборных скважин подземная вода насосами ЭЦВ подается в водонапорные башни, откуда распределяется в водопроводную сеть поселков.               В пгт. Тяжинский и п. Итат несколько скважин закольцованы на общую водопроводную сеть, в малых поселках, как правило, работает схема: одна скважина –> башня –> локальная сеть. Имеется одна повысительная ВНС II подъема, оборудованная 5 насосами CRE64-2, водозабор в пгт. Тяжинский.

Эксплуатируемый водоносный комплекс представлен отложениями песка, суглинка, глин (желтые, серые), песчаников с прослоями глин, песчаников (трещиноватых, мелкозернистых), с включениями гальки до 10%, алевролитов. Скважины пробуривались в разное время, начиная с 1965 г., 3 скважины                            в 2010 году, 3 скважины в 2012 году.

Подземная вода гидрокарбонатно-кальциевая или слабощелочная, с минерализацией в пределах от 205 до 590 мг/дм3. По величине жесткости воды эксплуатируемого горизонта, в основном, жесткие (около 7 ммоль/дм3 ионов кальция и магния). Согласно результатам бактериологического анализа, по органолептическим показателям, вода пригодна для хозяйственно-питьевого использования.

Имущество, необходимое организации для осуществления деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения передано МУП «Гарант» по договорам аренды имущества от 09.06.2018 №№ 1,2, заключенным                                 с МУП «Сервис коммунальных систем».

В отношении МУП «Сервис коммунальных систем» решением арбитражного суда Кемеровской области от 12.12.2016г.  по делу № А27-13892/2016 введено конкурсное производство. МУП «Сервис коммунальных систем» в лице конкурсного управляющего объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения, водоотведения переданы муниципальному унитарному предприятию «Гарант» по договорам аренды имущества от 09.06.2018 №№1,2.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2018-2019гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы заверены подписью руководителя, пронумерованы.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым видам деятельности на 2018-2019гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на холодное водоснабжение, водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2018-2019гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организаций, ранее эксплуатирующих данные объекты коммунальной инфраструктуры в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения – МУП «Комфорт», МУП «Сервис коммунальных систем» на основании п.п. «г» п.22 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» орган регулирования использует данные по организации, ранее обслуживающей имущество данного  коммунального комплекса в качестве сведений о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимые другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях.

Оценка финансового состояния организации

Как уже было отмечено ранее, основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является оказание услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

В связи с тем, что данное предприятие впервые обратилось в регулирующий орган с предложением об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и осуществляет свою деятельность с 09.06.2018, провести оценку финансового состояния по данным бухгалтерского учета не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов оказываемых услуг:

- в сфере холодного водоснабжения на уровне фактических значений 2017 года организаций, ранее эксплуатирующих объекты данной коммунальной инфраструктуры, а именно МУП «Сервис коммунальных систем» (фактические объемы за 1 полугодие 2017 г.), МУП «Комфорт» (фактические объемы 2 полугодия 2017 г.).

- в сфере водоотведения объемы учтены по предложению организации. Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 322217,54 м3, в том числе на потребительский рынок – 283153,36 м3.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 381185,45 м3, в том числе на потребительский рынок – 334972,26 м3.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 381185,45 м3, в том числе на потребительский рынок – 334972,26 м3.

Планируемый   объем   принятых сточных вод по категориям потребителей составил:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 108203,12 м3, в том числе на потребительский рынок – 108203,12 м3.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 128005,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 128005,00 м3.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 128005,00 м3, в том числе на потребительский рынок – 128005,00 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере холодного водоснабжения составляет:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018– 10629,96 тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 12575,31 тыс. руб.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 14412,62 тыс.руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, в сфере водоотведения составляет:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018– 1190,23 тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1408,06 тыс. руб.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1717,83 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически

обоснованных расходов (затрат).

1. Питьевая вода

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.07.2018 по 31.12.2019. Необходимая валовая выручка в расчете на год заявлена в размере 78407,59 тыс. руб., тариф – 113,61 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018– 10629,96 тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 12575,31 тыс. руб.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 14412,62 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

1.1. «Производственные расходы»

1.1.1. «Материалы и запасные части»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 274,20 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье отклонены регулирующим органом в связи с отсутствием экономического обоснования данных затрат.

1.1.2. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 10335,56 тыс. руб. в расчете на год.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН. Поставщиком электрической энергии является                                      ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 2892,93 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу 2018 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», в пересчете на плановый период (492,31 тыс.кВт.ч).

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 2017 год в размере                          5,88 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2018 год (104,7%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3610,93 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по плановому удельному расходу 2018 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», в пересчете на плановый период (582,41 тыс.кВт.ч).

Цена учтена по средневзвешенному тарифу за 2017 г. согласно счетам – фактурам организации, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2018 год (104,7), с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию на 2019 год (105,5) – 6,20 руб./кВтч.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3610,93 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.3. «Затраты на покупную холодную воду»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 921,44 тыс. руб. (объем покупной воды – 59640 м3, цена – 15,45 руб./м3) в расчете на год.

Поставщиком питьевой воды является ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 446,07 тыс. руб. Объем покупной воды принят по предложению организации, в пересчете на плановый период (25204,99 м3).

Стоимость покупной воды принята в соответствии с постановлением РЭК КО № 435 от 13.10.2015 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала                    ОАО «РЖД») (Тяжинский муниципальный район)» (в редакции постановления                 № 215 от 29.09.2017) –  15,94  руб./м3.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 475,29 тыс. руб. Объем покупной воды принят по предложению организации для данного периода календарной разбивки – 29817,67 м3.

Стоимость покупной воды принята в соответствии с постановлением РЭК КО № 435 от 13.10.2015 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала                    ОАО «РЖД» ) (Тяжинский муниципальный район)» (в редакции постановления                 № 215 от 29.09.2017) –  15,94  руб./м3.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 479,77 тыс. руб. Объем покупной воды принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Стоимость покупной воды принята в соответствии с постановлением РЭК КО № 435 от 13.10.2015 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду ОАО «РЖД» (Красноярская дирекция по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала                    ОАО «РЖД» ) (Тяжинский муниципальный район)» (в редакции постановления                 № 215 от 29.09.2017) –  16,09  руб./м3 с учетом прогнозного роста тарифа 100,9%.

1.1.4. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 19369,95 тыс. руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 30284,47 руб., численность основного производственного персонала – 53,30 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 2829,82 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес.  Численность основного производственного персонала принята по фактической численности основного персонала за 2017 год, организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» – 39,00 человек, так как МУП «Гарант» не представлена фактическая расстановка численности персонала по участкам обслуживания.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 3395,78 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес.  Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 39,00 человек.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 3395,78 тыс. руб. Фонд оплаты труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.5. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5849,72 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 854,61 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом                от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1025,53 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом               от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1025,53 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.6. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5882,37 тыс. руб. в расчете на год. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере                      4263,97 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 22208,18 руб./чел./мес., численность цехового персонала – 16 человек. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 1287,72 тыс. руб.

Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 330,68 тыс. руб. («Материалы» - 228,75 тыс. руб., «Отопление бытовых помещений» - 1,00 тыс. руб., «Прочие» - 100,93 тыс.руб.).

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 1254,72 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 856,34 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы цехового персонала за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», так как МУП «Гарант» не представлены объективные данные, подтверждающие фактический уровень оплаты труда, с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 на 2018 год в размере – 14272,38 руб./чел./мес. Численность цехового персонала принята по фактической численности за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» – 12 человек, так как не представлена фактическая расстановка и распределение цехового персонала по участкам обслуживания.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также                           в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%)                           и составили 258,62 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по предложению организации в пересчете на плановый период в размере – 139,76 руб. («Материалы» - 96,68 тыс. руб., «Отопление бытовых помещений» - 0,42 тыс. руб., «Прочие» - 42,66 тыс. руб.).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1548,47 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 1062,31 тыс. руб. и были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы цехового персонала за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 на 2018 год, 104,0 на 2019 год в размере – 14754,36 руб./чел./мес. Численность цехового персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 12,00 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 320,82 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по предложению организации в пересчете на плановый период в размере – 165,34 руб. («Материалы» - 114,38 тыс. руб., «Отопление бытовых помещений» - 0,50 тыс. руб., «Прочие» - 50,47 тыс. руб.), так как заявленные затраты подтверждены регистрами бухгалтерского учета организации, ранее обслуживающей данную систему коммунальной инфраструктуры.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1548,47 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 1062,31 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 12,00 человек. Отчисления на социальные, страховые нужды – 320,82 тыс. руб. «Прочие расходы» - 165,34 тыс. руб.

1.1.7. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2847,31 тыс. руб. в расчете на год, в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 1529,23 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)» - 1000,88 тыс. руб.;

- «Охрана труда» - 254,82 тыс. руб.;

- «Охрана водозабора» - 62,38 тыс. руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 49,05 тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье «Лабораторные анализы» приняты на уровне фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», за 2 полугодие 2017 в пересчете на плановый период с учетом     ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год в размере – 1,42 тыс. руб., так как МУП «Гарант» не представлены договоры на проведение лабораторных анализов, конкурсная документация и иные документы, подтверждающие заявленные затраты.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)» учтены в следующих периодах календарной разбивки.

Расходы на «Охрану труда» приняты в размере 21,26 тыс. руб., на «Охрану водозабора» в размере – 26,37 тыс. руб. Затраты по данным статьям приняты на уровне фактических расходов за 2 полугодие 2017 г. организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год в пересчете на плановый период, так как МУП «Гарант» не представлено документальное обоснование заявленных затрат – конкурсной документации на приобретение средств охраны труда, приходных ордеров, счетов – фактур на приобретение средств охраны труда.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 454,99 тыс. руб. Расходы по статьям учтены по фактическим затратам за 2 полугодие 2017 г. организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» с учетом                                          ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,7% на 2018 год, 104,0 % на 2019 г., так как МУП «Гарант» не представлено документальное обоснование заявленных затрат – конкурсной документации на приобретение средств охраны труда, приходных ордеров, счетов – фактур на приобретение средств охраны труда, в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 146,80 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)» - 250,61 тыс. руб.;

- «Охрана труда» - 26,38 тыс. руб.;

- «Охрана водозабора» - 31,19 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 779,76 тыс. руб. Расходы по статьям учтены по фактическим затратам за 2 полугодие 2017 г. организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» с учетом                                          ИПЦ Минэкономразвития РФ 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 г. так как МУП «Гарант» не представлено документальное обоснование заявленных затрат – конкурсной документации на приобретение средств охраны труда, приходных ордеров, счетов – фактур на приобретение средств охраны труда в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 263,72 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спец. техники)» - 458,46 тыс. руб.;

- «Охрана труда» - 26,38 тыс. руб.;

- «Охрана водозабора» - 31,19 тыс. руб.

1.2.«Ремонтные расходы»

1.2.1. «Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5728,12 тыс. руб. в расчете на год. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда в размере 3832,79 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 26616,60 руб./чел./мес., численность персонала – 12 человек. Отчисления на социальные нужды от заработной платы – 1157,50 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 737,83 тыс. руб., в том числе:

- «Материалы» - 238,97 тыс. руб.;

- «ГСМ» - 488,96 тыс. руб.;

- «Связь» - 10,00 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 293,13 тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала, задействованного на АВР, составили 217,68 тыс. руб. и были рассчитаны, в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес. Численность персонала принята по плановой численности на 2017 год, утвержденной для организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» – 3,00 человека, так как организацией не подтверждено фактическое отнесение численности аварийного персонала по участкам закрепления, отсутствует фактическая расстановка численности персонала.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 65,74 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне фактических затрат за 2 полугодие 2017 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год – 103,7 % в пересчете на плановый период в размере – 9,71 руб. («Материалы» - 0,59 тыс. руб., «ГСМ» - 7,58 тыс. руб., «Связь» -                  1,54 тыс. руб.), так как учетными данными организации, ранее обслуживающей систему коммунальной инфраструктуры, подтверждаются фактические значения данных статей затрат.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 352,15 тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала, задействованного на АВР, составили 261,21 тыс. руб. и были рассчитаны, в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес.  Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 3,00 человека. Отчисления на социальные, страховые нужды – 78,89 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты на уровне фактических затрат за 2 полугодие 2017 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2018 год – 103,7 % , 104,0 % на 2019 год в пересчете на плановый период в размере – 12,05 руб. («Материалы» - 0,73 тыс. руб., «ГСМ» - 9,40 тыс. руб., «Связь» -   1,91 тыс. руб.), так как учетными данными организации, ранее обслуживающей систему коммунальной инфраструктуры, подтверждаются фактические значения данных статей затрат.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 352,15 тыс. руб. Расходы на оплату труда приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере             261,21 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 3,00 человека. Отчисления на социальные, страховые нужды – 78,89 тыс. руб. «Прочие расходы» - 12,05 тыс. руб.

1.2.2. «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 8972,0 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 291,74 тыс. руб. Расходы по статье учтены по плановой смете 2018 г. организации, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры ввиду отсутствия актов – выполненных работ за 2017 г. и отражение всех затрат на ремонтные работы на счете 10 без распределения по участкам проведенных работ. Кроме того, МУП «Гарант» не представлены дефектные ведомости, подписанные собственником имущества, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,0 тыс. руб. В целях выравнивания роста тарифа по периодам, расходы учтены в следующем периоде календарной разбивки.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 723,83 тыс. руб. Расходы по статье учтены по плановой смете 2018 г. организации, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры ввиду отсутствия актов – выполненных работ за 2017 г. и отражение всех затрат на ремонтные работы на счете 10 без распределения по участкам проведенных работ с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ на 2019 г. 104,4 % для данного периода календарной разбивки.

1.2.3. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2392,35 тыс. руб. в расчете на год, в том числе:

- «Материалы на ремонт» - 1295,84 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 1096,51 тыс. руб.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 317,32 тыс. руб. Расходы по статьям приняты на уровне фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», за 2 полугодие 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год в пересчете на плановый период, в том числе:

- «Материалы на ремонт» - 273,85 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 43,47 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1,52 тыс. руб. на уровне фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», за 2 полугодие 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 год.

В целях соблюдения темпа роста тарифа расходы на материалы на ремонт учтены в следующем периоде календарной разбивки, «Прочие расходы» - 1,52 тыс. руб.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 785,77 тыс. руб. на уровне фактических расходов организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», за 2 полугодие 2017 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 год, в том числе:

- «Материалы на ремонт» - 679,44 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 106,32 тыс. руб.

1.2.4. «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1063,54 тыс. руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 29542,78 руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – 3 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 203,17 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала составили 203,17 тыс. руб. и были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес. Численность ремонтного персонала принята по фактической численности организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры –МУП «Комфорт» – 2,80 человека, так как организацией не подтверждено фактическое отнесение численности ремонтного персонала по участкам закрепления, отсутствует фактическая расстановка численности персонала.

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 243,80 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14511,9 руб./чел./мес. Численность ремонтного персонала на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 2,80 человека.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 243,80 тыс. руб. Оплата труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.5. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 321,19 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 61,36 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом                от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 73,63 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом              от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 73,63 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2.6. «Прочие ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 5,0 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом по предложению МУП «Гарант», подтвержденному регистрами бухгалтерского учета организации, ранее обслуживающей систему коммунальной инфраструктуры, на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 2,11 тыс. руб. Расходы по статье приняты по предложению организации в пересчете на плановый период.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,50 тыс. руб. Расходы по статье приняты по предложению организации в пересчете на плановый период.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,50 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3. «Административные расходы»

1.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7989,82 тыс.руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 32478,94 руб., численность ремонтного персонала – 20,50 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 651,54 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны, исходя из фактического уровня средней заработной платы АУП за 2 полугодие 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год в размере – 14559,64 руб./чел./мес. Численность персонала принята по плановой численности на 2018 год, утвержденной для организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры –  МУП «Комфорт» –  8,95 человека. Обоснований для увеличения численности по предложению организации не представлено.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 808,26 тыс. руб. учтены исходя из фактического уровня средней заработной платы АУП за 2 полугодие 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 год в размере – 15051,32 руб./чел./мес. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 808,26 тыс. руб. Оплата труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2412,92 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 196,77 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом                от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 244,09 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона                         от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом              от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 492,33 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 88,32 тыс. руб. Расходы по статье приняты по предложению организации в пересчете на плановый период.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 104,48 тыс. руб. Расходы по статье приняты по предложению организации в пересчете на плановый период.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 104,08 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.4. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3038,97 тыс. руб. в расчете на год. В данной статье организацией заявлены «Платежи по договорам аренды».

Расходы по статье отклонены регулирующим органом, так как в соответствии с п.29 Правил регулирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на арендную плату определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы. Экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Организацией в качестве обоснования арендной платы представлены трудовые договоры работников арендодателя, что нельзя отнести к затратам, связанным с владением данным имуществом.

1.5. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 510,80 тыс. руб. в расчете на год. В данной статье отражены расходы на оплату водного налога – 470,70 тыс. руб., транспортного налога – 40,10 тыс. руб.

Водный налог рассчитан в соответствии со ст. 333.12 Налогового кодекса РФ и объемом поднимаемой воды.

Расходы по статье приняты специалистом на уплату водного налога на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 197,31 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 233,89 тыс. руб.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 233,89 тыс. руб.

Затраты на уплату транспортного налога отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения учетными данными факта отнесения на данный вид деятельности затрат организацией, ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры, кроме того, МУП «Гарант» не представлен плановый расчет транспортного налога с указанием конкретных транспортных средства, закрепленных на участке водоснабжения.

2. Водоотведение

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области организацией было направлено заявление об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.07.2018 по 31.12.2019. Необходимая валовая выручка в расчете на год заявлена в размере 12571,55 тыс. руб., тариф – 49,11 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018– 1190,23 тыс. руб.

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1408,06 тыс. руб.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1717,83 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. «Производственные расходы»

2.1.1. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 365,81 тыс. руб. в расчете на год. Тариф заявлен на уровне 6,23 руб./кВт.ч, объем электроэнергии 58,69 тыс. кВт.ч. в расчете на год.

Оборудование организации потребляет электроэнергию по уровню напряжения НН. Поставщиком электрической энергии является                                      ОАО «Кузбассэнергосбыт».

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 0,50 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по фактическому потреблению за 2 полугодие 2017 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «КомФОРТ», в пересчете на плановый период (0,08 тыс.кВт.ч).

Стоимость электроэнергии по уровню напряжения НН специалистом принята на основании представленных счетов – фактур за 2017 год в размере                          5,88 руб./кВтч (без учета НДС) с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию 104,7 % на 2018 год.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,62 тыс. руб. Объем потребленной электрической энергии принят по фактическому потреблению за 2 полугодие 2017 года организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры в пересчете на плановый период календарной разбивки – 0,10 тыс. кВт.ч. Цена учтена по средневзвешенному тарифу на основании представленных счетов – фактур за 2017 год с учетом индекса Минэкономразвития РФ на электрическую энергию 104,7 % на 2018 год, 105,5 % на 2019 год–  6,20 руб./кВтч.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 0,62 тыс. руб. Объем и цена потребленной электрической энергии приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3491,94 тыс. руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 32332,78 руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – 9,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 435,36 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность основного производственного персонала принята по фактической численности основного персонала на 2017 год, организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры –  МУП «Комфорт» – 6,00 человек, так как обоснования для увеличения численности персонала не представлено.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 522,43 тыс. руб. Расходы на оплату труда основного производственного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность основного производственного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 6,00 человек.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 522,43 тыс. руб. Оплата труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.3. «Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1054,56 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 131,48 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 157,77 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона  от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 157,77 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.4. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 705,75 тыс. руб. в расчете на год. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда цехового персонала в размере    511,33 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 21305,42 руб./чел./мес., численность цехового персонала – 2 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала – 154,42 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 40,0 тыс. руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 293,85 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 217,68 тыс. руб. и были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность цехового персонала принята по фактической численности на 2017 год для организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт» – 3 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 65,74 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» приняты по предложению организации в пересчете на плановый период календарной разбивки в размере – 10,43 руб.

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 352,44 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала составили 261,21 тыс. руб. и были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность цехового персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные, страховые нужды – 78,89 тыс. руб. «Прочие расходы» приняты по предложению организации в пересчете на плановый период календарной разбивки с соблюдением темпа роста тарифа по периодам в размере – 12,34 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 367,76 тыс. руб. Расходы на оплату труда цехового персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки в размере 261,21 тыс. руб. Численность персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки. Отчисления на социальные, страховые нужды – 78,89 тыс. руб. «Прочие расходы» - 27,66 тыс. руб.

2.1.5. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 325,03 тыс. руб. в расчете на год, в том числе:

- «Лабораторные анализы» - 100,0 тыс. руб.;

- «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» - 220,0 тыс.руб.;

- «Охрана труда» - 5,03 тыс.руб.

Расходы по статье приняты на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 17,17 тыс. руб., в том числе:

Расходы по статье «Лабораторные анализы» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия документального подтверждения проведения анализов организацией, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры, кроме того не представлены договоры на проведение анализов сточных вод, конкурсной документации на заключение договора на оказание данного рода услуг, не представлены выставленные счета- фактура за проведение анализа сточных вод.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» приняты на уровне предложения организации, так как учетными регистрами организации, ранее обслуживающей систему водоотведения,  подтверждается наличие данного вида расходов, в пересчете на плановый период в размере –   17,17 руб.

Расходы на «Охрану труда» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения данными бухгалтерского учета наличия данных затрат у   организаций, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры и МУП «Гарант» не представлено документального обоснования заявленных расходов – отсутствуют акты на списания средства охраны труда на данный вид деятельности, конкурсная документация на приобретение средства охраны труда на участок водоотведения.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в целях соблюдения темпа роста тарифа по периодам затраты учтены в следующем периоде календарной разбивки.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 294,45 тыс. руб. Расходы по статье «Лабораторные анализы» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия документального подтверждения проведения анализов организацией, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры, кроме того не представлены договоры на проведение анализов сточных вод, конкурсной документации на заключение договора на оказание данного рода услуг, не представлены выставленные счета- фактура за проведение анализа сточных вод.

Затраты по статье «Расходы на ГСМ (и/или аренду спецтехники)» приняты на уровне предложения организации, подтвержденного учетными данными организации, ранее обслуживающей систему водоотведения, в пересчете на плановый период в размере –   294,45 руб.

Расходы на «Охрану труда» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения данными бухгалтерского учета наличия данных затрат у   организаций, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры и МУП «Гарант» не представлено документального обоснования заявленных расходов – отсутствуют акты на списания средства охраны труда на данный вид деятельности, конкурсная документация на приобретение средства охраны труда на участок водоотведения.

2.2. «Ремонтные расходы»

2.2.1. «Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2638,50 тыс. руб. в расчете на год. В расходы по данной статье входят затраты на оплату труда в размере 690,96 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 28790,0 руб./чел./мес., численность персонала – 2 человека. Отчисления на социальные нужды от заработной платы – 208,67 тыс. руб. Кроме того, в данной статье организацией заявлены затраты по статье «Прочие расходы» в общей сумме – 1738,87 тыс. руб., в том числе:

- «Материалы и механизмы» - 1731,74 тыс. руб.;

- «Охрана труда» - 7,13 тыс.руб.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 188,94 тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала, задействованного на АВР, составили 145,12 тыс. руб. и были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность персонала учтена по предложению организации – 2 человека.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%) и составили 43,83 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения учетными данными заявленных затрат организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры и отсутствия документального подтверждения заявленных затрат МУП «Гарант» - не представлена расшифровка наименования затрат, расчет стоимости.

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 226,73 тыс. руб. Расходы на оплату труда персонала, задействованного на АВР, составили 174,14 тыс. руб. и были рассчитаны, в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб./чел./мес. Численность персонала учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные, страховые нужды – 52,59 тыс. руб. Затраты по статье «Прочие расходы» отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия подтверждения учетными данными заявленных затрат организацией, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 226,73 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.2.2. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1309,91 тыс. руб. в расчете на год в части затрат «Материалы на ремонт».

Расходы по статье отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия надлежащего подтверждения учетными данными заявленных расходов организацией, как ранее обслуживающей объекты коммунальной инфраструктуры, так и организацией – заявителем (дефектные ведомости не согласованы и не подписаны собственником имущества).

2.2.3. «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 216,96 тыс. руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 18080,0 руб./чел./мес., численность ремонтного персонала – 1,00 человек.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 72,56 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,9 руб. Численность ремонтного персонала принята по предложению организации – 1,00 человек.

-   с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 87,07 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,9 руб. Численность ремонтного персонала принята на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 87,07 тыс. руб. Оплата труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.2.4. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 65,52 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 21,91 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 10,78 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 10,78 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.2.5. «Прочие ремонтные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 81,50 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 8,69 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7% на 2018 год в пересчете на плановый период, так как МУП «Гарант» расшифровки статей затрат не представлено.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 10,78 тыс. руб. Расходы по статье приняты на уровне фактических расходов за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 год в пересчете на плановый период, так как МУП «Гарант» расшифровки статей затрат не представлено.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 10,78 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.3. «Административные расходы»

2.3.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1440,38 тыс. руб. в расчете на год, в том числе среднемесячная заработная плата заявлена в размере 34294,76 руб., численность персонала – 3,50 человека.

Расходы по статье с учетом календарной разбивки приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 11,61 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб. Численность персонала принята согласно штатному расписанию в доле выручки от реализации услуг водоотведения (0,696%) – 0,16 человека.

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 13,93 тыс. руб. Расходы на оплату труда АУП были рассчитаны в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента в размере – 14511,90 руб. Численность персонала на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 13,93 тыс. руб. Оплата труда и численность персонала приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.3.2. «Отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 434,99 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

-   с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 3,51 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 4,21 тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 4,21 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.3.3. «Прочие административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 42,63 тыс. руб. в расчете на год.

Расходы по статье приняты специалистом на следующем уровне с учетом календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 4,66 тыс. руб. Расходы по статье приняты по фактическим затратам согласно счету 26 за вычетом оплаты труда с начислениями в доле выручки от водоотведения за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103, 7% на 2018 год в пересчете на плановый период, так как иных подтверждающих данных организацией не представлено.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,78 тыс. руб. Расходы по статье приняты по фактическим затратам согласно счету 26 за вычетом оплаты труда с начислениями в доле выручки от водоотведения за 2017 год организации, ранее обслуживающей объекты данной коммунальной инфраструктуры – МУП «Комфорт», с учетом ИПЦ Минэкономразвития РФ – 103,7 % на 2018 год, 104,0 % на 2019 год в пересчете на плановый период, так иных подтверждающих данных организацией не представлено.

-  с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5,78 тыс. руб. Расходы приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.4. «Расходы на арендную плату»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 398,05 тыс.руб. в расчете на год. В данной статье организацией заявлены «Платежи по договорам аренды».

Расходы по статье отклонены регулирующим органом, так как в соответствии с п.29 Правил регулирования, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» расходы на арендную плату определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы. Экономически обоснованный размер арендной платы определяется исходя из принципа возмещения арендодателю амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Организацией в качестве обоснования арендной платы представлены трудовые договоры работников арендодателя, что нельзя отнести к затратам, связанным с владением данным имуществом.

Тарифы на питьевую воду, водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

1. На питьевую воду:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 6 таблицы 2;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 6 таблицы 3;

2. На водоотведение:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 6 таблицы 2;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 6 таблицы 3;

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП «Гарант» (р.Тяжинский), на потребительском рынке

с 01.08.2018 по 31.12.2018

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по предыдущей организации МУП «Комфорт» | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 76,5 | 30,34 | 113,61 | 32,99 | 108,7 |
|  | бюджетные организации | 21,4 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,1 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 59,2 | 11,00 | 49,11 | 11,00 | 100,00 |
|  | бюджетные организации | 38,8 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,0 |  |  |  |  |

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП «Гарант» (р.Тяжинский), на потребительском рынке

с 01.01.2019 по 30.06.2019

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 76,5 | 32,99 | 113,61 | 32,99 | 100 |
|  | бюджетные организации | 21,4 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,1 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 59,2 | 11,00 | 49,11 | 11,00 | 100 |
|  | бюджетные организации | 38,8 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,0 |  |  |  |  |

Таблица 3

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП «Гарант» (р.Тяжинский), на потребительском рынке

с 01.07.2019 по 31.12.2019

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с действующим тарифом организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 76,5 | 32,99 | 113,61 | 37,81 | 114,6 |
|  | бюджетные организации | 21,4 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,1 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Гарант» (р.Тяжинский) | население | 59,2 | 11,00 | 49,00 | 13,42 | 122,0 |
|  | бюджетные организации | 38,8 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 2,0 |  |  |  |  |

Приложение № 7 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Производственная программа

МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.08.2018 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Гарант» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652240, Кемеровская область, пгт. Тяжинский, ул. Сибирская, 11а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2018 | 291,74 | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2019 | 723,83 | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 396269,87 | 468789,85 | 468789,85 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | 25204,99 | 29817,67 | 29817,67 |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 421474,86 | 498607,51 | 498607,51 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 99257,31 | 117422,07 | 117422,07 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 322217,54 | 381185,45 | 381185,45 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 283153,36 | 334972,26 | 334972,26 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 216705,37 | 256363,87 | 256363,87 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 66447,99 | 78608,40 | 78608,40 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 39064,19 | 46213,19 | 46213,19 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 108203,12 | 128005,00 | 128005,00 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 108203,12 | 128005,00 | 128005,00 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 108203,12 | 128005,00 | 128005,00 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 64074,03 | 75800,00 | 75800,00 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 44129,09 | 52205,00 | 52205,00 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 1898,98 | 2246,50 | 2246,50 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 10629,96 | 12575,31 | 14412,62 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1190,23 | 1408,06 | 1717,83 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.08.2018 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 45,00 | 25,00 | 25,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 25,00 | 14,00 | 14,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 1,10 | 0,90 | 0,90 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 1,00 | 0,80 | 0,80 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 23,55 | 23,55 | 23,55 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,17 | 1,17 | 1,17 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 25,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 14,00 | 14,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,39 | 1,10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 1,25 | 1,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 23,55 | 23,55 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,17 | 1,17 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,0008 | 0,0008 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 8 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Приложение № 9 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП «Гарант» (Тяжинский муниципальный район)

на период с 01.08.2018 по 31.12.2019

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (с НДС)* | 38,93 | 38,93 | 44,62 |
| 1.2. | Прочие потребители (без НДС) | 32,99 | 32,99 | 37,81 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (с НДС)* | 12,98 | 12,98 | 15,84 |
| 2.2. | Прочие потребители (без НДС) | 11,00 | 11,00 | 13,42 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 10 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду МП «Водоканал» ТГО              (г. Тайга) на период с 01.08.2018 по 31.12.2021

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2018 | 654,77 | х | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2019 | х | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2021 | x | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |

Приложение № 11 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

# Экспертное заключение

# региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга), для установления тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке,

на период с 01.08.2018 по 31.12.2021

Ведущий консультант отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа сокращенное фирменное наименование МП «Водоканал» ТГО (далее – предприятие). Предприятие зарегистрировано в качестве юридического лица 28.04.2011 за основным государственным регистрационным номером 1114205015220. Решение об учреждении предприятия принимается главой Тайгинского городского округа как единоличным руководителем администрации Тайгинского городского округа, им же утверждается устав предприятия.

Организация находится по адресу: 652401, Кемеровская обл., г. Тайга,                 ул. Никитина, 2.

Основные производственные мощности не являются собственностью обслуживающей организации. На основании постановления главы Тайгинского городского округа от 22.11.2012 № 872, комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Тайгинского городского округа принято решение от 01.06.2013 № 50 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение» муниципальному предприятию «Водоканал», от 19.07.2013 № 59 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение», от 23.11.2012 № 136а «О передаче муниципального имущества в качестве вклада в уставный капитал                           МП «Водоканал» ТГО», от 16.08.2013 № 75 «О передаче муниципального имущества в хозяйственное ведение», от 24.07.2013 № 64 «О передаче муниципального имущества в хозяйственном ведение» и др.

Краткий технологический цикл водоснабжения.

Водозаборные сооружения расположены в излучине левого берега р. Яя.  Глубина воды при нормальном горизонте воды составляет 5,9 м.

Существующие водозаборные сооружения состоят из:

- металлического оголовка размером в плане 4,2 м х 4,2 м с металлической фильтрующей решеткой;

-  самотечной галереи, которая выполнена из труб полиэтилена Д=400 мм   сечением, длиной 19,2 м;

- деревянного берегового колодца в плане 2,13м х 4,20м с надземными павильонами, 10,5 м с сороудерживающими решетками;

- четырех всасывающих самотечных линий: три чугунных труб Д= 300 мм и одна чугунная Д= 400 м (длина первой линии – 57,8 м, второй -65,7 м, третьей -62,4 м, четвертой -63,0 м);

- насосной станции I –го подъема;

- насосно-фильтровальной станции;

- хлораторной;

- насосной станции II- го подъема.

Подземные воды, добываемые из скважин (17 рабочих скважин, 7 скважин в резерве), используются для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд потребителей города.

Общая протяженность водопроводных сетей г. Тайга – 154,3 км. Уличных водоразборных колонок – 190 шт.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2018-2021 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.  Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации   осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018-2021 гг.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов принимаемых для расчета тарифов на 2018-2021 гг., производилась на основе анализа общей сметы расходов по экономическим элементам. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

В бухгалтерском учете организации отсутствует раздельный учет затрат на питьевую и техническую воду, специалистом принимались в расчет фактические и плановые расходы организации в доле объемов технической воды (в соответствии с заключенными договорами с абонентами) в общем объеме полезного отпуска питьевой воды.

Оценка финансового состояния организации

В сферу деятельности организации входит холодное водоснабжение питьевой водой, технической водой, водоотведение, прочие.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности организации за 2017 год (отчет о финансовых результатах организации) проведен анализ финансового состояния организации. Величина доходов от обычных видов деятельности составляет 39158 тыс. руб., снижение составило 8,1 % относительно предыдущего отчетного периода.  Величина расходов по обычным видам деятельности за 2017 год составляет 51361 тыс. руб. увеличение расходов составило 17,3 % к уровню 2016 г.  Сумма чистого убытка (в целом по организации) составляет 29293 тыс. руб., что в 39 раз превышает сумму убытка за 2016 г.

Увеличение в составе активов произошло за счет статьи «дебиторская задолженность» на 14229 тыс. руб. или на 55,2 % к уровню 2016 г. Увеличение по статье «запасы» составило 8640 тыс. руб. к уровню 2016 г. Рост кредиторской задолженности в 2017 г. составил 63 % относительно величины 2016 г.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на техническую воду

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на техническую воду на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

техническая вода 563,63 тыс. руб.;

Индекс эффективности операционных расходов – организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли – организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды заявлен организацией на 2018 год 40,16 % от общего количества поднятой воды, на 2019-2021 годы на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2018 год в сфере холодного водоснабжения в размере 1,07 кВт*ч/м3, на 2019-2021 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду МП «Водоканал» Тайгинского городского округа (г. Тайга)

на период с 01.08.2018 по 31.12.2021

| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удель-ный расход электри-ческой энерги, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2018 | 654,77 | х | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2019 | х | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 32,17 | 0,84 |

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения технической воды в соответствии с представленными договорами с потребителями на техническую воду.

Планируемый объем отпущенной технической воды по категориям потребителей составил:

- на 2018 год – 37645,80 м3;

- на 2019 год – 37645,80 м3;

- на 2020 год – 37645,80 м3;

- на 2021 год – 37645,80 м3;

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, составляет:

- на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 – 916,29 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 916,29 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 458,15 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 458,15 тыс. руб.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 483,56 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 483,56 тыс. руб.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 483,56 м3, в том числе на потребительский рынок – 483,56 м3.

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 493,16 м3, в том числе на потребительский рынок – 493,16 м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 493,16 м3, в том числе на потребительский рынок – 493,16 м3.

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 520,26 м3, в том числе на потребительский рынок – 520,26 м3.

«Техническая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифа на техническую воду на период с 01.06.2018 по 31.05.2019 (исх. от 31.05.2018      № 483, вх. от 31.05.2018 № 2708). Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») заявлена на уровне – 63087,0 тыс. руб. Тариф в заявление заявлен – 55,48 руб./м3. Организацией было направлено повторное заявление  о корректировке ранее направленного заявления (исх. от 28.06.2018 № 569, вх. от 28.06.2018 № 3128), в котором тариф на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 заявлен в размере 53,15 руб./м3, на период 01.01.2019 по 31.12.2019 в размере 54,49 руб./м3, на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 в размере 56,90 руб./м3, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в размере 59,42 руб./м3.

Необходимая валовая выручка с учетом календарной разбивки определена на следующем уровне:

- с 01.01.2018 по 31.12.2018 – в размере 916,29 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 916,29 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в размере 458,15 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 458,15 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 483,56 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 483,56 тыс. руб.

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 483,56 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 483,56 тыс. руб.

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 493,16 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 493,16 тыс. руб.

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 493,16 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 493,16 тыс. руб.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 520,26 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 520,26 тыс. руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

- Базовый уровень операционных расходов на 2018 год

Расходы организации на 2018 год заявлены на период с 01.08.2018 по 31.12.2018. Регулирующим органом учтены затраты в годовом выражении.

«Реагенты»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 26,97 тыс. руб., гипохлорит натрия в количестве 0,99 т., по цене 23730 руб. /т. Коагулянт в количестве 0,04 т по цене 91770, руб./т.

Регулирующим органом расходы по данной статье отклонены, ввиду отсутствия документального подтверждения использования реагентов для технической воды.

«Закупка заполнителей фильтров»

Организацией заявлены расходы в сумме 43,83 тыс. руб.

Данная статья расходов финансируется за счет средств органов местного самоуправления, в связи с чем отклонена регулирующим органом.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 166,55 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – 14054,85 руб./чел./мес., численность основного производственного персонала – 2,37 человека.

Расходы приняты на уровне 260,0 тыс. руб. по фактическим затратам 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018 – 103,7 в доле объема технической воды (3,3%) от общего объема полезного отпуска питьевой воды. Уровень среднемесячной заработной платы составил 12961,30 руб. /чел./мес.

Численность ОПП учтена по фактической численности за 2017 г. в доле технической воды (3,3%) в общем объеме полезного отпуска питьевой воды и составила 1,68 человека.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Затраты по данной статье на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 заявлены организацией в сумме 50,30 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала предлагается принять в размере 78,52 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (0,20%).

«Цеховые расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 135,14 тыс. руб. Затраты на оплату труда цехового персонала 74,23 тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы, заявленный организацией – 13746,30 руб./чел./мес., численность персонала – 1,08 человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала в размере 22,42 тыс. руб.

Прочие цеховые расходы заявлены в сумме 38,49 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 207,51 тыс. руб. ФОТ цехового персонала принят по фактическим затратам за 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018 г. – 103,7 в доле объема технической воды (3,3%) – 121,76 тыс. руб. Уровень среднемесячной заработной платы составит 12705,40 руб./чел./мес., численность персонала составляет 0,80 человека. Численность учтена по фактической численности 2017 г. в доле объема технической воды (3,3%).

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда цехового персонала принимаются в соответствии с действующим законодательством в размере 36,77 тыс. руб.

Прочие цеховые расходы принимаются в размере 48,98 тыс. руб. – по фактическим затратам 2017 г. с индексом-дефлятором Минэкономразвития РФ на 2018 год 103,7 в доле выручки от реализации услуг холодного водоснабжения за 2017 г. (58,7%) с учетом доли объема технической воды (3,3%).

«Прочие производственные расходы»

Организации заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 30,12 тыс. руб., в частности: расходы на лабораторные анализы в размере 11,24 тыс. руб., расходы на охрану труда в размере 4,97 тыс. руб., расходы по охране объектов ЧОП – 9,66 тыс. руб., расходы на топливо (уголь)для котельных на водозаборе – 4,25 тыс. руб.

Расходы принимаются в сумме 29,22 тыс. руб.

Расходы на проведение лабораторных анализов отклонены регулирующим органом ввиду отсутствия документального подтверждения необходимости проведения анализа технической воды.

Расходы на охрану труда не подтверждены данными бухгалтерского учета за 2017 г. и поэтому отклонены регулирующим органом.

Расходы на охрану объектов ЧОП учтены по предложению организации в доле объема технической воды (3,3%) в размере 23,31 тыс. руб.

Расходы на топливо (уголь) для котельных на водозаборе приняты по факту 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018 г. – 103,7 в доле объема технической воды (3,3%) – 5,91 тыс. руб.

«Расходы на проведение АВР»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 15,70 тыс. руб., в части материалов на ремонт 15,70 тыс. руб.

Расходы принимаются в сумме 5,11 тыс. руб. по фактическим затратам за 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018 г. – 103,7 в доле технической воды (3,3%).

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией для учета в необходимой валовой выручке заявлены затраты в сумме 24,69 тыс. руб. в части материалов на ремонт.

Ввиду финансирования данных затрат органом местного самоуправления г. Тайга затраты отклонены регулирующим органом.

«Административные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 70,34 тыс. руб. на период с 01.08.2018 по 31.12.2018.

ФОТ административного персонала заявлен в размере 42,34 тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы АУП, заявленный организацией – 21170,0 руб./чел./мес., численность персонала – 0,40 человека.

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда АУП в размере 12,79 тыс. руб.

Прочие расходы в размере 15,21 тыс. руб.

Регулирующим органом расходы на 2018 год учтены в годовых значениях.

Расходы на период приняты на уровне 74,41 тыс. руб. ФОТ АУП сформирован на уровне минимального размера оплаты труда в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41 – ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 50,57 тыс. руб.

Уровень среднемесячной заработной платы АУП составит 14511,90 руб./чел./мес., численность персонала принимается в количестве 0,29 человек. Численность АУП учтена по фактической численности за 2017 г. в доле объема технической воды (3,3%).

Отчисления на социальные нужды принимаются в соответствии с законодательством в размере 15,27 тыс. руб. с учетом размера страхового тарифа на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 0,2 %.

Прочие расходы принимаются по фактическим затратам, сформированным на счете 26 за 2017 г. с учетом ИПЦ на 2018 г. -103,7 в доле объема технической воды (3,3%) – 8,57 тыс. руб.

Базовый уровень операционных расходов на 2018 год составил 654,77 тыс. руб. Уровень операционных расходов на 2019 год принят в размере 674,41 тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом коэффициента индексации 1,030. Уровень операционных расходов на 2020 год принят в размере 694,65 по плановой смете 2019 года с учетом коэффициента индексации 1,030. Уровень операционных расходов на 2021 год принят в размере 715,49 тыс. руб. по плановой смете 2020 года с учетом коэффициента индексации 1,030.

- Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже), энергия СН 2 (1-20 кВ).

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 168,80 тыс. руб.  в том числе средний тариф по всем видам энергии 4,73 руб./кВт.ч., объем – 35,68 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2018 по 31.12.2018 приняты на уровне 219,83 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят по предложению организации, в том числе по видам энергии:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 6,01 руб./кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 4,04 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2018 по 31.12.2018 объем электроэнергии определен по плановому удельном расходу на 2017 г. на питьевую воду:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 16,20 тыс.кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 30,31 тыс.кВт.ч.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2019 год расходы по данной статье в сумме 425,15 тыс. руб.  в том числе средний тариф по всем видам энергии 4,96 руб./кВт.ч., объем – 85,63 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняты на уровне 219,86 тыс. руб. В том числе за период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 109,93 тыс. руб.; за период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 109,93 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят по предложению организации, сформированному при первом обращении с заявлением на период с 01.06.2018 по 31.05.2019, в том числе по видам энергии:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 6,01 руб./кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 4,04 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2019 по 31.12.2019 объем электроэнергии определен по плановому удельному расходу на 2017 г. на питьевую воду.

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 16,20 тыс.кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 30,31 тыс.кВт.ч.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2020 год расходы по данной статье в сумме 445,99 тыс. руб.  в том числе средний тариф по всем видам энергии 5,21 руб./кВт.ч., объем – 85,63 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 приняты на уровне 231,95 тыс. руб. В том числе за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 115,97 тыс. руб.; за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 115,97 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2019 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,5, в том числе по видам энергии:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 6,34 руб./кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 4,26 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 объем электроэнергии определен по плановому удельному расходу предыдущего периода:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 16,20 тыс.кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 30,31 тыс.кВт.ч.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2021 год расходы по данной статье в сумме 467,84 тыс. руб.  в том числе средний тариф по всем видам энергии 5,46 руб./кВт.ч., объем – 85,63 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 приняты на уровне 244,71 тыс. руб. В том числе за период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 122,35 тыс. руб.; за период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 122,35 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2020 года, с учетом индекса Минэкономразвития РФ 105,5, в том числе по видам энергии:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 6,69 руб./кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 4,50 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 объем электроэнергии определен по плановому удельному расходу предыдущего периода:

- энергия НН (0,4 кВ и ниже) – 16,20 тыс.кВт.ч.

- энергия СН 2 (1-20 Кв) – 30,31 тыс.кВт.ч.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств»

Организацией на 2018 заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 77,45 тыс. руб. на 2019 год – 193,88 тыс. руб. на 2020 год – 202,22 тыс. руб., на 2021 год – 210,91 тыс. руб.

Расходы по статье приняты по плановой смете 2018 г., утвержденной для питьевой воды с учетом доли объема технической воды (3,3%), т.к. имущество построено в рамках целевой программы за счет бюджетных средств – 18,14 тыс. руб.

Расходы на 2019 год учтены на уровне 2018 года – 18,14 тыс. руб. Расходы на 2020 г.,2021 г. учтены на уровне 2019 года.

- Неподконтрольные расходы

«Затраты на покупную тепловую энергию»

Организацией заявлены расходы на 2018 год в сумме 2,07 тыс. руб., на 2019 год – 5,19 тыс. руб., на 2020 год – 5,42 тыс. руб., на 2021 год – 5,65 тыс. руб.

Расходы на 2018 год приняты по фактическим затратам 2017 года с учетом ИПЦ на 2018 г. – 103,7 в доле объема технической воды (3,3%) в объеме полезного отпуска питьевой воды, заявленного организацией на 2019 г. – 3,52 тыс. руб., на 2019 год – 3,62 тыс. руб., на 2020 год – 3,76 тыс. руб., на 2021 год – 3,92 тыс. руб.

«Расходы на арендную плату»

Организацией расходы заявлены в сумме 3,69 тыс. руб. на 2019 год – 9,23 тыс. руб., на 2020 г. – 9,63 тыс. руб., на 2021 г. – 10,04 тыс. руб.

Расходы приняты на уровне 8,83 тыс. руб. по предложению организации в доле объема технической воды (3,3%). На 2019 г.,2020 г.,2021 г. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на уплату водного налога и налога на имущество.

На 2018 год:

- водный налог – 10,70 тыс. руб.;

- налог на имущество – 7,36 тыс. руб.

На 2019 год:

- водный налог – 26,78 тыс. руб.;

- налог на имущество – 18,43 тыс. руб.

На 2020 год:

- водный налог – 27,93 тыс. руб.;

- налог на имущество - 19,23 тыс. руб.

На 2021 год:

- водный налог – 29,13 тыс. руб.;

- налог на имущество – 20,05 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно действующему законодательству, с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2018 год в сумме 11,21 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 11,21 тыс. руб. по фактическим затратам за 2017 г.  в доле объема технической воды с учетом повышающего коэффициента 1,15.

Затраты на уплату налога на имущество отклонены ввиду отсутствия подтверждения отнесения в учете на конкретные объекты имущества, кроме того, отсутствует раздельный бухгалтерский учет питьевой и технической воды, оборудование и объекты для производства которой идентичны.

- 2019 год в сумме 16,86 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 16,86 тыс. руб. по плану 2018 с учетом повышающего коэффициента 1,15.

- 2020 год в сумме 19,39 тыс. руб., в том числе:

водный налог – 19,39 тыс. руб. по плану 2019 с учетом повышающего коэффициента 1,15.

- 2021 год в сумме 22,35 тыс. руб., в том числе:

водный налог - 22,35 тыс. руб. по плану 2020 года с учетом повышающего коэффициента 1,15.

Тарифы на техническую воду

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей технической воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду на период с 01.08.2018 по 31.12.2021 приведенные в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на техническую воду, реализуемую

МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

на потребительском рынке с 01.08.2018 по 31.12.2021

| Организация | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга) | 2018 | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | 24,34 | 104,3 |
|  | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 24,34 | 100,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 25,69 | 105,5 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 25,69 | 100,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 26,20 | 102,0 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 26,20 | 100,0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 27,64 | 105,5 |

Приложение № 12 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Производственная программа

МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

в сфере холодного водоснабжения технической водой

на период с 01.08.2018 по 31.12.2021

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Муниципальное предприятие «Водоканал» Тайгинского городского округа |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652401, Кемеровская область, г. Тайга, ул. Никитина, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.08. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 23457 | 27750 | 27750 |  | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 23457 | 27750 | 27750 |  | 27750 | 27750 | 27750 | 27750 |
| 7. | Потери воды | м3 | 7546 | 8927 | 8927 |  | 8927 | 8927 | 8927 | 8927 |
| 7.1. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 32,17 | 32,17 | 32,17 |  | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |
| 8. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 15911,1 | 18822,9 | 18822,9 |  | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 |
| 8.1. | Потребительский рынок | м3 | 15911,07 | 18822,9 | 18822,9 |  | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 |
| 8.1.1. | - население | м3 | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 8.1.2. | - прочие потребители | м3 | 15911,07 | 18822,9 | 18822,9 |  | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 | 18822,9 |
| 8.2. | Собственные нужды производства | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.08. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |  |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 387,27 | 458,15 |  | 483,56 | 483,56 |  | 493,16 | 493,16 |  | 520,26 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение технической водой | 01.08.2018 | 31.12.2021 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 33 | 20 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | 28 | 15 | - | - | - | - |  |
| 2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 33,37 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 | 32,17 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год | Эффективность производственной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Показатели качества технической воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 32,17 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения технической воды | - | 0,84 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 13 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Приложение № 14 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Одноставочные тарифы на техническую воду

МП «Водоканал» ТГО (г. Тайга)

на период с 01.08.2018 по 31.12.2021

| Наименование потребителей | Тарифы, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  | с 01.08. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 24,34 | 24,34 | 25,69 | 25,69 | 26,20 | 26,20 | 27,64 |

Приложение № 15 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке

на период с 01.08.2018 г. по 31.12.2019 г.

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – специалист), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду и водоотведение, реализуемые на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Чебулинскому муниципальному унитарному предприятию бытового обслуживания (далее – организация) передано в хозяйственное ведение муниципальное имущество коммунального комплекса на основании Постановления от 04.05.2018 № 168 – па «О передаче в хозяйственное ведение муниципального имущества Чебулинского муниципального района Чебулинскому муниципальному унитарному предприятию бытового обслуживания».

Общая протяженность водопроводных сетей, согласно данным, представленным организацией, составляет 121796 м.

Общая протяженность канализационных сетей, согласно данным, представленным организацией, составляет 6950 м.

Основными видами деятельности организации в соответствии с представленным Уставом являются:

- производство и оказание бытовых услуг: ремонт и пошив обуви, ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин, химчистка и крашение одежды, парикмахерские услуги, услуги фотоателье, ритуальные услуги;

- производство и оказание жилищных услуг: текущее содержание и обслуживание жилого фонда;

- забор, очистка и распределение воды;

- сбор и обработка сточных вод;

- прочие услуги.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Организацией материалы по расчету тарифов на 2018-2019 гг. подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью организации.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018-2019 годы.

Ввиду того, что имущество, используемое для осуществления регулируемых видов деятельности передано организации в мае 2018 года, фактически сложившихся затрат, понесенных организацией при осуществлении регулируемых видов деятельности не представлено. Все заявленные статьи расходов сформированы на основании расчетных данных расчетным путем.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение питьевой водой и водоотведение, принимаемых для расчета тарифов на 2018-2019 годы, производилась на основе анализа общей плановой сметы расходов организации, ранее обслуживающей данные объекты коммунальной инфраструктуры. В соответствии с п.п. «г» п.22 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» орган регулирования использует данные по организации, ранее обслуживающей имущество данного  коммунального комплекса в качестве сведений о расходах на приобретаемые товары (работы, услуги), производимые другими регулируемыми организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения в сопоставимых условиях.

Оценка финансового состояния организации

Организация находится на упрощенной системе налогообложения.

Тарифы для организации устанавливаются впервые.

Объективные сведения о понесенных затратах, полученных доходах за 2017 год организацией не представлены. Дать оценку имущественному и финансовому состоянию организации не представляется возможным.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере:

- холодного водоснабжения питьевой водой по категориям потребителей на уровне плановых показателей 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на период регулирования;

- водоотведения по категориям потребителей на уровне плановых показателей 2017 года организации, ранее обслуживающей систему в пересчете на период регулирования.

Планируемый объем отпущенной   воды по категориям потребителей:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 229498,76 м3, в том числе на потребительский рынок – 229498,76 м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 271498,54 м3, в том числе на потребительский рынок – 271498,54 м3.

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 271498,54 м3, в том числе на потребительский рынок – 271498,54 м3.

Планируемый объем принятых сточных вод по категориям потребителей:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 70557,34 м3, в том числе на потребительский рынок – 70557,34 м3;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 83469,80 м3, в том числе на потребительский рынок – 83469,80 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 83469,80 м3, в том числе на потребительский рынок – 83469,80 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 5381,75 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 5381,75 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 6366,64 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6366,64 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 6366,64 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 6366,64 тыс. руб.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения, составляет:

- на период с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 1955,14 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 1955,14 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2312,95 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2312,95 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 - 2449,0 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 2449,0 тыс. руб.

Расчет необходимой валовой выручки произведен методом экономически обоснованных расходов (затрат).

- «Питьевая вода»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление (исх. от 18.06.2018 №14, вх. от 19.06.2018 № 2952) об установлении тарифа на питьевую воду на период с 01.07.2018 по 30.06.2018.  При этом финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки, заявленная организацией в сфере холодного водоснабжения, составляет 21357,37 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 21357,37 тыс. руб.  Тариф заявлен – 41,49 руб./м3.

Регулирующим органом принято решение об установлении тарифов следующими периодами календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 – в размере 5381,75 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 6366,64 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 6366,64 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

  - Производственные расходы

    - «Реагенты»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 183,06 тыс. руб., в том числе количество реагентов (гипохлорит натрия) 3,6 т., цена 50850 руб./т.

Расходы по статье в пересчете на регулируемый период, с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 48,41 тыс. руб. Количество принято по предложению организации в пересчете на данный период календарной разбивки 1,52 т. Организацией заявлена цена на гипохлорит, в значительной мере превышающая среднерыночную при анализе затрат организаций, осуществляющих деятельность в сопоставимых условиях.  Цена на гипохлорит учтена по плановой смете 2017 г. организации, ранее обслуживающей систему ВС (осуществляющей деятельность в сопоставимых условиях), с учетом ИПЦ на    2018 г. 103,7 % и составила 30591,50 руб./т.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 57,27 тыс. руб. Количество учтено по предложению организации в пересчет на плановый период календарной разбивки – 1,80 т. Цена на гипохлорит учтена на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ на 2019 г. – 104,0 % и составила 31815,16 руб./т.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 57,27 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 7353,50 тыс. руб., в том числе объем энергии 1288,82 тыс.кВт.ч, тариф 5,71 руб./кВт.ч.

Поставка электрической энергии осуществляется гарантирующим поставщиком – ОАО «Кузбассэнергосбыт». Электроэнергия НН (0,4 кВ и ниже).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 1981,35 тыс. руб.

Объем электроэнергии рассчитан по удельному расходу плановой сметы 2017 года организации, ранее обслуживающей систему – 347,26 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч. электроэнергии принята на уровне, предложенном организацией в размере 5,71 руб./кВтч.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2343,95 тыс. руб.

Объем электроэнергии рассчитан по удельному расходу предыдущего периода – 410,82 тыс. кВтч. Средняя цена принята по плановой смете предыдущего периода в размере 5,71 руб./кВтч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2343,95 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

    - «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2595,08 тыс. руб. при численности 13 человек и средней заработной плате 16635,13 руб./чел./мес.

Отсутствует фактическое подтверждение начисления в бухгалтерском учете, учтено на 2018 год в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41 – ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента – 14 511,90 руб./чел./мес.

На 2019 год на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ 104,0 % – 15092,38 руб./чел./мес. Численность принята в соответствии со штатным расписанием организации в количестве 13 человек.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 943,27 тыс. руб.;

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1177,21 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1177,21 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.4.«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 783,71 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 284,87 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 355,52 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 355,2 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.5. «Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 1784,65 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату цехового персонала 1370,70 тыс. руб. при численности 6,40 человека и средней заработной плате             17847,66 руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала 413,95 тыс. руб.

Отсутствует фактическое подтверждение начисления в бухгалтерском учете, учтено на 2018 год по плановой смете организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения с учетом ИПЦ на 2018 год – 103,7 %, на 2019 год по плану 2018 с учетом ИПЦ на 2019 – 104,0 %. Численность принята в количестве 6 человек по плановой смете организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения, так как обоснования увеличения численности до 6,4 человека не представлено, фактическая расстановка и распределение цехового персонала не подтверждены.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 594,76 тыс. руб.

Фонд оплаты труда принят в размере 456,81 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата 15226,91 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды приняты в размере 137,96 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 742,26 тыс. руб.

Фонд оплаты труда принят в размере 570,10 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата составила 15835,98 руб./чел./мес.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды приняты в размере 172,17 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 742,26 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.1.6. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 3243,26 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя лабораторные анализы 850,72 тыс. руб., расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 1865,36 тыс. руб., охрана труда 272,17 тыс. руб., канцтовары, материалы 215,65 тыс. руб., спецодежда, мыло, медосмотр – 39,36 тыс. руб.

Регулирующим органом в данной статье на весь период с 01.08.2018 по 31.12.2019 учтены прочие производственные расходы (ГСМ и /или аренда спецтехники) в размере 353,44 тыс. руб. из услуги водоотведения.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 321,75 тыс. руб.

Затраты по статье «Лабораторные анализы» в размере 29,77 тыс. руб. заявленные расходы не подтверждены заключенными договорами, выставленными счетами – фактурами учтено по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения с учетом ИПЦ на 2018 год -103,7 %.

«Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники)» 227,33 тыс. руб., заявленные расходы не подтверждены заключенными договорами, выставленными счетами – фактурами, актами на списание учтено по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения с учетом ИПЦ на 2018 год -103,7 %.

«Сотовая связь» отклонено регулирующим органом, т.к. отсутствует обоснование (отсутствует коллективный договор, приказ о возмещении стоимости сотовой связи).

«Охрана труда» 52,63 тыс. руб., заявленные расходы не подтверждены заключенными договорами, выставленными счетами – фактурами, актами на списание учтено по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения с учетом ИПЦ на 2018 год -103,7 %.

«Канцтовары, материалы» 12,02 тыс. руб. приняты по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему, в пересчете на регулируемый период.

«Спецодежда, мыло, медосмотр» расходы учтены в статье «охрана труда».

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 290,05 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки, в пересчете на регулируемый период.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 290,05 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.2. Ремонтные расходы

1.2.1. «Капитальный ремонт основных средств»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 905,93 тыс. руб.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты по аналитическим данным анализа сметных расчетов, дефектных ведомостей (проводится экспертом РЭК КО), учтены только материалы и транспортные расходы на следующем уровне с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 212,75 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 235,20 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 235,20 тыс. руб.

1.3. «Административные расходы»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 3762,68 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату 2717,10 тыс. руб. при численности 12 человек и средней заработной плате 18868,75 руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы 820,56 тыс. руб., прочие административные расходы 225,02 тыс. руб. (в том числе канцтовары 72,08 тыс. руб., материалы – 21,16 тыс. руб., информационные услуги – 131,78 тыс. руб.).

Расходы по статье приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 784,04 тыс. руб.

Фонд оплаты труда принят в размере 461,34 тыс. руб., средняя заработная плата персонала АУП принята по предложению организации 18868,75 руб./чел./мес. Численность принята 4,89 человека, из которых 1,38 человека учтено из услуги водоотведения.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды приняты в размере 139,32 тыс. руб.

Прочие административные расходы приняты в размере 183,37 тыс. руб. по предложению организации, кроме того, учтены затраты в сумме 148, 55 тыс. руб. из услуги водоотведения.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 885,52 тыс. руб.

Фонд оплаты труда принят в размере 553,61 тыс. руб., средняя заработная плата персонала АУП составила 18868,75 руб./чел./мес. по предложению организации. Численность принята 4,89 человека на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Отчисления на социальные нужды, страховые нужды приняты в размере 167,19 тыс. руб.

Прочие административные расходы приняты в размере 164,72 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 885,52 тыс. руб., на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

1.4. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены (в расчете на год) расходы по данной статье в сумме 528,0 тыс. руб. и включают в себя расходы по водному налогу.

Затраты по водному налогу рассчитаны в соответствии с действующим законодательством.

Заявленные расходы не подтверждены налоговыми декларациями и плановым расчетом уплаты водного налога на период действия тарифов, учтено по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему водоснабжения, с учетом повышающего коэффициента 1,15 на 2018 и 2019 годы соответственно.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 156,75 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 216,0 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 216,0 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Организация применяет УСН, регулирующим органом учтен единый налог в размере 1% от НВВ.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 53,81 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 63,67 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 63,67 тыс. руб.

1.5. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 217,50 тыс. руб., в частности, прибыль на реализацию производственной программы 108,75 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 87,0 тыс. руб., налог на прибыль на реализацию производственной программы 21,75 тыс. руб.

Отклонено ввиду отсутствия коллективного договора и подтверждение обоснованности прибыли на реализацию производственной программы.

2. «Водоотведение»

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление (исх. от 18.06.2018 №14, вх. от 19.06.2018 № 2952) об установлении тарифа на водоотведение на период с 01.07.2018 по 30.06.2019.  При этом финансовые потребности рассчитаны на год.

Величина необходимой валовой выручки в сфере водоотведения составляет 8572,77 тыс. руб., тариф заявлен на уровне 65,33 руб./м3.

Регулирующим органом принято решение об установлении тарифов следующими периодами календарной разбивки:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 – в размере 1955,14 тыс. руб.;

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 2312,95 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 2449,0 тыс. руб.

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

2.1. Производственные расходы

2.1.1. «Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2120,49 тыс. руб., в том числе объем энергии 371,65 тыс.кВт.ч, тариф 5,71 руб./кВт.ч.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 896,23 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по предложению организации в пересчете на плановый период – 157,08 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч. электроэнергии принята на уровне, предложенном организацией в размере 5,71 руб./кВтч.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1060,25 тыс. руб.

Объем электроэнергии рассчитан по удельному расходу предыдущего периода – 185,83 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч. электроэнергии принята на уровне, предложенном организацией в размере 5,71 руб./кВтч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1060,25 тыс. руб. на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

2.1.2. «Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 2595,08 тыс. руб. при численности         13 человек и средней заработной плате 16635,13 руб./чел./мес.

Фонд оплаты труда рассчитан на 2018 год в соответствии с Федеральным законом от 07.03.2018 № 41 – ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с учетом районного коэффициента 14511,90 руб./чел./мес.  На 2019 год на уровне предыдущего периода календарной разбивки с учетом ИПЦ на 2019 год – 104,0 – 15092,38 руб./чел./мес. Численность принята 11 человек по плановой смете 2017 года организации, ранее обслуживающей систему водоотведения, обоснований увеличения численности до заявленного уровня не представлено.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 798,15 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 996,10 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 996,10 тыс. руб.

2.1.3.«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 783,71 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет на основании Федерального закона от 24.07.2009 № 212 – ФЗ (30%), а также в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125 – ФЗ (0,20%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 241,21 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 233,49 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 368,15 тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам.

2.2. «Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 719,43 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец.техники) 355,24 тыс. руб., прочие расходы 364,19 тыс. руб.

Расходы по статье в размере 353,44 тыс. руб. учтены в услуге водоснабжения. Расшифровки и подтверждения прочих расходов не представлено.

2.3. «Капитальный ремонт»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 540,06 тыс. руб.

Затраты отклонены регулирующим органом, так как не представлено обоснование необходимости ремонта устройства люков, железобетонных перекрытий, кирпичной кладки (отсутствует дефектная ведомость). Сметных расчетов на проведение иных видов работ по капитальному ремонту не представлено.

2.4. «Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 88,07 тыс. руб.

Затраты отклонены регулирующим органом, так как отсутствует подтверждение заявленных расходов.

2.5. «Административные расходы»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке затраты по данной статье в сумме 1725,93 тыс. руб.

Расходы по статье включают в себя заработную плату 1245,40 тыс. руб. при численности 5,50 человека и средней заработной плате 18869,70 руб./чел./мес., отчисления на соц. нужды от заработной платы 376,11 тыс. руб., прочие административные расходы 104,42 тыс. руб. (в том числе информационные услуги 53,82 тыс. руб., канцтовары 29,44 тыс. руб., материалы 21,16 тыс. руб.).

Расходы по статье в размере 727,36 тыс. руб. учтены в услуге водоснабжения, в том числе: ФОТ АУП в сумме 444,55 тыс. руб. с сохранением заявленного организацией уровня среднемесячной заработной платы, численность в количестве 1,38 человека, отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП 134,26 тыс. руб., прочие административные расходы 148,55 тыс. руб.

Расходы учтены планомерно на весь период с 01.08.2018 по 31.12.2019 с целью соблюдения темпа роста тарифов по периодам календарной разбивки.

2.6. «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией не заявлены расходы по данной статье.

Ввиду того, что организация применяет УСН, регулирующим органом учтен единый налог в размере 1% от НВВ.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.08.2018 по 31.12.2018 – 19,54 тыс. руб.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 23,12 тыс. руб.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 24,51 тыс. руб.

2.7. «Нормативная прибыль»

Организацией заявлены (в расчете на год) для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 394,55 тыс. руб., в частности, прибыль на реализацию производственной программы 271,40 тыс. руб., прибыль на социальное развитие 55,30 тыс. руб., налог на прибыль на реализацию производственной программы 67,85 тыс. руб.

Отклонено ввиду отсутствия коллективного договора и подтверждение обоснованности прибыли на реализацию производственной программы.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, водоотведения, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы:

. На питьевую воду:

- с 01.08.2017 по 31.12.2018 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 6 таблицы 2;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 6 таблицы 3;

2. На водоотведение:

- с 01.08.2018 по 31.12.2018 приведенный в графе 6 таблицы 1;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 приведенный в графе 6 таблицы 2;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 приведенный в графе 6 таблицы 3;

Таблица 1

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский), на потребительском рынке

с 01.08.2018 по 31.12.2018

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с тарифом предыдущей организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по предыдущей организации, ранее обслуживающей систему | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 71,5 | 22,08 | 41,49 | 23,45 | 106,2 |
|  | бюджетные организации | 13,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 15,3 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 67,1 | 25,73 | 65,33 | 27,71 | 107,7 |
|  | бюджетные организации | 32,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,6 |  |  |  |  |

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП бытового обслуживания (р. Чебулинский), на потребительском рынке

с 01.01.2019 по 30.06.2019

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с тарифом, действующим по организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 71,5 | 23,45 | 41,49 | 23,45 | 100 |
|  | бюджетные организации | 13,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 15,3 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 67,1 | 27,71 | 65,33 | 27,71 | 100 |
|  | бюджетные организации | 32,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,6 |  |  |  |  |

Таблица 3

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, реализуемые МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский), на потребительском рынке

с 01.07.2019 по 31.12.2019

| Организация | Категории потребителей | Доля отпуска питьевой воды по категориям потребителей, % | Тариф, руб./м3 |  |  | Темп роста тарифа по сравнению с тарифом, действующим по организации, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | действующий по организации | предлагаемый |  |  |
|  |  |  |  | организацией | РЭК КО |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 71,5 | 23,45 | 41,49 | 23,45 | 100 |
|  | бюджетные организации | 13,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 15,3 |  |  |  |  |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| МУП бытового обслуживания (р.Чебулинский) | население | 67,1 | 27,71 | 65,33 | 29,34 | 105,9 |
|  | бюджетные организации | 32,2 |  |  |  |  |
|  | прочие потребители | 0,6 |  |  |  |  |

Приложение № 16 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Производственная программа

МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.08.2018 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Чебулинское муниципальное унитарное предприятие бытового обслуживания |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652270, Кемеровская область, пгт. Верх - Чебула, ул. Октябрьская, 24 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2018 | 283,29 | - | - | - |
| 1.2. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2019 | 703,5 | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |  |
| - |  | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 295353,80 | 349405,48 | 349405,48 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | 5564,21 | 6582,50 | 6582,50 |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | 2808,52 | 3322,50 | 3322,50 |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | 2808,52 | 3322,50 | 3322,50 |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 286981,07 | 339500,48 | 339500,48 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 57482,31 | 68001,94 | 68001,94 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 229498,76 | 271498,54 | 271498,54 |
| 1.9.1. | Потребительский рынок | м3 | 229498,76 | 271498,54 | 271498,54 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | 164078,85 | 194106,35 | 194106,35 |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 65419,91 | 77392,19 | 77392,19 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 76121,55 | 90052,30 | 90052,30 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | 5564,21 | 6582,50 | 6582,50 |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 70557,34 | 83469,80 | 83469,80 |
| 2.3.1. | Потребительский рынок | м3 | 70557,34 | 83469,80 | 83469,80 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | 47356,21 | 56022,71 | 56022,71 |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 23201,13 | 27447,10 | 27447,10 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 76121,55 | 90052,30 | 90052,30 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 5452,89 | 6450,81 | 6518,68 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 1955,14 | 2312,95 | 2449,00 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.08.2018 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 2,06 | 2,06 | 2,06 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2018 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 20,03 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | 1,18 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 2,06 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |
| - Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 17 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Приложение № 18 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

МУП бытового обслуживания (Чебулинский муниципальный район)

на период с 01.08.2018 по 31.12.2019

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.08.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| 1. Питьевая вода |  |  |  |  |
| 1.1. | Население (НДС не облагается) | 23,76 | 23,76 | 24,01 |
| 1.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 23,76 | 23,76 | 24,01 |
| 2. Водоотведение |  |  |  |  |
| 2.1. | Население (НДС не облагается) | 27,71 | 27,71 | 29,34 |
| 2.2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 27,71 | 27,71 | 29,34 |

Приложение № 19 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Пояснительная записка

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» снижены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные).

В этой связи региональной энергетической комиссией Кемеровской области 12.07.2018 пересмотрены предельные тарифы в сторону снижения операторам ТКО, оказывающим услугу по захоронению твердых коммунальных отходов на территории Кемеровской области, в том числе по зоне деятельности «Юг»:

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2018 № 140 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 116 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МУП «Многоотраслевое коммунальное хозяйство» (г. Осинники)»;

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2018 № 145 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 118 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МУП «Управление единого заказчика» Краснобродского городского округа (пгт. Краснобродский)»;

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2018 № 146 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 112 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Феникс» (г. Киселевск)»;

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2018 № 147 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 10.08.2017 № 144 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк)»;

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2017 № 151 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 114 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Чистый город» (г. Киселевск)»;

- постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 12.07.2017 № 153 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.07.2017 № 120 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на обработку твердых коммунальных отходов, захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экологические технологии» (Новокузнецкий муниципальных район)».

Учитывая вышеизложенное, для регионального оператора по зоне деятельности «Юг» ООО «Экологические технологии» предлагается с 01.07.2018 произвести следующие корректировки:

1. Объемные показатели оставить без изменения согласно территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367, на ранее принятом уровне по захоронению твердых коммунальных отходов с разбивкой по соответствующим периодам.

2. Статью расходов «Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО» скорректировать в сторону снижения по причине внесения изменений в ранее утвержденные предельные тарифы операторов ТКО, оказывающих услугу по захоронению твердых коммунальных отходов:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 вместо учтенного ранее по данной статье значения 248405,49 тыс. руб., следует учесть 166666,29 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.01.2019 по 30.06.2019 вместо учтенного ранее по данной статье значения 242456,22 тыс. руб., следует учесть 166666,29 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 вместо учтенного ранее по данной статье значения 242933,54 тыс. руб., следует учесть 188100,26 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.01.2020 по 30.06.2020 вместо учтенного ранее по данной статье значения 240941,15 тыс. руб., следует учесть 188090,77 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 вместо учтенного ранее по данной статье значения 240999,11 тыс. руб., следует учесть 190906,15 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.01.2021 по 30.06.2021 вместо учтенного ранее по данной статье значения 240999,11 тыс. руб., следует учесть 190906,15 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 вместо учтенного ранее по данной статье значения 255218,06 тыс. руб., следует учесть 202169,61 тыс. руб., рассчитанное по предельным тарифам с учетом снижения ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду.

3. Включить в необходимую валовую выручку статью «Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания».

Пунктом 26 главы V основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.05.2016 № 484 «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено, что при принятии решения об установлении долгосрочных тарифов органы регулирования тарифов в целях сглаживания их роста, обусловленного установлением тарифов с календарной разбивкой по полугодиям, могут перераспределять необходимую валовую выручку регулируемой организации по годам первого и (или) последующих долгосрочных периодов регулирования.

В каждом году долгосрочного периода регулирования (нескольких долгосрочных периодов регулирования) необходимая валовая выручка, рассчитанная с учетом ее перераспределения, осуществляемого в целях сглаживания роста тарифов, может отличаться от необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета такого перераспределения, не более чем на 12 процентов.

Пунктом 37 главы IV методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами» определено, что величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:

, (тыс. руб.) (7)

, (тыс. руб.) (8)

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;

НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

В связи с тем, что после корректировки статьи расходов «Расходы регионального оператора по обезвреживанию, захоронению ТКО на объектах, используемых для обращения с ТКО» из-за неравномерности в целях сглаживания роста тарифов, обусловленного календарной разбивкой возникла необходимость перераспределения необходимой валовой выручки 2019, 2020, 2021 годов, учесть статью расходов «Величина изменения НВВ, проводимого в целях сглаживания» рассчитанную в рамках действующего законодательства, в том числе по периодам:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 0 тыс. руб.;

с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере -16391,35 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере -16391,35 тыс. руб.;

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере -6569,92 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере -6569,92 тыс. руб.;

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 14890,16 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 31032,38 тыс. руб.

4. Скорректировать финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами с учетом вышеуказанных изменений, в том числе:

с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 679948,35 тыс. руб.;

с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 679948,35 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 720298,58 тыс. руб.;

с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 720298,58 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 762921,53 тыс. руб.;

с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 762921,53 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 790319,67 тыс. руб.

5. Скорректировать единые тарифы на услугу регионального оператора 
ООО «Экологические технологии» по обращению с твердыми коммунальными отходами, в том числе:

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 в размере 416,68 руб./м3;

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере 416,68 руб./м3;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере 441,41 руб./м3;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 в размере 441,41 руб./м3;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 в размере 467,53 руб./м3;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 в размере 467,53 руб./м3;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 в размере 484,32 руб./м3.

6. Внести изменения в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.06.2018 № 100 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологические технологии» в части финансовых потребностей, утвержденных тарифов.

Приложение № 20 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Производственная программа

единого регионального оператора ООО «Экологические технологии»

в области обращения с твердыми коммунальными отходами

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Экологические технологии» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Запорожская, 21А |
| Лицо, ответственное за разработку производственной программы | Управляющий директор Андрей Иванович Функ |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы | 8-905-071-11-09 электронная почта info@kuzro.ru |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |
| Должностное лицо, утвердившее производственную программу | Председатель РЭК КО Малюта Дмитрий Владимирович |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы | 8(3842) 36-28-28, электронная почта rec@kemnet.ru |
| Период реализации | 2018-2021 годы |

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Планируемые объемы обрабатываемых

и размещаемых твердых коммунальных отходов

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Объем твердых коммунальных отходов | м3 | 1 631 813 | 1 631 650 | 1 631 650 | 1 631 813 | 1 631 813 | 1 632 303 | 1 632 303 |

Раздел 4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами, тыс. руб. | 679948,35 | 679948,35 | 720298,58 | 720298,58 | 762921,53 | 762921,53 | 790319,67 |

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойная обработка, захоронение твердых коммунальных отходов | 2018 год | 2021 год |

Раздел 6. Показатели эффективности объектов, используемых для обработки и захоронения твердых коммунальных отходов

В отношении единого регионально оператора ООО «Экологические технологии» не устанавливаются.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 21 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Приложение № 22 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Единые тарифы

на услугу регионального оператора

ООО «Экологические технологии»

по обращению с твердыми коммунальными отходами

на 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 ** |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1. | Население (с НДС) * | 491,68 | 491,68 | 520,86 | 520,86 | 551,69 | 551,69 | 571,50 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 416,68 | 416,68 | 441,41 | 441,41 | 467,53 | 467,53 | 484,32 |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Тарифы предъявляются потребителям по зоне деятельности ЮГ.

».

Приложение № 23 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск)  на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) потери теплоносителя составляют 197,91 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям  213,99  Гкал (10,06% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 197,91 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 12,35 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,21 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 169,00 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,13 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1,27 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 10,06% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч |  |  |  |  |
| 3.1 | количество, ед: | - |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | - |
|  | ЦТП | * | * | * | - |

* В 2015-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 197,91 | 0,2140 | 10,06% | 0,00 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)  на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов  ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) потери теплоносителя составляют 1018,54 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 2018,6 Гкал (11,78% от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1018,54 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 63,58 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 1602,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 0,0028 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,02 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 858,54 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 17,13 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 3,23 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  конденсат |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 2,35 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: |  |  |  |  |
|  |  пар |  |  |  |  |
|  |  вода | * | * | * | 11,78% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | - |
| 3.1 | количество, ед: | - |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | - |
|  | ЦТП | * | * | * | - |

* В 2015-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного за-ключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 1018,54 | 2,0186 | 11,78% | 0,00 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки), для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)  на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,63. Обращаем внимание, что в 2018 году планируется заменить котлы на котлы КВр 0,93 КБ (2 единицы). Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо - подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- данные о теплотрассах;

- схемы теплотрасс;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 год;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

По расчетам специалистов  ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) потери теплоносителя составляют 387,68 м. куб., потери теплоэнергии при передаче тепла потребителям по тепловым сетям 463,5 Гкал (12,33 % от отпуска тепловой энергии).

В связи с тем, что насосное оборудование установлено в котельных и не относится к теплосетевому оборудованию, норматив технологических затрат электрической энергии на передачу тепла для данной схемы теплоснабжения не рассчитывается.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И РАСХОДА ТЕПЛА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ)

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчет | отчет | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,00 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,00 |
|  | · вода | * | * | * | 387,68 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  | · вода | * | * | * | 22,78 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  | · вода | * | * | * | 1702,00% |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,0000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,0000 |
|  | · вода | * | * | * | 0,2930 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  | · вода | * | * | * | 0,463 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  | · вода | * | * | * | 315,24 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 3,76 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 1,43 |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар | * | * | * | 0,000 |
|  | · конденсат | * | * | * | 0,000 |
|  | · вода | * | * | * | 1,47 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %: | * | * | * | 12,33% |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | * | * | * | 12,33% |
| 3 | э л е к т р и ч е с к а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 3.1 | расход электроэнергии. тыс.кВт*ч | * | * | * | 0,000 |
| 3.1 | количество, ед: |  |  |  |  |
|  | ПНС | * | * | * | 0,000 |
|  | ЦТП | * | * | * | 0,000 |

* В 2016-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии  на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал |  | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) | Теплоноситель - пар |  |  |  |
|  | Теплоноситель - конденсат |  |  |  |
|  | Теплоноситель - вода |  |  |  |
|  | 7878,370 | 7,663 | 13,8% | 0,00 |

Экспертное заключение  региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» г. Таштагол, Таштагольский район, для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям ООО «Теплоснабжение» на 2018 год

«25» июля 2018 г.                                     	   	                             г. Кемерово

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- температурный график работы котлов;

- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- структура отпуска тепловой энергии на 2018 г.;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 марта 2009 г. № 13513).

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| №№ пп. | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | план | план | расчет |
| 1 | т е п л о н о с и т е л ь |  |  |  |  |
| 1.1 | потери и затраты теплоносителя, т(м3): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 7419,21 | 7412,64 | 6627,76 |
| 1.2 | среднегодовой объем тепловых сетей, м3: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 463,12 | 462,71 | 413,72 |
| 1.3 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 1602,00 | 1602,00 | 1602,00 |
| 1.4 | отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760): |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 0,183 | 0,183 | 0,183 |
| 2 | т е п л о в а я э н е р г и я |  |  |  |  |
| 2.1 | потери тепловой энергии, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 8,37 | 8,36 | 7,345 |
| 2.2 | материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2 |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 4023,39 | 3675,39 | 3204,03 |
| 2.3 | отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 39,26 | 38,837 | 39,631 |
| 2.4 | суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 5,32 | 5,25 |  |
| 2.5 | отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · конденсат |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 2,08 | 2,27 | 2,29 |
| 2.6 | отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть,%: |  |  |  |  |
|  | · пар |  |  |  |  |
|  | · вода | н/д | 20,91 | 21,52 | 18,53 |

Снижение потерь тепловой энергии, потерь и затрат теплоносителя в периоде регулирования по сравнению с утвержденным периодом обусловлено исключением из расчета некоторых неиспользуемых в периоде регулирования участков трубопроводов

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010  №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2018 год

| Организация | нормативы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | потери и затраты теплоносителей, т(м3) | потери тепловой энергии, тыс. Гкал | расход электроэнергии, тыс.кВтч |
| ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол) | Теплоноситель-пар |  |  |
|  | Теплоноситель-конденсат |  |  |
|  | Теплоноситель-вода |  |  |
|  | 6627,76 | 7,345 |  |

Приложение № 24 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 6627,760 | 7,345 | 0,000 |
| 2 | ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1018,540 | 2,019 | 0,000 |
| 3 | ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 7878,370 | 7,663 | 0,000 |
| 4 | ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) узел теплоснабжения котельные сельских поселений Топкинского района, ИНН 4230028336 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 387,680 | 0,464 | 0,000 |

Приложение № 25 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 2174,39 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 220,04 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 47,40 |
| % | * | * | 2,18 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 2126,99 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 224,94 |

* В 2016-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) |  | 224,9 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 17551,49 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 219,92 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 421,74 |
| % | * | * | 2,40 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 17129,75 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 225,34 |

* В 2016-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) |  | 225,3 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки), для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от тепловых котельных ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,63. Обращаем внимание, что в 2018 году планируется заменить котлы на котлы КВр 0,93 КБ (2 единицы). Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо- подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;

- пояснительная записка;

- договор муниципального имущества;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- копии паспортов котлов;

- сведения об объемах зданий;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план |
| по организации (в целом) |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | * | * | 3860,86 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | * | * | 218,48 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | * | * | 103,09 |
| % | * | * | 2,67 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | * | * | 3757,77 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | * | * | 224,48 |

* В 2016-2017 году предприятие не осуществляло регулируемые виды деятельности

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на  отпущенную тепловую энергию от котельных на 2018 год

| организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) |  | 224,5 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» г. Таштагол, Таштагольский район, для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных ООО «Теплоснабжение» на 2018 год

В Региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава (для организаций);

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- пояснительную записку по тепловым электростанциям и котельным, подведомственным организации;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов удельных расходов топлива, выполненной ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, зарегистрированной в Минюсте РФ за № 13512 от 16 апреля 2009 г., утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 40,765 | 40,115 | 40,803 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 39,261 | 38,847 | 39,631 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | 225,22 | 225,12 | 225,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | 1,504/ 3,69 | 1,268/ 3,16 | 1,173/ 2,87 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | 233,84 | 232,47 | 232,27 |
| по видам топлива |  |  |  |  |
| газ |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал |  |  |  |  |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс.Гкал/% |  |  |  |  |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  |  |  |  |
| каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 40,765 | 40,115 | 40,803 |
| Отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал | н/д | 39,261 | 38,847 | 39,631 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./Гкал | н/д | 225,22 | 225,12 | 225,59 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, тыс. Гкал/% | н/д | 1,504/ 3,69 | 1,268/ 3,16 | 1,173/ 2,87 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | н/д | 233,84 | 232,47 | 232,27 |

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению Региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию  на 2018 год.

Предложение по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электростанций и котельных на 2018 год

| организация | норматив на отпущенную тепловую энергию, |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВтч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол) | - | 232,27 |

Приложение № 26 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Нормативы удельного расхода топлива при производстве

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

с установленной мощностью производства электрической энергии

25 МВт и более, для регулируемых организаций на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, кг у.т./Гкал* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420 | Каменный уголь | 232,3 |
| 2 | ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154 | Каменный уголь | 224,9 |
| 3 | ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161 | Каменный уголь | 225,3 |
| 4 | ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) узел теплоснабжения котельные сельских поселений Топкинского района, ИНН 4230028336 | Каменный уголь | 224,5 |

# *Согласно Порядку определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденного Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323, удельный расход топлива рассчитан на отпущенную тепловую энергию.

Приложение № 27 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск) | Уголь | 0,198 | 0,171 | 0,027 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)  на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга) | Уголь | 1,605 | 1,383 | 0,222 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области  по материалам, представленным ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)  на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Коммунальная котельная пос. Трещевский.

Введена в эксплуатацию в 2011 году. Установленная мощность - 1,26 Гкал/час. В котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,63. Обращаем внимание, что в 2018 году планируется заменить котлы на котлы КВр 0,93 КБ (2 единицы). Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводо- подготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (школа, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и жилой многоквартирный дом. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. В неотопительный период горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2012-2015 годах. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из пенополиуретана. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 980,3 м. Температурный график в тепловых сетях 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн. Температурный график в тепловых сетях - 95/70° С со срезкой на 65° С.

Коммунальная котельная д. Малый Корчуган.

Введена в эксплуатацию в 2015 году. Установленная мощность - 1,6 Гкал/час. В Котельной установлено 2 водогрейных котла КВР-0,93 КБ. Постоянная циркуляция в системе отопления осуществляется 2-мя сетевыми и 2-мя подпиточными насосами. Химводоподготовка осуществляется установкой ВПУ-1 производительностью 1 т/ч. Основными потребителями тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения являются социальные объекты (детский сад, детский дом, культурно-досуговый центр, фельдшерско-акушерский пункт, администрация сельского поселения) и 3 жилых многоквартирных дома. Потребители подключены к тепловой сети по зависимой схеме, система горячего водоснабжения - открытая. Система теплоснабжения - 2-хтрубная, тупиковая. Прокладка тепловых сетей - надземная, подземная в непроходных каналах. Теплотрассы введены в эксплуатацию в 2011 годах. Тепловая изоляция надземных трубопроводов выполнена из пенополиуретана, подземных - из матов минеральной ваты. Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении - 740 м. Температурный график в тепловых сетях – 75/60° С со срезкой на 60° С. Холодная вода на котельную поступает из артезианской скважины. Деаэрация воды не осуществляется. Гидравлические испытания тепловых сетей были проведены в мае 2017 года. Для выработки тепловой энергии используется уголь марки ДР 0-200 (300). В котельной имеется закрытый склад для хранения угля вместимостью 80 тонн.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) | Уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |

Экспертное заключение региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол) на 2018 год

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области обратилось ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол)  (далее – Предприятие)  с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно;

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно, необходимого для надежной и стабильной работы котельных и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельных по каждому виду топлива раздельно.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от  10 августа 2012 г. № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Законом Кемеровской области от 28.06.2010 №70-ОЗ (ред. от 14.12.2010) «О разграничении полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в сфере жилищно-коммунального комплекса», рекомендую правлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области утвердить прилагаемые нормативы создания запасов топлива на котельных  предприятия на 2018 год.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных на 2018 год

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2018 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол) | Уголь | 2,802 | 2,411 | 0,391 |

Приложение № 28 к протоколу № 39

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 26.07.2018

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2018 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | ООО «Теплоснабжение» (г. Таштагол), ИНН 4252002420 | Каменный уголь | 2,802 | 2,411 | 0,391 |
| 2 | ООО «МариинскЭнергоСервис» (г. Мариинск), ИНН 4205363154 | Каменный уголь | 0,198 | 0,171 | 0,027 |
| 3 | ООО «ТайгаЭнергоСервис» (г. Тайга), ИНН 4205363161 | Каменный уголь | 1,605 | 1,383 | 0,222 |
| 4 | ООО «ТеплоЭнергоСбытПлюс» (г. Топки) узел теплоснабжения котельные сельских поселений Топкинского района, ИНН 4230028336 | Каменный уголь | 0,322 | 0,277 | 0,045 |