УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 40

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.08.2018г. 													 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Иванова Т.Н. | - начальник отдела правового обеспечения и организации закупок региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ляпустин Д.С. | - заместитель начальника по теплоэнергетике технического отдела ОАО «АЭЭ»; |
| Ким Е.Х. | - начальник управления тарифообразования КФ ООО «СГК». |

Повестка дня:

| 1. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч |
| --- | --- |
| 2. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.04.2016 № 41 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

Докладчик Незнанов П.Г., согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за подключение к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети Новокузнецка», ИНН 4217172700, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.04.2016 № 41 «Об установлении плановых и фактических показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы»

Докладчик Незнанов П.Г., согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает внести изменения в приложения № 1, 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 05.04.2016 № 41 «Об утверждении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения и утверждении инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк), в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.05.2017 № 79, от 20.06.2017 № 98), изложив их в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________О.А. Чурсина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 02.08.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Новокузнецка» (далее ООО «ТСН») обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 14.06.2018 № Исх-3-9.2/1-51024/18-0-0 об утверждении платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к тепловым сетям ООО «ТСН».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ТСН» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление на установление платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч к тепловым ООО «ТСН» от 14.06.2018 № Исх-3-9.2/1-51024/18-0-0, которое содержит:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Расчет налога на прибыль;

- Расходы обслуживания заемных средств;

- Копия заявки ООО «Мария-Ра» на подключение к тепловым сетям ООО «ТСН» от 11.04.2018;

- Копия заявки ООО «УК «Неотранс» на подключение к тепловым сетям ООО «ТСН» от 14.05.2018;

- Копия заявки ООО «НДСК» на подключение к тепловым сетям 
ООО «ТСН» от 29.03.2018;

- Копия технических условий подключения ООО «Мария-Ра» к тепловым сетям ООО «ТСН» от 08.06.2018 № Исх.-3-9.2/1-49839/18-0-0;

- Копия технических условий подключения ООО «УК «Неотранс» к тепловым сетям ООО «ТСН» от 08.06.2018 № Исх.-3-9/01-49839/18-0-0;

- Копия технических условий подключения ООО «НДСК» к тепловым сетям ООО «ТСН» от 08.06.2018 № Исх.-3-9.2/1-49841/18-0-0;

- Пояснительные записки;

- Калькуляция на подключение к системе теплоснабжения на 2018 год;

- Сметные расчеты;

- Рабочая документация.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными ООО «ТСН» материалами, в целях дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «ТСН» для подключения объектов заявителей необходимо:

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от Ут-31 до здания по ул. 40 лет победы, 2а, протяженностью 117 м, для подключения здания магазина ООО «Мария-Ра».

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-13 до здания по ул. Ленина, 161, протяженностью 76 м, для подключения объекта транспортной инфраструктуры ООО «УК «Неотранс».

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от К-21-3 до жилого дома по ул. Метелкина, 4, протяженностью 36 м, для подключения многоквартирного жилого дома ООО «НДСК».

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16.04.2012 №307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения.

Согласно п. 28 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

При подключении объекта ООО «УК «Неотранс» планируется выполнить строительство теплотрассы до границы здания. Принимая во внимание, что подключаемый объект не является многоквартирным домом, экспертная группа считает, что строительство подводящих сетей для подключения объекта ООО «УК «Неотранс» не имеет правовых оснований.

# В качестве обосновывающего материала, представлены планы строящихся тепловых сетей с привязкой к карте местности, копии технических условий подключений к тепловым сетям, пояснительные записки.

Также экспертная группа считает обоснованной необходимость строительства тепловых сетей для подключения объектов ООО «Мария-Ра» и ООО «НДСК».

На основании вышеуказанного подключение объекта заявителя 
ООО «УК «Неотранс» не будет учитываться при расчете платы на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекты суммарной максимальной мощностью 0,9366 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявками 
ООО «Мария-Ра», ООО «НДСК», ООО «УК «Неотранс» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, учитывая исключение заявки ООО «УК «Неотранс», предлагается принять величину максимальной тепловой мощности заявителей в размере 0,6825 Гкал/час.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 4 826,14 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающих материалов представлены сметные расчеты строительства.

Согласно п. 173 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно 
«НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает их обоснованными и, учитывая исключение заявки
 ООО «УК «Неотранс», предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 3 224,45 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 4 826,14 | 3 224,45 | -1 601,69 |

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

ООО «ТСН» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от Ут-31 до здания по ул. 40 лет победы, 2а, протяженностью 117 м, для подключения объекта ООО «Мария-Ра».

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от К-21-3 до жилого дома по ул. Метелкина, 4, протяженностью 36 м, для подключения объекта ООО «НДСК».

- Расходы на строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от 
ТК-13 до здания по ул. Ленина, 161 корп. 1, 2, 4, протяженностью 76 м, для подключения объекта ООО «УК «Неотранс».

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

В связи с отсутствием у ООО «ТСН» необходимого персонала, выполнение мероприятий по подключению объектов заявителей осуществляет АО «Межрегиональная теплосетевая компания» (договор № МТСК-18/56/ТСН-18/11 от 01.03.2018).

ООО «ТСН» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения учесть расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) в размере 243,74 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 157,83 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,26 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 36,61 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 16,84 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,91 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 15,84 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей ООО «ТСН» предлагает принять на уровне 243,74 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 157,83 тыс. руб. Данные расходы включают в себя материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 104,99 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено корректировкой норм расхода топлива и исключением расходов на подключение объекта ООО «УК «Неотранс».

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,26 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 36,61 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 16,02 тыс. руб. Средняя заработная плата принята в размере 23 929,36 руб. в месяц. Расчет произведен на основе средней заработной платы работников организаций, занятых производством, передачей и распределением пара и горячей воды за 2017 год (23 009 руб. в месяц; сведения Кемеровостата kemerovostat.gks.ru), с учетом ИПЦ 2018 года 1,04. Сокращение расходов также вызвано исключением расходов на подключение объекта ООО «УК «Неотранс».

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 16,84 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 4,84 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка в сторону снижения обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,91 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

## Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 15,84 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договорам о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

## В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Расходы на обслуживание заемных средств были скорректированы ввиду корректировки общей величины стоимости строительства (реконструкции) и составляют 10,58 тыс. руб.

Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 136,43 / 0,6825 = 199,90 тыс. руб./Гкал/ч

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения ООО «ТСН» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 228,29 | 136,43 | -91,86 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 157,83 | 104,99 | -52,84 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,26 | 0,00 | -0,26 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 36,61 | 16,02 | -20,59 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 16,84 | 4,84 | -12,00 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,91 | 0,00 | -0,91 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,91 | 0,00 | -0,91 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 15,84 | 10,58 | -5,26 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 15,84 | 10,58 | -5,26 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,9366 | 0,6825 | -0,2541 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 243,74* | 199,90** | -43,85 |

*   228,29 / 0,9366 = 243,74

** 136,43 / 0,6825 = 199,90

Таблица 3 (Приложение 7.4 Методических указаний)

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения

ООО «ТСН» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 243,74 | 199,90 | -43,85 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | 5 152,83 | 4 724,47 | -428,36 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | 5 152,83 | 4 724,47 | -428,36 |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 5 152,83 | 4 724,47 | -428,36 |
| 2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 1 288,21 | 0,29 | -1 287,92 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 206,53 тыс. руб. (1 288,21 тыс. руб./Гкал/ч). Данные расходы определены расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Так как подключения по общей плате в 2017 году не производились, предлагается использовать данные 2016 года. Расходы по налогу на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 0,20 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2018 год составляет 0,6825 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет 0,20 / 0,6825 = 0,29 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 4

Плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСН» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| Объем присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения в расчете на единицу мощности, тыс. руб./Гкал/час. (без НДС) | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 0,6825 | 4 924,66 | 3 361,08 |

По итогам анализа представленного ООО «ТСН» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения от 14.06.2018 № Исх-3-9.2/1-51024/18-0-0, эксперты предлагают:

1. Принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ТСН» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в размере 4 924,66 тыс. руб./Гкал/час.

Приложение № 2 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 02.08.2018

Плата за подключение к системе теплоснабжения

ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 199,90 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 4 724,47 |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 0,29 |

Приложение № 3 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 02.08.2018

Пояснительная записка к внесению изменений в инвестиционную программу ООО «Тепловые сети Новокузнецка», в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

Для ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (далее ООО «ТСН»), в сфере теплоснабжения, ИНН 4217172700, постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) от 05.04.2016 № 41 утверждена инвестиционная программа на 2016-2018 годы в 
размере 44 990,00 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение. Постановлением РЭК от 20.06.2017 № 98 была утверждена изменённая инвестиционная программа на 2016-2018 годы в 
размере 75 011,04 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение.

Корректировка утвержденной программы обусловлена переходом основной части сетей МП «ССК» в пользование ООО «ТСН», а также необходимостью подключения к системе теплоснабжения ООО «ТСН» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

Заявленная мощность подтверждается заявками ООО «Мария-Ра»,
ООО «УК «Неотранс» и ООО «НДСК», а также техническими условиями на подключение.

Учитывая указанные обстоятельства предприятие обратилось в региональную энергетическую комиссию Кемеровской области с просьбой согласовать изменения.

ООО «ТСН» (г. Новокузнецк) представило инвестиционную программу на          2016-2018 годы в размере 4 826,14 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение:

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Собственные средства | 4 826,14 | 0,00 | 0,00 | 4 826,14 |
| 1.1 | средства, полученные за счет платы за подключение | 4 826,14 | 0,00 | 0,00 | 4 826,14 |

Инвестиционная программа соответствует пунктам 7 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее Правила).

Программа согласованна администрацией г. Новокузнецк.

Подключение заявленных объектов учтено в схеме теплоснабжения
г. Новокузнецк, утверждённой до 2031 года.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительные записки, сметы на выполнение работ, заявка по расчету платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности. Общая подключаема нагрузка составляет 0,9366 Гкал/ч.

В соответствии с представленными ООО «ТСН» материалами, в целях дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от ООО «ТСН» для подключения объектов заявителей необходимо:

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от Ут-31 до здания по ул. 40 лет победы, 2а, протяженностью 117 м, для подключения здания магазина ООО «Мария-Ра».

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от ТК-13 до здания по ул. Ленина, 161, протяженностью 76 м, для подключения объекта транспортной инфраструктуры ООО «УК «Неотранс».

- Выполнить строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от К-21-3 до жилого дома по ул. Метелкина, 4, протяженностью 36 м, для подключения многоквартирного жилого дома ООО «НДСК».

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства от 16.04.2012 № 307 рассмотрение и утверждение инвестиционной программы, финансирование которой планируется из прибыли от платы за подключение необходимо выполнять на основании утвержденных схем теплоснабжения.

Согласно п. 28 постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», мероприятия (в том числе технические) по подключению объекта к системе теплоснабжения, выполняемые исполнителем до границы земельного участка заявителя, на котором располагается подключаемый объект, а в случае подключения многоквартирного дома - до границы с инженерно-техническими сетями дома, мероприятия по увеличению пропускной способности (увеличению мощности) соответствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии, а также мероприятия по фактическому подключению содержат:

подготовку и выдачу исполнителем условий подключения и согласование их в необходимых случаях с организациями, владеющими на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии;

разработку исполнителем проектной документации в соответствии с условиями подключения;

проверку исполнителем выполнения заявителем условий подключения;

осуществление исполнителем фактического подключения объекта к системе теплоснабжения.

При подключении объекта ООО «УК «Неотранс» планируется выполнить строительство теплотрассы до границы здания. Принимая во внимание, что подключаемый объект не является многоквартирным домом, экспертная группа считает, что строительство подводящих сетей для подключения объекта ООО «УК «Неотранс» не имеет правовых оснований.

Рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая вышеуказанные обстоятельства, принято решение исключить строительство подводящих сетей для подключения объекта ООО «УК «Неотранс» из заявленной инвестиционной программы принять изменения в инвестиционной программе ООО «ТСН» (г. Новокузнецк) на 2016-2018 годы в размере 3 224,45 тыс. руб. из средств, полученных за счет платы за подключение.

Приложение № 4 к протоколу № 40

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 02.08.2018

# «Приложение № 1

# к постановлению региональной

# энергетической комиссии

# Кемеровской области

# от «5» апреля 2016 г. № 41

Показатели надежности объектов теплоснабжения ООО «Тепловые сети Новокузнецка»

| Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения ООО «Тепловые сети Новокузнецка»

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т./Гкал |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  | Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, м3/м2 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | - | - | - | - | 2,582 | 2,582 | 2,549 | 2,864 | 10,649 | 10,649 | 10,508 | 7,297 |

| Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал |  |  |  | Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, м3 |  |  |  |
|  | Текущее значение | Плановое значение |  |  | Текущее значение | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Сети ООО «Тепловые сети Новокузнецка» | 118197 | 118197 | 118654 | 280158 | 487537 | 487537 | 489098 | 713672 |

# Приложение № 2

# к постановлению региональной

# энергетической комиссии Кемеровской области

# от «5» апреля 2016 г. № 41

| Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения |  |
| --- | --- |
| ООО «Тепловые сети Новокузнецка» (г. Новокузнецк) |  |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | ООО «Тепловые сети Новокузнецка» |
| Местонахождение регулируемой организации | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 111 |
| Сроки реализации инвестиционной программы | 2016-2018 годы |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер Дьячков Константин Анатольевич |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | E-mail: DyachkovKA@sibgenco.ru; Тел. (3843) 74-46-49 |
| Наименование органа исполнительной власти Кемеровской области, утвердившего инвестиционную программу | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000 |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Председатель Малюта Дмитрий Владимирович |
| Дата утверждения инвестиционной программы | «5» апреля 2016 года |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел. +7 (3842) 36-28-28 |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Новокузнецка |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71 |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Первый заместитель главы г. Новокузнецка Бедарев Евгений Александрович |
| Дата согласования инвестиционной программы | «7» декабря 2015 года |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Заместитель главы города Новокузнецка по ЖКХ Буцук Евгений Вениаминович |

Инвестиционная программа

ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  | Всего | Профинанси-ровано к 2016 |  | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания |  |  | в т.ч. за счет платы за подключение |  |
|  |  |  |  |  |  | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от К-21-3 до жилого дома по ул. Метёлкина, 4 | Подключение нового потребителя | Ул. Метёлкина, 4 | Протяженность | м | - | 36 | 2018 | 2018 |  | 895,26 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 895,26 |  | 0,00 |  |  | 895,26 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство участка теплотрассы 2Ду80 мм от УТ-31 до здания по ул. 40 лет Победы, 2, 2а | Подключение нового потребителя | Ул. 40 лет Победы, 2, 2а | Протяженность | м | - | 117 | 2018 | 2018 |  | 2 909,59 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 2 909,59 |  | 0,00 |  |  | 2 909,59 |  |
|  |  |  |  | Диаметр | мм | - | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,85 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 804,85 |  | 0,00 |  |  | 3 804,85 |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 804,85 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 804,85 |  | 0,00 | 3 804,85 |  |  |

| Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя |  |  | Ед. изм. | Фактичес-кие значения |  | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверж-денный период |  | в т.ч. по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |
| 1 |  | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя |  |  | кВт∙ч/м3 | 0,260 |  | 0,288 |  | 0,260 |  |  |  | 0,260 |  |  |  | 0,288 |  |  |
| 2 |  | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  | т.у.т./Гкал | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | т.у.т./м3 | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 3 |  | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей |  |  | Гкал/ч | - |  | 0,9366 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 0,9366 |  |  |
| 4 |  | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы |  |  | % | 55,6 |  | 64,5 |  | 55,6 |  |  |  | 54,7 |  |  |  | 64,5 |  |  |
| 5 |  | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | Гкал в год | 118197 |  | 280158 |  | 118197 |  |  |  | 118654 |  |  |  | 280158 |  |  |
|  |  |  |  |  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 7,2 |  | 15,1 |  | 7,2 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 15,1 |  |  |
| 6 |  | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |  | тонн в год для воды | 487537 |  | 713672 |  | 487537 |  |  |  | 489098 |  |  |  | 713672 |  |  |
|  |  |  |  |  | м3 для пара | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 7 |  | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды |  |  | в соответствии с законодатель-ством РФ об охране окружающей среды | - |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| Финансовый план ООО «Тепловые сети Новокузнецка» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Источники финансирования |  |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по видам деятельности |  | Всего |  |  | по годам реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Производство и передача тепла |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  | 2018 |  |
| 1 | Собственные средства |  |  | 3 224,45 |  | 3 224,45 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 224,45 |  |
| 1.1 | амортизационные отчисления |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  | 3 224,45 |  | 3 224,45 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 224,45 |  |
| 1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | Привлеченные средства |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1 | кредиты |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.2 | займы организаций |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.3 | прочие привлеченные средства |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | Бюджетное финансирование |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Итого по программе |  |  | 3 224,45 |  | 3 224,45 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 3 224,45 |  |

».