УТВЕРЖДАЮ

Председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 46

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

31.08.2018г. 													 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Кулебякина М.В.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Шерстобитов А.Н. | - генеральный директор АО «Электросеть»; |
| Меринова Н.В. | - директор по экономике и финансам АО «Электросеть». |

Повестка дня:

| 1. | О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778) |
| --- | --- |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание,
что предприятию в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. О внесении изменений в некоторые постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области (№ 753, № 778).

Докладчик Гусельщиков Э.Б., во исполнение приказа ФАС Росс от 06.08.2018 № 1100/18
«О внесении изменений в приказ ФАС России от 12.07.2018 № 988/18 «Об отменен постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 778
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год», предлагает согласно экспертному заключению
(приложение к настоящему протоколу):

1. Внести с 01.09.2018 в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2016 № 753 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.01.2017 № 10, от 31.12.2017 № 777,
от 31.12.2017 № 778, от 30.01.2018 № 11) следующие изменения, изложив пункт 21 приложения
№ 1 в следующей редакции:

| 21. | АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | 2016 | 267,411 | 0 | 75 | 4,00 | 3,22 | 4,85 | 12,76 | 0,0283 | 1,0000 | 0,8975 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | X | 1 | 75 | 3,97 | 3,19 | 4,82 | 12,73 | 0,0279 | 1,0000 | 0,8975 |
|  |  | 2018 | X | 1 | 75 | 3,95 | 3,17 | 4,80 | 12,71 | 0,0274 | 1,0000 | 0,8975 |
|  |  | 2019 | X | 1 | 75 | 3,93 | 3,15 | 4,78 | 12,687 | 0,0270 | 1,0000 | 0,8975 |
|  |  | 2020 | X | 1 | 75 | 3,91 | 3,13 | 4,76 | 12,66 | 0,0266 | 1,0000 | 0,8975 |

2. Внести с 01.09.2018 в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 № 778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год» (в редакции постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 30.01.2018 № 11) следующие изменения, изложив пункт 24 таблицы 2 приложения № 1 в следующей редакции:

| 24. | АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | 566 338,75 | 6 338,30 |
| --- | --- | --- | --- |

Кулебякина М.В. отметила, что не представлены проект постановления, экспертное заключение, расчёты котловых тарифов, расчеты НВВ и индивидуальных тарифов.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали:

«ЗА» – 4 человека;

«ПРОТИВ» - 1 человек (Кулебякина М.В.).

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

_____________________М.В. Кулебякина

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение к протоколу № 46

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 31.08.2018

Заключение по материалам АО «Электросеть»

по установлению долгосрочных параметров регулирования на период 2016-2020 годы, выполненное во исполнение приказа

ФАС России от 12.07.2018 № 988/18

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (в редакции Федеральных законов от 06.12.2011 №401-ФЗ, от 30.12.2012 №324-ФЗ, от 07.06.2013 №115-ФЗ, от 02.07.2013 №160-ФЗ);

Федеральный Закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»;

Постановление Правительства РФ от 6.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 г. № 953 «О внесении изменений в основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике и принятии тарифных решений»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г.   № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»;

Приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»;

Приказ ФСТ России от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 28.03.2013 № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающий порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта российской федерации в области государственного регулирования тарифов»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 г. № 750 «О внесении изменений в некоторые акты правительства российской федерации по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе»;

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 октября 2013 г. № 718 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций методические указания по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций»;

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 26.10.2010 № 254-э/1 «Об утверждении методических указаний по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.02.2015 г. № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям»;

Приказ ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям»;

Приказ Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 585 «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Общие положения

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) от 12.07.2018 №988/18 «Об отмене постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31.12.2017 №778 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям Кемеровской области на 2018 год» (с изм. от 06.08.2018 №1100/18) региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – РЭК КО) предписано:

- провести анализ экономической обоснованности ранее установленных долгосрочных параметров регулирования, а также расходов, понесённых в предыдущем периоде регулирования и принять меры, предусмотренные пунктом 7 Основ ценообразования у области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №1178 (далее – Основы ценообразования), а также при наличии результатов контрольных мероприятий, проведённых в текущем периоде регулирования, органами, осуществляющими контроль (надзор) в области электроэнергетики, соответствующим образом учесть эти результаты при установлении для ООО «Электросеть» тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2018 год;

- по результатам исполнения пункта 4 вышеуказанного приказа определить экономически обоснованный уровень долгосрочных параметров регулирования АО «Электросеть» и установить тарифы на услуги по передаче электрической энергии для АО «Электросеть» на 2018 год;

- пересмотреть единые котловые тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Кемеровской области с учётом результатов исполнения пункта 5 вышеуказанного приказа.

В соответствии с абзацем 13 пункта 7 Основ ценообразования регулирующий орган принимает решения об установлении (пересмотре) долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, об установлении (изменении) цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, во исполнение вступившего в законную силу решения суда, решения Федеральной антимонопольной службы, принятого по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения Федеральной антимонопольной службы об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания), в целях приведения решений об установлении указанных цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в соответствие с законодательством Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу решения суда или принятия Федеральной антимонопольной службой одного из указанных решений (выдачи предписания), если иной срок не установлен соответствующим решением (предписанием).

Приказ ФАС России от 12.07.2018 №988/18 принят по итогам рассмотрения разногласий и является решением об отмене решения регулирующего органа. Таким образом, пересмотр долгосрочных параметров АО «Электросеть» на долгосрочный период 2016-2020 годы выполняется в соответствии с действующим законодательством.

В отношении АО «Электросеть» применяется метод долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Особенности метода установлены пунктом 38 Основ ценообразования и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждёнными приказом ФСТ России от 17.02.2012 №98-э (далее – Методические указания №98-э).

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования к долгосрочным параметрам относятся:

базовый уровень подконтрольных расходов, устанавливаемый регулирующими органами;

индекс эффективности подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с использованием метода сравнения аналогов в соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой;

коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов, определяемый в соответствии с методическими указаниями по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой;

уровень потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, определяемый в соответствии с пунктом 40(1) Основ ценообразования;

уровень надежности и качества реализуемых товаров (услуг), устанавливаемый в соответствии с пунктом 8 Основ ценообразования и применяемый при регулировании тарифов с даты вступления в силу методических указаний по расчету уровня надежности и качества реализуемых товаров (услуг).

Базовый уровень подконтрольных расходов определяется регулирующими органами с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат) и метода сравнения аналогов (пункт 38 Основ ценообразования).

Согласно пункту 12 Правил  государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.11.2012 №1178 (далее – Правила регулирования) организации, осуществляющие регулируемую деятельность до 1 мая года, предшествующего регулируемому, представляют в органы регулирования заявление на установление тарифов и расчётно-обосновывающие материалы.

АО «Электросеть» письмом от 29.04.2015 №1165/01-03/08 представлено заявление об установлении тарифов и предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии на долгосрочный период регулирования 2016-2020 гг. Письмом от 27.11.2015 №3773/01-03/08 АО «Электросеть» представлена корректировка предложения на 2016-2020 гг.

Согласно пункту 22 Правил регулирования регулирующий орган проводит экспертизу предложений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней. В соответствии с пунктом 23 Правил регулирования экспертное заключение помимо общих мотивированных выводов и рекомендаций должно содержать:

1) оценку достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;

2) оценку финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность;

3) анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования;

4) анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов;

5) анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность;

6) сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли по отношению к предыдущему периоду регулирования;

7) анализ соответствия расчета цен (тарифов) и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования цен (тарифов) и (или) их предельных уровней;

8) анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период, с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства.

Определение необходимой валовой выручки АО «Электросеть» в границах Кемеровской области производится методом долгосрочной индексации. Долгосрочным периодом определены 2016 - 2020 годы.

Размер подконтрольных расходов АО «Электросеть» в границах Кемеровской области на 2016 год определён в соответствии с Методическими указаниями №98-э методом экономически обоснованных расходов с постатейным анализом сметы расходов и учётом данных о работе предприятия в предшествующих периодах регулирования.

Оценка финансового состояния организации, осуществляющей регулируемую деятельность

Платежеспособность и финансовая устойчивость Предприятия находятся, в целом, на приемлемом уровне. Предприятие имеет удовлетворительный уровень доходности, хотя отдельные показатели находятся ниже рекомендуемых значений. Следует отметить, что данное Предприятие недостаточно устойчиво к колебаниям рыночного спроса на продукцию (услуги) и другим факторам финансово-хозяйственной деятельности. Однако, предприятие заявило выпадающие доходы в сумме 57 840,00 тыс. руб.

Анализ основных технико-экономических показателей за 2 предшествующих года, текущий год и расчетный период регулирования

АО «Электросеть» в границах Кемеровской области заявляет на 2016 год общий объем получения электрической энергии 1 837 655,89 тыс. кВт.ч. Потери электрической энергии составляют 130 707,72 тыс. кВт.ч. (7,11%). Полезный отпуск электроэнергии – 1 706 948,17 тыс. кВт.ч. Заявленная мощность сетевой организации 270,885 МВт/мес.

Анализ основных технико-экономических показателей на 2014-2016 годы представлен в таблице.

Анализ основных технико-экономических показателей

| Наименование показателя | Утверждено на 2014 год | Утверждено на 2015 год | Предложение предприятия на 2016 год | Предложение экспертов на 2016 год | Отклонение от предложений предприятия, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Получено электрической энергии (кВт.ч.) | 1 773 990,48 | 1 753 461,08 | 1 837 655,89 | 1 837 655,89 | 0,00 |
| Полезный отпуск на потребительский рынок(кВт.ч.) | 1638 989,38 | 1 625 312,78 | 1 706 948,17 | 1 706 948,17 | 0,00 |
| Потери при передаче электрической энергии на потребительский рынок(кВт.ч.) | 135 001,10 | 128 148,31 | 130 707,72 | 130 707,72 | 0,00 |
| Заявленная мощность (МВт/мес.) | 242,465 | 253,163 | 270,885 | 270,885 | 0,00 |
| Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» тыс. руб. | 0,00 | 381 509,97 | 369 634,00 | 406 743,93 | -37 109,93 |
| НВВ (необходимая валовая выручка) тыс. руб. | 413 094,76 | 757 801,81 | 621 445,99 | 508 813,79 | -112 632,20 |

Анализ соответствия расчета тарифов и формы представления предложений нормативно-методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

Материалы АО «Электросеть в границах Кемеровской по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год подготовлены в соответствии с п. 8 Правил регулирования. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Анализ соответствия организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям

В результате рассмотрения документов, представленных АО «Электросеть» на тарифное регулирование на 2016 год, можно сделать вывод о соответствии организации критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184:

1. Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, суммарная установленная мощность которых составляет не менее 10 МВА.

2. Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования линиями электропередачи (воздушными и (или) кабельными), используемыми для осуществления регулируемой деятельности в административных границах субъекта Российской Федерации, не менее 2 уровней напряжения из следующих уровней напряжения:

- высокое напряжение (ВН) - 110 кВ и выше;

- среднее первое напряжение (СН1) - 35 кВ;

- среднее второе напряжение (СН2) - 1 - 20 кВ;

- низкое напряжение (НН) - ниже 1 кВ.

3. Отсутствие за 3 предшествующих расчетных периода регулирования 3 фактов применения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов понижающих коэффициентов, позволяющих обеспечить соответствие уровня тарифов, установленных для владельца объектов электросетевого хозяйства, уровню надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, а также корректировки цен (тарифов), установленных на долгосрочный период регулирования, в случае представления владельцем объектов электросетевого хозяйства, для которого такие цены (тарифы) установлены, недостоверных отчетных данных, используемых при расчете фактических значений показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, или непредставления таких данных.

4. Наличие выделенного абонентского номера для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению.

5. Наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства от 29.12.2011 №1178, ЗАО «Электросеть» относится к организациям, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на 2016 год.

Анализ экономической обоснованности расходов по статьям расходов

В соответствии с пунктами 4, 5 приказа ФАС России от 12.07.2018 № 988/18 пересмотру подлежат долгосрочные параметры, следовательно в рамках данного экспертного заключения рассматриваются статьи расходов, относящиеся к базовому уровню подконтрольных расходов.

Согласно пункту 2 Основ ценообразования «подконтрольные расходы» – расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, за исключением расходов на финансирование капитальных вложений, расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходов на возврат и обслуживание заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности, лизинговых платежей, расходов на оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, а также налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, расходов на оплату нормативных потерь в сетях.

В соответствии с пунктом 12 Методических указаний № 98-э при расчете базового уровня подконтрольных расходов, связанных с передачей электрической энергии, в базовом году долгосрочного периода регулирования учитываются следующие статьи затрат:

1) сырье и материалы, определяемые в соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования;

2) ремонт основных средств, определяемый на основе пункта 25 Основ ценообразования;

3) оплата труда, определяемая на основе пункта 26 Основ ценообразования;

4) другие подконтрольные расходы, в том числе расходы по коллективным договорам и другие расходы, осуществляемые из прибыли регулируемой организации.

В состав других подконтрольных расходов не включаются расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с отклонением фактических значений параметров расчета тарифов от планировавшихся значений параметров расчета тарифов, а также расходы, учтенные при определении неподконтрольных расходов.

Расходы по коллективным договорам и другие расходы, осуществляемые из прибыли регулируемой организации рассмотрены в разделе «Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность» настоящего Заключения.

Сырье и материалы

Расходы на сырьё и материалы определяются в соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования, из которого следует, что расходы на сырьё и материалы, используемые для производственных и хозяйственных нужд, рассчитываются на основании цен, определяемых в соответствии с пунктом 30 Основ ценообразования. Как указано в письме ФСТ России от 11.02.2015 № ЕП-1339/12 ссылка на пункт 30 некорректна, и цены необходимо определять в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования.

АО «Электросеть» предлагает учесть в составе расходов на сырьё и материалы 40 810,00 тыс. руб., в том числе:

- материалы на капитальные ремонты хозспособом 16 689,48 тыс. руб.;

- материалы на текущие ремонты хозспособом 1 723,70 тыс. руб.;

- материалы на содержание основных средств 8 021,07 тыс. руб.;

- аварийный резерв 930,63 тыс. руб.;

- спецодежда 7 690,96 тыс. руб.;

- средства индивидуальной защиты 646,30 тыс. руб.;

- материалы по ОТ и ТБ 259,67 тыс. руб.;

- ГСМ 3 527,97 тыс. руб.;

- материалы п комплектующие на ПК и оргтехнику 1 214,90 тыс. руб.

Материалы на капитальные и текущие ремонты хозспособом общей суммой 18 413,18 тыс. руб. рассмотрены в составе статьи «Ремонт основных средств».

К материалам на содержание основных средств согласно Пояснительной записке АО «Электросеть» относит расходы на материалы для содержания электрических сетей (эксплуатационные материалы, запасные детали и другие материалы на содержание электрических сетей). Потребность в материалах рассчитана предприятием на основании заявок начальников участков, служд, отделов.

Рассмотрев представленные предприятием материалы, проанализировав их полноту, достоверность и обоснованность, эксперты отмечают следующее.

В соответствии с пунктом 1.6.3 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 №229 объем технического обслуживания должен определяться необходимостью поддержания исправного и работоспособного состояния оборудования, зданий и сооружений с учетом их фактического технического состояния. Рекомендуемый перечень и объем работ по техническому обслуживанию оборудования приведены в правилах организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей и в технико-экономических нормативах планово-предупредительного ремонта энергоблоков.

В соответствии с пунктом 2.2.1 Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (далее – Правила организации технического обслуживания) техническое обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования электростанций состоит в выполнении комплекса операций по поддержанию его работоспособного или исправного состояния, которые предусмотрены в конструкторских эксплуатационных или нормативных документах, а также необходимость в которых выявлена по опыту эксплуатации. В соответствии с пунктом 5.1.1 Правил организации технического обслуживания техническое обслуживание электрических сетей состоит из комплекса работ и мероприятий по поддержанию работоспособности и исправности линий электропередачи и подстанций.

Согласно перечню основных работ, приведённых в Правилах организации технического обслуживания в процессе технического обслуживания проводятся кроме осмотров, измерений и поверок, работы, требующие расхода материалов, а именно:

- замена дефектных элементов;

- доливка масла в маслонаполненные аппараты;

- обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безопасности.

Наименования и количество необходимых для технического обслуживания материалов определяется исходя из сметных расценок на проведение соответствующего вида работ. Представленный предприятием перечень необходимых материалов проверен с учётом необходимых для осуществления технического обслуживания электросетевого оборудования материалов.

Цены на материалы приняты на основании договоров, заключенных по результатам закупочных процедур, а при их отсутствии на основании фактических данных.

Результаты анализа представлены в таблице.

План потребности в ТМЦ на техническое обслуживание электросетевого оборудования

| №п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  |  | Корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во | Цена | Стоимость | Кол-во | Цена | Стоимость |  |  |
| 1 | Реле РП-18-220В | шт. | 2 | 1 260,07 | 2,52 | 2 | 1 260,07 | 2,52 | 0,00 |  |
| 2 | Реле РН-53Д | шт. | 3 | 887,64 | 2,66 | 3 | 887,64 | 2,66 | 0,00 |  |
| 3 | Реле РТ-40/10 | шт. | 4 | 1 427,84 | 5,71 | 4 | 1 427,84 | 5,71 | 0,00 |  |
| 4 | Реле РВ-245-220 | шт. | 2 | 3 166,24 | 6,33 | 2 | 3 166,24 | 6,33 | 0,00 |  |
| 5 | Реле РТД-11 | шт. | 2 | 2 599,86 | 5,20 | 2 | 2 599,86 | 5,20 | 0,00 |  |
| 6 | Реле РЭУ-11 1А | шт. | 3 | 370,05 | 1,11 | 3 | 370,05 | 1,11 | 0,00 |  |
| 7 | Реле РЭУ-11 0,1А | шт. | 2 | 487,85 | 0,98 | 2 | 487,85 | 0,98 | 0,00 |  |
| 8 | Реле РЭУ -11 0,025А | шт. | 2 | 2 808,08 | 5,62 | 2 | 2 808,08 | 5,62 | 0,00 |  |
| 9 | Реле РЭУ-11 0,016А | шт. | 2 | 428,35 | 0,86 | 2 | 428,35 | 0,86 | 0,00 |  |
| 10 | Реле РТ 40/20 | шт. | 3 | 1 851,43 | 5,55 | 3 | 1 851,43 | 5,55 | 0,00 |  |
| 11 | Реле РВ-132-220В | шт. | 6 | 3 629,09 | 21,77 | 6 | 3 629,09 | 21,77 | 0,00 |  |
| 12 | Реле РВ-114-220В | шт. | 4 | 2 985,37 | 11,94 | 4 | 2 985,37 | 11,94 | 0,00 |  |
| 13 | Реле РП-16-220В | шт. | 1 | 904,30 | 0,90 | 1 | 904,30 | 0,90 | 0,00 |  |
| 14 | Реле РУ-21-0,15А | шт. | 5 | 1 368,35 | 6,84 | 5 | 1 368,35 | 6,84 | 0,00 |  |
| 15 | Реле РПУ-2-220В | шт. | 5 | 446,20 | 2,23 | 5 | 446,20 | 2,23 | 0,00 |  |
| 16 | Реле РПВ-01 | шт. | 3 | 7 674,64 | 23,02 | 3 | 7 674,64 | 23,02 | 0,00 |  |
| 17 | Реле РП-17-220В | шт. | 1 | 1 194,63 | 1,19 | 1 | 1 194,63 | 1,19 | 0,00 |  |
| 18 | Реле РТ 85/1-10А | шт. | 4 | 5 354,40 | 21,42 | 4 | 5 354,40 | 21,42 | 0,00 |  |
| 19 | Реле КЗ-36 | шт. | 3 | 2 439,23 | 7,32 | 3 | 2 439,23 | 7,32 | 0,00 |  |
| 20 | Реле РНТ-565 | шт. | 4 | 4 580,98 | 18,32 | 4 | 4 580,98 | 18,32 | 0,00 |  |
| 21 | Реле РП-256 | шт. | 3 | 2 855,68 | 8,57 | 3 | 2 855,68 | 8,57 | 0,00 |  |
| 22 | Реле ЗЗП-1 У4 | шт. | 27 | 5 592,37 | 150,99 | 27 | 5 592,37 | 150,99 | 0,00 |  |
| 23 | Реле РУ-21-0,05А | шт. | 3 | 1 546,38 | 4,64 | 3 | 1 546,38 | 4,64 | 0,00 |  |
| 24 | Реле РУ-21-0,25А | шт. | 3 | 499,74 | 1,50 | 3 | 499,74 | 1,50 | 0,00 |  |
| 25 | Реле РВМ-12 | шт. | 2 | 3 571,98 | 7,14 | 2 | 3 571,98 | 7,14 | 0,00 |  |
| 26 | Реле РП-8 | шт. | 4 | 1 794,89 | 7,18 | 4 | 1 794,89 | 7,18 | 0,00 |  |
| 27 | Реле ДЗТ-11 УХЛ4 | шт. | 6 | 5 807,74 | 34,85 | 6 | 5 807,74 | 34,85 | 0,00 |  |
| 28 | Реле РНФ-1м | шт. | 6 | 4 379,90 | 26,28 | 6 | 4 379,90 | 26,28 | 0,00 |  |
| 29 | Реле РН-54/160 | шт. | 2 | 1 162,50 | 2,33 | 2 | 1 162,50 | 2,33 | 0,00 |  |
| 30 | Реле РН-53/200 УХЛ4 | шт. | 4 | 1 427,84 | 5,71 | 4 | 1 427,84 | 5,71 | 0,00 |  |
| 31 | Нагревательный элемент ТЭН-220 | шт. | 12 | 140,40 | 1,68 | 12 | 140,40 | 1,68 | 0,00 |  |
| 32 | Нагревательный элемент ТЭН-127 | шт. | 92 | 138,02 | 12,70 | 92 | 138,02 | 12,70 | 0,00 |  |
| 33 | Эл. лампы ПКН-1000 | шт. | 160 | 96,38 | 15,42 | 160 | 96,38 | 15,42 | 0,00 |  |
| 34 | эл. лампы 220/95 | шт. | 890 | 6,41 | 5,70 | 890 | 6,41 | 5,70 | 0,00 |  |
| 35 | эл. лампы 220/60 | шт. | 744 | 6,41 | 4,77 | 744 | 6,41 | 4,77 | 0,00 |  |
| 36 | эл. лампы 220/150 | шт. | 220 | 17,85 | 3,93 | 220 | 17,85 | 3,93 | 0,00 |  |
| 37 | эл. лампы ЛБ-40 | шт. | 680 | 30,46 | 20,71 | 680 | 30,46 | 20,71 | 0,00 |  |
| 38 | эл. лампы ЛБ-18 | шт. | 360 | 41,65 | 14,99 | 360 | 41,65 | 14,99 | 0,00 |  |
| 39 | эл. лампы ДРЛ-250 | шт. | 167 | 118,99 | 19,87 | 167 | 118,99 | 19,87 | 0,00 |  |
| 40 | лента ПВХ | рул. | 215 | 23,80 | 5,12 | 215 | 23,80 | 5,12 | 0,00 |  |
| 41 | Ветошь | м | 2316 | 53,54 | 124,00 | 2316 | 53,54 | 124,00 | 0,00 |  |
| 42 | Вилка | шт. | 30 | 41,65 | 1,25 | 0 | 41,65 | 0,00 | -1,25 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 43 | Фонарь аварийного освещения | шт. | 23 | 464,05 | 10,67 | 23 | 464,05 | 10,67 | 0,00 |  |
| 44 | Зарядное устройство к фонарям | шт. | 14 | 297,47 | 4,16 | 14 | 297,47 | 4,16 | 0,00 |  |
| 45 | эл. лампа ПКН-500 | шт. | 20 | 83,29 | 1,67 | 20 | 83,29 | 1,67 | 0,00 |  |
| 46 | Набор головок | шт. | 3 | 1 784,80 | 5,35 | 0 | 1 784,80 | 0,00 | -5,35 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 47 | Круг шлифовальный | шт. | 3 | 1 427,84 | 4,28 | 0 | 1 427,84 | 0,00 | -4,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 48 | Эл. конфорка Ф-210 мм-1,5 кВт | шт. | 14 | 475,95 | 6,66 | 0 | 475,95 | 0,00 | -6,66 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 49 | Ведро оцинкованное-9л | шт. | 59 | 136,83 | 8,07 | 0 | 136,83 | 0,00 | -8,07 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 50 | Фляга ФГ-40 | шт. | 6 | 1 189,87 | 7,14 | 0 | 1 189,87 | 0,00 | -7,14 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 51 | Веник "Сарго" | шт. | 69 | 80,67 | 5,57 | 0 | 80,67 | 0,00 | -5,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 52 | Чайник эмалированный | шт. | 22 | 446,20 | 9,82 | 0 | 446,20 | 0,00 | -9,82 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 53 | Ведро эмалированное | шт. | 62 | 648,48 | 40,21 | 0 | 648,48 | 0,00 | -40,21 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 54 | Набор свёрел для перфоратора D4-16 | шт. | 4 | 892,40 | 3,57 | 0 | 892,40 | 0,00 | -3,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 55 | Дюбель гвоздь 4*40,6*60 | шт. | 300 | 11,90 | 3,57 | 300 | 11,90 | 3,57 | 0,00 |  |
| 56 | Бензокосилка | шт. | 2 | 8 057,77 | 16,12 | 0 | 8 057,77 | 0,00 | -16,12 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 57 | Краска жёлтая ПФ | кг | 16 | 91,79 | 1,47 | 16 | 91,79 | 1,47 | 0,00 |  |
| 58 | Краска зелёная ПФ | кг | 16 | 91,79 | 1,47 | 16 | 91,79 | 1,47 | 0,00 |  |
| 59 | Краска красная ПФ | кг | 21 | 102,05 | 2,14 | 21 | 102,05 | 2,14 | 0,00 |  |
| 60 | Краска чёрная нитроэмаль | кг | 8 | 163,37 | 1,31 | 8 | 163,37 | 1,31 | 0,00 |  |
| 61 | Ключ динамометрический | шт. | 4 | 69,01 | 0,28 | 0 | 69,01 | 0,00 | -0,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 62 | Углошлифовальная машина (Болгарка) | шт. | 2 | 1 582,52 | 3,17 | 0 | 1 582,52 | 0,00 | -3,17 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 63 | Ацетон | бут. | 112 | 35,93 | 4,02 | 112 | 35,93 | 4,02 | 0,00 |  |
| 64 | Эл. розетка НУ | шт. | 60 | 59,49 | 3,57 | 0 | 59,49 | 0,00 | -3,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 65 | Эл. выключатель НУ | шт. | 80 | 51,16 | 4,09 | 0 | 51,16 | 0,00 | -4,09 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 66 | Леска для газонокосилки | м | 120 | 95,19 | 11,42 | 120 | 95,19 | 11,42 | 0,00 |  |
| 67 | Краска голубая ПФ | кг | 32 | 91,79 | 2,94 | 32 | 91,79 | 2,94 | 0,00 |  |
| 68 | Краска белая ПФ | кг | 33 | 91,79 | 3,03 | 33 | 91,79 | 3,03 | 0,00 |  |
| 69 | Масло для газонокосилки | л | 37 | 356,96 | 13,21 | 37 | 356,96 | 13,21 | 0,00 |  |
| 70 | Кастрюля эмалированная | шт. | 8 | 1 189,87 | 9,52 | 0 | 1 189,87 | 0,00 | -9,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 71 | Светильник ЛПО-97 | шт. | 30 | 832,91 | 24,99 | 30 | 832,91 | 24,99 | 0,00 |  |
| 72 | Бензопила | шт. | 2 | 20 608,48 | 41,22 | 0 | 20 608,48 | 0,00 | -41,22 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 73 | Цемент М-400 | кг | 414 | 5,25 | 2,18 | 414 | 5,25 | 2,18 | 0,00 | Согласно спецификации к договору поставки от 06.10.2015 №1510-148, заключенному на основании Протокола закупочной комиссии от 06.10.2015 №5563005, цена 1 кг составила 262,71/50=2,25 |
| 74 | Ножовочные полотна по металлу | шт. | 240 | 4,76 | 1,14 | 240 | 4,76 | 1,14 | 0,00 |  |
| 75 | Диск отрезной D150мм | шт. | 23 | 118,99 | 2,74 | 23 | 118,99 | 2,74 | 0,00 |  |
| 76 | Лопата пластмассовая | шт. | 22 | 315,31 | 6,94 | 0 | 315,31 | 0,00 | -6,94 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 77 | Электроды D5 мм | кг | 45 | 89,24 | 4,02 | 45 | 89,24 | 4,02 | 0,00 |  |
| 78 | Набор ключей | шт. | 8 | 6 741,78 | 53,93 | 0 | 6 741,78 | 0,00 | -53,93 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 79 | Мегаомметр ЭСО 202/2Г | шт. | 1 | 6 907,17 | 6,91 | 1 | 6 907,17 | 6,91 | 0,00 |  |
| 80 | Антифриз-смазка | шт. | 11 | 237,97 | 2,62 | 11 | 237,97 | 2,62 | 0,00 |  |
| 81 | Смазка в тюбах | шт. | 10 | 285,36 | 2,85 | 10 | 285,36 | 2,85 | 0,00 |  |
| 82 | Саморез | шт. | 150 | 2,38 | 0,36 | 150 | 2,38 | 0,36 | 0,00 |  |
| 83 | Набор свёрл | шт. | 13 | 1 018,53 | 13,24 | 13 | 1 018,53 | 13,24 | 0,00 |  |
| 84 | Прожектор | шт. | 2 | 2 060,85 | 4,12 | 2 | 2 060,85 | 4,12 | 0,00 |  |
| 85 | Цепь на бензопилу | шт. | 2 | 53 544,00 | 107,09 | 2 | 53 544,00 | 107,09 | 0,00 |  |
| 86 | Светильник на каску светодиодный | шт. | 8 | 392,66 | 3,14 | 8 | 392,66 | 3,14 | 0,00 |  |
| 87 | Сигнальная арматура на светодиодах | шт. | 50 | 182,53 | 9,13 | 50 | 182,53 | 9,13 | 0,00 |  |
| 88 | Удлиннитель 3-х постовой | шт. | 4 | 237,97 | 0,95 | 4 | 237,97 | 0,95 | 0,00 |  |
| 89 | Набор ключей и инструмента | шт. | 5 | 2 974,66 | 14,87 | 0 | 2 974,66 | 0,00 | -14,87 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 90 | Автоматы однополюсные 16, 25А | шт. | 7 | 59,49 | 0,42 | 7 | 59,49 | 0,42 | 0,00 |  |
| 91 | Автоматы однополюсные 16, 25А | шт. | 12 | 83,29 | 1,00 | 12 | 83,29 | 1,00 | 0,00 |  |
| 92 | Холодная сварка | шт. | 9 | 64,00 | 0,58 | 9 | 64,00 | 0,58 | 0,00 | Согласно договору от 25.05.2015 №1505-74р, заключенному на основании конкурентной карты от 24.05.2015 №7 стоимость холодной сварки составляет 64,00 руб./шт. |
| 93 | Восстановитель ржавчины | кг | 3 | 142,78 | 0,43 | 3 | 142,78 | 0,43 | 0,00 |  |
| 94 | Лента киперная | рул. | 52 | 166,58 | 8,66 | 52 | 166,58 | 8,66 | 0,00 |  |
| 95 | Звонок электрический | шт. | 1 | 618,73 | 0,62 | 1 | 618,73 | 0,62 | 0,00 |  |
| 96 | Стальная проволока | шт. | 50 | 7,14 | 0,36 | 50 | 7,14 | 0,36 | 0,00 |  |
| 97 | Набор стамесок | шт. | 1 | 285,57 | 0,29 | 1 | 285,57 | 0,29 | 0,00 |  |
| 98 | Чайник электрический | шт. | 7 | 1 380,24 | 9,66 | 0 | 1 380,24 | 0,00 | -9,66 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 99 | Дрель аккумуляторная, набор бит | кг | 1 | 3 510,10 | 3,51 | 0 | 3 510,10 | 0,00 | -3,51 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 100 | Леска для газонокосилки | м | 7 | 95,19 | 0,67 | 7 | 95,19 | 0,67 | 0,00 |  |
| 101 | Градусник уличный | шт. | 4 | 23,80 | 0,10 | 4 | 23,80 | 0,10 | 0,00 |  |
| 102 | Олифа | кг | 200 | 71,39 | 14,28 | 200 | 71,39 | 14,28 | 0,00 |  |
| 103 | Клей момент | туб. | 27 | 178,48 | 4,82 | 27 | 178,48 | 4,82 | 0,00 |  |
| 104 | Клей эпоксидный | кг | 3 | 142,78 | 0,43 | 3 | 142,78 | 0,43 | 0,00 |  |
| 105 | Верёвка капрон | м | 40 | 23,80 | 0,95 | 40 | 23,80 | 0,95 | 0,00 |  |
| 106 | известь | кг | 120 | 19,04 | 2,28 | 120 | 19,04 | 2,28 | 0,00 |  |
| 107 | Кисти д/побелки | шт. | 24 | 153,49 | 3,68 | 24 | 153,49 | 3,68 | 0,00 |  |
| 108 | Стремянки пластиковые 1,5м | шт. | 3 | 6 455,26 | 19,37 | 0 | 6 455,26 | 0,00 | -19,37 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 109 | Набор слесарный в чемодане | шт. | 1 | 2 974,66 | 2,97 | 1 | 2 974,66 | 2,97 | 0,00 |  |
| 110 | Порошок тех. Помывочный | кг | 60 | 117,99 | 7,08 | 60 | 117,99 | 7,08 | 0,00 |  |
| 111 | Битум | кг | 13 | 867,41 | 11,28 | 13 | 867,41 | 11,28 | 0,00 |  |
| 112 | Рубероид | рул. | 3 | 470,00 | 1,41 | 3 | 470,00 | 1,41 | 0,00 |  |
| 113 | щётка металлическая | шт. | 11 | 21,41 | 0,24 | 11 | 21,41 | 0,24 | 0,00 |  |
| 114 | щётка пластик смётка | шт. | 11 | 42,84 | 0,47 | 11 | 42,84 | 0,47 | 0,00 |  |
| 115 | Диск нождачный | шт. | 3 | 380,76 | 1,14 | 3 | 380,76 | 1,14 | 0,00 |  |
| 116 | Газовая горелка + 5 баллонов | шт. | 1 | 749,62 | 0,75 | 1 | 749,62 | 0,75 | 0,00 |  |
| 117 | Ключ рожковый | шт. | 2 | 521,16 | 1,04 | 2 | 521,16 | 1,04 | 0,00 |  |
| 118 | Бак оцинкованный | шт. | 3 | 553,29 | 1,66 | 3 | 553,29 | 1,66 | 0,00 |  |
| 119 | эл.лампы 220/60 | к-т | 50 | 11,90 | 0,60 | 50 | 11,90 | 0,60 | 0,00 |  |
| 120 | Набор отвёрток | шт. | 8 | 408,17 | 3,27 | 8 | 408,17 | 3,27 | 0,00 |  |
| 121 | Набор для выкручивания заломышей | шт. | 2 | 499,74 | 1,00 | 2 | 499,74 | 1,00 | 0,00 |  |
| 122 | Замок навесной | шт. | 27 | 725,82 | 19,60 | 27 | 725,82 | 19,60 | 0,00 |  |
| 123 | Текстолит | м2 | 2 | 1 903,79 | 3,81 | 2 | 1 903,79 | 3,81 | 0,00 |  |
| 124 | Гетинакс | м2 | 2 | 1 070,88 | 2,14 | 2 | 1 070,88 | 2,14 | 0,00 |  |
| 125 | Винипласт | м2 | 2 | 1 427,84 | 2,86 | 2 | 1 427,84 | 2,86 | 0,00 |  |
| 126 | эл. лампы 220/500 | шт. | 24 | 59,49 | 1,43 | 24 | 59,49 | 1,43 | 0,00 |  |
| 127 | электропила | шт. | 1 | 7 829,32 | 7,83 | 1 | 7 829,32 | 7,83 | 0,00 |  |
| 128 | Цепь на электропилу | шт. | 1 | 594,93 | 0,59 | 1 | 594,93 | 0,59 | 0,00 |  |
| 129 | вилка | шт. | 25 | 59,49 | 1,49 | 0 | 59,49 | 0,00 | -1,49 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 130 | Набор крестовых отвёрток | шт. | 4 | 226,07 | 0,90 | 4 | 226,07 | 0,90 | 0,00 |  |
| 131 | Набор ключей шестигранных внутр | шт. | 3 | 481,90 | 1,45 | 3 | 481,90 | 1,45 | 0,00 |  |
| 132 | Набор ключей гаечных рожковых | шт. | 7 | 416,46 | 2,92 | 7 | 416,46 | 2,92 | 0,00 |  |
| 133 | Набор ключей гаечных накидных | шт. | 8 | 535,44 | 4,28 | 0 | 535,44 | 0,00 | -4,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 134 | Набор надфилей | шт. | 2 | 214,18 | 0,43 | 0 | 214,18 | 0,00 | -0,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 135 | Преобразователь ржавчины | шт. | 6 | 178,48 | 1,07 | 6 | 178,48 | 1,07 | 0,00 |  |
| 136 | Компрессор покрасочный | шт. | 1 | 7 260,56 | 7,26 | 1 | 7 260,56 | 7,26 | 0,00 |  |
| 137 | Компрессор автомобильный | шт. | 1 | 3 569,60 | 3,57 | 0 | 3 569,60 | 0,00 | -3,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 138 | Помывочный агрегат | шт. | 1 | 14 813,83 | 14,81 | 0 | 14 813,83 | 0,00 | -14,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 139 | Ключ газовый №1, 2, 3 | шт. | 2 | 2 641,50 | 5,28 | 0 | 2 641,50 | 0,00 | -5,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 140 | Ключ разводной №1, 2, 3 | шт. | 1 | 2 427,33 | 2,43 | 0 | 2 427,33 | 0,00 | -2,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 141 | Диск отрезной для шлифмашинки | шт. | 36 | 118,99 | 4,28 | 36 | 118,99 | 4,28 | 0,00 |  |
| 142 | кисти д/покраски | шт. | 40 | 153,49 | 6,14 | 40 | 153,49 | 6,14 | 0,00 |  |
| 143 | Щётка для мытья автомобиля | шт. | 2 | 416,45 | 0,83 | 0 | 416,45 | 0,00 | -0,83 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 144 | Умывальник | шт. | 12 | 352,93 | 4,24 | 0 | 352,93 | 0,00 | -4,24 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 145 | Паяльник 100Вт | шт. | 3 | 96,38 | 0,29 | 0 | 96,38 | 0,00 | -0,29 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 146 | Паяльник 500Вт | шт. | 3 | 314,12 | 0,94 | 0 | 314,12 | 0,00 | -0,94 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 147 | валик малярный №10 | шт. | 20 | 184,43 | 3,69 | 20 | 184,43 | 3,69 | 0,00 |  |
| 148 | Насадка на валик малярная | шт. | 15 | 71,39 | 1,07 | 15 | 71,39 | 1,07 | 0,00 |  |
| 149 | Секатор садовый | шт. | 5 | 873,69 | 4,37 | 0 | 873,69 | 0,00 | -4,37 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 150 | электрокоса с изогнутым приводом | шт. | 2 | 8 057,77 | 16,12 | 0 | 8 057,77 | 0,00 | -16,12 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 151 | Резина листовая 3мм, 6мм, 8 мм | кг | 38 | 138,99 | 5,28 | 38 | 138,99 | 5,28 | 0,00 |  |
| 152 | Тележка садовая двухколёсная | шт. | 2 | 1 638,45 | 3,28 | 0 | 1 638,45 | 0,00 | -3,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 153 | Шнур капроновый d10 в оплётке | м | 120 | 154,68 | 18,56 | 120 | 154,68 | 18,56 | 0,00 |  |
| 154 | топор столярный | шт. | 8 | 434,30 | 3,47 | 0 | 434,30 | 0,00 | -3,47 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 155 | Электрокамфорка для плитки спиральная | шт. | 17 | 297,47 | 5,06 | 0 | 297,47 | 0,00 | -5,06 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 156 | Лопата снеговая дюралевая | шт. | 15 | 315,31 | 4,73 | 0 | 315,31 | 0,00 | -4,73 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 157 | Лопата снеговая пластмассовая | шт. | 20 | 315,31 | 6,31 | 0 | 315,31 | 0,00 | -6,31 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 158 | Ножовка по дереву | шт. | 6 | 356,96 | 2,14 | 0 | 356,96 | 0,00 | -2,14 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 159 | Тисы слесарные 120 мм переносные | шт. | 2 | 3 331,62 | 6,66 | 0 | 3 331,62 | 0,00 | -6,66 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 160 | Плоскогубцы | лист | 6 | 713,92 | 4,28 | 0 | 713,92 | 0,00 | -4,28 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 161 | Паронит | м | 4 | 166,58 | 0,67 | 4 | 166,58 | 0,67 | 0,00 |  |
| 162 | герметик | шт. | 6 | 154,68 | 0,93 | 6 | 154,68 | 0,93 | 0,00 |  |
| 163 | пускатель электромагнитный | шт. | 2 | 283,19 | 0,57 | 2 | 283,19 | 0,57 | 0,00 |  |
| 164 | пускатель электромагнитный | шт. | 2 | 539,01 | 1,08 | 2 | 539,01 | 1,08 | 0,00 |  |
| 165 | ПЩС | т. | 5 | 832,91 | 4,16 | 5 | 832,91 | 4,16 | 0,00 |  |
| 166 | Лопата штыковая | шт. | 15 | 130,89 | 1,96 | 0 | 130,89 | 0,00 | -1,96 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 167 | Метла круглая | шт. | 10 | 196,33 | 1,96 | 0 | 196,33 | 0,00 | -1,96 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 168 | Лопата подборка | шт. | 10 | 130,89 | 1,31 | 0 | 130,89 | 0,00 | -1,31 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 169 | Сода каустическая | кг | 10 | 59,49 | 0,59 | 10 | 59,49 | 0,59 | 0,00 |  |
| 170 | Краска фасадная водоэмульсионная | кг | 20 | 83,29 | 1,67 | 20 | 83,29 | 1,67 | 0,00 |  |
| 171 | шкурка шлифовальная | пог. М | 12 | 273,67 | 3,28 | 12 | 273,67 | 3,28 | 0,00 |  |
| 172 | Смазка графитовая | кг | 6 | 85,67 | 0,51 | 6 | 85,67 | 0,51 | 0,00 |  |
| 173 | Спирт технический | л. | 12 | 215,37 | 2,58 | 12 | 215,37 | 2,58 | 0,00 |  |
| 174 | Смазка Циатим 221 | кг | 24 | 1 225,56 | 29,41 | 24 | 1 225,56 | 29,41 | 0,00 |  |
| 175 | Индикатор ПИН-90-2М | шт. | 6 | 120,18 | 0,72 | 6 | 120,18 | 0,72 | 0,00 |  |
| 176 | Лопата штыковая металлическая | шт. | 5 | 130,89 | 0,65 | 5 | 130,89 | 0,65 | 0,00 |  |
| 177 | Трубка ПВХ d-4мм | м | 10 | 1,62 | 0,02 | 10 | 1,62 | 0,02 | 0,00 |  |
| 178 | Трубка ПВХ d-8мм | м | 10 | 3,08 | 0,03 | 10 | 3,08 | 0,03 | 0,00 |  |
| 179 | Трубка ПВХ d-10мм | м | 10 | 4,46 | 0,04 | 10 | 4,46 | 0,04 | 0,00 |  |
| 180 | Трубка ПВХ d-14мм | м | 10 | 6,04 | 0,06 | 10 | 6,04 | 0,06 | 0,00 |  |
| 181 | Ключ рожковый 14х17 | шт. | 10 | 41,65 | 0,42 | 0 | 41,65 | 0,00 | -0,42 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 182 | Ключ рожковый 17х18 | шт. | 10 | 52,35 | 0,52 | 0 | 52,35 | 0,00 | -0,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 183 | Ключ рожковый 19х22 | шт. | 10 | 61,87 | 0,62 | 0 | 61,87 | 0,00 | -0,62 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 184 | Ключ рожковый 12х13 | шт. | 10 | 29,75 | 0,30 | 0 | 29,75 | 0,00 | -0,30 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 185 | рубанок металлический | шт. | 3 | 440,25 | 1,32 | 0 | 440,25 | 0,00 | -1,32 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 186 | Ножовка по металлу | шт. | 6 | 392,66 | 2,36 | 0 | 392,66 | 0,00 | -2,36 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 187 | ножницы ручные по металлу | шт. | 3 | 428,35 | 1,29 | 0 | 428,35 | 0,00 | -1,29 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 188 | ножницы арматурные | шт. | 2 | 1 415,94 | 2,83 | 0 | 1 415,94 | 0,00 | -2,83 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 189 | веник синтетический | шт. | 10 | 341,49 | 3,41 | 0 | 341,49 | 0,00 | -3,41 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 190 | таз пластковый | шт. | 12 | 201,67 | 2,42 | 0 | 201,67 | 0,00 | -2,42 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 191 | набор мечиков и лерок | шт. | 4 | 1 356,45 | 5,43 | 0 | 1 356,45 | 0,00 | -5,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 192 | набор буров | шт. | 1 | 974,50 | 0,97 | 0 | 974,50 | 0,00 | -0,97 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 193 | напильник заточки бензоцепей | кг | 7 | 71,39 | 0,50 | 0 | 71,39 | 0,00 | -0,50 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 194 | когти монтёрские по дереву | шт. | 1 | 1 249,36 | 1,25 | 0 | 1 249,36 | 0,00 | -1,25 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 195 | Лыжи Тайга 185 см | л. | 2 | 2 379,73 | 4,76 | 0 | 2 379,73 | 0,00 | -4,76 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 196 | Лампа со струпциной | шт. | 5 | 1 047,08 | 5,24 | 0 | 1 047,08 | 0,00 | -5,24 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 197 | Удлиннитель 3-х постовой | шт. | 3 | 1 261,26 | 3,78 | 3 | 1 261,26 | 3,78 | 0,00 |  |
| 198 | Замок накладной гаражный | шт. | 3 | 529,49 | 1,59 | 3 | 529,49 | 1,59 | 0,00 |  |
| 199 | Техническая салфетка | шт. | 55 | 35,70 | 1,96 | 55 | 35,70 | 1,96 | 0,00 |  |
| 200 | Сигнальная арматура на светодиодах | шт. | 154 | 172,53 | 26,57 | 154 | 172,53 | 26,57 | 0,00 |  |
| 201 | Сигнальная арматура на светодиодах | шт. | 152 | 172,53 | 26,22 | 152 | 172,53 | 26,22 | 0,00 |  |
| 202 | Сигнальная арматура на светодиодах | шт. | 475 | 172,56 | 81,97 | 475 | 172,56 | 81,97 | 0,00 |  |
| 203 | Сварочный инвентор Калибр | шт. | 1 | 11 517,90 | 11,52 | 0 | 11 517,90 | 0,00 | -11,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 204 | Кусторез бензиновый | шт. | 1 | 28 737,64 | 28,74 | 0 | 28 737,64 | 0,00 | -28,74 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 205 | Лампа 220в 26 ватт энергосберегающие | шт. | 396 | 195,14 | 77,28 | 396 | 195,14 | 77,28 | 0,00 |  |
| 206 | Лампа 220в 125 ватт энергосберегающие | шт. | 222 | 832,91 | 184,91 | 222 | 832,91 | 184,91 | 0,00 |  |
| 207 | Лампа 220в 185 ватт энергосберегающие | шт. | 56 | 1 070,88 | 59,97 | 56 | 1 070,88 | 59,97 | 0,00 |  |
| 208 | Лампы 220В, 105 Вт энергосберегающие | шт. | 40 | 617,54 | 24,70 | 40 | 617,54 | 24,70 | 0,00 |  |
| 209 | Лампы 220В, 25 Вт энергосберегающие | шт. | 20 | 195,14 | 3,90 | 20 | 195,14 | 3,90 | 0,00 |  |
| 210 | эл. лампы ДРЛ-150 | шт. | 48 | 118,99 | 5,71 | 48 | 118,99 | 5,71 | 0,00 |  |
| 211 | эл. лампы ПКН-1000 | компл. | 10 | 116,84 | 1,17 | 10 | 116,84 | 1,17 | 0,00 |  |
| 212 | Прожектор светодиодный | шт. | 20 | 832,91 | 16,66 | 20 | 832,91 | 16,66 | 0,00 |  |
| 213 | Лампы светодиодные 220В | шт. | 80 | 761,51 | 60,92 | 80 | 761,51 | 60,92 | 0,00 |  |
| 214 | Лампочка фонаря | шт. | 10 | 29,75 | 0,30 | 10 | 29,75 | 0,30 | 0,00 |  |
| 215 | Патрон подвесной для ламп | шт. | 20 | 83,29 | 1,67 | 20 | 83,29 | 1,67 | 0,00 |  |
| 216 | Патрон подвесной для ламп | шт. | 20 | 41,65 | 0,83 | 20 | 41,65 | 0,83 | 0,00 |  |
| 217 | Патрон подвесной для ламп | шт. | 20 | 53,54 | 1,07 | 20 | 53,54 | 1,07 | 0,00 |  |
| 218 | дроссель для ДРЛ-250 | шт. | 40 | 297,47 | 11,90 | 0 | 297,47 | 0,00 | -11,90 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 219 | розетка двойная евро | шт. | 30 | 71,39 | 2,14 | 0 | 71,39 | 0,00 | -2,14 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 220 | Шуруповёрт с 2-ия аккумуляторами | шт. | 1 | 5 949,33 | 5,95 | 0 | 5 949,33 | 0,00 | -5,95 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 221 | Доель 1100 васс | шт. | 2 | 3 510,10 | 7,02 | 0 | 3 510,10 | 0,00 | -7,02 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 222 | Дрель 400 ватт | шт. | 2 | 1 419,51 | 2,84 | 0 | 1 419,51 | 0,00 | -2,84 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 223 | перфоратор | шт. | 1 | 8 923,99 | 8,92 | 0 | 8 923,99 | 0,00 | -8,92 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 224 | лиск для кустореза | шт. | 4 | 666,32 | 2,67 | 0 | 666,32 | 0,00 | -2,67 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 225 | Электрорубанок | шт. | 2 | 1 774,09 | 3,55 | 0 | 1 774,09 | 0,00 | -3,55 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 226 | Станок для заточки цепкй бензопил | шт. | 1 | 2 974,66 | 2,97 | 0 | 2 974,66 | 0,00 | -2,97 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 227 | Цепи для бензопилы Huskvarna-142 | шт. | 2 | 594,93 | 1,19 | 2 | 594,93 | 1,19 | 0,00 |  |
| 228 | Насос Гном 25 м3/час | шт. | 1 | 17 788,50 | 17,79 | 1 | 17 788,50 | 17,79 | 0,00 |  |
| 229 | Предохранитель 10кВ | шт. | 10 | 925,72 | 9,26 | 10 | 925,72 | 9,26 | 0,00 |  |
| 230 | Предохранитель 10кВ | шт. | 10 | 951,89 | 9,52 | 10 | 951,89 | 9,52 | 0,00 |  |
| 231 | Автоматы однополюсные | шт. | 10 | 95,19 | 0,95 | 10 | 95,19 | 0,95 | 0,00 |  |
| 232 | Метизы анодированные М10, М12, М | кг | 50 | 297,49 | 14,87 | 50 | 297,49 | 14,87 | 0,00 |  |
| 233 | Рукав резинотканевый d70мм | м | 25 | 773,41 | 19,34 | 25 | 773,41 | 19,34 | 0,00 |  |
| 234 | Термометр уличный | шт. | 10 | 23,80 | 0,24 | 10 | 23,80 | 0,24 | 0,00 |  |
| 235 | Фонарь на каску светодиоднвй | шт. | 6 | 393,24 | 2,36 | 0 | 393,24 | 0,00 | -2,36 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 236 | Штукатурная смесь Геркулес | шт. | 25 | 217,18 | 5,43 | 25 | 217,18 | 5,43 | 0,00 |  |
| 237 | пксок | шт. | 14 | 74,96 | 1,05 | 14 | 74,96 | 1,05 | 0,00 |  |
| 238 | Лестницы пластиковые раздвижные | шт. | 2 | 9 573,66 | 19,15 | 0 | 9 573,66 | 0,00 | -19,15 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 239 | Лестницы пластиковые раздвижные | шт. | 7 | 6 544,26 | 45,81 | 0 | 6 544,26 | 0,00 | -45,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 240 | Масло трансформаторное | л. | 5760 | 67,03 | 386,09 | 5760 | 67,03 | 386,09 | 0,00 | Договор от 05.05.2015 №1505-57р, заключенный на основании конкурентной карты от 05.05.2015 №465671 |
| 241 | катанка | кг | 410 | 24,62 | 10,09 | 410 | 24,62 | 10,09 | 0,00 |  |
| 242 | крючья | шт. | 246 | 65,44 | 16,10 | 246 | 65,44 | 16,10 | 0,00 |  |
| 243 | провод А-50 | м | 1500 | 19,04 | 28,56 | 1500 | 19,04 | 28,56 | 0,00 |  |
| 244 | СИП-4 2*16 | м | 250 | 356,96 | 89,24 | 250 | 356,96 | 89,24 | 0,00 |  |
| 245 | зажим прокалывающийся slip 12/1 | шт. | 28 | 475,95 | 13,33 | 28 | 475,95 | 13,33 | 0,00 |  |
| 246 | зажим универсальный ЗУ-435 | шт. | 12 | 59,49 | 0,71 | 12 | 59,49 | 0,71 | 0,00 |  |
| 247 | зажим ПА-2-2 | шт. | 36 | 56,00 | 2,02 | 36 | 56,00 | 2,02 | 0,00 |  |
| 248 | уголок 63 | м | 42 | 321,26 | 13,49 | 42 | 321,26 | 13,49 | 0,00 |  |
| 249 | Краска белая ПФ | л. | 5 | 914,79 | 4,57 | 5 | 914,79 | 4,57 | 0,00 |  |
| 250 | масло двухтактное | л. | 2 | 356,96 | 0,71 | 2 | 356,96 | 0,71 | 0,00 |  |
| 251 | круг d20 | м | 15 | 118,99 | 1,78 | 15 | 118,99 | 1,78 | 0,00 |  |
| 252 | изолятор ШС-10 | шт. | 30 | 270,10 | 8,10 | 30 | 270,10 | 8,10 | 0,00 |  |
| 253 | колпачки КП-22 | шт. | 30 | 5,59 | 0,17 | 30 | 5,59 | 0,17 | 0,00 |  |
| 254 | наконечник ТА-120 | шт. | 24 | 0,71 | 0,02 | 24 | 0,71 | 0,02 | 0,00 |  |
| 255 | разрядник РВО-6 | шт. | 15 | 1 761,00 | 26,42 | 15 | 1 761,00 | 26,42 | 0,00 |  |
| 256 | ОПН-6/76 | шт. | 20 | 1 761,00 | 35,22 | 20 | 1 761,00 | 35,22 | 0,00 |  |
| 257 | фал капроновый | м | 20 | 342,68 | 6,85 | 20 | 342,68 | 6,85 | 0,00 |  |
| 258 | заточка цепи | шт. | 1 | 2 974,66 | 2,97 | 1 | 2 974,66 | 2,97 | 0,00 |  |
| 259 | кувалда 3 кг | шт. | 2 | 573,52 | 1,15 | 0 | 573,52 | 0,00 | -1,15 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 260 | лопата подборка | шт. | 6 | 130,89 | 0,79 | 0 | 130,89 | 0,00 | -0,79 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 261 | Лопата штыковая | шт. | 6 | 130,89 | 0,79 | 0 | 130,89 | 0,00 | -0,79 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 262 | молоток | шт. | 2 | 292,71 | 0,59 | 0 | 292,71 | 0,00 | -0,59 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 263 | набор ключей | компл. | 2 | 6 741,78 | 13,48 | 0 | 6 741,78 | 0,00 | -13,48 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 264 | ножницы по металлу | шт. | 2 | 428,35 | 0,86 | 0 | 428,35 | 0,00 | -0,86 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 265 | Плоскогубцы | шт. | 8 | 208,23 | 1,67 | 0 | 208,23 | 0,00 | -1,67 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 266 | топор | шт. | 8 | 434,30 | 3,47 | 0 | 434,30 | 0,00 | -3,47 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 267 | цепь к пиле | шт. | 4 | 475,95 | 1,90 | 4 | 475,95 | 1,90 | 0,00 |  |
| 268 | бензопила | шт. | 1 | 20 608,48 | 20,61 | 0 | 20 608,48 | 0,00 | -20,61 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 269 | шурупововёрт | шт. | 1 | 4 759,46 | 4,76 | 0 | 4 759,46 | 0,00 | -4,76 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 270 | гайка, d20 | шт. | 60 | 2,56 | 0,15 | 60 | 2,56 | 0,15 | 0,00 |  |
| 271 | зажим ПА-4 | шт. | 60 | 56,00 | 3,36 | 60 | 56,00 | 3,36 | 0,00 |  |
| 272 | СИП 4*50 | м | 150 | 178,48 | 26,77 | 150 | 178,48 | 26,77 | 0,00 |  |
| 273 | полотно ножовочное | шт. | 6 | 4,76 | 0,03 | 6 | 4,76 | 0,03 | 0,00 |  |
| 274 | шайба d20 | шт. | 60 | 0,83 | 0,05 | 60 | 0,83 | 0,05 | 0,00 |  |
| 275 | краска серая ПФ | л. | 15 | 91,79 | 1,38 | 15 | 91,79 | 1,38 | 0,00 |  |
| 276 | бур | шт. | 4 | 594,93 | 2,38 | 4 | 594,93 | 2,38 | 0,00 |  |
| 277 | Краска аэрозоль | бал | 8 | 107,09 | 0,86 | 8 | 107,09 | 0,86 | 0,00 |  |
| 278 | Муфта 1СТП2 | шт. | 36 | 1 725,31 | 62,11 | 36 | 1 725,31 | 62,11 | 0,00 |  |
| 279 | Муфта 1СТП5 | шт. | 12 | 2 141,76 | 25,70 | 12 | 2 141,76 | 25,70 | 0,00 |  |
| 280 | Муфта 1СТП6 | шт. | 1 | 2 403,53 | 2,40 | 1 | 2 403,53 | 2,40 | 0,00 |  |
| 281 | Муфта 1СТП4 | шт. | 1 | 1 725,31 | 1,73 | 1 | 1 725,31 | 1,73 | 0,00 |  |
| 282 | Муфта 1СТП3 | шт. | 2 | 2 046,57 | 4,09 | 2 | 2 046,57 | 4,09 | 0,00 |  |
| 283 | 1КВТП2 | шт. | 36 | 785,31 | 28,27 | 36 | 785,31 | 28,27 | 0,00 |  |
| 284 | 1КВТП5 | шт. | 6 | 666,32 | 4,00 | 6 | 666,32 | 4,00 | 0,00 |  |
| 285 | 1КВТП5 | шт. | 4 | 666,32 | 2,67 | 4 | 666,32 | 2,67 | 0,00 |  |
| 286 | 10СТП8 | шт. | 24 | 3 034,16 | 72,82 | 24 | 3 034,16 | 72,82 | 0,00 |  |
| 287 | 10КВТП8 | шт. | 24 | 975,69 | 23,42 | 24 | 975,69 | 23,42 | 0,00 |  |
| 288 | 10КВТП8 | шт. | 10 | 975,69 | 9,76 | 10 | 975,69 | 9,76 | 0,00 |  |
| 289 | Кабель ААШв-1-3*120 | м | 180 | 663,95 | 119,51 | 180 | 663,95 | 119,51 | 0,00 |  |
| 290 | ААШв-10-3*120 | м | 120 | 713,92 | 85,67 | 120 | 713,92 | 85,67 | 0,00 |  |
| 291 | АВБбШв-1-4*120 | м | 60 | 229,64 | 13,78 | 60 | 229,64 | 13,78 | 0,00 |  |
| 292 | наконечник ТА-95 | шт. | 57 | 0,24 | 0,01 | 57 | 0,24 | 0,01 | 0,00 |  |
| 293 | ТА-120 | шт. | 181 | 0,71 | 0,13 | 181 | 0,71 | 0,13 | 0,00 |  |
| 294 | ТА-150 | шт. | 61 | 0,83 | 0,05 | 61 | 0,83 | 0,05 | 0,00 |  |
| 295 | Т-25 | шт. | 72 | 0,24 | 0,02 | 72 | 0,24 | 0,02 | 0,00 |  |
| 296 | Т-50 | шт. | 12 | 0,24 | 0,00 | 12 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |  |
| 297 | Провод МГ 25мм2 | м | 72 | 323,64 | 23,30 | 72 | 323,64 | 23,30 | 0,00 |  |
| 298 | Изолента ПВХ | шт. | 30 | 23,80 | 0,71 | 30 | 23,80 | 0,71 | 0,00 |  |
| 299 | ЛЭТСАР | рул. | 12 | 832,91 | 9,99 | 12 | 832,91 | 9,99 | 0,00 |  |
| 300 | ТУТ d-25,4 | м | 60 | 63,54 | 3,81 | 60 | 63,54 | 3,81 | 0,00 |  |
| 301 | ТУТ d-31,8 | м | 60 | 63,54 | 3,81 | 60 | 63,54 | 3,81 | 0,00 |  |
| 302 | Лента сигнальная | рул. | 50 | 1 282,68 | 64,13 | 50 | 1 282,68 | 64,13 | 0,00 |  |
| 303 | ЛСЭ 150 | рул. | 4 | 1 282,68 | 5,13 | 4 | 1 282,68 | 5,13 | 0,00 |  |
| 304 | Лом d-32-40, L=1,6-2,0 | шт. | 2 | 1 189,87 | 2,38 | 2 | 1 189,87 | 2,38 | 0,00 |  |
| 305 | Лопата штыковая | шт. | 4 | 130,89 | 0,52 | 0 | 130,89 | 0,00 | -0,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 306 | Черенок для лопаты | шт. | 6 | 951,89 | 5,71 | 0 | 951,89 | 0,00 | -5,71 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 307 | Лампа паяльная | шт. | 2 | 416,45 | 0,83 | 0 | 416,45 | 0,00 | -0,83 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 308 | Бокорезы | шт. | 2 | 356,96 | 0,71 | 0 | 356,96 | 0,00 | -0,71 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 309 | Пассатижи | шт. | 4 | 356,96 | 1,43 | 0 | 356,96 | 0,00 | -1,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 310 | Комплект ключей рожковых | компл. | 1 | 541,10 | 0,54 | 0 | 541,10 | 0,00 | -0,54 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 311 | Ключи торцовые | компл. | 1 | 570,24 | 0,57 | 0 | 570,24 | 0,00 | -0,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 312 | Кувалда 1,5 кг | шт. | 1 | 573,52 | 0,57 | 0 | 573,52 | 0,00 | -0,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 313 | кувалда 3 кг | шт. | 1 | 573,52 | 0,57 | 0 | 573,52 | 0,00 | -0,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 314 | Ножовка по металлу | шт. | 3 | 392,66 | 1,18 | 0 | 392,66 | 0,00 | -1,18 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 315 | полотно ножовочное | шт. | 48 | 4,76 | 0,23 | 48 | 4,76 | 0,23 | 0,00 |  |
| 316 | ПРГ-120 | шт. | 1 | 4 679,74 | 4,68 | 1 | 4 679,74 | 4,68 | 0,00 |  |
| 317 | ПРГ-240 | шт. | 1 | 5 283,00 | 5,28 | 1 | 5 283,00 | 5,28 | 0,00 |  |
| 318 | Ножницы секаторные К-76 | шт. | 1 | 7 662,74 | 7,66 | 0 | 7 662,74 | 0,00 | -7,66 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 319 | Электрический отбойный молоток | шт. | 1 | 5 949,36 | 5,95 | 0 | 5 949,36 | 0,00 | -5,95 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 320 | термовоздуходувка | шт. | 1 | 5 770,85 | 5,77 | 0 | 5 770,85 | 0,00 | -5,77 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 321 | Нож электромонтажный | шт. | 6 | 440,25 | 2,64 | 0 | 440,25 | 0,00 | -2,64 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 322 | Угловая шлифмашинка d-230*2,5 | шт. | 1 | 1 582,52 | 1,58 | 0 | 1 582,52 | 0,00 | -1,58 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 323 | Диск d-230*2,5 | шт. | 30 | 63,06 | 1,89 | 30 | 63,06 | 1,89 | 0,00 |  |
| 324 | Угловая шлифмашинка d-125*2,5 | шт. | 1 | 1 582,52 | 1,58 | 0 | 1 582,52 | 0,00 | -1,58 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 325 | Диск d-125*2,5 | шт. | 30 | 178,48 | 5,35 | 30 | 178,48 | 5,35 | 0,00 |  |
| 326 | Предохранитель ПН-2 100А (медь) | шт. | 36 | 70,20 | 2,53 | 36 | 70,20 | 2,53 | 0,00 |  |
| 327 | Предохранитель ПН-2 250А (медь) | шт. | 36 | 163,01 | 5,87 | 36 | 163,01 | 5,87 | 0,00 |  |
| 328 | Предохранитель ПН-2 400А (медь) | шт. | 9 | 172,53 | 1,55 | 9 | 172,53 | 1,55 | 0,00 |  |
| 329 | Рубильник РПС 250А (правых) | шт. | 4 | 2 601,05 | 10,40 | 4 | 2 601,05 | 10,40 | 0,00 |  |
| 330 | Рубильник РПС 250А (левых) | шт. | 4 | 2 601,05 | 10,40 | 4 | 2 601,05 | 10,40 | 0,00 |  |
| 331 | Рубильник РПС 400А (правых) | шт. | 2 | 3 065,09 | 6,13 | 2 | 3 065,09 | 6,13 | 0,00 |  |
| 332 | Рубильник РПС 400А (левых) | шт. | 2 | 3 065,09 | 6,13 | 2 | 3 065,09 | 6,13 | 0,00 |  |
| 333 | Болт М 8*65 | кг | 4 | 321,26 | 1,29 | 4 | 321,26 | 1,29 | 0,00 |  |
| 334 | Болт М 10*65 | кг | 5 | 321,26 | 1,61 | 5 | 321,26 | 1,61 | 0,00 |  |
| 335 | Болт М 12*65 | кг | 6 | 321,26 | 1,93 | 6 | 321,26 | 1,93 | 0,00 |  |
| 336 | Болт М 8*75 | кг | 4 | 321,26 | 1,29 | 4 | 321,26 | 1,29 | 0,00 |  |
| 337 | Болт М 10*75 | кг | 5 | 321,26 | 1,61 | 5 | 321,26 | 1,61 | 0,00 |  |
| 338 | Болт М 12*75 | кг | 6 | 321,26 | 1,93 | 6 | 321,26 | 1,93 | 0,00 |  |
| 339 | Гайка М8 | кг | 1 | 416,45 | 0,42 | 1 | 416,45 | 0,42 | 0,00 |  |
| 340 | Гайка М10 | кг | 1 | 416,45 | 0,42 | 1 | 416,45 | 0,42 | 0,00 |  |
| 341 | Гайка М12 | кг | 1 | 416,45 | 0,42 | 1 | 416,45 | 0,42 | 0,00 |  |
| 342 | Шайба М8 | кг | 1 | 71,39 | 0,07 | 1 | 71,39 | 0,07 | 0,00 |  |
| 343 | Шайба М10 | кг | 1 | 71,39 | 0,07 | 1 | 71,39 | 0,07 | 0,00 |  |
| 344 | Шайба М12 | кг | 1 | 71,39 | 0,07 | 1 | 71,39 | 0,07 | 0,00 |  |
| 345 | Дугогасительная камера ВН-16 | шт. | 30 | 440,25 | 13,21 | 30 | 440,25 | 13,21 | 0,00 |  |
| 346 | Изолятор ИО-10-3 | шт. | 36 | 168,96 | 6,08 | 36 | 168,96 | 6,08 | 0,00 |  |
| 347 | В/В предохранители ПКТ-102-6-31,5 | шт. | 9 | 847,18 | 7,62 | 9 | 847,18 | 7,62 | 0,00 |  |
| 348 | В/В предохранители ПКТ-102-6-40 | шт. | 9 | 847,18 | 7,62 | 9 | 847,18 | 7,62 | 0,00 |  |
| 349 | В/В предохранители ПКТ-102-6-80 | шт. | 9 | 847,18 | 7,62 | 9 | 847,18 | 7,62 | 0,00 |  |
| 350 | В/В предохранители ПКТ-103-6-100 | шт. | 9 | 1 310,04 | 11,79 | 9 | 1 310,04 | 11,79 | 0,00 |  |
| 351 | В/В предохранители ПКТ-102-10-31,5 | шт. | 9 | 847,18 | 7,62 | 9 | 847,18 | 7,62 | 0,00 |  |
| 352 | В/В предохранители ПКТ-102-10-50 | шт. | 9 | 847,18 | 7,62 | 9 | 847,18 | 7,62 | 0,00 |  |
| 353 | В/В предохранители ПКТ-103-10-80 | шт. | 9 | 1 310,04 | 11,79 | 9 | 1 310,04 | 11,79 | 0,00 |  |
| 354 | Шнуровой асбест диам. 3 мм | кг | 4 | 138,02 | 0,55 | 4 | 138,02 | 0,55 | 0,00 |  |
| 355 | КЩ резина 5 мм | кг | 60 | 63,30 | 3,80 | 60 | 63,30 | 3,80 | 0,00 |  |
| 356 | Уайт-спирит | л | 12 | 50,27 | 0,60 | 12 | 50,27 | 0,60 | 0,00 |  |
| 357 | Сода каустическая | кг | 12 | 27,37 | 0,33 | 12 | 27,37 | 0,33 | 0,00 |  |
| 358 | Круг латунный диам. 22 | кг | 18 | 255,82 | 4,60 | 18 | 255,82 | 4,60 | 0,00 |  |
| 359 | Круг латунный диам. 30 | кг | 30 | 255,82 | 7,67 | 30 | 255,82 | 7,67 | 0,00 |  |
| 360 | Профиль вулканизированный 8*25 | кг | 30 | 150,82 | 4,52 | 30 | 150,82 | 4,52 | 0,00 |  |
| 361 | Профиль вулканизированный 6*15 | кг | 6 | 168,96 | 1,01 | 6 | 168,96 | 1,01 | 0,00 |  |
| 362 | Профиль вулканизированный 16*30 | кг | 36 | 168,96 | 6,08 | 36 | 168,96 | 6,08 | 0,00 |  |
| 363 | Профиль вулканизированный 12*30 | кг | 24 | 168,96 | 4,06 | 24 | 168,96 | 4,06 | 0,00 |  |
| 364 | Герметик, маслостойкий, автомобильный | шт. | 6 | 237,97 | 1,43 | 6 | 237,97 | 1,43 | 0,00 |  |
| 365 | Предохранитель ПН-2 100А (медь) | шт. | 60 | 70,20 | 4,21 | 60 | 70,20 | 4,21 | 0,00 |  |
| 366 | Предохранитель ПН-2 250А (медь) | шт. | 260 | 163,01 | 42,38 | 260 | 163,01 | 42,38 | 0,00 |  |
| 367 | Предохранитель ППН 100А | шт. | 12 | 79,72 | 0,96 | 12 | 79,72 | 0,96 | 0,00 |  |
| 368 | Предохранитель ППН 160А | шт. | 12 | 79,20 | 0,95 | 12 | 79,20 | 0,95 | 0,00 |  |
| 369 | Предохранитель ППН 250А | шт. | 12 | 79,72 | 0,96 | 12 | 79,72 | 0,96 | 0,00 |  |
| 370 | Предохранитель ППН-37 400А | шт. | 10 | 79,72 | 0,80 | 10 | 79,72 | 0,80 | 0,00 |  |
| 371 | Предохранитель ППН-2 630А (медь) | шт. | 10 | 284,38 | 2,84 | 10 | 284,38 | 2,84 | 0,00 |  |
| 372 | Провод А50 | кг | 60 | 89,24 | 5,35 | 60 | 89,24 | 5,35 | 0,00 |  |
| 373 | Провод А35 | кг | 20 | 102,33 | 2,05 | 20 | 102,33 | 2,05 | 0,00 |  |
| 374 | Рубильник РПС-2 250А | шт. | 6 | 2 601,05 | 15,61 | 6 | 2 601,05 | 15,61 | 0,00 |  |
| 375 | Рубильник РПС-4 400А | шт. | 4 | 3 065,09 | 12,26 | 4 | 3 065,09 | 12,26 | 0,00 |  |
| 376 | Наконечник ТА120 | шт. | 12 | 0,71 | 0,01 | 12 | 0,71 | 0,01 | 0,00 |  |
| 377 | Гильза диамм 95 | шт. | 10 | 118,99 | 1,19 | 10 | 118,99 | 1,19 | 0,00 |  |
| 378 | Изолятор ТФ 20 | шт. | 40 | 26,18 | 1,05 | 40 | 26,18 | 1,05 | 0,00 |  |
| 379 | колпачки КЕ 18 | шт. | 40 | 3,05 | 0,12 | 40 | 3,05 | 0,12 | 0,00 |  |
| 380 | Изолятор ШC-10Д | шт. | 8 | 168,96 | 1,35 | 8 | 168,96 | 1,35 | 0,00 |  |
| 381 | зажим прокалывающийся slip 12/1 | шт. | 6 | 475,95 | 2,86 | 6 | 475,95 | 2,86 | 0,00 |  |
| 382 | Изолятор ИО-10 | шт. | 12 | 168,96 | 2,03 | 12 | 168,96 | 2,03 | 0,00 |  |
| 383 | полотно ножовочное | шт. | 10 | 4,76 | 0,05 | 10 | 4,76 | 0,05 | 0,00 |  |
| 384 | Ключ для ТП | шт. | 10 | 345,06 | 3,45 | 10 | 345,06 | 3,45 | 0,00 |  |
| 385 | Изолятор 632 к РПС | шт. | 40 | 428,35 | 17,13 | 40 | 428,35 | 17,13 | 0,00 |  |
| 386 | Зажим ПА-2-2 | шт. | 2 | 56,00 | 0,11 | 2 | 56,00 | 0,11 | 0,00 |  |
| 387 | Лампа накаливания 100А | шт. | 15 | 17,85 | 0,27 | 15 | 17,85 | 0,27 | 0,00 |  |
| 388 | Мегомметр ЭСО 202/2-Г | шт. | 1 | 6 907,17 | 6,91 | 0 | 6 907,17 | 0,00 | -6,91 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 389 | Бензопила | шт. | 1 | 20 608,48 | 20,61 | 0 | 20 608,48 | 0,00 | -20,61 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 390 | Угловая шлифмашинка 125*2,5 | шт. | 1 | 1 582,52 | 1,58 | 0 | 1 582,52 | 0,00 | -1,58 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 391 | Диск 125*2,5 | шт. | 30 | 178,48 | 5,35 | 30 | 178,48 | 5,35 | 0,00 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 392 | Дрель | шт. | 1 | 3 510,10 | 3,51 | 0 | 3 510,10 | 0,00 | -3,51 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 393 | Сигнализатор рапр-я бесконтактный СНБИ 6-10 | шт. | 5 | 1 308,85 | 6,54 | 0 | 1 308,85 | 0,00 | -6,54 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 394 | Набор рожковых ключей | шт. | 3 | 508,07 | 1,52 | 0 | 508,07 | 0,00 | -1,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 395 | Пассатижи | шт. | 1 | 475,95 | 0,48 | 0 | 475,95 | 0,00 | -0,48 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 396 | Фонарь ручной | шт. | 3 | 617,54 | 1,85 | 0 | 617,54 | 0,00 | -1,85 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 397 | Фонарь налобный | шт. | 5 | 393,26 | 1,97 | 0 | 393,26 | 0,00 | -1,97 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 398 | Набор гаечных ключей | шт. | 1 | 535,44 | 0,54 | 0 | 535,44 | 0,00 | -0,54 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 399 | Набор торцевых ключей | шт. | 1 | 535,44 | 0,54 | 0 | 535,44 | 0,00 | -0,54 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 400 | Бокорезы | шт. | 2 | 178,48 | 0,36 | 0 | 178,48 | 0,00 | -0,36 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 401 | Ножовки по металлу | шт. | 2 | 4,76 | 0,01 | 0 | 4,76 | 0,00 | -0,01 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 402 | Ножовки по дереву | шт. | 3 | 4,76 | 0,01 | 0 | 4,76 | 0,00 | -0,01 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 403 | Топор | шт. | 3 | 434,30 | 1,30 | 0 | 434,30 | 0,00 | -1,30 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 404 | молоток | шт. | 0 | 292,71 | 0,00 | 0 | 292,71 | 0,00 | 0,00 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 405 | Ящик для инструмента | шт. | 3 | 713,92 | 2,14 | 0 | 713,92 | 0,00 | -2,14 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 406 | Пресс для КЛ с насадками | шт. | 1 | 1 784,80 | 1,78 | 0 | 1 784,80 | 0,00 | -1,78 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 407 | Набор напильников | шт. | 3 | 594,93 | 1,78 | 0 | 594,93 | 0,00 | -1,78 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 408 | Зубило | шт. | 3 | 152,30 | 0,46 | 0 | 152,30 | 0,00 | -0,46 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 409 | Крестообразная отвёртка | шт. | 5 | 237,97 | 1,19 | 0 | 237,97 | 0,00 | -1,19 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 410 | Отвёртка шлицевая | шт. | 5 | 237,94 | 1,19 | 0 | 237,94 | 0,00 | -1,19 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 411 | лента ПВХ | шт. | 60 | 23,80 | 1,43 | 60 | 23,80 | 1,43 | 0,00 |  |
| 412 | Фонарь аварийного освещения | шт. | 6 | 1 784,80 | 10,71 | 0 | 1 784,80 | 0,00 | -10,71 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 413 | Зарядное устройство к фонарям | шт. | 6 | 594,93 | 3,57 | 0 | 594,93 | 0,00 | -3,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 414 | эл. Лампы КГ-500 | шт. | 10 | 113,04 | 1,13 | 10 | 113,04 | 1,13 | 0,00 |  |
| 415 | Набор головок | шт. | 1 | 8 210,07 | 8,21 | 1 | 8 210,07 | 8,21 | 0,00 |  |
| 416 | Круг наждачный | шт. | 1 | 11,90 | 0,01 | 1 | 11,90 | 0,01 | 0,00 |  |
| 417 | Ведро оцинкованное 10л | шт. | 10 | 142,78 | 1,43 | 0 | 142,78 | 0,00 | -1,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 418 | Фляга ФГ-40 | шт. | 1 | 1 189,87 | 1,19 | 0 | 1 189,87 | 0,00 | -1,19 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 419 | Веник "Сарго" | шт. | 10 | 80,67 | 0,81 | 0 | 80,67 | 0,00 | -0,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 420 | Реле РС 85/1 | шт. | 2 | 5 354,40 | 10,71 | 2 | 5 354,40 | 10,71 | 0,00 |  |
| 421 | Реле РС 86/2 | шт. | 2 | 5 354,40 | 10,71 | 2 | 5 354,40 | 10,71 | 0,00 |  |
| 422 | Реле РЭУ-11 0,1А | шт. | 2 | 487,85 | 0,98 | 2 | 487,85 | 0,98 | 0,00 |  |
| 423 | Реле РЭУ-11 0,16А | шт. | 2 | 428,35 | 0,86 | 2 | 428,35 | 0,86 | 0,00 |  |
| 424 | Реле РЭУ-11 0,016А | шт. | 2 | 475,95 | 0,95 | 2 | 475,95 | 0,95 | 0,00 |  |
| 425 | Реле ЕЛ-11 переменное 380 В | шт. | 2 | 848,37 | 1,70 | 2 | 848,37 | 1,70 | 0,00 |  |
| 426 | Чайник эмалированный | шт. | 10 | 446,20 | 4,46 | 0 | 446,20 | 0,00 | -4,46 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 427 | Ведро эмалированное | шт. | 10 | 648,48 | 6,48 | 0 | 648,48 | 0,00 | -6,48 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 428 | Реле РВ-132-220В | шт. | 6 | 3 627,09 | 21,76 | 6 | 3 627,09 | 21,76 | 0,00 |  |
| 429 | Реле РВ-114-220В | шт. | 4 | 2 498,72 | 9,99 | 4 | 2 498,72 | 9,99 | 0,00 |  |
| 430 | Реле РВ-21-0,15А | шт. | 5 | 1 368,35 | 6,84 | 5 | 1 368,35 | 6,84 | 0,00 |  |
| 431 | Набор свёрел для перфоратора D4-16 | шт. | 2 | 297,47 | 0,59 | 2 | 297,47 | 0,59 | 0,00 |  |
| 432 | Дюбель гвоздь 4*40,6*60 | шт. | 200 | 9,52 | 1,90 | 200 | 9,52 | 1,90 | 0,00 |  |
| 433 | Сварочный трансформатор 220 В | шт. | 1 | 8 983,49 | 8,98 | 0 | 8 983,49 | 0,00 | -8,98 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 434 | Ключ динамометрический | шт. | 3 | 69,01 | 0,21 | 3 | 69,01 | 0,21 | 0,00 |  |
| 435 | Угловая шлифовальная машинка (Болгарка) | шт. | 1 | 1 582,52 | 1,58 | 0 | 1 582,52 | 0,00 | -1,58 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 436 | Ацетон | л | 60 | 35,93 | 2,16 | 60 | 35,93 | 2,16 | 0,00 |  |
| 437 | Эл. розетка НУ | шт. | 30 | 59,49 | 1,78 | 0 | 59,49 | 0,00 | -1,78 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 438 | Эл. выключатель НУ | шт. | 90 | 51,16 | 4,60 | 0 | 51,16 | 0,00 | -4,60 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 439 | Кастрюля 32л эмалированная | шт. | 6 | 1 189,87 | 7,14 | 0 | 1 189,87 | 0,00 | -7,14 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 440 | Указатель напряжения УВН-80 | шт. | 3 | 630,63 | 1,89 | 0 | 630,63 | 0,00 | -1,89 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 441 | Ножовочные полотна по металлу | шт. | 40 | 4,76 | 0,19 | 40 | 4,76 | 0,19 | 0,00 |  |
| 442 | Диск отрезной D150мм | шт. | 5 | 28,56 | 0,14 | 5 | 28,56 | 0,14 | 0,00 |  |
| 443 | Диск отрезной D125мм | шт. | 5 | 26,18 | 0,13 | 5 | 26,18 | 0,13 | 0,00 |  |
| 444 | Краска белая водоэмульсионная | кг | 20 | 83,29 | 1,67 | 20 | 83,29 | 1,67 | 0,00 |  |
| 445 | Известь | кг | 50 | 19,04 | 0,95 | 50 | 19,04 | 0,95 | 0,00 |  |
| 446 | Кисть малярная | шт. | 10 | 153,49 | 1,53 | 10 | 153,49 | 1,53 | 0,00 |  |
| 447 | Индикатор ПИН-90-2М | шт. | 6 | 120,18 | 0,72 | 6 | 120,18 | 0,72 | 0,00 |  |
| 448 | Кисть рогожная | шт. | 10 | 153,49 | 1,53 | 10 | 153,49 | 1,53 | 0,00 |  |
| 449 | Лопата снегоуборочная пластиковая | шт. | 12 | 315,31 | 3,78 | 0 | 315,31 | 0,00 | -3,78 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 450 | Лопата штыковая металлическая | шт. | 6 | 130,89 | 0,79 | 0 | 130,89 | 0,00 | -0,79 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 451 | Лопата совковая металлическая | шт. | 6 | 124,94 | 0,75 | 0 | 124,94 | 0,00 | -0,75 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 452 | Трубка ПВХ d-4мм | м | 10 | 1,62 | 0,02 | 10 | 1,62 | 0,02 | 0,00 |  |
| 453 | Трубка ПВХ d-8мм | м | 10 | 3,08 | 0,03 | 10 | 3,08 | 0,03 | 0,00 |  |
| 454 | Трубка ПВХ d-10мм | м | 10 | 4,46 | 0,04 | 10 | 4,46 | 0,04 | 0,00 |  |
| 455 | Трубка ПВХ d-14мм | м | 10 | 6,04 | 0,06 | 10 | 6,04 | 0,06 | 0,00 |  |
| 456 | Ключ рожковый 14х17 | шт. | 10 | 41,65 | 0,42 | 0 | 41,65 | 0,00 | -0,42 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 457 | Ключ рожковый 17х18 | шт. | 10 | 52,35 | 0,52 | 0 | 52,35 | 0,00 | -0,52 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 458 | Ключ рожковый 19х22 | шт. | 10 | 61,87 | 0,62 | 0 | 61,87 | 0,00 | -0,62 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 459 | Ключ рожковый 12х13 | шт. | 10 | 29,75 | 0,30 | 0 | 29,75 | 0,00 | -0,30 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 460 | Патрон настенный | шт. | 90 | 14,28 | 1,29 | 90 | 14,28 | 1,29 | 0,00 |  |
| 461 | Кабель ВВГ 15/2 | м | 300 | 178,48 | 53,54 | 300 | 178,48 | 53,54 | 0,00 |  |
| 462 | Бензопила Штиль | шт. | 1 | 2 060,48 | 2,06 | 0 | 2 060,48 | 0,00 | -2,06 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 463 | замок навесной средний | шт. | 15 | 725,82 | 10,89 | 15 | 725,82 | 10,89 | 0,00 |  |
| 464 | замок навесной амбарный | шт. | 10 | 725,82 | 7,26 | 10 | 725,82 | 7,26 | 0,00 |  |
| 465 | Металл листовой 5мм | т | 1 | 35 695,98 | 35,70 | 1 | 35 695,98 | 35,70 | 0,00 |  |
| 466 | Кабель ВВГ 4/4 | м | 300 | 53,54 | 16,06 | 300 | 53,54 | 16,06 | 0,00 |  |
| 467 | Кабель ВВГ 2,5/4 | м | 500 | 53,54 | 26,77 | 500 | 53,54 | 26,77 | 0,00 |  |
| 468 | Автоматы АП-50 6,3А | шт. | 20 | 391,47 | 7,83 | 20 | 391,47 | 7,83 | 0,00 |  |
| 469 | Автоматы АП-50 4А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 470 | Автоматы АП-50 10А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 471 | Автоматы АП-50 16А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 472 | Автоматы АП-50 25А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 473 | Автоматы АП-50 50А | шт. | 8 | 522,35 | 4,18 | 8 | 522,35 | 4,18 | 0,00 |  |
| 474 | Автоматы АЕ 6,3А | шт. | 20 | 391,47 | 7,83 | 20 | 391,47 | 7,83 | 0,00 |  |
| 475 | Автоматы АЕ 4А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 476 | Автоматы АЕ 10А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 477 | Автоматы АЕ 16А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 478 | Автоматы АЕ 25А | шт. | 8 | 391,47 | 3,13 | 8 | 391,47 | 3,13 | 0,00 |  |
| 479 | Автоматы АЕ 50А | шт. | 8 | 522,35 | 4,18 | 8 | 522,35 | 4,18 | 0,00 |  |
| 480 | Кабель АВВГ 2,5*4 | м | 100 | 8,92 | 0,89 | 100 | 8,92 | 0,89 | 0,00 |  |
| 481 | Кабель АВВГ 2,5*2 | м | 100 | 6,54 | 0,65 | 100 | 6,54 | 0,65 | 0,00 |  |
| 482 | Светильники ПВЛМ 14 2*40 | шт. | 100 | 1 162,50 | 116,25 | 100 | 1 162,50 | 116,25 | 0,00 |  |
| 483 | трос стальной 5мм | м | 200 | 42,86 | 8,57 | 200 | 42,86 | 8,57 | 0,00 |  |
| 484 | тальреп | шт. | 10 | 297,47 | 2,97 | 10 | 297,47 | 2,97 | 0,00 |  |
| 485 | молоток средний | шт. | 2 | 292,71 | 0,59 | 2 | 292,71 | 0,59 | 0,00 |  |
| 486 | зубило слесарное | шт. | 2 | 152,30 | 0,30 | 2 | 152,30 | 0,30 | 0,00 |  |
| 487 | щётка металлическая | шт. | 6 | 42,84 | 0,26 | 6 | 42,84 | 0,26 | 0,00 |  |
| 488 | карбид кальция (120кг бочка) | кг | 120 | 118,99 | 14,28 | 120 | 118,99 | 14,28 | 0,00 |  |
| 489 | лента ПВХ | рул. | 14 | 23,80 | 0,33 | 14 | 23,80 | 0,33 | 0,00 |  |
| 490 | эл. лампы 36В | шт. | 30 | 6,41 | 0,19 | 30 | 6,41 | 0,19 | 0,00 |  |
| 491 | набор головок | шт. | 2 | 8 210,07 | 16,42 | 2 | 8 210,07 | 16,42 | 0,00 |  |
| 492 | Круг наждачный | шт. | 10 | 832,91 | 8,33 | 10 | 832,91 | 8,33 | 0,00 |  |
| 493 | Ведро оцинкованное 10 л | шт. | 10 | 135,83 | 1,36 | 0 | 135,83 | 0,00 | -1,36 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 494 | Веник "Сарго" | шт. | 10 | 80,67 | 0,81 | 0 | 80,67 | 0,00 | -0,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 495 | Краска жёлтая ПФ | кг | 6 | 91,79 | 0,55 | 6 | 91,79 | 0,55 | 0,00 |  |
| 496 | Краска зелёная ПФ | кг | 6 | 91,79 | 0,55 | 6 | 91,79 | 0,55 | 0,00 |  |
| 497 | Краска красная ПФ | кг | 6 | 102,05 | 0,61 | 6 | 102,05 | 0,61 | 0,00 |  |
| 498 | Краска чёрная нитроэмаль | кг | 6 | 163,37 | 0,98 | 6 | 163,37 | 0,98 | 0,00 |  |
| 499 | Ацетон | бут. | 20 | 35,93 | 0,72 | 20 | 35,93 | 0,72 | 0,00 |  |
| 500 | Краска белая ПФ | кг | 12 | 91,79 | 1,10 | 12 | 91,79 | 1,10 | 0,00 |  |
| 501 | Ножовочные полотна по металлу | шт. | 50 | 4,76 | 0,24 | 50 | 4,76 | 0,24 | 0,00 |  |
| 502 | Диск отрезной D150мм | шт. | 12 | 41,65 | 0,50 | 12 | 41,65 | 0,50 | 0,00 |  |
| 503 | Киянка резиновая | шт. | 2 | 297,47 | 0,59 | 0 | 297,47 | 0,00 | -0,59 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 504 | Электроды D5 мм | кг | 124 | 58,70 | 7,28 | 124 | 58,70 | 7,28 | 0,00 | Согласно договору от 17.02.2015 №1502-19р, заключенному на основании конкурентной карты от 18.02.2015 №13 стоимость электродов составляет 58,70 руб./кг |
| 505 | Антифриз Шел (концентрат автомобильный) | кг | 235 | 237,97 | 55,92 | 235 | 237,97 | 55,92 | 0,00 |  |
| 506 | Набор ключей и инструмента | шт. | 6 | 2 974,66 | 17,85 | 0 | 2 974,66 | 0,00 | -17,85 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 507 | Холодная сварка | шт. | 3 | 151,11 | 0,45 | 3 | 151,11 | 0,45 | 0,00 |  |
| 508 | Стальная провлока | шт. | 100 | 7,14 | 0,71 | 100 | 7,14 | 0,71 | 0,00 |  |
| 509 | Набор отвёрток | шт. | 4 | 267,72 | 1,07 | 0 | 267,72 | 0,00 | -1,07 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 510 | Набор для выкручивания заломышей | шт. | 1 | 499,74 | 0,50 | 0 | 499,74 | 0,00 | -0,50 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 511 | Набор отвёрток плоских | шт. | 5 | 267,72 | 1,34 | 0 | 267,72 | 0,00 | -1,34 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 512 | напильники разные | шт. | 10 | 59,49 | 0,59 | 0 | 59,49 | 0,00 | -0,59 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 513 | Набор клюяей гаечных рожковых | шт. | 5 | 416,45 | 2,08 | 0 | 416,45 | 0,00 | -2,08 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 514 | Набор ключей наечных накидных | шт. | 5 | 535,44 | 2,68 | 0 | 535,44 | 0,00 | -2,68 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 515 | Набор надфилей | шт. | 3 | 196,33 | 0,59 | 0 | 196,33 | 0,00 | -0,59 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 516 | Помывочный агрегат | шт. | 1 | 14 813,83 | 14,81 | 0 | 14 813,83 | 0,00 | -14,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 517 | Ключ газовый №1, 2, 3 | шт. | 3 | 2 617,71 | 7,85 | 0 | 2 617,71 | 0,00 | -7,85 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 518 | Щётка для мытья автомобиля | шт. | 10 | 416,45 | 4,16 | 0 | 416,45 | 0,00 | -4,16 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 519 | Лопата снеговая пластмассовая | шт. | 4 | 315,31 | 1,26 | 0 | 315,31 | 0,00 | -1,26 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 520 | Ножовка по дереву | шт. | 3 | 356,96 | 1,07 | 0 | 356,96 | 0,00 | -1,07 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 521 | Плоскогубцы | лист | 5 | 196,33 | 0,98 | 0 | 196,33 | 0,00 | -0,98 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 522 | Герметик | шт. | 6 | 154,68 | 0,93 | 6 | 154,68 | 0,93 | 0,00 |  |
| 523 | Лопата штыковая | шт. | 7 | 130,89 | 0,92 | 0 | 130,89 | 0,00 | -0,92 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 524 | Метла круглая | шт. | 10 | 160,63 | 1,61 | 0 | 160,63 | 0,00 | -1,61 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 525 | Лопата подборка | шт. | 5 | 297,47 | 1,49 | 0 | 297,47 | 0,00 | -1,49 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 526 | Электролит | л | 130 | 29,75 | 3,87 | 130 | 29,75 | 3,87 | 0,00 |  |
| 527 | Тормозная жидкость | л | 51 | 65,44 | 3,34 | 51 | 65,44 | 3,34 | 0,00 |  |
| 528 | растворитель | бут. | 20 | 178,48 | 3,57 | 20 | 178,48 | 3,57 | 0,00 |  |
| 529 | Ножовка по металлу | шт. | 1 | 392,66 | 0,39 | 0 | 392,66 | 0,00 | -0,39 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 530 | набор мечиков и лерок | шт. | 1 | 1 356,45 | 1,36 | 0 | 1 356,45 | 0,00 | -1,36 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 531 | Светильник переносной 36В | шт. | 4 | 416,45 | 1,67 | 0 | 416,45 | 0,00 | -1,67 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 532 | Резак прапановый | шт. | 1 | 3 569,60 | 3,57 | 0 | 3 569,60 | 0,00 | -3,57 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 533 | Стропы | шт. | 1 | 2 379,73 | 2,38 | 1 | 2 379,73 | 2,38 | 0,00 |  |
| 534 | Стропы | шт. | 2 | 1 189,87 | 2,38 | 2 | 1 189,87 | 2,38 | 0,00 |  |
| 535 | Стропы | шт. | 4 | 2 974,66 | 11,90 | 4 | 2 974,66 | 11,90 | 0,00 |  |
| 536 | Монометр шиномонтажный | шт. | 1 | 1 784,80 | 1,78 | 0 | 1 784,80 | 0,00 | -1,78 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 537 | Кислород | бал | 5 | 1 308,85 | 6,54 | 5 | 1 308,85 | 6,54 | 0,00 |  |
| 538 | Счётчик электрической энергии МТ 371 0,5s/1,0 iskra (трехфаз 5 (7,5А)) | шт. | 10 | 6 342,60 | 63,43 | 0 | 6 342,60 | 0,00 | -63,43 | Относится к инвестиционной программе |
| 539 | УСПД iskra P2LPC | шт. | 2 | 28 404,84 | 56,81 | 0 | 28 404,84 | 0,00 | -56,81 | Относится к инвестиционной программе |
| 540 | Счётчик электрической энергии P2LPC модель 114,01 (РиМ) | шт. | 10 | 7 101,21 | 71,01 | 0 | 7 101,21 | 0,00 | -71,01 | Относится к инвестиционной программе |
| 541 | Счётчик электрической энергии P2LPC модель 889,02 (РиМ) | шт. | 1 | 14 958,79 | 14,96 | 0 | 14 958,79 | 0,00 | -14,96 | Относится к инвестиционной программе |
| 542 | Счётчик электрической энергии ПСЧ 4ТМ.05 (3*57,7) 0,5s/1,0 | шт. | 10 | 9 044,79 | 90,45 | 0 | 9 044,79 | 0,00 | -90,45 | Относится к инвестиционной программе |
| 543 | Счётчик электрической энергии ПСЧ 4ТМ.05 (3*120) 0,5s/1,0 | шт. | 6 | 9 088,79 | 54,53 | 0 | 9 088,79 | 0,00 | -54,53 | Относится к инвестиционной программе |
| 544 | Счётчик электрической энергии СЭТ 4ТМ.05 (3*57,7) 0,5s/1,0 | шт. | 1 | 19 882,49 | 19,88 | 0 | 19 882,49 | 0,00 | -19,88 | Относится к инвестиционной программе |
| 545 | Трансформаторы тока ТШП-0,66 600/5 | шт. | 9 | 1 136,24 | 10,23 | 0 | 1 136,24 | 0,00 | -10,23 | Относится к инвестиционной программе |
| 546 | Трансформаторы тока ТШП-0,66 250/5 | шт. | 6 | 1 136,24 | 6,82 | 0 | 1 136,24 | 0,00 | -6,82 | Относится к инвестиционной программе |
| 547 | Трансформаторы тока ТШП-0,66 150/5 | шт. | 10 | 1 136,24 | 11,36 | 0 | 1 136,24 | 0,00 | -11,36 | Относится к инвестиционной программе |
| 548 | Силикагель КСКГ | кг | 216 | 45,77 | 9,89 | 216 | 45,77 | 9,89 | 0,00 |  |
| 549 | Пластина на резиновой смеси типа ТЗ 9012 (толщина 6мм. Ширина 800мм) или резина МБС | кг | 360 | 149,71 | 53,90 | 360 | 149,71 | 53,90 | 0,00 |  |
| 550 | Профиль вулканизированный (резина МБС 8*25мм) | кг | 30 | 150,83 | 4,52 | 30 | 150,83 | 4,52 | 0,00 |  |
| 551 | Шпилька ввода силового трансформатора (ВН М12) | шт. | 18 | 124,01 | 2,23 | 18 | 124,01 | 2,23 | 0,00 |  |
| 552 | Гайка М-12х1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 72 | 16,54 | 1,19 | 72 | 16,54 | 1,19 | 0,00 |  |
| 553 | Гайка М-12х1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 54 | 23,57 | 1,27 | 54 | 23,57 | 1,27 | 0,00 |  |
| 554 | Шайба 12 (материал Л-63 ГОСТ 11371-68 | шт. | 144 | 17,43 | 2,51 | 144 | 17,43 | 2,51 | 0,00 |  |
| 555 | Шпилька ввода силового трансформатора (НН М27х1,5) | шт. | 9 | 810,00 | 7,29 | 9 | 810,00 | 7,29 | 0,00 |  |
| 556 | Изолятор к силовым трансформаторам ИПТВ-1/1000-01 | шт. | 9 | 58,10 | 0,52 | 9 | 58,10 | 0,52 | 0,00 |  |
| 557 | Втулка для фиксации изолятора ИПТВ (латунь ЛС-59, НН М27х1,5) | шт. | 9 | 435,73 | 3,92 | 9 | 435,73 | 3,92 | 0,00 |  |
| 558 | Головка изолятора в комплекте d27 НН IV | шт. | 9 | 187,70 | 1,69 | 9 | 187,70 | 1,69 | 0,00 |  |
| 559 | Гайка М-24х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 36 | 72,62 | 2,61 | 36 | 72,62 | 2,61 | 0,00 |  |
| 560 | Гайка М-24х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 12 | 138,54 | 1,66 | 12 | 138,54 | 1,66 | 0,00 |  |
| 561 | Шайба 27 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 48 | 44,69 | 2,15 | 48 | 44,69 | 2,15 | 0,00 |  |
| 562 | Кольцо уплотнительное над изолятором ТИП НН IV | шт. | 27 | 35,75 | 0,97 | 27 | 35,75 | 0,97 | 0,00 |  |
| 563 | Шпилька ввода силового трансформатора (НН М16) | шт. | 4 | 305,01 | 1,22 | 4 | 305,01 | 1,22 | 0,00 |  |
| 564 | Изолятор к силовым трансформаторам ИПТВ-1/400-630-01 | шт. | 10 | 35,75 | 0,36 | 10 | 35,75 | 0,36 | 0,00 |  |
| 565 | Втулка для фиксации изолятора ИПТВ (латунь ЛС-59, НН М16) | шт. | 4 | 270,21 | 1,08 | 4 | 270,21 | 1,08 | 0,00 |  |
| 566 | головка изолятора в комплекте d16 НН IV | шт. | 22 | 55,19 | 1,21 | 22 | 55,19 | 1,21 | 0,00 |  |
| 567 | Гайка М-16х2 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 24 | 30,17 | 0,72 | 24 | 30,17 | 0,72 | 0,00 |  |
| 568 | Гайка М-16х2 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 8 | 48,94 | 0,39 | 8 | 48,94 | 0,39 | 0,00 |  |
| 569 | Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 32 | 21,35 | 0,68 | 32 | 21,35 | 0,68 | 0,00 |  |
| 570 | Кольцо уплотнительное над изолятором ТИП НН II | шт. | 20 | 196,64 | 3,93 | 20 | 196,64 | 3,93 | 0,00 |  |
| 571 | Шпилька ввода силового трансформатора (НН М20х1,5) | шт. | 6 | 482,65 | 2,90 | 6 | 482,65 | 2,90 | 0,00 |  |
| 572 | Втулка для фиксации изолятора ИПТВ (латунь ЛС-59, НН М20х1,5) | шт. | 6 | 240,21 | 1,44 | 6 | 240,21 | 1,44 | 0,00 |  |
| 573 | головка изолятора в комплекте d20 НН II | шт. | 6 | 69,60 | 0,42 | 6 | 69,60 | 0,42 | 0,00 |  |
| 574 | Гайка М-20х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70 | шт. | 48 | 52,96 | 2,54 | 48 | 52,96 | 2,54 | 0,00 |  |
| 575 | Гайка М-20х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5915-70 | шт. | 12 | 94,17 | 1,13 | 12 | 94,17 | 1,13 | 0,00 |  |
| 576 | Шайба 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68 | шт. | 60 | 42,57 | 2,55 | 60 | 42,57 | 2,55 | 0,00 |  |
| 577 | Кольцо уплотнительное над изолятором ТИП НН III | шт. | 36 | 240,21 | 8,65 | 36 | 240,21 | 8,65 | 0,00 |  |
| 578 | Болт с гайкой М10х40 | шт. | 204 | 69,60 | 14,20 | 204 | 69,60 | 14,20 | 0,00 |  |
| 579 | Шайба 10 стальная | шт. | 384 | 21,34 | 8,19 | 384 | 21,34 | 8,19 | 0,00 |  |
| 580 | Головка переключателя в сборе | шт. | 12 | 782,07 | 9,38 | 12 | 782,07 | 9,38 | 0,00 |  |
| 581 | Зажим контактный НН к ТМ-630 кВА (М27х1,5) | шт. | 27 | 1 707,27 | 46,10 | 27 | 1 707,27 | 46,10 | 0,00 |  |
| 582 | Зажим контактный НН к ТМ-400 кВА (М20х1,5) | шт. | 36 | 1 437,89 | 51,76 | 36 | 1 437,89 | 51,76 | 0,00 |  |
| 583 | Счётчик электрической энергии ПСЧ 4ТМ.0,5 (3*57,7) 0,5s/1,0 | шт. | 117 | 11 183,00 | 1 308,41 | 117 | 11 183,00 | 1 308,41 | 0,00 |  |
| 584 | Счётчик электрической энергии СЭО 1.15 | шт. | 1 | 1 117,25 | 1,12 | 1 | 1 117,25 | 1,12 | 0,00 |  |
| 585 | Энергосберегающая лампа Д-312-18 | шт. | 100 | 2 054,09 | 205,41 | 100 | 2 054,09 | 205,41 | 0,00 |  |
| 586 | Энергосбергающий прожектор ДБУ-111-12 (светодиодные) | шт. | 200 | 1 792,45 | 358,49 | 200 | 1 792,45 | 358,49 | 0,00 |  |
| 587 | Счётчик холодной воды | шт. | 4 | 527,50 | 2,11 | 0 | 527,50 | 0,00 | -2,11 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 588 | Счётчик горячей воды для нужд отопления | шт. | 1 | 1 792,45 | 1,79 | 0 | 1 792,45 | 0,00 | -1,79 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 589 | Светодиодные светильники аварийного освещения | шт. | 100 | 1 055,00 | 105,50 | 100 | 1 055,00 | 105,50 | 0,00 |  |
| 590 | Цепь для бензопилы Shtil | шт. | 34 | 633,00 | 21,52 | 34 | 633,00 | 21,52 | 0,00 |  |
| 591 | Шина для бензопилы Shtil | шт. | 12 | 2 110,00 | 25,32 | 12 | 2 110,00 | 25,32 | 0,00 |  |
| 592 | Канат стальной d=9мм | м | 100 | 24,27 | 2,43 | 100 | 24,27 | 2,43 | 0,00 |  |
| 593 | Канат капроновый d=12мм | кг | 16 | 343,93 | 5,50 | 16 | 343,93 | 5,50 | 0,00 |  |
| 594 | Лампа ГК-1000/20 | шт. | 120 | 94,95 | 11,39 | 120 | 94,95 | 11,39 | 0,00 |  |
| 595 | Лыжи тайга | пар | 5 | 2 234,49 | 11,17 | 5 | 0,00 | 0,00 | -11,17 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 596 | Полиспаст ОБМ3-0,5 | шт. | 2 | 1 688,00 | 3,38 | 2 | 1 688,00 | 3,38 | 0,00 |  |
| 597 | Масло SAE 15w40 | л | 85 | 232,10 | 19,73 | 85 | 232,10 | 19,73 | 0,00 |  |
| 598 | Масло для двухтактных двигателей | л | 9 | 232,10 | 2,09 | 9 | 232,10 | 2,09 | 0,00 |  |
| 599 | Лопата штыковая | шт. | 4 | 1 483,33 | 5,93 | 0 | 1 483,33 | 0,00 | -5,93 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 600 | Габор ключей №12-24 | компл. | 1 | 6 741,78 | 6,74 | 0 | 6 741,78 | 0,00 | -6,74 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 601 | Трансформаторы тока | шт. | 120 | 500,67 | 60,08 | 120 | 500,67 | 60,08 | 0,00 | Согласно договору от 21.05.2015 №1505-73р, заключенному на основании протокола закупочной комиссии от 15.05.2015 №502521 стоимость трансформаторов тока составляет 500,67 руб./шт. |
| 602 | Автошина 8 25R20 | шт. | 6 | 5 449,34 | 32,70 | 0 | 5 449,34 | 0,00 | -32,70 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 603 | Аккумулятор 6ст60 | шт. | 5 | 1 469,64 | 7,35 | 0 | 1 469,64 | 0,00 | -7,35 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 604 | Автошина 225/75R16 | шт. | 24 | 3 707,80 | 88,99 | 0 | 3 707,80 | 0,00 | -88,99 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 605 | Аккумулятор 6ст190 | шт. | 6 | 5 522,37 | 33,13 | 0 | 5 522,37 | 0,00 | -33,13 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 606 | Аккумулятор 6ст90 | шт. | 3 | 2 242,66 | 6,73 | 0 | 2 242,66 | 0,00 | -6,73 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 607 | Автошина 225/75R16 (летняя) | шт. | 4 | 8 426,81 | 33,71 | 0 | 8 426,81 | 0,00 | -33,71 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 608 | Аккумулятор 6ст132 | шт. | 4 | 3 202,19 | 12,81 | 0 | 3 202,19 | 0,00 | -12,81 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 609 | Аккумулятор 6ст75 | шт. | 6 | 1 966,24 | 11,80 | 0 | 1 966,24 | 0,00 | -11,80 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 610 | Аккумулятор (TOYOTA) 6ст60 | шт. | 1 | 1 469,64 | 1,47 | 0 | 1 469,64 | 0,00 | -1,47 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 611 | Автошина 205/55R16 (летняя) | шт. | 4 | 6 857,50 | 27,43 | 0 | 6 857,50 | 0,00 | -27,43 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 612 | Автошина 185/75R16с | шт. | 6 | 2 855,00 | 17,13 | 0 | 2 855,00 | 0,00 | -17,13 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 613 | Автошина 11.2-20ор-35-1 (перед) | шт. | 4 | 7 516,72 | 30,07 | 0 | 7 516,72 | 0,00 | -30,07 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 614 | Автошина 12.00-18 К-70 | шт. | 4 | 20 224,35 | 80,90 | 0 | 20 224,35 | 0,00 | -80,90 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 615 | Автошина Ф2АR15,5 (задняя) | шт. | 4 | 17 033,40 | 68,13 | 0 | 17 033,40 | 0,00 | -68,13 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
| 616 | Автошина 425/85R21 | шт. | 6 | 20 224,35 | 121,35 | 0 | 20 224,35 | 0,00 | -121,35 | Исключено, поскольку данное наименование отсутствует в сметных расценках на техническую эксплуатацию электросетевого оборудования |
|  |  |  |  |  | 8 105,43 |  |  | 6 258,44 | -1 846,99 |  |

Таким образом, стоимость материалов для технического обслуживания электросетевого имущества предлагается учесть в размере 6 258,44 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в составе расходов создание аварийного резерва в сумме 930,63 тыс. руб. В обоснование представлен расчёт потребности в трансформаторном масле для АР на 2016 год, данные об авариях на сетях АО «Электросеть», приказ о создании аварийного резерва от 22.04.2015 №72, договор на приобретение трансформаторного масла от 05.05.2015 №1505-57р, заключенный на основании конкурентной карты от 05.05.2015 №465671.

Проанализировав представленные документы, эксперты предлагают учесть в необходимой валовой выручке расходы на создание аварийного запаса материалов на сумму 930,63 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть расходы на спецодежду в сумме 7 690,96 тыс. руб. Расчёт необходимого количества спецодежды произведён предприятием на основании штатного расписания в соответствии с приложением к приказу Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 № 340Н «Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятым на работах, выполняемых с вредными и (или опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

Стоимость спецодежды определена на основании договора поставки от 30.06.2015 года №1506-93р, заключенного на основании протокола заседания закупочной комиссии от 06.06.2015 №514690.

Проанализировав представленные документы экспертами установлено превышение норм выдачи специальной одежды по ряду позиций. Превышение скорректировано до нормативных значений. По позициям, укладывающимся в нормативы предлагается учесть количество специальной одежды по предложению предприятия. Анализ представлен в таблице.

Расчёт расходов на спецодежду

| №п/п | Наименование | Предложение предприятия |  |  | Предложение экспертов |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во, шт. | Цена, тыс. руб./шт. | Стоимость, тыс. руб. | Кол-во, шт. | Цена, тыс. руб./шт. | Стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | Перчатки трикотажные термостойкие | 340,00 | 0,68 | 231,20 | 340,00 | 0,68 | 231,20 | В пределах нормы (1 024 шт.) |
| 2 | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | По нормам выдаются или ботинки, или сапоги. По общему количеству - в пределах нормы (334 шт.) |
| 3 | Бельё нательное термостойкое | 344,00 | 3,72 | 1 279,68 | 344,00 | 3,72 | 1 279,68 | В пределах нормы (546 шт.) |
| 4 | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги (летний) | 113,00 | 17,82 | 2 013,66 | 113,00 | 17,82 | 2 013,66 | В пределах нормы (128 шт.) |
| 5 | Куртка-накидка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 139,00 | 4,70 | 653,30 | 128,00 | 4,70 | 601,60 | Превышает норму (128 шт.) |
| 6 | Куртка-рубашка из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 174,00 | 5,51 | 958,74 | 128,00 | 5,51 | 705,28 | Превышает норму (128 шт.) |
| 7 | Фуфайка-свитер из термостойких материалов | 16,00 | 6,21 | 99,36 | 16,00 | 6,21 | 99,36 | В пределах нормы (128 шт.) |
| 8 | Ботинки кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 87,00 | 1,80 | 156,60 | 87,00 | 1,80 | 156,60 | В пределах нормы (334 шт.) |
| 9 | Сапоги кожаные с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 4,00 | 2,15 | 8,60 | 4,00 | 2,15 | 8,60 | По нормам выдаются или ботинки, или сапоги. По общему количеству - в пределах нормы (334 шт.) |
| 10 | Подшлемник под каску термостойкий | 84,00 | 0,44 | 36,96 | 84,00 | 0,44 | 36,96 | В пределах нормы (130 шт.) |
| 11 | Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами для защиты от термических рисков электрической дуги на утеплённой прокладке | 81,00 | 20,96 | 1 697,76 | 81,00 | 20,96 | 1 697,76 | В пределах нормы (128 шт.) |
| 12 | Подшлемник под каску термостойкий утеплённый | 34,00 | 1,31 | 44,54 | 34,00 | 1,31 | 44,54 | В пределах нормы (140,5 шт.) |
| 13 | Сапоги кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 5,00 | 3,85 | 19,25 | 5,00 | 3,85 | 19,25 | По нормам выдаются или ботинки, или сапоги. По общему количеству - в пределах нормы (334 шт.) |
| 14 | Ботинки кожаные утеплённые с защитным подноском для защиты от повышенных температур на термостойкой маслобензостойкой подошве | 121,00 | 2,64 | 319,44 | 121,00 | 2,64 | 319,44 | В пределах нормы (334 шт.) |
| 15 | Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами | 6,00 | 21,92 | 131,52 | 3,00 | 21,92 | 65,76 | Превышает норму (3 шт.) |
| 16 | Сапоги термостойкие противоэнцефалитные | 17,00 | 2,43 | 41,31 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | Превышает норму (0 шт.) |
| 17 | Каска термостойкая с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой | 0,00 | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 0,00 | В пределах нормы (139 шт.) |
|  | Всего |  |  | 7 691,92 |  |  | 7 279,69 |  |

Предлагается учесть расходы на специальную одежду в соответствии с типовыми нормами в размере 7 279,69 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть в расходах средства индивидуальной защиты в размере 646,30 тыс. руб. Данные расходы учитываются на основании абзаца 8 статьи 212 Трудового кодекса РФ и включают в себя электрозащитные средства:

- штанга изолирующая (оперативная универсальная) - для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока промышленной частоты напряжением до 500 кВ. Применяются при управлении разъединителями и замены трубчатых предохранителей;

- указатель напряжения предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в распределительных устройствах 6 и 10 кВ. Указатель УВНИ-10 обеспечивает определение наличия напряжения в контролируемом диапазоне. Указатель УВНИ-35-110 предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках и на ВЛ переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 35-110 кВ;

- электроизмерительные клещи предназначены для измерения электрических величин: силы тока, напряжения, мощности, фазового угла и др. без разрыва токовой цепи и нарушения ее работы;

- перенос заземления применяются в тех частях электроустановки, в которых нет стационарных заземляющих ножей. Защитное действие переносных заземлений или стационарных заземляющих ножей заключается в том, что они не позволяют появиться дальше места их установки напряжению опасной для персонала величины;

- перчатки диэлектрические бесшовные латексные, боты диэлектрические, коврики диэлектрические относятся к средствам индивидуальной защиты и выдаются по нормам выдачи, установленным приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.04.2011 №340Н.

Расходы на приобретение смывающих, обезжиривающих, защитных средств установлена исходя из фактической численности. Использованная в расчётах численность не превышает штатную.

Стоимость средств индивидуальной защиты установлена на основании мониторинга цен, представленного предприятием.

Проанализировав представленные материалы эксперты отмечают отсутствие превышения норм выдачи. Поскольку приобретение средств индивидуальной защиты обусловлено требованиями законодательства, нормы выдачи не превышены, стоимость соответствует средним рыночным ценам предлагается учесть расходы по предложению предприятия в размере 646,30 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть расходы по охране труда и производственной безопасности, к которым относит расходы на приобретение предупреждающих указателей, аптечек и манекена тренажёра оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В обоснование представлены: пояснительная записка, расчёты, мониторинг цен, договоры. заключенные по результатам закупочных процедур. Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть расходы по охране труда и производственной безопасности в предлагаемом предприятием размере 259,67 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть расходы на приобретения горюче-смазочных средств для автотранспорта и спецтехники в размере 3 527,97 тыс. руб. Предприятием представлен расчёт в разрезе автотранспортных средств, приказ на нормы расхода ГСМ от 15.05.2014 №51, утверждённый предприятием на основании распоряжения Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р. Количество ГСМ определено на основании годового пробега каждого транспортного средства. Проанализировав представленные материалы, эксперты отмечают, что установленные на предприятии нормы соответствуют распоряжению Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р. Стоимость ГСМ установлена на основании фактических данных в 2015 году и индекса 1,044. Договор на поставку ГСМ №ТКН-0430 заключен предприятием 17.01.2012, конкурсная документация к договору не представлена, однако, поскольку применённый предприятием индекс не превышает дефлятора, установленного Минэкономразвития РФ, а использованные в расчёте цены соответствуют фактическим и не превышают среднерыночные, предлагается учесть расходы на ГСМ в предлагаемом предприятием размере 3 527,97 тыс. руб.

Предприятие предлагает учесть расходы на материалы и комплектующие для компьютерной и оргтехники в размере 1 214,90 тыс. руб. В обоснование представлен расчёт количества необходимых материалов, договор от 15.07.2015 №1507-105р, заключенный на основании закупочных процедур (конкурентная карта №, протокол заседания закупочной комиссии от 06.07.2015 №534011). В представленном перечне материалов присутствуют объекты, относимые согласно ПБУ 6/01 к основным средствам и которые в соответствии с учётной политикой (пункт 4.2.2 Лимит стоимости основных средств – 40 000,00 руб.) учитываются предприятием в составе материально-производственных запасов. Проанализировав представленные материалы предлагается учесть расходы на комплектующие согласно представленному расчёту в размере 1 214,86 тыс. руб.

Сводный расчёт расходов на вспомогательные материалы представлен в таблице:

Анализ экономической обоснованности расходов на сырьё и материалы

| Наименование | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка | Экономическое обоснование включения/исключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы на капитальные ремонты хозспособом | 16 689,48 | 0,00 | -16 689,48 | Учтено по статье "Ремонт основных средств" |
| Материалы на текущие ремонты хозспособом | 1 723,70 | 0,00 | -1 723,70 | Учтено по статье "Ремонт основных средств" |
| Материалы на содержание основных средств | 8 021,07 | 6 258,44 | -1 762,63 | К материалам на содержание основных средств предприятие относит эксплуатационные материалы, запасные детали, изоляционные и другие материалы, расходуемые на содержание электрических сетей, для обеспечения непрерывной подачи электроэнергии. Предприятием необходимость в материалах определяется на основании заявок начальников участков, служб, отделов. В качестве обоснования представлены: пояснительная записка и обосновывающие материалы (Том 2). Анализ в разрезе номенклатур представлен в расшифровочной таблице |
| Аварийный резерв | 930,63 | 930,63 | 0,00 | В состав аварийного резерва предприятие включает приобретение трансформаторного масла. В обоснование представлен расчёт, данные об аварийных ситуациях, приказ о создании аварийного резерва (Том 2) |
| Спецодежда | 7 690,96 | 7 279,69 | -411,27 | Расходы на приобретение специальной одежды определены предприятием на основании типовых норм выдачи и штатного расписания. Предприятием представлены расчёт, штатное расписание, приказ на нормы выдачи специальной одежды, договоры, заключенные по результатам закупочных процедур. Проверка соответствия норм и стоимости спецодежды произведена в расшифровочной таблице. |
| Средства индивидуальной защиты | 646,30 | 646,30 | 0,00 | К средствам индивидуальной защиты предприятием отнесены электрозащитные средства, а также наименования специальной одежды. Не учтённые в соответствующей статье. Учёт расходов обусловлен требованиями законодательства. В обоснование предприятием представлен расчёт необходимости в средствах индивидуальной защиты, мониторинг цен, договоры, заключенные по результатам закупочных процедур. |
| Материалы по ОТ и ТБ | 259,67 | 259,67 | 0,00 | К материалам по охране труда и производственной безопасности предприятие относит расходы на приобретение предупреждающих указателей, аптечек и манекена тренажёра оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве. В обоснование представлены: пояснительная записка, расчёты, мониторинг цен, договоры. заключенные по результатам закупочных процедур. |
| ГСМ | 3 527,97 | 3 527,97 | 0,00 | Предприятием представлены расчёты, основанные на годовом пробеге транспорта, приказе на нормы расходы ГСМ в соответствии с распоряжением Минтранса РФ от 14.03.2008 №АМ-23-р, договор на приобретение ГСМ |
| Материалы и комплектующие на ПК и оргтехнику (ИТ затраты) | 1 214,86 | 1 214,86 | 0,00 | Предприятием представлен расчёт, договор, заключенный по результатам закупочных процедур |
| Всего | 40 704,64 | 20 117,56 | -20 587,08 |  |

Таким образом, по статье «Сырьё и материалы» предлагается учесть экономически обоснованные расходы, подтверждённые расчётно-обосновывающими материалами в размере 20 117,56 тыс. руб.

Ремонт основных средств

В соответствии с представленной предприятием ремонтной программой, планируемый на 2016 год объем ремонтных работ, выполняемых подрядным способом – 16 282,72 тыс. руб., стоимость материалов в ремонтных работах выполняемых хозяйственным способом – 19 028,16 тыс. руб. общий объем финансирования составил – 35 310,88 тыс. руб.

Для обоснования предлагаемых расходов на инвестиции компания представила следующие материалы:

- программа ремонтного обслуживания основных производственных фондов на 2016 год;

- график проведения ремонтов на 2016 - 2020 гг.;

- однолинейные схемы электрических сетей;

- документацию, обосновывающую необходимость ремонтов, а также ремонтов зданий и сооружений (технологические карты, акты обследования, ведомости дефектов (акты дефектации) и т.д.);

- локальные сметные расчеты стоимости ремонтов;

- ведомости потребности материалов;

- подтверждение стоимости материально-технических ресурсов, не учтенных сметными расценками (данные с электронных торговых площадок, конкурентные листы и т.д.).

Экспертная группа, проведя анализ соответствия представленной документации требованиям нормативно-правовых актов, учитывая ее объем и качество, считает документально обоснованной в части необходимости и стоимости планируемых ремонтных работ объем финансирования ремонтной программы в размере 35 310,88 тыс. руб. Но учитывая, что в расчете НВВ на 2016 год ЗАО «Электросеть» в г. Междуреченске указало стоимость вспомогательных материалов, используемых при ремонтах, в размере 18 413,00 тыс. руб., что на 615,88 тыс. руб. меньше, чем учтено в ремонтной программе, эксперты считают необходимым снизить предлагаемый объем ремонтного фонда на 615,88 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, экспертная группа предлагает учесть в необходимой валовой выручке предприятия на 2016 год стоимость ремонтной программы в размере 34 695,00 тыс. руб., в т.ч. объем ремонтных работ, выполняемых подрядным способом – 16 282,00 тыс. руб., стоимость материалов в ремонтных работах выполняемых хозяйственным способом – 18 413,00 тыс. руб.

Анализ документальной обоснованности ремонтной программы на 2016 год

| № п/п | Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС) | Наименование объекта, инвентарный номер | Инвентарный номер, номер объекта из договора аренды | Вид ремонта (КР, СР, ТР) | Способ ремонта (подряд, х/способ) | Состав работы, физический объем | Стоимость в ценах 2016г., тыс. руб. (без НДС) |  |  | Наименование документов, обосновывающих стоимость | Наименова-ние документов, обосновывающих необходи-мость ремонта | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. СМР | в т.ч. мат. |  |  |  |
| 1 | ПС 110/35/6 кВ Томусинская г.Междуреченск | ТДТН-40 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001496, ЭС0001499 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДТН-40000 | 70,769 | 49,72 | 21,049 | сметная калькуляция № 1-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 21,049 |
| 2 | ПС 110/6 кВ Распадская-1 г.Междуреченск | ТДТН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭСТ007579, ЭСТ007580 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000 кВА | 71,826 | 50,72 | 21,106 | сметная калькуляция № 2-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 21,106 |
| 3 | ПС 110/6 кВ Распадская-2 г.Междуреченск | ТДТН-25 000 (Т1, Т2), | аренда | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000 кВА | 81,77 | 50,72 | 31,05 | сметная калькуляция № 3-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 31,05 |
|  |  | ОРУ-110 кВ 1,2 СШ | аренда | ТР | х/способ | ТР ОРУ 110кВ 1,2СШ | 128,497 | 44,2 | 84,297 | сметная калькуляция № 4-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 84,297 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | аренда | ТР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 37,623 | 21,73 | 15,893 | сметная калькуляция № 5-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,893 |
| 4 | ПС 110/35/6 кВ Распадская-3 г.Междуреченск | ТДТН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭСТ007581, ЭСТ007582 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000 кВА | 66,757 | 50,72 | 16,037 | сметная калькуляция № 6-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 16,037 |
|  |  | ОРУ-110 кВ 1,2 СШ | инв № ЭСТ007548 | ТР | х/способ | ТР ОРУ-110 кВ 1,2 СШ | 62,339 | 44,2 | 18,139 | сметная калькуляция № 7-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 18,139 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭСТ007636 | ТР | х/способ | КР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 79,708 | 50,71 | 28,998 | сметная калькуляция № 8-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 28,998 |
| 5 | ПС 35/6 кВ Клетьевая г.Междуреченск | ТДНС-10 000 (Т-1-10000, Т-2-10000) | инв № ЭС0001490, ЭС0001492 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДНС-10 000 кВА | 64,307 | 48,14 | 16,167 | сметная калькуляция № 9-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 16,167 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭСТ0001446 | ТР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 35,055 | 28,196 | 6,859 | сметная калькуляция № 10-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,859 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001556, ЭС0001605 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2СШ | 276,999 | 78,087 | 198,912 | сметная калькуляция № 11-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 198,912 |
| 6 | ПС 35/6,3/6кВ Угольная г.Междуреченск | ТДНС-10 000 (Т1, Т2) | инв № 5555, 5556 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДНС-10 000 кВА | 62,499 | 46,54 | 15,959 | сметная калькуляция № 12-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,959 |
|  |  | Т3, Т4 (ТМШ-6300 кВА) | инв № 5551, 5552 | ТР | х/способ | ТР Т3, Т4 (ТМШ-6300 кВА) | 29,276 | 19,48 | 9,796 | сметная калькуляция № 13-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 9,796 |
| 7 | ПС 35/6 кВ Ольжерасская-1 г.Междуреченск | ТДНС-10 000 | инв № 4485 | ТР | х/способ | ТР ТДНС-10 000 кВА | 28,371 | 21,61 | 6,761 | сметная калькуляция № 14-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,761 |
| 8 | ПС 35/6 кВ Болотная г.Междуреченск | ТДП 10 000 | инв № ЭС0001494 | ТР | х/способ | ТР ТДП-10 000 кВА | 28,469 | 21,61 | 6,859 | сметная калькуляция № 15-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,859 |
| 9 | ПС 110/35/6 кВ Красногорская г.Междуреченск | ТДТН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001886, ЭС0001888 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДТН-25 000 кВА | 68,292 | 52,32 | 15,972 | сметная калькуляция № 16-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,972 |
|  |  | Собственные нужды подстанции ТСН-1, ТСН-2, ЩИТ собственных нужд | инв № ЭС0001861 | ТР | х/способ | ТР ТСН-1. ТСН-2 ТМ-250 | 8,803 | 7,25 | 1,553 | сметная калькуляция № 17-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,553 |
| 10 | ПС 35/6 кВ Сортировочная г.Междуреченск | ТДНС-10 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001858 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДНС-10 000 кВА | 62,499 | 46,54 | 15,959 | сметная калькуляция № 18-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,959 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001859 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2СШ | 20,758 | 19,48 | 1,278 | сметная калькуляция № 19-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,278 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001858 | КР | х/способ | КР ОРУ-35 кВ (В-35) | 2191,765 | 310,9 | 1880,865 | сметная калькуляция № 107-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1880,865 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001858 | КР | х/способ | КР ОРУ-35 кВ | 437,684 | 40,5 | 397,184 | сметная калькуляция № 108-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 397,184 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001858 | КР | х/способ | КР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 22,084 | 9,15 | 12,934 | сметная калькуляция № 109-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 12,934 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001859 | КР | х/способ | КР освещения КРУН-6 кВ, ОПУ, ОРУ-35 кВ | 71,456 | 10,92 | 60,536 | сметная калькуляция № 110-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 60,536 |
| 11 | ПС 35/6 кВ Кийзакская г.Междуреченск | ТД-10 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001890, ЭС0001892 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТД-10 000 кВА | 69,694 | 46,54 | 23,154 | сметная калькуляция № 20-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 23,154 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0000614 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2СШ | 96,22 | 26,467 | 69,753 | сметная калькуляция № 21-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 69,753 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001869 | КР | х/способ | КР ОРУ-35 кВ (В-35 Т-1, Т-2) | 2191,765 | 310,9 | 1880,865 | сметная калькуляция № 111-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1880,865 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001869 | КР | х/способ | КР ОРУ-35 кВ (ЛР-35 У-29, У-30, ШР-35 Т-1, Т-2, МСР, РВС-35) | 439,284 | 42,1 | 397,184 | сметная калькуляция № 112-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 397,184 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001869 | КР | х/способ | КР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 22,134 | 9,2 | 12,934 | сметная калькуляция № 113-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 12,934 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001869 | КР | х/способ | КР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 68,436 | 7,9 | 60,536 | сметная калькуляция № 114-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 60,536 |
| 12 | ПС 35/6 кВ Таёжная г.Междуреченск | ТМ-6300 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001893, ЭС0001895 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТМ-6300 кВА | 43,549 | 27,59 | 15,959 | сметная калькуляция № 22-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,959 |
| 13 | ПС 110/6 кВ Районная котельная г.Междуреченск | ТНДЦН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001903 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТНДЦН-25 000 кВА) | 67,526 | 51,52 | 16,006 | сметная калькуляция № 23-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 16,006 |
| 14 | ПС 35/6 Восточная-городская г.Междуреченск | ТРДНС-25000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0002201 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТРДНС-25 000 кВА) | 40,712 | 25,19 | 15,522 | сметная калькуляция № 24-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 15,522 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0000920 | ТР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 14,11 | 10,82 | 3,290 | сметная калькуляция № 25-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,29 |
| 15 | ПС 35/6 Центральная-городская г.Междуреченск | ТДНС-16000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0002200 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДНС-16 000 кВА) | 27,277 | 12,5 | 14,777 | сметная калькуляция № 26-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 14,777 |
|  |  | ОРУ 35кВ 2 СШ | инв № ЭС0002200 | ТР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 17,913 | 14,91 | 3,003 | сметная калькуляция № 27-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,003 |
| 16 | ПС 35/10 Западная-Городская г.Междуреченск | ТДНС 16000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0002183, ЭС0002184 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДНС16000 | 51,083 | 16,27 | 34,813 | сметная калькуляция № 28-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 34,813 |
| 17 | ЦРП Котельной г.Междуреченск | ТМ-1000 кВА (Т1,Т2,Т3,Т4) | инв № 137 | ТР | х/способ | ТР Т1, Т2, Т3, Т4 ТМ-1000 - 4 шт | 25,998 | 18,97 | 7,028 | сметная калькуляция № 29-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 7,028 |
| 18 | ЦРП Томусинского г.Междуреченск | ТМ-1000 кВА (Т1, Т2, Т5), ТМ 160кВА (Т-4-160) | инв № ЭС0001897, ЭС0001899, ЭС0001897 | ТР | х/способ | ТР Т1, Т2, Т5 ТМ-1000 - 3 шт | 26,488 | 18,97 | 7,518 | сметная калькуляция № 30-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 7,518 |
| 19 | ЦРП ЦЭММ г.Междуреченск | ТМ-160 кВА Т1, ТМ-560 Т3, ТМ-630 Т2 | инв № ЭСТ007630 | ТР | х/способ | ТР Т1 ТМ-160 | 15,884 | 12,22 | 3,664 | сметная калькуляция № 31-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,664 |
| 20 | ЦРП ТРМЗ | ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | инв № ЭСТ007622 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | 99,566 | 97,64 | 1,926 | сметная калькуляция № 32-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,926 |
| 21 | ПС 35/10/6 кВ Сибиргинская-1 г.Междуреченск | ТМ-6300 кВА Т1, ТДНС-10 000 кВА Т3 | инв № ЭС0002059, ЭС0002057 | ТР | х/способ | ТР Т2 ТДАН-10 000 , Т3 ТДНС-10 000 | 38,405 | 20,89 | 17,515 | сметная калькуляция № 33-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 17,515 |
| 22 | ПС 35/6 кВ Породная г.Междуреченск | Т1 ТМ-7 500, Т2 ТДНП 10 000 | инв № ЭС0002048, ЭС0002055 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 - (ТМ-7 500, ТДНП 10 000) | 36,99 | 19,67 | 17,32 | сметная калькуляция № 34-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 17,32 |
| 23 | ПС 35/10/6 кВ Высотная г.Междуреченск | ТДНС-16 000, ТД-16 000 (Т-1, Т-2) | инв № ЭС0002051, ЭС0002058 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДНС-16 000, ТД-16 000) | 36,967 | 16,22 | 20,747 | сметная калькуляция № 35-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 20,747 |
| 24 | ПС 35/10 кВ Тяговая г.Междуреченск | ТД-16 000, (Т-1, Т-2) | инв № ЭСТ007568 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТД-16 000) | 34,949 | 16,22 | 18,729 | сметная калькуляция № 36-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 18,729 |
| 25 | ПС 35/6 кВ Узунгольская г.Междуреченск | ТДНС-16 000 кВА, ТД-16 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭСТ007573, ЭСТ007574 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТД-16 000) | 18,153 | 9,2 | 8,953 | сметная калькуляция № 37-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 8,953 |
| 26 | ЦРП Междуреченского г.Междуреченск | ТАМ-750 кВА (Т-1,Т-2) | инв № 2389 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТАМ-750 | 22,916 | 16,5 | 6,416 | сметная калькуляция № 38-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,416 |
| 27 | ЦРП Томской г.Междуреченск | ТМ-1000 кВА (Т-1,Т-2) | инв № 3326 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТМ-1000 -2 шт) | 24,346 | 14,8 | 9,546 | сметная калькуляция № 39-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 9,546 |
|  |  | ЗРУ-6кВ 1,2 СШ | аренда | КР | х/способ | КР ЗРУ-6 кВ (В-6 ф № 6,7,10, 12,14,16,23,26, МСВ-6, В6-1ш 6-9ш, В 6-4ш 6-8ш. ) | 32,745 | 25,71 | 7,035 | сметная калькуляция № 115-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 7,035 |
|  |  | ТСН-1,2 | инв № 3326 | ТР | х/способ | ТСН-1,2 | 5,491 | 4,25 | 1,241 | сметная калькуляция № 40-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,241 |
| 28 | ПС 110/35/6 кВ Куреинская г. Мыски | ОРУ 35кВ | инв № ЭСТ007566 | ТР | х/способ | ТР РНДЗ - 110 - 6 шт, ОПН-110 - 2 шт | 45,997 | 28,33 | 17,667 | сметная калькуляция № 41-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 17,667 |
|  |  | ТДТН-25 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭСТ007577, ЭСТ007578 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДТН-25 000 кВА) | 34,2 | 20,41 | 13,79 | сметная калькуляция № 42-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 13,79 |
| 29 | ПС 110/35/6 кВ. Чувашинская г. Мыски | ТДТН-10 000 кВА (Т1, Т2) | аренда | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДТН-10 000 кВА) | 38,013 | 20,89 | 17,123 | сметная калькуляция № 43-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведо-мость объема работ и материалов | 17,123 |
| 30 | ПС 35/6 кВ Пойменая г. Мыски | ТДНС-10 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭС0001666, ЭС0001668 | ТР | х/способ | ТР РНДЗ-35 -6 шт, РВС-35, ВМ-35 | 17,897 | 9,1 | 8,797 | сметная калькуляция № 44-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 8,797 |
|  |  | ТСН-1, ТСН-2 | инв № ЭС0001820, ЭС0001820 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДНС-10 000 кВА) | 5,741 | 4,25 | 1,491 | сметная калькуляция № 45-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,491 |
| 31 | ПС 35/6 кВ Табаласская г. Мыски | ТМН-6300 кВА (Т1,Т2) | инв № ЭС0001670, ЭС0001672 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТМН-6300 кВА) | 20,12 | 11,74 | 8,38 | сметная калькуляция № 46-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 8,38 |
|  |  | ТСН-1, ТСН-2 | инв № ЭС0001628 | ТР | х/способ | КР РНДЗ-35- 6 шт; С-35 | 7,217 | 5,85 | 1,367 | сметная калькуляция № 47-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,367 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001705-ЭС0001719 | КР | х/способ | КР ВМПП-10 | 22,209 | 15,54 | 6,669 | сметная калькуляция № 116-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 6,669 |
| 32 | ПС 35/6 кВ Копшагольская г. Мыски | ТД-10 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭС0001662, ЭС0001663 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТД-10 000 кВА | 35,988 | 16,22 | 19,768 | сметная калькуляция № 48-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 19,768 |
| 33 | ПС 35/6 кВ Коксовая г. Мыски | ТДНС-10 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭС0001664, ЭС0001665 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор ТДНС-10 000 кВА | 35,988 | 16,22 | 19,768 | сметная калькуляция № 49-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 19,768 |
| 34 | ЦРП Сибиргинского | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001742- ЭС0001798 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | 36,175 | 29,93 | 6,245 | сметная калькуляция № 50-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,245 |
| 35 | РП-4 | ТСН-1, ТСН-2 | инв № ЭС0000921 | ТР | х/способ | ТР ТСН-1. ТСН-2 | 5,617 | 4,25 | 1,367 | сметная калькуляция № 51-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,367 |
|  |  | Оборудование РП 4 | инв № ЭС0000921 | КР | х/способ | Ячейки КСО-272 ПМП-10-630 В-10 ф № 413,414,415,416,417,418,419,420,421,43,45,410, МСВ-10, ввод №1 , ввод №2 | 37,378 | 33,66 | 3,718 | сметная калькуляция № 117-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 3,718 |
| 36 | РП-5 | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0000922 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | 41,154 | 31,02 | 10,134 | сметная калькуляция № 52-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,134 |
| 37 | ПС 220/110/10 кВ Ускатская г. Новокузнецк | ТСН-1, ТСН-2 | инв № ЭС0001239 | ТР | х/способ | ТР ТСН-1, ТСН-2 | 112,086 | 9,04 | 103,046 | сметная калькуляция № 53-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 103,046 |
|  |  | АТДЦТН-125 000 кВА (Т1, Т2) | инв № ЭС0001271, ЭС0001272 | ТР | х/способ | ТР АТДЦТН-125 000 кВА - 2 шт (Т1, Т2) | 77,751 | 20,79 | 56,961 | сметная калькуляция № 54-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 56,961 |
|  |  | ОРУ-220 кВ 1СШ | инв № ЭС0001250 | КР | х/способ | КР ОРУ-220 кВ (ЛР-220, В-220, ШР-220, ТН-220, МСР-220 1 СШ) | 1057,483 | 90,9 | 966,583 | сметная калькуляция № 118-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 350,703 |
|  |  | ЗРУ 10кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001251 | КР | х/способ | КР ЗРУ-10 кВ ( В-10, ТН-10, РБ-10, ШР-10) | 59,183 | 24,86 | 34,323 | сметная калькуляция № 119-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 34,323 |
| 38 | ПС Курегешская | ТДТН-16000 (Т-1,2) | инв № ЭСТ007575, ЭСТ007576 | ТР | х/способ | ТР ТДТН 16000 (Т-1,2) | 75,853 | 19,76 | 56,093 | сметная калькуляция № 55-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 56,093 |
| 39 | ПС 220/110/10 кВ Стройбаза г. Новокузнецк | ТДН-16 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001273, ЭС0001275 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДН-16 000 кВА) | 77,541 | 23,37 | 54,171 | сметная калькуляция № 56-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 54,171 |
|  |  | ОРУ 110кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001236 | ТР | х/способ | ТР ОРУ 110кВ 1,2СШ | 21,589 | 17,29 | 4,299 | сметная калькуляция № 57-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 4,299 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2СШ | инв № ЭС0000781 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2СШ | 36,591 | 31,92 | 4,671 | сметная калькуляция № 58-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 4,671 |
| 40 | ПС 110/35/10 кВ Талдинская г. Новокузнецк | ТДТН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001277, ЭС0001278 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДТН-25 000 кВА) | 77,541 | 23,37 | 54,171 | сметная калькуляция № 59-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов |  |
|  |  | ОРУ-110 кВ 1СШ | инв № ЭС0001249 | КР | х/способ | КР ОРУ-110 кВ (ЛР-110, ШР-110 ТН-110, В-110, ЗОН нейтрали) | 457,353 | 68,37 | 388,983 | сметная калькуляция № 120-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 54,171 |
|  |  | ОРУ-110 кВ 1СШ, 2СШ | инв № ЭС0001249 | КР | х/способ | КР ОРУ-110 кВ | 23,973 | 5,02 | 18,953 | сметная калькуляция № 121-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 388,983 |
| 41 | ПС 110/35/10 кВ Северный Борт г. Новокузнецк | ТДТН-25 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001279, ЭС0001281 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДТН-25 000 кВА - 2 шт) | 74,351 | 20,18 | 54,171 | сметная калькуляция № 60-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 54,171 |
|  |  | ЗРУ 10кВ 1,2СШ | инв № ЭС0001259 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 10кВ 1,2СШ | 28,881 | 22,79 | 6,091 | сметная калькуляция № 61-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 6,091 |
| 42 | ПС 110/6 кВ. Казанковская г. Новокузнецк | ТДЦП-16 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001245, ЭС0001247 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДЦП-16 000 кВА) - 2 шт | 49,786 | 23,48 | 26,306 | сметная калькуляция № 62-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 26,306 |
|  |  | ТСН 1,2, встроенный | инв № ЭС0001245 | ТР | х/способ | ТР ТСН 1,2 | 1,477 | 1,33 | 0,147 | сметная калькуляция № 63-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 0,147 |
| 43 | ПС 110/6 кВ Ерунаковская г.Новокузнецк | ТДТН-10 000 (Т1, Т2) | аренда | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДТН-10 000 кВА) - 2 шт | 39,189 | 17,85 | 21,339 | сметная калькуляция № 64-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 21,339 |
|  |  | ОРУ-110кВ 1,2 СШ | аренда | ТР | х/способ | ТР ОРУ-110 кВ 1,2 СШ | 90,971 | 64,89 | 26,081 | сметная калькуляция № 65-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 26,081 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2,3,4 СШ | аренда | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2,3,4 СШ | 72,461 | 60,87 | 11,591 | сметная калькуляция № 66-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 11,591 |
| 44 | ПС 35/6 кВ. Восточная г.Новокузнецк | ТДП-10 000 (Т1, Т2) | инв № ЭС0001209, ЭС0001211 | ТР | х/способ | Текущий ремонт Т-1, Т-2 Трансформатор (ТДП-10 000 кВА) - 2 шт | 50,871 | 24,61 | 26,261 | сметная калькуляция № 67-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 26,261 |
|  |  | ЗРУ 6кВ, 1,2 СШ | инв № ЭС0001209 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ, 1,2 СШ | 40,046 | 36,22 | 3,826 | сметная калькуляция № 68-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,826 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001211 | ТР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 21,098 | 10,57 | 10,528 | сметная калькуляция № 69-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,528 |
|  |  | ОРУ 35кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001211 | КР | х/способ | ТР ОРУ 35кВ 1,2 СШ | 4,068 | 1,82 | 2,248 | сметная калькуляция № 70-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,248 |
|  |  | Подстанция ПКТП-10000/35/6кВ | инв № ЭС0001209 | КР | х/способ | КР подстанция ПКТП | 6,621 | 4,48 | 2,141 | сметная калькуляция № 122-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 2,141 |
|  |  | Подстанция ПКТП-10000/35/6кВ | инв № ЭС0001209 | КР | х/способ | КР подстанция ПКТП | 107,875 | 25,1 | 82,775 | сметная калькуляция № 123-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследо-вания, ведомость объема работ и материалов | 82,775 |
| 45 | ПС 35/6 кВ Центральная г.Новокузнецк | ОРУ-35 кВ (ЛР-35, РВВ-35, ВМ-35) | инв № ЭС0001207 | ТР | х/способ | ТР РВ-35/400- 1 шт, С-35/630 - 1 шт, РВВ-35 - 1 шт, | 22,51 | 13,15 | 9,36 | сметная калькуляция № 71-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 9,36 |
| 46 | ПС35/6 кВ Листвянская г.Новокузнецк | ТМ-6300,ТМ-3150 (Т1, Т2) | инв № ЭСТ007567 | ТР | х/способ | ТР Т1, Т2 (ТМ-6300,ТМ-3150) | 30,229 | 13,33 | 16,899 | сметная калькуляция № 72-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 16,899 |
| 47 | ЦРП 10/6 кВ Талдинского г.Новокузнецк | ТМ-1000 | инв № ЭСТ007626 | ТР | х/способ | ТР ТМ-1000 кВА | 8,892 | 4,91 | 3,982 | сметная калькуляция № 73-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,982 |
| 48 | ЦРП-5 г.Междуреченск | ЗРУ-6 кВ 1СШ, 2СШ (ВМ-10) | инв № 2996-3021 | КР | х/способ | КР ЗРУ-6 кВ 1СШ, 2СШ | 55,028 | 52,4 | 2,628 | сметная калькуляция № 124-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 2,628 |
| 49 | ПС Экскаваторная г.Междуреченск | ТДТН-16 000 | инв № ЭС0001884 | ТР | х/способ | ТР ТДТН-16 000 кВА | 21,955 | 10,39 | 11,565 | сметная калькуляция № 74-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 11,565 |
|  |  | ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | инв № ЭС0001884 | ТР | х/способ | ТР ЗРУ 6кВ 1,2 СШ | 19,719 | 5,87 | 13,849 | сметная калькуляция № 75-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 13,849 |
| 50 | Урегольская | ТДТН-6300 | аренда | ТР | х/способ | ТР ТДТН 6300 (Т-1,2) | 5,62 | 4,25 | 1,37 | сметная калькуляция № 76-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,37 |
| 51 | ТП №5 г.Междуреченск | Оборудование ТП-5 | инв № ЭС0000922 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 77-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 52 | ТП №21 г.Междуреченск | Оборудование ТП-21 | инв № ЭС0001853 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 78-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 53 | ТП №23 г.Междуреченск | Оборудование ТП-23 | инв № ЭС0002129 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 79-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 54 | ТП №25 г.Междуреченск | Оборудование ТП-25 | инв № ЭС0002180 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 80-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 55 | ТП №26 г.Междуреченск | Оборудование ТП-26 | инв № ЭС0002132 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 31,53 | 23,54 | 7,99 | сметная калькуляция № 81-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 7,99 |
| 56 | ТП №48 г.Междуреченск | Оборудование ТП-48 | инв № ЭС0008340 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 31,591 | 23,05 | 8,541 | сметная калькуляция № 82-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 8,541 |
| 57 | ТП №54 г.Междуреченск | Оборудование ТП-54 | инв № ЭС0001813 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 83-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 58 | ТП №62е г.Междуреченск | Оборудование ТП-62е | инв № ЭС0000784 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 12,476 | 9,17 | 3,306 | сметная калькуляция № 84-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,306 |
| 59 | ТП №64 г.Междуреченск | Оборудование ТП-64 | инв № ЭС0000894 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 85-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 60 | ТП №72 г.Междуреченск | Оборудование ТП-72 | инв № ЭСТ000897 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 86-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 61 | КТПН №76 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-76 | инв № ЭС0002145 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 9,465 | 8,82 | 0,645 | сметная калькуляция № 87-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 0,645 |
| 62 | КТПН №77 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-77 | инв № ЭС0001815 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 34,285 | 23,54 | 10,745 | сметная калькуляция № 88-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,745 |
| 63 | КТПН №78 г.Междуреченск | Оборудование КТПН -78 | инв № ЭС0002110 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 89-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 64 | КТПН №103 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-103 | инв № ЭС0001402 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 9,412 | 7,35 | 2,062 | сметная калькуляция № 90-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,062 |
| 65 | ТП №107 г.Междуреченск | Оборудование ТП-107 | инв № ЭС0001427 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 11,447 | 8,39 | 3,057 | сметная калькуляция № 91-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 3,057 |
| 66 | КТПН №113 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-113 | инв № ЭС0001845 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 92-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 67 | ТП №135 г.Междуреченск | Оборудование ТП-135 | инв № ЭС0000760 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,635 | 8,64 | 1,995 | сметная калькуляция № 93-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 1,995 |
| 68 | МТП №136 г.Междуреченск | Оборудование МТП-136 | инв № ЭС0001702 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 43,672 | 32,94 | 10,732 | сметная калькуляция № 94-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,732 |
| 69 | МТП №144 г.Междуреченск | Оборудование МТП-144 | инв № ЭС0000930 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 28,05 | 17,54 | 10,51 | сметная калькуляция № 95-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 10,51 |
| 70 | ТП №152 г.Междуреченск | Оборудование ТП-152 | инв № ЭС0001749 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 21,621 | 11,81 | 9,811 | сметная калькуляция № 96-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 9,811 |
| 71 | КТПН №182 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-182 | инв № ЭС00000791 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 97-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 72 | МТП №189 г.Междуреченск | Оборудование МТП-189 | инв № ЭС0001854 | ТР | х/способ | ТР РУ-6/0,4 кВ | 10,245 | 7,89 | 2,355 | сметная калькуляция № 98-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,355 |
| 73 | ТП №190 г.Междуреченск | Оборудование ТП-190 | инв № ЭС0000934 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 21,717 | 14,23 | 7,487 | сметная калькуляция № 99-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 7,487 |
| 74 | ТП №192 г.Междуреченск | Оборудование ТП-192 | инв № ЭС0001887 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,245 | 7,89 | 2,355 | сметная калькуляция № 100-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,355 |
| 75 | ТП №201 г.Междуреченск | Оборудование ТП-201 | инв № ЭС0000804 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 101-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 76 | ТП №203 г.Междуреченск | Оборудование ТП-203 | инв № ЭС0000752 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,225 | 7,87 | 2,355 | сметная калькуляция № 102-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,355 |
| 77 | ТП №208 г.Междуреченск | Оборудование ТП-208 | инв № ЭС0001686 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 103-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 78 | ТП №210 г.Междуреченск | Оборудование ТП-210 | инв № ЭС0000874 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 104-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 79 | ТП №211 г.Междуреченск | Оборудование ТП-211 | инв № ЭС0000876 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 105-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 80 | ТП №212 г.Междуреченск | Оборудование ТП-212 | инв № ЭС0000877 | ТР | х/способ | ТР РУ-10/0,4 кВ | 10,089 | 7,89 | 2,199 | сметная калькуляция № 106-ТР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО ПС, ведомость объема работ и материалов | 2,199 |
| 81 | ТП № 17 г.Междуреченск | Оборудование ТП-17 | инв № ЭС0002122 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 35,865 | 7,45 | 28,415 | сметная калькуляция № 130-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 28,415 |
| 82 | ТП № 27 г.Междуреченск | Оборудование ТП-27 | инв № ЭС0000938 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 207,872 | 45,09 | 162,782 | сметная калькуляция № 131-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 162,782 |
| 83 | ТП № 28 г.Междуреченск | Оборудование ТП-28 | инв № ЭС0002133 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 22,463 | 15,5 | 6,963 | сметная калькуляция № 132-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 6,963 |
|  |  | Т1-630 кВА | инв № ЭС0002133 | КР | х/способ | КР ТМ 630 кВА | 43,304 | 19,26 | 24,044 | сметная калькуляция № 133-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 24,044 |
| 84 | ТП № 29 г.Междуреченск | Оборудование ТП-29 | инв № ЭС0000939 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 454,525 | 32,97 | 421,555 | сметная калькуляция № 134-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 421,555 |
|  |  | Т1-400 кВА | инв № ЭС0000939 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 71,068 | 16,55 | 54,518 | сметная калькуляция № 135-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 54,518 |
| 85 | ТП № 31 г.Междуреченск | Оборудование ТП-31 | инв № ЭС0000941 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 246,296 | 38,59 | 207,706 | сметная калькуляция № 136-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 207,706 |
|  |  | Т-400 кВА | инв № ЭС0000941 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 32,932 | 16,55 | 16,382 | сметная калькуляция № 137-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 16,382 |
| 86 | ТП № 37а г.Междуреченск | Оборудование ТП-37а | инв № ЭС0000900 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 8,297 | 4,58 | 3,717 | сметная калькуляция № 138-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 3,717 |
|  |  | Т1-250 кВА | инв № ЭС0000900 | КР | х/способ | КР ТМ 250 кВА | 32,032 | 16,55 | 15,482 | сметная калькуляция № 139-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 15,482 |
| 87 | ТП № 38 г.Междуреченск | Оборудование ТП-38 | инв № ЭС0002138 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 281,309 | 30,8 | 250,509 | сметная калькуляция № 140-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 250,509 |
|  |  | Т-400кВА | инв № ЭС0002138 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 31,305 | 16,55 | 14,755 | сметная калькуляция № 141-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 14,755 |
| 88 | ТП № 40 г.Междуреченск | Оборудование ТП-40 | инв № ЭС0000943 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 293,271 | 39,56 | 253,711 | сметная калькуляция № 142-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 253,711 |
| 89 | ТП № 45 г.Междуреченск | Оборудование ТП-45 | инв № ЭС0000948 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 506,162 | 36,72 | 469,442 | сметная калькуляция № 143-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 469,442 |
|  |  | Т-400 кВА | инв № ЭС0000948 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 70,388 | 16,55 | 53,838 | сметная калькуляция № 144-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обсле-дования, ведомость объема работ и материалов | 53,838 |
| 90 | ТП № 59 г.Междуреченск | Оборудование ТП-59 | инв № ЭС0000735 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 14,768 | 10,79 | 3,978 | сметная калькуляция № 145-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обсле-дования, ведомость объема работ и материалов | 3,978 |
| 91 | ТП № 71 г.Междуреченск | Оборудование ТП-71 | инв № ЭС0002143 | КР | х/способ | КР РУ-10/0,4 кВ | 67,289 | 14,99 | 52,299 | сметная калькуляция № 146-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 52,299 |
|  |  | Т-160 кВА | инв № ЭС0002143 | КР | х/способ | КР ТМ 160 кВА | 50,522 | 13,54 | 36,982 | сметная калькуляция № 147-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 36,982 |
| 92 | ТП № 85 г.Междуреченск | Оборудование ТП-85 | инв № ЭС0001823 | КР | х/способ | КР РУ-10/0,4 кВ | 460,667 | 59,29 | 401,377 | сметная калькуляция № 148-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 401,377 |
| 93 | ТП № 99 г.Междуреченск нет акта | Оборудование ТП-99 | инв № ЭС0000982 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 211,113 | 52,26 | 158,853 | сметная калькуляция № 149-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 158,853 |
| 94 | ТП № 99а г.Междуреченск | Оборудование ТП-99а | инв № ЭС0000984 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 135,487 | 20,31 | 115,177 | сметная калькуляция № 150-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 115,177 |
| 95 | ТП № 100 г.Междуреченск | Оборудование ТП-100 | инв № ЭС0000925 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 235,019 | 54,88 | 180,139 | сметная калькуляция № 151-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 180,139 |
| 96 | ТП № 101 г.Междуреченск | Оборудование ТП-101 | инв № ЭС0000926 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 211,433 | 45,5 | 165,933 | сметная калькуляция № 152-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 165,933 |
|  |  | Т1-250 кВА | инв № ЭС0000926 | КР | х/способ | КР ТМ 250 кВА | 60,935 | 16,55 | 44,385 | сметная калькуляция № 153-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 44,385 |
|  |  | Т2-250 кВА | инв № ЭС0000926 | КР | х/способ | КР ТМ 250 кВА | 60,748 | 16,55 | 44,198 | сметная калькуляция № 154-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обсле-дования, ведомость объема работ и материалов | 44,198 |
| 97 | ТП № 127 г.Междуреченск | Оборудование ТП-127 | инв № ЭС0001694 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 568,841 | 65,73 | 503,111 | сметная калькуляция № 155-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 503,111 |
| 98 | ТП № 128 г.Междуреченск | Оборудование ТП-128 | инв № ЭС0001696 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 794,86 | 77,68 | 717,18 | сметная калькуляция № 156-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 717,18 |
| 99 | ТП № 131 г.Междуреченск | Оборудование ТП-131 | инв № ЭС0000928 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 11,438 | 8,66 | 2,778 | сметная калькуляция № 157-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 2,778 |
|  |  | Т2-400 кВА | инв № ЭС0000928 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 31,136 | 16,55 | 14,586 | сметная калькуляция № 158-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 14,586 |
| 100 | ТП № 132 г.Междуреченск | Оборудование ТП-132 | инв № ЭС0001862 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 45,004 | 14,73 | 30,274 | сметная калькуляция № 159-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 30,274 |
|  |  | Т1-100 кВА | инв № ЭС0001862 | КР | х/способ | КР ТМ-100 кВА | 51,666 | 14,25 | 37,416 | сметная калькуляция № 160-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 37,416 |
| 101 | КТПН №133 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-133 | инв № ЭС0001896 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 29,384 | 18,85 | 10,534 | сметная калькуляция № 161-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 10,534 |
| 102 | КТПН № 134 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-134 | инв № ЭС0002117 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 211,186 | 45,55 | 165,636 | сметная калькуляция № 162-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 165,636 |
|  |  | Т1-400 кВА | инв № ЭС0002117 | КР | х/способ | КР ТМ-400 кВА | 30,992 | 16,55 | 14,442 | сметная калькуляция № 163-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 14,442 |
|  |  | Т2-400 кВА | инв № ЭС0002117 | КР | х/способ | КР ТМ-400 кВА | 33,566 | 16,55 | 17,016 | сметная калькуляция № 164-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обсле-дования, ведомость объема работ и материалов | 17,016 |
| 103 | КТПН № 138 г.Междуреченск | Оборудование КТПН-138 | инв № ЭС0001704 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 217,387 | 47,08 | 170,307 | сметная калькуляция № 165-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обсле-дования, ведомость объема работ и материалов | 170,307 |
|  |  | Т1-630 кВА | инв № ЭС0001704 | КР | х/способ | КР ТМ-250 кВА | 40,707 | 20,27 | 20,437 | сметная калькуляция № 166-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 20,437 |
|  |  | Т2-630 кВА | инв № ЭС0001704 | КР | х/способ | КР ТМ-250 кВА | 100,521 | 20,27 | 80,251 | сметная калькуляция № 167-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 80,251 |
| 104 | МТП № 148 г.Междуреченск | Оборудование МТП-148 | инв № ЭС0001743 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 225,164 | 44,46 | 180,704 | сметная калькуляция № 140-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 180,704 |
| 105 | ТП 149 г.Междуреченск | Оборудование ТП-149 | инв № ЭС0001746 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 638,309 | 51,87 | 586,439 | сметная калькуляция № 168-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 586,439 |
|  |  | Т2-400 кВА | инв № ЭС0001746 | КР | х/способ | КР ТМ 400 кВА | 32,894 | 16,55 | 16,344 | сметная калькуляция № 169-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 16,344 |
| 106 | КТПН №153 г. Междуреченск | Оборудование ТП-153 | инв № ЭС0001405 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 393,247 | 19,97 | 373,277 | сметная калькуляция № 170-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 373,277 |
|  |  | Т2-250 кВА | инв № ЭС0001405 | КР | х/способ | КР ТМ-250 кВА | 59,549 | 16,55 | 42,999 | сметная калькуляция № 171-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 42,999 |
| 107 | МТП №184 г. Междуреченск | Оборудование ТП-184 | инв № ЭС0000783 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 151,967 | 13 | 138,967 | сметная калькуляция № 173-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 138,967 |
| 108 | КТПН №194 г. Междуреченск | Оборудование ТП-194 | инв № ЭС0001422 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 11,495 | 9,79 | 1,705 | сметная калькуляция № 174-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1,705 |
| 109 | КТПН №204 г. Междуреченск | Оборудование ТП-204 | инв № ЭС0000754 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 27,149 | 11,39 | 15,759 | сметная калькуляция № 175-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 15,759 |
| 110 | МТП 205 г. Междуреченск | Оборудование МТП 205 | инв № ЭС0000812 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 11,406 | 7,67 | 3,736 | сметная калькуляция № 176-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 3,736 |
|  |  | Т-100 кВА | инв № ЭС0000812 | КР | х/способ | КР ТМ 100 кВА | 24,278 | 14,25 | 10,028 | сметная калькуляция № 177-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 10,028 |
| 111 | КТПН-209 г. Междуреченск | Оборудование КТПН 209 | инв № ЭС0000756 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 24,478 | 17,1 | 7,378 | сметная калькуляция № 178-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 7,378 |
| 112 | КТПН-213 г. Междуреченск | Оборудование КТПН-213 | инв № ЭС0001406 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 21,761 | 14,85 | 6,911 | сметная калькуляция № 179-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 6,911 |
| 113 | КМТП-216 г. Междуреченск | Оборудование КМТП-216 | инв № ЭС0000726 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 11,495 | 9,79 | 1,705 | сметная калькуляция № 180-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1,705 |
| 114 | КМТП-217 г. Междуреченск | Оборудование КМТП-217 | инв № ЭС0000732 | КР | х/способ | КР РУ-6/0,4 кВ | 11,495 | 9,79 | 1,705 | сметная калькуляция № 181-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1,705 |
| 115 | ВЛ 35кВ С-19 (16) | ЛЭП 35 кВ п/с Бунгурская-п/с Листвянская | инв № ЭС0007551 | КР | х/способ | Замена ж/б опор 3шт, покраска опор, изготовление оттяжек в количестве 6шт. | 414,653 | 73,83 | 340,823 | сметная калькуляция № 182-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 340,823 |
| 116 | ВЛ-6 кВ. фидер 510 г.Междуреченск | ВЛ-6 кВ. фидер 510 г.Междуреченск | инв № ЭС0000400 | КР | х/способ | Замена опор на ж/б в количестве 26шт, замена голого провода на СИП, 1378 м. | 984,652 | 93,4 | 891,252 | сметная калькуляция № 183-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 891,252 |
| 117 | ВЛ-6 кВ. фидер 6-12-Г г.Междуреченск | ВЛ-6 кВ. фидер 6-12-Г г.Междуреченск | инв № ЭС0007551 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 59шт, Замена голого провода на СИП, 9222 м. | 2400,27 | 205,5 | 2194,77 | сметная калькуляция № 184-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 2194,77 |
| 118 | ВЛ 0,4кВ от ТП 56 г.Междуреченск | В.ЛЭП-0,4кВ от ТП 56 | инв № ЭС0000379 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 7шт,Замена голого провода на СИП 280м, Замена вводов, L=180м, Подрезка деревьев 3шт. | 220,809 | 34,75 | 186,059 | сметная калькуляция № 185-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследо-вания, ведомость объема работ и материалов | 186,059 |
| 119 | ВЛ 0,4кВ от ТП 58 г.Междуреченск | В.ЛЭП-0,4кВ от ТП -58 | инв № ЭС0000379 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 19шт, Замена голого провода на CИП- 760м, замена вводов 480м, Подрезка деревьев 8шт. | 517,028 | 90,54 | 426,488 | сметная калькуляция № 186-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследо-вания, ведо-мость объема работ и материалов | 426,488 |
| 120 | ВЛ 0,4кВ от ТП 60 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-60 | инв № ЭС0000380 | КР | подряд | Замена деревянных опор на ж/б - 30шт, голого провода на СИП - 1240м, замена вводов замена вводов 700м. Подрезка деревьев 10шт. | 1245,688 | 541,53 | 704,158 | локальный сметный расчет №187-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1245,688 |
| 121 | ВЛ 0,4кВ от ТП 61 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-61 | инв № ЭС0000381 | КР | подряд | Замена деревянных опор на ж/б - 27шт, замена голого провода на СИП - 1280м., замена вводов 24 шт, Подрезка деревьев 8шт. | 1196,611 | 482,37 | 714,241 | локальный сметный расчет №188-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1196,611 |
| 122 | ВЛ 0,4кВ от ТП 66 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-66 | инв № ЭС0000385 | КР | подряд | Замена деревянных опор на ж/б - 27шт Замена голого провода на СИП - 1240 м., замена вводов 16 шт, Подрезка деревьев 12шт. | 1151,675 | 457,44 | 694,235 | локальный сметный расчет №189-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1151,675 |
| 123 | ВЛ 0,4кВ от ТП 69 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-69 | инв № ЭС0001392 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 13шт, Замена голого провода на CИП - 520м, замена вводов 280м, Подрезка деревьев 5шт. | 348,663 | 56,64 | 292,023 | сметная калькуляция № 190-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 292,023 |
| 124 | ВЛ 0,4кВ от ТП 71 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-71 | инв № ЭС0001373 | КР | подряд | Замена деревянных опор на ж/б - 19шт, Замена голого провода на СИП - 740м., замена вводов 29 шт, Подрезка деревьев 10шт. | 885,72 | 388,86 | 496,86 | локальный сметный расчет №191-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 885,72 |
| 125 | ВЛ 0,4кВ от ТП 118 г.Междуреченск | ВЛ 0,4кВ от ТП 118 | инв № ЭС0001343 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 1шт, Замена голого провода на СИП - 400м., замена вводов 22 шт. Подрезка деревьев 5шт. | 205,437 | 39,86 | 165,577 | сметная калькуляция № 192-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 165,577 |
| 126 | ВЛ 0,4кВ от ТП 132 г.Междуреченск | В.ЛЭП от ТП-132 | инв № ЭС0001346 | КР | х/способ | Замена деревянных опор на ж/б - 11шт Замена голого провода на СИП - 440 м., замена вводов 7 шт. Подрезка деревьев 5шт. | 275,714 | 47,11 | 228,604 | сметная калькуляция № 193-КР-2016 | Многолетний (годовой) график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 228,604 |
| 127 | КЛ 6кВ г.Междуреченск | КЛ 6кВ ф. 6-7к, 6-14к | инв № ЭСТ007724 | КР | х/способ | Замена концевых и соединительных муфт. | 40,614 | 27,77 | 12,844 | сметная калькуляция № 194-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 12,844 |
| 128 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ 0,4кВ от ТП 18 до ДОУ №24 | инв № ЭС0001360 | КР | подряд | Замена кабеля - 287,36 м. | 573,331 | 334,11 | 239,221 | локальный сметный расчет №195-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 573,331 |
| 129 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ 0,4кВ от ТП 80 до ж/дома Дзержинского, 12 | инв № ЭСТ008215 | КР | подряд | Замена кабеля - 355,96 м | 699,651 | 396,19 | 303,461 | локальный сметный расчет №196-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 699,651 |
| 130 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ 0,4кВ от ТП 80 до ж/дома Пушкина, 16 | инв № ЭСТ008215 | КР | подряд | Замена кабеля - 382,44 м. | 626,776 | 353,55 | 273,226 | локальный сметный расчет №197-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 626,776 |
| 131 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ-0,4кВ. От ТП 92 до перекачка №5 | инв № ЭС0000582 | КР | подряд | Замена кабеля - 264,72 м. | 520,968 | 321,63 | 199,338 | локальный сметный расчет №198-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 520,968 |
| 132 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ-0,4кВ от ТП 96 до ж/дома 50 лет Комсомола, 63 | инв № ЭС0000601 | КР | подряд | Замена кабеля - 680,36 м. | 1122,106 | 658,37 | 463,736 | локальный сметный расчет №199-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1122,106 |
| 133 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ-0,4кВ от ТП 6 до ДОУ №33 | инв № ЭС0002043 | КР | подряд | Замена кабеля - 162,2 м. | 414,004 | 226,08 | 187,924 | локальный сметный расчет №200-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 414,004 |
| 134 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ-0,4кВ от ТП 23 до ДОУ №29 | инв № ЭС0002071 | КР | подряд | Замена кабеля - 166 м. | 305,031 | 148,72 | 156,311 | локальный сметный расчет №201-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 305,031 |
| 135 | КЛ 0,4кВ г.Междуреченск | КЛ-0,4кВ от ТП 23 до ДОУ №27 | инв № ЭС0002068 | КР | подряд | Замена кабеля - 162,2 м. | 359,923 | 201,71 | 158,213 | локальный сметный расчет №202-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 359,923 |
| 136 | Здание ТП г.Междуреченск | Здание ТП 28,29,31,38,40,45,85,99,100,101,127,128,134,138,148,149 | ЭС0000456, ЭС0000457, ЭС0000468, ЭС0000470, ЭС0000474, ЭС0000476, ЭС0000482, ЭС0000532, ЭС0001062 | КР | подряд | КР Здания ТП № 28,29,31,38,40,45,85,99,100,101,127,128,134,138,148,149 | 1675,969 | 1089,59 | 586,379 | локальный сметный расчет №203-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 1675,969 |
| 137 | Здание АБК система отопления (литер А) | Здание АБК | инв № ЭС0002249 | КР | подряд | КР здания АБК система отопления | 412,25 | 166,18 | 246,07 | локальный сметный расчет №204-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 412,25 |
| 138 | Здание АБК система отопления (литер Б) | Здание АБК | инв № ЭС0002249 | КР | подряд | КР здания АБК система отопления | 415,189 | 200,62 | 214,569 | локальный сметный расчет №205-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 415,189 |
| 139 | Здание АБК кровля | Здание АБК | инв № ЭС0002249 | КР | подряд | КР здания АБК ремонт кровли | 2144,687 | 1268,17 | 876,517 | локальный сметный расчет №206-КР-2016 | Годовой график ремонтов ЭО, акт обследования, ведомость объема работ и материалов | 2144,687 |
| 140 | Служба механизации и автотранспорта | Автомобиль Камаз 532150 | инв № ЭСТ007607 | КР | подряд | КР автомобиля КамАЗ-532150 | 985,9 | 219 | 766,9 | локальный сметный расчет № 125-КР-2016 | ведомость объема работ и материалов | 985,9 |
| 141 | Служба механизации и автотранспорта | Специальный Автомобиль УАЗ 396259 | инв № ЭС0001320 | КР | подряд | КР автомобиля УАЗ 396259 | 347,5 | 99,5 | 248 | локальный сметный расчет № 126-КР-2016 | ведомость объема работ и материалов | 347,5 |
| 142 | Служба механизации и автотранспорта | Автомобиль УАЗ 31514 | инв № ЭС0001208 | КР | подряд | КР автомобиля УАЗ 315114 | 533,04 | 99,54 | 433,5 | локальный сметный расчет № 127-КР-2016 | ведомость объема работ и материалов | 533,04 |
| 143 | Служба механизации и автотранспорта | Автобус ПАЗ 423003 | инв № ЭС0007612 | КР | подряд | КР автомобиля ПАЗ 423003 | 329 | 53 | 276 | локальный сметный расчет № 128-КР-2016 | ведомость объема работ и материалов | 329 |
| 144 | Служба механизации и автотранспорта | Лаборатория Высоковольтных Испытаний ЛВИ HVT 3AG №516 на базе а/б ГАЗ 33081 | инв № ЭС0001224 | КР | подряд | КР Передвижной электролаборатории ЛВИ HVT-3AG | 337,699 | 187,699 | 150 | локальный сметный расчет № 129-КР-2016 | ведомость объема работ и материалов | 337,699 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 695,00 |
|  | Подряд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 282,00 |
|  | Хозспособ (материалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 413,00 |

Оплата труда

Расходы на оплату труда определяются на основе пункта 26 Основ ценообразования.

Предприятие предлагает проиндексировать сумму расходов, утверждённую на 2015 год на коэффициент индексации 1,153. В обоснование расходов на оплату труда предприятием представлены: Пояснительная записка, Положение по оплате труда, выписка из штатного расписания, отчётные данные за 2014 год (формы П1.15, П1.16, П-4).

В то же время, согласно пункту 26 Основ ценообразования фонд оплаты труда определяется с учётом отраслевых тарифных соглашений, фактического фонда оплаты труда и фактической численности в последнем расчётном периоде регулирования, а также с учётом прогнозного индекса потребительских цен.

АО «Электросеть» не является участником Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики. Согласно формам П1.15 и П1.16 фонд оплаты труда за 2014 год составил 148 097,45 тыс. руб. Согласно формам П1.16 и П-4 фактическая среднесписочная численность в 2014 году составила 414 человек. Таким образом, средняя заработная плата в 2014 году составила 148 097,45/414/12*1000=29 810,28 рублей на человека в месяц.

Прогнозный индекс потребительских цен на 2015 год, утверждённый Минэкономразвития РФ в одобренном Прогнозе социально-экономического развития российской федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, размещённом на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.09.2014 года, составил 106,7.

Прогнозный индекс потребительских цен на 2016 год, утверждённый Минэкономразвития РФ в одобренном Прогнозе социально-экономического развития российской федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, размещённом на официальном сайте Минэкономразвития РФ 26.10.2015 года, составил 107,4.

Таким образом, расходы на оплату труда, определённые исходя из фактического фонда оплаты труда и фактической численности с учётом прогнозного индекса потребительских цен составят 414*29 810,28*1,067*1,074*12/1000=169 713,46 тыс. руб.

Предлагается учесть расходы на оплату труда в составе базового уровня подконтрольных расходов в размере 169 713,46 тыс. руб.

Другие подконтрольные расходы за исключением расходов по коллективным договорам и другие расходы, осуществляемые из прибыли регулируемой организации

Перечень расходов, включаемых в состав других подконтрольных расходов определяется из понятия подконтрольных расходов, приведённого в пункте 2 Основ ценообразования и включает в себя все расходы, связанные с производством и реализацией услуг по передаче электрической энергии, за исключением:

- расходов на финансирование капитальных вложений;

- расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- расходов на возврат и обслуживание заемных средств, в том числе направленных на финансирование капитальных вложений;

- расходов, связанных с арендой имущества, используемого для осуществления регулируемой деятельности;

- лизинговых платежей;

- расходов на оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- налогов и сборов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- расходов на оплату нормативных потерь в сетях.

Поскольку перечень расходов, исключаемых из состава подконтрольных расходов закрыт, все расходы, не вошедшие в исключаемые, подлежат учёту в составе базового уровня подконтрольных расходов.

Пунктом 11 Методических указаний № 98-э к неподконтрольным расходам дополнительно отнесены:

- расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных пунктом 87 Основ ценообразования;

- расходы на оплату продукции (услуг) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, рассчитанные исходя из размера тарифов, установленных в отношении товаров и услуг указанных организаций;

- прочие расходы, учитываемые при установлении тарифов на i-й год долгосрочного периода регулирования.

По совокупности норм права, содержащихся в пункте 2 Основ ценообразования и пункте 11 Методических указаний к прочим расходам, включаемым в неподконтрольные расходы и соответственно исключаемым из состава подконтрольных расходов могут быть отнесены только расходы на оплату услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, в случаях, когда такие расходы не относятся к расходам по технологическому присоединению и не рассчитываются из размера тарифов. Иных исключений из состава подконтрольных расходов Основы ценообразования не допускают, а Методические указания №98-э, как принятые в соответствии с Основами ценообразования, устанавливать не могут. Таким образом, расходы, не связанные с оплатой услуг (продукции), оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, подлежат учёту в составе подконтрольных расходов и рассматриваются в настоящем Заключении.

Расходы на страхование

Предприятие предлагает учесть в базовом уровне подконтрольных расходов затраты на страхование в размере 2 123,57 тыс. руб. К расходам на страхование предприятие относит:

- страхование гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объект;

- обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- страхование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- страхование с учётом имущественных рисков: пожар, удар молнии, взрыв, действие природных и стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц по силовым трансформаторам.

В обоснование расходов предприятием представлены: пояснительная записка, расчёты, страховые полисы, договоры страхования.

Обязательное страхование ответственности владельца опасного производственного объекта предусмотрено федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ. Предприятие предлагает учесть расходы по данному виду страхования в размере 15,04 тыс. руб. В обоснование расходов представлены расчёт и страховые полисы на сумму 13,50 тыс. руб. Поскольку данный вид страхования является обязательным, эксперты предлагают учесть расходы на уровне предложения предприятия в размере 13,50 тыс. руб., подтверждённом обосновывающими документами.

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) предусмотрено федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ. Предприятие предлагает учесть расходы по данному виду страхования в размере 177,74 тыс. руб., с учётом индексации от фактических расходов. Согласно представленным полисам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на 2014 год расходы составили 159,56 тыс. руб. Поскольку страховая премия по данному виду страхования не предусматривает изменений в зависимости от уровня инфляции, предлагается учесть расходы по ОСАГО в размере, подтверждённом представленными полисами страхования в сумме 159,56 тыс. руб.

Страхование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций не является обязательным видом страхования, кроме того, отсутствуют договоры, заключенные по результатам проведения закупочных процедур. Предлагается не учитывать страхование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в базовом уровне подконтрольных расходов.

Предприятие предлагает учесть расходы на страхование с учётом имущественных рисков: пожар, удар молнии, взрыв, действие природных и стихийных бедствий, постороннего воздействия, противоправных действий третьих лиц по силовым трансформаторам, в размере 1 320 тыс. руб. В обоснование представлено письмо ЗАО «Страховая группа «УралСиб» на сумму 529,42 тыс. руб. с пометкой «примерный расчёт». Поскольку данный вид страхования не является обязательным, а также отсутствуют закупочные процедуры, предлагается не учитывать расходы в размере 1 320,00 тыс. руб. в базовом уровне подконтрольных расходов.

Общий размер расходов на страхование, предлагаемый к учёту в базовом уровне подконтрольных расходов составит 173,06 тыс. руб.

Работы и услуги производственного характера

Включение в необходимую валовую выручку расходов на оплату работ и услуг производственного характера обусловлено подпунктом 1) пункта 29 Основ ценообразования.

В соответствии со ст.254 части 2 Налогового Кодекса РФ, к работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за соблюдением установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.

К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и (или) структурных подразделений самого налогоплательщика по перевозкам грузов внутри организации, в частности, перемещение сырья (материалов), инструментов, деталей, заготовок, других видов грузов с базисного (центрального) склада в цеха (отделения) и доставка готовой продукции, в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Предприятие предлагает учесть по статье «Работы и услуги производственного характера» затраты в сумме 51 014,00 тыс. руб. Анализ расходов на работы и услуги производственного характера представлен в таблице.

| №п/п | Наименование | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Услуги по техническому контролю | 4 106,00 | 4 105,73 | -0,27 |  |
| 1.1. | Техническое освидетельствование оборудования | 3 634,00 | 3 634,00 | 0,00 | Согласно пункту 1.5.2 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое освидетельствование производится комиссией энергообъекта. Кроме того, в материалах дела представлено предписание Сибирского управления Ростехнадзора от 24.09.2014 №14-14/П-ТСЭ(КИП)-0209 с требованием устранить нарушения по отсутствию технического освидетельствования со сроком исполнения до 08.10.2014 года. Таким образом, к 2016 году данные работы уже должны быть проведены. Предприятием дополнительно представлено предписание Ростехнадзора от 07.03.2014 №14-14/А-ТСЭ-0044 о несоответствии комиссии АО "Электросеть" требованиям пункта 1.5.2 ПТЭЭСиС РФ. |
| 1.2. | Техническое освидетельствование зданий и сооружений | 330,00 | 330,00 | 0,00 | Согласно пункту 2.2.1 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации строительные конструкции основных производственных зданий и сооружений по перечню, утвержденному руководителем энергообъекта, должны подвергаться техническому освидетельствованию специализированной организацией. Предприятием представлено письмо ООО "МЕТАМ" о готовности выполнить работы по техническому освидетельствованию зданий и сооружений на сумму 330,00 тыс. руб. в 2016 году |
| 1.4. | Энергетическое обследование |  |  | 0,00 |  |
| 1.5. | Сертификация качества электроэнергии | 142,00 | 141,73 | -0,28 | Согласно постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 №982 обязательно наличие сертификата качества электроэнергии, поставляемой потребителю. Представлен договор от 22.01.2015 №267-ОС/15 |
| 2. | Услуги по техническому обслуживанию | 11 022,00 | 8 287,41 | -2 734,59 |  |
| 2.1. | Комплексное обследование силовых трансформаторов | 2 081,00 | 2 081,00 | 0,00 | Комплексное обследование не предусмотрено Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Предприятием представлена пояснительная записка, в которой указан перечень испытаний, входящих в т.н "комплексное обследование". Часть указанных в перечне испытаний не предусмотрены Объёмами и нормами испытаний электрооборудования (РД 34.45.-51.300-97), а те, которые предусмотрены, входят в проводимые в процессе технического обслуживания, которое выполняется собственными силами работников энергообъекта. Наличие у АО "Электросеть" службы релейной защиты и высоковольтных испытаний, также как и оборудования для проведения испытаний (включая тепловизор и газовый хроматограф) указывает на возможность выполнения всех необходимых испытаний собственными силами работников предприятия в пределах обычного рабочего времени. Предприятием дополнительно представлено предписание Ростехнадзора о необходимости проведения комплексного обследования. |
| 2.2. | Текущее обслуживание электросетевого комплекса (ОП г. Гурьевск) | 8 941,00 | 6 206,41 | -2 734,59 | Предприятием представлен договор от 01.01.2012 №ГУ 1201-1п. Договор действует до 31.12.2012 и согласно пункту 8.2 Договора возобновляется на один год, если ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть. В Приложении №3 к договору представлен Расчёт стоимости услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту. При этом пункты сметы "Содержание оборудования" (28,99 тыс. руб.), "Перемещение грузов" (480,12 тыс. руб.), "Прочие расходы" (495,10 тыс. руб.), "Рентабельность 4%" (329,38 тыс. руб.) не входят в сметные расценки на техническое обслуживание и текущий ремонт электросетевого обрудования и являются экономически необоснованными, поскольку при обслуживании данного оборудования собственными силами АО "Электросеть" указанные расходы не потребуются. Конкурсные процедуры по данному договору не проводились. Предлагается учесть затраты по договору с исключением экономически необоснованных пунктов Расчёта стоимости услуг. |
| 3. | Транспортные расходы | 1 496,00 | 1 208,09 | -287,91 | Предприятием представлен договор на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта от 31.10.2014 №1410-159р со сроком действия до 31.10.2015 включительно без пролонгации. Следовательно расходы по договору в сумме 261 тыс. руб. не могут быть включены в базовый уровень подконтрольных расходов. Предприятием представлены дополнительные обосновывающие документы (договор и конкурсная документация на 2016 год), следовательно, расходы в размере 261 тыс. руб. подлежат учёту в базовом уровне подконтрольных расходов. Расходы на регистрацию транспортных средств и технический осмотр обязательны в силу действующего законодательства, следовательно, должны быть включены в базовый уровень подконтрольных расходов в сумме 9 тыс. руб. на регистрацию и 52 тыс. руб. на технический осмотр. В обоснование расходов на технический осмотр автотранспортных средств предприятием представлен договор и перечень подлежащих осмотру автотранспортных средств. Доставка работников до места работы и обратно осуществляется по договору от 31.10.2014 №1410-16/р, стоимость договора 886,09 тыс. руб., индексация не предусмотрена. предлагается учесть расходы в размере, подтверждённом представленными материалами. |
| 4. | Прочие услуги промышленного характера | 18 108,00 | 11 156,39 | -6 951,61 |  |
| 4.1. | Поверка средств измерения | 304,00 | 304,47 | 0,47 | Предприятием представлены: перечень эталонов и средств измерений, подлежащих поверке на сумму 119,75 тыс. руб. и график поверки электросчётчиков на сумму 184,72 тыс. руб. |
| 4.2. | Надзор за средствами измерения |  |  | 0,00 |  |
| 4.3. | Геодезические работы | 1 999,00 | 832,14 | -1 166,86 | Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации не предусматривается составление исполнительных съёмок и утверждение их в Управлении архитектуры и градостроительства после выполнения плановых капитальных и аварийных ремонтов воздушных и кабельных линий. В то же время согласно п. 16.11 решения Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009 №80 после производства земляных работ по укладке подземных трубопроводов и других скрытых работ необходимо выполнить исполнительную геодезическую съемку и пригласить на выполнение контрольной съемки представителя УАиГ. Согласно представленному договору от 13.12.2013 №МР1312-153 с ООО "Центр градостроительства и землеустройства" количество объектов подлежащих геодезическим работам в 2013 году составило 299, общая стоимость работ 139,00 тыс. руб. Следовательно стоимость геодезической съёмки одного объекта составляет 464,88 руб. Количество объектов, подлежащих съёмке в 2016 году 1 790. Следовательно, экономически обоснованная стоимость геодезических работ, определённая из цены по договору, заключенному по результатам торгов, составит 831,14 тыс. руб. |
| 4.4. | Благоустройство и восстановление зелёной зоны после земляных работ | 5 752,00 | 0,00 | -5 752,00 | Относится к инвестиционной программе |
| 4.5. | Услуги по вырубке просек | 10 053,00 | 10 019,78 | -33,22 | Рассмотрено по статье Ремонт основных фондов. В то же время Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ предусматривают вырубку отдельных деревьев, расчистку от кустарников. Рассмотрев представленные материалы, эксперты считают обоснованной планируемую стоимость очистки просек на 2016 год в размере 10 019,78 тыс. руб. Исключены затраты по расчистке просеки на ВЛ К-У-1,2 (Кузбасская – Ускатская-1,2) в размере 32,48 тыс. руб. |
| 5. | Услуги по капитальному ремонту электрооборудования подрядным способом | 16 282,00 | 0,00 | -16 282,00 | Рассмотрено по статье Ремонт основных фондов |
|  | Всего услуги производственного характера | 51 014,00 | 24 757,61 | -26 256,39 |  |

Таким образом, размер экономически обоснованных расходов по статье «Работы и услуги производственного характера, предлагаемый к включению в базовый уровень подконтрольных расходов составляет 24 757,61 тыс. руб.

Прочие подконтрольные расходы

Анализ Прочих подконтрольных расходов представлен в таблице.

| №п/п | Наименование | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода, услуги связи, обслуживание ПО и др. | 13 962,11 | 2 489,61 | -11 472,50 |  |
| 1.1. | Плата за коммунальные платежи (вода, канализация) | 152,84 | 120,00 | -32,84 |  |
| 1.2. | Услуги связи и телеграфные расходы | 2 741,00 | 1 931,20 | -809,80 | Факт 2014 года 1 276,85 тыс. руб., 65,09 тыс. руб., 8,89 тыс. руб., 1,08 тыс. руб., 4,45 тыс. руб., 1 172,03 тыс. руб., 77,16 тыс. руб. |
| 1.3. | Услуги по обслуживанию компьютеров, оргтехники, интернета, модема, тех. поддержка ПО | 9 142,17 | 438,41 | -8 703,76 | Договор от 20.07.2011 №ОК-65/90-11/УЭУ на техническое обслуживание картриджей для печатающих устройств. Договор от 01.01.2011 №_1101-4-р_ на сервисное обслуживание, в том числе заправка картриджей, на сумму 25,00 тыс. руб. в месяц без НДС. Договор от 01.01.2011 №010111 на сервисное обслуживание сайта на сумму 2,00 тыс. руб. в мес. Договор от 03.12.2014 №Д/МБС/170/14 на информационно-технологическое сопровождение 1С:Ппредприятие на сумму 10,44 тыс. руб. с НДС Договор от 01.11.2011 №Д/МБС/332/11 на неисключительное право использования программы для ЭВМ на сумму 26,46 тыс. руб. Договор от 01.09.2011 №63/10/ИТ представлен без протокола согласования объёма услуг, обязательность которого установлена в пункте 3.2 Договора Договор от 04.03.2014 №077МСС00000209 на сумму 61,00 тыс.руб. Договор от 04.03.2014 №100920058/14СП на сумму 5,60 тыс. руб. Договор от 04.07.2014 №09771850/11УЦ на сумму 12,50 тыс.руб. |
| 1.4. | Программное обеспечение | 1 926,10 | 0,00 | -1 926,10 | Учтено по строке .3. |
| 2 | Подготовка кадров, командировочные | 5 278,22 | 2 361,30 | -2 916,92 |  |
| 2.1. | Подготовка кадров, обучение персонала | 1 686,44 | 686,43 | -1 000,01 | Предприятием представлен расчёт затрат на обучение сотрудников с обоснованием на сумму 686,43 тыс. руб. Необходимость обучения обусловлена требованиями действующего законодательства (Трудовой кодекс, Нормы пожарной безопасности, Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики, Инструкции по охране труда), а также требованиям контролирующих органов (предписание Ростехнадзора). Стоимость обучения определена на основании договора от 10.10.2012 №3730НОК/12, заключенного на основании проведённых закупочных процедур (конкурентные листы от 20.03.2014 №36 и от 09.04.2014 №37) |
| 2.2. | Командировочные расходы | 3 591,78 | 1 674,87 | -1 916,91 | Фактические расходы на авиабилеты за 2014 год 750,05 тыс.руб., 25,89тыс. руб., 550,29 тыс. руб., 135,37 тыс. руб. |
| 3. | Услуги, связанные с реализацией требований законодательства о государственном регулировании тарифов | 683,10 | 621,00 | -62,10 | Расходы по договору от 14.12.2012 №22-04/13 |
| 4. | Аудиторские услуги | 434,74 | 330,00 | -104,74 | В обоснование расходов представлен договор на оказание аудиторских услуг от 21.07.2014 №097-05-14/ЭКА-458/110 на сумму 330,00 тыс. руб. без учёта НДС. |
| 5. | Расходы на охрану | 4 599,51 | 3 288,00 | -1 311,51 | Предприятием представлен расчёт расходов на охрану на сумму 3 288,00 тыс. руб. Стоимость определена по договору от 01.01.2015 №04/01-15 и от 01.09.2011 №2/1, исходя из количества часов и стоимости одного часа. |
| 6. | Канцелярские расходы | 802,96 | 659,44 | -143,52 | Предприятием представлен расчёт потребности в канцелярской продукции на сумму 539,69 тыс. руб. Стоимость определена по фактическим расходам договору от 26.02.2013 №1302-07р с учётом индекса. Договор от 27.04.2012 №05/12-04 на сумму 119,75 тыс. руб. |
| 7. | Представительские расходы | 387,72 | 0,00 | -387,72 | В силу действующего законодательства договоры на оказание услуг по передаче обязательны для заключения сторонами. Заключение договоров с поставщиками должно осуществляться на конкурсной основе в силу федерального закона №223-ФЗ. Следовательно, расходование средств на проведение переговоров и иных мероприятий для контрагентов экономически необоснованно. |
| 8. | Охрана труда, мероприятия по промбезопасности | 1 909,49 | 812,15 | -1 097,34 | Предприятием представлен расчёт затрат на охрану труда, промышленную безопасность с обоснованием на сумму 812,15 тыс. руб. В расходы включено проведение периодического медицинского осмотра, производственный контроль питьевой воды, компенсация за вредные условия труда работникам, проверка приборов безопасности подъёмных сооружений, поставка питьевой воды, проведение специальной оценки условий труда, стирка спецодежды персонала, дератизация помещений. Осуществление всех указанных расходов обусловлено требованиями действующего законодательства (Трудовой кодекс, СанПиНы, Правила безопасности опасных производственных объектов, Порядок проведения обязательных и периодических медицинских осмотров). Стоимость соответствующих услуг определена на основании договоров, заключенных по результатам закупочных процедур. |
| 9. | Периодический медосмотр работников | 743,27 | 0,00 | -743,27 | Периодический медицинский осмотр работников заложен в статью "Охрана труда, мероприятия по промбезопасности" |
| 10. | Расходы по натур. выдачам (молоко, чай) во вредных условиях труда | 74,83 | 0,00 | -74,83 | Учтено в составе социальных расходов из прибыли |
| 11. | Оплата больничных листов за счет работодателя в соответствии с законодательством (первые три дня) | 555,95 | 0,00 | -555,95 | Поскольку фонд оплату труда определён за полный год без изъятия дней болезни, учёт оплаты больничных листов приведёт к повторному включению расходов. |
| 12. | Затраты по содержанию медпункта | 428,15 | 0,00 | -428,15 | Учтено в составе социальных расходов из прибыли |
| 13. | Услуги автотранспорта по перевозке оперативно-дежурного персонала до подстанций, находящихся на территории угольных разрезов (карьеров) | 965,27 | 0,00 | -965,27 | Рассмотрено по статье "Услуги производственного характера" |
| 14. | Утилизация отходов | 96,00 | 81,46 | -14,54 | Предприятием представлен расчёт расходов на 258,94 тыс. руб. В г. Междуреченск отсутствует полигон для твёрдых коммунальных (бытовых) отходов, соответственно, услуги по утилизации не регулируются и должны учитываться в составе подконтрольных расходов. Затраты на разработку проекта санитарно-защитной зоны в сумме 177,48 тыс. руб. экономически необоснованы, поскольку их стоимость определена не на основании договора, заключенного по результатам торгов. Таким образом, экономически обоснованный размер расходов на утилизацию отходов составляет 81,46 тыс. руб. |
| 15. | Расходы на обеспечение пожарной безопасности | 520,67 | 0,00 | -520,67 | Учтено по строке 8. |
| 16. | Мероприятия по охране окружающей среды | 418,12 | 0,00 | -418,12 | Учтено по строке 8. |
| 17. | Услуги почты | 230,52 | 34,00 | -196,52 | На основании представленного расчёта |
| 18. | Подписка | 336,69 | 0,00 | -336,69 | Учтено по строке 21.5. |
| 19. | Оплата нотариальных, консультационных и юридических услуг | 2 559,26 | 1 677,04 | -882,22 | Факт 2014 года 5,12 тыс. руб., 974,56 тыс. руб., 415,39 тыс. руб., 43,33 тыс. руб., 25,04 тыс. руб. |
| 20. | Информационные услуги | 8 850,06 | 2 535,95 | -6 314,11 | Договор от 01.01.2012 №Н-108/12 на сопровождение электронного периодического справочника "Система ГАРАНТ" на сумму 323,85 тыс. руб. Факт 2014: 1 930,35 тыс. руб. |
| 21. | Прочие: | 2 080,38 | 290,16 | -1 790,22 |  |
| 21.1. | Уборка офисов и территорий | 89,75 | 4,48 | -85,27 | Факт 2014 года 3,91 тыс. руб. |
| 21.2. | Обслуживание кондиционеров | 58,02 | 0,00 | -58,02 | Учтено по строке 1.3. |
| 21.3. | Содержание мест общего пользования | 10,36 | 10,36 | 0,00 | Договор от 06.12.2006 №22-А на сумму 5,23 тыс. руб. Договор б/н б/д на сумму 8,54 |
| 21.4. | Затраты на межевание земель | 1 600,00 | 0,00 | -1 600,00 | Межевание земель относится к землеустроительным работам, которые учитываются в стоимости инвестиционных проектов, повторный учёт расходов не допускается |
| 21.5. | Книги, брошюры, техническая литература | 77,25 | 30,32 | -46,93 | Факт 2014 года 26,46 тыс. руб. |
| 21.6. | Размещение объявлений в СМИ | 245,00 | 245,00 | 0,00 | Факт 2014 годы 255,00 тыс. руб. Предлагается учесть по предложению предприятия |
|  | Всего | 45 917,02 | 15 180,12 | -30 736,90 |  |

Таким образом, предлагается учесть экономически обоснованные расходы по статье Прочие подконтрольные расходы в размере 15 193,42 тыс. руб.

Анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффективного функционирования организаций, осуществляющих регулируемую деятельность

В соответствии с пунктами 4, 5 приказа ФАС России от 12.07.2018 № 988/18 пересмотру подлежат долгосрочные параметры, следовательно в рамках данного экспертного заключения рассматриваются статьи расходов из прибыли, относящиеся к базовому уровню подконтрольных расходов.

Согласно подпункту 4) пункта 12 Методических указаний № 98-э в состав базового уровня подконтрольных расходов включаются расходы по коллективным договорам и другие расходы, осуществляемые из прибыли регулируемой организации.

Предприятие предлагает учесть расходы на выплаты социального характера в размере 5 260,88 тыс. руб., проиндексировав утверждённую на 2015 год сумму 4 528,45 тыс. руб. на индекс 1,162. В обоснование расходов предприятием представлен договор на приобретение детских путёвок от 15.05.2015 №50/15, заключенный на основании протокола закупочной комиссии от 21.04.2015 №492044 на сумму 208,00 тыс. руб. Представлен также перечень социальных программ для работников. Предлагается учесть расходы в размере фактически произведённых в 2014 году (2 421,00 тыс. руб. - Таблица П1.21.3 на странице 78 Отчёта по передаче электрической энергии ЗАО "Электросеть" в границах Кемеровской области за 2014 год) с применением прогнозного индекса потребительских цен на 2015 (106,7) и 2016 (107,4) годы.

Таким образом, предлагается учесть экономически обоснованный размер подконтрольных расходов из прибыли в размере 2 774,36 тыс. руб.

Расчёт базового уровня подконтрольных расходов АО "Электросеть" на долгосрочный период 2016-2020 гг

| № п/п | Наименование статьи | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сырьё и материалы | 22 397,00 | 20 117,56 | -2 279,44 | Анализ произведён в таблице |
| 2. | Ремонт основных средств | 34 695,00 | 34 695,00 | 0,00 | Согласно представленной ремонтной программе |
| 3. | Оплата труда | 190 303,00 | 169 713,46 | -20 589,54 |  |
| 3.1. | среднесписочная численность |  | 414,00 | 414,00 | Согласно факту 2014 года, установленному на основании форм П1.16 и П-4 |
| 3.2. | средняя заработная плата |  | 34 161,32 | 34 161,32 | Согласно средней заработной плате, установленной на основании фактического фонда оплаты труда (П1.15), фактической численности и прогнозного индекса потребительских цен на основании Прогноза социально-экономического развития |
| 4. | Другие подконтрольные расходы | 86 500,00 | 42 885,15 | -43 614,85 |  |
| 4.1. | другие подконтрольные расходы, за исключением расходов из прибыли, в том числе: | 81 277,00 | 40 110,78 | -41 166,22 |  |
| 4.1.1. | средства на страхование | 2 124,00 | 173,06 | -1 950,94 | Исключены неподтверждённые расходы на страхование с учётом имущественных рисков, страхование расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и индексация по обязательным видам страхования |
| 4.1.2. | прочие всего, в том числе | 79 153,00 | 39 937,72 | -39 215,28 |  |
| 4.1.2.1. | работы и услуги производственного характера | 33 236,00 | 24 757,61 | -8 478,39 | Анализ произведён в таблице |
| 4.1.2.2. | прочие | 45 917,00 | 15 180,12 | -30 736,88 | Анализ произведён в таблице |
| 4.2. | подконтрольные расходы из прибыли | 5 223,00 | 2 774,36 | -2 448,64 |  |
| 4.2.1. | расходы по коллективным договорам | 5 223,00 | 2 774,36 | -2 448,64 | Предприятие предлагает учесть расходы на выплаты социального характера в размере 5 260,88 тыс. руб, проиндексировав утверждённую на 2015 год сумму 4 528,45 тыс. руб. на индекс 1,162. В обоснование расходов предприятием представлен договор на приобретение детских путёвок от 15.05.2015 №50/15, заключенный на основании протокола закупочной комиссии от 21.04.2015 №492044 на сумму 208,00 тыс. руб. Представлен также перечень социальных программ для работников. Предлагается учесть расходы в размере фактически произведённых в 2014 году (2 421,00 тыс. руб. - Таблица П1.21.3 на странице 78 Отчёта по передаче электрической энергии ЗАО "Электросеть" в границах Кемеровской оласти за 2014 год) с применением прогнозного индекса потребительских цен на 2015 (106,7) и 2016 (107,4) годы. |
| 4.2.2. | другие расходы из прибыли |  |  | 0,00 |  |
|  | Базовый уровень подконтрольных расходов | 333 895,00 | 267 411,16 | -66 483,84 |  |

Таким образом, экономически обоснованный размер базового уровня подконтрольных расходов составляет 267 411,16 тыс. руб.

Сравнительный анализ динамики расходов и величины необходимой прибыли
по отношению к предыдущему периоду регулирования

В соответствии с пунктами 4, 5 приказа ФАС России от 12.07.2018 №988/18 пересмотру подлежат долгосрочные параметры, следовательно в рамках данного экспертного заключения рассматриваются статьи расходов и величина прибыли, относящиеся к базовому уровню подконтрольных расходов.

| № п/п | Наименование статьи | Утверждено на 2015 год | 2016 год |  |  | Рост по отношению к утверждённому на 2015 год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Корректировка |  |
| 1. | Сырьё и материалы | 20 633,45 | 22 397,00 | 20 117,56 | -2 279,44 | -3% |
| 2. | Ремонт основных средств | 0,00 | 34 695,00 | 34 695,00 | 0,00 |  |
| 3. | Оплата труда | 165 007,73 | 190 303,00 | 169 713,46 | -20 589,54 | 3% |
| 3.1. | среднесписочная численность | 496,00 |  | 414,00 | 414,00 | -17% |
| 3.2. | средняя заработная плата | 27 723,07 |  | 34 161,32 | 34 161,32 | 23% |
| 4. | Другие подконтрольные расходы | 70 540,56 | 86 500,00 | 42 885,15 | -43 614,85 | -39% |
| 4.1. | другие подконтрольные расходы, за исключением расходов из прибыли, в том числе: | 66 057,39 | 81 277,00 | 40 110,78 | -41 166,22 | -39% |
| 4.1.1. | средства на страхование | 2 763,89 | 2 124,00 | 173,06 | -1 950,94 | -94% |
| 4.1.2. | прочие всего, в том числе | 63 293,50 | 79 153,00 | 39 937,72 | -39 215,28 | -37% |
| 4.1.2.1. | работы и услуги производственного характера | 23 878,06 | 33 236,00 | 24 757,61 | -8 478,39 | 4% |
| 4.1.2.2. | прочие | 39 415,44 | 45 917,00 | 15 180,12 | -30 736,88 | -61% |
| 4.2. | подконтрольные расходы из прибыли | 4 483,17 | 5 223,00 | 2 774,36 | -2 448,64 | -38% |
| 4.2.1. | расходы по коллективным договорам | 4 483,17 | 5 223,00 | 2 774,36 | -2 448,64 | -38% |
| 4.2.2. | другие расходы из прибыли |  |  |  | 0,00 |  |
|  | Базовый уровень подконтрольных расходов | 256 181,74 | 333 895,00 | 267 411,16 | -66 483,84 | 4% |

Как видно из приведённой таблицы рост расходов не превышает величины установленной на последний (2015 год) год предыдущего долгосрочного периода с учётом прогноза социально-экономического развития Российской Федерации (индекс потребительских цен) на 2016 год (107,4), что соответствует требованию ФАС России, изложенному в письме от 19.06.2017 №ИА/41019/17.

Анализ расходов, понесённых в предыдущем периоде регулирования и размер необходимой валовой выручки на 2018 год

Абзацем 2 пункта 4 Приказа ФАС России от 12.07.2018 №988/18 РЭК Кемеровской области предписано провести анализ расходов, понесенных в предыдущем периоде регулирования, и принять меры, предусмотренные пунктом 7 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 N 1178, а также при наличии результатов контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде регулирования, органами, осуществляющими контроль (надзор) в области электроэнергетики, соответствующим образом учесть эти результаты.

Согласно пункту 7 Основ ценообразования при установлении регулируемых цен (тарифов) регулирующие органы принимают меры, направленные на исключение из расчетов экономически необоснованных расходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность. К экономически необоснованным расходам организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, относятся в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов:

расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в предыдущем периоде регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности;

учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) расходы, фактически не понесенные в периоде регулирования, на который устанавливались регулируемые цены (тарифы) (за исключением случая применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала и метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки).

Согласно абзацу 8 пункта 7 Основ ценообразования регулирующие органы принимают меры по исключению из расчетов при установлении регулируемых цен (тарифов) экономически необоснованных доходов организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, полученных в предыдущем периоде регулирования.

Согласно абзацу 10 пункта 7 Основ ценообразования в случае если на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов выявлены экономически обоснованные расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, не учтенные при установлении регулируемых цен (тарифов) на тот период регулирования, в котором они понесены, или доход, недополученный при осуществлении регулируемой деятельности в этот период регулирования по независящим от организации, осуществляющей регулируемую деятельность, причинам, указанные расходы (доход) учитываются регулирующими органами при установлении регулируемых цен (тарифов) на следующий период регулирования. К экономически обоснованным расходам в том числе относятся расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, привлекаемых для покрытия недостатка средств (за исключением случая применения в отношении организации, осуществляющей регулируемую деятельность, метода доходности инвестированного капитала).

В соответствии с письмом ФАС России от 19.06.2017 №ИА/41019/17 «О формировании расходов на второй и последующие долгосрочные периоды регулирования» методы установления тарифов на долгосрочный период регулирования не предусматривают для электросетевых организаций возможности превышения фактических подконтрольных расходов над величиной подконтрольных расходов, установленных на соответствующий год долгосрочного периода регулирования.

Пунктом 7 Основ ценообразования предусмотрено, что к экономически необоснованным расходам организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, относятся в том числе выявленные на основании данных статистической и бухгалтерской отчетности за год и иных материалов расходы организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, в предыдущем периоде регулирования, не связанные с осуществлением регулируемой деятельности этих организаций и покрытые за счет поступлений от регулируемой деятельности. В этой связи и с учетом того, что законодательством, действующим в области ценообразования в электроэнергетике, не предусмотрена возможность превышения фактической величины подконтрольных расходов над величиной подконтрольных расходов, определенной органом регулирования в соответствии с законодательством на соответствующий год в текущем долгосрочном периоде, указанное превышение следует относить к расходам, не связанным с осуществлением регулируемой деятельности. Расходы в размере указанного превышения подлежат исключению из тарифов.

АО «Электросеть» представлен отчёт о фактически понесённых расходах в 2016 году. Экспертами проведён анализ расходов с целью определения их экономической обоснованности и исполнения требований, предусмотренных пунктом 7 Основ ценообразования.

На 2016 год расходы на материалы были учтены в размере 20 117,56 тыс. руб. Фактически израсходовано по статье в 2016 году 11 375,02 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 8 742,54 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на услуги производственного характера были учтены в размере 24 757,61 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 18 164,01 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 6 593,59 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на оплату труда были учтены в размере 169 713,46 тыс. руб. Фактически израсходовано по статье в 2016 году 165 806,14 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 3 907,32 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на ремонт основных фондов были учтены в размере 34 695,00 тыс. руб. Фактически израсходовано по статье в 2016 году 28 568,20 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 6 126,80 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на услуги связи были учтены в размере 1 931,20 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 2 710,02 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования с учётом разъяснения ФАС России (письмо от 19.06.2017 №ИА/41019/17) превышение фактических расходов над установленным экономически обоснованным уровнем не допускается, является экономически необоснованным, не относящимся к регулируемой деятельности и подлежит исключению из тарифов. Таким образом, превышение расходов по статье в сумме 778,82 тыс. руб. подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства были учтены в размере 3 288,00 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 3 343,76 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 64,24 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на юридические и информационные услуги были учтены в размере 4 212,99 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 7 774,53 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования с учётом разъяснения ФАС России (письмо от 19.06.2017 №ИА/41019/17) превышение фактических расходов над установленным экономически обоснованным уровнем не допускается, является экономически необоснованным, не относящимся к регулируемой деятельности и подлежит исключению из тарифов. Таким образом, превышение расходов по статье в сумме 3 561,54 тыс. руб. подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на аудиторские и консультационные услуги были учтены в размере 330,00 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 249,81 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 80,19 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на командировки и представительские были учтены в размере 1 674,87 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 2 767,97 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования с учётом разъяснения ФАС России (письмо от 19.06.2017 №ИА/41019/17) превышение фактических расходов над установленным экономически обоснованным уровнем не допускается, является экономически необоснованным, не относящимся к регулируемой деятельности и подлежит исключению из тарифов. Таким образом, превышение расходов по статье в сумме 1 093,10 тыс. руб. подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на подготовку кадров были учтены в размере 686,43 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 606,71 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 79,72 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности были учтены в размере 812,15 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 446,52 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 365,63 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год расходы на страхование были учтены в размере 173,06 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 619,23 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования с учётом разъяснения ФАС России (письмо от 19.06.2017 №ИА/41019/17) превышение фактических расходов над установленным экономически обоснованным уровнем не допускается, является экономически необоснованным, не относящимся к регулируемой деятельности и подлежит исключению из тарифов. Таким образом, превышение расходов по статье в сумме 446,17 тыс. руб. подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год другие прочие расходы были учтены в размере 2 124,47 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 4 158,26 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования с учётом разъяснения ФАС России (письмо от 19.06.2017 №ИА/41019/17) превышение фактических расходов над установленным экономически обоснованным уровнем не допускается, является экономически необоснованным, не относящимся к регулируемой деятельности и подлежит исключению из тарифов. Таким образом, превышение расходов по статье в сумме 2 033,79 тыс. руб. подлежит исключению из тарифов.

На 2016 год подконтрольные расходы из прибыли были учтены в размере 2 774,36 тыс. руб. Фактически израсходовано на по статье в 2016 году 920,01 тыс. руб. Как следует из пункта 7 Основ ценообразования в случае применения для регулирования организации метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, учтённые, но фактически не понесённые расходы не относятся к экономически необоснованным расходам, а значит, экономия по статье в сумме 1 854,36 тыс. руб. не подлежит исключению из тарифов.

Таким образом, общий объём экономически необоснованных расходов, не относящихся к регулируемой деятельности и подлежащих исключению из тарифов, составляет 7 913,41 тыс. руб.

Общий объём учтённых, но фактически не понесённых расходов, не подлежащих исключению из тарифов составляет 21 687,59 тыс. руб.

В соответствии с формулой (3) из пункта 11 Методических указаний №98-э, величина Вi определяется следующим образом:

В свою очередь,  определяется по формуле (4) из пункта 11 Методических указаний №98-э:

Применение формулы (5) Методических указаний №98-э для определения величины  невозможно, поскольку показатель , определяемый по формуле (6) Методических указаний №98-э, содержит показатель, выходящий за границы текущего долгосрочного периода (2016-2020 гг.): i-3=2018-3=2015 год.

определяется по формуле (7) из пункта 11 Методических указаний №98-э:

На 2016 год неподконтрольные расходы запланированы в размере 955 826,44 тыс. руб. Фактические экономически обоснованные расходы за 2016 год составили 756 108,02 тыс. руб. Расшифровка неподконтрольных расходов представлена в таблице.

Анализ неподконтрольных расходов АО "Электросеть" в 2016 году

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Утверждено на 2016 год | Факт по отчёту предприятия | Экономически обоснованный факт | Отклонение фактических экономически обоснованных расходов от утверждённых | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 402 816,92 | 396 028,17 | 396 028,17 | -6 788,75 | Расходы учтены согласно договору с ПАО "ФСК ЕЭС" и данным бухгалтерского учёта |
| 2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс.руб. | 4 248,17 | 4 915,01 | 4 915,00 | 666,83 | Расходы учтены согласно договорам с ресурсоснабжающими организациями |
| 3. | Теплоэнергия | тыс.руб. | 2 148,24 | 2 300,77 | 2 300,77 | 152,53 | Расходы учтены согласно договорам с ресурсоснабжающими организациями и данным бухгалтерского учёта. |
| 4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс.руб. | 25 281,40 | 28 140,28 | 25 316,35 | 34,95 | Расходы учтены согласно договорам аренды с учётом пунктов 27 и 28 Основ ценообразования |
| 5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс.руб. | 11 315,64 | 9 051,56 | 9 051,54 | -2 264,10 |  |
| 5.1. | Плата за землю | тыс.руб. | 1 609,00 | 1 372,54 | 1 372,54 | -236,46 | Расходы учтены согласно Налоговому кодексу РФ, на основании данных налоговых деклараций за 2016 год |
| 5.2. | Налог на имущество | тыс.руб. | 7 287,64 | 5 781,00 | 5 781,00 | -1 506,64 | Расходы учтены согласно Налоговому кодексу РФ, на основании данных налоговых деклараций за 2016 год |
| 5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 2 419,00 | 1 898,02 | 1 898,00 | -521,00 | Расходы учтены согласно Налоговому кодексу РФ, на основании данных налоговых деклараций за 2016 год |
| 6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс.руб. | 51 592,89 | 48 766,17 | 48 766,17 | -2 826,72 | Расходы учтены согласно Налоговому кодексу РФ, на основании данных налоговых деклараций за 2016 год |
| 7. | Прочие неподконтрольные расходы (фонд энергосбережения) | тыс.руб. | 629,30 | 140 887,03 | 906,25 | 276,95 | По данным предприятия фактические расходы за 2016 год составили в размере 140 887,03 тыс. руб., в том числе 906,25 тыс. руб. на услуги банка и 139 980,78 тыс. руб. на оплату процентов за пользование заёмными денежными средствами и за пользование чужими денежными средствами по решениям арбитражного суда. Расходы на оплату процентов за пользование заёмными средствами подтверждены договорами на открытие кредитной линии с АО «Углеметбанк» № 03-КЛЗ/14 от 21.05.2014г. на период до 21.05.2016г., № 01-КЛЗ/16 от 28.01.2016г. на период до 25.01.2019г., ОАО «Нерюнгрибанк» № 088/2014 от 29.09.2014г. на период до 30.09.2016г., № 061/2014 от 30.01.2014г. на период до 28.01.2017г. в сумме 135 964,50 тыс. руб. Поскольку у предприятия по итогам деятельности за 2016 год не выявлено экономически обоснованные расходы фактически понесённые, но не учтённые в тарифах, а, кроме того, отсутствует превышение фактических расходов над фактически полученной выручкой, пользование заёмными денежными средствами экономически не обосновано и затраты на оплату процентов не могут быть учтены в необходимой валовой выручке. Проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с решениями арбитражного суда не относятся к экономически обоснованным расходам, поскольку являются санкциями за нарушение договорных условий и не должны компенсироваться в составе регулируемых государством тарифов. |
| 8. | Налог на прибыль | тыс.руб. | 14 164,21 | 24 856,69 | 24 856,69 | 10 692,48 | Расходы учтены согласно Налоговому кодексу РФ, на основании данных налоговых деклараций за 2016 год |
| 9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс.руб. | 2 447,12 | 2 447,12 | 2 447,12 | 0,00 |  |
| 10. | Амортизация ОС | тыс.руб. | 93 371,26 | 88 852,94 | 35 924,90 | -57 446,36 | Расходы учтены на основании данных бухгалтерского учёта с учётом пункта 27 Основ ценообразования |
| 10.1. | ВН | тыс.руб. |  | 48 596,00 | 19 647,33 | 19 647,33 |  |
| 10. | СН1 | тыс.руб. |  | 19 888,00 | 8 039,99 | 8 039,99 |  |
| 10.3. | СН2 | тыс.руб. |  | 6 813,00 | 2 755,44 | 2 755,44 |  |
| 10.4. | НН | тыс.руб. |  | 5 171,00 | 2 090,83 | 2 090,83 |  |
| 10.5. | прочее | тыс.руб. | 93 371,26 | 8 384,94 | 3 391,31 | -89 979,95 |  |
| 11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | Расходы на оплату услуг ТСО | тыс.руб. | 146 870,01 | 98 557,99 | 98 557,99 | -48 312,02 | Расходы учтены на основании заключенных договоров, данных бухгалтерского учёта, установленных индивидуальных тарифов для взаиморасчётов между смежными сетевыми организациями и объёмов сальдированного перетока |
| 13. | Расходы на оплату потерь | тыс.руб. | 200 941,28 | 107 037,07 | 107 037,07 | -93 904,21 | Расходы учтены на основании договоров, заключенных с гарантирующими поставщиками, энергосбытовыми организациями, данных бухгалтерского учёта, первичных учётных документов, и фактических объёмов потерь электрической энергии при её передаче по электрическим сетям. |
| ИТОГО неподконтрольных расходов |  | тыс.руб. | 955 826,44 | 951 840,80 | 756 108,02 | -199 718,43 |  |

Следовательно корректировка по формуле (7) из пункта 11 Методических указаний составит 756 108,02-955 826,44=-199 718,43 тыс. руб.

Показатель  определяется по формуле (7.1) Методических указаний №98-э:

На 2016 год необходимая валовая выручка в части содержания электрических сетей установлена (согласно формуле (1) из пункта 11 Методических указаний №98-э) в размере 267 411,16+754 885,15+(-9 652,78)=1 012 643,55 тыс. руб. Фактический объем выручки за услуги по передаче электрической энергии за 2016 год в части содержания электрических сетей (с учетом фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам), определяемый исходя из установленных на 2016 год тарифов на услуги по передаче электрической энергии без учета ставки, используемой для целей определения расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, и фактических объемов оказанных услуг, составил 1 123 067,74 тыс. руб.

| НВВ 2016ф АО "Электросеть" в границах Кемеровской области, фактический объем выручки за 2016 год в части содержания электрических сетей (ИНН 7714734225) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск АО "Электросеть" (МВт, млн. кВт.ч.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа потребителей | 1 полугодие 2016 (ПП1056) |  |  |  |  | 2 полугодие 2016 (ПП1056+ПП148) |  |  |  |  | 3 квартал 2016 (ПП1056) |  |  |  |  | 4 квартал 2016 (ПП148) |  |  |  |  |  | 2016 год (ПП1056+ПП148) |  |  |  |  |  |
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН |  | СН1 | СН2 | НН | Всего |
| Население | 0,2182 | 0,0001 | 9,6027 | 47,8694 | 57,6904 | 0,2728 | 0,0000 | 9,6367 | 46,8226 | 56,7322 | 0,1859 | 0,0000 | 4,8727 | 21,5010 | 26,5596 | 0,0869 | 0,0000 | 4,7640 | 25,3216 | 30,1726 | 0,4910 |  | 0,0001 | 19,2394 | 94,6920 | 114,4226 |
| с 0,7 | 0,0045 |  | 8,2976 | 47,6078 | 55,9099 | 0,0040 | 0,0000 | 8,1213 | 46,4999 | 54,6253 | 0,0019 |  | 3,7978 | 21,3603 | 25,1600 | 0,0022 |  | 4,3235 | 25,1396 | 29,4653 | 0,0085 |  | 0,0000 | 16,4189 | 94,1077 | 110,5351 |
| без 0,7 | 0,2137 | 0,0001 | 1,3051 | 0,2616 | 1,7805 | 0,2688 | 0,0000 | 1,5154 | 0,3227 | 2,1069 | 0,1841 | 0,0000 | 1,0748 | 0,1407 | 1,3996 | 0,0848 | 0,0000 | 0,4406 | 0,1819 | 0,7073 | 0,4826 |  | 0,0001 | 2,8205 | 0,5843 | 3,8874 |
| Прочие | 231,9748 | 140,4242 | 108,2767 | 9,5276 | 490,2032 | 222,4313 | 136,7431 | 101,1290 | 9,0476 | 469,3510 | 110,8913 | 72,3829 | 45,4421 | 4,4489 | 233,1652 | 111,5400 | 64,3602 | 55,6869 | 4,5987 | 236,1858 | 454,4061 |  | 277,1673 | 209,4057 | 18,5752 | 959,5542 |
| По одноставочному тарифу | 148,8584 | 119,9258 | 72,6802 | 9,3820 | 350,8464 | 136,0414 | 115,3945 | 64,3219 | 8,2749 | 324,0327 | 66,1760 | 61,7164 | 30,4954 | 4,2183 | 162,6061 | 69,8654 | 53,6780 | 33,8265 | 4,0566 | 161,4266 | 284,8998 |  | 235,3202 | 137,0021 | 17,6569 | 674,8791 |
| По одноставочному тарифу без ГН | 148,8584 | 119,9258 | 72,6802 | 9,3820 | 350,8464 | 136,0414 | 115,3945 | 64,3219 | 8,2749 | 324,0327 | 66,1759710 | 61,7164380 | 30,4954240 | 4,2182650 | 162,6061 | 69,8654 | 53,6780 | 33,8265 | 4,0566 | 161,4266 | 284,8998 |  | 235,3202 | 137,0021 | 17,6569 | 674,8791 |
| По одноставочному тарифу ГН |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| По двуставочному тарифу | 83,1164 | 20,4984 | 35,5965 | 0,1456 | 139,3568 | 86,3899 | 21,3486 | 36,8071 | 0,7727 | 145,3183 | 44,7153 | 10,6664 | 14,9467 | 0,2306 | 70,5591 | 41,6746 | 10,6822 | 21,8604 | 0,5421 | 74,7592 | 169,5063 |  | 41,8471 | 72,4035 | 0,9183 | 284,6751 |
| По двуставочному тарифу без ГН | 83,1164 | 20,4984 | 35,5965 | 0,1456 | 139,3568 | 86,3899 | 21,3486 | 36,8071 | 0,7727 | 145,3183 | 44,7153 | 10,6664 | 14,9467 | 0,2306 | 70,5591 | 41,6746 | 10,6822 | 21,8604 | 0,5421 | 74,7592 | 169,5063 |  | 41,8471 | 72,4035 | 0,9183 | 284,6751 |
| электроэнергия | 83,116 | 20,498 | 35,596 | 0,146 | 139,3568 | 86,3899 | 21,3486 | 36,8071 | 0,7727 | 145,3183 | 44,7153 | 10,6664 | 14,9467 | 0,2306 | 70,5591 | 41,6746 | 10,6822 | 21,8604 | 0,5421 | 74,7592 | 169,5063 |  | 41,8471 | 72,4035 | 0,9183 | 284,6751 |
| мощность | 21,755 | 6,634 | 9,404 | 0,035 | 37,8280 | 22,1540 | 6,7890 | 9,3860 | 0,1850 | 38,5140 | 22,8780 | 6,7540 | 7,8330 | 0,1190 | 37,5840 | 21,4300 | 6,8240 | 10,9390 | 0,2510 | 39,4440 |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| По двуставочному тарифу ГН | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| электроэнергия |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| мощность |  |  |  |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  | 0,0000 |
| Собственные нужды ЭСО | 0,8528 |  | 0,0649 | 0,0078 | 0,9255210 | 0,6559 | 0,0000 | 0,0591 | 0,0091 | 0,7241 | 0,0841 |  | 0,0210 | 0,0015 | 0,1065490 | 0,5718 |  | 0,0382 | 0,0076 | 0,6176 | 1,5087 |  | 0,0000 | 0,1241 | 0,0168 | 1,6496 |
| Итого | 232,19 | 140,42 | 117,88 | 57,40 | 547,89 | 222,70 | 136,74 | 110,77 | 55,87 | 526,08 | 111,08 | 72,38 | 50,31 | 25,95 | 259,72 | 111,63 | 64,360 | 60,45 | 29,92 | 266,36 | 454,90 |  | 277,17 | 228,6451 | 113,2672 | 1073,9768 |
| Потери | 16,194 | 4,583 | 5,120 | 4,388 | 30,285317 | 15,1239 | 4,2803 | 4,7813 | 4,0985 | 28,283993 | 4,98 | 1,41 | 1,58 | 1,35 | 9,320053 | 10,14 | 2,87 | 3,21 | 2,75 | 18,96394 | 31,3179 |  | 8,8635 | 9,9009 | 8,4869 | 58,5693 |
| Выручка АО "Электросеть" без учета ставки на оплату номативных потерь, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 305,09 | 0,13 | 7 386,42 | 32 164,40 | 39 856,05 | 409,41 | 0,07 | 8 306,38 | 34 929,65 | 43 645,52 | 279,68 | 0,04 | 4 437,97 | 16 033,97 | 20 751,65 | 129,74 | 0,03 | 3 868,42 | 18 895,68 | 22 893,86 | 714,51 |  | 0,21 | 15 692,80 | 67 094,05 | 83 501,57 |
| с 0,7 | 2,98 | 0,00 | 5 541,52 | 31 794,60 | 37 339,10 | 2,97 | 0,00 | 6 015,33 | 34 441,81 | 40 460,11 | 1,37 | 0,00 | 2 812,99 | 15 821,21 | 18 635,58 | 1,60 | 0,00 | 3 202,33 | 18 620,60 | 21 824,53 | 5,95 |  | 0,00 | 11 556,85 | 66 236,41 | 77 799,21 |
| без 0,7 | 302,11 | 0,13 | 1 844,90 | 369,80 | 2 516,95 | 406,45 | 0,07 | 2 291,06 | 487,83 | 3 185,41 | 278,30 | 0,04 | 1 624,97 | 212,75 | 2 116,07 | 128,14 | 0,03 | 666,08 | 275,08 | 1 069,33 | 708,56 |  | 0,21 | 4 135,95 | 857,64 | 5 702,36 |
| Прочие | 194 555,09 | 153 483,36 | 112 491,74 | 21 924,78 | 482 454,97 | 218 634,92 | 178 838,32 | 125 077,57 | 23 176,16 | 545 726,97 | 104 401,37 | 90 712,15 | 54 226,08 | 11 236,92 | 260 576,51 | 114 233,55 | 88 126,18 | 70 851,49 | 11 939,24 | 285 150,46 | 413 190,01 |  | 332 321,69 | 237 569,31 | 45 100,94 | 1 028 181,94 |
| По одноставочному тарифу | 126 536,04 | 127 917,02 | 80 719,84 | 21 782,69 | 356 955,58 | 137 557,36 | 147 061,19 | 86 545,27 | 22 063,09 | 393 226,92 | 64 465,98 | 75 661,88 | 38 981,39 | 10 720,55 | 189 829,81 | 73 091,38 | 71 399,31 | 47 563,88 | 11 342,54 | 203 397,11 | 264 093,40 |  | 274 978,21 | 167 265,11 | 43 845,78 | 750 182,50 |
| По одноставочному тарифу без ГН | 126 536,04 | 127 917,02 | 80 719,84 | 21 782,69 | 356 955,58 | 137 557,36 | 147 061,19 | 86 545,27 | 22 063,09 | 393 226,92 | 64 465,98 | 75 661,88 | 38 981,39 | 10 720,55 | 189 829,81 | 73 091,38 | 71 399,31 | 47 563,88 | 11 342,54 | 203 397,11 | 264 093,40 |  | 274 978,21 | 167 265,11 | 43 845,78 | 750 182,50 |
| По одноставочному тарифу ГН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| По двуставочному тарифу | 68 019,05 | 25 566,35 | 31 771,90 | 142,09 | 125 499,39 | 81 077,56 | 31 777,13 | 38 532,30 | 1 113,07 | 152 500,06 | 39 935,38 | 15 050,26 | 15 244,69 | 516,37 | 70 746,71 | 41 142,17 | 16 726,87 | 23 287,60 | 596,70 | 81 753,35 | 149 096,60 |  | 57 343,48 | 70 304,20 | 1 255,16 | 277 999,44 |
| По двуставочному тарифу без ГН | 68 019,05 | 25 566,35 | 31 771,90 | 142,09 | 125 499,39 | 81 077,56 | 31 777,13 | 38 532,30 | 1 113,07 | 152 500,06 | 39 935,38 | 15 050,26 | 15 244,69 | 516,37 | 70 746,71 | 41 142,17 | 16 726,87 | 23 287,60 | 596,70 | 81 753,35 | 149 096,60 |  | 57 343,48 | 70 304,20 | 1 255,16 | 277 999,44 |
| электроэнергия |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мощность | 68 019,05 | 25 566,35 | 31 771,90 | 142,09 | 125 499,39 | 81 077,56 | 31 777,13 | 38 532,30 | 1 113,07 | 152 500,06 | 39 935,38 | 15 050,26 | 15 244,69 | 516,37 | 70 746,71 | 41 142,17 | 16 726,87 | 23 287,60 | 596,70 | 81 753,35 | 149 096,60 |  | 57 343,48 | 70 304,20 | 1 255,16 | 277 999,44 |
| По двуставочному тарифу ГН | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| электроэнергия |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мощность | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Собственные нужды ЭСО | 778,87 | 0,00 | 83,06 | 21,46 | 883,39 | 726,89 | 0,00 | 91,69 | 29,48 | 848,07 | 87,44 | 0,00 | 30,54 | 4,47 | 122,45 | 639,46 | 0,00 | 61,15 | 25,01 | 725,62 | 1 505,76 |  | 0,00 | 174,75 | 50,94 | 1 731,45 |
| Итого | 194 860,18 | 153 483,50 | 119 878,16 | 54 089,18 | 522 311,02 | 219 044,33 | 178 838,40 | 133 383,95 | 58 105,81 | 589 372,49 | 104 681,04 | 90 712,19 | 58 664,05 | 27 270,89 | 281 328,17 | 114 363,29 | 88 126,21 | 74 719,91 | 30 834,92 | 308 044,33 | 413 904,51 |  | 332 321,89 | 253 262,12 | 112 194,99 | 1 111 683,51 |
| Всего выручка с учетом собственных нужд и фактически недополученной выручки по зависящим от сетевой организации причинам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123 067,74 |

Следовательно, показатель  составит 1 012 643,55-1 123 067,74=-110 424,20 тыс. руб.

Показатель ПОi определяется по формуле (8) Методических указаний №98-э:

Прогнозный объём отпуска в сеть АО «Электросеть» на 2016 год составил 1 837,636 млн. кВт.ч. Фактический отпуск в сеть АО «Электросеть» в 2016 году составил 1 649,583 млн. кВт.ч. Средний норматив потерь, полученный из утверждённых на 2016 год нормативов потерь по уровням напряжения составляет 3,45%. В тарифах 2016 года учтена прогнозная цена покупки потерь в размере 1 537,33 руб./тыс. кВт.ч. Фактическая цена покупки потерь в 2016 году по данным представленного АО «Электросеть» отчёта составила 1 827,53 руб./тыс. кВт.ч. Таким образом, показатель ПОi составит:

ПОi=(1 649,583-1 837,636)*1 827,53*3,45%+1 649,583*(1 827,53-1 537,33)*3,45%=4 657,50 тыс. руб.

Таким образом, показатель  составит:

=-199 718,43-110 424,20+4 657,50=-305 485,13 тыс. руб.

Неосвоенные средства инвестиционной программы (показатель ВiкоррИП) составляют -57 602,72 тыс. руб.

Показатель Вiрасперед составляет 9 151,93 тыс. руб.

Таким образом, показатель Вi составит:

Вi=-305 485,13-57 602,72+9 151,93=-353 935,92 тыс. руб.

Кроме того, в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования подлежат исключению из тарифов средства в размере 7 913,41 тыс. руб., превысившие размер установленных в соответствии с действующим законодательством подконтрольных расходов на 2016 год.

Поскольку расходы 2016-го года долгосрочного периода регулирования, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком "плюс") или полученного избытка (со знаком "минус"), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов, связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования, составляют (- 361 849,33) тыс. руб., а на 2018 год учтены в размере 31 012,34 тыс. руб., в последующие периоды регулирования в целях сглаживания роста тарифов согласно пункту 7 Основ ценообразования подлежат учёту (исключению) средства в размере (-392 861,67) тыс. руб.

На 2017 и 2018 год коэффициент индексации подконтрольных расходов, определённый по формуле (2) из пункта 11 Методических указаний №98-э составит:

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| ИПЦ | 7,40% | 4,70% | 4,00% |
| Индекс эффективности операционных расходов | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Количество активов | 23 990,73 | 24 112,13 | 24 353,41 |
| Индекс изменения количества активов | 0,00% | 0,51% | 1,00% |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Итого коэффициент индексации | 1,0633 | 1,0405 | 1,0373 |

Таким образом, подконтрольные расходы на 2017 и 2018 год составят:

| № п/п | Наименование статьи | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сырьё и материалы | 20 117,56 | 20 931,59 | 21 712,91 |
| 2. | Ремонт основных средств | 34 695,00 | 36 098,89 | 37 446,36 |
| 3. | Оплата труда | 169 713,46 | 176 580,70 | 183 171,97 |
| 3.1. | среднесписочная численность | 414,00 | 414,00 | 414,00 |
| 3.2. | средняя заработная плата | 34 161,32 | 35 543,62 | 36 870,36 |
| 4. | Другие подконтрольные расходы | 42 885,15 | 44 620,44 | 46 286,00 |
| 4.1. | другие подконтрольные расходы, за исключением расходов из прибыли, в том числе: | 40 110,78 | 41 733,82 | 43 291,63 |
| 4.1.1. | средства на страхование | 173,06 | 180,06 | 186,78 |
| 4.1.2. | прочие всего, в том числе | 39 937,72 | 41 553,75 | 43 104,84 |
| 4.1.2.1. | работы и услуги производственного характера | 24 757,61 | 25 759,39 | 26 720,92 |
| 4.1.2.2. | прочие | 15 180,12 | 15 794,36 | 16 383,92 |
| 4.2. | подконтрольные расходы из прибыли | 2 774,36 | 2 886,63 | 2 994,38 |
| 4.2.1. | расходы по коллективным договорам | 2 774,36 | 2 886,63 | 2 994,38 |
| 4.2.2. | другие расходы из прибыли |  |  |  |
|  | Подконтрольные расходы | 267 411,16 | 278 231,63 | 288 617,24 |

На 2018 год необходимая валовая выручка АО «Электросеть», определённая по формуле (2) из пункта 11 Методических указаний составит:

НВВ2018сод=278231,70*0,04*(1+0,75*24353,41-24112,1324112,13*1-0,01+1236529,18+31012,34+451487,48*0,013=1562246,86, в том числе:

- расходы на оплату потерь 202 673,55 тыс. руб.

- расходы на содержание 566 338,74 тыс. руб.

- расходы на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 404 129,62 тыс. руб.

- расходы на оплату услуг ТСО всего 389 104,95 тыс. руб., в том числе:

- «РЖД» ОАО  (Красноярская дирекция по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) 2 034,90 тыс. руб.;

- «МРСК Сибири» ПАО (филиал ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети») (ИНН 2460069527) 387 070,05 тыс. руб.