УТВЕРЖДАЮ

исполняющая обязанности председателя региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ О.А. Чурсина

ПРОТОКОЛ № 50

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

13.09.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Чурсина О.А.

Секретарь – Юхневич К.С.

Присутствовали:

Члены Правления: Незнанов П.Г., Гусельщиков Э.Б., Горовых К.П. (с правом совещательного голоса (не принимает участие в голосовании))

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник управления контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Хамзин Р.Ш. | - главный консультант технического отдела региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Ким Е.Х. | - начальник управления тарифообразования Кузбасского филиала ООО «СГК»; |
| Артюх В.М. | - заместитель директора по развитию «КТСК» |

Повестка дня:

| 1. | ## Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год |
| --- | --- |
| 2. | ## Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год |
| 4. | Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 5. | Об установлении тарифов МУП «Городское тепловое хозяйство» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 6. | Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 7. | Об утверждении производственной программы МУП «Городское тепловое хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска |
| 8. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч |
| 9. | Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности |
| 10. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.08.2018 № 167 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч» |

Чурсина О.А. ознакомила присутствующих с повесткой дня, обратила внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставила слово докладчику.

1. Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год

2. Об утверждении норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год

3. Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, для МУП «Городское тепловое хозяйство» (г. Прокопьевск) на 2018 год

4. Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска

5. Об установлении тарифов МУП «Городское тепловое хозяйство»
на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Прокопьевска

6. Об установлении МУП «Городское тепловое хозяйство» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Прокопьевска

7. Об утверждении производственной программы МУП «Городское тепловое хозяйство» в сфере горячего водоснабжения и об установлении тарифов
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую
на потребительском рынке г. Прокопьевска

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

РЕШИЛО:

В связи с необходимостью стыковки утверждаемых нормативов с тарифами по срокам их действия и соответствующего согласования администрации г. Прокопьевска принято решение перенести вопросы на следующее заседание Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

8. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить с 01.01.2019 плату за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

9. Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения
АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить с 01.01.2019 плату за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго», ИНН 4200000333, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

10. О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.08.2018 № 167 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч»

Докладчик Бушуева О.В. пояснила:

В связи с приведением к нормам действующего законодательства и исключения ссылки на не действующий нормативный акт  в постановлении региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.08.2018 № 167 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч» необходимо внести следующие изменения:

- Внести в преамбулу постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 02.08.2018 № 167 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Тепловые сети Новокузнецка» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч» следующие изменения:

  - После слов «постановлениями Правительства Российской Федерации» слова «от 16.04.2012 № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,» исключить.

  - После слов «регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» дополнить словами «, от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации,».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________П.Г. Незнанов

_____________________Э.Б. Гусельщиков

Секретарь заседания: ____________________ К.С. Юхневич

Приложение № 1 к протоколу № 50

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 13.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения  
АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч.

АО «Кузбассэнерго» обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0 об утверждении платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Кузбассэнерго» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление на установление платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго» от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0, которое содержит:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Расчет налога на прибыль;

- Расчет расходов на обслуживание заемных средств;

- Ведомости объемов работ;

- Сметные расчеты;

- Обоснование необходимости реализации мероприятий;

В дополнение к заявлению от 23.04.2018 №исх-3/10-354-18-0-0 предприятием предоставлены письмо от 26.07.2018 №3/10-63694/18-0-0 которое содержит скорректированные документы, в том числе:

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч;

- Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Заявка ООО «СДС-Строй» от 05.03.2018 №19-16/558;

- Технические условия №3-7/11-25635/18 от 26.03.2018;

- Сметные расчеты;

- Обоснование необходимости строительства тепловых сетей для подключения объекта капитального строительства ООО «СДС-Строй».

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными АО «Кузбассэнерго» материалами, в целях дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от АО «Кузбассэнерго» для подключения объектов заявителей необходимо выполнить строительство подводящей тепловой сети 2Ду80 мм от точки подключения на сетях жилого дома по адресу ул. Гагарина 52 до жилого дома по адресу 
мкр. №12/1 на пересечении ул. Сибирская и ул. Луговая, протяженностью 75 м.

# В качестве обосновывающего материала, представлены план строящейся тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной.

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект максимальной мощностью 0,68 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ООО «СДС-Энерго» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей 
0,68 Гкал/час.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 3 273,06 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающих материалов представлены сметные расчеты строительства.

Согласно п. 173 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно 
«НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает объем капвложений необоснованным в полном объеме, и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 3 213,06 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 3 273,06 | 3 213,06 | -60,00 |

## Корректировка капитальных вложений в сторону уменьшения 
на 60,00 тыс. руб. обусловлена исключением государственной (негосударственной) экспертизы из работ, в связи с тем, что её необходимость и стоимость не подтверждены обосновывающими документами.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

- Расходы на строительство подводящей тепловой сети 2Ду80 мм от точки подключения на сетях жилого дома по адресу ул. Гагарина 52 до жилого дома по адресу мкр. №12/1 на пересечении ул. Сибирская и ул. Луговая, протяженностью 75 м.

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

АО «Кузбассэнерго» планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 2 технологических присоединения с суммарной подключаемой нагрузкой 2,88 Гкал/ч. АО «Кузбассэнерго» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 2,88 Гкал/час в размере 193,64 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 109,74 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,18 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 28,89 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 8,72 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,40 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 45,71 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 67,24 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 109,74 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 6,82 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено:

- корректировкой расходов на материалы, необходимых для выполнения фактического подключения (предприятием представлен расчет затрат на подключение к трубопроводу диаметром 300 мм, а не 80 мм и 125 мм);

- корректировкой стоимости канцелярских товаров.

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,18 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 28,89 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 25,71 тыс. руб. При расчете учтена средняя заработная плата, учтенная при регулировании по основному виду деятельности (37 679,50 руб. в месяц). Также скорректировано плановое время работы водителей.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 8,72 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 7,76 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,40 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

## Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 45,71 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договора о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

## В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Расходы на обслуживание заемных средств были скорректированы ввиду корректировки общей величины стоимости строительства (реконструкции) и составляют 45,02 тыс. руб.

## Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 85,31 / 2,88 = 29,62 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 193,64 | 85,31 | -108,33 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 109,74 | 6,82 | -102,92 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,18 | 0,00 | -0,18 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 28,89 | 25,71 | -3,18 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,72 | 7,76 | -0,96 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 45,71 | 45,02 | -0,69 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 45,71 | 45,02 | -0,69 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 67,24* | 29,62** | -37,62 |

*  193,64 / 2,88 = 67,24

**  85,31 / 2,88 = 29,62

Таблица 3 (Приложение 7.4 Методических указаний)

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч

| № п/п | Наименование | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 67,24 | 29,62 | -37,62 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: | 4 813,32 | 4 725,09 | -88,24 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 4 813,32 | 4 725,09 | -88,24 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 4 813,32 | 4 725,09 | -88,24 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 4 813,32 | 4 725,09 | -88,24 |
| 2.2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 1 203,33 | 519,44 | -683,89 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 203,33 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.170 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расходы по налогу на прибыль АО «КТСК» (организация, осуществляющая услуги по подключению в 2017 году, правопреемником которой является АО «Кузбассэнерго»), отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 1 496,00 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2019 год составляет 2,88 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет 1 496,00 / 2,88 = 519,44 тыс. руб./Гкал/ч.

Плата за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки в случае, если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

По итогам анализа представленного АО «Кузбассэнерго» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в размере 5 274,15 тыс. руб./Гкал/час.

Приложение № 2 к протоколу № 50

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 13.09.2018

Плата за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
 более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |  |  |  | Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе: |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 29,62 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 4 725,09 |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 519,44 |

Приложение № 3 к протоколу № 50

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 13.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения 
АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности.

АО «Кузбассэнерго» обратилось в адрес региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее РЭК) с заявлением от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0 об утверждении платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения к тепловым сетям АО «Кузбассэнерго».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных АО «Кузбассэнерго» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

  - Постановление Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление на установление платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения к тепловым АО «Кузбассэнерго» от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0, которое содержит:

- Приложение 7.7 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения;

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.5 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения;

- Расчет налога на прибыль;

- Расчет расходов на обслуживание заемных средств;

- Ведомости объемов работ;

- Сметные расчеты;

- Обоснование необходимости реализации мероприятий;

В дополнение к заявлению от 23.04.2018 №исх-3/10-354-18-0-0 предприятием предоставлены письмо от 26.07.2018 №3/10-63694/18-0-0 которое содержит скорректированные документы, в том числе:

- Приложение 7.7 Расчет платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения;

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей;

- Приложение 7.5 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения;

- Заявка на подключение ФГБОУ ВО «КемГУ»;

- Технические условия №3-7/11-15383/18 от 19.02.2018;

- Сметные расчеты;

- Обоснование необходимости строительства тепловых сетей для подключения объекта капитального строительства ФГБОУ ВО «КемГУ».

Анализ величины максимальной мощности

для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект суммарной мощностью 2,2 Гкал/час.

Необходимость подключения подтверждается заявкой ФГБОУ ВО «КемГУ» и техническими условиями на подключение.

На основе представленных в РЭК материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием величиной максимальной тепловой мощности заявителей 2,2 Гкал/час.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными АО «Кузбассэнерго» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от АО «Кузбассэнерго», по предложению предприятия, необходимо выполнить строительство участка подводящей тепловой сети 2Ду125 мм от ТК-2 до объекта капитального строительства на бульваре Строителей 49, протяженностью 218 м.

# В качестве обосновывающего материала, представлены план строящейся тепловой сети с привязкой к карте местности, пояснительная записка.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей, обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 10 656,43 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлены сметные расчеты строительства.

Согласно постановлению правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловой сети, согласно «НЦС-2017. НЦС 81-02-13-2017. Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 13. Наружные тепловые сети» показала, что сметная стоимость заявленного мероприятия не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает объем капвложений необоснованным в полном объёме, и предлагает принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 10 506,43 тыс. руб. (без НДС).

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 10 656,43 | 10 506,43 | -150,00 |

## Корректировка капитальных вложений в сторону уменьшения 
на 150,00 тыс. руб. обусловлена исключением государственной (негосударственной) экспертизы из работ, в связи с тем, что её необходимость и стоимость не подтверждены обосновывающими документами.

Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» предлагает в расчёт платы за подключение к системе теплоснабжения следующие расходы:

- Расходы на строительство участка подводящей тепловой сети 2Ду125 мм от ТК-2 до объекта капитального строительства на бульваре Строителей 49.

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

АО «Кузбассэнерго» планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 2 технологических присоединения с суммарной подключаемой нагрузкой 2,88 Гкал/ч. АО «Кузбассэнерго» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 2,88 Гкал/час в размере 193,64 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 109,74 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,18 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 28,89 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 8,72 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 0,40 тыс. руб.;

- «Внереализационные расходы» - 45,71 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 67,24 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены «Расходы на сырье и материалы» в сумме 109,74 тыс. руб. Данные затраты включают в себя расходы на материалы, необходимые для выполнения фактического подключения объектов к системе теплоснабжения, ГСМ и расходы на канцелярские товары. Экспертами предлагается принять расходы в сумме 6,82 тыс. руб. Сокращение расходов обусловлено:

- корректировкой расходов на материалы, необходимых для выполнения фактического подключения (предприятием представлен расчет затрат на подключение к трубопроводу диаметром 300 мм, а не 80 мм и 125 мм);

- корректировкой стоимости канцелярских товаров.

Предприятием заявлены «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы», включающие затраты на покупку теплоносителя для заполнения системы теплоснабжения в сумме 0,18 тыс. руб. Данные расходы предлагается исключить в полном объеме, так как они учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 28,89 тыс. руб. Предлагается включить расходы в сумме 25,71 тыс. руб. При расчете учтена средняя заработная плата, учтенная при регулировании по основному виду деятельности (37 679,50 руб. в месяц). Также скорректировано плановое время работы водителей.

Сумма отчислений на социальные нужды предприятием заявлена 8,72 тыс. руб. Предлагается данные затраты включить в сумме 7,76 тыс. руб. (30,2% от ФОТ). Корректировка обусловлена сокращением расходов на оплату труда.

Предприятием заявлены расходы по статье «Прочие расходы», включающие амортизацию автотранспорта, необходимого для выполнения фактического подключения объекта к системе теплоснабжения, в сумме 0,40 тыс. руб. Предлагается расходы по статье исключить в полном объеме, так как данные расходы учтены при тарифном регулировании по основному виду деятельности.

## Предприятием заявлены «Внереализационные расходы», включающие расходы на обслуживание заемных средств, на сумму 45,71 тыс. руб. Данные расходы необходимы для завершения строительства ввиду того, что согласно договора о подключении предусмотрен порядок оплаты заявителем следующим образом:

- 15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты заключения договора о подключении;

- 50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней с даты заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

- оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении к системе теплоснабжения.

## В связи с этим предприятию необходимы средства для завершения строительства, поскольку оставшаяся доля заявителем будет перечислена после подписания акта о подключении. Расходы на обслуживание заемных средств были скорректированы ввиду корректировки общей величины стоимости строительства (реконструкции) и составляют 45,02 тыс. руб.

## Таким образом расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят 85,31 / 2,88 = 29,62 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 193,64 | 85,31 | -108,33 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 109,74 | 6,82 | -102,92 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,18 | 0,00 | -0,18 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 28,89 | 25,71 | -3,18 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 8,72 | 7,76 | -0,96 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,40 | 0,00 | -0,40 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 45,71 | 45,02 | -0,69 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 45,71 | 45,02 | -0,69 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 2,88 | 2,88 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 67,24* | 29,62** | -37,62 |

*  193,64 / 2,88 = 67,24

**  85,31 / 2,88 = 29,62

Таблица 3 (Приложение 7.7 Методических указаний)

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

| № п/п | Наименование | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | # Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 67,24 | 29,62 | -37,62 |
| 2 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | 4 843,83 | 4 775,65 | -68,18 |
| 2.1 | Надземная (наземная) прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Подземная прокладка, в том числе: | 4 843,83 | 4 775,65 | -68,18 |
| 2.2.1 | канальная прокладка | 4 843,83 | 4 775,65 | -68,18 |
| 2.2.1.1 | 50 - 250 мм | 4 843,83 | 4 775,65 | -68,18 |
| 2.2.1.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | бесканальная прокладка | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.1 | 50 - 250 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.2 | 251 – 400 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | 401 – 550 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.4 | 551 – 700 мм | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 | 701 мм и выше | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, (П2.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Налог на прибыль | 1 210,96 | 519,44 | -691,52 |

Предприятием заявлены расходы по налогу на прибыль в сумме 1 210,96 тыс. руб./Гкал/ч. Данные расходы определены предприятием расчетным путем исходя из плановой величины капитальных вложений.

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, чья плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка превышает 1,5 Гкал/ч, налог на прибыль - Н, отнесенный к плате за подключение, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Расходы по налогу на прибыль АО «КТСК» (организация, осуществляющая услуги по подключению в 2017 году, правопреемником которой является АО «Кузбассэнерго»), отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности, составили 1 496,00 тыс. руб. Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2019 год составляет 2,88 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение составляет 1 496,00 / 2,88 = 519,44 тыс. руб./Гкал/ч.

Плата за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения

По итогам анализа представленного АО «Кузбассэнерго» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения от 23.04.2018 № Исх.-3/10-35354/18-0-0, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей превышает 1,5 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, в размере 5 324,71 тыс. руб./Гкал/час.

Приложение № 4 к протоколу № 50

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 13.09.2018

Плата за подключение к системе теплоснабжения

АО «Кузбассэнерго» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности

тыс. руб./Гкал/ч без НДС

| № п/п | Наименование | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе: |  |  |  |
| 1. | Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) |  | 29,62 |
| 2. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: |  |  |
| 2.1. | Надземная (наземная) прокладка |  |  |
| 2.1.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2. | Подземная прокладка, в том числе: |  |  |
| 2.2.1. | Канальная прокладка |  |  |
| 2.2.1.1. | 50 - 250 мм |  | 4 775,65 |
| 2.2.1.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.1.3. | 401 - 550 мм |  | - |
| 2.2.1.4. | 551 - 700 мм |  | - |
| 2.2.1.5. | 701 мм и выше |  | - |
| 2.2.2. | Бесканальная прокладка |  |  |
| 2.2.2.1. | 50 - 250 мм |  | - |
| 2.2.2.2. | 251 - 400 мм |  | - |
| 2.2.2.3. | 401 - 550 мм |  | - |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.2.4. | 551 - 700 мм | - |
| 2.2.2.5. | 701 мм и выше | - |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения (П2.2) | - |
| 4. | Налог на прибыль (Н) | 519,44 |