УТВЕРЖДАЮ

председатель региональной

энергетической комиссии

Кемеровской области

_________________ Д.В. Малюта

ПРОТОКОЛ № 52

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25.09.2018г. 												 г. Кемерово

Председательствующий – Малюта Д.В.

Секретарь – Сафина Т.А.

Присутствовали:

Члены Правления: Чурсина О.А., Незнанов П.Г.

Приглашенные:

| Бушуева О.В. | - начальник управления контрольно - правового управления региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| --- | --- |
| Кулебакин С.В. | - специалист региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Рюмшина М.Н. | - начальник отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Скарюпина М.Б. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Самойленко А.А. | - главный консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Давидович Е.Ю. | - консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Белоусова И.А. | - ведущий консультант отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов региональной энергетической комиссии Кемеровской области; |
| Гаристов Н.Н. | - генеральный директор ОАО «АЭЭ»; |
| Карпюк Д.Г. | - экономист группы коммунальной энергетики отдела ценообразования в теплоэнергетике ОАО «АЭЭ»; |
| Толстопятов Д.Ф. | - главный экономист ООО «Шахта Грамотеинская» (представитель по доверенности № 33/шг от 10.09.2018г. за подписью директора ООО «Шахта Грамотеинская» В.Ю. Адонина). |

В адрес генерального директора Союза «Кузбасской торгово – промышленной палаты» было направлено приглашение принять участие в заседании Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

В адрес руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области было направлено приглашение принять участие в заседании Правления РЭК КО, а также отправлены материалы для ознакомления, явка не обеспечена.

Повестка дня:

| 1. | ## Об установлении предельного максимального тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях ООО «Шахта «Грамотеинская» |
| --- | --- |
| 2. | ## Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) |
| 3. | ## Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) |
| 4. | ## Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район) |
| 5. | ## Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район) |
| 6. | ## Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово) |
| 7. | ## Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабженияи об установлении тарифов на питьевую воду ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово) |
| 8. | ## Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово) |
| 9. | ## О закрытии тарифного дела № 08-ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)» |
| 10 | ## О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Горводоканал» Гурьевский муниципальный район) |
| 11. | ## Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год |
| 12. | ## Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год |
| 13. | ## Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год |

Малюта Д.В. ознакомил присутствующих с повесткой дня, обратил внимание, что предприятиям в установленный срок было направлено уведомление о дате проведения Правления, и предоставил слово докладчику.

1. Об установлении предельного максимального тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях ООО «Шахта «Грамотеинская»

Докладчик Рюмшина М.Н. в соответствии с экспертным заключением (приложение 
№ 1 к настоящему протоколу) предлагает установить установить и ввести в действие с 03.10.2018 предельный максимальный тариф на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях ООО «Шахта «Грамотеинская», ИНН 4202038967:

1.1. Использование железнодорожного пути:

1.1.1. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 0,96 рублей за тоннокилометр.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

2. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения технической водой АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

Докладчик Скарюпина М.Б. в соответствии с экспертным заключением (приложение № 2 к настоящему протоколу) предлагает установить АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга),           ИНН 4216001565, долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

Докладчик Скарюпина М.Б. в соответствии с экспертным заключением (приложение 
№ 2 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга), ИНН 4216001565, производственную программу в сфере холодного водоснабжения технической водой на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 5 к настоящему протоколу.

2. Установить АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга), ИНН 4216001565, одноставочные тарифы на техническую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4326 от 17.09.2018; 
исх. № 34/5675 от 17.09.2018) за подписью генерального директора АО «Кузнецкие ферросплавы» К.А. Коренной с просьбой рассмотреть вопросы без участия представителей общества.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

4. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район)

Докладчик Самойленко А.А. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает установить ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213001052, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

5. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду 
ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район)

Докладчик Самойленко А.А. согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213001052, производственную программу в сфере холодного водоснабжения                  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 9 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложениям № 10 к настоящему протоколу.

2. Установить ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район), ИНН 4213001052, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период  с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 11 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеется письменное обращение (вх. № 4397 от 20.09.2018; 
исх. № 1184 от 20.09.2018) за подписью директора ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва 
В.В. Кабанова с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей учреждения. С уровнем тарифов согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

6. Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает установить ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово), ИНН 4210000692, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 13 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

7. Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 12 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово), ИНН 4210000692, производственную программу в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 14 к настоящему протоколу.

2. Утвердить величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению № 15 к настоящему протоколу.

3. Установить ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово), ИНН 4210000692, одноставочные тарифы на питьевую воду, с применением метода индексации на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно приложению № 16 к настоящему протоколу.

В деле имеется письменное обращение (вх. № 4410 от 21.09.2018; исх. № 02/1286 от 20.09.2018) за подписью исполнительного директора ФГУП «ПО «Прогресс» С. В. Королева с просьбой рассмотреть вопрос об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения на 2019 – 2023 гг. без участия представителей предприятия. С проектом тарифов ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

8. Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на транспортировку сточных вод ФГУП «ПО «Прогресс» 
(г. Кемерово)

Докладчик Белоусова И.А. согласно экспертному заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу) предлагает:

1. Утвердить ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово), ИНН 4210000692, производственную программу в сфере водоотведения на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 18 к настоящему протоколу.

2. Учесть величину необходимой валовой выручки организации и основные статьи расходов, нормативы технологических затрат электрической энергии и химических регентов, а также индексы потребительских цен, индексы роста цен, применяемые на период регулирования, величину расходов, не учтенных (исключенных) при регулировании тарифов согласно приложению к экспертному заключению (приложение № 17 к настоящему протоколу).

3. Установить ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово), ИНН 4210000692, одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод, с применением метода сравнения аналогов на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 согласно приложению № 19 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

9. О закрытии тарифного дела № 08-ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)»

Докладчик Давидович Е.Ю. пояснила:

В отношении ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район) открыто тарифное дело № 08-ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)» (извещение от 03.05.2018 № Ч-10-63/1514-01).

В материалах тарифного дела представлены договоры аренды от 01.12.2016 № 210/1, от 01.12.2016 № 210/2 подтверждающие право владения и пользования централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район).

В региональную энергетическую комиссию Кемеровской области поступило письмо от ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район) (вх. от 14.09.2018 № 4298) с копиями соглашений о расторжении вышеупомянутых договоров.

На основании вышеизложенного, докладчик предлагает:

- закрыть тарифное дело № 08-ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)» в виду отсутствия имущества, необходимого для оказания услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

РЕШИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

10. О признании утратившими силу некоторых постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области (ООО «Горводоканал» Гурьевский муниципальный район)

Докладчик Давидович Е.Ю. пояснила:

В связи с тем, что право владения и пользования централизованной системой холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащее ранее ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район) на основании договоров аренды от 01.12.2016 № 210/1, от 01.12.2016 № 210/2 передано МУП Гурьевского  муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный район) в соответствии с заключенным договором  о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием от 27.06.2018 № 96 и с учетом закрытия тарифного дело № 08 - ВС и ВО «О корректировке необходимой валовой выручки и установленных тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения на 2019 год, оказываемые ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)» докладчиком предлагается:

Признать утратившими силу с 28.06.2018 постановления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

от 20.12.2016 № 669 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)»;

от 20.12.2016 № 670 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)»;

от 26.10.2017 № 303 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2016 № 670 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Гурьевский муниципальный район)» в части 2018 года».

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

11. Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 20 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТайгаЭнергоСервис», ИНН 4205366290, тарифы на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, с применением метода экономически обоснованных расходов, на период
с 27.09.2018 по 31.12.2018, согласно приложению № 21 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные обращения:

- (исх. № 40 от 25.09.2018) за подписью директора ООО «ТайгаЭнергоСервис» 
И.В. Басалаева с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества.

- (вх. № 4503 от 26.09.2018; исх. № б/н от 26.09.2018) за подписью врио главы Тайгинского городского округа Е.Ю. Кокорчук. С проектами постановления об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга на 2018 год ознакомлены, по стоимости 2135,0 Гкал возражений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

12. Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТайгаЭнергоСервис», ИНН 4205366290, тарифы на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Тайга, на период с 27.09.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 22 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

13. Об установлении ООО «ТайгаЭнергоСервис» тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, на 2018 год

Докладчик Незнанов П.Г. согласно экспертному заключению (приложение № 23 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «ТайгаЭнергоСервис», ИНН 4205366290, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайга,
на период с 27.09.2018 по 31.12.2018 согласно приложению № 24 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы, Правление региональной энергетической комиссии Кемеровской области

ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Голосовали «ЗА» – единогласно.

Члены Правления региональной энергетической комиссии Кемеровской области:

_____________________О.А. Чурсина

_____________________П.Г. Незнанов

Секретарь заседания: ____________________ Т.А. Сафина

Приложение № 1 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

об установлении тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях, на основании анализа материалов, представленных ООО «Шахта «Грамотеинская» для установления предельного максимального тарифа

В целях исполнения постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональной энергетической комиссией Кемеровской области (далее-РЭК КО) проведен анализ экономической обоснованности для установления тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях ООО «Шахта «Грамотеинская», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. № 139 (далее - Методические рекомендации).

Тариф на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях устанавливается организацией впервые.

Регулирующим органом при расчете тарифа на использование железнодорожного пути (пропуск подвижного состава) на 2018 год объемный показатель перевозки грузов принят по предложению организации в размере 21558,61 тыс.ткм, в том числе объем на стороннего потребителя  ООО «ПТК «Уголь» принят по предложению организации в соответствии с протоколом согласования объема услуг в размере 9037,88  тыс.ткм., объем на собственные нужды организации составит 12520,73 тыс.ткм.

Оказание транспортных услуг не является основным видом деятельности организации. Согласно уставу ООО «Шахта «Грамотеинская» осуществляет следующие основные виды деятельности: добыча угля подземным способом, добыча каменного угля открытым способом, проходка горных выработок и т.д.

Следует отметить, что действующий в организации раздельный учет затрат на услуги в сфере железнодорожных перевозок не соответствует положениям Методических рекомендаций и не может быть принят за основу формирования тарифов на плановый период.

Расходы погрузочно - транспортного участка (далее - ПТУ)  ООО «Шахта «Грамотеинская» учитываются на счете 23. Так, изучив фактические расходы ООО «Шахта «Грамотеинская», согласно предоставленной оборотно-сальдовой ведомости РЭК КО пришла к выводу, что на счете 23 учтены затраты не только по регулируемым видам деятельности, но и затраты от прочих видов деятельности. Так, общая сумма затрат по счету 23 за 2017 год составляет 96 459,53 тыс.руб. При   этом

согласно расчету затрат по регулируемому виду деятельности, предоставленному организацией  расходы составили в 2017 году 20 057,85 тыс.руб. Таким образом, на счете 23  ООО «Шахта «Грамотеинская» подразделении ПТУ сформированы затраты по иным услугам, не относящимся к регулируемым. Идентифицировать расходы, относящиеся на регулируемый вид деятельности по данным бухгалтерского учета и отчетности не представляется возможным.

Организации в последующем периоде в целях регулирования тарифов на железнодорожные услуги необходимо привести принципы ведения раздельного учета доходов и расходов в соответствие с положениями действующего законодательства.

При проведении экономического анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных ООО «Шахта «Грамотеинская», для определения величины необходимой валовой выручки, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты по фонду оплаты труда приняты по факту 2017 года с учетом индекса Минэкономразвития 103,7% на основании представленной расшифровки (приложение №1 к Методическим рекомендациям), штатного расписания работников ПТУ. Затраты приняты в размере 8406,76 тыс. руб.

2. Страховые взносы приняты в соответствии с действующим законодательством в размере 3315,99 тыс.руб. пропорционально фонду оплаты труда по факту 2017 года.

3. Расходы на топливо и ГСМ приняты в размере 260,52 тыс.руб.

Цена за тонну дизельного топлива для крана КЖДЭ-16 принята  по средневзвешенной цене дизельного топлива  - 35,07 тыс. руб., рассчитанной по представленным организацией счетам-фактурам за первое полугодие 2018 года с учетом нормы расхода дизтоплива по факту 2017 года.

На ГСМ по факту 2017 года с учетом индекса Минэкономразвития 103,2% на 2018 год. На масло моторное и смазочные материалы по факту 2017 года с учетом индекса Минэкономразвития 103,7% на 2018 год.

4. Расходы на аренду основных средств, лизинговые платежи приняты в размере - 699,21 тыс. руб. по предложению организации. По 15 земельным участкам, расположенным в г. Белово пгт. Грамотеино на основании договора аренды земельных участков от 29.04.2011 № 4125/11 под полосы отвода ж/д путей между КУМИ г. Белово и ООО "Шахта Грамотеинская" с учетом уведомлений администрации Беловского ГО с расчетом арендной платы за 2018 год.  По 2 участкам, расположенным в Моховском сельском поселении Беловского района на основании договора аренды земельного участка от 01.07.2015 №21 между МО "Моховское сельское поселение" и ООО "Шахта Грамотеинская" с учетом  "Отчета об оценке земельных участков" от 28.12.2016 № ОН/563-16-11-2016-4 с расчетом кадастровой стоимости данных участков.

5. Материальные расходы приняты в размере - 6,74 тыс. руб. Приняты расходы на спецодежду по факту 2017 года с учетом индекса Минэкономразвития 103,7%.

Организацией некорректно сформирована данная статья расходов. В соответствии с п.4.8. Методических  рекомендаций  затраты по материалам на ремонт хоз. способом учтены  в статье «Текущее содержание и ремонт железнодорожного пути».

В соответствии с п.4.4. Методических  рекомендаций  затраты на ГСМ и масло моторное учтены  в статье «Расходы на топливо и ГСМ».

6. Расходы на ремонт и техническое обслуживание основных средств приняты в размере - 4978,78 тыс. руб., в том числе:

6.1. Расходы на капитальный ремонт железнодорожного пути приняты в размере - 3204,79 тыс. руб. На основании предоставленного организацией деффектного акта, договора подряда с ООО "КЖДС" от 24.03.2016 № ШГ-29. Расходы принимаются в соответствии с Методическими рекомендациями  с учетом межремонтных сроков по капитальному ремонту ж.д. путей (1 раз в 30 лет) длина пути на регулируемый период составила 0,354м (10,63км/30лет).

6.2. Расходы на текущее содержание железнодорожного пути приняты в размере - 1773,99 тыс. руб. по факту 2017 года с учетом индекса Минэкономразвития 103,7%. Согласно методическим рекомендациям расходы перенесены в данную статью из статьи «Материальные расходы».

7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг приняты в размере - 6,88 тыс. руб. по предложению организации по факту 2017 года, в том числе:

- расходы на проверку путевых шаблонов в размере - 2,7 тыс. руб. На основании договора № 396/ШГ-102 от 04.04.2011 возмездного оказания метрологических услуг с ФГУ "Кемеровский центр стандартизации, метрологии и сертификации". Оборотно - сальдовой ведомости по ПТУ по счету 23 за 2017 год и карточки счета 23 за 2017 год.

- расходы на выдачу молока машинисту крана ЖДЭ 4 разряда в размере – 4,17 тыс. руб. по расчету организации и приказа ООО «Шахта «Грамотеинская» от 13.01.2017 № 27 «Об организации и проведении выдачи спец. молока».

8. Накладные расходы приняты в размере - 459,30 тыс. руб. Общехозяйственные расходы приняты согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 за 2017 согласно расчету:

|  |  | Распределение общехозяйственных расходов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование |  | факт 2017 | расчет РЭК |  | примечания |
| 1. | ОХР по оборотно-сальдовой ведомости по счету 26 |  | 108 059,3 | 104 980,7 |  | В расчете РЭК по ОС счета 26 за 2017 год исключили затраты на аудиторские, информационно-консультационные услуги в области управления, экономики, статистики, затраты на представительские расходы, затраты на добровольное личное страхование на случай наступления смерти или утраты трудоспособности, затраты на услуги управляющей компании, затраты на юридические услуги. |
| 2. | Выручка всего по ОФР по шахте |  | 1 974 357,0 | 1 983 033,3 |  | Согласно представленному организацией отчету о финансовых результатах за 2017 год с учетом доходов от оказания транспортных услуг стороннему потребителю регулируемом периоде (расчетно) |
| 3. | Расчет выручки от регулируемой деятельности |  |  | 8 676,3 |  | расчетная выручка (9037,88*0,96) |
| 4. | Доля выручки ТУ от общей выручки |  |  | 0,44% |  | рассчитана как доля выручки ТУ от общей выручки по отчету о финансовых результатах организации за 2017 г. |
| 5. | ОХР на ТУ согласно расчету |  |  | 459,3 |  |  |

При этом исключаются экономически необоснованные расходы, учитываемые организацией на 26 счете в размере 3078,00 тыс.руб., в том числе аудиторские услуги (данные расходы не являются обязательными в соответствии с действующим законодательством), информационно-консультационные услуги в области управления, экономики, статистики, расходы на юридические услуги (как экономически необоснованные, т.к. в штате предприятия предусмотрен весь необходимый персонал для проведения данных работ), также исключены представительские расходы, расходы на добровольное личное страхование на случай наступления смерти или утраты трудоспособности, расходы на услуги управляющей компании, так как данные услуги не являются обязательными для осуществления регулируемого вида деятельности.

9. Расходы на амортизацию основных средств приняты в размере – 1103,9 тыс. руб. по предложению организации по факту 2017 года. Организацией представлено приложение № 11 "Расчет амортизационных отчислений" к методическим рекомендациям и  организацией ведомость амортизации основных средств по ПТУ за 2017 год.

10. Нормативная прибыль принимается в размере 162,97 тыс.руб. на уровне факта 2017 года с индексом Минэкономразвития 103,7% в части расходов по коллективному договору: оплата детских оздоровительных путевок, выделяемый для работников организации пайковый уголь. Расходы на приобретение детских новогодних подарков не включены в расчет, так как являются экономически необоснованными и не являются обязательными для осуществления регулируемого вида деятельности.

11. Налоги и сборы приняты в размере - 339,15 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество в размере - 334,35 тыс. руб.  рассчитан согласно ведомости амортизации за 2017 год, исходя из остаточной стоимости на конец планового периода с учетом налоговой ставки;

- транспортный налог в размере - 4,8 тыс. руб. принят по факту 2017 года по предложению предприятия. В расчет транспортного налога включен автомобиль ГАЗ-66.

Размер предпринимательской прибыли, принятой РЭК КО составил 906,71 тыс.руб., рассчитан как 5% от суммы прямых и накладных расходов согласно Методическим рекомендациям.

Итого, экономически обоснованные расходы при расчете максимального предельного тарифа для стороннего потребителя составили 20646,90 тыс.руб.

Предлагаемый к утверждению предельный максимальный тариф по использованию железнодорожного пути для ООО «Шахта  «Грамотеинская» составил:

- пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям в размере 0,96 рублей за тоннокилометр.

Приложение к экспертному заключению

Приложение № 2 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга), для установления тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Главный консультант (далее – специалист) региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на техническую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Юргинский ферросплавный завод (далее – «организация») является обособленным структурным подразделением АО «Кузнецкие ферросплавы», находящимся в г. Юрге Кемеровской области, ул. Абразивная, 1, не имеет отдельного расчетного счета и самостоятельного баланса.

Обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод» (далее – «ОСП ЮФЗ») не является юридическим лицом. Осуществляет хозяйственную деятельность в соответствии с уставными видами деятельности и действует на принципах подчиненности и подотчетности АО «Кузнецкие ферросплавы» на основании Положения об обособленном структурном подразделении «Юргинский ферросплавный завод».

Основной целью деятельности организации является выплавка ферросплавов и модификаторов. Обеспечение абонентов техническим водоснабжением является непрофильным видом деятельности.

Услуга холодного водоснабжения технической водой предоставляется садово-огородническому некоммерческому товариществу «Мичуринец», физическому лицу Дорошенко В.Я.

Организация находится по адресу: 652059, Кемеровская обл., г.Юрга,                   ул. Абразивная 1.

В состав системы технического водоснабжения входят:

- насосная станция 1 подъема – расположена на реке Томь в 4-х км. от завода. Рабочих насосов 3шт.: марка 1Д200-90 – 1 шт.; марка 1Д315-71 – 2 шт.;

- станция 2 подъема (повысительная). В машинном зале установлено два насоса марки 1Д315-50 и один насос марки Д800-57. Вода с 1 подъема поступает в два резервуара станции 2 подъема, а затем насосом (одним) подается по двум водоводам Ду400 в распределительную камеру заводских сетей;

От насосной станции водозабора до насосной станции 2-го подъема, которая находится на территории завода, проложены 2 нитки водоводов диаметром 400 мм. длиной 4 км. От станции 2-го подъема до распредкамеры заводских сетей проложены 2 нитки водоводов диаметром 400 мм. Длиной 185 м.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организацией по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - «Правила»).

Расчетно-обосновывающие материалы представлены организацией надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной организацией информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2019-2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоснабжение технической водой, принимаемых для расчета тарифов на 2019-2023 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах. В процессе оценки специалист опирался на результаты постатейного анализа с учетом плановых и фактических данных о работе организации.

Водоснабжение технической водой является не основным видом деятельности организации, раздельный учет хозяйственных операций по регулируемому виду деятельности в организации ведется в соответствии с    п.18 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Специалистом принимались во внимание представленные организацией данные бухгалтерских регистров за 2017 год, первичная бухгалтерская документация, сводные показатели бухгалтерской и статистической отчетности.

В части организации и осуществления закупочной деятельности организация в РЭК КО предоставила информационное письмо (вх. от 27.04.2018 № 1903) об отсутствии в предоставленных материалах документов, подтверждающих проведение АО «Кузнецкие ферросплавы» закупки товаров в установленном законодательством РФ порядке, так как данное требование действующего законодательства не распространяется на заявителя.

Частью 2.1. ст. Федерального закона от18.07.2011 № 221-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено, что действие вышеуказанного закона не распространяется на юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в совокупности не превышает пятидесяти процентов, на их дочерние хозяйственные общества последних, а именно на организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, если общая выручка соответственно таких организаций от указанных видов составляет не более чем 10 % общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год, информация об объеме которой размещена в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Так как в уставном капитале АО «Кузнецкие ферросплавы» доля участия РФ, субъекта РФ либо муниципального образования отсутствует, общая выручка от регулируемых видов деятельности составляет менее 10 % общей суммы выручки соответственно от всех видов осуществляемой деятельности за предшествующий 2017 год организация вправе не применять положения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ.

Большинство материально – технических ресурсов предоставляются     ОСП ЮФЗ через головную организацию или другие обособленные подразделения АО «Кузнецкие ферросплавы», закупки которых осуществляются в соответствии с законодательством РФ, при необходимости с проведением конкурсных процедур.

Таким образом, регулирующим органом был проведен сравнительный анализ среднерыночных цен и цен, заявленных в договорах закупок материальных ресурсов, при этом отмечается, что они не превышают средней величины по организациям, осуществляющих деятельность в сопоставимых условиях хозяйствования.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Основной целью деятельности организации является выплавка ферросплавов и модификаторов. Обеспечение абонентов техническим водоснабжением является непрофильным видом деятельности.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Согласно бухгалтерской отчетности организации за период январь-декабрь 2017 года проведен анализ финансового состояния организации. По данным бухгалтерской отчетности величина доходов всего составляет        23 793 921 тыс. руб. (в целом по АО «Кузнецкие ферросплавы»)), в том числе доходы от реализации  технической воды– 82,96 тыс. руб. Величина расходов всего составляет 22 220 359 тыс. руб. (в целом по АО «Кузнецкие ферросплавы»), в том числе расходы, понесенные на оказание водоснабжения технической водой -76,46 тыс. руб. Совокупный финансовый результат - прибыль 1 573 562 тыс. руб., в том числе прибыль от реализации  технической воды в 2017 г. – 6,5 тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на техническую воду

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на техническую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов.

К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

техническая вода 6865,98 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен. В отношении организаций, которым объекты коммунальной инфраструктуры принадлежат на праве собственности, нормативный уровень прибыли не устанавливается в качестве долгосрочного параметра регулирования в соответствии с п.п. «в»                            п.79 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (ред. от 17.11.2017) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды организацией не заявлен.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере холодного водоснабжения 2,01 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов техническую воду

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2019 | 6865,98 | х | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |

Корректировка конкретных статей расходов и представленных расчетов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой по факту 2017 года. Организацией также предлагается учесть объемы оказываемых услуг в сфере холодного водоснабжения технической водой по факту 2017 года по дополнительному письму (вх. 10.09.2017 № 4211).

Планируемый объем отпущенной воды по категориям потребителей на период:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 399 892,0 м3, в том числе на потребительский рынок – 3 425,5 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 399 892,0 м3, в том числе на потребительский рынок – 3 425,5 м3.

На 2020-2023 годы объем отпущенной воды по категориям потребителей принимается на уровне предыдущего периода.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5 130,61 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 43,95 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 5 434,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 46,55 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 5 434,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 46,55 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 5 626,48 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 48,20 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 5 626,48 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 48,20 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 5 850,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 50,12 тыс. руб.

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 5 850,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 50,12 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 6 058,36 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 51,90 тыс. руб.

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 6 058,36 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 51,90 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 6 314,29 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 54,09 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на техническую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 (исх. от 26.04.2018             № 34/2588, от 27.04.2018 № 1902).

Необходимая валовая выручка (далее – «НВВ») на 2019 год заявлена на уровне – 11547,52 тыс.руб., тариф в заявлении заявлен - 13,54 руб./м3.

НВВ на 2020 год заявлена на уровне – 11956,97 тыс.руб., тариф в заявлении заявлен – 14,02 руб./м3.

НВВ на 2021 год заявлена на уровне – 12381,86 тыс.руб., тариф в заявлении заявлен – 14,52 руб./м3.

НВВ на 2022 год заявлена на уровне – 12822,77 тыс.руб., тариф в заявлении заявлен – 15,03 руб./м3.

НВВ на 2023 год заявлена на уровне – 13280,30 тыс.руб., тариф в заявлении заявлен – 15,57 руб./м3.

В соответствии с методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27 декабря 2013 г. № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Методические указания») при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная по формулам (5) и (6) Методических указаний.

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

,

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – в размере 5 130,61 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 43,95 тыс.руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – в размере 5 434,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 46,55 тыс.руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – в размере 5 434,53 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 46,25 тыс.руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – в размере 5 626,48 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 48,20 тыс.руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – в размере 5 626,48 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 48,20 тыс.руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – в размере 5 850,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 50,12 тыс.руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – в размере 5 850,42 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 50,12 тыс.руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – в размере 6 058,36 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 51,90 тыс.руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – в размере 6 058,36 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 51,90 тыс.руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – в размере 6 314,29 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок – 54,09 тыс.руб.

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26 Методических указаний.

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (далее - НВВ) (в расчете на год) расходы по данной статье на 2019 год в сумме 3 719,53 тыс. руб. при численности 18 человек и средней заработной плате       17 220,05 руб./чел./мес.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 3 478,66 тыс. руб. по плановой смете 2018 года с учетом индекса потребительских цен согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018, 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении  Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - прогноз Минэкономразвития России) на 2019 год 104,0% с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1 739,33 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1 739,33 тыс. руб.

Формирование ФОТ основных производственных рабочих произведено на основании плановых значений по причине отсутствия подтверждения фактического начисления в бухгалтерском учете заработной платы работникам, занятым на участках обслуживания имущества полный рабочий день, относимого к холодному водоснабжению технической водой.

Средняя заработная плата основного производственного персонала составила 16 104,92 руб./чел./мес. Численность принята по предложению организации 18 человек.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье на 2019 год в сумме 1 186,53 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,9 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

По периодам календарной разбивки приняты в сумме 1 109,69 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 554,85 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 554,85 тыс. руб..

«Цеховые (общехозяйственные) расходы»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье на 2019 год в сумме 733,78 тыс. руб., в том числе заработная плата цехового персонала 416,31 тыс. руб., среднемесячная заработная плата 34 692,68  руб., численность 1 чел., отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала 132,80 тыс. руб., прочие расходы 184,66 тыс. руб., в том числе охрана труда (СИЗ, ДМС, спецпитание) 42,22 тыс. руб., услуги цехов (БТД, транспорт) 97,89 тыс. руб.,  прочие услуги 2,56 тыс. руб., э/э освещение 41,18 тыс. руб., прочие материалы 0,81 тыс.руб.

Расходы по статье включают в себя прочие расходы (общехозяйственные).

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в сумме 747,23 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в размере 373,61 тыс. руб., в том числе:

- ФОТ принят в сумме – 208,16 тыс. руб. ФОТ принят по предложению организации, предоставленному расчету предлагаемой суммы затрат, исходя из средней заработной платы цехового персонала по предложению на 2019 г. – 34 692,68 руб. Численность принята по предложению организации – 1 человек.

- Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,9 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и составили 66,40 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены в сумме 99,06 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Охрана труда (СИЗ, ДМС, спецпитание)» учтены в сумме 21,11 тыс. руб. по предложению организации, по предоставленному расчету;

- затраты по статье «Услуги цехов (БТД стационарная связь, транспорт)» учтены в сумме 18,50 тыс. руб. по факту с индексом потребительских цен  согласно прогнозу  Минэкономразвития России в 2018 г. (103,7%), в 2019 г. (104,0%). Факт подтвержден отчетами по проводкам, путевыми листами, связь - отчетами об оказании услуг БДТ КИПиА, актами перевыставления услуг, обоснования предложения нет;

- затраты по статье «Прочие услуги» учтены в сумме 0,45 тыс. руб. по факту, который подтвержден отчетом по проводкам, договором от 01.02.2017 г. № 471-17 на оказание услуг по дезинфекции, счетами фактурами, обоснования предложений организации по данной статье нет;

- затраты по статье «Амортизация» учтены в сумме 38,41 тыс. руб., а именно в данную статью перенесены предложенные организацией амортизационные отчисления с пункта 7.1. шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42, т.к. данные объекты, по которым начислена амортизация, не являются объектами централизованной системы водоснабжения, факт подтвержден оборотно-сальдовой ведомостью, инвентарными карточками ОС, расчетом предлагаемой суммы затрат. Предлагаемые затраты включают в себя амортизацию основных средств цехового оборудования, систем видеонаблюдения, ограждения, охранное освещения насосной станции первого водоподъема;

- затраты по статье «Э/э на освещение» учтены по предложению организации 20,59 тыс.руб., по предлагаемому расчету, факт подтвержден актом и отчетом списания э/э, счет фактурами;

- затраты по статье «прочие материалы» не учтены регулирующим органом, так как нет обоснования в материалах дела планирования данных затрат в регулируемом периоде.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 затраты по статье «Цеховые (общехозяйственные) расходы» учтены в размере 373,61 тыс. руб., в том числе:

- ФОТ принят в сумме – 208,16 тыс. руб. затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,9 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и составили 66,40 тыс. руб.

Затраты по статье «Прочие расходы» учтены в сумме 99,06 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статьям «Охрана труда (СИЗ, ДМС, спецпитание)», «Услуги цехов (БТД стационарная связь, транспорт)», «Прочие услуги», «Амортизация», «Э/э на освещение» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье, включающей услуги по передаче эл.энергии, в сумме 100,97 тыс. руб.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 132,34 тыс. руб. с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 66,17 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статье «Услуги по передаче э/э» в сумме 49,89 тыс. руб. приняты по факту с индексами-дефляторами 2018 г., 2019 г. согласно прогнозу Минэкономразвития России 104,7% и 105,5% соответственно (по данным справки о составе расходов на э/э, актом и отчетом об оказании услуг по передаче электрической энергии), предложение организацией не обосновано;

- затраты по статье «Расходы на уборку помещений» в сумме 16,27 тыс.руб. перенесено из текущего ремонта п. 4.3.2 шаблона CALC.TARIFF.VODA.6.42, по факту с индексами потребительских цен 2018 г., 2019 г. согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,7 % и 104,0 % соответственно, факт подтвержден отчетом по проводкам, договором на оказание услуг от 19.12.2016 г. № 1963-16, актами приемки-передачи, счетами фактурами.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 - затраты по статье «Прочие производственные расходы» учтены в размере 66,17 тыс. руб., в том числе:

- затраты по статьям «Услуги по передаче э/э», «Расходы на уборку помещений» приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье на 2019 год в сумме 75,22 тыс. руб., в частности, как расходы на материалы для текущего ремонта. Предложение организацией не обосновано.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в сумме 4,14 тыс. руб. по факту с индексом 2018 г., 2019 г. согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,7 % и 104,0 % соответственно (факт подтвержден отчетом по проводкам, актами на списание материалов, предложение организации не обосновано), с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,07 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2,07 тыс. руб.

«Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье на 2019 год в сумме 432,23 тыс. руб., в том числе среднемесячная заработная плата 18 009,55 руб., численность 2 чел., отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала 137,88 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет в сумме 432,23 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 затраты, в том числе:

- ФОТ принят в сумме – 216,11 тыс. руб. ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы по предложению организации, по предоставленному обоснованию – 18 009,55 руб. Численность принята по предложению организации – 2 человека.

- Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,9 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и составили 68,94 тыс. руб.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 затраты, в том числе:

- ФОТ принят в сумме – 216,11 тыс. руб. затраты приняты на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

- Отчисления на социальные нужды, страховые нужды рассчитаны на основании ст. 425 (введена  Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ) Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, а также 1,9 % - на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125– ФЗ (согласно уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и составили 68,94 тыс. руб.

«Прочие расходы»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье на 2019 год в сумме 823,81 тыс. руб., в данной статье отражены услуги вспомогательных цехов.

Расходы по статье приняты в расчет в сумме 823,81 тыс. руб. Расходы учтены по предложению, при обосновании расчета предложенных затрат организация ссылается на фактически понесенные расходы, подтвержденные актами выполненных работ, актами на списание материалов с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 411,91 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 411,91 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

,

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1 - индекс изменения количества активов в году i-1.

Индекс изменения количества активов рассчитывается по формуле:

,

где:

- соответственно доля операционных расходов на транспортировку воды и сточных вод, установленная исходя из размера соответствующей доли расходов за последний отчетный год;

- изменение количества условных метров водопроводной и (или) канализационной сети, эксплуатируемых регулируемой организацией, произошедшее в году i, выраженное в процентах;

- изменение операционных расходов на водоподготовку, очистку сточных вод, связанное с вводом в эксплуатацию нового объекта водоподготовки, очистки сточных вод в году i, тыс. руб. Такая величина определяется органом регулирования тарифов при вводе объекта в эксплуатацию и в дальнейшем не уточняется и не корректируется.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

- базовый уровень операционных расходов 2019 года – 6 865,98 тыс. руб.;

- индекс потребительских цен на 2020-2023 годы - 104%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

- индекс эффективности операционных расходов 1%;

- индекс изменения количества активов 0%.

В соответствии с вышеуказанной формулой уровень операционных расходов составляет:

- на 2020 год 7 069,22 тыс. руб.;

- на 2021 год 7 278,46 тыс. руб.;

- на 2022 год 7 493,91 тыс. руб.;

- на 2023 год 7 715,73тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 3 658,62 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 712,41 тыс.кВт.ч, тариф 2,14 руб./кВт.ч.;

- 2020 год в сумме 3 801,31 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 712,41 тыс.кВт.ч, тариф 2,22 руб./кВт.ч.;

- 2021 год в сумме 3 949,56 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 712,41 тыс.кВт.ч, тариф 2,31 руб./кВт.ч.;

- 2022 год в сумме 4 103,59 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 712,41 тыс.кВт.ч, тариф 2,40 руб./кВт.ч.;

- 2023 год в сумме 4 263,63 тыс. руб., в том числе объем энергии 1 712,41 тыс.кВт.ч, тариф 2,49 руб./кВт.ч..

Оборудование организации потребляет электроэнергию по ВН уровню напряжения. ОСП «Юргинский ферросплавный завод» является структурным подразделением АО «Кузнецкие ферросплавы» в г. Юрга. АО «Кузнецкие ферросплавы» является участником оптового рынка электрической энергии и мощности (ОРЭМ) (договор о присоединении к торговой системе № 334- ДП/11 от 28.04.2011 года) по двум группам точек поставки – г. Юрга (PSISTEM9) и  г. Новокузнецк (PSISTEM6). Электрическую энергию и мощность АО «Кузнецкие ферросплавы» приобретает по свободным нерегулируемым ценам под действием спроса и предложения на рынке электроэнергии. Для работы на ОРЭМ у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключены ряд обязательных договоров на покупку электрической энергии и мощности находятся в открытом доступе на сайте Ассоциации «НП Совет рынка», кроме того у АО «Кузнецкие ферросплавы» заключен договор на услуги по передаче электрической энергии с ПАО «ФСК ЕЭС» (договор № 606/П от 24.05.2012 года). Для участия в торгах на ОРЭМ необходимо оплачивать услуги инфраструктурных организаций, таких как АО «АТС», АО «ЦФР» и услуги    АО «СО ЕЭС» по организации оперативно-диспетчерского управления и организации системной надежности. Затраты по договорам на электроэнергию и мощность распределяются согласно реестрам выставляемых АО «АТС» (коммерческий оператор) по ГТП (Юрга и Новокузнецк). Электронные формы реестров договоров прилагаются в материалах тарифного дела.

Затраты на электроэнергию на 2019 год приняты по факту 2017 года с учетом индексов дефляторов, согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год (104,7%), на 2019 год (105,5%).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 1 598,79 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят по факту 2017 года в доле поднятой воды в 2019 г. в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (1,89 кВт*ч/м3) с разбивкой на полугодие составляет – 756,34 тыс. кВтч. Средний тариф за 1 кВт.ч электроэнергии принят на основании факта 2017 года (по данным справки о составе расходов на э/э, актам и отчетам списания э/э, счет фактурам) с учетом индекса дефлятора, согласно прогнозу Минэкономразвития России, на 2018 год (104,7%), на 2019 год (105,5%) в размере 2,11 руб./кВт.ч.

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1 598,79 тыс. руб. Объем и тариф потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 1 661,15 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (1,89 кВт*ч/ м3) календарной разбивки – 756,34 тыс. кВт.ч. Средний тариф за 1 кВт.ч электроэнергии принят исходя из среднего тарифа плана 2019 года, с учетом индекса дефлятора согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9 % в размере - 2,20 руб./кВт.ч.

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 1 661,15 тыс. руб.

Объем и тариф потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1 725,93 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят в соответствии с утвержденным удельным расходом электроэнергии (1,89 кВт*ч/ м3) календарной разбивки – 756,34 тыс. кВт.ч. Средний тариф за 1 кВт.ч электроэнергии принят исходя из среднего тарифа плана 2020 года, с учетом индекса дефлятора согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9 % в размере - 2,28 руб./кВт.ч.

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 1 725,93 тыс. руб. Объем и тариф потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1 793,24 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 756,34 тыс. кВт.ч. Средний тариф за 1 кВт.ч электроэнергии принят исходя из среднего тарифа плана 2021 года, с учетом индекса дефлятора, согласно прогнозу Минэкономразвития России, 103,9 % в размере - 2,37 руб./кВт.ч.

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 1 793,24 тыс. руб. Объем и тариф потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 1 863,18 тыс. руб.

Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 756,34 тыс. кВтч. Средний тариф за 1 кВт.ч электроэнергии принят исходя из среднего тарифа плана 2021 года, с учетом индекса дефлятора, согласно прогнозу Минэкономразвития России, 103,9 % в размере - 2,46  руб./кВт.ч.

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 1 863,18 тыс. руб. Объем и тариф потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

«Амортизация основных средств»

Организацией заявлены для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 76,81 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 76,81 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 76,81 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 76,81 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 76,81 тыс. руб..

Предлагаемые затраты включают в себя амортизацию основных средств цехового оборудования, систем видеонаблюдения, ограждения, охранное освещения насосной станции первого водоподъема.

По результатам проведенного анализа данные расходы по статье учтены в цеховых (общехозяйственных) расходах, так согласно п. 28 Методических указаний в статье амортизация учитываются только расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий;

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных п. 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы на арендную плату»

Согласно п. 29 Методических указаний расходы на арендную плату и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных 29 пунктом. Экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом.

Организацией заявлены для учета в НВВ (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 198,68 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 198,68 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 198,68 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 198,68 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 198,68 тыс. руб.

Организация предлагает учесть арендную плату в соответствии с дополнительными соглашениями к договорам от 26.08.2004 № 276 и от 26.08.2004 № 278, однако данные дополнительные соглашения не подписаны со стороны арендодателя, поэтому заявленные суммы не могут быть учтены в регулируемом периоде.

В результате регулирующим органом было принято решение учесть данные затраты в соответствии с предоставленными расчетами арендной платы земельных участков по договорам от 26.08.2004 № 276 (64 379,47 руб.) и от 26.08.2004 № 278 (104 142,68 руб.) на 2016 год, после данного периода изменений в расчете арендной платы земельных участков не было, исходя из предоставленных материалов дела.

Расходы по периодам календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 168,52 тыс. руб. приняты по предложению организации с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 84,26 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 84,26 тыс. руб..

- 2020 год в сумме 168,52 тыс. руб. по плановой смете 2019 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 84,26 тыс. руб.:

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 84,26 тыс. руб..

- 2021 год в сумме 168,52 тыс. руб. по плановой смете 2020 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 84,26 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 84,26 тыс. руб..

- 2022 год в сумме 168,52 тыс. руб. по плановой смете 2021 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 84,26 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 84,26 тыс. руб..

- 2023 год в сумме 168,52 тыс. руб. по плановой смете 2022 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 84,26 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 84,26 тыс. руб..

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

Организацией заявлены по дополнительному информационному письму (вх. от 10.09.2018 № 4211) для учета в НВВ расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 463,17 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 532,26 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 612,44 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 704,56 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 810,33 тыс. руб.

Данные расходы включают в себя платежи за пользование водным объектом.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет согласно ставок платы за пользование водными объектами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» и запланированных объемов забора водных ресурсов с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 435,92 тыс. руб. с учетом ставки платы за пользование водными объектами и запланированных объемов забора водных ресурсов на 2019 год с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 66,00 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 369,92 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 500,98 тыс. руб. с учетом ставки платы за пользование водными объектами и запланированных объемов забора водных ресурсов на 2020 год с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 154,52 тыс. руб.:

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 346,47 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 578,05 тыс. руб. с учетом ставки платы за пользование водными объектами и запланированных объемов забора водных ресурсов на 2021 год с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 177,05 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 400,99 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 659,86 тыс. руб. с учетом ставки платы за пользование водными объектами и запланированных объемов забора водных ресурсов на 2022 год с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 225,96 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 433,90 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 762,05 тыс. руб. с учетом ставки платы за пользование водными объектами и запланированных объемов забора водных ресурсов на 2023 год с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 253,06 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 508,99 тыс. руб..

«Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования»

Организацией данные расходы не заявлены.

Регулирующий орган принял решение учесть экономически обоснованные расходы в размере 29,55 тыс.руб., данные расходы связанны с платой за пользование водными объектами, понесенные дополнительно в 2017г., а именно организация понесла фактически в 2017 год расходы по статье «Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов» в размере 356,28 тыс.руб., тогда как запланировано было по данной статье 326,74 тыс.руб., разница составила 29,55 тыс.руб. – данная сумма включена в состав неподконтрольных расходов на 2019 год.

«Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования»

Организацией данные доходы не заявлены.

Регулирующий орган принял решение учесть экономически не обоснованные доходы в размере 132,42 тыс.руб., данные доходы связаны с неоплатой в полном размере платежей по договорам аренды, а именно организация за 2017 год оплатила арендные платежи в размере 33,93 тыс.руб., тогда как по плану данные платежи должны были составить 166,35 тыс.руб., в результате неоплаты не обоснованный доход организации составил 132,42 тыс.руб., который принято возместить в 2019 году.

Величина изменения необходимой валовой выручки, проводимого в целях сглаживания

Организацией данная статья не заявлена.

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

,

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные п. 31 Методических указаний.

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

Тарифы на техническую воду

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с п. 96 Методический указаний по формуле:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей технической воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на техническую воду с учетом календарной разбивки по данным таблицы 2:

Таблица 2

Тариф на техническую воду, реализуемую

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга) | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 12,83 | 0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 13,59 | 5,9 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,59 | 0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 14,07 | 3,5 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 14,07 | 0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 14,63 | 3,9 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 14,63 | 0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 15,15 | 3,6 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 15,15 | 0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 15,79 | 4,2 |

Приложение № 3 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на техническую воду

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Техническая вода | 2019 | 6865,98 | х | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 1,89 |

Приложение № 4 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Производственная программа

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

в сфере холодного водоснабжения технической водой

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | АО «Кузнецкие ферросплавы» ( обособленное структурное подразделение «Юргинский ферросплавный завод») |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | Юридический адрес: 650032, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170 Почтовый адрес: 652059, г. Юрга, ул. Абразивная, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи технической воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 | 399892,0 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 | 3425,5 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 | 396466,5 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 5130,61 | 5434,53 | 5434,53 | 5626,48 | 5626,48 | 5850,42 | 5850,42 | 6058,36 | 6058,36 | 6314,29 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 2,01 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества технической воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки технической воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки технической воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,89 | 1,89 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение технической водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 5 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Приложение № 6 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Одноставочные тарифы на техническую воду

АО «Кузнецкие ферросплавы» (обособленное структурное подразделение

«Юргинский ферросплавный завод», г. Юрга)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 12,83 | 13,59 | 13,59 | 14,07 | 14,07 | 14,63 | 14,63 | 15,15 | 15,15 | 15,79 |

Приложение № 7 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район), для установления тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Главный специалист (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии Кемеровской области (далее – «РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Алтай» Управления Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации.

Учредителем комбината является Правительство Российской Федерации. Полномочия учредителя осуществляет Федеральное агентство по государственным резервам.

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва является некоммерческой организацией (казенным учреждением) и несет имущественную ответственность по своим обязательствам в порядке, установленном гражданским законодательством РФ.

Запасы государственного материального резерва составляют имущество казны Российской Федерации. Доходы комбината, полученные от приносящей доход деятельности (в том числе деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг), зачисляются в доход федерального бюджета.

Основным предметом деятельности организации, является обеспечение приемки материальных ценностей на хранение в государственный материальный резерв, обеспечение количественной и качественной сохранности материальных ценностей и, по указанию Территориального управления или Росрезерва, обеспечение выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва. Кроме основной деятельности комбинат занимается оказанием услуг по: холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, теплоснабжению.

На балансе организации находятся скважины в количестве 2 шт., водопроводные сети протяженностью 2000 м., переданные по распоряжению от 29.11.2013 № 2-2/416 на праве оперативного управления.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемому РЭК Кемеровской области виду деятельности на 2019 - 2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды, принимаемых для определения долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы и расчета тарифов на 2019-2023 годы, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и финансового состояния организации

Раздельный бухгалтерский учет доходов и расходов по участку водоснабжения не ведется, регулируемые виды деятельности на отдельных субсчетах аналитического учета не выделяются.

Сумма выручки от реализации услуг водоснабжения на потребительском рынке за 2017г. (по данным, предоставленным в формате шаблона CALC.TARIF.6.42) составила 441,02 тыс. руб. Расходы составили (данные, предоставленные в формате шаблона CALC.TARIF.6.42 и частично подтвержденные документами первичного бухгалтерского учета) 938,49 тыс. руб.

Финансовый результат составил по водоснабжению – (-497,47) тыс. руб.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов

на питьевую воду, водоотведение

Организацией было направлено заявление об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации. При применении метода индексации, регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (уровень потерь воды, удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода 533,02тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли организацией не заявлен.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды на 2019-2023 годы организацией не заявлен.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на 2019 год в сфере холодного водоснабжения 0,81 кВт*ч/м3, на 2020-2023 годы на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов водоснабжения на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва

(Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуг | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 412,90 | х | 0 | 0,81 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 0,81 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 0,81 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 0,81 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 0,81 |

Расчет конкретных статей расходов приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг на уровне, рассчитанном организацией.

Планируемый   объем   отпущенной   воды по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3.

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50  м3;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3.

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 33305,55 м3, в том числе на потребительский рынок – 26105,50 м3.

Размер финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, составляет:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 306,08 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 239,91 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 342,71 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 268,62 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 342,71 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 268,62 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 370,02 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 290,03 тыс. руб.;

- на период с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 370,02 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 290,03 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 397,34 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 311,45 тыс. руб;

- на период с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 397,34 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 311,44 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 429,97 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 337,02 тыс. руб;

- на период с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 429,97 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 337,02 тыс. руб.;

- на период с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 465,27 тыс. руб., в том числе на потребительский рынок 364,69 тыс. руб.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

При установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб.

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка:

-  на 2019 год в размере 848,56 тыс. руб., тариф – в размере 12,74 руб.;

-  на 2020 год в размере 879,63 тыс. руб., тариф – в размере 13,21 руб.;

-  на 2021 год в размере 912,22 тыс. руб., тариф – в размере 13,69 руб.;

-  на 2022 год в размере 946,45 тыс. руб., тариф – в размере 14,21 руб.;

-  на 2023 год в размере 982,42 тыс. руб., тариф – в размере 14,75 руб.

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 – в размере 306,08 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 – в размере 342,71 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 – в размере 342,71 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 – в размере 370,02 тыс. руб.;

- с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 – в размере 370,02 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 – в размере 397,34 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 – в размере 397,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 – в размере 429,97 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 г. по 30.06.2023 – в размере 429,97 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 г. по 31.12.2023 – в размере 465,27 тыс. руб.

I. Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов), утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Организаций заявлены следующие операционные расходы:

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 248,32 тыс. руб. при численности 1,04 человека и средней заработной плате 19897,76 руб./чел./мес.

Организацией не ведется раздельный учет расходов по регулируемому виду деятельности и фактические данные по оплате труда основного производственного персонала за 2017 год не подтверждены бухгалтерскими регистрами, организацией представлено утвержденное штатное расписание.

ФОТ рассчитан исходя из средней заработной платы основного производственного персонала по плановой смете 2018 года, с учетом индекса потребительских цен согласно основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018, 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении  Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - прогноз Минэкономразвития России) на 2019 год 104% – 16924,17 руб. и численности – 1,04 человека. Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 211,21 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 105,61 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 105,61 тыс. руб.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 74,99 тыс. руб.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) в размере 30% (на обязательное пенсионное страхование – 22%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%, на обязательное медицинское страхование - 5,1%, на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 0,2% (уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Расходы по периодам календарной разбивки приняты в сумме 63,79 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 31,89 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 31,89 тыс. руб.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке (в расчете на год) расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 129,00 тыс. руб. и включают в себя расходы на проведение лабораторных анализов.

На основании представленных договоров от 30.01.2017 года № 118,    от 07.04.2017 года № 589-ОПП, от 26.06.2017 года № 954, заключенных с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»,                               протоколов лабораторных испытаний за 2017 год и по результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет по предложению организации в размере 129,00 тыс. руб.

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 129,00 тыс. руб.

«Ремонтные расходы»

«Текущий ремонт основных средств»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 80,71 тыс. руб.

Включают в себя материалы на ремонт 34,84 тыс. руб., прочие расходы 45,88 тыс. руб.

Расходы по данной статье приняты по среднегодовой фактической сумме затрат за 2015-2017 гг. в размере 8,90 тыс. руб., так как не представлены обосновывающие материалы в соответствии с п.16 методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (ред. от 29.08.2017) «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Таким образом, базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил 412,90 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 412,90 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2023 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле уровень операционных расходов составит:

- на 2020 год – 425,12 тыс. руб.;

- на 2021 год – 437,71 тыс. руб.;

- на 2022 год – 450,66 тыс. руб.;

- на 2023 год – 464,00 тыс. руб.

II. Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Электроэнергия»

Организацией заявлено потребление электроэнергии по уровням напряжения – энергия НН (0,4 кВ и ниже). Поставщик электроэнергии в соответствии с государственным контрактом от 07.08.2017 г. № 350486 является ПАО «Кузбассэнергосбыт». В качестве подтверждающих документов представлены расшифровки объемов расхода за 2017 год.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке на 2019 год расходы по данной статье в сумме 261,36 тыс. руб.  в том числе средний тариф – 4,84 руб./кВт.ч., объем – 54,00 тыс. кВт.ч.

Регулирующим органом при анализе затрат на покупку электроэнергии использовались счета – фактуры, выставленные поставщиком ПАО «Кузбассэнергосбыт» за 2017 г., расчет средневзвешенного тарифа за 2017 год.

Расходы на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 приняты на уровне 261,36 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят по предложению организации на уровне 4,84 руб./кВТ.ч. Объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,81 кВт*ч/ м3)  и составляет  54,00 тыс.кВт.ч.

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 130,68 тыс. руб. Объем электроэнергии принят по удельному расходу в пересчете на полугодие – 27,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята по предложению организации в размере 4,84 руб./кВтч.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 130,68 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

На 2020 год расходы заявлены организацией в сумме 271,81 тыс. руб., средний тариф- 5,03 руб./кВТ.ч, объем энергии – 54,00 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 приняты на уровне 271,55 тыс. руб. Средний тариф по плановой смете 2019 года с учетом индекса  дефлятора в сфере электроэнергетики на 2020 год – 103,9% и составил – 5,03 руб./кВт.ч. Объем электроэнергии принят в соответствии с плановым удельным расходом электроэнергии (0,81 кВт*ч/ м3)  и составляет    54,00 тыс.кВт.ч.

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 135,78 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 27,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,03 руб./кВтч.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 135,78 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

На 2021 год расходы заявлены в сумме 282,68 тыс. руб., средний тариф- 5,23 руб./кВТ.ч, объем энергии – 54,00 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 приняты на уровне 282,14 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2020 года, с учетом индекса дефлятора в сфере электроэнергетики согласно прогнозу  Минэкономразвития России 103,9% – 5,22 руб./кВт.ч.

На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 объем электроэнергии принят в соответствии с утвержденным удельным расходом электроэнергии (0,81 кВт*ч/ м3)  и составляет  54,00 тыс.кВт.ч.

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 141,07 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 27,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,22 руб./кВтч.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 141,07 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

На 2022 год расходы организацией заявлены в сумме 293,99 тыс. руб., средний тариф- 5,44 руб./кВТ.ч, объем энергии – 54,00 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 приняты на уровне 293,15 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2021 года, с учетом индекса дефлятора в сфере электроэнергетики согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9% – 5,43 руб./кВт.ч.

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 146,57 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 27,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,43 руб./кВтч.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 146,57 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

На 2023 год расходы заявлены организацией в сумме 305,75 тыс. руб., средний тариф- 5,66 руб./кВТ.ч, объем энергии – 54,00 тыс. кВт.ч.

Расходы на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 приняты на уровне 304,58 тыс. руб.

Средний тариф на электрическую энергию принят исходя из среднего тарифа плана 2022 года, с учетом индекса дефлятора в сфере электроэнергетики согласно прогнозу Минэкономразвития России 103,9% – 5,64 руб./кВт.ч.

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 152,29 тыс. руб. Объем электроэнергии принят на уровне предыдущего периода календарной разбивки – 27,00 тыс. кВтч. Средняя цена 1 кВтч электроэнергии принята в размере 5,64руб./кВтч.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 152,29 тыс. руб. Объем и цена потребленной энергии - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

III. Амортизация

В соответствии с п.28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам централизованной системы водоснабжения, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

«Амортизация основных средств и нематериальных активов»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 34,30 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 34,30 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 34,30 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 34,30 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 34,30тыс. руб.

Включают в себя амортизацию основных средств.

Расходы рассчитаны в соответствии с действующим законодательством, с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Не учтена переоценка, проведенная организацией в 2013, в соответствии с п. 28 Методических указаний ФСТ РФ от 27.12.2013 № 1746-э. на основании п 28.  Методических указаний. Согласно вышеуказанному пункту переоценка основных средств и нематериальных активов, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, учитывается при условии, что средства в виде амортизационных отчислений, получаемые в результате учета переоценки, являются источником финансирования инвестиционной программы регулируемой организации. В случае, если по итогам исполнения инвестиционной программы указанные расходы не были осуществлены, они исключаются из расчета тарифов в очередном периоде регулирования.

В связи с отсутствием инвестиционной программы, и данных об исполнении мероприятий инвестиционного характера, переоценка не учтена при расчете амортизации.

По результатам проведенного анализа расходы по статье приняты в расчет с учетом календарной разбивки на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 25,50 тыс. руб. учтена амортизация по предложению организации, с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 23,57 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 1,93 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 25,50 тыс. руб. по плановой смете 2019 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,75 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 24,75 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 25,50 тыс. руб. по плановой смете 2020 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 22,75 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2,75 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 25,50 тыс. руб. по плановой смете 2021 года с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 14,77 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 10,73 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 25,50 тыс. руб. по плановой смете 2022 с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 23,29 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 2,21 тыс. руб.

IV. Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организаций заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

налог на прибыль;

налог на имущество организаций;

земельный налог;

водный налог и плата за пользование водным объектом;

транспортный налог;

прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- 2019 год в сумме 19,87 тыс. руб., в том числе по водному налогу   16,91 тыс. руб., по налогу на имущество 2,96 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 22,40 тыс. руб., в том числе по водному налогу  19,44 тыс. руб., по налогу на имущество 2,96 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 25,31 тыс. руб., в том числе по водному налогу  22,35 тыс. руб., по налогу на имущество 2,96 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 28,67 тыс. руб., в том числе по водному налогу  25,71 тыс. руб., по налогу на имущество 2,96 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 32,52 тыс. руб., в том числе по водному налогу   29,57 тыс. руб., по налогу на имущество 2,96 тыс. руб.

По результатам проведенного анализа расходы по водному налогу приняты по расчету организации, с учетом принятых в расчет объемов воды. Расходы по налогу на имущество взяты по расчету регулятора.

Расходы по данной статье с учетом календарной разбивки приняты на следующем уровне:

- 2019 год в сумме 19,82 тыс. руб., в том числе по водному налогу   16,91 тыс. руб., по налогу на имущество 2,91 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 19,37 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 0,45 тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2020 год в сумме 22,42 тыс. руб., в том числе по водному налогу   19,51 тыс. руб., по налогу на имущество 2,91 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 7,24 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 15,18 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 23,48 тыс. руб., в том числе по водному налогу   20,57 тыс. руб., по налогу на имущество 2,91 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 11,99 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 11,50 тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2022 год в сумме 25,74 тыс. руб., в том числе по водному налогу   22,83 тыс. руб., по налогу на имущество 2,91 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 1,71 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 24,03 тыс. руб. с учетом соблюдения темпа роста тарифа по периодам;

- 2023 год в сумме 29,31 тыс. руб., в том числе по водному налогу   26,40 тыс. руб., по налогу на имущество 2,91 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 4,82 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 24,48 тыс. руб.

V. Нормативная прибыль

Величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Долгосрочными параметрами регулирования тарифов на питьевую воду ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район) нормативный уровень прибыли утвержден на уровне 0%. Затраты по данной статье организацией не предложены.

Расходы на социальные нужды в расчете необходимой валовой выручки на 2019-2023 годы не включены в соответствии с действующим законодательством, так как в тарифном деле отсутствует коллективный договор.

В процессе экспертизы на 2019-2023 гг. нормативная прибыль определена в размере 0 тыс. руб.

Инвестиционная программа для ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва  (Мариинский муниципальный район) в сфере водоснабжения не утверждена.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (уменьшение)»

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме 70,79 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 5,05 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 65,75 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 31,86 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,95 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 30,91 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1,47 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 1,33 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,14 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,00 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 0,00 тыс. руб.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания роста тарифов (увеличение)»

Организацией расходы по данной статье не заявлены.

В соответствии с п. 85 Методических указаний, в целях недопущения резких изменений уровня тарифов в течение регулируемого долгосрочного периода, специалистом РЭК КО была произведена корректировка общей суммы необходимой валовой выручки в сторону уменьшения с разбивкой по периодам в следующем размере:

- 2019 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 0,00 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 0,00 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 0,00 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,00 тыс. руб.;

с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 0,00 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 32,26 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 8,95 тыс. руб.;

с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 23,31 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 71,86 тыс. руб. с разбивкой по периодам:

с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 17,57 тыс. руб.;

с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 54,29 тыс. руб.

Тарифы на питьевую воду

Тарифы регулируемых организаций на питьевую воду, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

,

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды  абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки:

Таблица 2

Тарифы на питьевую воду, реализуемую ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район) на потребительском рынке с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 9,19 |  | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 10,29 |  | 11,9 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 10,29 |  | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 11,11 |  | 8,0 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 11,11 |  | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 11,93 |  | 7,4 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,93 |  | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 12,91 |  | 8,2 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 12,91 |  | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 13,97 |  | 8,2 |

Приложение № 8 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва

(Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 412,90 | х | 0 | 0 | 0,81 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 0 | 0,81 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 0 | 0,81 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 0 | 0,81 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 0 | 0,81 |

Приложение № 9 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Производственная программа

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район) в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652155, Кемеровская область, г. Мариинск, ул. 40 лет Победы, 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 |
| 7. | Потери воды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 | 33305,55 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 | 26105,50 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 | 24083,00 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 | 2022,50 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 | 7200,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 306,08 | 342,71 | 342,71 | 370,02 | 370,02 | 397,34 | 397,34 | 429,97 | 429,97 | 465,27 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,98 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,81 | 0,81 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 10 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Приложение № 11 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ФГКУ комбинат «Алтай» Росрезерва (Мариинский муниципальный район)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (без НДС) | 9,19 | 10,29 | 10,29 | 11,11 | 11,11 | 11,93 | 11,93 | 12,91 | 12,91 | 13,97 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 9,19 | 10,29 | 10,29 | 11,11 | 11,11 | 11,93 | 11,93 | 12,91 | 12,91 | 13,97 |

Приложение № 12 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово для установления тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Ведущий консультант региональной энергетической комиссии (далее – «специалист РЭК КО»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на питьевую воду, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Прогресс» (далее также – «организация», «предприятие») создано в соответствии с постановлением Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства СССР от 7.01.1931 № 14. Доля федеральной собственности в уставном капитале предприятия – 100%; полномочия собственника осуществляют Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Основным видом деятельности является выпуск продукции производственно-технического назначения, оказание услуг производственного характера. Основная номенклатура выпускаемой продукции – нефтепродукты, промышленные взрывчатые вещества, микрокристаллическая целлюлоза, комплексный реагент-собиратель для флотации угольных шламов.

Объекты недвижимого имущества, используемые предприятием в целях осуществления производственной деятельности (в том числе видов деятельности, подлежащих государственному регулированию), закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения  распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 08.06.2007 № 2-2/263. (Скважины эксплуатируются на основании разрешений на ввод в эксплуатацию № RU42504000-45 и RU42504000-46, выданных администрацией Кемеровского района (отдел архитектуры и градостроительства 20.11.2007)).

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2015 в отношении ФГУП «ПО «Прогресс» введено внешнее управление;   25.01.2017 организация признана банкротом, в результате чего открыто конкурсное производство. В связи с исключительными  обстоятельствами и на основании ходатайства конкурсного управляющего Д.И. Антонова, срок конкурсного производства дважды продлевался на 6 месяцев (определения  Арбитражного суда Кемеровской области от 23.01.2018 и от 24.07.2018) -  до 25.07.2018 и до 25.01.2019.

В течение 2017 г. произошла частичная реорганизация ФГУП «ПО «Прогресс» с выделением новых организаций - ООО «Завод углехимии» (с 1 сентября 2017 г. осуществляет производство флотореагентов и продуктов нефтепереработки, производственный комплекс арендуется у ФГУП «ПО «Прогресс») и  ООО «ПО «Прогресс» (с 01.09.2017 осуществляет  производство взрывчатых материалов и микрокристаллической целлюлозы).

Согласно представленным копиям судебных решений и пояснительной записке организации, конкурсным управляющим предлагается в ближайшее время осуществить замещение активов предприятия путем создания на базе имущественного комплекса ФГУП «ПО «Прогресс» акционерного общества, с последующим удовлетворением требованием кредиторов путем продажи акций.

В случае положительного решения собрания кредиторов созданное акционерное общество (правопреемник) продолжит осуществлять регулируемую деятельность. В противном случае будет произведена реализация имущества на открытых торгах и передача объектов системы водоснабжения и водоотведения в муниципальную собственность.

Холодное водоснабжение питьевой водой осуществляется предприятием с 1 мая 2009 г., после реконструкции артезианских скважин № 246 и №247, осуществленной с целью восстановления системы пожаротушения в рамках федеральной целевой программы «Реконструкция системы пожаротушения». За счет целевого бюджетного финансирования в указанный период были также произведены общестроительные и монтажные работы по устройству внешних водопроводных сетей от скважин до перекачивающей станции ВК-1 объекта 435А, благоустройству, электроснабжению скважин и обустройству прилежащей санитарной зоны.

Лицензия на пользование недрами с целью добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой предприятия выдана ФГУП «ПО «Прогресс» 21.07.2014 и действует до 20.07.2024.

Глубина скважин составляет 120 м. На скважине № 246 установлен глубинный насос марки ЭЦВ-5-6,3-80, всасывающая часть которого расположена на глубине 70,0 м; скважина  № 247 оборудована насосом ЭЦВ-6-10-110, всасывающая часть которого расположена на глубине 60,0 м.

По физическим свойствам подземные воды соответствуют нормам, регламентируемым СанПиН 2.14.1074-01 для воды, используемой в хозяйственно-питьевых целях. Характеризуются отсутствием цвета, вкуса и запаха, относительно мягкие (общая жесткость – 3,35 ммоль/дм3), с величиной окисляемости 2,08 мг/дм3, водородный показатель близок к нейтральному – 7,62.

Все микрокомпоненты, регламентируемые СанПиН 2.14.1074-01, содержатся в количествах, не превышающих допустимых норм (в том числе такие «проблемные» для региона компоненты, как железо и марганец).

Вода из артезианских скважин №№ 246, 247 по водоводу Д=100 мм (инв. № 30213) поступает на промышленный объект 435А, откуда по трубопроводам  Д=250/100 мм подается на объект 435 в хранилище ВК-3, объем которого составляет 1000 м3.

Для подачи воды потребителю предусмотрена насосная станция ВК-1. Водообеспечение потребителей осуществляется разбором воды из емкости ВК-3. На станции ВК-1 имеются 3 насоса К80-65-160 (2 основных, 1 резервный). На хозяйственно-бытовые нужды постоянно работает 1 насос; давление в линиях водоподачи устанавливается 1,70-2,30 кгс/см2, излишки  воды при превышении показателя сбрасываются обратно в хранилище ВК-3.При получении сообщения о возгорании на объекте необходимо включить дополнительный насос (1Д1250-63-2).

Уровень воды в хранилище ВК-3 фиксируется ультразвуковым уровнемером, давление в трубопроводах определяется по манометрам.

Полный химический анализ воды производится 1 раз в год (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»), краткий химический анализ – 1 раз в квартал, бактериологический и исследование органолептических показателей – 1 раз в месяц. При неудовлетворительном результате бактериологического анализа используется предусмотренная в схеме подачи воды установка обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением УВД-1А300Н-10-50-89.

Согласно представленной организацией схеме, сети холодного водоснабжения, по которым осуществляется транспортировка питьевой артезианской воды, включает водопровод пожаро-хозяйственный питьевой (инв. № 96863)  общей протяженностью 4973 м, соединяющий скважины и насосную станцию, а также закольцованный чугунный водопровод (инв. № 30240, числится на балансе цеха по производству патронированных эмульсионных взрывчатых веществ) протяженностью  4000 м (итого -  8973  м).

Показатели объема воды, поднимаемой из скважин, отпускаемой в распределительную сеть и отпускаемой потребителям, определяются на основании показаний приборов учета, установленных на скважинах, а также на входе и выходе воды на станции ВК-1. Питьевая вода реализуется нескольким промышленным потребителям – ОАО «КемВод», ФГУП «Кемеровский механический завод», ООО «ВостокПолимерХим», а также (с сентября 2017 г.) ООО «Завод углехимии».

Часть воды, необходимой для собственных производственных нужд, закупается организацией у ОАО «КемВод» (возникающие при этом расходы к рассматриваемому виду деятельности не относятся).

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на  2019-2023 годы.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на водоподготовку, транспортировку и подачу питьевой воды абонентам,  принимаемых для установления долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2019-2023 годы,   для расчета тарифов на 2019-2023 годы, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

Согласно предоставленной финансовой отчетности, за отчетный период      (2017 г.) общий объем выручки от реализации составил 120 706,00  тыс. руб., прочие доходы – 16 585,00 тыс. руб. Себестоимость продаж сложилась на уровне 96 450,00 тыс. руб. (93,9% от уровня предыдущего отчетного периода), сумма управленческих расходов – 46 108,00 тыс. руб.;  прочие (внереализационные) расходы – 135 072,00 тыс. руб. Финансовый результат до налогообложения составил 140 339,00 тыс. руб., сумма чистого убытка – 120 192,00 тыс. руб.

Согласно данным оборотов по сч. 90.1.1, выручка на потребительском рынке  по виду регулируемой деятельности «холодное водоснабжение питьевой водой» составила (без учета НДС) 1 018,30 тыс. руб. (22 735 м3, согласно представленным счетам-фактурам). Сумма дохода от реализации воды собственным производственным цехам сложилась на уровне 1 490,07 тыс. руб. (расчет на основании представленных данных об объемах потребления воды – 33 268 м3 - и утвержденного среднего  тарифа 44,79 руб./м3). Общая сумма доходов составила       2 508,37 тыс. руб., фактический объем реализации ниже планового показателя на 4,9%.  Себестоимость услуги (согласно информации, представленной в шаблоне формата CALC.TARIF.VODA.6.42), сложилась на уровне 5 744,44 тыс. руб. Таким образом, по рассматриваемому виду деятельности получен убыток в размере 3 236,07 тыс. руб.

Информация о фактически начисленных расходах по регулируемому виду деятельности «Отпуск воды» отражается организацией на сч. 23 (подразделение: «Цех 10»). Раздельный учет затрат по видам деятельности «холодное водоснабжение» и «транспортировка сточных вод» не обеспечен, т.е. отраженная в регистре бухгалтерского учета сумма фактических расходов за 2017 г. в размере 5433,59 тыс .руб. включает также расходы на обслуживание канализационных сетей.

Организация использует общую систему налогообложения.

Долгосрочные параметры регулирования

тарифов  на питьевую воду

Организацией было направлено заявление (вх. № 2122 от 28.04.2018) об установлении тарифов на питьевую воду  на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 с применением метода индексации.

При применении метода индексации регулируемые тарифы устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов. К долгосрочным параметрам регулирования тарифов, определяемым на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, относятся: базовый уровень операционных расходов, индекс эффективности операционных расходов, нормативный уровень прибыли, показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии).

Базовый уровень операционных расходов – это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанный с применением метода экономически обоснованных расходов. Величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования, заявленная организацией, соответствует следующим значениям:

питьевая вода – 4103,21 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов  организацией не заявлен.

Нормативный уровень прибыли заявлен:

- на 2019г. - в размере 0%; на 2020 – 2023 гг. – на том же уровне.

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе:

Уровень потерь воды заявлен организацией:

на 2019 год  -  7,92 % (на уровне фактического показателя отчетного периода), на 2020, 2021, 2022 и 2023 годы – на том же уровне.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией:

на 2019 год  -  3,31  кВт*ч/м3 (на уровне фактического показателя отчетного периода), на 2020-2023 годы - на том же уровне.

Учитывая результаты проведенного анализа, предлагаю региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду на период с 01.01.2019 по 31.12.2023 согласно данным таблицы 1.

Таблица 1

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 1570,17 | х | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |

Уровень  потерь воды принят специалистом РЭК КО на уровне планового показателя предыдущего долгосрочного периода (2016-2018 гг.).

Удельный расход электрической энергии в сфере холодного водоснабжения питьевой водой также принят на основании заявленной организацией физического объема энергии и планового объема добычи воды из артезианских скважин (200,47 тыс. кВт-ч / 61,257 тыс. м3 = 3,27 кВт-ч/м3).

Анализ основных технико-экономических показателей

Проанализировав представленные документы, специалист полагает экономически и технологически обоснованным принять показатели объемов обеспечения оказываемых услуг  в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (на потребительском рынке и для собственных производственных нужд)        – на уровне среднегодовых фактических показателей за 2015-2017 гг. (по имеющимся у регулятора данным).

Планируемый объем отпущенной воды  по категориям потребителей составил:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 29 303,82 м3, в том числе на потребительский рынок – 10 801,82  м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  29 303,82 м3, в том числе на потребительский рынок – 10 801,82  м3.

На  2020-2023 годы объемы отпущенной  воды по категориям потребителей принимаются на уровне предыдущего периода.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

В соответствии с п. 85 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Методические указания»), утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается по формуле:

,

где:

- необходимая валовая выручка, установленная на год i долгосрочного периода регулирования, тыс. руб.;

- текущие расходы регулируемой организации, планируемые на год i, тыс. руб.;

- расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, тыс. руб.;

- нормативная прибыль, установленная на год i, тыс. руб.;

- величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования, рассчитанная в соответствии с формулами (5) и (6) Методических указаний;

- расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации на год i, тыс. руб.

Текущие расходы рассчитываются по формуле:

где:

- текущие расходы, тыс. руб.;

- операционные расходы, тыс. руб.;

- расходы на приобретение электрической энергии (мощности), тепловой энергии, топлива, других видов энергетических ресурсов и холодной воды, тыс. руб.;

- неподконтрольные расходы, тыс. руб. (п. 43 Методических указаний).

При определении расходов на приобретение электрической энергии (мощности) и холодной воды учитываются значения долгосрочных параметров регулирования тарифов, таких как удельный расход электрической энергии и уровень потерь воды, в случае, если установление тарифов осуществляется на основе долгосрочных параметров регулирования.

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере холодного водоснабжения питьевой водой:

-  на 2019 год в размере 5 911,66 тыс. руб., тариф – в размере 39,04 руб./м3 (тариф, указанный в заявлении,  не соответствует расчетной величине 105,97 руб./м3);

-  на 2020 год в размере 6 132,67 тыс. руб., тариф – в размере  41,77 руб./м3 (тариф, указанный в заявлении,  не соответствует расчетной величине 109,93 руб./м3);

-  на 2021 год в размере 6 377,91 тыс. руб., тариф – в размере 44,70 руб./м3 (тариф, указанный в заявлении,  не соответствует расчетной величине 114,33 руб./м3);

-  на 2022 год в размере 6 619,92 тыс. руб., тариф – в размере 47,83 руб./м3 (тариф, указанный в заявлении,  не соответствует расчетной величине 118,67 руб./м3);

-  на 2023 год в размере 6 871,77 тыс. руб., тариф – в размере 51,17 руб./м3 (тариф, указанный в заявлении,  не соответствует расчетной величине 123,18 руб./м3).

Установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023.

Необходимая валовая выручка (далее также – «НВВ») в сфере холодного водоснабжения питьевой водой с учетом календарной разбивки определена специалистом РЭК КО на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 - в размере 1069,30 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 - в размере 1197,65 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 - в размере 1197,65 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - в размере 1230,76 тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 - в размере 1230,76 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 - в размере 1268,27 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 - в размере 1268,27 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 - в размере 1286,14 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 - в размере 1286,14 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 - в размере 1327,76 тыс. руб.

- Базовый уровень операционных расходов на 2019 год

Базовый уровень операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования рассчитывался  с применением метода экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с пунктами 17 - 26  Методических указаний (за исключением расходов на электрическую энергию (мощность, тепловую энергию и другие виды энергетических ресурсов).

Организацией заявлены следующие операционные расходы:

«Расходы на оплату труда основного производственного персонала»

Для учета в необходимой валовой выручке организацией заявлены расходы       по данной статье в сумме 1 287,00 тыс. руб. при численности 6,00 чел. (машинисты насосных установок) и средней заработной плате 17 875,00 руб./чел./мес.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ учтено:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 384,06 тыс. руб. Численность основных производственных рабочих принята в размере 4,0 чел. (сменные машинисты насосных установок на насосной станции) – в соответствии с нормативом численности, установленным п. 2.2.1, 2.2.7 «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденных приказом Госстроя РФ от 22.03.1999 № 66, далее - «Рекомендации по нормированию труда» (в связи с небольшой удаленностью скважин от места расположения насосной станции дополнительное число рабочих, необходимое для эксплуатации подземных водозаборов, не предусматривается, так как в этих случаях их обслуживание производится персоналом насосной станции).

Размер средней заработной платы (16 002,29 руб./чел./мес.) принят на уровне, установленном для данных работников действующим штатным расписанием, с включением суммы доплаты до минимального размера оплаты труда согласно Федерального закона от 07.03.2018  № 41- ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» (с учетом районного коэффициента) – 14 511,9 руб./чел./мес.  Сумма доплаты (1 510,68 руб./чел./мес.) рассчитана, исходя из величины заработной платы, установленной штатным расписанием, без учета выплат компенсационного характера;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 384,06 тыс. руб., показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода.

«Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2019 год в сумме 395,11 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы страховых взносов  рассчитаны (в процентах от планового фонда оплаты труда основного производственного персонала):

1) на обязательное пенсионное страхование – 22,0%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%;  на обязательное медицинское страхование - 5,1%,                    на основании положений Главы 34 Налогового кодекса РФ (от 05.08.2000 № 117-ФЗ,   в редакции, утвержденной Федеральным законом от 03.08.2018 № 303-ФЗ);

2) на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,7% – в соответствии                      с Федеральными законами от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 22.12.2005 № 179-ФЗ, от 31.12.2017 № 484-ФЗ,  а также на основании информации о классе профессионального риска, представленной организацией  в «Расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам…» (форма отчетности «4-ФСС»)        за 2017 год.

С учетом количества месяцев в периодах календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 117,90 тыс. руб.;

- с 01.07.2019  по 31.12.2019 – 117,90 тыс. руб. - на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

«Прочие производственные расходы»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 327,00 тыс. руб., в том числе: лабораторные исследования качества питьевой воды – 50,00 тыс. руб.; ГСМ – 75,00 тыс. руб.; амортизация транспорта, оборудования – 202,00 тыс. руб. (в шаблоне формата CALC.TARIFF.VODA.6.42 по данной статье в графе «Факт 2017 года» организацией ошибочно отражена сумма услуг автотранспортного цеха, распределяемая на производственные участки пропорционально отработанным машино-часам).

Специалистом РЭК КО были  запрошены (от 11.09.2018 № М-10-61/3432-02) документы, дополнительно обосновывающие суммы материальных затрат     на регулируемую деятельность за 2017 г. (копии документов, подтверждающих проведение в отчетном периоде закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке; расчет нормативных затрат на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников Цеха № 10; расчет нормативных затрат на ГСМ по транспортным средствам и дорожно-строительной технике, закрепленной за Цехом № 10; приказ об утверждении норм расхода ГСМ по видам транспортных средств, занятых в Цехе № 10; акты списания ГСМ, спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на затраты по регулируемым видам деятельности; договоры с поставщиками и счета-фактуры на указанные виды материалов, приобретенные  в 2017 г.).

Документы, подтверждающие проведение закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством Российской Федерации порядке, организацией не представлены. Расчеты нормативной величины расходов на горюче-смазочные материалы, спецодежду и  СИЗ отсутствует.

По итогам проведенного анализа специалистом РЭК КО расходы по статье приняты в расчет на следующем уровне:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 45,04 тыс. руб., в том числе:

лабораторные исследования качества питьевой воды – 25,00 тыс. руб. Исходя из программы производственного контроля качества воды, утвержденной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Кемеровской области» на 2017 год (приложение к договору от 16.02.2017 № 435-ОГиФТ), нормативная сумма затрат по статье составляет 55,98 тыс. руб. С учетом данных о фактических расходах за отчетный период (счета-фактуры с актами оказания услуг на сумму 49,16 тыс. руб.) расходы приняты на уровне, предложенном организацией (с учетом количества месяцев в периоде);

ГСМ – 16,88 тыс. руб. - на уровне фактического списания на участок «ВИК» (водоснабжения и канализации) дизельного топлива за 2017 г. по экскаватору ЕК-18, закрепленному за автотранспортным цехом (1023 л. по средней цене 30,60 руб./л без учета НДС, согласно данным об оборотах по сч. 10-3 (Цех 10) и представленным путевым листам; поставка топлива осуществляется ООО «Газпромнефть-Корпоративные продажи»),  с учетом количества месяцев в периоде календарной разбивки и индексов потребительских цен (ИПЦ) Минэкономразвития России 103,7% на 2018г. и 104,0% на 2019г. Индексы приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 и 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018)      «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – «прогноз Минэкономразвития России»). Сумма затрат на топливо по закрепленным на участке ВИК тракторам к учету не принята в связи с отсутствием достаточного обоснования;

амортизация оборудования, транспортных средств – 3,16 тыс. руб. Расходы выделены из общей суммы затрат, предложенных организацией к учету в составе статьи «Амортизация основных средств», в соответствии с требованиями        п. 18.7 «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – «Методические указания ФСТ РФ»), утвержденных приказом ФСТ РФ от 27.12.2013 № 1746-э. Сумма рассчитана на основании данных представленного Отчета по основным средствам за 2017 год, в пересчете на количество месяцев в периоде;

материальные расходы на охрану труда и МБП – 0,00 тыс. руб. (данный вид расходов выделен специалистом РЭК КО из суммы расходов, заявленных организацией в составе материальных затрат на ремонт на уровне фактических величин 2017 г.);

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 76,96  тыс. руб., в том числе:

лабораторные исследования качества питьевой воды, ГСМ, амортизация оборудования, транспортных средств - на уровне предыдущего периода календарной разбивки;

материальные расходы на охрану труда и МБП – 31,92 тыс. руб. Расчет нормативной потребности организации в спецодежде и средствах индивидуальной защиты не представлен. Специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне фактической величины затрат 2017 г. (с учетом количества месяцев в периоде) в связи с тем, что номенклатура соответствующих материалов (в актах списания на производство и оборотно-сальдовой ведомости по сч. 10 – цех 10) явно не достигает нормативной величины, определяемой «Типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.10.2008 № 543н).

«Ремонтные расходы»

«Материалы на ремонт»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье в сумме 133,00 тыс. руб.

Заявленная сумма расходов соответствует фактическим затратам отчетного периода на спецодежду и средства индивидуальной защиты работников, инвентарь, а также на материалы для утепления павильонов скважин, водопроводного тоннеля, камер колодцев с гидрантами, смотровых камер и  на ремонт ограждения санитарной зоны. Согласно пояснительной записке организации, в течение отчетного периода произведен также ремонт колодцев с использованием кирпича, полученного в результате разборки разрушенных и не используемых в текущем производстве зданий.

Указанным выше письмом от 11.09.2018 № М-10-61/3432-02  специалистом РЭК КО запрошены документы, дополнительно обосновывающие суммы материальных затрат на ремонт за 2017 г. (график планово-предупредительных ремонтов объектов Цеха № 10; расчет потребности в материалах для ремонта объектов систем водоснабжения и водоотведения на 2019 г., выполненный на основании плана-графика ремонтов, с приложением используемых прайс-листов, счетов, конкурентных листов, коммерческих предложений поставщиков; акты списания материалов для ремонта  на затраты по регулируемым видам деятельности; копии договоров с поставщиками и счета-фактуры).

Расчет потребности в материалах, необходимых для ремонта основных средств на предстоящий плановый период, организацией не представлен. Документы, подтверждающие проведение закупки товаров (работ, услуг) в установленном законодательством порядке не представлены.

Материальные расходы на охрану труда, инструменты и инвентарь учтены регулятором в составе затрат по статье «Прочие производственные расходы»; сумма материальных затрат на ремонт основных средств к учету не принята в связи с отсутствием должного обоснования.

«Заработная плата ремонтного персонала»

Для учета в необходимой валовой выручке организацией заявлены расходы       по данной статье в сумме 1 072,00 тыс. руб. при численности 5,00 чел. и средней заработной плате 17 866,67 руб./чел./мес.

Специалистом РЭК КО в составе НВВ учтено:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 145,16 тыс. руб. Нормативная численность ремонтных рабочих по данному виду деятельности составляет 3,0 чел. ( п. 2.2.3 Рекомендаций по нормированию труда).  В связи с тем, что на основании представленных планов-графиков ремонтных работ невозможно сделать заключение о необходимых затратах рабочего времени на ремонт объектов системы водоснабжения, а также исходя из объема материалов, фактически израсходованных на ремонт основных средств в 2017 г., специалистом РЭК предлагается принять плановую численность рабочих  условно в размере 1,5 чел. (2 слесаря-ремонтника по 0,5 ставки + 0,5 ставки электрогазосварщика).  Размер средней заработной платы (16 128,89  руб./чел./мес.) принят на уровне, установленном для данной категории работников действующим штатным расписанием 2017 года;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 145,16 тыс. руб., показатели численности и средней заработной платы - на уровне предыдущего периода.

«Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2019 год в сумме 329,10 тыс. руб.

Специалистом РЭК КО суммы страховых взносов  рассчитаны  на основании положений Главы 34 Налогового кодекса РФ (в редакции от 03.08.2018) и Федеральных законов  от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 22.12.2005 № 179-ФЗ,                   от 31.12.2017 № 484-ФЗ, а также формы отчетности «4-ФСС» за 2017 год                 (на обязательное пенсионное страхование – 22,0%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%;  на обязательное медицинское страхование - 5,1%, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0,7%) и по периодам календарной разбивки составили:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 40,29 тыс. руб.;

- с 01.07.2019  по 31.12.2019 – 48,83 тыс. руб.

«Административные расходы»

«Прочие административные расходы»

Организацией заявлены расходы по данной статье для учета в необходимой валовой выручке:

- на 2019 год в сумме 560,00 тыс. руб.

Согласно действующей учетной политике организации, административные (управленческие) расходы отражаются на сч. 26 и списываются в дебет сч. 90. Расчетная сумма административных расходов, полученная специалистом путем распределения суммы фактических оборотов по сч. 26 на регулируемый вид деятельности пропорционально доле в общем объеме выручки (45 865,79 * 1 201,59 / 142 433,39), составила 386,93 тыс. руб. Однако в связи с тем, что организацией не представлено постатейное документальное обоснование заявленной величины затрат, специалистом РЭК КО расходы приняты на уровне плановой величины     2018 г. с учетом ИЦП Минэкономразвития РФ 104,0%.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2,48  тыс. руб.,

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 62,32 тыс. руб.

Таким образом, базовый уровень операционных расходов на 2019 год составил 1570,17 тыс. руб.

Согласно п. 45 Методических указаний, операционные расходы на второй и последующие годы долгосрочного периода регулирования рассчитываются по формуле:

где:

ОРi - операционные расходы в году i (базовый уровень), тыс. руб.;

ИЭР - индекс эффективности операционных расходов, процентов;

ИПЦ i-1 - индекс потребительских цен, определенный в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на год i-1;

ИКА i-1  - индекс изменения количества активов в году i-1.

При расчете Операционных расходов на 2020-2023 годы регулятором использовались следующие показатели:

базовый уровень операционных расходов 2019 года – 1570,17 тыс. руб.;

индекс потребительских цен на 2020-2023 годы – 104,0%, согласно прогнозу Минэкономразвития России;

индекс эффективности операционных расходов 1%;

индекс изменения количества активов 0%.

Согласно вышеуказанной формуле уровень операционных расходов составит:

- на 2020 год – 1616,64 тыс. руб.;

- на 2021 год – 1664,50 тыс. руб.;

- на 2022 год – 1713,76 тыс. руб.;

- на 2023 год – 1764,49 тыс. руб.

- Расходы на приобретение энергетических ресурсов

«Затраты на покупную электрическую энергию»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье:

- на 2019 год – в сумме 641,50 тыс. руб. (энергия ВН в количестве  200,47 тыс. кВт-час, при средней цене  3,20 руб./кВт-час без учета НДС);

- на 2020 год – в сумме 679,59 тыс. руб. (энергия ВН в количестве 200,47 тыс. кВт-час, при средней цене 3,39 руб./кВт-час);

- на 2021 год – в сумме  719,69 тыс. руб. (энергия ВН в количестве 200,47 тыс. кВт-час, при средней цене  3,59 руб./кВт-час);

- на 2022 год – в сумме  761,79 тыс. руб. (энергия ВН в количестве 200,47 тыс. кВт-час, при средней цене  3,80 руб./кВт-час);

- на 2023 год – в сумме  807,89 тыс. руб. (энергия ВН в количестве 200,47 тыс. кВт-час, при средней цене  4,03 руб./кВт-час).

Энергоснабжение скважин (фидер 40) осуществляется                                    ОАО «Кузбассэнергосбыт» (на основании договора от 01.05.2007 № 2047э).

Энергоснабжение насосной станции ВК-1 до 01.02. также осуществляло      ОАО «Кузбассэнергосбыт»; с февраля по октябрь 2017 г. в связи с реорганизацией энергия поставлялась ООО «ПО «Прогресс» (договор от 01.02.2017 № 11/2017-21).    С ноября поставка электрической энергии вновь производится прежним поставщиком.

Заявленные организацией годовые величины потребления электроэнергии соответствуют фактическому показателю 2017 г., отраженному предприятием в шаблоне CALC.TARIFF.VODA.6.42. (согласно документам первичного учета энергии – 266,55 тыс. кВт-ч, в том числе скважины – 81,786 тыс. кВт-ч, ВК-1 – 184,77 тыс. кВт-ч). В качестве документов, подтверждающих фактический объем потребления энергии объектами системы водоснабжения, и ее стоимость, представлены счета и счета-фактуры ОАО «Кузбассэнергосбыт» и ООО «ПО «Прогресс» за период с 01.01.2017 по 31.12.2017, а также выписка из журнала первичного учета расхода электроэнергии, сведения о потреблении электроэнергии по фидеру № 40 и скважине, сведения о потреблении электроэнергии по ВК-1 за 2017 г.

Затраты на 2019 год, принятые специалистом РЭК КО в расчет необходимой валовой выручки, составили:

-  с 01.01.2019 по 30.06.2019 –  334,37 тыс. руб. Физический объем  энергии (100,24 тыс. кВт-ч) установлен на уровне величины, заявленной организацией          (с учетом количества месяцев в периоде). Цена принята на уровне средневзвешенной фактической цены 2017 г. с учетом индекса дефлятора на электрическую энергию 104,7% на 2018г. и 105,5% на 2019г. согласно прогнозу  Минэкономразвития России – 3,34 руб./кВт-час (без учета НДС). Фактическая средневзвешенная цена 2017 г. определена как частное от деления суммы, отраженной в оборотно-сальдовой ведомости по сч. 23 по статье «Электроэнергия», на показатель фактического объема потребления энергии, отраженного в шаблоне;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 334,37 тыс. руб. Объемы и цены энергии – на уровне предыдущего периода календарной разбивки.

Физические объемы потребления энергии на 2020 и последующие годы рассчитаны, исходя из планового показателя удельного расхода энергии (3,27 кВт-ч/м3), принятого в качестве долгосрочного параметра регулирования тарифов на питьевую воду, и годовых плановых объемов добычи воды из скважин (61 257,78 тыс. м3). Плановые цены 1 кВт-ч на 2020 и последующие годы установлены, исходя из плановой цены каждого предыдущего года с применением индекса Минэкономразвития России на электроэнергию 103,9%.

По периодам календарной разбивки:

-  с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 347,41 тыс. руб. (объем энергии – 100,24 тыс. кВт-ч, средняя цена -  3,47 руб./кВт-час);

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 347,41 тыс. руб. (объем и цена – на уровне предыдущего периода);

-  с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 360,96 тыс. руб. (объем энергии – 100,24 тыс. кВт-ч, средняя цена – 3,60 руб./кВт-час);

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 360,96 тыс. руб. (объем и цена – на уровне предыдущего периода);

-  с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 375,04 тыс. руб. (объем энергии – 100,24 тыс. кВт-ч, средняя цена – 3,74 руб./кВт-час);

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 375,04 тыс. руб. (объем и цена – на уровне предыдущего периода);

-  с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 389,66 тыс. руб. (объем энергии – 100,24 тыс. кВт-ч, средняя цена – 3,89 руб./кВт-час);

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 389,66 тыс. руб. (объем и цена – на уровне предыдущего периода).

- Неподконтрольные расходы

Неподконтрольные расходы включают в себя:

1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов;

3) расходы на арендную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 29 Методических указаний;

4) расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации в размере не более 2 процентов от необходимой валовой выручки, относимой на население (абонентов, предоставляющих коммунальные услуги в сфере водоснабжения и водоотведения населению) за предыдущий период регулирования;

5) экономию средств, достигнутую в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования и рассчитанную в соответствии с пунктами 53 - 60 Методических указаний;

6) расходы на обслуживание бесхозяйных сетей, эксплуатируемых регулируемой организацией в размере, определенном органом регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по реконструкции и модернизации, текущему и капитальному ремонту таких сетей;

7) расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;

8) расходы на концессионную плату;

9) расходы концессионера на осуществление государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации права собственности концедента на водопроводные сети и насосные станции, канализационные сети, канализационные насосные станции в составе объекта концессионного соглашения и (или) в составе иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению недвижимого имущества, технологически и функционально связанного с объектом концессионного соглашения, принадлежащего концеденту на праве собственности и (или) находящегося во владении и (или) в пользовании государственного или муниципального унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственного или муниципального бюджетного или автономного учреждения на праве оперативного управления, учредителем которых является концедент, не прошедшего в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав, сведения о котором отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в размере фактически понесенных расходов на уплату государственной пошлины за совершение соответствующих действий.

10) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и проценты по ним, с учетом положений, предусмотренных пунктом 20 Методических указаний.

Организацией заявлены следующие неподконтрольные расходы:

«Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов»

При определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:

- налог на прибыль;

- налог на имущество организаций;

- земельный налог;

- водный налог и плата за пользование водным объектом;

- транспортный налог;

- прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов;

- плата за негативное воздействие на окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду, размер которой определяется исходя из того, что указанные выбросы (сбросы) и размещение осуществляются в пределах установленных нормативов и (или) лимитов, в том числе в соответствии с планами снижения сбросов.

В составе данного вида расходов организацией заявлен к учету в необходимой валовой выручке водный налог в следующих размерах:

- на 2019 год – 30,40 тыс. руб.;

- на 2020 год – 30,40 тыс. руб.;

- на 2021 год – 30,40 тыс. руб.;

- на 2022 год – 30,40 тыс. руб.;

- на 2023 год – 30,40 тыс. руб.

Фактически начисленные суммы налога отражаются организацией в составе затрат, аккумулируемых на сч. 26.

Специалистом РЭК КО сумма водного налога рассчитана на основании плановых объемов забора воды из скважин и налоговых ставок, установленных статьей  333.12 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

По периодам календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 40,61 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 23,34 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 23,34 тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 26,89 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 26,96 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 30,81 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 30,89 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 35,60 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 35,46 тыс. руб.

IV. «Амортизация основных средств и нематериальных активов»

В соответствии с п. 28 Методических указаний расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые на регулируемую деятельность, учитываются при установлении тарифов в сфере водоснабжения на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

«Амортизация основных средств»

По данной статье организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы:

- 2019 год в сумме 1136,55 тыс. руб.;

- 2020 год в сумме 1136,55 тыс. руб.;

- 2021 год в сумме 1136,55 тыс. руб.;

- 2022 год в сумме 1136,55 тыс. руб.;

- 2023 год в сумме 1136,55 тыс. руб.

Заявленная сумма соответствует величине амортизационных отчислений, фактически начисленных по всем объектам основных средств, числящимся на балансе Цеха № 10 (согласно отчета по основным средствам за 2017 г.), в том числе 1087,92 тыс. руб. – амортизация имущества, приобретенного/реконструированного за счет бюджетных средств.

Применяемый организацией в бухгалтерском учете основных средств по Цеху № 10 срок полезного использования объектов учета (определенный специалистом как частное от деления величины балансовой стоимости объекта на сумму начисленной за отчетный период амортизации) составляет 40 и более лет, что не ведет к завышению суммы амортизационных начислений, рассчитанных исходя из  «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

При установлении плановой величины амортизационных отчислений специалист РЭК КО руководствовался данными о фактическом начислении амортизации по объектам за 2017 г. и следующими положениями действующего законодательства.

Согласно пункта 19 действующего Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина России  от 06.05.1999 № 33н (в ред. п Минфина России от 06.04.2015 № 57н), расходы признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями (принцип соответствия доходов и расходов).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н, бюджетные средства, принятые к бухгалтерскому учету в соответствии с пунктом 5 указанного Положения, отражаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования и задолженности по этим средствам. Бюджетные средства списываются со счета учета целевого финансирования как увеличение финансовых результатов организации. Одновременно по внеоборотным активам, приобретенным за счет бюджетных средств и подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке начисляются амортизационные отчисления. Списание суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов со счета учета целевого финансирования производится на систематической основе на протяжении срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим правилам амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты организации как прочие доходы.

Таким образом, в соответствии с принципом соответствия расходов источникам полученных доходов, амортизация имущества, приобретенного за счет бюджетных средств, не относится к расходам по регулируемой деятельности и к учету не принята.

В соответствии с пп. 18.7, 28 Методических указаний ФСТ РФ, из суммы расходов по статье специалистом РЭК КО также исключена амортизация транспортных средств и оборудования, учтенная в составе статьи «Прочие производственные расходы», описанной выше. Расчет суммы амортизационных отчислений на 2019 год приведен в таблице 2.

Таблица 2

С учетом количества месяцев в периодах календарной разбивки расходы составили:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 28,87 тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 - 14,44 тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 14,44 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 14,44 тыс. руб.

V. «Нормативная прибыль»

В соответствии с п. 86 Методических указаний величина нормативной прибыли регулируемой организации включает:

1) величину расходов на капитальные вложения (инвестиции), определяемую на основе утвержденных инвестиционных программ;

2) величину иных экономически обоснованных расходов на социальные нужды, не учитываемых при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения), в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Нормативная прибыль рассчитывается по формуле:

, (31)

где:

- нормативный уровень прибыли, определенный органом регулирования тарифов.

Величина нормативного уровня прибыли может быть определена органом регулирования тарифов по годам в течение долгосрочного периода регулирования на разном уровне в соответствии с мероприятиями, предусмотренными инвестиционной программой.

При определении нормативного уровня прибыли учитываются расходы, предусмотренные пунктом 31 Методических указаний.

Нормативная прибыль заявлена организацией на все годы долгосрочного периода (2019-2023) в размере 0,00 тыс. руб. Инвестиционная программа в сфере холодного водоснабжения для данной организации не утверждалась. Коллективный договор не представлен.

Нормативный уровень прибыли утвержден регулятором в размере 0% на весь долгосрочный период. Следовательно, нормативная прибыль на 2019-2023 годы определена в размере 0,00 тыс. руб.

«Корректировка НВВ в целях сглаживания тарифов (уменьшение/увеличение)»

Согласно п. 42 Методических указаний, корректировка необходимой валовой выручки, проводимая в целях сглаживания колебаний величины тарифов, определяется по формуле:

,

где:

- величина изменения необходимой валовой выручки, определяемого на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;

- необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.

- величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования.

Специалистом РЭК КО величины изменения НВВ по периодам календарной разбивки определены в следующих размерах:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – (-41,44) тыс. руб.;

- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – (+4,14) тыс. руб.;

- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – (+37,25) тыс. руб.;

- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – (+29,89) тыс. руб.;

- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 0,00 тыс. руб.;

- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – (-29,85) тыс. руб.

Указанные размеры корректировки на каждый год долгосрочного периода не превышают 12,0% от соответствующих годовых сумм необходимой валовой выручки, определенных регулятором.

Тарифы на питьевую воду

В соответствии с п.96 Методических указаний, тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей питьевой воды, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для организации тарифы на питьевую воду с учетом календарной разбивки по данным таблицы 3.

Таблица 3

Тарифы на питьевую воду, реализуемую

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово) на потребительском рынке

с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Питьевая вода |  |  |  |  |
| ФГУП «ПО «Прогресс» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 36,49 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 40,87 | 12,0 |
|  | 2020 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 40,87 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 42,00 | 2,8 |
|  | 2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 42,00 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 43,28 | 3,0 |
|  | 2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 43,28 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 43,89 | 1,4 |
|  | 2023 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 43,89 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 45,31 | 3,2 |

Приложение № 13 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование услуги | Годы | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3 |
| Питьевая вода | 2019 | 1570,17 | х | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2020 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2021 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2022 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |
|  | 2023 | х | 1 | 0 | 4,33 | 3,27 |

Приложение № 14 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Производственная программа

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ФГУП «ПО «Прогресс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 | 30628,89 |
| 7. | Потери воды | м3 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 | 1325,08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 | 29303,82 |
| 9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 | 10801,82 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 | 18502,00 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 1069,30 | 1197,65 | 1197,65 | 1230,76 | 1230,76 | 1268,27 | 1268,27 | 1286,14 | 1286,14 | 1327,76 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2019 | 31.12.2023 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год | План 2021 год | План 2022 год | План 2023 год | План 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 7,92 | 6,00 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,31 | 3,31 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 4,33 | 4,33 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 3,27 | 3,27 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 15 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Приложение № 16 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2023

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 36,49 | 40,87 | 40,87 | 42,00 | 42,00 | 43,28 | 43,28 | 43,89 | 43,89 | 45,31 |

Приложение № 17 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

для установления тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке, на 2019 г.

Ведущий консультант (далее – «специалист») региональной энергетической комиссии (далее – «РЭК КО», «регулятор»), рассмотрев представленные организацией предложения по установлению тарифов на услугу по транспортировке сточных вод, реализуемую на потребительском рынке, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

Общая характеристика организации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение «Прогресс» (далее также – «организация», «предприятие») создано в соответствии с постановлением Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства СССР от 7.01.1931 № 14. Доля федеральной собственности в уставном капитале предприятия – 100%; полномочия собственника осуществляют Министерство промышленности и торговли РФ и Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

Основным видом деятельности является выпуск продукции производственно-технического назначения, оказание услуг производственного характера. Основная номенклатура выпускаемой продукции – нефтепродукты, промышленные взрывчатые вещества, микрокристаллическая целлюлоза, комплексный реагент-собиратель для флотации угольных шламов.

Объекты недвижимого имущества, используемые предприятием в целях осуществления производственной деятельности (в том числе видов деятельности, подлежащих государственному регулированию), закреплены за организацией на праве хозяйственного ведения  распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 08.06.2007 № 2-2/263. (Скважины эксплуатируются на основании разрешений на ввод в эксплуатацию № RU42504000-45 и RU42504000-46, выданных администрацией Кемеровского района (отдел архитектуры и градостроительства 20.11.2007).

Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 27.01.2015   в отношении ФГУП «ПО «Прогресс» введено внешнее управление;   25.01.2017 организация признана банкротом, в результате чего открыто конкурсное производство. В связи с исключительными  обстоятельствами и на основании ходатайства конкурсного управляющего Д.И. Антонова, срок конкурсного производства дважды продлевался на 6 месяцев (определения  Арбитражного суда Кемеровской области от 23.01.2018 и от 24.07.2018) -      до 25.07.2018 и до 25.01.2019.

В течение 2017 г. произошла частичная реорганизация ФГУП «ПО «Прогресс» с выделением новых организаций - ООО «Завод углехимии» (с 1 сентября 2017 г. осуществляет производство флотореагентов и продуктов нефтепереработки, производственный комплекс арендуется у ФГУП «ПО «Прогресс») и ООО «ПО «Прогресс» (с 01.09.2017 осуществляет  производство взрывчатых материалов и микрокристаллической целлюлозы).

Согласно представленным копиям судебных решений и пояснительной записке организации, конкурсным управляющим предлагается в ближайшее время осуществить замещение активов предприятия путем создания на базе имущественного комплекса 
ФГУП «ПО «Прогресс» акционерного общества, с последующим удовлетворением требованием кредиторов путем продажи акций.

В случае положительного решения собрания кредиторов созданное акционерное общество (правопреемник) продолжит осуществлять регулируемую деятельность. В противном случае будет произведена реализация имущества на открытых торгах и передача объектов системы водоснабжения и водоотведения        в муниципальную собственность.

Согласно представленной организацией пояснительной записке, до 2000г. предприятие оказывало услуги по транспортировке и очистке сточных вод для жилого сектора, промышленных предприятий и организаций всего Кировского района г. Кемерово. После передачи сетей в муниципальную собственность и пользование ОАО «КемВод», на балансе ФГУП «ПО «Прогресс» оставлены 2 самотечных фекальных коллектора  (Д=600, инвентарный номер 30200; Д=900, инвентарный номер 30195), к которым присоединены канализационные сети, отводящие сточные воды от нескольких промышленных потребителей («Кемеровская ТЭЦ» (АО «Кемеровская генерация»), ООО «КузбассОргХим», ООО НПП «НИТЭМ» (до 01.04.2017), ООО «Машзавод БАСК»). Общая протяженность коллекторов  составляет 3,22 км.

Принятые сточные воды передаются для очистки в коллектор  ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»), которое является гарантирующим поставщиком услуг водоотведения на территории Кемеровского городского округа.

Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов

Заявление об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку питьевой воды и транспортировку сточных вод на 2019-2023 гг. (с применением метода индексации) поступило в РЭК КО 28.04.2018   (вх. № 2122).

Материалы организации по расчету тарифов на 2019-2023 годы подготовлены в соответствии с требованиями «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Оценка достоверности данных, приведенных

в предложениях об установлении тарифов

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на транспортировку сточных вод,  принимаемых для расчета тарифов на предстоящий период регулирования, производилась на основе анализа общей сметы расходов в экономических элементах.

Оценка имущественного и  финансового состояния организации

Согласно предоставленной финансовой отчетности, за отчетный период      (2017 г.) общий объем выручки от реализации составил 120 706,00  тыс. руб., прочие доходы – 16 585,00 тыс. руб. Себестоимость продаж сложилась на уровне 96 450,00 тыс. руб. (93,9% от уровня предыдущего отчетного периода), сумма управленческих расходов – 46 108,00 тыс. руб.;  прочие (внереализационные) расходы – 135 072,00 тыс. руб. Финансовый результат до налогообложения составил 140 339,00 тыс. руб., сумма чистого убытка – 120 192,00 тыс. руб.

Согласно данным оборотов по сч. 90.1.1 (оборотно-сальдовая ведомость с исправленными данными, стр. 107), выручка на потребительском рынке  по виду регулируемой деятельности «услуги по пропуску сточных вод» составила (без учета НДС) 339,40 тыс. руб.; физический объем реализации услуги составил, исходя из утвержденного среднего тарифа 2,17 руб./м3, 156406 м3. Объем реализации услуги собственным производственным участкам, согласно представленным счетам-фактурам ОАО «СКЭК», предъявленным на основании действующего единого договора водоснабжения и водоотведения, составил 4388,3 м3 на сумму 9,52 тыс. руб.  Общая сумма доходов по регулируемому виду деятельности, таким образом, сложилась на уровне  348,92 тыс. руб. (при плане 283,34 тыс. руб.).

Себестоимость услуги (согласно информации, представленной в шаблоне формата CALC.TARIF.VODA.6.42), сложилась на уровне 454,31 тыс. руб. Таким образом, по рассматриваемому виду деятельности получен убыток в размере 105,39 тыс. руб.

Следует отметить, что раздельный учет затрат по видам деятельности «холодное водоснабжение» и «транспортировка сточных вод» предприятием не обеспечен. Информация о фактически начисленных расходах по транспортировке сточных вод отражается организацией на сч. 23 (подразделение: «Цех 10») в составе расходов  по холодному водоснабжению (вид деятельности «Отпуск воды»).

Организация использует общую систему налогообложения.

Анализ основных технико-экономических показателей

Организацией предлагается к утверждению плановый объем реализации  услуг  по транспортировке сточных вод:

на 2019 год - в размере 135406 м3, в том числе на потребительском рынке –  135406 м3;

на 2020 – 2023 годы – на уровне 2019 года.

Проанализировав представленные документы, специалист РЭК КО полагает экономически и технологически обоснованным принять плановые объемы реализации услуг на 2019 год  - как в части собственного потребления услуг, так и в части реализации на потребительском рынке  -     на уровне соответствующих среднегодовых фактических показателей  2015-2017 гг. (по имеющимся у регулятора данным), в том числе:

- на период с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 77933,00 м3, в том числе  на потребительский рынок – 76277,00 м3;

- на период с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 77933,00 м3, в том числе  на потребительский рынок – 76277,00 м3.

Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

Организацией заявлена необходимая валовая выручка в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод):

- на 2019 год - размере 467,35 тыс. руб., тариф – в размере 3,45 руб./м3;

- на 2020 год - размере 484,66 тыс. руб., тариф – в размере 3,58 руб./м3;

- на 2021 год - размере 502,68 тыс. руб., тариф – в размере 3,71 руб./м3;

- на 2022 год – размере 521,43 тыс. руб., тариф – в размере 3,85 руб./м3;

- на 2023 год - размере 540,95 тыс. руб., тариф – в размере 4,00 руб./м3.

Расчет предлагается произвести с использованием метода индексации.

В соответствии с пунктом 53 «Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406  «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при установлении тарифов на товары (работы, услуги) регулируемой организации, осуществляющей транспортировку сточных вод в условиях, сопоставимых с осуществлением аналогичной деятельности в этих же централизованных системах водоотведения другими регулируемыми организациями, и при этом протяженность сетей водоотведения, эксплуатируемых регулируемой организацией, не превышает 10 процентов общей протяженности сетей в указанных системах либо протяженность сетей регулируемой организации составляет не более 10 километров, для расчета необходимой валовой выручки применяется метод сравнения аналогов.

При определении протяженности эксплуатируемых сетей водоотведения специалист РЭК КО руководствовался данными представленной организацией Схемы водоотведения ФГУП «ПО «Прогресс». Согласно схеме, общая протяженность канализационного коллектора, состоящего из нескольких отрезков трубопроводов диаметром 600 мм с подключенными к нему сетями потребителей и относящегося к регулируемой деятельности, составляет 3960 м.

В связи с тем, что постатейное обоснование предлагаемых  организацией сумм необходимой валовой выручки не подкреплено достаточным обоснованием, а протяженность вышеуказанных сетей водоотведения составляет менее 10 км (0,6% от общей протяженности  сетей гарантирующей организации - ОАО «СКЭК»), специалистом РЭК КО предлагается установить тариф на транспортировку сточных вод с применением метода сравнения аналогов.

Расчет величины необходимой валовой выручки и размера тарифов на транспортировку сточных вод производился в соответствии с положениями Главы V «Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», утвержденных приказом ФСТ России       от 27.12.2013 № 1746-э (далее – «Методические указания»).

Согласно Методическим указаниям, при установлении тарифов                           с применением метода сравнения аналогов величина необходимой валовой  выручки регулируемой организации на очередной период регулирования определяется исходя из экономически обоснованных затрат гарантирующей организации в централизованных системах водоотведения и протяженности сети регулируемой организации по следующим формулам:

где:

- необходимая валовая выручка, установленная в отношении n-ной регулируемой организации, тыс. руб.;

УТР - удельная необходимая валовая выручка в расчете на метр канализационной сети, тыс. руб./км;

- протяженность канализационной сети n-ной регулируемой организации, определенная в сопоставимых величинах, км;

A - нормативный уровень расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов в расчете на протяженность сети, тыс. руб./км;

- текущие расходы гарантирующей организации, отнесенные на вид деятельности по транспортировке сточных вод, тыс. руб.;

- протяженность канализационной сети гарантирующей организации, определенная в сопоставимых величинах, км.

Протяженность канализационной сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм по формулам:

где:

- протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

- протяженность в километрах трубопроводов диаметра d в централизованной системе водоотведения, км;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

- средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Согласно п. 37 Методических указаний, удельная необходимая валовая выручка регулируемой организации рассчитывается ежегодно исходя из текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку воды, сточных вод, определенных в соответствии с главой VI.I Методических указаний. При этом в составе таких расходов не учитываются:

- сбытовые расходы гарантирующей организации;

- доходы и расходы гарантирующей организации, возникшие в связи с применением штрафных санкций, выплатой компенсаций и корректировкой тарифов в связи с исполнением (неисполнением) установленных целевых показателей деятельности гарантирующей организации;

- расходы, предусмотренные подпунктами 3 - 7 пункта 49 Методических указаний  (расходы на арендную плату и лизинговые платежи, за исключением арендной платы за землю; расходы по сомнительным долгам для гарантирующей организации за предыдущий период регулирования;  экономия средств, достигнутая в результате снижения расходов предыдущего долгосрочного периода регулирования; расходы на обслуживание бесхозяйных сетей; расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые периоды регулирования, и (или) недополученных доходов).

Таким образом, установление тарифов рассматриваемой организации осуществлялось на 1 календарный год с учетом следующей календарной разбивки:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019.

При расчете необходимой валовой выручки специалистом РЭК КО  использовались данные ОАО «СКЭК» (г. Кемерово) о текущих расходах на транспортировку сточных вод за 2017 г. и о протяженности сетей в сопоставимых величинах по состоянию на 31.12.2017, предоставленные согласно запросу РЭК КО от 19.06.2018 (исх. М-10-79/2410-02, ответ организации от 23.07.2018 №  3444).

Сумма фактических текущих расходов гарантирующей организации на транспортировку сточных вод за 2017 г. составила 38830,44 тыс. руб. Расходы определены в соответствии с п. 37 Методических указаний (приведены в Приложении 1 к экспертному заключению).

Согласно расчету, предоставленному ОАО «СКЭК», протяженность канализационных сетей гарантирующей организации в сопоставимых величинах составила 616,92 км. Расчет протяженности произведен на основании коэффициентов дифференциации, исходя из средней стоимости строительства трубопроводов заданных диаметров (приведен в   Приложении 2 к экспертному заключению).

Протяженность канализационных сетей  регулируемой организации в сопоставимых величинах составила  6,686 км  (Приложение 3  к экспертному заключению).

Удельная необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» за отчетный 2017 год (в расчете на 1 км канализационной сети, определенной в сопоставимых величинах), составила 62,94 тыс. руб./км.

Удельная необходимая валовая выручка ФГУП ПО «Прогресс» для реализации производственной программы в сфере водоотведения на 2019 год определена исходя из удельной необходимой валовой выручки ОАО «СКЭК» за отчетный 2017 год, с применением индексов потребительских цен  103,7% на 2018 год и 104,0% на 2019г., и в годовом выражении составила  66,58     тыс. руб. Индексы потребительских цен  приняты согласно основным параметрам прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 и 2019 годы, определенных в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, учтенных при утверждении Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ (ред. от 03.07.2018)  «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Нормативный уровень расходов регулируемой организации на амортизацию основных средств в расчете на протяженность сети определен в размере 0% от установленной (годовой) суммы удельной необходимой валовой выручки регулируемой организации  - 0,0 тыс. руб. в соответствии с фактически начисленной суммой амортизации за 2017 г. по трубопроводам (инвентарные номера 30200 и 30195), составляющим обслуживаемую систему водоотведения согласно пояснительной записке организации.

Общий размер необходимой валовой выручки по транспортировке сточных вод, с учетом принятой протяженности сетей в сопоставимых величинах, составил:

(66,58 + 0) * 6,686 = 445,15 (тыс. руб).,

в том числе по периодам календарной разбивки (при расчете выручки по периодам разбивки путем умножения плановых объемов реализации на утвержденные тарифы, с учетом округления последних до второй значащей цифры, годовая сумма выручки корректируется до 444,99 тыс. руб.):

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 135,60 тыс. руб.;

- с 01.07.2019 по 31.12.2019 -  309,39 тыс. руб.

Расчет величины необходимой валовой выручки представлен в Приложении 4 к экспертному заключению.

Тарифы на транспортировку сточных вод

В соответствии с п. 96 Методических указаний,  тарифы регулируемых организаций на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду, транспортировку холодной воды, водоотведение, без дифференциации в виде одноставочных тарифов рассчитываются в соответствии с формулой:

, (42)

где:

- тариф регулируемой организации, устанавливаемый на i-ый год, руб./куб. м;

- необходимая валовая выручка регулируемой организации, относящаяся на соответствующий регулируемый вид деятельности, рассчитанная на i-ый год, руб.;

- объем отпускаемой i-той регулируемой организацией воды (принимаемых сточных вод) абонентам и другим регулируемым организациям, куб. м.

Учитывая результаты анализа и экономические интересы производителя и потребителей услуг по транспортировке сточных вод, рекомендую региональной энергетической комиссии Кемеровской области установить для ФГУП «ПО «Прогресс» тарифы на транспортировку сточных вод на период с 01.01.2019 по 31.12.2019, приведенные   в графе 4 таблицы 1.

Таблица 1

Тарифы на услуги по транспортировке сточных вод,

реализуемые ФГУП «ПО «Прогресс» на потребительском рынке

с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Предприятие | Год долгосрочного периода | Календарная разбивка | Тарифы, руб./м3 | Рост к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| ФГУП «ПО «Прогресс» | 2019 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1,74 | 0,0 |
|  |  | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 3,97 | 128,2 |

Приложение 1 к Экспертному заключению

Приложение 2 к Экспертному заключению

Приложение 3 к Экспертному заключению

Приложение 4 к Экспертному заключению

Приложение № 18 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Производственная программа

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ФГУП «ПО «Прогресс» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650001, г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650993, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 77933,00 | 77933,00 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 77933,00 | 77933,00 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 76277,00 | 76277,00 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 76277,00 | 76277,00 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 1656,00 | 1656,00 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| --- | --- | --- |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 135,60 | 309,39 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2019 | 31.12.2019 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2017 год | Ожидаемые значения 2018 год | План 2019 год | План 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2019 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2020 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | - | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Транспортировка сточных вод |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 19 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Одноставочные тарифы на транспортировку сточных вод

ФГУП «ПО «Прогресс» (г. Кемерово)

на период с 01.01.2019 по 31.12.2019

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| Прочие потребители (без НДС) | 1,74 | 3,97 |

Приложение № 20 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кемеровской области по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис» для установления тарифа на тепловую энергию на 2018 год, реализуемую на потребительском рынке г. Тайга

- Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее Закон о теплоснабжении);

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы ценообразования и Правила регулирования);

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 323 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных»;

Приказ Минэнерго РФ от 30.12.2008 № 325 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии» (вместе с «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии»);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (далее Регламент);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Основные методологические положения по расчёту необходимой валовой выручки на тепловую энергию

Материалы ООО «ТайгаЭнергоСервис» по расчету тарифов на 2018 год подготовлены в соответствии с требованиями Основ ценообразования и Методических указаний.

Расчетно-обосновывающие материалы представлены в соответствии с требованиями п. 16 Правил регулирования, оформлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом, эксперты исходили из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «ТайгаЭнергоСервис» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым региональной энергетической комиссией Кемеровской области видам деятельности на 2018 год.

Экспертная оценка расходов ООО «ТайгаЭнергоСервис», принимаемых для расчета тарифов на тепловую энергию на 2018 год производилась методом экономически обоснованных расходов.

Действующее законодательство предусматривает необходимость экономической обоснованности включаемых в тарифную базу расходов.

При определении плановых (расчетных) значений расходов (цен) в соответствии с п. 28 Основ ценообразования эксперты использовали следующие источники информации о ценах (тарифах) и расходах:

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей (тарифы на водоснабжение и водоотведение согласно постановлений РЭК Кемеровской области)

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов (согласно представленному предприятием Положению о закупках ООО «ТайгаЭнергоСервис»);

в) прогнозные показатели и основные параметры, определенные в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, одобренном Правительством Российской Федерации (базовый вариант) (одобрен Правительством РФ 18.09.2017 и опубликован Минэкономразвития РФ 27.10.2017).

При определении обоснованности фактических значений расходов (цен) в соответствии с п. 29 Основ ценообразования, эксперты использовали источники информации о ценах (тарифах):

а) установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) для соответствующей категории потребителей - если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

б) цены, установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

в) рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе на биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

г) рыночные цены, сложившиеся в соответствующем субъекте Российской Федерации, информация о которых предоставляется независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов о рыночных ценах.

При отсутствии данных, указанных в пункте 29 Основ ценообразования, обоснованность фактических значений расходов (цен) определялась в соответствии с п. 30 Основ ценообразования, с использованием официальной статистической информации, предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке.

При определении плановых (расчетных) и фактических значений расходов использовались нормы и нормативы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и налоговом учете и законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения. При отсутствии нормативов по отдельным статьям расходов использовались в расчетах экспертные оценки, основанные на отчетных данных, представляемых организацией.

В целом, при осуществлении анализа и оценки отдельных статей расходов и их необходимости для деятельности ООО «ТайгаЭнергоСервис» по теплоснабжению, эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования, закрепленными в ст. 7 Закона о теплоснабжении.

- Общая характеристика предприятия

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на основании договоров аренды с 
ООО «Рассвет» эксплуатирует семь водогрейных котельных, которые обеспечивают тепловой энергией население, бюджетных и иных потребителей. Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории. Система теплоснабжения одноконтурная 2-х трубная. Теплоснабжение потребителей ООО «ТайгаЭнергоСервис», осуществляется в открытой системе. Протяженность тепловых сетей составляет 10 912 м в однотрубном исчислении, с диаметром тепловых сетей от 25 мм до 150 мм.

В качестве топлива используется каменный уголь. Склады угля частично закрытые. Доставка угля на склады осуществляется автомобильным транспортом. Подача угля в помещение котельных осуществляется тележками. Затем уголь вручную подается в топки котлов.

Шлакозолоудаление осуществляется вручную. Шлак из помещений котельных вывозится на специально огороженные площадки временного хранения. Вывоз шлака с временных площадок осуществляется автотранспортом.

Тепловой схемой предусматривается приготовление и отпуск тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения по температурному графику 95/70 оС.

Электроэнергия приобретается у ПАО «Кузбассэнергосбыт».

ООО «ТайгаЭнергоСервис» применяет упрощённую систему налогообложения (том 1, стр. 24 тарифного дела).

Баланс тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис на 2018 г.

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования, определенного в соответствии со схемой теплоснабжения, а в случае отсутствия такой схемы теплоснабжения - на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

При отсутствии схемы теплоснабжения либо программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования или при отсутствии в указанных документах информации об объемах полезного отпуска тепловой энергии расчетный объем полезного отпуска тепловой энергии определяется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями и с учетом фактического полезного отпуска тепловой энергии за последний отчетный год и динамики полезного отпуска тепловой энергии за последние 3 года. Расчет цен (тарифов) осуществляется органом регулирования в соответствии с методическими указаниями.

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год заявлена выработка тепловой энергии в размере 14 999,00 Гкал. При этом, полезный отпуск тепловой энергии, по предложению предприятия, составляет 12 558,00 Гкал (в т.ч. на потребительском рынке в размере 12 558,00 Гкал).

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии предприятием заявлены на уровне 2 018,00 Гкал, собственные нужды котельной – 423,00 Гкал.

Эксперты предлагают принять в расчёт объем отпуска тепловой энергии согласно проекту актуализации схемы теплоснабжения на уровне 12 558,00 Гкал (http://adm-tayga.ru/2016-01-28-08-45-02/zhkkh-i-dorozhnoe-khozyajstvo/dokumenty).

Объем потерь тепловой энергии при её передаче принимается на уровне утверждённых региональной энергетической комиссией Кемеровской области (постановлением от 26.07.2018 № 164) в размере 2 018,65 Гкал, а также расход тепловой энергии на собственные нужды котельных на основании экспертного заключения по удельному расходу условного топлива на отпуск тепловой энергии 2,4 % (358,44 Гкал).

Таблица 1

Баланс выработки тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис»

| Наименование |  | ед. изм. | Предложение предприятия на 2018 год | Предложение экспертов на 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка |  | Гкал | 14 999,00 | 14 935,09 |
| Полезный отпуск всего |  | Гкал | 12 558,00 | 12 558,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии на потребительский рынок |  | Гкал | 12 558,00 | 12 558,00 |
| Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | Жилищные организации | Гкал | 10 046,40 | 10 046,40 |
|  | Бюджетные организации | Гкал | 1 883,70 | 1 883,70 |
|  | Иные потребители | Гкал | 627,90 | 627,90 |
|  | Производственные нужды предприятия | Гкал | 0,00 | 0,00 |
| Потери в сетях предприятия |  | Гкал | 2 018,00 | 2 018,65 |
| Собственные нужды котельных |  | Гкал | 423,00 | 358,44 |

Таким образом, корректировка объема выработки тепловой энергии составила 63,91 Гкал.

- Анализ экономической обоснованности по статьям расходов на тепловую энергию ООО «ТайгаЭнергоСервис»

В соответствии с требованиями Методических указаний, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения»» экспертами определен метод регулирования – метод экономически обоснованных расходов.

Необходимая валовая выручка (далее также - НВВ), определяемая согласно п. 23 Методических указаний в соответствии с методом экономически обоснованных расходов, рассчитывается по формуле:

(тыс. руб.)

где:

Р1,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, уменьшающие налоговую базу налога на прибыль организаций (расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), и внереализационные расходы), тыс. руб.;

Р2,i - планируемые на i-й расчетный период регулирования расходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходы, относимые на прибыль после налогообложения), тыс. руб.;

Нi - планируемая на i-й расчетный период регулирования величина налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, тыс. руб.;

- величина, учитывающая экономически обоснованные расходы регулируемой организации (выпадающие доходы), подлежащие возмещению (со знаком "+") в i-м расчетном периоде регулирования, необоснованные расходы, подлежащие исключению из НВВ (со знаком "-") в i-м расчетном периоде регулирования, определяемые в соответствии с пунктом 12 настоящих Методических указаний, а также экономию от сокращения потребления энергетических ресурсов, холодной воды, теплоносителя, подлежащую учету в НВВ в i-м расчетном периоде регулирования и определяемую в соответствии с пунктом 31 настоящих Методических указаний, тыс. руб.

РППi - расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации (тыс. руб.) (величина), определяемая на i-й расчетный период регулирования в размере 5 процентов объема включаемых в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования расходов, указанных в подпунктах 2 - 15 пункта 24 настоящего документа, за исключением расходов на приобретение тепловой энергии (теплоносителя) и услуг по передаче тепловой энергии (теплоносителя).

Корректировка предложения предприятия по конкретным статьям расходов и представленных расчетов, основание корректировки, приводятся далее в экспертном заключении при анализе соответствующих статей расходов.

На 2018 год необходимая валовая выручка на производство и реализацию тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис», по расчёту экспертов РЭК КО, составила 29 071,77 тыс. руб. в том числе:

    - Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год

- Расходы на сырье и материалы

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 632,77 тыс. руб. В качестве обоснования представлен расчёт количества и стоимости необходимых материалов на обслуживание и текущий ремонт оборудования (309,57 тыс. руб.), спецодежду и средства защиты (241,87 тыс. руб.), спецпитание (77,44 тыс. руб.), моющие средства (3,89 тыс. руб.) (том 1, стр. 81-86).

Экспертами был проведён анализ стоимости аналогичных товаров и материалов, представленных в сети Интернет и установлено, что цены, предложенные предприятием, не превышают среднерыночных. Расходы по статье предлагается учесть в сумме 632,77 тыс. руб. в соответствии с представленными предприятием расчётами.

- Расходы на топливо

Расходы на топливо при производстве тепловой энергии в расчетном периоде регулирования определяются в соответствии п. 26 Методических указаний.

Объем натурального топлива, необходимого для производства тепловой энергии, рассчитан экспертами исходя из норматива удельного расхода условного топлива, утверждённого региональной энергетической комиссией Кемеровской области на 2018 год (постановлением № 165 от 26.07.2018), в размере – 225,34 кг у.т./Гкал.

Расчетный объем натурального топлива составляет по энергетическому каменному углю сортомарки Др (с учетом естественной убыли 0,7 %) – 4537,62 т, при низшей рабочей теплоте сгорания – 5 102,64 ккал/кг, на основании удостоверений о качестве угля № 1 813/3 от 19.11.2017, № 2 827/1 от 03.12.2017, № 1 617/2 от 23.12.2017 (том 1, стр.286 - 288 тарифного дела).

Корректировка объема в сторону снижения составила 941,38 т от предложения предприятия (5 479,00 т), в связи с учётом в расчётах объёма полезного отпуска тепловой энергии согласно проекту актуализации схемы теплоснабжения Тайгинского городского округа.

Расходы на топливо на 2018 год рассчитаны экспертами с учётом п. 28 Основ ценообразования, и составили 5 897,29 тыс. руб., в том числе стоимость натурального топлива 5 610,68 тыс. руб., затраты на транспортировку угля - 286,61 тыс. руб.).

Цена угля, согласно извещению о проведении закупки от 20.07.2018 № 1 составляет 1 245,14 руб./т (с НДС) – максимальная цена контракта 
(стр. 6 дополнительно представленных материалов).

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила -3 973,32 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой объёмов угля, необходимого для выработки тепловой энергии, корректировки цены топлива, а также расходов по его доставке.

- Расходы на электроэнергию

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы на приобретение электрической энергии в сумме 4 079,50 тыс. руб. на общий объем потребления в количестве 811,13 тыс. кВтч. Средний тариф на электрическую энергию заявлен на уровне 5,0294 руб./кВтч.

При расчете количества электроэнергии на 2018 год, необходимой для производства тепловой энергии, экспертами предлагается учесть фактический объём потребления электроэнергии за 2017 год по данному имущественному комплексу. Таким образом, общий расход электроэнергии, по мнению экспертов, должен составить 811,13 тыс. кВтч (что соответствует уровню потребления, предложенному предприятием).

ООО «ТайгаЭнергоСервис» планирует приобретать электроэнергию у ПАО «Кузбассэнергосбыт» (представлен договор с предыдущим оператором ООО «Сибпромсервис» от 01.09.2013 № 2448 с ПАО «Кузбассэнергосбыт» том 2, стр. 292 тарифного дела) по уровню напряжения НН.

Средневзвешенная цена электроэнергии составляет на 2018 год 
5,035 руб./кВтч (с НДС) (рассчитано на основании счетов-фактур за 2017 год с учётом прогнозного роста нерегулируемых цен на оптовом рынке электроэнергии равного 4,7 % (прогноз Минэкономразвития России от 27.10.2017).

Так как, предложенные предприятием расходы не превышают рассчитанных экспертами затрат по данной статье, эксперты предлагают учесть в ННВ расходы на уровне предложения предприятия в 4 079,50 тыс. руб.

- Расходы на холодную воду

Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя определяются согласно п. 27 Методических указаний.

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 
513,91 тыс. руб. на общее количество воды 23,52 тыс. м3.

Расчёт расхода воды на технологические нужды выполнен на основании экспертного заключения по расчёту технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии, а также расчёта расхода воды на собственные нужды котельных, и составил 1,7541 тыс. м3.

Предприятием представлен договор водоснабжения между предыдущим оператором данного имущественного комплекса ООО «Сибпромсервис» и МП «Водоканал» ТГО без даты № 46 (том 2, стр. 334 тарифного дела).

Тариф на холодную воду на 2018 год для МП «Водоканал» ТГО установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 26.07.2018 № 160 в размере 28,72 руб./м3 (с НДС).

Таким образом, расходы на приобретение холодной воды эксперты предлагают учесть в размере 50,38 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 463,54 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с корректировкой объёмов потребляемой холодной воды на производство и передачу тепловой энергии (из расчёта исключены объёмы воды на ГВС).

5) Расходы на оплату труда

ООО «ТайгаЭнергоСервис» заявляет расходы по данной статье в размере 
12 262,53 тыс. руб., в том числе расходы на АУП в размере 3 684,28 тыс. руб. на численность персонала в 10,5 человека, расходы на ППП – 8 578,25 тыс. руб. на численность персонала в 38 человек. Таким образом, средняя з/п ППП составляет 
18 811,96 руб. в месяц, АУП – 29 240,32 руб. в месяц, в общем по предприятию 
21 069,65 руб. в месяц. В качестве обоснования представлено штатное расписание (том 2, стр. 361 тарифного дела), расчет нормативной численности рабочих по профессиям (том 2, стр. 362 тарифного дела).

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в НВВ расходы на оплату труда в полном объёме.

6) Отчисления на социальные нужды

В расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 426, 427 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 428 НК Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ;

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Предприятием на 2018 год заявлены расходы по статье в сумме 
3 703,29 тыс. руб.

В соответствии с вышеназванными нормативными документами, размер отчислений на социальные нужды ООО «ТайгаЭнергоСервис» составит 30,2% от ФОТ, то есть 3 703,29 тыс. руб.

7) Ремонт основных средств

ООО «ТайгаЭнергоСервис» в смете затрат на 2018 год заявило расходы по статье в сумме 4 021,02 тыс. руб. В качестве обоснования представлены дефектные акты и сметные расчёты (стр. 7-32 дополнительно представленных обосновывающих материалов).

Проанализировав представленные материалы, эксперты предлагают учесть в НВВ предприятия расходы на проведение ремонтных работ в размере 1 584,14 тыс. руб. с учётом НДС, так как предприятие находится на УСНО.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. c НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Вид ремонта (КР; СР; ТР) | Способ ремонта (подряд; х/способ) | Состав работы, физический объем | Стоимость ремонтов по предложению предприятия | Подтверждающие документы | Стоимость ремонтов по мнению экспертов | Замечания |
| 1 | Замена котлов в котельной по адресу: ул. Восточная, 82 | КР | подряд | Замена котлов | 1747,45 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 0,00 | не относится к ремонтам |
| 2 | Ремонт кирпичной кладки в котельной п.Таежный | ТР | подряд | Ремонт кирпичной кладки | 44,11 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 44,11 |  |
| 3 | Капитальный ремонт водопровода в п. Таежный | КР | подряд | Капитальный ремонт водопровода | 305,05 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 0,00 | водопровод не указан в договоре аренды |
| 4 | Установка видеокамер на котельных | ТР | подряд | Установка видеокамер | 384,38 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 0,00 | не относится к ремонтам |
| 5 | Ремонт теплотрассы, котельная №7, п. Таежный, по ул. Школьная 7а | КР | подряд | Ремонт теплотрассы | 536,04 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 536,04 |  |
| 6 | Ремонт теплотрассы, котельная №9, ул. Советская, 250 | КР | подряд | Ремонт теплотрассы | 495,64 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 495,64 |  |
| 7 | Ремонт теплотрассы, котельная №4, ул. Чернышевского, 3 | КР | подряд | Ремонт теплотрассы | 508,34 | Локальный сметный расчет, дефектная ведомость | 508,34 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 4021,02 |  | 1584,14 |  |

Таким образом, корректировка расходов по статье составила 2 436,88 тыс. руб.

8) Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год были заявлены расходы по статье в размере 83,81 тыс. руб., включающие в себя расходы по вывозу и утилизации золошлаковых отходов – 83,81 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере 
56,98 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 26,83 тыс. руб. в сторону снижения, в связи с учётом в расчётах м/ч погрузчика и КАМАЗа по их себестоимости (том 1, стр. 175 и 176 тарифного дела.

9) Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год заявлены расходы по статье на уровне 353,5 тыс. руб. включающие в себя услуги связи – 60,00 тыс. руб., расходы на охрану труда – 5,50 тыс. руб., медицинские осмотры – 48,00 тыс. руб., экспертиза расчётов нормативов – 60,00 тыс. руб., юридические услуги – 180,00 тыс. руб.

В результате проведенного анализа, эксперты предлагают учесть расходы по статье на уровне 60,00 тыс. руб. (НДС не облагается) - затраты по договору на расчёт и экспертизу нормативов от 01.03.2018 № 733-НТЭ-2018 с ООО «ГЭТ» (том 2, стр. 422 тарифного дела), затраты на медицинские осмотры – 48,02 тыс. руб.(стр. 2 и 21 дополнительных обосновывающих материалов), затраты на юридические услуги – 180 тыс. руб. по договору от 01.03.2018 (том 2, стр. 357 тарифного дела)  По остальным статьям предприятием не представлено обоснований по количеству и стоимости оказанных услуг, ввиду чего они были исключены из расчётов.

Таким образом, корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составит 39,81 тыс. руб. в сторону снижения.

10) Плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду

Предприятием на 2018 год были заявлены расходы по данной статье в сумме 3,30 тыс. руб. При этом предприятием не представлено каких-либо обоснований по размеру данной платы.

Таким образом, эксперты предлагают исключить данные расходы из расчётов в полном объёме.

В связи с вышеизложенным, корректировка плановых расходов по статье 
на 2018 год, относительно предложения предприятия, составит 3,30 тыс. руб. в сторону снижения.

11) Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год были заявлены расходы по статье 
в сумме 2 043,71 тыс. руб., в том числе аренда котельных – 1 923,71 тыс. руб. и аренда офисного помещения по адресу г. Кемерово, ул. Павленко 1, офис 22 – 120 тыс. руб. В качестве обоснования данных расходов представлен договора аренды с ООО «Рассвет» от 01.03.2018 без номера (том 2, стр. 374-408 тарифного дела) и ООО «Феникс» от 01.03.2018 № ФЗ – 17 (том 1, стр. 416-421 тарифного дела).

Эксперты предлагают включить расходы на аренду котельных в размере 39,10 тыс. руб. (размер налога на землю), остальные составляющие данной статьи затрат ввиду отсутствия обоснования их состава и стоимости в соответствии с п. 45 «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 08.02.2018) предлагается исключить в полном объеме.

Затраты на аренду офисного помещения предлагается учесть в соответствии с представленным договором аренды и включить расходы на уровне 120,00 тыс. руб.

Таким образом, корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составит 1 884,61 тыс. руб. в сторону снижения.

12) Расходы на обучение персонала

ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год были заявлены расходы по статье в сумме 47,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают учесть расходы по данной статье в размере 33,6 тыс. руб. в соответствии с представленным графиком обучения по пожарной безопасности (стр. 66 дополнительно представленных материалов) .

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 13,40 тыс. руб. в сторону снижения.

13) Другие расходы

Предприятием по данной статье заявлены расходы в размере 
105,40 тыс. руб., в том числе: на приобретение канцелярских товаров – 
72,40 тыс. руб., на изготовление электронных ключей – 11,00 тыс. руб., на заправку огнетушителей – 22,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчётов в полном объёме ввиду отсутствия обоснования их состава и стоимости.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 105,40 тыс. руб. в сторону снижения.

    - Внереализационные расходы

1) Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 333,00 тыс. руб.

Экспертами рассчитана стоимость нормативного запаса топлива, принятого в расчёт в соответствии с постановлением РЭК КО от 26.07.2018 № 166. Данные расходы могут учитываться в НВВ 2017 года в соответствии с пп. б) п. 25 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. 
В соответствии с постановлением РЭК КО от 26.07.2018 № 166 размер нормативного запаса топлива составляет 222 тонны.

Таким образом, затраты по данной статье по расчётам экспертов составят 288,52 тыс. руб.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 44,48 тыс. руб. в сторону снижения в связи с корректировкой стоимости топлива.

2) Расходы на услуги банков

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 28,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают исключить данные расходы из расчётов в полном объёме ввиду отсутствия обоснования их состава и стоимости.

Корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 28,00 тыс. руб. в сторону снижения.

3) Расходы на обслуживание заемных средств

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 188,50 тыс. руб. 
В качестве обоснования представлен договор займа с АО «Дорожник» от 01.03.2018 без номера (том 2, стр. 409 тарифного дела).

Эксперты предлагают исключить данные расходы в полном объёме, так как в соответствии с методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, такие расходы учитываются органом регулирования при установлении регулируемых цен (тарифов) для регулируемой организации начиная с периода, следующего за периодом, в котором указанные расходы были документально подтверждены на основании годовой бухгалтерской и статистической отчетности, но не позднее чем на 3-й расчетный период регулирования, в полном объеме. Указанные экономически обоснованные расходы регулируемой организации включаются органом регулирования в необходимую валовую выручку независимо от достигнутого ею финансового результата. При этом расходы, связанные с обслуживанием заемных средств, учитываются в размере фактически понесенных расходов, не превышающем величину, равную ключевой ставке Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта.

Фактически понесённых расходов по данной статье предприятием не представлено, таким образом корректировка плановых расходов по статье на 2018 год, относительно предложения предприятия, составила 188,50 тыс. руб. в сторону снижения.

    - Расходы, не учитываемые в целях налогообложения

1) Денежные выплаты социального характера

Предприятием заявлены расходы по статье в размере 10,00 тыс. руб.

Эксперты предлагают согласиться с предложениями предприятия и учесть в расчётах расходы на выплаты социального характера в размере 10,00 тыс. руб. согласно представленному положению об оплате труда (том 2, стр. 366 тарифного дела) и расчётам предприятия.

Таким образом, по результатам проведённого анализа, экономически обоснованная необходимая валовая выручка ООО «ТайгаЭнергоСервис» на тепловую энергию на 2018 год, по мнению экспертов, составила 29 071,79	 тыс. руб.

    - Расчёт тарифов на тепловую энергию ООО «ТайгаЭнергоСервис» на 2018 год

Согласно пункту 22 Основ ценообразования, тарифы устанавливаются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема полезного отпуска соответствующего вида продукции (услуг) на расчетный период регулирования.

В соответствии с разделом III данного заключения, расчётный объем полезного отпуска тепловой энергии, отпускаемой ООО «ТайгаЭнергоСервис» в 2018 году, равен 12 558,00 Гкал. В соответствии с разделом IV данного заключения, плановая экономически обоснованная необходимая валовая выручка по производству и передаче тепловой энергии ООО «ТайгаЭнергоСервис» в 2018 году равна 29 071,79 тыс. руб.

Таким образом, экономически обоснованный тариф на тепловую энергию, отпускаемую ООО «ТайгаЭнергоСервис» в 2018 году будет равен 2315,00 руб./Гкал.

Таблица 3

Расчёт тарифа на тепловую энергию ООО «ТайгаЭнергоСервис» 
в 2018 году

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск, Гкал | 12 558,00 |
| 2. | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. | 29 071,79 |
| 3. | Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 315,00 |

Приложение № 21 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Тарифы ООО «ТайгаЭнергоСервис» на тепловую энергию,

реализуемую на потребительском рынке г. Тайга,

на период с 27.09.2018 по 31.12.2018

(НДС не облагается)

| Наименова- ние регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше 13,0 кг/см2 |  |
| ООО «ТайгаЭнерго- Сервис» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.09.2018 по 31.12.2018 | 2315,00 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Население* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 27.09.2018 по 31.12.2018 | 2315,00 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 22 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Тарифы ООО «ТайгаЭнергоСервис» на теплоноситель,

реализуемый на потребительском рынке г. Тайга, на период

с 27.09.2018 по 31.12.2018

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| ООО «ТайгаЭнергоСервис» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.09.2018 по 31.12.2018 | 28,72 | х |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.09.2018 по 31.12.2018 | 28,72 | х |
|  | Население* |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./м3 | с 27.09.2018 по 31.12.2018 | 28,72 | х |

(НДС не облагается)

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российский Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

Приложение № 23 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Экспертное заключение
региональной энергетической комиссии Кемеровской области

по материалам, представленным ООО «ТайгаЭнергоСервис», для установления тарифов на горячую воду, реализуемую на потребительском рынке

Предприятие ООО «ТайгаЭнергоСервис» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Тайгинского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения.

Согласно п. 9 статьи 32 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», для расчета тарифа на горячее водоснабжение в закрытой системе используются два компонента: холодная вода и тепловая энергия.

Значение компонента на теплоноситель принято равным тарифам на холодную воду МП «Водоканал» ТГО, утвержденным постановлениями РЭК Кемеровской области от 26.07.2018 № 160.

Тариф на холодную воду составляет:

с 01.08.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 28,72 руб./м3 (с НДС).

Величина компонента на теплоноситель составляет:

с 27.09.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 28,72 руб./м3 (НДС не облагается) в соответствии с постановлением РЭК КО от 25.09.2018 № 220.

Значение компонента на тепловую энергию принято равным одноставочным тарифам на тепловую энергию ООО «ТайгаЭнергоСервис», утвержденных постановлением РЭК Кемеровской области от 25.09.2018 № 219.

Величина компонента на тепловую энергию составляет:

с 27.09.2018 г. по 31.12.2018 г. в размере 2 315,00 руб./Гкал (НДС не облагается).

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «ТайгаЭнергоСервис» приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенцесушителями | без полотенцесушителей | с полотенцесушителями | без полотенцесушителей |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2018 год для ООО «ТайгаЭнергоСервис» в следующем виде:

Тарифы на горячую воду ООО «ТайгаЭнергоСервис», 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке

(НДС не облагается)

| 2018 | С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с полотенце-сушителями | без полотенце- сушителей | с полотенце- сушителями | без полотенце- сушителей |
|  | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с 27.09.2018 – 31.12.2018 | 154,66 | 152,80 | 162,99 | 155,58 |

Приложение № 24 к протоколу № 52

заседания Правления региональной

энергетической комиссии Кемеровской

области от 25.09.2018

Тарифы ООО «ТайгаЭнергоСервис» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения

(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Тайга, на период с 27.09.2018 по 31.12.2018

НДС не облагается

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 |  |  |  | Компо-нент на теплоно-ситель, руб./м3 ** | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Односта-вочный, руб./Гкал *** | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-телей |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО «ТайгаЭнерго- Сервис» | с 27.09.2018 | 154,66 | 152,80 | 162,99 | 155,58 | 154,66 | 152,80 | 162,99 | 155,58 | 28,72 | 2315,00 | х | х |

* В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) организации, индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость.

** Тариф на теплоноситель для ООО «ТайгаЭнергоСервис», установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 № 220.

*** Тариф на тепловую энергию для ООО «ТайгаЭнергоСервис» установлен постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.09.2018 № 219.