РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «9» октября 2018 г. № 245

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                        «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                 о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год для регулируемых организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                           Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «9» октября 2018 г. № 245

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии,

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих

в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид топлива | Норматив создания запасов топлива, тыс. т. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий запас топлива | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Эксплуата-ционный запас | Неснижае-мый запас |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан) по узлам теплоснабжения г. Междуреченск и г. Мыски, ИНН 4222010511 | Каменный уголь | 11,760 | 9,987 | 1,773 |
| 2 | ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский), ИНН 4250005979 | Каменный уголь | 5,150 | 3,935 | 1,215 |
| 3 | МУП «Теплоснабжающее хозяйство города Мыски» (г. Мыски), ИНН 4214037774 | Каменный уголь | 3,446 | 2,976 | 0,470 |
| 4 | АО «КемВод» (г. Кемерово), ИНН 4205002327 | Каменный уголь | 0,078 | 0,054 | 0,024 |
| 5 | ООО «А-Энерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения г. Мариинск, ИНН 4205331498 | Бурый уголь | 6,956 | 6,021 | 0,935 |
| 6 | ООО «Водоканал» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212027153 | Каменный уголь | 31,204 | 27,085 | 4,119 |
| 7 | ООО «Киселевская объединенная тепловая компания» (г. Киселевск), ИНН 4211023156 | Каменный уголь | 10,647 | 9,197 | 1,450 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | ООО «СПК «Чистогорский» (Новокузнецкий район), ИНН 4238013194 | Каменный уголь | 3,783 | 3,195 | 0,588 |
| 9 | ООО «Теплоснаб» (г. Мыски), ИНН 4205239830 | Каменный уголь | 11,356 | 9,654 | 1,702 |
| 10 | ООО «ТеплоЭнергоСбыт» (г. Топки), по узлу теплоснабжения г. Топки, ИНН 4229007860 | Дизельное топливо | 0,652 | 0,558 | 0,094 |
| 11 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 3,867 | 3,340 | 0,527 |
| 12 | ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные №№ 43, 50, ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 1,196 | 1,035 | 0,161 |
| 13 | ООО «Энерготранс» (г. Юрга), ИНН 4230018850 | Каменный уголь | 1,743 | 1,321 | 0,422 |
| 14 | ООО «Киселевский водоснаб» (г. Киселевск), ИНН 4223104956 | Каменный уголь | 0,267 | 0,230 | 0,037 |
| 15 | ООО «Топкинский цемент» (г. Топки), ИНН 4229004316 | Дизельное топливо | 0,051 | 0,026 | 0,025 |
| 16 | АО «Каскад-Энерго» (г. Анжеро-Судженск»), ИНН 4246003760 | Каменный уголь | 2,536 | 1,979 | 0,557 |
| 17 | МУП «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» (г. Кемерово), ИНН 4205242791 | Каменный уголь | 6,671 | 5,747 | 0,924 |
|  |  | Дизельное топливо | 0,756 | 0,645 | 0,111 |
| 18 | АО «СУЭК-Кузбасс» ПЕ «Спецналадка» (г. Ленинск-Кузнецкий), ИНН 4212024138 | Каменный уголь | 3,480 | 2,998 | 0,482 |
| 19 | ООО ХК «СДС-Энерго» по узлу теплоснабжения г. Междуреченск, ИНН 4250003450 | Каменный уголь | 3,542 | 2,677 | 0,865 |
| 20 | ООО «ТВК» (г. Белово), ИНН 4202026697 | Каменный уголь | 9,638 | 8,310 | 1,328 |
| 21 | ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4243005819 | Каменный уголь | 0,161 | 0,139 | 0,022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | ООО «Управление котельных и тепловых сетей» (г. Гурьевск), ИНН 4204007393 | Каменный уголь | 3,993 | 3,400 | 0,593 |
| 23 | ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство Тамбар» (с. Тамбар), ИНН 4243006153 | Каменный уголь | 0,619 | 0,534 | 0,085 |
| 24 | ООО «Тепловик» (Яйский район), ИНН 4246019841 | Каменный уголь | 1,297 | 1,118 | 0,179 |
| 25 | ООО «Теплоснабжение» (г. Белово), ИНН 4202022244 | Каменный уголь | 4,338 | 3,314 | 1,024 |
| 26 | АО «Теплоэнерго» (г. Кемерово) по узлу теплоснабжения ж.р. Лесная поляна, ИНН 4205049011 | Дизельное топливо | 0,083 | 0,071 | 0,012 |
| 27 | МУП «Комфорт» (п.г.т. Тяжинский), ИНН 4213011357 | Уголь | 3,810 | 3,274 | 0,536 |