РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «30» октября 2018 г. № 299

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов технологических потерь

- при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области

- на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  постановляет:

- Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «30» октября 2018 г. № 299

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Новокузнецкая теплотранспортная компания» (г. Новокузнецк) по узлу г. Мыски, ИНН 4217158777 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 105731,000 | 40,943 | 490,200 |
| 2 | ООО «Рудничное теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205358789 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 264682,200 | 182,440 | 4526,946 |
| 3 | ООО «Прокопьевское теплоснабжающее хозяйство» (г. Прокопьевск), ИНН 4205347716 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 56794,723 | 52,549 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | МУП «Яйская теплоснабжающая организация» Яйского городского поселения, ИНН 4246022072 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5160,660 | 7,449 | 0,000 |
| 5 | ООО «Водоканал» (г. Новокузнецк), ИНН 4217166136 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,031 | 0,073 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 2923,446 | 2,282 | 0,000 |
| 6 | ООО «Сибирский Колос» (г. Анжеро-Судженск), ИНН 4246019263 | теплоноситель – пар (на производственные нужды предприятия) |  |  |
|  |  | 256,687 | 0,576 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 1144,720 | 1,401 | 0,000 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 188,005 | 0,230 | 0,000 |
| 7 | ООО «ТВК» (г. Белово) по узлу теплоснабжения г. Прокопьевск, ИНН 4202026697 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,031 | 0,073 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 353,25 | 0,789 | 0,000 |
| 8 | ООО «Теплоснаб» (Юргинский район), ИНН 4230004328 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 3995,000 | 4,332 | 0,000 |
| 9 | РСП №29-СП ООО «РСП-М» (пгт. Промышленная), ИНН 7701794058 | теплоноситель – пар (на производственные нужды предприятия) |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 292,640 | 0,810 | 0,000 |
|  |  | в том числе: теплоноситель – вода (на потребительский рынок) |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | ООО «Теплосервис» (г. Мариинск), ИНН 4213009742 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,031 | 0,073 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 13 083,370 | 18,838 | 0,000 |